## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
造价合计
1.1 | 单位工程汇总
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目(整体)清单及计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 | 1 |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目 |  | 1
1 | 提前竣工增加费 | 项 | 1
2 | 二次搬运费 | 项 | 1
3 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 1
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
1.1 | 安全施工措施项目
1.1.1 | 基本安全防护
1.1.1.1 | 安全网
1.1.1.1.1 | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
1.1.1.1.2 | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
1.1.1.2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
1.1.1.2.1 | 高处作业临边防护栏杆 | m
1.1.1.2.2 | 深基坑（槽）临边护栏 | m
1.1.1.2.3 | 其他防护栏杆 | m
1.1.1.3 | 防护门 | m2
1.1.1.4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
1.1.1.4.1 | 通道防护棚 | m2
1.1.1.4.2 | 井架防护棚 | m2
1.1.1.4.3 | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
1.1.1.5 | 断头路阻挡墙 | m3
1.1.1.6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
1.1.1.7 | 对讲机 | 套
1.1.2 | 高处作业
1.1.2.1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
1.1.2.2 | 高压线安全措施 | 元
1.1.2.3 | 起重设备防护措施 | 元
1.1.2.4 | 楼层呼唤器 | 套
1.1.2.5 | 其他高处作业安全防护
1.1.3 | 深基坑（槽）
1.1.3.1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
1.1.3.2 | 基坑支护变形监测 | 元
1.1.3.3 | 其他深基坑安全防护
1.1.4 | 脚手架
1.1.4.1 | 水平隔离封闭设施 | m
1.1.4.2 | 其他脚手架安全防护
1.1.5 | 井架
1.1.5.1 | 架体围护 | m2
1.1.5.2 | 货用升降机操作室 | m2
1.1.5.3 | 其他井架防护
1.1.6 | 消防器材、设施
1.1.6.1 | 灭火器 | 只
1.1.6.2 | 消防水泵 | 台
1.1.6.3 | 水枪、水带 | 套
1.1.6.4 | 消防箱 | 只
1.1.6.5 | 消防立管 | m
1.1.6.6 | 危险品仓库搭建 | m2
1.1.6.7 | 防雷设施 | 元
1.1.6.8 | 其他
1.1.7 | 特殊工程安全措施
1.1.7.1 | 特殊作业防护用品 | 元
1.1.7.2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
1.1.7.3 | 防毒面具 | 付
1.1.7.4 | 有毒气体检测仪器 | 套
1.1.7.5 | 其他特殊安全防护
1.1.8 | 安全标志
1.1.8.1 | 安全警示标牌、标识 | 元
1.1.8.2 | 警示灯 | 处
1.1.8.3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
1.1.8.4 | 其他安全标志
1.1.9 | 安全专项检测
1.1.9.1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
1.1.9.2 | 钢管、扣件检测费 | 元
1.1.9.3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
1.1.9.4 | 防坠器专项检测费 | 元
1.1.9.5 | 其他安全检测
1.1.10 | 智慧工地
1.1.10.1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
1.1.10.2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
1.1.10.3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
1.1.10.4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
1.1.10.5 | 其他管理设施 | 元
1.1.11 | 安全教育培训 | 元
1.1.12 | 现场安全保卫 | 元
1.1.13 | 其他安全施工措施
1.2 | 文明施工措施项目
1.2.1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
1.2.2 | 大门、门楼 | 块
1.2.3 | 标牌 | 块
1.2.4 | 效果图 | 块
1.2.5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
1.2.6 | 地坪硬化 | m2
1.2.7 | 其他文明施工措施
1.3 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1.3.1 | 现场绿化 | m2
1.3.2 | 防尘网布 | m2
1.3.3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
1.3.4 | 喷淋设施
1.3.4.1 | 塔吊喷淋 | 套
1.3.4.2 | 外架喷淋 | 套
1.3.4.3 | 场地喷淋 | 套
1.3.5 | 防尘雾炮 | 台
1.3.6 | 其他扬尘控制费用 | 元
1.3.7 | 噪声控制费用 | 元
1.3.8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
1.3.9 | 车辆密封费用 | 元
1.3.10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
1.3.11 | 其他环境保护措施
1.4 | 临时设施措施项目
1.4.1 | 办公用房 | m2
1.4.2 | 生活用房
1.4.2.1 | 宿舍 | m2
1.4.2.2 | 食堂 | m2
1.4.2.3 | 厕所 | m2
1.4.2.4 | 浴室 | m2
1.4.2.5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
1.4.3 | 生产用房（仓库） | m2
1.4.4 | 临时用电设施
1.4.4.1 | 总配电箱 | 只
1.4.4.2 | 分配电箱 | 只
1.4.4.3 | 开关箱 | 只
1.4.4.4 | 临时用电线路 | m
1.4.4.5 | 用电保护装置 | 处
1.4.4.6 | 发电机 | 台
1.4.4.7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
1.4.5 | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
1.4.6 | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
1.4.7 | 其他临时设施
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
表 1-3-C 技术措施项目（整体）清单及计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合 计

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） | 备注
1.1 | 暂列金额
1.2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
1.3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
1.4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
1.5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价（元）
1 | 人工
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
人工小计
2 | 材料
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
材料小计
3 | 施工机械
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
施工机械小计
总计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值（元） | 服务内容 | 费率(%) | 金额（元）
1 | 发包人分包专业工程 | 0
2 | 发包人供应材料 | 0
3 |  | 0
4 |  | 0
5 |  | 0
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0101120031 | 热轧带肋钢筋 | HRB400综合 | t
2 | 0109120071 | 热轧光圆钢筋 | HPB300综合 | t
3 | 3301330021 | 钢梁 | Q355B | t
4 | 3301330053 | 圆管钢柱 | Q355B | t

## 表1-7 主要机械台班价格表(整体)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 机械人工 | 工日
2 | 柴油(机械) | kg
3 | 电(机械) | kW·h

## 表2-2 措施项目清单分析表
表2-2 措施项目清单分析表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程 | [8 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编号 | 名称 | 计量单位 | 数量 | 综合单价（元） | [6 empty] | 合计(元)
[5 empty] | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 管理费 | 利润 | 风险费用 | 小计
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程
单位工程名称：单项工程 |  |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰工程) | (通用安装工程) |  | 金额小计
|  | 清单控制价汇总 | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - | -
六 | 总报价（）
合计=

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
室内
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 墙体拆除 | m3 | 0.78
2 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 清除原塑胶饰面及打磨地面 | m2 | 433.89
3 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 窗户局部拆除 | m2 | 6.48
4 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 新加80系列铝合金门（5+12+5mm厚中空玻璃），型材壁厚1.8mm | m2 | 9.54
5 | 010103002001 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理外运消纳及残值回收等，由投标单位综合考虑报价 | m3 | 5.44
6 | 011101001001 | 水泥砂浆楼地面 | 地面破损、开裂严重区域1:2水泥砂浆抹灰修复 | m2 | 50
7 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、3mm厚自流平找平处理。 2.将粘贴剂用齿形刮板均匀涂刷在基层面上、将板材由里向处顺序铺贴. 3.板材铺贴好以后、根据气温情况判断粘洁剂干洁情况、然后进行、板缝4.焊接前将相邻的两块板边缘切成V形槽. 5.焊条冷却后用铲刀将高于板面多余的焊条铲切平整,操作时应注意不铲伤地板面。 6、塑胶性能要求:PVC同质透心塑胶地板卷材,总厚度2.0mm,无方向嵌入式颗粒,耐磨等级最高级T级.胶水为专用胶水。地胶板自带塑料墙角垫条。 | m2 | 433.89
新加围墙
8 | 01B007 | 原绿化区域,沥青地面硬化处理 | 原绿化区域,沥青地面硬化处理 素土夯实+300厚3:7灰土,分两步夯实+80厚粗粒式沥青混凝土+40厚细粒式沥青混凝土面层 | m2 | 50.35
9 | 010101003001 | 挖沟槽土方 | 挖基槽土方（含人工挖土整修等内容） 1、土壤类别：详见地质勘探报告； 2、挖土部位：基坑部分土方； 3、工作内容：土方开挖、边坡修整、地下障碍物处理等相关费用等； 4、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | m3 | 29.79
10 | 010103001001 | 回填方 | 回填： 1、基坑回填应按相关规范设计要求分层压实,保证回填土的质量,回填土的压实系数满足设计要求； 2、土方运输距离由投标单位自行考虑； 3、填方材料品种：回填材料满足设计及规范要求； 4、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | m3 | 8.96
11 | 010103002005 | 余方弃置 | 余土外运： 1、投标人应对施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑弃土运距、场地。 | m3 | 20.83
12 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：土方 2.消纳处置方式及场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 20.83
13 | 010501001001 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 0.91
14 | 010501002001 | 带形基础 | 200厚C30钢筋混凝土（钢筋模板另计） | m3 | 4.83
15 | 010502001001 | 矩形柱 | C30钢筋混凝土独立柱（钢筋模板另计） | m3 | 2.57
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 直径10以内的钢筋 | t | 0.19
17 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 直径18以内的钢筋 | t | 0.28
18 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 直径10以内的箍筋 | t | 0.12
19 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.12
20 | 011207001001 | 造型墙 | 氟碳漆饰面镀锌钢板造型墙一 1、热镀锌钢管架 2、外包2.5mm厚镀锌钢板，彩色氟碳漆饰面 3、氟碳漆做法: （1）锈迹彻底清除打磨光亮,完全除净后还要用0#砂纸打磨,用干布擦拭干净。抛丸除锈完成后至底漆的时间间隔不得大于3小时。 （2）防锈底漆要求采用环氧富锌底漆(耐盐雾试验10000小时),底漆二道,涂层厚度75μm。中间漆采用环氧云母氧化铁漆二道,涂层厚度100μm;面漆采用氟碳漆二道,涂层厚度75μm。(调色同原颜色)） 4、尺寸长度6924mm*最高点3404mm*280mm，具体见图纸WX-05/05及节点TY-01/04。 | 项 | 1
21 | 011207001002 | 造型围墙 | 氟碳喷涂铝板造型墙二 1、热镀锌钢管架 2、竖向外包2.5mm厚氟碳喷涂铝板（颜色以设计要求为准） 3、压顶2.5mm厚氟碳铝板（颜色以设计要求为准） 4、外圈φ135*1.2厚木纹转印铝圆管密拼布置 5、含玻璃钢造型及幼儿园艺术标牌制作安装 6、φ75PVC排水管 7、尺寸长度8853mm*最高点2480mm*1260mm，具体见图纸WX-02/05、WX-05/05及节点TY-01/04 | 项 | 1
22 | 011503001001 | 木纹转印铝方管篱笆 | 2.5mm厚木纹转印铝方管篱笆制作安装，高度652mm,详见图纸 | m | 13.85
23 | 011508004001 | 金属字 | 30厚定制不锈钢广告字，1.5厚不锈钢围焊，烤漆饰面 | 项 | 1
24 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1000*250*120芝麻灰花岗岩侧石,含倒角磨边（局部为弧形段) 30厚1:3水泥砂浆 80厚C25砼护脚(含模板制安） 50厚C25混凝土垫层(含模板制安） 50厚碎石找平 素土夯实(压实度≥93%) 详见节点TY-01/05 | m | 15.44
25 | 050102012001 | 铺种草皮 | 草坪地面 | m2 | 13.8
无轨悬浮门
26 | 010805004001 | 无轨悬浮门(成品) | 无轨悬浮门(成品) (选型详效果图) (8.87m长*1.6m高*0.1m宽,壁厚2.0mm静电粉末烤漆工艺,悬浮门，电机,遥控,自带所有安装五金配件 含电气管线开槽预埋等 | 项 | 1
27 | 010804005001 | 金属格栅门 | 铁艺开门(成品)，静电粉末烤漆，含感应装置、电气管线开槽预埋及小型配电箱和配套五金件等(选型详效果图) | 樘 | 1
异型连廊
28 | 011602001002 | 混凝土构件拆除 | 120厚沥青混凝土切缝拆除 | m3 | 12
29 | 010101004002 | 挖基坑土方 | 挖基坑土方（含人工挖土整修等内容） 1、土壤类别：详见地质勘探报告； 2、挖土部位：基坑部分土方； 3、工作内容：土方开挖、边坡修整、地下障碍物处理等相关费用等； 4、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | m3 | 147.68
30 | 010103001004 | 回填方 | 回填： 1、基坑回填应按相关规范设计要求分层压实,保证回填土的质量,回填土的压实系数满足设计要求； 2、土方运输距离由投标单位自行考虑； 3、填方材料品种：回填材料满足设计及规范要求； 4、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | m3 | 91.2
31 | 010103001006 | 回填方 | 300厚3:7灰土,分两步夯实 | m3 | 30
32 | 040203006005 | 沥青混凝土 | 80厚粗粒式沥青混凝土 | m2 | 100
33 | 040203006006 | 沥青混凝土 | 40厚细粒式沥青混凝土面层 | m2 | 100
34 | 010103002007 | 余方弃置 | 余土外运： 1、投标人应对施工场地及其周边环境充分考察后自行考虑弃土运距、场地。 | m3 | 56.48
35 | H010103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1.废弃料品种：土方 2.消纳处置方式及场地位置：由投标人根据施工现场及渣土处置市场实际情况自行考虑确定报价 | m3 | 56.48
36 | 010103002009 | 余方弃置 | 建筑垃圾清理外运、消纳及残值回收，由投标单位综合考虑报价 | m3 | 12
37 | 010501001003 | 垫层 | 100厚C20混凝土垫层 | m3 | 5.78
38 | 010501003002 | 独立基础 | C30钢筋混凝土独立基础（钢筋模板另计） | m3 | 14.46
39 | 010502001003 | 矩形柱 | C30钢筋混凝土独立柱（钢筋模板另计） | m3 | 6.24
40 | 010501006002 | 设备基础 | 50mmC40不收缩细石砼 | m3 | 0.04
41 | 010505003001 | 平板 | C30混凝土板 | m3 | 26.22
42 | 010515001010 | 现浇构件钢筋 | 直径10以内的钢筋 | t | 1.51
43 | 010515001007 | 现浇构件钢筋 | 直径18以内的钢筋 | t | 1.582
44 | 010515001008 | 现浇构件钢筋 | 直径10以内的箍筋 | t | 1.033
45 | 010516002003 | 预埋铁件 | 预埋件 | t | 0.73
46 | 010516001002 | 螺栓 | M27锚栓 Q235B | t | 0.44
47 | 010603003002 | 钢管柱 | 圆管钢柱： 1、材质采用Q355B； 2、钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈，不得手工除锈,除锈质量等级应达到Sa2.5级标准； 3、水性仿真木纹漆做法 （1)底层处理:金属表面打磨表面清洁后粗化处理,原子灰找平,刷1-2层防锈漆。混凝土批2遍腻子找平。 （2)防锈漆干燥后,刷木纹底漆;底漆干燥后刷木纹面漆,用工具拉出木纹效果;面漆干燥后涂刷高光罩面漆。 （2)待风干2-5h,完全干透需24h。 4、钢柱防火涂料，耐火极限2.5(h)；（另计） 5、构件制作、安装、运输及相关机械设备由施工单位自行综合考虑； 6、构件焊缝、探伤等需满足设计规范要求； 7、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | t | 4.05
48 | 010604001002 | 钢梁 | 钢梁： 1、材质采用Q355B； 2、钢构件表面均应进行喷砂(抛丸)除锈，不得手工除锈,除锈质量等级应达到Sa2.5级标准； 3、钢材经除锈处理后表面采用环氧富锌底涂料二道,干膜厚度不小于70μm;环氧云铁中间涂料一道,干膜厚度不小于60μm，聚氨酯面涂料二道,干膜厚度不小于70μm。 4、钢梁防火涂料，耐火极限1.5(h)；（另计） 5、构件制作、安装、运输及相关机械设备由施工单位自行综合考虑； 6、构件焊缝、探伤等需满足设计规范要求； 7、未尽事宜详见图纸及设计说明。 | t | 9.65
49 | 010606013001 | 零星钢构件 | 镀锌角钢及收边板制作安装 | t | 1.85
50 | Z010606014002 | 高强螺栓 | M18螺栓，采用摩擦型大六角高强度螺栓,高强度螺栓性能等级为10.9S级 | 套 | 534
51 | Z010606014003 | 栓钉 | 直径16 L=90 栓钉 | 套 | 830
52 | 011405001005 | 金属面油漆 | 钢柱膨胀型防火涂料，耐火极限2.5(h) | m2 | 53.57
53 | 011405001006 | 金属面油漆 | 钢梁膨胀型防火涂料，耐火极限1.5(h) | m2 | 232.84
54 | 010605001001 | 钢板楼板 | 压型钢板 型号:YXB65-185-555(B) 1.0mm | m2 | 192.8
55 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 300*300*1mm铝扣板吊顶，含吊杆、轻钢龙骨、铝扣板及其他配件等 | m2 | 185.18
56 | 011101005001 | 天冬地坪系统 | 天冬地坪系统做法描述: 全称天冬高分子地面防护系统。 (1)MEP天冬高分子防护材料是一种新型脂肪族、慢反应、高性能绿色防护材料,无溶剂、高固含、极低VOC,是一种新型的绿色、环保、安全的防护性材料。阻燃型 (2)施工步骤: 1)天冬耐磨面 2)透明中层 3)复合骨料点撒层 4)单色底涂层 5)基层修补及研磨,需要垫高时,水泥砂浆抹灰后做聚合物砂浆3-5mm厚找平或另外一个砂浆找平,快干 6)基层检测 / 空鼓裂缝-含水率检测及潮气检测-基层抗拉强度测试备注:图案及颜色方案需经设计和甲方确认方可进行施工 含排水坡度处理 | m2 | 185.18
57 | 011503001002 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 不锈钢栏杆 氟碳漆饰面 (做法详图集22J403-1楼梯、栏杆、栏板(一) 钢、不锈钢栏杆(PA36型)页3-48) (幼儿园栏杆高度不小于1300mm,栏杆间距不大于90mm) | m | 50.15
58 | 010902007002 | 屋面天沟、檐沟 | 1.2mm厚不锈钢排水沟制作安装，含收到接缝嵌缝等 | m2 | 30.59
59 | 011209001002 | 带骨架幕墙 | 2.5厚铝板饰面（颜色以设计要求为准，综合考虑），含镀锌钢骨架、铝板饰面、打胶收口、滴水构造处理等内容。 | m2 | 49.11
外立面（含门卫室）
60 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1.抹灰面铲涂料 2.建筑垃圾外运消纳及残值回收； 3.运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 2416.27
61 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1.空鼓处抹灰拆除 2.建筑垃圾外运消纳及残值回收； 3.运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 554.07
62 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 女儿墙铝板压顶 2.5厚铝板饰面（颜色以设计要求为准，综合考虑），含镀锌钢骨架、铝板饰面、打胶收口、滴水构造处理等内容。 | m2 | 118.81
63 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 原基层检查空鼓、渗漏处,空鼓情况和渗漏部位敲至基面,重新抹灰分层找平(20厚1:2水泥砂浆)。(此处涉及拆除已单独列项) | m2 | 554.07
64 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 真石漆涂料整体喷涂修缮 一、基层处理 1)、原基层检查空鼓、渗漏处,空鼓情况和渗漏部位敲至基面,重新抹灰分层找平(20厚1:2水泥砂浆)（另计） 2)、满涂华砂多功能界面剂墙面整体套胶处理1-2遍,达到良好的表面强度; 3)、外墙分2-3遍批涂3-5厚华砂聚合物防水砂浆(并整体压入耐碱网格布),并打磨平整. 4)高压水枪(≥15MPa)清除浮灰、疏松颗粒,钢丝刷打磨局部粉化层至坚实基面,裂缝>1mm处开V型槽,填充‌柔性耐水腻子。 二、底涂施工:底漆用于封闭基材毛细孔,密封性好,抗碱防霉,能有效增强基层牢固度和耐久性。 三、主涂层喷涂 :分层喷涂,总厚度约2-3mm主涂层施工完毕,应在其未干前,将固定分格线的辅助料,如:不干胶带、布条或遮栏框等及时取出。 7)、罩面漆施工: 待真石漆主涂层完全干透硬化后(一般情况下夏季在1-1.5天完全干透〈25℃以上〉。用砂纸轻轻打磨彩石表面的毛刺,然后用气枪将其粉末清扫干净。再将罩面漆均匀地 刷涂或喷涂于主涂层之上。水性罩面漆可彻底封闭中层真石漆,给面层提供所需光泽,提高耐水、耐候、耐沾污性。 8)、窗户四周防水防漏做法: 1、对于窗台和混凝土结合处凿开,凿深,先使用填缝胶对此处进行密实处理。 2、待填缝胶干燥成型后,使用SM砂浆进行回填找平。 3、参照以上真石漆面层外墙做法。 | m2 | 2416.27
其他
65 | 01B010 | 其他拆除项 | 原有围墙拆除、局部草坪铲除及其他未单独列项计算拆除费用但应计入本次拆除范围的内容，包含建筑垃圾清理外运城处理及残值回收等。以上内容由投标单位综合考虑报价，结算不予调整（注：拆除前须经甲方确认） | 项 | 1
66 | 01B005 | 管道表面喷涂同外立面材质 | 管道表面喷涂同外立面材质，由投标单位综合考虑报价，结算不予调整。 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-房屋建筑与装饰工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 011701002001 | 外脚手架 | 外脚手架 | m2 | 3005.18
2 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 192.8
3 | 01B004 | 垂直运输费 | 本项目实施过程中涉及垂直运输费，由投标人综合考虑 | 项 | 1
4 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 由投标人综合考虑报价，结算不予调整 | 项 | 1
5 | 011702001001 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 15.97
6 | 011702001002 | 基础 | 基础模板 | m2 | 29.23
7 | 011702001003 | 基础 | 柱脚包裹模板 | m2 | 1.74
8 | 011702002001 | 矩形柱 | 柱模板 | m2 | 65.52
9 | 01B005 | 其他措施费 | 本项目实施过程中涉及的压型钢板所需的临时支撑、施工便道、现状保护及其他应考虑在内的措施费用，由投标人综合考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
安装改造
1 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.装饰灯名称：嵌入式筒灯 2.装饰灯规格：12W 4000K 4寸 白色 | 套 | 50
2 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名 称：接线盒 | 个 | 50
3 | 030404019001 | 控制开关 | 1.开关名称：新增元器件 | 个 | 1
4 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构明配 | m | 250
5 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：电线管 2.规格：JDG20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 50
6 | 030411004001 | 配线 | 1.名 称：WDZ-BYJ-2.5 2.配线形式：管内穿线 | m | 600
7 | 030411004002 | 配线 | 1.名 称：WDZ-BYJR-2.5 2.配线形式：管内穿线 | m | 300
8 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位：室内 2.材质、规格：UPVC复合雨水管DN120 3.连接形式：粘口承插 4.含管件、87型铸铁侧入雨水斗、检修口、溢水口 | m | 21.3
9 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：PVC排水管φ75 | m | 2
10 | 031002003001 | 套管 | 1.名称、类型：一般钢套管制作安装 2.规 格：DN200 | 个 | 3
11 | 031002003002 | 套管 | 1.名称、类型：刚性防水套管制作 2.规 格：DN125 | 个 | 9
12 | 03B001 | 排水管就近接入雨水井 | 排水管就近接入雨水井，含开挖、修复、埋管等内容 | 项 | 1
13 | 030409002001 | 接地母线 | 将混凝土基础柱内两根对角主钢筋进行可靠电气连接 | m | 386.03
14 | 030409002002 | 接地母线 | 40mm*4mm镀锌扁铁 | m | 125.48
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：杭州市钱塘区博雅幼儿园有机更新工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计