工 程 量 清 单 编 制 说 明

工程名称：平湖市乍浦高级中学行政楼维修工程

一、工程概况：

- 本工程建设地点位于平湖市乍浦高级中学内，为平湖市乍浦高级中学行政楼维修工程，包含主楼一幢外墙翻新面积约为11838.46m2，内墙翻新面积约为1599.87m2，屋面防水翻新面积约为2696.98m2；辅楼两幢屋面防水翻新面积约为858.55m2每幢，共1717.1m2；培英楼一幢外墙翻新面积约为532.12m2。

二、招标范围：

改造范围包括：外墙、内墙、屋面改造及其他零星。详见本工程量清单。

三、清单编制依据：

- 由平湖市建筑设计院有限公司设计的本工程施工图；

- 由嘉兴市银建工程咨询评估有限公司编制的《平湖市乍浦高级中学行政楼维修工程》磋商文件；

- 《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；

- 《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)；

- 《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（建筑）（2013版）；

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建〔2022〕37号）及有关补充文件。

四、本工程主材推荐品牌如下：

| 序号 | 材料或设备名称 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙涂料、真石漆 | 立邦、多乐士、嘉宝莉，要求环保型（不含甲醛，VOC排放低，重金属含量(铅汞铬钴等)极低） |  |
| 2 | 防水卷材、防水涂料 | 东方雨虹、辽宁大禹、西卡、禹王、 |  |

- 五、有关投标报价说明：

- 本工程建筑垃圾清运运距、弃置地点由投标单位自行考虑，必须遵守本地区环保要求妥善安置，工程结算不作调整；

- 本工程投标人根据本工程施工组织设计认为还需要补充的技术措施费用，请列入“主楼”措施项目清单中其他措施费一项中。本工程所报措施费包括为完成本工程项目施工必须采取的工期、质量措施所发生的所有费用，工程结算时不作调整；

- 本工程中以“项”为单位的清单，固定包干，工程结算时不作调整；

- 本工程装饰前的基层清理费用请考虑在相应的投标报价中，工程结算时不作调整；

- 本工程如有需要墙面开洞费用(如风管墙面开洞、消防、喷淋管等)请考虑在相应的投标报价中，工程结算时不作调整；

- 本工程主材进场前，需提供样品，经业主及设计确认后，方可进行施工；

- 投标单位的报价必须严格按照本编制说明要求；各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，清单描述中未及的施工工艺必须结合施工图纸、标准图集要求进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位应在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。