清 单 编 制 总 说 明

工程名称：2025年交通执法直属队修缮维护项目

一、工程概况： 1、建设单位：嘉兴市交通运输行政执法队 2、工程名称：2025年交通执法直属队修缮维护项目 3、装饰建筑面积约：详图纸 4、结构类型/层数：框架 二、施工现场情况、交通运输、自然地理条件：施工现场已具备开工条件 三、工程招标范围及内容：施工图范围内的建筑装饰、安装工程等，详图纸及工程量清单。 四、工程工期：满足业主要求。 五、质量要求：满足业主要求。 六、工程量清单编制依据： 1、施工图纸。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。 3、常规的施工措施。 七、工程量清单编制说明: 1、工程量清单项目特征描述仅为主要内容，未描述的详见本工程设计图纸。 2、本工程所有测试费用及复试费用均考虑在措施费中，结算时不再计取此类费用。 3、金属板等需要折边，开槽处综合考虑计入报价清单，清单项目特征中不另行描述。 4、现场所用墙地砖、石材、人造石等材料在投标报价时请综合考虑切割、磨边深加工等产生的费用，结算时材料单价不另行增加费用。 5、墙面、吊顶面、地面开孔（包括灯孔、喷淋孔、风口、开关插座孔等）按设计图示规定尺寸，报入相应综合单价中，清单项目特征中不再另行描述，今后不另列项目结算。 6、装修项目涉及材料规格、尺寸、颜色、选样等均需甲方确认后方可施工。 7、吊顶、墙面成品检修口(含加固)综合考虑计入报价清单，清单项目特征中不另行描述。 8、交接位置的收口或拼缝部位打胶处，打胶单价相应报入各分项综合单价中，清单项目特征中不再另行描述。 9、现场所有装修材料防火、防潮、防腐、防虫需满足规范要求标准，清单项目特征中不再另行描述，综合考虑进报价结算时不另行增加费用。 10、清单中涉及不锈钢材质时，清单有描述的按清单描述计入，清单未描述的按设计图纸计入，清单和图纸均未描述的，按304系列材质计入。 11、施工结束后应保持整洁，精保洁、垃圾清理及外运所需费用由投标单位自行考虑在报价内。