## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区心理辅导室装修项目 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区心理辅导室装修项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区心理辅导室装修项目 | 第1页 共2页
工程量清单编制说明 一、、工程概况 本工程为湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区心理辅导室装修项目，工程建设地址位于湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区。本次招标的工程主要工作内容包括心理辅导室、办公室、广播室墙面、顶面、地面拆除改造和水电安装及室外菜园购安等所有工作内容，具体详见本工程招标文件、所附工程量清单。 二、编制依据 1、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)及补充文件； 2、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854-2013)、《 通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《市政工程工程量计算规范》(GB50854-2013)等； 3、浙江省建设工程计价依据（2018 版）的通知浙建建[2018]61 号； 《关于增值税调整后我省建设工程计价规则有关增值税税率及计价系数调整的通知》（建建发[2018]104 号）； 4、施工图纸及相关技术规范； 5、招标文件及其补充通知、答疑纪要； 6、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法； 7、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料； 8、其他相关资料。 三、招标范围、工程质量及工期要求 招标范围详见工程概况；工程质量及工期要求详见招标文件。 四、安全生产文明施工费、规费、税金及其他相关说明等的要求： 1、①、承包人在报价时应充分考虑安全文明施工费措施费用，根据《浙建站定(2016)23号》文件，《浙江省建设工程施工取费定额（2018版）》安全文明施工费的取费基数为人工费+机械费，取费费率不得低于规定的下限费率进行报价，即装修工程 市区不得低于6.80%；安装工程 市区工程不得低于8.45%，市政土建工程 市区不得低于10.13%； ②、规费是指国家及地方政府规定必须交纳的费用，根据浙建建[2018]61号文件，不得低于标准费率的30%，装修工程标准值为27.92%（取费基数：人工费+机械费），安装工程标准值为30.63%（取费基数：人工费+机械费），市政土建工程标准值为18.75%（取费基数：人工费+机械费）； ③、增值税费率为9%。 2、投标人需充分考虑以下影响因素，由此产生的费用计入投标报价中： （1）施工用水、用电（包括电源、水源）均由中标人自行解决，所需费用计入投标报价中； （2）环境保护、工程围护（本工程采用全封闭式施工）、警示措施必须按业主相关的要求，并承担相关费用； （3）施工期间必须采取措施保证周边区域的正常安全出入，与施工交接的已完建（构）筑物、各种管线的保护措施及相关费用请投标人计入投标总价；· （4）本工程施工区域内及周边已有建筑物、道路、给水管道、电力、通信管道等，中标人在施工过程中必须注意保护，若有损坏，必须原样修复,所需修复费用请在投标报价中予以考虑； （5）垃圾清理及外运，所有施工中产生的建筑垃圾等在施工完成后必须清理外运，运距、堆放地点及相关部门涉及的各项费用等由承包人自行考虑解决； 以上项目所产生的所有费用由各投标单位自行测算，在投标报价的综合单价中综合考虑所需要的全部费用，工程结算时,不作调整。 3、停水、停电等施工应急预案的技术措施及设备设施配置（必须选配功率合适的发电机备用）相应费用计入投标总报价，工程结算时，不得增加。实际采用的方案不同，结算时也不予调整；
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州市第四中学教育集团白鱼潭校区心理辅导室装修项目 | 第2页 共2页
五、其他说明 1、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价的综合单价中考虑； 2、吊顶开孔、倒角、磨边、美缝费用计入到相应的综合单价内，中标后不作调整； 3、措施项目清单是按照常规进行编制的，若与投标人的施工组织不一致，可以自行增补项目； 4、清单中如出现项目特征未描述详尽的(清单项目特征中不需要描述的工作内容),投标人报价应根据招标人提供的项目编码所针对的工作内容并结合施工现场完整报价，如果出现漏报子目费用的，中标后综合单价均不作调整； 5、各投标方应充分考虑施工地点对造价的影响，自行调研，充分考虑企业自身实力，自主报价，中标后不作调整； 6、本工程量清单仅提供清单工程量实际内容，具体投标文件格式以招标文件提供的投标文件格式为准。 7、品牌推荐表 （1）主要材料和有技术性能要求的部分材料设备品牌要求（材料确定一个品牌的就按同档次及以上此品牌，有多个品牌的，可以选择同档次或级以上其中一个品牌） 序号 材料（设备）名称 推荐品牌 1 涂料、乳胶漆 多乐士、立邦、金强 2 灯具 雷士、欧普、飞利浦 3 纸面石膏板 可耐福、龙牌、圣戈班 4 开关插座 正泰、公牛、国际电工 5 电线 铁鹰、浙江万马、杭州电缆有限公司（永通） 6 空调 格力、美的、奥克斯

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
电教器材室
拆除工程
1 | 011602002001 | 拆除工程 | 本项目电教器材室施工范围内拆除部分，包含墙面，吊顶灯具线路及地面线缆整理其他要求拆除部分，垃圾外运，该项一次性报价，结算不做调整； | 项 | 1
门窗工程
2 | 010810001004 | 遮光卷帘 | 遮光卷帘 1、PVC半透光遮光帘(甲方选样) 2、卷轴铝制 3、具体做法详见设计施工图纸 | m2 | 12.60
楼地面装饰工程
3 | 011104004001 | 防静电活动地板 | 1、600x600x35全钢架空网络地板无缝安装(装饰面层采用HPLC三聚氰胶)防静电贴面) 2、可调系统支架及配间，高度100 3、现状水磨石地面保留（地面线缆清理保护）（另计） 4、具体做法详见设计施工图纸 | m2 | 72.92
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 011210003001 | 百叶玻璃隔断 | 60系列普通铝合金隔断，厚度12mm，8+8中空钢化玻璃夹百叶，加强柱采用100*100*3.0 颜色同窗户，具体做法详见图纸 | m2 | 31.04
5 | 011210003002 | 钢化玻璃隔断 | 60系列普通铝合金隔断（含铝合金门玻璃门），厚度12mm，钢化玻璃厚度不小于5mm，加强柱采用100*100*3.0 颜色同窗户，具体做法详见图纸 | m2 | 11.16
天棚工程
6 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 成品600×600*12白色硅钙板吊顶： 1、窄吊凹槽，T型龙骨(烤漆龙骨)14x32x0.3，纵横间距均为600，CS50主龙骨(承载龙骨间距1200)； 2、板底钻孔，M8镀锌膨胀螺栓与天棚和主龙骨固定，φ8钢筋吊杆间距不大于1200； 3、成品600×600*12白色硅钙板，含边龙骨、专用配件； 4、具体做法详见图纸，满足现场施工及业主要求。 | m2 | 72.92
油漆、涂料、裱糊工程
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求：刮普通腻子二遍，； 2、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机涂料一底两度。 | m2 | 113.19
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
办公室
拆除工程
8 | 011602002002 | 拆除工程 | 本项目办公室施工范围内拆除部分，包含原有墙体拆除、墙面、地面、吊顶灯具线路及地面线缆整理其他要求拆除部分，垃圾外运，该项一次性报价，结算不做调整； | 项 | 1
门窗工程
9 | 010810001003 | 遮光卷帘 | 遮光卷帘 1、PVC半透光遮光帘(甲方选样) 2、卷轴铝制 3、具体做法详见设计施工图纸 | m2 | 6.30
楼地面装饰工程
10 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 复合木地板： 1、复合木地板； 2、泡沫塑料村垫 3、20厚1：2.5水泥砂浆 4、水泥浆一道(内掺建筑胶） 5、具体做法详见设计施工图纸 | m2 | 38.30
天棚工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 成品600×600*12白色硅钙板吊顶： 1、窄吊凹槽，T型龙骨(烤漆龙骨)14x32x0.3，纵横间距均为600，CS50主龙骨(承载龙骨间距1200)； 2、板底钻孔，M8镀锌膨胀螺栓与天棚和主龙骨固定，φ8钢筋吊杆间距不大于1200； 3、成品600×600*12白色硅钙板，含边龙骨、专用配件； 4、具体做法详见图纸，满足现场施工及业主要求。 | m2 | 38.30
油漆、涂料、裱糊工程
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求：刮普通腻子二遍，； 2、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机涂料一底两度。 | m2 | 77.28
心理咨询室
拆除工程
13 | 011602002004 | 拆除工程 | 本项目心理咨询室施工范围内拆除部分，包含原有墙体拆除、墙面、地面、顶面及及家具外运部分，垃圾外运，该项一次性报价，结算不做调整； | 项 | 1
|  | 门窗工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010801002002 | 木质门带套 | 成品复合门： 1、定制成品装饰木门及安装（含门套）； 2、门洞尺寸：1000*2100（mm）； 3、门扇材质：杉木夹芯三聚氰胺仿木纹免漆面层； 4、含门锁、门吸等五金配件及辅材等。 | 樘 | 3
15 | 010810001001 | 遮光卷帘 | 遮光卷帘 1、半透光遮光帘(甲方选样) 2、卷轴铝制 3、具体做法详见设计施工图纸 | m2 | 12.60
16 | 010810001002 | 窗帘（杆） | 布艺窗帘 1、成品布艺落地挂帘(甲方选样) 2、成品罗马杆 3、具体做法详见设计施工图纸 | m2 | 10.56
17 | 010809004003 | 石材窗台板 | 20mm大理石窗台板（甲方选样），20mm厚1:3干硬性水泥砂浆粘结层，表面撒水泥粉，白水泥擦缝；包括加工、制作、安装、磨边、打胶等所有工作内容； 具体做法详见设计施工图纸,并满足国家和行业施工规范要求 | m2 | 3.05
楼地面装饰工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 复合木地板： 1、复合木地板； 2、泡沫塑料村垫 3、20厚1：2.5水泥砂浆 4、水泥浆一道(内掺建筑胶） 5、具体做法详见设计施工图纸 | m2 | 89.29
19 | 011108001001 | 石材零星项目 | 门槛石： 1、20mm厚深色啡网纹大理石面层，具体规格由业主选样确定； 2、30mm厚1:3干硬性水泥砂浆找平结合层、 撒纯水泥浆； | m2 | 0.72
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
20 | 011210003005 | 百叶玻璃隔断 | 60系列普通铝合金隔断，厚度12mm，8+8中空钢化玻璃夹百叶，加强柱采用100*100*3.0 颜色同隔断，具体做法详见图纸 | m2 | 16.89
21 | 011210003006 | 钢化玻璃隔断 | 60系列普通铝合金隔断，厚度12mm，钢化玻璃厚度不小于5mm，加强柱采用100*100*3.0 颜色同隔断，具体做法详见图纸 | m2 | 4.83
22 | 011210002001 | 石膏板隔墙 | 轻钢龙骨石膏板隔墙 1、12厚石膏板板隔断（两面），70系列轻钢龙骨；板缝贴胶带、点锈； | m2 | 41.86
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共7页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
天棚工程
23 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 成品600×600*12白色硅钙板吊顶： 1、窄吊凹槽，T型龙骨(烤漆龙骨)14x32x0.3，纵横间距均为600，CS50主龙骨(承载龙骨间距1200)； 2、板底钻孔，M8镀锌膨胀螺栓与天棚和主龙骨固定，φ8钢筋吊杆间距不大于1200； 3、成品600×600*12白色硅钙板，含边龙骨、专用配件； 4、具体做法详见图纸，满足现场施工及业主要求。 | m2 | 89.29
油漆、涂料、裱糊工程
24 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子要求：刮普通腻子二遍，； 2、涂料品种、喷刷遍数：喷白色无机涂料一底两度。 | m2 | 234.77
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
脚手架工程
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 | m2 | 200.51
2 | 01B001 | 保洁费 | 1、项目移交业主前对现场的各个房间、门窗等全区域进行精细的家政清洁、垃圾外运 2、清洁后需经业主满意方可 3、投标人一次性包干，结算不做调整 | 项 | 1
3 | 01B002 | 其他措施费 | 1、其他所有未列施工措施费（如成品保护、垃圾做无害化处理）,费用投标单位根据本工程实际情况和施工方案自行测算； 2、费用一次性包干，结算不做调整； 3、此报价为本工程红线内所有面积； | 项 | 1
4 | 01B003 | 工程涉及的其他全部检验检测费用 | 包括企业管理费中不包含的空气检测、防雷检测、消防检测、材料、电力低压测试、接地、水务验收及业主认为需要检验、检测的全部检测费用，全部由承包人承担,请投标人在措施费项目费用报价中考虑 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气工程 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 配电箱AL-01： 1、规格型号：Pn=10KW，Kd=0.90，COSφ=0.90，Pc=9.0KW，Ic=15.19A； 2、安装方式：底边距地 1.6m暗 装； 3、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 应急照明配电箱ALE1： 1、规格型号：0.5KVA，≥IP34； 2、安装方式：底边距地 1.5m壁挂式安装； 3、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 台 | 1
3 | 030412001002 | 普通灯具 | 1、名称：600*600嵌入式LED平板灯 材质:白色铝材灯盒 嵌入式安装 尺寸:600*600mm 功率68W 220V 光色:白光 6000K 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 27
4 | 030404035001 | 插座 | 1、五眼插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 28
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 030404019001 | 控制开关 | 1、空调开关； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 5
6 | 030404034004 | 照明开关 | 1、单控双联开关； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 2
7 | 030404034005 | 照明开关 | 1、单控三联开关； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 3
8 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1、广播 3W； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 2
9 | 030502012001 | 信息插座 | 1、网络端口插座； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 2
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：方向标志灯A型(方向不可调) 常亮 1W 36V 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 2
11 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口标志灯A型 常亮 1W 36V 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：消防应急照明灯A型 6W 36V 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 套 | 2
13 | 030404031001 | 小电器 | 1、名 称：A型应急照明集中电源 2、规 格：0.28KVA 3、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 台 | 1
14 | 030411006004 | 接线盒 | 1、接线盒暗装； 2、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | 个 | 33
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 电力电缆： 1、型号：铜芯电缆； 2、规格：WDBZ-YJY-1KV-5*10； 3、材质：铜芯； 4、敷设方式、部位：管内敷设； 5、电力电缆终端头制作安装； 6、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 30.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线： 1、配线形式：照明线路； 2、型号规格：BV-2.5mm； 3、材质：铜芯绝缘导线； 4、配线部位：管内穿线； 5、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 942.00
17 | 030411001005 | 配管 | 电线管： 1、材质：JDG管； 2、规格：DN20mm； 3、配置形式：暗配； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 288.00
18 | 030411001006 | 配管 | 电线管： 1、材质：JDG管； 2、规格：DN25mm； 3、配置形式：暗配； 4、具体做法及要求详见施工图，且必须满足施工现场及业主要求。 | m | 146.00
19 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电。 | 系统 | 1
20 | 030411004005 | 配线 | 1、名 称：铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 2、规 格：RVS-2*1.5 | m | 60.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030411004006 | 配线 | 1、名 称：铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 2、规 格：RVS-2*2.5 | m | 19.50
22 | 030411004007 | 配线 | 1、名 称：铜芯聚氯乙烯绝缘绞型软线 2、规 格：RVS-3*2.5 | m | 30.00
23 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名 称：非屏蔽双绞线 2、规 格：CAT6 4UTP 3、线缆对数：六类四对 | m | 60.00
24 | 030701004002 | 风机盘管 | 1.名 称：一拖一分体空调 2.型 号：K-X-3P，3P定频吸顶式(四面出风) 3.规 格：制冷功率：2200W、制热功率：2200（电辅1100）W；能耗比：≥3.0、制冷量：7200W，制热量：7700W，循环风量：1280m3/h，电源：380V、噪音：43/46dB（A) 4.安装形式：分体式(吸顶机) 5.其他：包括除配套管路以外的室内外机、线控器、内机插头及插头线、室内外热镀锌角钢支架、吊杆等全部采购安装内容 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
土石方工程
1 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、类别：综合； 2、工作内容：开挖、堆放、分理填料、装卸等； 3、具体做法详见设计施工图纸。 | m3 | 104.00
2 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、类别：综合； 2、工作内容：余土外运、弃置等； 3、废料外运，运距由投标人自行考虑； 4、具体做法详见设计施工图纸。 | m3 | 104.00
3 | 050101009001 | 种植土回（换）填 | 1、土壤类别：种植土； 2、土质要求：满足设计要求； 3、取土运距：自行考虑； 4、回填厚度：按设计要求； 5、具体做法详见设计施工图纸。 | m3 | 57.80
4 | 040701001001 | 场地平整 | 原有菜地乔木根据业主要求移植至业主指定位置，场地内杂物垃圾、石块等清理外运，运距自行考虑，综合报价，结算时不做调整 | 项 | 1
菜园地沟
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 040501017001 | 菜园地沟 | 菜园地沟 1、夯实土层 压实系数不小于 93%； 2、100厚级配碎石垫层； 3、30厚DS M15砂浆(1:3干硬性水泥砂浆)结合层； 4、成品钢筋砼菜沟板(长宽厚暂定 900x500x100），具体型号根据现场实际情况选型； 5、具体做法详见设计施工图纸 | m | 231.00
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
大型机械设备进出场及安拆
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆 | 项 | 1
本页小计
合计