## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 雉城供电所拆迁安置办公场所(画溪街道办事处旧址)房屋维修改造工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 雉城供电所拆迁安置办公场所(画溪街道办事处旧址)房屋维修改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 主楼 |  |  | 0
|  | 拆除 |  |  | 0
1 | 01B001 | 拆除工程 | 主楼包括不限于墙体、墙面砖、墙纸、涂料、地砖、隔墙、天棚吊顶、柜子、屋面防水层、宣传内容、门锁等所有需要拆除物，垃圾清理外运及处理。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
2 | 01B002 | 搬运 | 现有家具、设备、光伏、国徽等及其他物品无损拆除并搬运至业主指定位置。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
|  | 墙体 |  |  | 0
3 | 011210002001 | 金属隔断 | 新做隔墙(统一做法) 1、C75轻钢龙骨,间距300mm 2、两侧12mm阻燃板基层、9.5纸面石膏板饰面 3、内填充50mm厚吸音棉 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 50.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 010801002001 | 木质门带套 | 新做生态木门：门洞尺寸950*2400 包括木门及门套制作、安装、油漆、五金配件等 | 樘 | 2
5 | 010801002002 | 木质门带套 | 新做生态木门：门洞尺寸1000*2400 包括木门及门套制作、安装、油漆、五金配件等 | 樘 | 1
6 | 010802004001 | 防盗门 | 防盗门：门洞尺寸1900*2400 包括防盗门及门套制作、安装、油漆、五金配件等 | 樘 | 1
7 | 010808001001 | 门锁 | 原办公室门锁安装 | 樘 | 70
8 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、界面剂一遍, 2、批腻子2遍,打磨 3、乳胶漆2遍 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 520.00
9 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 原有乳胶漆墙面清理、翻新二遍 | m2 | 4680.00
10 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 新做12mm钢化玻璃 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 168.00
11 | 011204003001 | 块料墙面 | 卫生间墙面同色系砖修补 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 25.00
|  | 吊顶/屋面 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 吊顶修补 1、30*40木方 间距300mm 2、9.5mm纸面石膏板饰面 3、腻子二遍、乳胶漆二遍 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 105.00
13 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原顶面乳胶漆清理、翻新二遍 | m2 | 3500.00
14 | 011506003001 | 玻璃雨篷 | 6+6夹胶钢化玻璃屋面 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 6.00
15 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 4厚SBS沥青防水卷材 | m2 | 986.00
|  | 地面 |  |  | 0
16 | 011102003001 | 块料楼地面 | 800*800*10玻化砖修补 胶泥粘结层10mm 1:3水泥砂浆找平>30MM 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 170.00
17 | 011102003002 | 块料楼地面 | 卫生间地面同色系砖修补 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 50.00
18 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 100高成品砖踢脚线修补 具体做法详设计施工图纸 | m | 261.40
19 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 500*500满铺环保PE地板 | m2 | 63.08
|  | 其他 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 01B004 | 原卫生间改造 | 1-5层卫生间改造：原卫生间隔断整修、更换损坏五金配件等。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
21 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 25宽0.1厚铝合金百叶帘，含杆件 | m2 | 138.60
22 | 010810001002 | 窗帘（杆） | 全遮光卷帘，含杆件 | m2 | 488.00
23 | 01B005 | 保洁 | 保洁工作：包括但不限于外立面幕墙清洗、窗帘清洗、地面清洗、门窗清洗、家具清洗、建筑垃圾清运及其他保洁及清洗工作（高空作业作业形式由投标单位自行确定）。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
24 | 01B006 | 门窗检修 | 门窗检修，破损的进行更换配件。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
|  | 辅楼1 |  |  | 0
|  | 拆除 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 01B002 | 拆除工程 | 辅楼1包括不限于墙体、墙面砖、墙纸、涂料、地砖、隔墙、天棚吊顶、柜子、屋面防水层、宣传内容、门锁等所有需要拆除物，垃圾清理外运及处理。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
26 | 01B009 | 搬运 | 现有家具/设备等及其他物品拆除、搬运至业主指定位置。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
|  | 墙体 |  |  | 0
27 | 011210002002 | 金属隔断 | 新做隔墙(统一做法) 1、C75轻钢龙骨,间距300mm 2、12mm阻燃板基层双面,9.5纸面石膏板饰面 3、内填充50mm厚吸音棉 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 12.00
28 | 011210002003 | 金属隔断 | 铝合金隔断 1、803系列铝合金隔断壁厚1.4 2、双面5mm钢化玻璃 3、内夹25mm0.1mm可调节铝合金帘 包括五金配件等及其他工作内容 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 30.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011210002004 | 金属隔断 | 铝合金隔断 1、100系列铝合金隔断壁厚2.0 2、12mm磨砂钢化玻璃 包括隔断玻璃门，五金配件等及其他工作内容 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 9.72
30 | 011210002005 | 金属隔断 | 铝合金隔断 1、803系列铝合金隔断壁厚1.4 2、0.5mm钢化玻璃 3、1.2mm厚铝合金版 包括隔断玻璃移门，五金配件等及其他工作内容 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 34.68
31 | 010801002003 | 木质门带套 | 新做生态木门：门洞尺寸900*2400 包括木门及门套制作、安装、油漆、五金配件等 | 樘 | 1
32 | 010808001002 | 门锁 | 原办公室门锁安装 | 樘 | 19
33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、界面剂一遍, 2、批腻子2遍,打磨 3、乳胶漆2遍 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 125.00
34 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 原有乳胶漆墙面清理、翻新二遍 | m2 | 1125.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
35 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料，颜色与原有墙面一致 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 45.00
36 | 011204003002 | 块料墙面 | 卫生间墙面同色系砖修补 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 10.00
|  | 吊顶/屋面 |  |  | 0
37 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 吊顶修补 1、30*40木方 间距300mm 2、9.5mm纸面石膏板饰面 3、腻子二遍、乳胶漆二遍 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 10.00
38 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 原顶面乳胶漆清理、翻新二遍 | m2 | 3500.00
39 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 吊顶 1、U50轻钢龙骨,8厘吊杆 2、300*300*0.6集成铝板吊顶 3、300*300嵌入式平板灯 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 26.71
40 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 4厚SBS沥青防水卷材 | m2 | 986.00
|  | 地面 |  |  | 0
41 | 011102003003 | 块料楼地面 | 800*800*10玻化砖修补 胶泥粘结层10mm 1:3水泥砂浆找平>30MM 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 15.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
42 | 011102003004 | 块料楼地面 | 卫生间地面同色系砖修补 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 10.00
|  | 其他 |  |  | 0
43 | 010810001003 | 窗帘（杆） | 全遮光卷帘，含杆件 | m2 | 171.70
44 | 01B010 | 保洁 | 保洁工作：包括但不限于外立面幕墙清洗、窗帘清洗、地面清洗、门窗清洗、家具清洗、建筑垃圾清运及其他保洁及清洗工作（高空作业作业形式由投标单位自行确定）。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
45 | 01B011 | 门窗检修 | 门窗检修，破损的进行更换配件。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
46 | 011501003001 | 衣柜 | 更衣柜：18mm家具板框架，18mmeEnf级欧松板PE饰面开门，挂衣杆，铰链 | m2 | 8.28
|  | 辅楼2 |  |  | 0
|  | 拆除 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
47 | 01B003 | 拆除工程 | 辅楼2包括不限于墙体、墙面砖、墙纸、涂料、地砖、隔墙、天棚吊顶、柜子、屋面防水层、宣传内容、门锁等所有需要拆除物，垃圾清理外运及处理。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
48 | 01B013 | 搬运 | 现有家具/设备等及其他物品拆除、搬运至业主指定位置。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
|  | 墙体 |  |  | 0
49 | 010808001003 | 门锁 | 原办公室门锁安装 | 樘 | 12
50 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、界面剂一遍, 2、批腻子2遍,打磨 3、乳胶漆2遍 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 52.00
51 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 原有乳胶漆墙面清理、翻新二遍 | m2 | 468.00
|  | 天棚 |  |  | 0
52 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 原顶面乳胶漆清理、翻新二遍 | m2 | 260.00
|  | 其他 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 010810001004 | 窗帘（杆） | 全遮光卷帘，含杆件 | m2 | 65.00
54 | 01B014 | 保洁 | 保洁工作：包括但不限于外立面幕墙清洗、窗帘清洗、地面清洗、门窗清洗、家具清洗、建筑垃圾清运及其他保洁及清洗工作（高空作业作业形式由投标单位自行确定）。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
55 | 01B015 | 门窗检修 | 门窗检修，破损的进行更换配件。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
|  | 室外 |  |  | 0
|  | 场地 |  |  | 0
56 | 01B016 | 场地清理 | 绿化带修剪，杂草清理，大树修剪，杂树枯树砍伐，竹林清理修剪，广告牌拆除、场地清理等其他零星工作内容，垃圾清理外运及处理。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | m2 | 10416.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
57 | 01B017 | 管道整理 | 原雨污水管道疏通,增设缺失井盖，井盖尺寸按现有井，材质按业主要求。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
58 | 01B018 | 电瓶车棚维修 | 阳光板更换,板材材质、厚度按业主要求。 | m2 | 35.00
|  | 传达室 |  |  | 0
59 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、原有墙面乳胶漆铲除、垃圾清理外运及处理 2、界面剂一遍, 3、批腻子2遍,打磨, 4、乳胶漆2遍 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 6.50
60 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、原有外墙面涂料铲除、垃圾清理外运及处理 2、外墙弹性涂料，颜色与原有墙面一致 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 128.50
61 | 011407001012 | 墙面喷刷涂料 | 原有乳胶漆墙面清理、翻新二遍 | m2 | 58.50
62 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 原顶面乳胶漆清理、翻新二遍 | m2 | 48.00
|  | 物资堆场 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、300*400mmC25混凝土基础，内配钢筋 2、M10水泥砂浆砌MU15围墙(高2020mm,宽240mm） 3、两侧批腻子2遍，打磨，外墙弹性涂料2遍 4、400mm*80mmC25混凝土压顶，内配钢筋 5、两侧墙面抹灰 6、围墙柱及门墩 具体做法详设计施工图纸 | m | 57.23
64 | 010804005001 | 金属格栅门 | 304不锈钢大门 厂家定制 款式选样 门洞尺寸：5733*2150mm。 主框架40*80*2不锈钢方管30*30*1.5不锈钢锌方管，1.2mm厚304不锈钢板折边 包括门的制作、安装、运输、油漆及配套五金和电动装置等 具体做法详设计施工图纸 | 樘 | 1
65 | 01B019 | 临时雨棚 | 1、300mm*300mm*400mm基础水泥墩（开挖现浇） 2、200mm*200mm*10mm预埋铁， 3、100mm*100mm*2mm厚镀锌管立柱， 4、100mm*100mm*2mm镀锌管主梁间距3000mm 5、50mm*100mm*2mm梁间距1000mm，上盖50mm夹芯板 具体做法详设计施工图纸 | m2 | 322.98
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
66 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 100mm厚C25混凝土硬化：包括浇捣、割缝、养护及混凝土模板等。 | m2 | 125.00
67 | 01B020 | 保洁 | 保洁工作：包括但不限于地面清洗、建筑垃圾清运及其他保洁及清洗。工作由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
68 | H010103003006 | 渣土消纳处置费用 | 建筑垃圾处置费：包括运输、消纳处置等。请投标单位综合考虑报价 | 项 | 1
|  | 仓库维修 |  |  | 0
69 | 01B005 | 拆除工程 | 仓库包括不限于墙体、墙面砖、墙纸、涂料、地砖、隔墙、天棚吊顶、柜子、屋面防水层、宣传内容、门锁等所有需要拆除物，垃圾清理外运及处理。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
70 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、界面剂一遍， 2、批腻子2遍，打磨 3、乳胶漆2遍。 具体做法详设计施工图纸。 | m2 | 50.00
71 | 011407001013 | 墙面喷刷涂料 | 原有乳胶漆墙面清理、翻新二遍 | m2 | 450.00
72 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 外墙弹性涂料，颜色与原有墙面一致 具体做法详设计施工图纸。 | m2 | 55.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 011405001001 | 金属面油漆 | 屋面钢架刷防锈漆2遍，面漆2遍。 | m2 | 469.33
74 | 011210002006 | 金属隔断 | 铝合金固定窗 1、603系列铝合金隔断壁厚1.4 2、10mm钢化玻璃 3、12mm厚铝合金板 包括五金配件等及其他工作内容 具体做法详设计施工图纸。 | m2 | 8.10
75 | 010803001001 | 金属卷帘（闸）门 | 电动卷帘门： 1、门洞尺寸：5500mm*3250mm 2、材质规格：85mm宽,壁厚1.2 铝合金双层抗风型电动卷帘门 包括预埋件、五金、电动装置等及其他配套辅材。 | 樘 | 4
76 | 01B022 | 保洁 | 保洁工作：包括但不限于外立面幕墙清洗、窗帘清洗、地面清洗、门窗清洗、家具清洗、建筑垃圾清运及其他保洁及清洗工作（高空作业作业形式由投标单位自行确定）。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 011702001001 | 基础 | 围墙基础模板 | m2 | 34.20
2 | 011702001002 | 基础 | 垫层模板 | m2 | 1.20
3 | 011702008001 | 圈梁 | 围墙压顶模板 | m2 | 9.12
4 | 011701001001 | 脚手架 | 脚手架运输、搭设、拆除、租赁等，由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
5 | 01B024 | 成品保护 | 施工过程中需对现有成品建筑及其他物品进行成品保护，如有破坏需施工单位原样复原。由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
6 | 01B023 | 其他措施费 | 本工程中其他可能发生的措施费，由投标单位自行踏勘现场结合实际报价，此项一次性包干，结算时不作调整。 | 项 | 1
7 | 01B025 | 招标代理费 | 清单及招标代理费17500元，作为不可竞争费，由中标单位直接交给编制单位。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 主楼1-5层新增改造 |  |  | 0
1 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称：PVC线板槽敷设 2.规格：24*14*1.5mm | m | 411.07
2 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 2.规格：DN20 | m | 22.41
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：配管敷设 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50 注：2AL进线配管预留，具体工程量按实结算 | m | 30.00
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：配管敷设 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN65 注：3AL进线配管预留，具体工程量按实结算 | m | 30.00
5 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.规格：WDZB-YJY-4*10+1*6mm2 注：3AL进线电缆预留，具体工程量按实结算 | m | 30.00
6 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称：铜芯电力电缆敷设 2.规格：WDZB-YJY-4*25+1*16mm2 注：2AL进线电缆预留，具体工程量按实结算 | m | 30.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头制安； 2.规格：截面10mm2及以下 | 个 | 2
8 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.名称：电力电缆头制安； 2.规格：截面25mm2及以下 | 个 | 2
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV1.5mm2 | m | 67.23
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：线板槽内穿线 2.规格：BV2.5mm2 | m | 381.57
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：线板槽内穿线 2.规格：WDZC-BYJ-4mm2 | m | 851.64
12 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称：600*600嵌入式平板灯安装 2.规格：36W 6500k | 套 | 6
13 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：照明开关安装 2.规格：单联 单控 | 个 | 4
14 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：普通五孔插座安装 桌插/墙插 | 个 | 193
15 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒安装 | 个 | 197
16 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒安装 | 个 | 6
17 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱安装 AL2 2.含元器件 3.具体详见施工图纸 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：成套配电箱安装 AL3 2.含元器件 3.具体详见施工图纸 | 台 | 1
19 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯更换 2.规格：Φ160mm 18W 5500k | 套 | 215
20 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：原小便斗清洗,更换原暗藏式小便斗感应器 | 组 | 15
21 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：原壁挂空调检修 2.含制冷剂添加 | 台 | 35
22 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：原3P柜式空调检修 2.含制冷剂添加 | 台 | 15
|  | 辅楼一层营业厅新增改造 |  |  | 0
23 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称：PVC线板槽线板槽敷设 2.规格：24*14*1.5mm | m | 97.53
24 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：线板槽/管内穿线 2.规格：BV2.5mm2 | m | 32.34
25 | 030411004005 | 配线 | 1.名称：线板槽/管内穿线 2.规格：BV4mm2 | m | 260.25
26 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称：300*300嵌入式声控感应灯安装 2.规格：18W 6500k | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯更换 2.规格：Φ160mm 18W 5500k | 套 | 18
28 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：普通五孔插座安装 桌插/墙插 | 个 | 28
29 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒安装 | 个 | 28
30 | 030411006004 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒安装 | 个 | 2
31 | 031004007002 | 小便器 | 1.名称：原小便斗清洗,更换原暗藏式小便斗感应器 | 组 | 2
32 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称：原壁挂空调检修 2.含制冷剂添加 | 台 | 5
33 | 030701003004 | 空调器 | 1.名称：原3P柜式空调检修 2.含制冷剂添加 | 台 | 6
|  | 辅楼二层食堂新增改造 |  |  | 0
34 | 030411002003 | 线槽 | 1.名称：PVC线板槽线板槽敷设 2.规格：24*14*1.5mm | m | 18.21
35 | 030411001004 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 2.规格：DN20 | m | 60.26
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 030411001005 | 配管 | 1.名称：配管敷设 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN50 | m | 20.00
37 | 030411001006 | 配管 | 1.名称：配管敷设 2.材质：焊接钢管 3.规格：DN32 | m | 20.00
38 | 030411004006 | 配线 | 1.名称：线板槽/管内穿线 2.规格：BV2.5mm2 | m | 255.41
39 | 030411004007 | 配线 | 1.名称：线板槽/管内穿线 2.规格：BV4mm2 | m | 340.25
40 | 030411004008 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV10mm2 | m | 80.00
41 | 030411004009 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV6mm2 | m | 20.00
42 | 030404031001 | 小电器 | 1.名称：接线铜端子制安 2.规格：截面≤16mm2 | 个 | 10
43 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称： 灭蝇灯安装 | 套 | 13
44 | 030412006001 | 医疗专用灯 | 1.名称：紫外线杀菌灯安装 | 套 | 2
45 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：筒灯更换 2.规格：Φ160mm 18W 5500k | 套 | 30
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
46 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：照明开关安装 2.规格：单联 单控 | 个 | 1
47 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：普通五孔插座安装 桌插/墙插 | 个 | 15
48 | 030411006005 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒安装 | 个 | 16
49 | 030411006006 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒安装 | 个 | 15
50 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称：给水管安装 2.材质：PP-R管 3.规格：DN25 4.包含管道及管件安装、水压试验及水冲洗、塑料管夹安装 | m | 21.13
51 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称：排水管安装 2.材质：PVC管 3.规格：DN50 4.包含管道及管件安装，灌水试验 5.含地面开槽 | m | 2.71
52 | 031004007003 | 小便器 | 1.名称：原小便斗清洗,更换原暗藏式小便斗感应器 | 组 | 3
53 | 03B001 | 原排烟风机检修 | 1.名称：原排烟风机检修 2.保障正常使用 | 项 | 1
|  | 仓库新增改造 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 030411001007 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 2.规格：DN20 | m | 227.25
55 | 030411004010 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV1.5mm2 | m | 256.71
56 | 030411004011 | 配线 | 1.名称：线板槽/管内穿线 2.规格：BV2.5mm2 | m | 425.04
57 | 030412005003 | 荧光灯 | 1.名称：1200*100*50 明装平板灯 2.规格：36W 6500k | 套 | 16
58 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：照明开关安装 2.规格：双联 单控 | 个 | 2
59 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：普通五孔插座安装 桌插/墙插 | 个 | 11
60 | 030411006007 | 接线盒 | 1.名称：开关盒、插座盒安装 | 个 | 13
61 | 030411006008 | 接线盒 | 1.名称：灯头盒安装 | 个 | 16
|  | 室内智能化 |  |  | 0
62 | 030411001008 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 2.规格：DN20 | m | 20.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030411001009 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 2.规格：DN25 | m | 449.21
64 | 030411001010 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 2.规格：DN32 | m | 3.02
65 | 030411001011 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配刚性阻燃管 2.规格：DN50 | m | 216.37
66 | 030411004012 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV1.5mm2 | m | 30.00
67 | 030411004013 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.规格：BV2.5mm2 | m | 30.00
68 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线 2.规格：六类网线 | m | 2572.78
69 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：宽带网络插座安装 2.含模块、面板、插座盒安装 | 个 | 185
70 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 1.名称：电话插座安装 2.含模块、面板、插座盒安装 | 个 | 28
71 | 030411005001 | 接线箱 | 1.名称：外线端口预留接线箱 | 个 | 1
72 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：8口小型交换机安装 | 台 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 030501012002 | 交换机 | 1.名称：12口小型交换机安装 | 台 | 16
74 | 030501012003 | 交换机 | 1.名称：48口以太网交换机安装 2.参数：应用层级:三层、传输速率:10/100/1000Mbps、交换方式:存储-转发、包转发率:56Mpps、MAC地址表:32K、端口结构:非模块化、端口数量:51个、端口描述:48个100/1000MSFP端口,2个1/10GSFP+端口、控制端口:1个Console口、传输模式:全双工/半双工自适应 | 台 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 030501012004 | 交换机 | 核心交换机安装 参数： 1、★千兆电口≥24个,万兆SFP+接口≥4个; 2、★提供1个Console接口及1个独立的带外管理接口; 3、交换容量≥368Gbps,包转发率≥156Mbps; 4、采用低噪音机箱设计,支持风扇自动调速、温度告警; 5、支持IPv4/IPv6静态路由; 6、内置防雷技术,支持8KV端口防雷,可有效抵御雷击; 7、支持多对一、多session、基于流的、和基于CPU的镜像,支持RSPAN 8、支持QinQ,私有VLAN,VOICEVLAN,协议VLAN； 9、支持802.3ad,支持STP、RSTP、MSTP、VRRP、ERPS协议,支持LACP负载均衡,支持ULDP(实现CiscoUDLD同样功能）； 10、每个端口提供≥8个优先级队列,可分别设定队列带宽,支持WRR/SP/SWRR/DWRR等调度方式; 11、支持基于硬件的IPv4/IPv6路由功能,支持IGMP、IGMPSnooping等组播协议及IPv4/IPv6受控组播功能; 12、支持基于硬件的IP、MAC、IP+MAC、Vlan、Port-Range的IPv4/IPv6专业级ACL功能; | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13、支持MAC绑定、MAC过滤及基于端口、VLAN的MAC数量限制,支持防ARP欺骗、防ARP扫描、ARP绑定,支持DAI; 14、内置DHCPv4及DHCPv6Server,支持DHCPClient、Relay、Snooping、Option82等功能; 15、支持双系统和多配置文件,支持零接触配置,支持以太网OAM; 16、支持SNMPv1/v2/v3、SSH、支持中文网管;支持CLI、WEB、Telnet等管理方式;
76 | 030501007001 | 接口卡 | 1.名称：单模光模块安装 | 台 | 56
77 | 030507013001 | 录像设备 | 1.名称：16路监控主机(带电子围栏联动报警) 2.参数：详见施工图纸 | 台 | 1
78 | 030501004001 | 存储设备 | 1.名称：12T硬盘安装 | 台 | 1
79 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称：27寸监控显示屏安装 含主机 2.参数：金属外观,音视频输入接口:VGAX1、DVIX1、HDMIX1、BNCIN(SDI信号) | 台 | 1
80 | 030502010001 | 配线架 | 1.名称：50口非屏蔽式电话配线架安装 | 个 | 2
81 | 030502010002 | 配线架 | 1.名称：25口非屏蔽式配线架安装 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
82 | 030502010003 | 配线架 | 1.名称：超六类非屏蔽24口配线架安装 2.参数：1U,24口,CAT6,非屏蔽,一体式配线架 | 个 | 8
83 | 030502010004 | 配线架 | 1.名称：24口光纤配线架安装 满配 2.参数：24芯ODF箱SC,12个SC法兰+24芯SC尾纤 | 个 | 2
84 | 030404031002 | 小电器 | 1.名称：PDU排插安装 | 个 | 2
85 | 031101055001 | 光电转换器 | 1.名称：光电转换器安装 | 个 | 2
86 | 030502001001 | 成品UPS电源柜 | 1.名称：成品UPS电源柜安装 | 台 | 2
87 | 030404012001 | 蓄电池屏（柜） | 1.名称：电池柜安装 | 台 | 2
88 | 030405001001 | 蓄电池 | 1.名称：蓄电池安装 2.规格：120AH | 个 | 16
89 | Z030508002001 | Ups不间断电源及其附属设备安装 | 1.名称：UPS安装 2.规格：在线式5KVAUPS主机，停电延时不小于4小时 3.具体详见施工图纸 | 台 | 2
90 | 030404031003 | 小电器 | 1.名称：电源分配器安装 | 个 | 2
91 | 030502009001 | 跳线 | 1.名称：网络跳线 | 条 | 214
92 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 | 链路 | 214
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
93 | 030502001002 | 机柜、机架 | 1.名称：落地式弱电柜安装 2.规格：2.0X0.6X0.6m | 台 | 3
94 | Z030502022001 | 综合布线系统调试 | 1.名称：综合布线系统调试 | 系统 | 1
95 | Z030502023001 | 综合布线系统试运行 | 1.名称：综合布线系统试运行 | 系统 | 1
|  | 室外智能化 |  |  | 0
96 | 030411001012 | 配管 | 1.名称：埋地敷设焊接钢管 2.规格：DN32 | m | 30.71
97 | 030411001013 | 配管 | 1.名称：沿墙明敷PC管 2.规格：DN25 | m | 371.27
98 | 030411001014 | 配管 | 1.名称：沿墙明敷PC管 2.规格：DN32 | m | 150.00
99 | 030502007001 | 光缆 | 1.名称：管内穿放光缆 2.规格：8芯户外铠装光纤 | m | 366.87
100 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称：管内穿线 2.规格：CAT6 4P UTP | m | 778.56
101 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称：500万红外枪式摄像机安装 2.含支架安装 | 台 | 7
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
102 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 1.名称：摄像机立杆安装 2.立杆材质：不锈钢 含立杆基础浇捣、立杆接地等工作内容 | 台 | 2
103 | 030502014001 | 光纤连接 | 1.名称：光纤连接熔接法单模 | 芯 | 32
104 | 030502009002 | 跳线 | 1.名称：光纤跳线安装 | 条 | 2
105 | 030502009003 | 跳线 | 1.名称：网络跳线 | 条 | 7
106 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.名称：双绞线缆测试 | 链路 | 7
107 | 030502020001 | 光纤测试 | 1.名称：光纤测试 | 链路 | 2
108 | 030411005002 | 接线箱 | 1.名称：室外防水安防箱 2.规格及材质：600*450*600(W*D*H),不锈钢定制带锁 3.含基础采用C10素混凝土现浇,上下均配Φ16@200钢筋网，箱体四周抹M10防水砂浆 | 个 | 2
109 | 03B002 | 原有监控进行排查检修 | 原有监控进行排查检修 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
110 | 03B003 | 电子围栏 | 1.名称：智能6线双防区脉冲电子围栏安装 2.包含设备、配管、电源线、信号线敷设和辅材的采购、生产、运输、装卸、就位、安装、调试、产品保护、验收、技术培训、深化设计等所需的一切费用 3.具体满足设计及业主需求 | 项 | 1
|  | 其他工程 |  |  | 0
111 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称：墙体及楼板等打洞 2.钻孔直径综合考虑报价，此项请投标单位现场踏勘结合设计图纸，综合考虑报价，此项一次性包干，结算不作调整 | 项 | 1
112 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1.名称：墙面或地面等开槽及修复 2.含墙面钢丝网加固，粉刷等，请投标单位现场踏勘结合设计图纸，综合考虑报价，此项一次性包干，结算不作调整 | 项 | 1
113 | 03B004 | 原有安装工程拆除 | 1.名称：原有安装工程拆除 2.包含但不限于原有灯具、开关、插座、管线等拆除工作内容 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
114 | 03B005 | 原有电箱改造 | 1.名称：原有电箱改造 2.包含但不限于原有空开拆除、更换、新增空开等工作内容 3.此项请投标单位现场踏勘结合设计图纸，综合考虑报价，此项一次性包干，结算不作调整 | 项 | 1
115 | 03B006 | 线缆标识 | 1.名称：线缆标识 2.包含但不限于前端设备、终端设备、点位插座、双绞线缆、跳线、光纤线等标识 | 项 | 1
116 | 03B007 | 原路灯更换电源 | 1.名称：原路灯更换电源 | 项 | 1
117 | 03B008 | 拆除物清理 | 所有拆除物、垃圾清理外运及处理。此项请投标单位现场踏勘结合设计图纸，综合考虑报价，此项一次性包干，结算不作调整 | 项 | 1
118 | 03B009 | 成品保护 | 安装工程未改造部分成品保护，若施工过程中损坏需原样修复，此项请投标单位现场踏勘结合设计图纸，综合考虑报价，此项一次性包干，结算不作调整 | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共17页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B009 | 其他措施费 | 本次安装工程完成后场地清理，垃圾外运，卫生打扫等其它为完成工程采取的一切项目措施费用，施工单位自行考虑，结算不做调整。 | 项 | 1
本页小计
合计