## 1-1 封面
| 2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 |  |  | 工程
工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 1-2 编制说明
编制说明
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | 第1页 共1页
一、工程概况 1、本工程为湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目，位于湖州市，主要建设内容包括34座水闸运行、养护、日常维修等； 2、水、电供应条件； （1）施工用水、生活用水由承包人自行解决。 （2）施工用电：本项目施工及生活用电由承包人负责。承包人负责安装场内线路，若工程附近的供电电源不能满足承包人施工用电容量要求时，承包人自行承包增加容量的所需的全部费用，相应费用综合考虑在报价中。同时，承包人应配备足够容量的自备电源。 3、本工程所需的材料为常用的建筑材料，大部分由当地解决，其质量和数量均能满足工程需要； （1）石料：碎石等可从当地石场或当地建材市场采购。 （2）砂料：由当地市场供应，可满足工程设计和用量要求。 （3）水泥：从当地市场采购。 （4）土料：本工程土方经平衡后不足部分由承包人自行解决（料源及运输等费用计入单价中）。 二、工程招标范围 工程施工图纸及招标工程量清单范围。 三、招标人供应的材料、提供的施工设施 招标人不提供材料、施工设施。 四、编制依据 1、湖州市直属水利工程运行管理所提供的现场实测统计数据、历年各项目维养实施情况等资料； 2、浙江省水利厅、浙江省发展和改革委员会、浙江省财政厅以及浙水建（2010）37号颁发的《浙江省水利水电工程设计概（预）算编制规定》（2018）； 3、《浙江省水利水电建筑工程预算定额》（2010）、《浙江省水利水电安装工程预算定额》（2010）、《浙江省水利水电工程施工机械台班费定额》（2010）、《浙江省建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省市政工程预算定额》（2018）、《浙江省园林绿化及仿古建筑工程预算定额》（2018）、《浙江省水利工程维修养护定额标准》（2018年）、《浙江省水利工程维修养护经费编制细则》（2018年）； 4、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》； 5、浙水建[2012]49号文件《关于调整浙江省水利建设工程人工预算单价的通知》及其他有关定额及其他有关规定； 6、浙水建[2013]81号文件《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）》补充规定（一）的通知； 7、浙水建[2016]14号《浙江省水利厅关于水利工程营业税改增值税后计价依据调整的通知》； 8、浙水建[2016]31号《浙江省水利工程造价计价依据（2010年）补充规定（二）的通知》； 9、浙水建〔2019〕4号《浙江省水利厅关于重新调整水利工程计价依据增值税税率的通知》； 10、其他相关规定。 五、清单说明 1、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术标准和要求及图纸等一起阅读和理解； 2、工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定外，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于投标报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸（除特殊说明按招标图外）、合同条款的约定、技术标准和要求、《浙江省水利工程工程量清单计价办法》及其他相关规范的规定计算的有效工程量，按合同约定支付工程价款； 3、工程量清单计价格式中列明的所有需要填报的单价和合价，投标认均应填报，且只允许一个报价，未填报的单价和合价，视为此项费用已包含在工程量清单的其他单价和合价中； 4、工程量清单中的工程单价是完成工程量清单中一个质量合格的规定计量单位项目所需的直接费（包括人工费、材料费、机械使用费和季节、夜间等原因增加的直接费）、缺陷修复费、施工管理费、企业利润、税金和规费等，并考虑到风险因素； 5、安全施工费：按建安工程费（建筑工程）的1.5%计取，安全施工费不得作为竞争性费用，由发包人掌握。安全施工费的使用范围按国家和省外有关规定执行。安全施工费的使用，由承包人提出方案和预算，经监理审核，发包人批准后按方案实施进度支付； 6、保险费：按建安工程费（建筑工程）的0.45%计取； 7、杂物处置费按项总价承包，结算时费用不调整； 8、应急维修费按30万元计入，该费用不作竞争报价，按业主指令实施，按实计量经第三方审价后支付； 9、清单中未明细部分，以图纸为准。

## 1-3 工程量清单汇总表
工程量清单汇总表
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程项目名称 | 金额（元）
一 | 建筑工程
二 | 其他项目
合计

## 1-4 建筑工程分类分项工程量清单
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1 |  | 一、巡查运行
1.1 | AB001 | 环湖大堤、大钱港22座水闸巡查、运行和维护，两个组共6人 | 日常巡查不少于3天1次，试运行不少于15天1次。台风、高水位运行等加密或规范调整巡查、试运行和运行频次，费用不调整。每组闸门运行工1人，电工1人（发现电路方面问题及时解决），辅助工1人，两组共6人。 | 月 | 24
1.2 | AB002 | 城防和苕溪12座水闸泵站巡查、运行和维护，两个组共6人 | 日常巡查不少于3天1次，试运行不少于15天1次。台风、高水位运行等加密或规范调整巡查、试运行和运行频次，费用不调整。每组闸门运行工1人，电工1人（发现电路方面问题及时解决），辅助工1人，两组共6人。 | 月 | 22.5
1.3 | AB003 | 管理人员 | 协调、联系项目实施，负责运行维护各类台帐记录、资料收集归档和运行管理平台操作等工作。1人。 | 月 | 24
1.4 | AB004 | 环湖大堤、大钱港22座水闸巡查检查和运行用车 | 每组巡查运行用车一辆，共计2辆。按三天用车一天计量，年用车为120天，两年2辆480天。 | 辆 | 2
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
1.5 | AB005 | 城防和苕溪12座水闸泵站工程巡查检查和运行用车 | 每组巡查运行用车一辆，共计2辆。按三天用车一天计量，年用车为120天，22.5个月2辆450天。 | 辆 | 2
2 |  | 二、保洁值班
2.1 | AB006 | 环湖大堤、大钱港22座水闸保洁4人 | 22座水闸和闸站外部管理区域和房屋内部区域保洁至少3天1次，其中环湖大堤沿线水闸外部管理区域每天保洁1次。4人。 | 月 | 24
2.2 | AB007 | 城防和苕溪12座水闸泵站保洁3人 | 12座水闸和闸站外部管理区域和房屋内部区域保洁至少3天1次，其中毗山水闸内外管理区域每天保洁1次。 | 月 | 22.5
2.3 | AB008 | 值班人员费 | 杨家庄防汛仓库2人、管理所2人24小时值班。 | 月 | 22.5
3 |  | 三、绿化养护
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
3.1 | AB009 | 绿化养护 | 水闸管理区域内，所有灌木、乔木、草皮等日常浇水、杀虫、施肥、修剪、扶正支撑、杂草清除等，养护期两年，投标单位自行踏勘现场综合考虑。 | m2 | 32200
3.2 | AB010 | 杂物处置费 | 34座水闸和闸站保洁、除草、树木修剪产生的垃圾归集运输及处置费。 | 项 | 1
4 |  | 四、工程日常维修
4.1 | AB011 | 墙面喷刷涂料 | 室外墙面等结构真石漆涂料：1）铲去旧水泥、涂料等表面浮层，并冲洗干净；2）3mm厚界面剂；3）14mm厚1:2防水水泥砂浆；4）5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网；5）弹性底涂、柔性腻子；6）真石漆喷涂，喷涂要求均匀（颜色由业主确定）。 | m2 | 3500
4.2 | AB012 | 防盗门 | 拆除原破损门并外运，更换定制不锈钢防盗门，门型材用型材主要受力部分基材截面最小实测壁厚不应小于2.0mm（含门洞修补、所有五金等配件）。 | m2 | 40
4.3 | AB013 | 栽植乔木 | 四季桂：H250 P120，养护期至合同结束。 | 株 | 10
4.4 | AB014 | 栽植乔木 | 日本晚樱：D7，养护期至合同结束。 | 株 | 10
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.5 | AB015 | 栽植灌木 | 红叶石楠球：P80，养护期至合同结束。 | 株 | 10
4.6 | AB016 | 栽植灌木 | 重瓣茶花：P80，养护期至合同结束。 | 株 | 10
4.7 | AB017 | 铺种草皮 | 马尼拉草皮，养护期至合同结束。 | m2 | 180
4.8 | AB018 | 整理绿化用地 | 根据设计标高翻整土地，清除原有范围内石块、杂物等（包括建筑垃圾和各种生活垃圾，运距施工方自行考虑）。 | m2 | 180
4.9 | AB019 | 钢筋砼梁、柱等钢筋砼结构露筋处修补 | 钢筋砼结构露筋处修补：1）清理钢筋砼结构表面破损混凝土，并冲洗干净；2）采用环氧树脂砂浆进行修补平整；3）根据需求做好面层涂料等措施、真石漆喷涂，喷涂要求均匀（颜色由业主确定）。 | m2 | 30
4.10 | AB020 | 零星砌砖 | 拆除现状开裂填充体并外运，采用M10浆砌水泥砖填充，外侧采用2mm砂浆抹面，喷涂真石漆（真石漆工艺参照外墙真石漆喷涂）。 | m2 | 116
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.11 | AB021 | 金属面油漆 | 金属结构（含拦污栅、防盗门、控制柜、卷扬机防护罩、闸门板等）除锈、油漆养护：钢结构面层锈迹打磨清理，底漆一遍，铁红C53-31红丹醇酸防锈漆，涂层厚度25~30微米；中间漆二遍，云铁醇酸防锈漆，涂层厚度50~60微米；面漆二遍，灰色C04-42醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米（刷防火涂料时，用防火涂料代替）。修补漆共五遍，各层如上，涂层厚度115~140微米。钢管栏杆、钢爬梯等铁红C53-31红丹醇酸防锈漆；面漆二遍，灰色C04-42醇酸调和漆，涂层厚度40~50微米。 | m2 | 500
4.12 | AB022 | 墙面装饰板 | 外墙面干挂铝塑板修复：1）对现状破损或者缺失部位进行检查；2）更换或者增补缺失处铝塑板，铝塑板颜色、尺寸、厚度等均与现状要求一致；3）含破损骨架修复。 | m2 | 40
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.13 | AB023 | 成品雨蓬 | 室外过道雨棚更换：拆除现状雨棚，更换双立柱钢化玻璃面板雨棚，雨棚宽度为2.0m。雨棚板面采用9+6+9夹胶钢化玻璃；型材采用Q235材质的系列钢管/方钢（除锈、防腐油漆参照金属结构油漆），立柱尺寸不小于70×70×2mm，采用双排、纵向间距4.0m，前框尺寸不小于140×80×2.5mm，侧框尺寸不小60×50×2mm，中框尺寸不小于75×55×2mm，墙檐尺寸不小于60×40×1.5mm，落水管尺寸40×40×1mm，小骨架75×55×2mm。立柱与基础面的衔接采用预埋件或螺杆锚固技术连接，钢结构是通过冷弯成型的弯圆设备弯制的。（雨棚为采用成品定制，先由施工单位提供材料小样，经业主单位认可后方可实施）。 | m | 10
4.14 | AB024 | 屋面卷材防水 | 屋面防水措施：1）现状屋顶面清扫冲洗干净，对现状已有的防水层掀除；2）2cm厚1:3水泥砂浆找平；3）4mm厚SBS无碱玻纤毡胎基改性沥青防水卷材；4）3mm厚SBS改性沥青防水涂料；5）2cm厚1:3水泥砂浆掺5%防水剂找平层找平。 | m2 | 270
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.15 | AB025 | 墙面喷刷涂料 | 室内墙粉刷：1）刮除现状墙面涂料，清除墙面浮灰，采用1:3水泥砂浆修补； 2）采用3mm专用腻子找平；3）白色乳胶漆二道。 | m2 | 500
4.16 | AB026 | 墙面喷刷涂料 | 1）室内墙面清除墙面浮灰，2）白色乳胶漆二道。 | m2 | 1500
4.17 | AB027 | 墙面喷刷涂料 | 室外墙面、女儿墙、围墙、钢筋砼栏杆弹性防水涂料：1）清除墙面浮灰，冲洗干净；2）3mm厚界面剂；3）14mm厚1:2防水水泥砂浆；4）5mm厚抗裂砂浆复合耐碱玻纤网；5）弹性底涂、柔性腻子；6）外墙弹性防水涂料一底二度。 | m2 | 1000
4.18 | AB028 | 石材零星项目 | 墩墙大理石贴面修复：1）墩墙大理石贴面脱落处要求将脱落大理石进行清理，尽可能利用现状拆除的大理石；2）将拆除后的墩墙面进行清洗干净；3）采用M10砂浆重新铺贴大理石（原则上利用现状拆除料，若有缺失可采购同规格、材质的大理石进行补贴）。 | m2 | 60
4.19 | AB029 | 金属装饰线 | 大门进口地砖裂缝采用铝合金条收口：采用T型铝合金收口条（宽度暂定27mm，可根据现场实际适当加宽），颜色推荐为啞橙金（可由业主确定），封内灰尘、垃圾等清理干净后嵌玻璃胶将收口条固定。 | m | 30
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.20 | AB030 | 更换拦污栅（城南闸站） | 参照原给排水标准图集90S321（第14、15页格栅三），尺寸暂定为3800*2000mm。 | m2 | 45.6
4.21 | AB031 | 更换拦污栅（毗山闸站） | 参照原给排水标准图集90S321（第14、15页格栅三），尺寸暂定为3800*2000mm。 | m2 | 136.8
4.22 | AB032 | 栏杆 | 城北水闸破损栏杆拆除修复：塑木栏杆选用防滑耐磨、防虫防蚁材料。复合材料必须满足行业技术标准并具有出厂质量合格证及试验报告。栏杆高度1200mm，立柱净距为1500mm，立柱规格为120mm*120mm，横梁规格为90mm*45mm，竖方通规格为50cm*50cm。栏杆与地面应有可靠连接，本塑木栏杆为定制产品，栏杆安装施工应由专业厂家指导下完成。 | m | 50
4.23 | AB033 | 砼修复 | 路面、压顶等部位C25砼修复（含破损设施拆除外运、立模、浇筑、养护等）。 | m3 | 10
4.24 | AB034 | 回填方 | 管理区域零星土方回填（含绿化用土方回填）。 | m3 | 100
4.25 | AB035 | 卷扬式（螺杆式）启闭机保养 | 启闭机汛前及汛后保养（启闭机机油、黄油等油类更换、钢丝绳等启闭设备清理保养）。 | 台 | 39
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
4.26 | AB036 | 液压式启闭机保养 | 启闭机汛前及汛后保养（启闭机机油、黄油等油类更换、设备清理保养）。 | 台 | 10
4.27 | AB037 | 液压油更换 | 液压启闭机液压油更换，46号抗磨液压油。 | 升 | 1500
4.28 | AB038 | 柴油发电机保养 | 非汛期每月开机 1 次 0.5 h，汛期每月开机 2 次 0.5 h，每年全面检修1次、应急启闭1次，含人工、柴油、叉车、机油等耗材、检查修理人工等费用（不含电瓶更换等材料费用）。 | 台 | 11
4.29 | AB039 | 运输车 | 轻型运输车，包括拉发电机至启闭现场、日常运输等。 | 台班 | 20
4.30 | AB040 | 水上挖机 | 带定位桩。 | 台班 | 4
4.31 | AB041 | 沥青混凝土 | 中粒沥青砼铺设或修复，厚度5cm，包括破损设施拆除外运、摊铺、碾压、粘层油等所有工序及机械费用。 | m2 | 1000
4.32 | AB042 | 应急维修费 | 用于零星工程维修、应急形象提升、突发性损坏、安全等应急修复等（台风、洪水或大风大雨损坏应急修复）；该费用不作竞争报价，按30万元计入，按业主指令实施，按实计量经第三方审价后支付。 | 项 | 1
建筑工程分类分项工程量清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 | [6 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目主要 特征 | 计量 单位 | 工程 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 主要技术 条款编码 | 备注
|  | 合计

## 1-5 其它项目清单
其它项目清单
工程名称:湖州市直属水利工程运行管理所2021-2023年度水闸泵站运行维修养护服务项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) | 备注
1 | 安全施工费 | 元
2 | 工程保险费 | 元