湖州市公用事业管理中心

2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目

财政审批编号：湖财采确临【2025】8489号

公开招标文件

（全流程电子）

项目编号：DNDL2025-102

项目名称：2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目

采 购 人：湖州市公用事业管理中心                        （盖章）

代理机构：东南建设管理有限公司                      （盖章）

2025年6月

目录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章  采购需求	9

第三章  供应商须知	16

第四章  评标办法及评分标准	35

第五章  合同主要条款	40

第六章  投标文件格式	63

- 第一章  公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，经湖州市财政局政府采购监管处(财政审批编号：湖财采确临【2025】8489号)批准，东南建设管理有限公司受湖州市公用事业管理中心委托，现就2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目进行公开招标采购，欢迎中华人民共和国境内的合格供应商前来参加投标。

- 一、采购项目编号：DNDL2025-102

- 二、采购组织类型：分散采购委托代理

- 三、采购方式：公开招标

- 四、采购项目概况（内容、用途、数量、简要技术要求等）:

| 序号 | 采购内容 | 服务期 | 技术要求 | 总预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目 | 2年 | 详见招标文件 | 人民币740万元（370万/年） |

- 五、投标供应商资格要求

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定,且未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商应为中小微企业或监狱企业或残疾人福利性单位；

▲3、供应商特定资格要求：

3.1具备城市及道路照明工程专业承包三级及以上资质；

3.2项目负责人资质类别要求：具备机电安装专业注册建造师二级及以上资质证书，必须具备安全生产考核合格证（B证）；

- 六、报名及获取招标文件时间

1、报名及获取招标文件时间：2025年  月   日至开标截止时间止 (潜在供应商报名及获取招标文件前应当在政采云电子交易平台上注册账号并登录)。

2、本次招标文件实行网上获取，不接受供应商现场报名，供应商须登录浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）进入政采云系统“项目采购”模块“获取采购文件”菜单，进行网上获取招标文件（“政采云”注册账号、密码登录系统后获取招标文件）。

3、免费注册网址：浙江政府采购网（供应商注册页面）：https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry“政采云”，咨询电话：95763。已经注册成功的供应商无需重复注册。

- 七、投标文件的递交及相关事宜

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2025年  月  日上午9:00时（北京时间）。

2、投标文件的递交方式：

2.1电子投标文件：按政采云系统项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交。供应商应于2025年  月  日上午9:00时（北京时间）前将制作、加密的电子版投标文件上传到政采云系统中（未准时上传的视为放弃投标资格，作无效标处理）。

2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云系统项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式：

2.2.1本项目采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：东南建设管理有限公司[湖州市田盛街815号]，联系电话：0572-2708071，电子邮箱：152323551@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于2025年  月  日上午9:00时前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理；

2.2.2若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达至开标地点，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

注：1）供应商应权衡利弊考虑是否提供数据电子备份投标文件（U盘），采购人及采购代理机构不做强制性要求，若因下一条款（第3条）原因须启用数据电子备份投标文件（U盘）时，而供应商未提供的，视为放弃投标资格，作无效标处理；

2）供应商应对提供的数据电子备份投标文件（U盘）进行加密处理，若需要启用数据电子备份投标文件（U盘）时，再由供应商告知采购人及采购代理机构加密信息进行解密；

3）若供应商未提供数据电子备份投标文件（U盘），招标公告及招标文件中关于数据电子备份投标文件（U盘）的要求及内容不再适用。

3、CA锁解密时间为开标当日投标截止时间后，各供应商须提供符合要求的CA加密后的电子投标文件、有效的CA锁供开标现场解密，投标截止时间止未完成上传的电子投标文件或未按招标文件要求密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）将拒绝接收。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4、供应商须在线获取CA数字证书（完成CA数字证书办理预计一周左右，建议各供应商自行把握时间，办理流程详见https://service.zcygov.cn/#/knowledges/Pmw7VHIByNnJ3A2CbAN_/PXKYt3MByNnJ3A2CyAMX?keyword=CA），并登录“浙江政府采购网”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/），进入“下载专区”下载“电子交易客户端”，制作投标文件。

5、供应商须将制作、加密后的电子版投标文件于投标截止时间前上传到政采云系统中，超过投标截止时间上传的，均按无效标处理。

6、供应商通过政采云系统电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，（下载网址：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/download/index.html?_=1596521623206），供应商电子交易操作指南详见网址： （https://service.zcygov.cn/#/knowledges/cm2eqWwBFdiHxlNd_otq/lwV6GXABiyELHE-oVMj3）。

7、本项目采取“不见面”形式进行开评标活动,法定代表人或其授权代表无须到场，在线响应即可（通过指定的电子邮箱、传真等），但也允许供应商派授权代表出席开标会议。

- 八、投标地址

1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。

2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。

- 九、开标时间：2025年  月  日上午9:00时整

- 十、开标地址：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号2号楼，届时详见二楼休息区电子显示屏），供应商应在投标截止时间前登入“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线参与开标，并完成CA锁在线解密投标文件等相关工作。

- 十一、公告期限：5个工作日

- 十二、其他事项

1、本项目为电子招投标项目，实行网上招投标，应按照本招标文件及政采云系统的要求编制、加密并要求供应商通过政采云系统在线投标响应，投标截止时间前须完成电子投标文件的上传，同时供应商须随身携带制作在线投标响应文件时所用的CA锁，供应商在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云系统技术支持热线咨询，联系方式：95763。其中数据电子备份投标文件（U盘）在投标截止时间前于开标现场以密封、包装的形式提供。

2、供应商如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性或者其他违法内容的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

3、潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。

4、答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。

5、参与政府采购项目的注册供应商，需登录浙江政府采购云平台（http://www.zcygov.cn）进行网上报名，尚未注册的供应商应当先在浙江政府采购云平台上申请注册，注册终审通过后再进行网上报名。

6、为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通平台”网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

7、本项目采购标的对应的中小企业划分标准所属行业为：建筑业。

8、本项目公告发布网站：

8.1浙江政府采购网：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/

8.2湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn//-“政府采购”模块

- 十三 、告知事项

1、采购过程实行邮寄投标文件模式，供应商通过邮寄快递方式送达响应文件，采购公告发布之日至开启响应文件的时间延长，给供应商留足响应文件邮寄时间，采购人或代理机构做好响应文件签收记录并及时告知供应商；采购组织机构接收响应文件至现场开启响应文件全过程应接受监控；采购人派出工作人员进行现场监督的同时，采购组织机构积极创造条件让供应商远程参与监督；评审中需要供应商对投标、响应文件作出澄清、说明或者补正的，评审小组可要求供应商在合理期限内（不少于半小时）通过电子邮件、传真等书面形式作出。

2、所有进入湖州市公共资源交易中心的相关人员应自觉遵守国家以及省、市、区有关疫情防控的其他规定。

- 十四、联系方式

1.采购人信息

名    称：湖州市公用事业管理中心

地    址：莲花庄路108号

项目联系人（询问）：郑卜凡

项目联系方式（询问）：0572-2598818

质疑联系人：高燕辉

质疑联系方式：0572-2598818

2.采购代理机构信息

名    称：东南建设管理有限公司

地    址：湖州市田盛街819号

项目联系人（询问）： 徐杰

项目联系方式（询问）：0572-2708071

质疑联系人：汪飞

质疑联系方式：0572-2701888

3.名    称：湖州市财政局政府采购监管处

地    址：湖州市吴兴区龙王山路518号

联 系 人：程先生

监督投诉电话：0572-2150216

若对项目采购电子交易系统操作有疑问，可登录政采云（https://www.zcygov.cn/），点击右侧咨询小采，获取采小蜜智能服务管家帮助，或拨打政采云服务热线95763获取热线服务帮助。

CA问题联系电话（人工）：汇信CA 400-888-4636；天谷CA 400-087-8198

湖州市公用事业管理中心

东南建设管理有限公司

2025年  月  日

- 第二章  采购需求

- 一、采购单位名称：湖州市公用事业管理中心

- 二、采购项目名称：2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目

- 三、招标采购说明：

1、招标范围：湖州市公用事业管理中心所属（或管辖区）范围老城及湖东片区内包括但不限于以下内容：路灯15565盏及配套设施的日常保养、设施巡查、防盗、故障维修、损坏更换、应急保障（如防汛、抗台、抗雪）等，保证整个招标范围内的路灯设施正常运行。

2、服务期限：本项目服务期限2年，合同实行一年一签，供应商当年度考核成绩合格且采购人下一年度财政预算已完成申报审批、专项资金足额落实的，由采购人确定是否再续签下一年度合同。若因财政政策调整、预算调整等原因，采购人有权终止续签；供应商在投标报价中应充分评估政策变化、财政资金波动、考核不达标等潜在风险，自行承担因未续签导致的经营损失及投入成本。

3、质量要求：合格。

4、承包方式：包工、包料、包机械

5、服务地点：采购单位指定地点。

- 四、工作区域范围：

详见附件项目管辖范围图

- 五、具体工作内容及相关

- 1、日常巡查及维修保障，包括配套变压器、配电箱、井盖座、电缆、集控、单灯控等附属设施。参照《城市功能照明运行与维护技术规程》DBJ33T 1295-2023及招标文件相关考核要求，路灯每日夜间巡查时间：亮灯起至23点。 按月包干共17万元/月。

日常巡查及维修保障具体要求：全面负责招标范围内照明设施的日常巡查、维修抢修、防盗修复工作，承担安全管理责任。日夜巡修，日常保养、维修包干，所更换材料须与原材料一致，（其中电缆、套管材料更换20米以上的，按实计量，核算工程量）。保持设施整洁、无污染和锈迹，警示标识齐全。

落实专人专用巡查汽车负责，严格按照招标人日常管理和信息化系统管理要求，每日巡检，日间安全巡查，保障灯具、灯杆、配电箱、变压器等设备完好，无乱搭接现象，设备常规保洁，电器件状态检查并记录。及时完成制定的巡检计划、集中整治、数据统计更新、应急或重点保障等工作安排。灯杆挂载设施不定期统计、巡检。

重要节日、重大活动、极端天气期间积极响应管理要求做好前期整治，期间应及时加强维护保障和应急抢修力量，确保设施安全运行；夜间亮灯率巡查，设备运行检查，及时切断故障点，排除安全隐患。每日夜间巡查时间：亮灯起至23：00后。

人员、车辆管理须纳入城市照明管理系统管理，相关GPS定位、工单处理设备、软硬件对接等，综合考虑在报价中，不再另行计量。

数字城管、阳光热线、网上反映等设施问题按要求及时处理。

2、零星小修改造，按实计量。设施整体现状无法满足当前城市管理需要，使用寿命已长设施整体状态较差，路灯设施完善、增补，故障电缆和套管更换等情况下的改造。由业主结合实际情况，排定维修计划实施。

技术要求参照《城市道路照明工程施工及验收规程》（CJJ89）

- ▲六、结算依据：

| 细目名称 | 数 量 | 技术要求 | 计量计价方式 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 日常巡查及维修保障 | 包括路灯及配套变压器、配电箱、井盖座、电缆、集控、单灯控等附属设施。 | 详见本章第五点具体工作内容及相关 | 按月包干共17万元/月。 | 最高限价折扣98% |
| 零星小修改造，按实计量 | 按实计量 | 详见本章第五点具体工作内容及相关 | 按审计单位审核价格为上限价 |  |

本项目最终结算=日常巡查及维修保障结算价+零星小修改造结算价，其中日常巡查及维修保障结算价=17万元×中标折扣；零星小修改造结算价=有清单部分+无清单部分，其中（1）无清单部分建安工程费=（按建安工程费结算编制依据进行编制）×中标折扣；（2）有清单部分建安费=工程量×全费用单价×中标折扣。

- （一）无清单部分：无清单部分建安费结算办法如下：

- 1、有关定额、规范等依据：

（1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定；

（2）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

2、取费标准：

（1）企业管理费、利润根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，按照规定的中间值计取。

（2）施工组织措施项目费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，其中安全文本施工基本费按市区工程计取。

（3）规费：其费率根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，按一般计税的费率计取；

（4）税金按增值税（按一般计税方法）计取，根据浙建建发[2019]92号规定费率按9%计取；

（5）标化工地增加费及其他项目费（优质工程增加费及施工总承包服务费）不计。

- （二）有清单部分【路灯部分清单（含编制说明）详见附件】：有清单部分建安费结算办法如下：

- 1.工程量按实际签证量，单价按投标价（全费用单价*折扣）；

- 2.调差：

- a数量按计量数量进行计算，施工损耗等不予调差；

- b调整差价：仅材料调差，调差材料若差价不超过基期价格的±5% （含）,则不进行调差， 若差价超过基期价格的±5%,则进行调差，调整差价为差价超过±5%部分加上或扣除税金；

- c：调差周期：施工当月

- 七、人员要求：

| 岗位 | 人数 | 任职条件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 | 1 | - 同时具有： - 机电工程贰级及以上注册建造师； - 有效的安全生产考核合格证（B证）。 | - 服务期间，其他人员数量根据采购人要求，及时满足项目需要进行配备。 |
| 技术负责人 | 1 | 电气专业相关专业中级及以上工程师职称。 |  |
| 电工及高空作业人员 | 5 | 具有电工证和高空作业证双证的维修人员 |  |

- 八、相关机械由投标人自行配备；中标供应商需为本项目设置维修基地，租赁或自有均可。

- 九、造价信息：

- 材料价格参照《湖州市建设工程造价信息》（最新期）及同期《浙江造价信息》，人工价格参照《湖州市建设工程造价信息》（最新期）。基本原则为参照《湖州市建设工程造价信息》中湖州市区栏，湖州市区栏没有的参照同期《浙江造价信息》，以上均无价格信息的通过市场询价，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

▲付款方式：根据《保障中小企业款项支付条例》、省财政厅《关于进一步发挥政府采购政策功能全力推动经济稳进提质的通知》（浙财采监【2022】3号）要求，制定如下付款方式：

1.项目合同生效以及具备实施条件后7个工作日支付年合同金额的 40%作为预付款;前三季度按季支付实际完成工作量的 80%(前三季度支付总额不超过合同价的 80%，预付款在前三季度分批扣除，比例按实际调整)，剩余金额核准后支付至核准价的 100%。

注：若中标供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不适用前述规定。

- ▲十、项目要求

1.服务要求：

1.1本章所列的技术规范为完成本招标项目所需的最低技术标准规范，投标人可选择高于本章所列技术标准规范要求的企业技术标准，但投标人需提供所采用的企业技术标准高于本章所列技术标准规范的相关证明材料。

1.2本工程所用的规范与合同条件、图纸的规定和要求是一致的，应互相对照阅读和使用。如果规范与图纸中有明显未提到的任何细节或在涉及到规范中任何条款的叙述中没有明显的规定，都应认为指的是采用质量管理单位可以接受的建筑工程中的习惯做法。规范执行中，某些条文如有不明确的，其解释权应属于质量管理单位，但须符合合同条件中的相应规定。各分项分部工程均应严格按图纸的规定和要求，或质量管理单位的指令进行施工，对图纸的任何变更，均应报质量管理单位批准。

1.3本项目采用的主要标准与规范如下（不限于）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-93）;

《工程建设标准强制性条文》(城市建设部分)；

《建筑电气安装工程施工质量验收规范》（GB50303-2002）;

本工程同时执行国家及本省、市现行施工及验收规范和质量评定标准，以及有关条例、实施办法等。

当适用于本合同工程的几种标准与规范出现意义不明或不一致时，应由质量管理单位作出解释和校正，并就此向承包人发出指令。

- 1.4批量更换的路灯灯具、单灯控制器、集中控制器出具厂家质保5年及以上证明，并提供相关厂家联系方式。

- 1.5集中控制器、单灯控制器等物联设备的更换安装须充分考虑与在用城市照明控制系统程序协议、接口的匹配，存在一定的开发适配工作量，请投标单位报价时综合考虑。

- 1.6现状设施主要有华普永明、中节能晶和、睿聚照明、浙江欧锐杰等品牌；维修更换灯具、电源等须与原设施设备参数、规格相同，统一开关控制。投标单位报价时，请综合考虑接入原控制系统的接入成本。

1.7合同期内，涉及新建设施移交接管等变动，路灯灯具总量增加或减少10%以内的，包干费用不调整；超出10%的部分，根据招标管养量按比例调整包干费用。

1.8列入零星小修改造的设施仍作为日常巡查和维修保障考核内容，中标单位应综合考虑施工影响，做好应急照明替代及安全文明施工围护等工作。

1.9防汛防灾等自然灾害，重大活动，节假日前的重点整治，期间应及时加强维护保障和应急抢修力量，确保设施安全运行。

1.10人员、车辆管理须纳入城市照明管理系统管理，相关GPS定位、工单处理设备、软硬件对接等，综合考虑在日常巡查和维修保障工作（包干）报价中，不再另行计量。

1.11投标单位投标前应充分踏勘招标范围内现场实际情况，了解湖州城市精细化管理等相关要求标准，综合考虑相关风险，合理报价。

1.12承诺中标后设立维修基地仓库的，须在中标后7个日历天内完成自有或租赁设立，并根据评分标准提供相关证明材料。超期未履行的，视为放弃，自动终止中标资格

- （二）专项要求

中标单位须对服务内容购置保险，费用综合考虑在投标报价内，养护期内照明及附属设施故障、破损、倒伏等原因造成的人生财产安全损失由中标单位自行承担。由于中标单位协调不到位产生纠纷，造成社会负面影响或影响招标人正常工作的，按纠纷金额1：1扣罚，单次最高不超过合同价的20%。

▲十一、履约保证金：合同签订后供应商向采购人支付预算金额的1%作为履约保证金，服务期满后无息退还。

▲十二、其他要求：服务期内实际工程量达到采购预算额度的，采购人有权提前终止合同；未达到采购预算额度的，待服务期满以最终核准量为准。

注：本招标文件中带 “▲”的有关技术和商务条款为实质性条款，投标人必须在投标文件中作出实质性响应，否则投标无效。

- 十三、其他：

1、本次采购为专门面向中小企业的采购项目。

2、本采购文件所称中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外。

3、本次采购标的为工程，对应的中小企业划分标准所属行业是：建筑业，标准：营业收入80000万元以下或资产总额 80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300 万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。

4、以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。

5、符合中小企业划分标准的个体工商户，视同中小企业。

6、本次工程要求全部由中小企业承建。

7、承接的工程由中小企业承建的，供应商应当出具《中小企业声明函》。

8、残疾人福利性单位视同小微企业。残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

9、监狱企业视同小微企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当出具省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）提供的属于监狱企业的证明文件。

- 第三章  供应商须知

- 前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见第二章采购需求 |
| 3 | - 投标报价及费用：1、本项目投标应以折扣（%）报价；2、不论投标结果如何，供应商均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、3、本项目采购代理服务费为人民币34680元，由成交人在领取成交通知书时一次性支付给代理机构。 |
| 4 | 答疑与澄清：供应商认为采购文件、采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第十条第二款规定，供应商在法定质疑期内须一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，否则采购代理机构有权拒绝第一次质疑以外其他所有质疑。答疑内容是招标文件的组成部分，并将在网上发布补充（答疑、澄清）文件，潜在供应商应自行关注网站公告，采购人不再一一通知，供应商因自身贻误行为导致投标失效的，责任自负。 |
| 5 | 采购预算：人民币740万元。 |
| 6 | 1、投标文件的制作：本项目实行电子招投标。 2、供应商应按要求提供电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下： 2.1电子投标文件：按政采云系统项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，超过上传时间的视为放弃投标资格，作无效标处理； 2.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云系统项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应提供《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）均按未提供处理，《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价，否则按无效标处理。 |
| 7 | 投标截止时间：2025年 月 日上午9:00时前 地点：1、本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）；2、供应商应当在投标截止时间前，将生成的文件格式“.jmbs”的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”实行在线投标响应。投标截止时间以后上传递交的投标文件将被“政府采购云平台”拒收，作无效标处理。 |
| 8 | 开标时间：2025年 月 日上午9:00整 开标地点：湖州市公共资源交易中心2号楼二楼开标室（湖州市仁皇山片区金盖山路66号），具体详见二楼休息区电子显示屏。 1、供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，投标截止时间前可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间止未完成传输的，视为放弃投标资格，作无效标处理。 2、数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云系统项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式： 2.1本项目采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄、快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：东南建设管理有限公司[湖州市田盛街815号]，联系电话：0572-2708071，电子邮箱：152323551@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于投标截至时间前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理； 2.2若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。 3、整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 |
| 9 | 评标办法及评分标准：附后。 |
| 10 | 中标结果公告：采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，并公告7个工作日，公告发布网址如下： 浙江省政府采购网：https://zfcg.czt.zj.gov.cn/； 湖州市公共资源交易信息网：http://ggzyjy.huzhou.gov.cn/； |
| 11 | 中标通知书：在发布中标结果公告的同时，向中标供应商发中标通知书。 |
| 12 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:无。 |
| 14 | 投标文件有效期：60日。 |
| 15 | 解释：本招标文件的解释权属于采购人。 |
| 16 | 在确定中标供应商后，签订合同前，中标供应商须提供一份完整的纸质投标文件给采购人，纸质投标文件须与电子投标文件格式及内容一致。 |
| 17 | 特别说明：政采云系统如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。 |

- 一、总  则

- （一）适用范围

本招标文件适用于2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

- （二）采购预算：人民币740万元。

- （三）定义

1.采购人系指组织本次招标的湖州市公用事业管理中心，采购代理机构系指受采购人委托组织本次招标的东南建设管理有限公司。

2.“供应商”指向采购人提交投标文件的单位。

3.“项目”系指供应商按招标文件规定向采购人提供的服务及类似其他义务。

4.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

5.“▲”系指实质性要求条款。

- （四）采购方式

本次招标采用公开招标方式进行。

- （五）投标委托（两种方式）

1．本项目采用不见面形式开标，法定代表人或其授权委托人无需到场，在线响应即可。

2．若供应商派授权代表出席开标会议，须携带有效身份证件。如供应商代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书及授权代理人最近一个月个人社保缴纳证明文件（提供原件，格式见第六章）。

注：供应商若派授权代表出席开标会议，须随身携带笔记本电脑及制作电子投标文件的CA锁，交易中心不提供无线网络，由供应商自行解决。

- （六）投标费用

1.供应商应自行承担投标过程中的所有相关费用，不论中标与否，采购人在任何情况下不承担有关费用。

2. 本项目招标代理服务费由中标供应商全额支付，该费用请各供应商自行考虑计入投标报价中。

- （七）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

- （八）转包与分包

本项目不允许转包，部分专业工程允许分包，但分包内容需取得采购单位同意。

（九）特别说明：

▲1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动，但可以组成联合体，以一个供应商的身份参加本项目磋商。

▲2.供应商所使用的资格、信誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。供应商所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

▲3.供应商应仔细阅读采购文件的所有内容，按照采购文件的要求提交响应文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲4.供应商在磋商活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处，成交后发现的，成交人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法供应商的行政与刑事责任。

- （十）质疑和投诉

根据《中华人民共和国财政部令第94号-政府采购质疑和投诉办法》第二章规定。

1.供应商认为招标文件、采购过程、中标或者中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。招标文件可以要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.提出质疑的供应商（以下简称质疑供应商）应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

潜在供应商已依法获取（依法获取指：供应商按本项目招标公告要求在政采云系统上获取并报名成功）其可质疑的招标文件的，可以对该文件提出质疑。未按照规定方式依法获取招标文件的，不得对招标文件提起质疑投诉。对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

3.供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容:

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

4.采购人、采购代理机构不得拒收质疑供应商在法定质疑期内发出的质疑函，应当在收到质疑函后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商。

5.供应商对评审过程、中标或者中标结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑。

6.质疑答复应当包括下列内容：

（1）质疑供应商的姓名或者名称；

（2）收到质疑函的日期、质疑项目名称及编号；

（3）质疑事项、质疑答复的具体内容、事实依据和法律依据；

（4）告知质疑供应商依法投诉的权利；

（5）质疑答复人名称；

（6）答复质疑的日期。

质疑答复的内容不得涉及商业秘密。

7.采购人、采购代理机构认为供应商质疑不成立，或者成立但未对中标、中标结果构成影响的，继续开展采购活动；认为供应商质疑成立且影响或者可能影响中标、中标结果的，按照下列情况处理：

（1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则应当修改招标文件后重新开展采购活动。

（2）对采购过程、中标或者中标结果提出的质疑，合格供应商符合法定数量时，可以从合格的中标或者中标候选人中另行确定中标、中标供应商的，应当依法另行确定中标、中标供应商；否则应当重新开展采购活动。

质疑答复导致中标、中标结果改变的，采购人或者采购代理机构应当将有关情况书面报告本级财政部门。

- 二、招标文件

- （一）招标文件的组成

1.公开招标采购公告；

2.采购需求；

3.供应商须知；

4.评标办法及标准；

5.合同主要条款；

6.投标文件格式；

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容。

- （二）供应商的风险

供应商没有按照招标文件要求提供全部资料，或者供应商没有对招标文件在各方面作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标被拒绝。

- （三）招标文件的澄清与修改

1.供应商应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，供应商应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出，否则逾期视为默认。采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间15日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2.采购人必须以书面形式答复供应商要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有获取招标文件的供应商；除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

3.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

4.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人未通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

- 三、投标文件的编制要求

- （一）投标文件的形式和效力。

1.投标文件分为电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘），具体内容如下：

1.1电子投标文件：按政采云系统项目采购-电子交易操作指南及本招标文件要求制作、加密并递交，供应商电子交易操作指南详见网址：https://help.zcygov.cn/web/site_2/2018/12-28/2573.html）。

1.2数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云系统项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）均按未提供处理，《资格文件》和《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价，否则按无效标处理。

2.投标文件的效力

投标文件的启用：按先后顺位分别为电子投标文件、数据电子备份投标文件（U盘）。整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- （二）投标文件的组成（如无格式、格式自拟）

投标文件（包括电子投标文件及数据电子备份投标文件（U盘））由《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》组成，其中电子投标文件中所须加盖公章部分均采用CA签章。

- 1.资格文件主要包括下列内容

1.1有效的营业执照或事业单位法人证书；（资格审查条款）

1.2法定代表人有效身份证明书及身份证或法定代表人授权书及授权人身份证；（资格审查条款）

1.3提供授权代表最近3个月任意一个月个人社保缴纳证明文件（法定代表人为代表前来投标无需提供）；（资格审查条款）

1.4供应商承诺符合参与政府采购活动的资格条件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录（提供承诺函，格式自拟）；（资格审查条款）

1.5供应商提供市政公用工程施工总承包贰级及以上资质；（资格审查条款）

1.6项目负责人资质类别要求提供具备市政工程专业注册建造师二级及以上资质证书，必须具备 B 证；（资格审查条款）

1.7自采购公告发布之后任意时间的“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）供应商信用查询网页截图；（资格审查条款，截图模板详见附件）

1.8信用承诺书；（资格审查条款）

1.9中小企业声明函。  (监狱企业参加投标【提供《监狱企业声明函》及其相关的证明材料】、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》及其相关的证明材料】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持)。（资格审查条款）

- 2.技术、商务、资信及其他文件主要包括下列内容

2.1供应商自评分索引表

2.2技术文件

2.2.1技术方案、工期等；

2.2.2应急抢险保障方案；

2.2.3人员配备；

2.2.4设备配备；

2.2.5供应商认为需要提供的其他技术文件。

2.3商务文件

2.3.1售后服务承诺；

2.3.2商务条款偏离表；

2.3.3供应商认为需要提供的文件和资料。

2.4资信及其他文件

2.4.1供应商情况表；

2.4.2企业业绩；

2.4.3权威认证；

2.4.4本地化服务；

2.4.5供应商需要说明的其他文件和说明。

- 3.报价文件

3.1投标函；

3.2开标一览表；

3.3招标代理费承诺函；

3.4供应商针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

- （三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及供应商与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

- （四）投标报价

▲1.投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标文件只允许有一个报价，任何有选择性的报价将不予接受。

▲2.本项目结算按核准价格的98%为上限价，各投标单位在不超过核准价98%的基础下进行优惠报价。但凡大于98%限价的，作无效标处理。

投标报价是履行合同的最终价格，应包括完成本项目服务内容所需的一切费用等；招标结束后不再另行增加费用。

▲3.招标采购单位不接受备选方案。

▲4.投标文件中的单价、合价、总价全部采用人民币表示。

- （五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起60日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与供应商协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标供应商的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

- （六）投标文件的签署和份数

1.电子投标文件

供应商应根据“政采云系统供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，若因投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是供应商的责任。凡是参加两个或者以上标项投标的，投标文件必须按标项分别制作。

2.数据电子备份投标文件（U盘）

电子投标文件的备份文件以U盘形式存储。数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云系统项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。数据电子备份投标文件（U盘）应包含《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》和《报价文件》，供应商应将数据电子备份（U盘）形式的投标文件密封、包装，不按此规定密封、包装的数据电子备份投标文件（U盘）均按未提供处理。其中《资格文件》《技术、商务、资信及其他文件》均不得体现报价部分内容，否则按无效标处理。凡是参加两个或者以上标项投标的，必须按标项分别单独密封、包装、单独提交。

3.其他

3.1投标文件需按招标文件要求的格式填写并签字和盖章。

3.2投标文件不应涂改或行间插字和增删。 如有修改，修改处须加盖供应商的公章或由法定代表人或其授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由供应商负责。

- （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1.供应商应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回源文件，补充、修改后重新传输递交，投标截止时间止未完成传输的，视为撤回投标文件。投标、响应截止时间后送达的投标、响应文件，将被政采云系统拒收，作无效标处理。

2.数据电子备份投标文件（U盘）：以U盘形式提供的数据电子备份投标文件格式及内容须与政采云系统项目采购-电子交易操作指南中制作、加密并递交的电子投标文件格式及内容一致。递交主要有以下两种方式：

2.1本项目采用不见面的形式开标，数据电子备份投标文件（U盘）应通过邮寄快递方式送达（原则上邮寄公司统一采用EMS），邮寄地址为：东南建设管理有限公司[湖州市田盛街815号]，联系电话：0572-2708071，电子邮箱：152323551@qq.com。邮寄截止时间：供应商应于投标截至时间前准时送达，逾期不予受理。供应商须留足投标文件邮寄时间,确保数据电子备份投标文件（U盘）于规定的时间前送达指定地点，未按时送达的，均按未提供处理。

2.2若供应商派授权代表出席开标会议（授权代表必须携带身份证、法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明文书等有效证明文件以及最近一个月个人社保缴纳证明文件），数据电子备份投标文件（U盘）应在投标截止时间前送达，超过投标截止时间前送达的，按未提供处理。

3.整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

4.供应商应将一份以数据电子备份（U盘）形式提供的投标文件密封、包装。数据电子备份投标文件（U盘）的包装封面上应注明供应商名称、供应商地址、投标文件名称、投标项目名称、标项及项目编号，并加盖供应商公章。未按规定密封、包装或标记的数据电子备份投标文件（U盘）将被拒绝，由此造成数据电子备份投标文件（U盘）被误投或提前拆封的风险由供应商承担。

5.因网络或其他非供应商问题造成电子投标文件未成功解密，且供应商提供了数据电子备份投标文件（U盘）的，以数据电子备份投标文件（U盘）作为评审依据，否则视为电子投标文件撤回，作无效标处理。电子投标文件已成功解密的，数据电子备份投标文件（U盘）自动失效，不予启封。

- （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。供应商不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于供应商疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，修改或补正材料必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面或指定电子邮件的形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。供应商修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格进行审查，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效，不再进行下一步评审：

（1）未提供有效的营业执照或未提供事业单位法人证书；

（2）未提供法定代表人有效身份证明书及身份证或未提供法定代表人授权书与授权人身份证或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（3）未提供授权代表最近3个月任意一个月个人社保缴纳证明文件（法定代表人为代表前来投标无需提供）；

（4）未提供供应商承诺符合参与政府采购活动的资格文件并且没有税收缴纳、社会保障等方面的失信记录承诺函；

（5）未提供符合采购公告要求的企业资质证书的；

（6）未提供项目负责人资质证书及B证的；

（7）自采购公告发布之日起至投标截止日内，在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，资格审查时不予以通过；

（8）投标截止前，在“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)被列入政府采购严重违法失信行为记录名单中的供应商且在处罚有效期内的供应商，资格审查时不予以通过；

（9）中小企业投标未提供中小企业声明函，监狱企业、残疾人福利性单位未提供相关声明函的；

（10）未提供信用承诺书的；

（11）其他重大违法、违规记录；

（12）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的。

2.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（2）《资格文件》或《技术、商务、资信及其他文件》中出现报价的；

（3）未在浙江政府采购网（政采云系统）完成本项目网上报名的；

（4）在投标截止时间以后传送的电子投标文件的；

（5）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、服务期（工期）、服务质量保证期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

4.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

5.被拒绝的投标文件为无效。

6.供应商有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（1）不同供应商的投标（响应）文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同供应商的投标文件或响应文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同供应商的投标（响应）文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同供应商的投标（响应）文件相互混装。

7.供应商有下列情形之一的，属于恶意串通，其投标无效：

（1）供应商直接或者间接从采购人或者采购代理机构处获得其他供应商的相关情况并修改其投标（响应）文件；

（2）供应商按照采购人或者采购代理机构的授意撤换、修改投标（响应）文件；

（3）供应商之间协商报价、技术方案等投标（响应）文件的实质性内容；

（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的供应商按照该组织要求协同参加政府采购活动；

（5）供应商之间事先约定由某一特定供应商中标、成交；

（6）供应商之间商定部分供应商放弃参加政府采购活动或者放弃中标、成交；

（7）供应商与采购人或者采购代理机构之间、供应商相互之间，为谋求特定供应商中标、成交或者排斥其他供应商的其他串通行为。

8.出现以下情形，导致电子交易平台无法正常进行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现以上规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购代理机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以数据电子备份投标文件（U盘）形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，重新采购。

- 四、开标

- （一）开标准备

采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，并按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。若供应商派授权代表出席开标会议，应当准时签到，未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

- （二） 电子招投标开标及评审程序

1.开标由采购人或者采购代理机构主持，邀请供应商在线参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

2.主持人宣布开标会议开始，并按照规定的时间通过政采云系统组织开标，所有供应商应当准时在线参加。

3.主持人介绍参加开标会的人员名单。

4.主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,请有关人员回避，并组织供应商签署不存在影响公平竞争的《政府采购活动现场确认声明书》，并由采购人及监督人检查数据电子备份投标文件（U盘）的密封、包装情况。

5.开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录, 由参加开标的相关人员签字确认后随招标文件一并存档。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应当在线提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对供应商代表提出的疑问或者回避申请应当及时处理。供应商未准时在线参加开标的，视同认可开标结果。

6.投标截止时间后，供应商应登录政采云系统，在收到电子加密投标文件【开始解密】通知后，通过“项目采购-开标评标”模块对电子投标文件进行在线解密。

7.在开标结束后（评标开始前），由采购人或采购代理机构进行资格审查。资格审查后在系统上公布资格审查结果。

8.由评标委员会对资格审查通过的供应商进行技术、商务、资信及其他部分评审，符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评审结果。

9.由主持人在系统上公布的供应商名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标内容以及其他有必要宣读的内容。

10.报价部分符合性审查及评分结束后，由主持人公布无效投标的供应商名单、投标无效的原因，并在系统上公布其他有效投标的评分结果。

11.最终在政采云系统上公布评审结果。

12.开标会议结束。

特别说明：政采云系统如对电子化开标及评审程序有调整的，应按调整的程序操作。

- （三）其他

本项目采用政采云电子招投标开标及评审程序，整个开标过程中若因供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，均认定为未提交电子投标文件，作无效标处理。若因网络或者其他非供应商问题造成电子投标文件无法正常解密的，启用数据电子备份投标文件（U盘），因供应商自身原因造成数据电子备份投标文件（U盘）无法打开的，作无效标处理。若正常解密成功，则数据电子备份投标文件（U盘）不予开启。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。

- 五、评标

- （一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为5人及以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

- （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

- （三）评标程序

1.形式审查

在开标结束后（评标开始前），采购人或采购代理机构对供应商的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2.实质审查与比较

2.1评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

2.2评标委员会将根据供应商的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对供应商进行询标,供应商要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。供应商代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于供应商的评判。

2.3各供应商的技术、商务、资信及其他得分为所有评委的有效评分的算术平均数。

2.4采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各供应商的商务报价得分。

2.5评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则通过电子评标系统推荐中标候选人并同时起草评标报告。

- （四）澄清问题的形式

评审中需要供应商对投标文件作出澄清、说明或者补正的，评标委员会和供应商应当通过电子交易平台交换数据电文。给予供应商提交澄清说明或补正的时间不得少于半小时，供应商已经明确表示澄清说明或补正完毕的除外。

- （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，供应商同意并签字确认后，调整后的投标报价对供应商具有约束作用。如果供应商不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

- （六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与供应商接触。

2.评标办法。本项目评标办法是 综合评分法 ，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

- （七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，供应商在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

- 六、定标

（一）确定中标供应商。本项目由采购人确定中标供应商。

1.采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人。采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标供应商。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定中标供应商；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。

2.采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标供应商，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标供应商。

3.采购人依法确定中标供应商后2个工作日内，采购代理机构以书面形式发出《中标通知书》，并同时在相关网站上发布中标结果公告。

- 七、合同授予

- （一）签订合同

1.采购人与中标供应商应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2.中标供应商拖延、拒签合同的,将被取消中标资格。

- （二）中标通知书

1.确定中标供应商后，采购代理机构将以书面形式发出中标通知书，通知中标的供应商其投标被接受；

2.中标通知书为双方签订合同的依据；

3.中标供应商应根据中标通知书中规定的时间内，由法定代表人或其授权代理人与采购人签订合同。

- （三）履约保证金：

履约保证金的收取及退还: 无。

- 八、其他内容

1.发生下列情况之一，供应商自愿接受取消投标资格、记入信用档案、媒体通报、1-3年内禁止参与政府采购等处罚；如已中标（成交）的，自动放弃中标（成交）资格，并承担全部法律责任；给采购人造成损失的，依法承担赔偿责任：

（1）供应商在提交投标（响应）文件截止时间后撤回投标（响应）文件的；

（2）供应商在投标（响应）文件中提交虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标供应商拒绝缴纳招标代理服务费的；

（6）招标文件规定的其他情形。

2. 为有效破解当前中小微企业面临的“融资难、融资贵”困局，充分发挥好政府采购扶持小微企业发展的政策功能，本项目中标供应商可凭中标通知书等材料至“绿贷通”平台网页（www.lvdt.huzldt.com）或“政采贷”平台网页（www.zcygov.cn）申请相关融资产品。具体操作方式可在“绿贷通”或“政采贷”平台网站查询，也可向“绿贷通”或“政采贷”平台电话咨询（“绿贷通”联系电话：0572-2392590、“政采贷”联系电话：0572-2151055、18698580797）。

- 第四章  评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标供应商，根据《中华人民共和国政府采购法》《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及相关法律、法规等规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目的评标。

- 一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分10分，技术分、商务分和资信及其他部分占90分。本项目中标供应商为1家，合格供应商的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一位的供应商为中标候选人,其他供应商中标候选资格依此类推。第一中标候选供应商放弃中标或者因不可抗力提出不能履行合同或在采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可以确定第二中标候选供应商为中标供应商，排名第二的中标候选供应商因前款同样的原因不能签订合同，采购人可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

各供应商最终得分=价格分得分+技术分、商务分和资信及其他分得分

- 二、评标内容及标准

（一）价格分10分

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低（最优惠）的投标报价为评标基准价，其他供应商的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

注：以上由评标委员会集体核实后统一打分。

- （二）技术分、商务分、资信及其他分90分

1.本项目设技术分67分、商务分4分和资信及其他分9分。确定进入报价评审的供应商。

2.技术分、商务分、资信及其他分的计算

技术、商务、资信及其他分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数的算术平均分计算，计算公式为：

技术分、商务分、资信及其他分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

技术分、商务分、资信及其他分评分表，共90分

| 序号 | 评审内容 | 评分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术分 |  | 70分 |
| 1 | 技术方案、工期等 | - 1.项目施工技术方案：根据供应商提供的针对本项目的项目施工技术方案进行评定。方案条理清晰，层次分明，理解全面,制定的方案有利于本项目实施，能完全满足本项目服务的需求，且对项目重点、难点的把握准确到位的得5分；方案内容及条理较清晰，层次较分明，基本能满足采购要求的得4分；方案内容较完整，基本能满足磋商需求的得3分；方案条理较混乱，阐述简略的得2分；方案条理性差，阐述含糊的得1分。 | 5分 |
|  |  | - 2.狭小路段施工方案： - （1）本招标范围内具有较多狭小老街小巷（灯高6-9米），常规登高车无法展开升降作业，请提出在不封道路前提下的施工技术案，方案须以任意实际道路为例。方案具有对照分析，且方案措施安全、施工便利、可操作性强的，得5分；方案内容较完善、措施有保障、有利于施工且具有一定可操作性的得4分；方案内容较简单但基本可行的得3分；方案内容较简单且缺乏针对性得2分；方案内容不齐，内容空泛得1分。 - （2）方案中附案例道路现场照片（≥2 张）的得1分、方案中附有相关示意图的得1分。 | 7分 |
|  |  | - 3.工程施工质量管理方案：根据供应商提供的方案打分：方案完整的、针对性强的、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案较完整可行的得4分；方案较简单但基本可行的得3分；方案有部分缺失的得2分；方案不完整、针对性差、可操作性不强的得1分。 | 5分 |
|  |  | 4.路面、道板、绿化开挖修复方案：充分调研现状，对服务范围内不同材质面、道板、绿化均有定向修复方案，并根据方案内容打分：方案完整的、针对性强的、操作性强且对本项目实施有推进作用的得5分；方案较完整可行的得4分；方案较简单但基本可行的得3分；方案有部分缺失的得2分；方案不完整、针对性差、可操作性不强的得1分 | 5分 |
|  |  | 5.安全、文明施工方案：包括安全管理制度、文明施工措施、突发事故应急响应、救援措施、安全标识设置、现场围挡设置情况，，并根据方案内容打分：方案完整的、安全文明施工有保障的得5分；方案较完整、能保障安全文明施工的得4分；方案较简单但能保证安全文明施工的得3分；方案有部分缺失但基本能保证安全文明施工的得2分；方案不完整、不能有效保障安全文明施工的的得1分。 | 5分 |
|  |  | 6.对本项目有效的改进措施和合理化建议（3分），有效建议和措施每项得1分，最高得3分。 | 3分 |
| 2 | 应急抢险保障方案 | - 1.抗台防涝、抗雪防灾的专项应急预案方案： - （1）方案科学、严密、合理得2分，方案不合理、不严密处每项扣1分，扣完该项得分为止。 - （2）以招标范围内任一路段的实际特征为例，阐释任一自然灾害情形下的具体照明保障措施。保证措施结合实际、具有针对性且对本项目实施有推进作用的得5分；方案内容详尽齐全且可行性强的得4分；方案内容较简单但基本可行的得3分；方案内容较简单且缺乏针对性得2分；方案内容不齐，内容空泛得1分，本项最高得5分。 - （3）方案中附案例道路现场照片（≥2 张）的得1分、方案中附有相关示意图的得1分。 | 9分 |
|  |  | - 2.方案紧密结合湖州实际，保障措施针对性强、能有效推进项目实施；响应机制快速高效；保障力量配置充足、调度科学、利用充分的得5分。方案符合湖州实际，保障措施具体可行；响应机制较为顺畅；保障力量配置基本充足、利用较为有效的得4分；方案基本符合要求，保障措施基本可行但针对性一般；响应机制基本建立但速度一般；保障力量基本满足需求但利用效率有待提高的得3分；方案内容较简单，针对性不强或与湖州实际结合度不高；响应机制不够清晰或存在延迟；保障力量配置略显不足或存在明显闲置/浪费的得2分； 方案内容空泛、不齐全，严重脱离实际或缺乏基本针对性；未明确有效响应机制；保障力量明显不足或组织混乱、无法有效利用的得1分。 | 5分 |
|  |  | - 3.大面积不亮情形下的应急抢修保障方案： - （1）方案科学、合理得2分，方案不合理、不严密处每项扣1分，扣完该项得分为止。 - （2）以项目范围内任一路段为例，介绍发生线路故障后的应急抢修措施。保证措施结合实际、具有针对性且对本项目实施有推进作用的得5分；方案内容详尽齐全且可行性强的得4分；方案内容较简单但基本可行的得3分；方案内容较简单且缺乏针对性得2分；方案内容不齐，内容空泛得1分，本项最高得5分。 - （3）方案中附案例道路现场照片（≥2 张）的得1分、方案中附有相关示意图的得1分。 | 9分 |
| 3 | 人员配备 | - 1.技术负责人：具有电气专业高级及以上工程师的得3分，具有电气专业中级工程师的得1.5分； 2.项目组成员中（除项目经理、技术负责人）：具有机电专业贰级注册建造师的得2分； 3.项目组成员中（除项目经理、技术负责人）：电工及高空作业人员满足招标人员要求的前提下，增加电工证和高空作业中双证人员1人及以上的得6分或具备单证人员的1人得3 分，最高得6分。（提供人员近三个月中任意一个月的社保和相关证书复印件加盖公章） | 11分 |
| 4 | 设备 配备 | - 1.具备15米以上登高车每台自有或租赁得2分，最高得4分 - 2.具备专用应急抢修车辆（轿车、商务车类除外）每台自有或租赁得2分，最高得4分。 - （提供单位）投标文件中提供车辆登记证和行驶证、购置发票或租赁合同等相关证明资料复印件并加盖公章。（购置发票抬头包含投标供应商的分公司、子公司，并提供公司关系证明，无法证明的不予认可） | 8分 |
| 二 | 商务分 |  | 8分 |
| 5 | 售后服务承诺 | - 1.突击性、突发性工作及突发事件，当招标人紧急需要，全天24小时中提出临时应急处置需求或技术支持服务要求时，2小时以内到达现场响应的得3分，每减少0.5小时加1分，最高得5分。 | 5分 |
| 6 | 增值服务 | - 免费配套增值服务提供：基于招标要求，额外提供免费配套服务，助力路灯提升完善或新技术的推广应用。有实质性的服务内容的每条内容得1分，最多得3分。 | 3分 |
| 三 | 资信及其他分 |  | 10分 |
| 7 | 权威认证 | - 1、供应商具备有效质量管理体系认证证书并检验合格的得2分； - 2、供应商具备有效环境管理体系认证证书并检验合格的得2分； - 3、供应商具备有效职业健康安全管理体系认证证书并检验合格的得2分。 - 提供以上证书扫描件及全国认证认可信息公共服务平台网站截图并加盖供应商公章。 | 6分 |
| 8 | 投标人业绩 | - 2022年1月至今投标人完成的城市路灯养护项目业绩每提供一个得0.5分，本项最高得1分。 - 证明材料：时间以合同签订时间为准，已履行的合同及审计报告的复印件并加盖公章，未按要求出具证明材料或证明材料不完整的，不得分。 - 注：含路灯的综合类项目（如路灯及亮化工程等），内容须以路灯为主。 | 1分 |
| 9 | 本地化服务 | - 供应商在项目实施地已经配备或承诺合同履行前在项目实施地设立服务网点的得3分；供应商在浙江省内其他地区设立或承诺合同履行前设立售后服务单位的得1.5分；其他地区不得分，无承诺不得分。提供承诺书或相关网点证明材料（如营业执照、网点租赁协议等）。 | 3分 |

注：以上内容缺项不得分。

- 第五章  合同主要条款

（注：本合同仅作示范文本，具体以双方签定的正式合同为准，合同内容不得违背本招标文件实质性要求。）

### 第一部分  协议书

甲方（发包人）：湖州市公用事业管理中心

乙方（承包人）：

根据《中华人民共和国民法典》、《政府采购法》和《招投标法》等有关规定，经湖州市财政局同意（编号：           ），乙方为本项目                         的中标单位。现根据招投标文件有关精神，经甲、乙双方协商一致，签订如下协议：

- 一、工程概况：

1、工程名称：

2、工程施工地点：

3、工程施工主要内容：

二、服务期：20  年   月   日至20  年  月  日止。

三、工程承包方式：包工、包料、包机械。

四、承包人项目经理：               ，承包人项目总工：            。

五、质量标准：  合格工程   。

六、工程中标折扣：                                。

七、工程质保金：                                。

#### 八、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）投标函及其附件；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）标准、规范及有关技术性文件；

（6）图纸；

（7）工程报价单或预算书；

（8）其他合同文件。

九、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

#### 十、签订地点

本合同在                                    签订。

#### 十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

#### 十二、合同生效

本合同自                                   生效。

#### 十三、合同份数

本合同一式    份，均具有同等法律效力，发包人执    份，承包人执    份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：

（签字）                    （签字）

年    月    日              年    月    日

### 第二部分 通用合同条款

采用国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同》 “示范文本”。

### 第三部分 专用合同条款

第三部分   专用条款

合同将由湖州市公用事业管理中心（以下简称甲方）与经评审最终确定的中标人（以下简称乙方）结合本项目具体情况协商后签订。以下为招标人提出涉及乙方的主要条款，投标人在投标文件中应对其进行确认或拒绝。如投标人在其投标文件中未做拒绝或提出修改要求的，招标人将视作认同。

委托方（以下简称甲方）：  湖州市公用事业管理中心

受委托方（以下简称乙方）：

根据      年      月    日2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目（招标编号：     ）招标结果和招标文件的要求，并依照《中华人民共和国民法典》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用的原则下，经双方协商一致，订立本合同。

第一条 合同文件

招标文件、投标文件、招标答疑、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相矛盾之处，以时间在后者为准。

第二条 服务内容、数量、价格及其它：

第三条	服务期限： 2025年  月  日至2027年   月   日，本项目服务期限2年，合同实行一年一签，供应商当年度考核成绩合格且采购人下一年度财政预算已完成申报审批、专项资金足额落实的，由采购人确定是否再续签下一年度合同。若因财政政策调整、预算调整等原因，采购人有权终止续签；供应商在投标报价中应充分评估政策变化、财政资金波动、考核不达标等潜在风险，自行承担因未续签导致的经营损失及投入成本。

第四条 服务范围及内容

1．东至三环东路，北至三环北路，西至杭长桥中路，南至二环南路范围内城市路灯的日常养护及维修。

第五条 养护的涵义及内容

1.养护及维修的涵义：本合同所称的路灯养护指的湖州市公用事业管理中心所属（或管辖区）范围内包括但不限于以下内容：路灯灯具及设施的日常保养、设施巡查、防盗、故障维修及时发现、防止和处理设施缺陷，损坏更换、应急保障（如防汛、抗台、抗雪），保证整个管养范围内的路灯设施正常运行。

2.养护的内容：

（1）日常巡查和维修保障（包干）：

对维修养护内容进行日常巡查，对运行情况及时记录。根据甲方需要湖州市公用事业管理中心所属（或管辖区）招标范围内包括但不限于以下内容：路灯灯具及设施的日常保养、设施巡查、防盗、故障维修及时发现、防止和处理设施缺陷，损坏更换、应急保障（如防汛、抗台、抗雪），重点整治（如文明城市、节假日等），保证整个管养范围内的路灯设施正常运行等。

- 全面负责招标范围内照明设施的日常巡查、维修抢修、防盗修复工作，承担安全管理责任。

- 每日日夜巡修，灯具、灯杆、管线、配电箱、变压器、井盖座及相关附属设施的日常保养、维修包干，所更换材料须与原材料一致，（其中电缆、套管材料更换20米以上的，按实计量，核算工程量）。保持设施整洁、无污染和锈迹，警示标识齐全。

- 严格按照招标人日常管理和信息化系统管理要求，及时完成制定的巡检计划、集中整治、设施统计更新、应急或重点保障等工作安排。灯杆挂载设施不定期统计、巡检。

- 列入集中改造的设施仍作为日常巡查和维修保障考核内容，中标单位应综合考虑施工影响，做好应急照明替代及安全文明施工围护等工作。

- 防汛防灾等自然灾害，重大活动，节假日前的重点整治，期间及时加强维护保障和应急抢修力量，确保设施安全运行。

- 人员、车辆管理须纳入城市照明管理系统管理，相关GPS定位、工单处理设备、软硬件对接等，综合考虑在日常巡查和维修保障工作（包干）报价中，不再另行计量。

巡查、监管新建路灯设施状况，配合相关移交、验收事宜，按要求纳入日常管养。定期对外接电源进行检查，包括电表核对、用电度数读抄、用电安全性检查。对养护范围内的所有用电点进行监督检查，不得私自外接用电，应经管理部门审批通过后再接电。

此外，根据现有及合同期内发布的国家、省、市城市功能照明运行和维护相关规程、标准，甲方日常养护考核办法进行设施日常维护、检测等；

如因养护单位未按照合同要求进行日常维护造成的损坏,由养护单位承担相应责任。

（2）集中改造：设施整体现状无法满足当前城市管理需要，使用寿命已长设施整体状态较差，完善、增补照明及其他功能，故障电缆和套管更换等情况下的整体改造、提升，按实计量，主要灯具、设备须厂家质保五年及以上。

第六条 养护方式

1．乙方在确定的范围内以包工包料的方式实施养护。

2．养护所需一般材料、成品、设备等，均由乙方自行解决，对无法使用的材料，更换时品牌的选择应与投标品牌相符合。对无法采购到的材料,经甲方同意,可采用不低于同类材料的其它品牌。

第七条 甲方的权利、职责与义务

1.甲方的权利：

（1）	对合同范围内乙方养护的设施进行管理。

（2）	及时按合同约定支付养护费用。

（3）	审定乙方的年度和月度养护计划，检查养护计划执行情况，核实乙方上报的工作量报表。

（4）	对乙方日常养护的质量、安全和巡查工作及资料台帐，进行定期或不定期的检查，并对设施完好和运行安全情况进行月度、半年度、年度考核。

（5）	在有必要的情况下，可要求乙方对设施进行特殊养护。

（6）	甲方以及其委派的任何人，均可对乙方养护范围内的设施养护状况进行检查。

2.甲方的职责与义务：

（1）	向乙方提供有关设施养护的规范性文件、相关的技术规程和考核办法，下发各类报表样式，指导乙方健全业内资料。

（2）	及时审核、下达乙方上报的月度养护计划。

（3）	对乙方养护工作进行检查、督促，对设施完好状况进行跟踪检测；发现乙方未按规范要求进行养护时，应按合同约定进行处理；发现设施处于危急状况时立即限期要求乙方按应急预案采取应急措施。

（4）	对养护工作中采用新工艺、新材料、新方法的适用性、安全性进行审查。

（5）	负责协调处理因不可抗力的自然因素造成的设施损坏事件。

第八条 乙方的权利、职责与义务

1.乙方的权利

（1）	按照本合同确定的养护设施范围，经甲方确认的实际养护设施量及考核情况,取得相应养护经费。

（2）	编制月度养护计划，经甲方审定后安排日常养护工作。

2.乙方的职责与义务

（1）	按照现行的有关规范要求并根据合同的各项规定，精心组织养护，保证设施正常运行。

（2）	掌握合同范围内设施动态，及时发现、防止和处理设施缺陷，确保路灯设施完好和安全运行。

（3）	乙方在实施和完成本合同的养护作业过程中应该遵守国家、省、市颁布的法律、法令、条例以及有关规定，遵守有关部门的规章细则等，养护操作中涉及的有关审批及协调手续由乙方办理，由于乙方违反上述有关规定而导致各种罚款和责任，则由乙方自行负责。

（4）	对合同范围内的所有设施按有关规定进行巡查，在重大活动期间和节假日应加大巡查频率，必要时采取监护措施。

（5）	对全部现场作业和施工方法的适应、稳妥和安全性承担全部责任。在养护工作中，力求采用成熟的工艺、材料和方法。

（6）	根据养护计划编制养护方案，并应在每月月底前报送当月完成的工作量和下月的计划。

（7）	乙方工作人员必须经过专业培训并持证上岗，设专人负责；建立健全的安全体制和安全学习制度，不断提高工作人员的安全意识；甲方有权要求乙方撤换工作不能胜任或玩忽职守、工作不负责的人员。

（8）	配合甲方做好合同范围内设施量及设施现状调查工作，并为甲方的检测和检查等提供协助。

（9）	制定应急预案，配合做好亮灯的服务及安全保障工作，并报甲方备案。

（10）	养护期内，乙方有责任发现并及时制止合同范围内的所有设施免遭人为等因素导致的损坏和侵害，并做好索赔、修复等工作。

（11）	养护期内，及时发现因不可抗力的自然环境因素及其它人为因素、偷盗等原因导致的市政设施缺损状况，并及时上报甲方及监理方，按甲方要求进行更换或维修。

（12）	定期核对图纸资料。合同期生效起三个月内完成所有设备资料复核调整和标识工作，并及时向甲方提供资料和设备清单，按月度上报资料变更资料。

（13）	对发现的故障和缺陷及时反馈上报，根据甲方要求做好修复工作，确保设备完好可靠，保证市政设施达到考核指标要求。

（14）	保持设备的清洁，无明显的污垢。及时清除未经许可的任何悬挂物。

（15）	本合同终止时，乙方必须向甲方移交其使用的全部档案资料。

第九条 养护质量标准和要求

1.养护质量标准：

根据《城市道路照明设计标准》（CJJ45-2006）、《城市夜景照明设计规范》(JGJ/T163-2008)》等及国家有关标准的规定执行。

2.养护考核依据：

《湖州市中心城区路灯养护管理考核办法》

3.档案资料保管：

乙方应建立养护档案，健全日常养护作业记录，认真做好台帐的整理和归档工作；应每年将养护档案资料移交甲方一份。

第十条 突发事件处理及防汛、抗台、抗雪

乙方应成立突发事件应急处理领导小组和应急抢险突击队，认真做好防汛、抗台、抗雪及突发事件应急抢险工作，确保人员、设备、材料“三落实”，并做好数据、图片和台帐的记录、存档，及时反映情况，严格服从甲方的统一指挥和安排。

若发生非养护原因引起的意外事故或人为破坏造成的设施损坏，乙方应立即采取相关措施或临时应急措施，并通知甲方和相关部门。

第十一条 考核及支付

1.项目合同生效以及具备实施条件后7个工作日支付年合同金额的 40%作为预付款;前三季度按季支付实际完成工作量的 80%(前三季度支付总额不超过合同价的 80%，预付款在前三季度分批扣除，比例按实际调整)，剩余金额核准后支付至核准价的 100%。

注：在签订合同时，供应商明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定。

2.遇特殊情况停运部分设施，停运期间养护单位不得减少巡检次数。

第十二条 材料供应：

1.所有材料由乙方采购。材料应选用具有一定生产规模和市场信誉好的生产厂和品牌，所有材料均应有合格证和质保书，符合国家规定的技术标准。根据施工技术规范、检验标准需经有关部门检测后方可用于工程中的材料，必须严格按照规定执行，并向甲方提交检验（检测）合格证书，由此发生的费用由乙方承担。若使用劣质材料施工，一经发现，甲方有权制止使用，甚至停工、返工或中止合同。无论甲方是否发现和制止，由于使用劣质材料施工所引起的一切责任均由乙方自负。

2.乙方采办的材料，品牌、规格、质量必须接受甲方的监督，在订购前，材料的样品须报甲方审批认可，甲方有权抽样试验，如发现不合格产品或未经确认的材料，甲方有权令其出场，作停工处理，由此造成的费用损失和工期延误，由乙方负责。

3.材料、设备如未经甲方审核，擅自购进的材料、设备应予以退场，一切损失由乙方承担，甲方有权不予支付价款。

4.进场的材料、设备如未经甲方签署出场证明，不得运出场外。

5.取土费用及一切物资材料的运输远近因素等，已包括在投标报价中。

第十三条 竣工验收与结算

1.本工程结算价款调整方式：

- 本项目最终结算=日常巡查及维修保障结算价+零星小修改造结算价，其中日常巡查及维修保障结算价=17万元×中标折扣；零星小修改造结算价=有清单部分+无清单部分，其中（1）无清单部分建安工程费=（按建安工程费结算编制依据进行编制）×中标折扣；（2）有清单部分建安费=工程量×全费用单价×中标折扣；

- （一）无清单部分：无清单部分建安费结算办法如下：

- 1、有关定额、规范等依据：

- （1）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定；

- （2）《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 2、取费标准：

- （1）企业管理费、利润根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，按照规定的中间值计取。

- （2）施工组织措施项目费根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定计取，其中安全文本施工基本费按市区工程计取。

- （3）规费：其费率根据《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定，按一般计税的费率计取；

- （4）税金按增值税（按一般计税方法）计取，根据浙建建发[2019]92号规定费率按9%计取；

- （5）标化工地增加费及其他项目费（优质工程增加费及施工总承包服务费）不计。

- （二）有清单部分【路灯部分清单（含编制说明）详见附件】：有清单部分建安费结算办法如下：

- 1.工程量按实际签证量，单价按投标价（全费用单价*折扣）；

- 2.调差：

- a数量按计量数量进行计算，施工损耗等不予调差；

- b调整差价：仅材料调差，调差材料若差价不超过基期价格的±5% （含）,则不进行调差， 若差价超过基期价格的±5%,则进行调差，调整差价为差价超过±5%部分加上或扣除税金；

- c：调差周期：施工当月

第十四条 违约处罚

1.《湖州市中心城区路灯养护管理考核办法》

2.日常处罚条例适当增加一点 通用点

3.除上述违约处罚及本合同条款中其余违约处罚外，如有违约，违约方应当按照《中华人民共和国合同法》规定向对方赔偿损失。

第十五条 安全、文明施工

1.为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则，建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

2.合同期间，由于乙方安全措施不力、养护工作不到位、违反安全操作规程而导致责任事故或伤害，所发生的费用均由乙方自负，甲方保留追究责任的权利。

第十六条 履约保证金

无

第十七条 争议解决

关于本合同争议，应双方友好协商解决，协商不一致的，采取第   (1)  种方式解决：

1.将争议提交   湖州市    仲裁委员会仲裁；

2.依法向        /        人民法院提起诉讼。

第十八条 合同生效

1．本合同经双方法定代表人或其委托人签字并加盖公章之日起生效。

2．本合同正本一式六份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份；湖州市政府采购办公室和采购代理机构各一份。

3．合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充合同，补充合同与本合同有同等法律效力。

4. 招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要、协议书等均作为本合同的组成部分，具有同等效力。

甲方（公章）：湖州市公用事业管理中心          乙方（公章）：

法定代表人或授权委托人：                      法定代表人或授权委托人：

地址：                                        地址：

邮编：                                        邮编：

联系人：                                      联系人：

电话：                                        电话：

传真：                                        传真：

开户银行：                                    开户银行：

帐号：                                        帐号：

合同附件：

工程建设项目廉政合同

工程项目名称：                    工程建设地址：

建设单位：                         施工单位：

为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政合同。

第一条   甲乙双方的责任

（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规、政策，以及廉政建设的各项规定。

（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。

（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装等方面的规章制度。

（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。

第二条   甲方的责任

甲方负责人为该项目党风廉政建设第一责任人，对该项目工程质量和廉政建设负总责。甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员，在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：

（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费。

（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。

（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。

（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定外的材料、设备等。

- 乙方的责任

乙方负责人在职责范围内对该项目工程质量和廉政建设负责。乙方应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策和规定，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：

（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费。

（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。

（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行的宴请、健身、娱乐等活动。

- 违约责任

（一）甲方工作人员有违反本廉政合同第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方工作人员有违反本廉政合同第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（三）乙方工作人员有违反本廉政合同上述有关条款行为和其他有关法规的，作为其不良记录载入有关数据库，形成相关信用档案，在一定范围内予以公布，并成为其能否准入建设市场的基本依据。

（四）本廉政合同作为工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。

（五）本廉政合同的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。

（六）本廉政合同一式四份，由甲乙双方各执一份，送交监督单位一份，并送区建设工程项目廉政保障工作联席会议备案一份。

甲方单位： （盖章）           乙方单位： （盖章）

法人代表人：                  法人代表人

地址：                        地址：

电话：                        电话：

年   月   日                  年   月   日

监督单位（盖章）               年   月   日

附件：

# 湖州市中心城区路灯养护管理考核办法

（湖州市公用事业管理中心）

为进一步提高路灯养护质量，加强对路灯养护单位的管理考核，促进城市路灯养护管理标准化、规范化，特制定本办法。

一、考核对象

通过公开招标确定承担中心城区路灯养护单位。

二、考核依据和标准

国家、省、市相关城市功能照明维护规程和标准、招投标文件、养护合同等。

三、考核内容

考核内容主要有功能照明设施日常运行养护质量、养护队伍的管理与安全生产情况、养护台帐资料和机械设备使用保养以及同期的重点工作安排等。

养护单位必须严格按路灯养护质量标准、招投标文件相关要求，精心组织养护，确保养护质量，承担设施、人员安全和公共安全责任。

四、考核组织管理

（一）考核方式

月度定期考核：每月月底或次月初考核，考核由湖州市公用事业管理中心组织监理单位、养护单位项目负责人共同巡视检查进行月度评分。

巡查或考核中发现的问题可采取拍照、摄像等方式记录留证存档作为评分依据，并当场下发《督查通知书》限时整改，问题整改情况计入下次考核成绩。

（二）评分标准

月考核均实行百分制考核，具体按照《路灯养护考核评分表》进行对照考核评分。

（三）月度绩效综合得分

月度评分按照月度养护工作考核评分，按规定测算出本月绩效考核综合得分，绩效考核得分作为核定本月养护经费拨付额度的依据。

五、考核要点和注意事项

（一）文明施工要求

为确保安全、文明施工，应该本着“安全第一，预防为主”的原则， 建立安全管理组织体系；严格贯彻国家、省、市和劳动保护、安全生产部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、法规、条例、规定等执行。

（二）路灯养护要求

1、照明设施安全：不得出现可触及的路灯设施带电，灯杆断裂、严重倾斜、灯杆基础破坏或法兰螺栓断裂，架空线下垂，井盖严重破损或遗失，灯杆周边物体或植物倒塌危及灯杆，灯具或配套装置脱落下坠，因照明设施损坏而阻碍交通或行人通行等问题。

2、亮灯率：严格按照照明相关养护规范和甲方部门养护管理要求执行维护，应确保亮灯率：综合亮灯率应达到99%以上。

- 3、灯杆：灯杆不得松动、断裂、锈蚀、变形，灯杆周围杂物须及时清除，灯杆盖板完整、固定良好，无锈蚀变形情况。

- 4、灯具：灯具透光材料出现发黄，塑性等现象应及时更换。保障灯具的发光正常稳定，灯具外壳应无裂、锈蚀变形等现象。灯具保持灯罩完整，密封性良好内部定时清洁，透光罩应清洁，通透，无裂纹、破损、变色现象。灯具光效不得低于初始光效的70%。适时维护和更换照明灯具，更换时宜采用相同产品，保证照明效果的一致性。灯具中的电源或相关配件损坏，应对其进行更换，每年宜进行一次灯具清洁，保持灯具的配件齐全、功能完好。

- 5、配电箱：配电箱体应完整，不渗水。箱内无积灰，无明显锈蚀、外壳脱漆。接触器、开关、熔断器等电器元件应正常工作，无异响。导线绝缘良好，表面清洁，无松动、变形、缺损和烧焦变色。配电箱仪表应完好，指示正确，各部件连接坚固，无松动或变形，配电箱每季度应至少进行一次全面清洁、检查、紧固。

6、外接电源及挂设物：应定期对外接电源进行检查，包括电表核对、用电度数读抄、用电安全性检查。养护单位应对养护范围内的所有用电点进行监督检查，不得私自外接用电，应经管理部门审批通过后再接电。

7、变压器：应定期检查变压器电流、电压及其变化情况变压器本体及所有附件应

完好无缺陷，运行声音正常。

8、智能控制：集中控制终端、单灯控制器等物联设备故障应及时更换维修等。

（三）巡查要求

养护单位对合同范围内的照明设施负有全面责任，必须建立健全每日巡查制度，并做好巡查记录存档备案。巡查发现的问题属职责范围内的要及时整改；需行政执法协助的，要及时上报，并配合执法人员进行处置。 如遇第三方开挖，应主动检查行政审批单，并跟踪和督查开挖情况，使管线损失降到最低；无审批单的开挖单位，养护单位应及时制止并向执法部门或阳光热线举报。

因养护责任方巡查不力、处置不及时造成的照明设施故障、设施破损、偷盗， 养护单位不得以任何由推卸责任，必须承当全部损失和扣分罚款等后果。

根据养护实际要求，不定期开展安全巡查、设施统计巡查、灯杆挂载统计等日常巡查，须按时按质提交统计台账。

（四）人员及装备要求

养护单位必须按投标文件与养护合同的要求配齐管理人员、养护人员和养护工具、机械设备等，并将人员名册、联系方式、工具设备清单上报备查，如有人员不到位、设备未配备或损坏不及时修复、挪用等现象，养护单位应承担扣分罚款或其它相应后果。

工作人员统一着装，佩戴工作证，标志明显， 管理方式应文明、礼貌（相关工作服及设施设配要符合行业规定）。

（五）应急管理要求

遇突击性、突发性工作及重大活动等，养护单位要及时处置并安排好值班巡查，做好应急处置方案，配备齐全应急救急人员和相应装备， 防止出现安全事故和照明设施损失。

1、养护期间乙方应密切注意气象预报，及时采取防范措施，防止台风、暴雨等造成的损害。

2、制定灾害性天气应急预案，建立应急救灾队伍，确保人员、设备、材料“三落实”，将应急预案和人员名单上报甲方备案。

3、建立应急备货制，备货的内容有：（1）防汛、抗台等物资（2）功能照明设施备用件，主要是各类线缆、灯罩、灯杆、电器件。

（六）热线、督办单等处理要求

养护单位必须有 24 小时应急服务人员，及时处理 12345 阳光热线、市民报修、数字城管、新闻媒体、上级等督查单，并按时按质办结。如有因养护单位养护不力、处置不及时造成的投诉、不满意件、返工件等，必须承当全部损失和扣分罚款等后果。

（七）台账管理要求

1、按湖州市公用事业管理中心规定格式建立完整的路灯养护台帐， 由固定资料员负责。路灯养护资料记录详细，分类清楚，数据详实。

2、月度养护计划、日常养护作业、日常巡视、应急管理（防汛、抗台）应按时记录、及时上报，不弄虚作假。

（八）例会要求

每月信息和亮化科组织监理单位、养护单位项目负责人召开工作例会

（重大节假日、会议、迎检等活动可临时组织召开）。养护单位汇报上月养护管理情况，书面报告本月养护计划。

六、养护管理经费的核拨方式及惩罚措施

（一）严格按照“工效挂钩、同步升降”的原则，以每月考核综合得分为依据进行养护经费的拨付。

1、月综合得分为 90 分（含）以上为优秀，不扣罚；

2、月综合得分为 80 分（含）至 90 分（不含）为良，以 90分为准， 每少 1 分扣罚当月养护款 2000 元；

3、月综合得分为 70 分（含）至 80分（不含）为合格，除扣罚上一阶段全部罚金外，以 80 分为准，每少 1 分扣罚当月养护款 3000 元，累加扣罚；

4、月综合得分为 70 分（不含）以下为不合格，扣罚当月养护款10万元。

5、合同期内不服从管理的养护单位或连续两个月综合得分70 分（不含）以下的；或一年累计三个月综合得分在 70 分（不含）以下的，业主有权予以解除合同并没收履约保证金。

（二）其它处罚

在合同期内，除正常的考核评分外，有下列情况的以《整改通知书》形式直接扣罚养护经费：

1、因养护不当产生阳光热线、上级的办理单等，每件扣罚 1000 元，被媒体曝光的，每件扣罚10000元；因处置不及时造成的不满意件、返工件等，罚款翻倍。数字城管处置不及时、返工、不处理等，每件扣罚500元。经市住建局通报一次，扣罚养护经费10000元，同时扣分项扣入当月考核；经市级机关或市级媒体通报一次，扣罚养护经费20000元，同时扣分项扣入当月考核。一个年度内被市级及以上政府机关或媒体通报三次及以上的情形，甲方有权提前终止合约。

2、如遇突击性、突发性工作（如台风、冰雪、暴雨、干旱等极端恶劣天气）及重大活动等突发事件，乙方收到甲方讯息，按投标文件承诺时间现场响应的不扣罚；超过承诺响应时间1小时响应的，扣罚5000元；超过承诺响应时间4小时内响应的，扣罚10000元；超过承诺响应时间8小时内响应的扣罚20000万元；超过承诺响应时间12小时内响应的扣罚40000元。因紧急情形，乙方未及时响应，甲方有权安排人、财、物等措施进行处理，所产生的一切费用从乙方养护款中扣除。如养护单位未听从甲方统一指挥，未按甲方要求进行应急管理造成严重损失的，甲方有权终止合同，并由乙方承担一切责任。

3、未按时完成上级有关部门布置的专项养护工作任务，按单项统计，未完成一项扣除养护费5000元。

4、做好日常养护工作台帐及工作计划每月上报我处。上报时间为月底前。未按时上报或内容缺失的，一次扣当月养护经费1000元。

5、对不符合工作要求的中标供应商，甲方有权责令及时进行整改，由此产生的相关费用和其他损失均由该中标供应商承担，并承担相应的法律责任。如该中标供应商拒绝整改或整改不到位的，甲方有权终止合同并重新进行招标。

6、未履行投标承诺的方案、时限等内容的，每次扣罚5000元。

7、维修更换材料设备的规格参数缩水、不配套的，每次扣罚10000元，并按要求完成整改。

8、防盗修复不及时，常规材料48小时内未修复，涉及安全隐患2小时内未应急处置的，每次扣罚5000元，并按要求完成修复。

9、在《整改通知书》中处罚事项无明确扣罚金额的，以每张通知书扣 2000 元计算。

注：本考核办法由湖州市公用事业管理中心负责解释。

| 20 年 月湖州市中心城区路灯养护考核表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 考核类目 | 评分细则 | 分值 | 扣分 | 得分 |
| 1 | 安全文明施工管理 | 作业现场组织措施等不规范，未设置明显警示标识，未根据交通情况采取围挡局部封闭等有效的安全防护措施，每次扣1分，扣完为止。 | 20 |  |  |
|  |  | 工作人员未穿戴安全工作服和安全帽，夜间工作人员未穿戴反光服、安全帽，夜间作业场所未布设警示灯、警示牌，发现一处扣2分，扣完为止。 |  |  |  |
|  |  | 地面材料堆放未按规定处理，或未采取相应保护措施的，每处1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 亮灯率 | 亮灯率未达到99%上。每相差0.2%扣1分，扣完为止。 | 10 |  |  |
| 3 | 设施设备完好 | - 灯杆：灯杆松动、断裂、锈蚀、变形、倾斜，灯杆杆上及周围杂物未及时清除，灯杆盖板破损、松动、锈蚀变形、不配套等情况。灯杆基础破坏或法兰螺栓断裂。每处1分，扣完为止 | 50 |  |  |
|  |  | - 灯具：灯具外壳破损、锈蚀变形、松动等现象。透光罩或透镜积灰、有水汽、有裂纹、破损、变色现象。更换材料规格缩水、照明效果不一致。照射面歪斜。每处1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | - 变配电设施：箱体应完整，不渗水，表面有警示标识。箱内无积灰，无明显锈蚀、外壳脱漆。接触器、开关、熔断器等电器元件应正常工作，无异响。导线绝缘良好，表面清洁，无松动、变形、缺损和烧焦变色。仪表应完好，指示正确，各部件连接坚固，无松动或变形。每处1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | 智能控制：集中控制终端、单灯控制器等物联设备故障24小时内未修复。每处1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | - 电缆套管：接头松动、破皮、铜芯裸露，电缆线路进行维护更换管道内未留余量，三相线路因故障并相，套管破损，脱节。每处1分，扣完为止 |  |  |  |
|  |  | - 井盖座：井盖井圈存在破损、移位、缺失、凸起等。井座坍塌、杂物堆积、积水等现象。每处1分，扣完为止 |  |  |  |
| 4 | 台账管理 | - 专项巡检统计台账未及时提交，内容缺漏，不完整的，每项扣2分，扣完为止。 | 10 |  |  |
|  |  | - 月度养护计划、日常养护作业、日常巡视、应急管理（防汛、抗台）台账缺失，未及时上报，弄虚作假的，每项扣3分。 |  |  |  |
| 5 | 车辆人员管理 | - 巡查维修人员及车辆未应用于专项作业范围，每次扣1分，扣完为止 | 10 |  |  |
|  |  | 合计 | 100 |  |  |

施工单位：                           监理单位：                                  业主单位：

经办人：                              经办人：                                    经办人：

负责人：                              负责人：

- 第六章  投标文件格式

- （一）资格/技术、商务、资信及其他包装封面格式：

资格文件/技术、商务、资信及其他文件

项目名称：2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目

项目编号：DNDL2025-102

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年   月   日

- 1、资格文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………………………………

- 2、技术文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………………………………

- 3、商务文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………………………………

- 4、资信及其他文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

………………………………………

- 资格文件格式：

- 法定代表人有效身份证明书

（姓名）是                 （单位全称）的法定代表人，身份证号码为                  。

特此证明。

供应商：                  （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

有效身份证明复印件粘贴处

- 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明，我        （姓名）系        （供应商名称）的法定代表人，现授权委托        （姓名）为我单位代理人，以本单位的名义参加             （采购代理机构名称）的                        项目的投标活动。被授权代理人在投标、开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权代理人：   （签字）

身份证号码：

职务：

供应商：                 （盖章）

法定代表人：                （签名或盖章）

日期：    年   月   日

授权代理人有效身份证明复印件粘贴处

（后附授权代理人最近3个月任意一个月个人社保缴纳证明文件）

- 信用承诺书

（供应商）现参加               （采购项目）政府采购活动，郑重承诺如下：

1、对所提供的资料合法性、真实性、准确性和有效性负责；

2、严格按照国家法律、法规和规章，依法开展相关经济活动，全面履行应尽的责任和义务；

3、加强自我约束、自我规范、自我管理，不制假售假、不虚假宣传、不违约毁约、不恶意逃债、不偷税漏税，诚信依法经营；

4、自愿接受行政主管部门的依法检查、违背承诺约定将自愿承担违约责任，并接受法律法规和相关部门规章制度的惩戒和约束；

5、按照信用信息管理有关要求，本单位（个人）同意将以上承诺在信用湖州网站公示，若违背以上承诺，依据相关规定记入企业（个人）信用档案；性质严重的，承担相应法律后果和责任，并依法依规列入严重失信名单。

统一社会信用代码：

供应商：                 （盖章）

日期：    年   月   日

- 技术文件格式：

供应商根据“技术文件组成及评分标准要求”自拟格式

- 商务文件格式：

- 商务条款偏离表

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 供应商的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 服务期 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |

供应商：                 （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

- 资信及其他文件格式：

- 1、供应商情况表

| 企业情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  |  |  | 法定代表人 |  |  |  |
| 成立时间 |  |  |  |  |  | 注册资本 |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 账 号 |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业总人数 |  | 管理 人员 |  |  | 技术 人员 |  |  | 职工 人员 |  |
| 经营范围 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业现有的资 质证书 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格不能满足时可自行增加。

供应商：                 （盖章）

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年   月   日

- 2、企业业绩

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 序号 | 项目名称 | 使用方 | 合同金额 (人民币) | 签订时间 | 使用方联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或其授权代理人签名或盖章：

日期：    年   月  日

注： 1、此表仅提供了表格形式，供应商应根据需要准备足够数量的表格来填写；

- （二）报价包装封面格式：

- 报价文件

项目名称：2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目

项目编号：DNDL2025-102

供应商名称：

供应商地址：

在 年 月 日 时 分之前不得启封

年   月   日

- 报价文件目录（具体参考第三章供应商须知“投标文件的组成”）

（1）投标函；

（2）开标一览表；

………………………

- 1、投标函

湖州市公用事业管理中心：

（供应商全称）授权               （授权代表名称）         （职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的          （采购项目名称）（括号内填项目编号）采购的有关活动，并对            项目（采购项目名称）进行投标。为此：

1、供应商须提供须知规定的全部投标文件（电子投标文件），包括《资格文件》、《技术、商务、资信及其他文件》、《报价文件》，应与电子投标文件内容、格式一致；电子投标文件确认已上传。

2、保证遵守招标文件中的有关规定和收费标准。

3、保证诚信地执行采购人、供应商双方所签的合同，并承担合同规定的责任义务。

4、供应商已详细审查全部招标文件，包括招标文件补充文件（如果有的话）。我方完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。如果招标文件有相互矛盾之处，我方同意按采购人的理解处理。

5、利益冲突：近三年内直至目前，我公司与本项目的采购人、采购机构没有任何的隶属关系。

6、我公司没有被本项目所在地的政府采购管理部门限制参加报价。

7、愿意向贵方提供任何与该项报价有关的数据、情况和技术资料，完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

8、本报价文件自报价之日起60天内有效。

9、兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日   期：    年   月   日

- 2、开标一览表（报价表）

供应商全称（加盖公章）：

项目编号：

| 项目名称 | 2025-2027年度老城及湖东片区域道路路灯养护采购项目 |
| --- | --- |
| 投标报价折扣（%） | % |

▲1.本次报价为完成本项目所需的所有费用。包含了为完成此项目服务所需各项的费用及必要的保险费用、税金、合同包括的所有风险责任、政策性文件规定的费用等固定成本费用的总和。

▲2、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章并且由法定代表人（或授权委托人）签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

▲3、不提供此表格的将视为没有实质性投标招标文件。

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年  月  日

- 3、中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ， 属于 （采购文件中明确的所属行业） 行业；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员	  人，营业收入为	   万元，资产总额为 	   万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

此声明函需如实填写，内容完整，如有缺项、漏项的作为不提供处理。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年  月   日

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报

- 4、监狱企业声明函

【非监狱企业的不用提供】

本企业郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号）的规定，本企业为监狱企业。

根据上述标准，我企业属于监狱企业的理由为:

本企业为参加(项目名称:                         ) (项目编号:            )采购活动提供本企业的产品。

本企业对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年  月   日

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

监狱企业:是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 5、残疾人福利性单位声明函

【非残疾人福利性单位不用提供】

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库(2017) 141号)的规定。本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加               (采购人名称)单位的                       (项目名称)项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承但相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代理人（签名或盖章）：

日期：    年  月   日

- 6、联合协议

（以联合体形式投标的，提供联合协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

（联合体所有成员名称）自愿组成一个联合体，以一个供应商的身份参加（项目名称）【招标编号：（采购编号）】投标。

一、各方一致决定，（某联合体成员名称）为联合体牵头人，代表所有联合体成员负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体成员各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及投标内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及相应等均对联合投标各方产生约束力。

三、本次联合投标中，分工如下：（联合体其中一方成员名称）承担的工作和义务为：……。

四、（联合体其中一方成员名称）提供的全部货物/服务由小微企业制造/承接，其合同份额占到合同总金额   %以上；……。

五、如果中标，联合体各成员方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

六、有关本次联合投标的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2023年  月  日

- 7、招标代理服务费承诺函

东南建设管理有限公司：

根据招标文件的规定，一旦我公司中标，我公司同意按招标文件要求向贵公司交纳中标项目的招标代理服务费，在确定中标供应商后，领取中标通知书前的当天一次性结清。

本承诺函自开标之日起至本次采购期满有效。

法定代表人或授权代表签字：

供应商公章：

日期：2023年  月  日

附件1：

- 供应商自评分索引表

供应商全称（公章）：

| 评分项目 | 投标文件对应资料 | 自评分 | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 对应第四章评分办法及评分标准（报价除外） |  |  |  |
| …… |  |  |  |

法定代表人或其授权代理人签字或盖章：

日期：    年  月   日

附件2、“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、全国认证认可信息公共服务平台

(http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page)网页截图模板

某某