|  | 宁波市科翔工程项目管理有限公司 KXJS[2025]第002号 |
| --- | --- |

关于南山校区文澜书院宿舍及道路修缮项目标底编制说明

- 工程名称：南山校区文澜书院宿舍及道路修缮项目

- 工程概况：学生宿舍11#、12#、13#、14#、15#附近

三、编标范围及内容：

1、管道改造项目。

四、工程标底编制依据及口径：

（一）工程量：

1、由业主提供的工程量。

2、根据工程实际需要，招标方要求增、减本次招标范围内的项目或数量的，中标方须无条件服从。

（二）定额套用：

《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）、《建设工程工程量清单计价规范GB50500-2013）》、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》、浙建建[2018]61号及《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》(浙建建发[2019]92号)文件（税金遇政策性文件可以调整）等。

（三）费用计取：

1、工程费用执行《浙江省建设工程计价规则》（2018版）及造价相关文件规定编制。

2、计税方式：增值税一般计税法。

3、企业管理费、利润的取定按各专业工程一般计费中值计取。

4、施工组织措施项目费中的安全文明施工基本费按市区工程中限计算；其他施工组织措施费率及其他项目费率均不计取。

5、规费按各专业工程标准费率的36%计取。

6、安全生产责任保险费按费率应按绍市建设[2022]31号文、绍市建设[2024]51号文 相关规定执行。安全生产责任保险费结算时该费用实际竣工结算价按标底价、中标价和实际保险费发票价中的最低价确定，实际没有发生或不提供发票，结算时全部扣除。

- （四）所选用材料及人工的计价依据：

1、 人工单价、材料价取《绍兴市建设工程造价管理信息》2025年05月份，其它没有的参照同期2025年05月份《浙江造价信息》。水泥按袋装水泥考虑，定价材料见附表。

2、  ①“材料价”包括材料、运输损耗、运输费、采保费、管理费、利润等所有因素的相关费用，未包括税金。 ②“综合价”包括主辅材、材料制作、安装费、运输损耗及定额损耗等各种损耗、运输费、采保费、管理费、利润、规费等所有因素的相关费用，未包括税金。上述定价投标单位在报价时可结合自身条件自行考虑下浮，甲方以后不再签证。

- （五）本标底的计价方式：

1、工程采用综合单价（2013国标）方式进行计价。

- （六）标底编制的具体口径：

A、共性问题：

1、投标人必须严格按照施工图纸、标底编制说明、工程技术要求及国家颁布的现行建筑工程施工规范、规程、强制性规定和标准及省市有关规定进行施工，有关费用应包括在投标报价中。

2、本工程标底清单项目中特征（工作内容）描述未详尽的，投标人须结合《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、施工图纸、相关图集及施工验收规范要求进行报价。

3、投标人须按施工规范和施工工艺要求考虑所有每个清单项目应有的主要材料及相应的构配件、零星辅材，对无法具体量化的零星材料，各投标人须将其所需费用列入到其他材料费中，否则，将视为已包含在总价中。

4、竣工验收前，施工单位应拆除临时建筑物和临时设施，并自行清理、外运建筑垃圾和生活垃圾。

5、“材料定价表” 中已选定材料品牌，实际施工时根据业主要求选用，施工单位报价时综合考虑，结算按中标单价不作调整；

6、投标单位投标前需进行施工现场踏看，实际施工时，二次搬运、施工临时道路、临时场地、临时办公室、作业工棚等需异地处置或租用场地费，请投标单位考虑全面，在填报下浮率时综合考虑，结算或实际施工时不增加费用。

7、有信息价材料按信息价计入，市场价与信息价差价需投标方自行考虑。

8、招标控制价中的人工、材料价格今后结算时不再调整。

- B、建筑部分：

1、外墙铲除面及新做油漆按1400m²计入，请施工单位单位报价时综合考虑，结算时按实调整。

- 2、栏杆油漆按护栏扶手按120mm钢管，横杆竖杆采用直径60mm钢管考虑，请施工单位单位报价时综合考虑结算时不作调整。

- 3、栏杆根部锈断按每间宿舍一米考虑，请施工单位单位报价时综合考虑，结算时按实际调整。

- 4、地下室修补脚手架按综合价3000元/项计入，请施工单位单位报价时综合考虑结算时不作调整。

- 5、一~三层宿舍新做金属隐形纱窗尺寸为1180*1200，一共369间。

- C、市政部分：

- 1、本标底外运不考虑，旧料不回收，不能用于本工程，请施工单位单位报价时综合考虑结算时不作调整。

- C、招标人标底的复核及调整：

投标人应对招标人提供的标底进行复核，如标底中存在除工程量清单项目漏项、项目多列或重复列项、清单项目工程量有误以外的定额错套、信息价输入差错、清单组合子目缺漏及清单组合子目工程量有误等错误的，应在招标答疑时提出，经招标人确认后，在答疑纪要中明确并调整，如不提出，今后不予调整。工程量清单所列的工程量暂定（明细内容中已写明一次性包干的工程量除外），竣工结算时按实结算确定。

宁波市科翔工程项目管理有限公司

2025年06月15日