## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 复核时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | 第1页 共1页
设备品牌参考如下: 1、变压器：吴江变压器、无锡电力变压器、江苏环东 2、高、低压柜：湖州泰伦、湖州泰灵、上海天洲 3、高压真空断路器：上海人民（上联）、江苏常熟、杭申 4、高压综合继电保护：许继、南瑞、南自 5、低压框架：海人民（上联）、江苏常熟、上海良信（注明：所有品牌框架断路器控制单元须带液晶显示。） 6、低压塑壳：上海人民（上联）、江苏常熟、上海良信（注明：电流大于250A必须用电子式保护，250A及以下用热磁式保护。） 7、封闭母线：鼎盛集团、浙江安策、嘉兴银嘉润 8、电容电抗：宁波鼎诺、浙江优胜、苏州苏容 9、数显表：深圳中电、南京天溯、珠海优特 10、电缆：开开、杭缆、宁波东方

## 1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 030113008001 | 柴油发电机组 | 1、名称：柴油发电机 2、型号：ZHT-CC1300S | 台 | 1
2 | 030406001001 | 发电机 | 1、名 称：发电机调试 2、容量(kV.A)：1300 | 台 | 1
3 | 030401002001 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器T1/T2 2、型号：SCB13-1250KVA-10(±2*2.5%）/0.4,Dyn11 3、基础型钢形式、规格：16#槽钢 4、网门、保护门材质、规格：带外壳 5、接地要求：含接地 | 台 | 2
4 | 030401002002 | 干式变压器 | 1、名称：干式变压器T3/T4/T5 2、型号：SCB13-1600KVA-10(±2*2.5%）/0.4,Dyn11 3、基础型钢形式、规格：16#槽钢 4、网门、保护门材质、规格：带外壳 5、接地要求：含接地 | 台 | 3
5 | 030414001001 | 电力变压器系统 | 1、名 称：变压器调试 2、容量(kV.A)：1250 | 系统 | 2
6 | 030414001002 | 电力变压器系统 | 1、名 称：变压器调试 2、容量(kV.A)：1600 | 系统 | 3
7 | 030402017001 | 高压成套配电柜 | 1、名称：计量柜1G1/2G1 2、型 号：XGN66-12 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 030402017002 | 高压成套配电柜 | 1、名称：压变柜1G4/2G4 2、型 号：XGN66-12 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 2
9 | 030402017003 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线柜1G2/2G2 2、型 号：XGN66-12 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 2
10 | 030402017004 | 高压成套配电柜 | 1、名称：提升柜1G3/2G3 2、型 号：XGN66-12 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 2
11 | 030402017005 | 高压成套配电柜 | 1、名称：馈线柜1G5/6/7/2G5/6 2、型 号：XGN66-12 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 5
12 | 030402017006 | 高压成套配电柜 | 1、名称：进线压变柜G1 2、型 号：XGN66-12 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030402017007 | 高压成套配电柜 | 1、名称：馈线柜G2 2、型 号：XGN66-12 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
14 | 030402017008 | 中压箱 | 1、名称：中压箱 2、型 号：TWDF-12 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 4
15 | 030402017009 | 欧式中压箱 | 1、名称：欧式中压箱 2、型 号：TWDF-12E 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 3
16 | 030402017010 | 开关站断路器出线柜 | 1、名称：环网柜（断路器柜） 2、型 号：8DJH-L 3、规格：2250*800*1400mm 4、基础型钢形式、规格：10#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
17 | 030404004001 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：总柜Aa1 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 030404004002 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：总柜Ab1 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
19 | 030404004003 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：总柜Ac1 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
20 | 030404004004 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：总柜Ad1 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
21 | 030404004005 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：总柜Ae1 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
22 | 030404004006 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：总柜FD1 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030404009001 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Aa2 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
24 | 030404009002 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Aa3 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*800*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
25 | 030404009003 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Aa4 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
26 | 030404009004 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ab2 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
27 | 030404009005 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ab3 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
28 | 030404009006 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ab4 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
29 | 030404009007 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ac2 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
30 | 030404009008 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ac3 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
31 | 030404009009 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ac4 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
32 | 030404009010 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ad2 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
33 | 030404009011 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ad3 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
34 | 030404009012 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ad4 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
35 | 030404009013 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ae2 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
36 | 030404009014 | 低压电容器柜 | 1、名称：无功补偿柜Ae3 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
37 | 030404004007 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈电柜Aa5 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
38 | 030404004008 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈电柜Aa6 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
39 | 030404004009 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈电柜Aa7 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
40 | 030404004010 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈电柜Aa8 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
41 | 030404004011 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈电柜Aa10 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
42 | 030404004012 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈电柜Aa11 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
43 | 030404004013 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈电柜Aa12 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
44 | 030404004014 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈电柜Aa13 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
45 | 030404004015 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ab6 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
46 | 030404004016 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ab7 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
47 | 030404004017 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ab8 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030404004018 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ab9 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
49 | 030404004019 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ab10 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
50 | 030404004020 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ab11 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
51 | 030404004021 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ab12 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
52 | 030404004022 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ab13 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
53 | 030404004023 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ac5 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
54 | 030404004024 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ac6 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
55 | 030404004025 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ac7 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
56 | 030404004026 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ac10 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
57 | 030404004027 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ac11 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
58 | 030404004028 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ac12 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
59 | 030404004029 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ac13 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
60 | 030404004030 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ac14 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
61 | 030404004031 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad5 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
62 | 030404004032 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad6 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 030404004033 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad7 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
64 | 030404004034 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad9 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
65 | 030404004035 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad10 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
66 | 030404004036 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad11 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
67 | 030404004037 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad12 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
68 | 030404004038 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad13 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
69 | 030404004039 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ad14 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
70 | 030404004040 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ae4 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
71 | 030404004041 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ae5 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地5 | 台 | 1
72 | 030404004042 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ae6 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第15页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
73 | 030404004043 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜Ae7 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
74 | 030404004044 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜FD2 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
75 | 030404004045 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：馈线柜FD3 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
76 | 030404004046 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：双电源柜Aa9 2、型 号：GCS 3、规 格：1200*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
77 | 030404004047 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：联络柜Ab5 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第16页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
78 | 030404004048 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：联络柜Ac8 2、型 号：GCS 3、规 格：800*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
79 | 030404004049 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：双电源柜Ac9 2、型 号：GCS 3、规 格：1200*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
80 | 030404004050 | 低压开关柜(屏) | 1、名称：联络柜Ad8 2、型 号：GCS 3、规 格：1000*1000*2200mm 4、基础型钢形式、规格：8#槽钢 5、接地要求：含接地 | 台 | 1
81 | 030403006001 | 低压封闭式插接母线槽 | Aa，2500A/5 | m | 13.50
82 | 030403006002 | 低压封闭式插接母线槽 | Ab，2500A/5 | m | 20.00
83 | 030403006003 | 低压封闭式插接母线槽 | Ac，3150A/5 | m | 7.50
84 | 030403006004 | 低压封闭式插接母线槽 | Ad，3150A/5 | m | 7.50
85 | 030403006005 | 低压封闭式插接母线槽 | Ae，3150A/5 | m | 6.00
86 | 030403006006 | 低压封闭式插接母线槽 | Fd，3200A/5 | m | 6.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第17页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
87 | 030408001001 | 电力电缆 | 1、电缆名称：电力电缆敷设 2、电缆型号、规格：ZC-YJV22-3*300/8.7/15KV 3、材 质：铜芯 4、敷设方式、部位：排管内 5、电压等级(KV)：15KV | m | 1000.00
88 | 030408001002 | 电力电缆 | 1、电缆名称：电力电缆敷设 2、电缆型号、规格：ZC-YJV22-3*240/8.7/15KV 3、材 质：铜芯 4、敷设方式、部位：排管内 5、电压等级(KV)：15KV | m | 1150.00
89 | 030408001003 | 电力电缆 | 1、电缆名称：电力电缆敷设 2、电缆型号、规格：ZC-YJV22-3*150/8.7/15KV 3、材 质：铜芯 4、敷设方式、部位：排管内 5、电压等级(KV)：15KV | m | 790.00
90 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头制作安装 2、规 格：3*300mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级(kV)：15kV | 个 | 4
91 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头制作安装 2、规 格：3*240mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级(kV)：15kV | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第18页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
92 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1、名 称：电缆终端头制作安装 2、规 格：3*150mm2 3、材质、类型：铜芯 4、电压等级(kV)：15kV | 个 | 4
93 | 080601011001 | 标志牌、标桩 | 1、名称：警示牌 2、安装部位：室外 | 项 | 1
94 | 03B001 | 安全工器具 | 1、名称：包含安全工器具柜、10KV高压验电笔、绝缘手套、绝缘靴，绝缘地毯（低压），绝缘地毯（高压）,灭火器等满足验收所需的所有工器具 2、型号：根据供电公司验收要求 | 项 | 1
95 | 03B002 | 模拟板 | 1、名称：配电系统模拟图板 2、型号：根据供电公司验收要求 | 项 | 1
96 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名 称：高压电缆井 2、规 格：2500*2500*1800 3、材 质：MU15水泥实心砖、M10水泥砂浆砌筑， 4、基础要求：机械分层夯实，块石干铺，井底采用碎石找平，厚度不小于120mm。 5、井盖、井圈：盖板四边包角铁 | 座 | 15
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） | [5 empty] | 标段: |  |  | 第19页 共19页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
97 | 040504001002 | 中压箱基础（包括1.5米高塑木围栏） | 1、名 称：中压箱基础 2、规 格： 1.5*1.2*1.5+1.07*0.42*1.5 3、材 质：MU15水泥实心砖、M10水泥砂浆砌筑， 4、基础要求：机械分层夯实，块石干铺，井底采用碎石找平，厚度不小于120mm。 5、井盖、井圈：盖板四边包角铁 6、接地镀锌角钢，扁钢甲供 | 座 | 9
98 | 030408003001 | 电缆保护管 | 1、名 称：二回路水平顶管 2、电缆保护管材质：MPP管 3、电缆保护管规格：2*175 4、电缆保护管壁厚：国标 5、敷设方式：埋地非开挖 | m | 2450.00
本页小计
合计

## 1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 热轧带肋钢筋HRB400φ18 | t
2 | 热轧光圆钢筋综合 | kg
3 | 热轧光圆钢筋HPB300 φ10 | t
4 | 角钢综合 | t
5 | 角钢综合 | t
6 | 普通硅酸盐水泥PO 42.5综合 | kg
7 | 黄砂净砂 | t
8 | 碎石综合 | t
9 | 块石200-500 | t
10 | 混凝土实心砖240×115×53 MU10 | 千块
11 | 泵送商品混凝土C30 | m3
12 | 非泵送商品混凝土C25 | m3
13 | 干混抹灰砂浆DP M15.0 | kg
14 | 干混抹灰砂浆DP M20.0 | kg
15 | 干混砌筑砂浆DM M7.5 | kg
16 | 干混砌筑砂浆DM M10.0 | kg
17 | 水 | m3
18 | 复合模板综合 | m2
19 | 木模板 | m3
20 | 电力电缆ZC-YJV22-3*300/8.7/15KV | m
21 | 电力电缆ZC-YJV22-3*150/8.7/15KV | m
22 | 电力电缆ZC-YJV22-3*240/8.7/15KV | m
23 | 低压封闭式插接母线槽 | m·单片
24 | 低压封闭式插接母线槽 | m·单片
25 | 变压器1250KVA | 台
26 | 变压器1600KVA | 台
27 | 中压箱TWDF-12 | 台
28 | 压变柜 | 台
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  |  | 标段: |  | 第2页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
29 | 双电源柜Aa9 | 台
30 | 双电源柜Ac9 | 台
31 | 成套配电柜总柜Aa1 | 台
32 | 成套配电柜总柜Ad1 | 台
33 | 成套配电柜总柜Ab1 | 台
34 | 成套配电柜总柜Ae1 | 台
35 | 成套配电柜总柜Ac1 | 台
36 | 提升柜 | 台
37 | 无功补偿柜Aa2 | 台
38 | 无功补偿柜Aa3 | 台
39 | 无功补偿柜Aa4 | 台
40 | 无功补偿柜Ab2 | 台
41 | 无功补偿柜Ab3 | 台
42 | 无功补偿柜Ab4 | 台
43 | 无功补偿柜Ac2 | 台
44 | 无功补偿柜Ac3 | 台
45 | 无功补偿柜Ac4 | 台
46 | 无功补偿柜Ad2 | 台
47 | 无功补偿柜Ad3 | 台
48 | 无功补偿柜Ad4 | 台
49 | 无功补偿柜Ae2 | 台
50 | 无功补偿柜Ae3 | 台
51 | 欧式中压箱TWDF-12E | 台
52 | 欧式中压箱TWDF-12E | 台
53 | 联络柜Ab5 | 台
54 | 联络柜Ac8 | 台
55 | 联络柜Ad8 | 台
56 | 计量柜 | 台
57 | 进线压变柜 | 台
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  |  | 标段: |  | 第3页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
58 | 进线柜 | 台
59 | 馈电柜Aa10 | 台
60 | 馈电柜Aa11 | 台
61 | 馈电柜Aa12 | 台
62 | 馈电柜Aa13 | 台
63 | 馈电柜Aa5 | 台
64 | 馈电柜Aa6 | 台
65 | 馈电柜Aa7 | 台
66 | 馈电柜Aa8 | 台
67 | 馈线柜 | 台
68 | 馈线柜 | 台
69 | 馈线柜Ab10 | 台
70 | 馈线柜Ab11 | 台
71 | 馈线柜Ab12 | 台
72 | 馈线柜Ab13 | 台
73 | 馈线柜Ab6 | 台
74 | 馈线柜Ab7 | 台
75 | 馈线柜Ab8 | 台
76 | 馈线柜Ab9 | 台
77 | 馈线柜Ac10 | 台
78 | 馈线柜Ac11 | 台
79 | 馈线柜Ac12 | 台
80 | 馈线柜Ac13 | 台
81 | 馈线柜Ac14 | 台
82 | 馈线柜Ac5 | 台
83 | 馈线柜Ac6 | 台
84 | 馈线柜Ac7 | 台
85 | 馈线柜Ad10 | 台
86 | 馈线柜Ad11 | 台
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  |  | 标段: |  | 第4页 共4页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
87 | 馈线柜Ad12 | 台
88 | 馈线柜Ad13 | 台
89 | 馈线柜Ad14 | 台
90 | 馈线柜Ad5 | 台
91 | 馈线柜Ad6 | 台
92 | 馈线柜Ad7 | 台
93 | 馈线柜Ad9 | 台
94 | 馈线柜Ae4 | 台
95 | 馈线柜Ae5 | 台
96 | 馈线柜Ae6 | 台
97 | 馈线柜Ae7 | 台
98 | 馈线柜FD2 | 台
99 | 馈线柜FD3 | 台
100 | 户内热（冷）缩式电缆终端头300mm2 | 套
101 | 户内热（冷）缩式电缆终端头150mm2 | 套
102 | 户内热（冷）缩式电缆终端头240mm2 | 套

## 1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  | 标段: |  | 第1页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电能校验仪 ST9040 | 台班
2 | 电压、电流互感升流器 HJ-12E | 台班
3 | 电压电流表（各种量程） | 台班
4 | 高压绝缘电阻测试仪 | 台班
5 | 高压开关试验仪 CGK-890Ⅱ | 台班
6 | 高压整流硅堆、滤波器 | 台班
7 | 继电保护测试仪 JBC | 台班
8 | 继电器检验仪 RLC-50 | 台班
9 | 数字高压表 GYB-Ⅱ | 台班
10 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班
11 | 数字万用表 F-87 | 台班
12 | 相位频率计 704-3 | 台班
13 | 直流高压发生器 ZGF-200 | 台班
14 | 变比自动测量仪 AOJ-2 | 台班
15 | 变压器直流电阻测试仪 JD2520 | 台班
16 | 电感电容测试仪 | 台班
17 | 高压试验变压器装置 YDJ | 台班
18 | 光导介损测量仪 | 台班
19 | 记录仪 8203-01 | 台班
20 | 精密电桥 YY2814 | 台班
21 | 其他各种仪器仪表 | 台班
22 | 轻型试验变压器TSB-10/50 | 台班
23 | 数字存储示波器 HP-54603B | 台班
24 | 数字转速表 | 台班
25 | 真空断路器测试仪 VIDAR | 台班
26 | 其他机械费 | 元
27 | 电动夯实机250N·m | 台班
28 | 汽车式起重机8t | 台班
29 | 汽车式起重机10t | 台班
30 | 汽车式起重机16t | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  | 标段: |  | 第2页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 汽车式起重机20t | 台班
32 | 汽车式起重机25t | 台班
33 | 门式起重机10t | 台班
34 | 叉式起重机5t | 台班
35 | 少先吊1t | 台班
36 | 载货汽车3t | 台班
37 | 载货汽车4t | 台班
38 | 载货汽车5t | 台班
39 | 载货汽车8t | 台班
40 | 载货汽车10t | 台班
41 | 自卸汽车15t | 台班
42 | 泥浆罐车5000L | 台班
43 | 涡浆式混凝土搅拌机500L | 台班
44 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
45 | 钢筋调直机14mm | 台班
46 | 钢筋切断机40mm | 台班
47 | 钢筋弯曲机40mm | 台班
48 | 木工圆锯机500mm | 台班
49 | 木工压刨床单面600mm | 台班
50 | 立式钻床25mm | 台班
51 | 摇臂钻床50mm | 台班
52 | 半自动切割机100mm | 台班
53 | 型钢剪断机500mm | 台班
54 | 万能母线煨弯机 | 台班
55 | 电动单级离心清水泵50mm | 台班
56 | 污水泵70mm | 台班
57 | 泥浆泵100mm | 台班
58 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
59 | 交流弧焊机42kV·A | 台班
60 | 直流弧焊机32kW | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:南浔区中医院迁建项目电力设备采购及安装项目（一期） |  |  | 标段: |  | 第3页 共3页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
61 | 对焊机75kV·A | 台班
62 | 氩弧焊机500A | 台班
63 | 电焊条烘干箱45×35×45cm3 | 台班
64 | 电动空气压缩机10m3/min | 台班
65 | 泥浆系统 | 台班
66 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
67 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
68 | 定向钻机非开挖铺管钻机 ST-25型 | 台班
69 | 电熔焊接机3.5kW | 台班
70 | 汽车式起重机5t | 台班
71 | 弧焊机 综合 | 台班