# 诸暨市陶朱街道中心学校关于塑胶运动场地等改造项目要素

一、项目名称：诸暨市陶朱街道中心学校关于塑胶运动场地等改造项目

二、项目内容及规模：诸暨市陶朱街道中心学校关于塑胶运动场地等改造，采购预算金额为118.1125万元，详见采购需求。

三、投标人资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：

¨无；

þ专门面向中小企业。

4.本项目的特定资格要求：无。

4.本项目不接受联合体投标。

四、评标办法：综合评分法

五、评分标准：

（1）满分为100分。总得分=商务技术得分+报价得分。

（2）商务技术得分=商务技术评分，商务技术评分=所有评委的有效评分的算术平均数。

（3）报价得分=（评标基准价/投标报价）*价格权值*100，评标基准价=有效投标人的最低投标报价，价格权值=30%；

（4）商务技术评分细则（70分）

| 序号 | 评分项 | 评分内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体系认证 | 投标人或预制型橡胶跑道产品制造商具有有效期内质量管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、环境管理体系认证，每提供一项得1分，最高得3分。 （注：商务技术文件中提供相关证书复印件及国家认证认可监督管理委员会官网截图证明并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。） | 0-3分 |
| 2 | 项目经验 | 投标人或生产厂家自2021年1月1日以来（以合同签订时间为准），具有同类项目经验情况，每提供一个得0.5分，最高得2分。 （注：商务技术文件中提供合同复印件并加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。） | 0-2分 |
| 3 | 产品质量 | 1.预制型橡胶跑道物理性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。 - 2.预制型橡胶跑道有害物质限量符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。 - 3.预制型橡胶跑道老化性能符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。 4.预制型跑道高聚物含量测试，高聚物含量≥20%，符合GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》标准的得1分。 （注：商务技术文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。） | 0-4分 |
|  |  | - 1.悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的物理性能检测，提供合格的检测报告的得1分。 - 2.悬浮运动地板通过GB36246-2018《中小学合成材料面层运动场地》的化学性能检测，提供合格的检测报告的得1分。 （注：商务技术文件中提供具有CMA或CNAS标识的检测报告复印件加盖投标人CA公章，不提供或提供不齐全不得分。） | 0-2分 |
| 4 | 样品 | 本项目为学校公共操场设施采购项目，对产品的质量要求、性能要求、安全要求、维护要求较高，仅凭供应商提供的书面材料不能准确直观的对上述要求进行考量，需要对供应商提供的样品进行主观判断以确认是否满足采购需求。评委根据投标单位样品的外观、质量、气味、结构等方面进行打分。 |  |
|  |  | - 预制型橡胶样块： - ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； - ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； - ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； - ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 悬浮地板样块： ①样块提供完整、外观美观、质量好、无异味、结构稳定，整体完好，得6分； ②样块提供完整、外观基本美观、质量较好、无明显异味、结构相对稳定，整体较好，得4分； ③样块提供完整、外观不太美观、质量较差、有轻微异味、结构不太稳定，整体一般，得2分； ④未提供或提供不完整，相关样品项不得分。 | 0-6分 |
|  |  | 注：①评委对投标人所提供的样品情况进行评分。样品如下：1、红色13mm厚预制型橡胶样块一块，规格≥13*300*400mm；2、悬浮地板样块一块，规格≥250*250*16mm。样品在开标截止时间前送至或邮寄至浙江明业项目管理有限公司（诸暨市苎萝东路195号祥生新世纪广场商务楼11楼1104室），以签收时间为准，超过截止时间的，采购人或采购代理机构将不予接收，未提供或提供不完整，相关样品项不得分。 ②投标样品不得出现单位名称和logo等单位信息，否则样品评审按0分处理，投标人可自备不透明贴纸等材料遮挡。 ③采购活动结束后，中标供应商应协助采购人在结果公告发布之日起两个工作日内将其样品运送至采购人指定地点封存作为履约验收的参考，未中标供应商的样品须在结果公告发布之日起两个工作日内自行搬离。对逾期未搬离的样品，代理结构有权自行处置并不承担损坏、遗失等保管责任。 |  |
| 5 | 实施 方案 | 根据投标人实施方案进行打分，包括：①管理班子人员配备、专业人员，②材料、专业设备。 （每项内容：方案合理完整、各层次详细全面的得3分；方案相对完整、相对合理明确的得2分；方案相对欠缺较多、层次模糊的得1分；不提供或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
| 6 | 供货 方案 | 根据投标人供货方案进行打分，包括：①关键施工技术、②重要节点、难点分析的阐述，③处理方案。 （每项内容：方案合理完整、各层次详细全面的得3分；方案相对完整、相对合理明确的得2分；方案相对欠缺较多、层次模糊的得1分；不提供或不符合项目的不得分。） | 0-9分 |
| 7 | 质量 保障 | 根据投标人针对本项目质量保障方案进行打分，包括：①质量控制方法、②质量安全承诺、③质量保障措施。 （每项内容：方案合理完整、各层次详细全面的得3分；方案相对完整、相对合理明确的得2分；方案相对欠缺较多、层次模糊的得1分；不提供或不符合项目的不得分。） | 0-9分 |
| 8 | 工期 保障 | 根据投标人工期保障方案进行打分，包括：①进度计划、②工期保证措施方案。 （每项内容：方案合理完整、各层次详细全面的得3分；方案相对完整、相对合理明确的得2分；方案相对欠缺较多、层次模糊的得1分；不提供或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
| 9 | 安全文明方案 | 根据投标人针对本项目安全文明施工方案情况打分，包括：①安全文明施工组织措施、②安全保障措施。 （每项内容：方案合理完整、各层次详细全面的得2.5分；方案相对完整、相对合理明确的得1分；方案相对欠缺较多、层次模糊的得0.5分；不提供或不符合项目的不得分。） | 0-5分 |
| 10 | 应急保障方案 | 根据投标人针对本项目应急保障方案情况打分，包括：①应急服务团队、②应急维修方案、③技术支持保障（备品备件、施工设备等）。 （每项内容：方案合理完整、各层次详细全面的得2分；方案相对完整、相对合理明确的得1分；方案相对欠缺较多、层次模糊的得0.5分；不提供或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |
| 11 | 售后 服务 | 根据投标人提供的售后服务方案进行打分，包括①服务响应时间、②紧急故障处理预案、③售后服务内容。 （每项内容：内容阐述详尽准确的得2分；内容阐述有欠缺但总体较为详尽准确的得1分；内容阐述粗略、缺陷较多的得0.5分；未提供相关内容阐述或不符合项目的不得分。） | 0-6分 |

（5）本次评审通过资格审查和符合性评审的单位全部入围进行报价评审。

# 六、采购内容

- 一、采购清单

| 序号 | 名称 | 采购内容及型号规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除处理 | 原操场塑胶，沥青拆除，原篮球架等器材拆运，垃圾外运环保处理，运距自定 | 2636.64方 |
| 2 | 基础维修，铺设 | 对不符合施工要求的原地基进行改良夯实处理，面层50mm沥青铺设 | 2636.64方 |
| 3 | 沟盖板铺设 | 排水沟维修清理，沟盖板更换铺设 | 175.10米 |
| 4 | 预制型跑道 | 预制型跑道铺设，含划线 | 2160.86方 |
| 5 | 悬浮地板 | 悬浮地板铺设，含划线 | 475.78方 |

投标人可自行至诸暨市陶朱街道三都小学勘查现场情况。

联系人：  联系电话：

二、主要技术参数及要求

- （一）预制型橡胶卷材技术要求

1.名称：预制型（环保）橡胶卷材（环保可回收）。

2.产品规格：厚度≥13mm。

2.结构：采用高含胶量、高密度、高弹性的工艺配方。

- 4.为了确保运动安全，预制型橡胶跑道卷材要求主要采用纯天然橡胶和合成橡胶优制而成预制型橡胶面层，上层要求为≥4mm厚红色天然橡胶主材优制耐磨面层，底层要求为≥9mm厚红色人工合成橡胶主材优制吸震垫层，在正常弯折情况下不得出现结构开裂的情况。

5.不得含有任何刺鼻性气味且在正常弯折情况下不得出现结构开裂等情况。

6.物理性能参数要求

| 项目 | 要求 | 执行标准 GB 36246-2018 |
| --- | --- | --- |
| 冲击吸收/% | 35~60 |  |
| 垂直变形/mm | 0.6~3.0 |  |
| 抗滑值（20℃）/BPN | ≥47 |  |
| 拉伸强度/MPa | ≥0.5 |  |
| 拉断伸长率/% | ≥40 |  |
| 阻燃性能/级 | Ⅰ |  |

7.有害物质限量指标要求

| 项目 |  | 标准 |
| --- | --- | --- |
| 有害物质含量 | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DBP、BBP、DEHP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 3种邻苯二甲酸酯类化合物（DNOP、DINP、DIDP）总和/（g/kg） | ≤1.0 |
|  | 18种多环芳烃总和/(mg/kg)（≤20c） | ≤50 |
|  | 苯并[a]芘/(mg/kg) | ≤1.0 |
|  | 短链氯化石蜡（C10-C13）/(g/kg) | ≤1.5 |
|  | 4，4’-二氨基-3，3‘-二氯二苯甲烷(MOCA)/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 游离甲苯二异氰酸酯（TDI）和游离六亚甲基而异二异氰酸酯（HDI）总和/(g/kg) | ≤0.2 |
|  | 游离二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）/(g/kg) | ≤1.0 |
|  | 可溶性铅/(mg/kg) | ≤50 |
|  | 可溶性镉/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性铬/(mg/kg) | ≤10 |
|  | 可溶性汞/(mg/kg) | ≤2 |
| 有害物质释放量 | 总挥发性有机化合物（TVOC）/(mg/㎡.h) | ≤5.0 |
|  | 甲醛/(mg/㎡.h) | ≤0.4 |
|  | 苯/(mg/㎡.h) | ≤0.1 |
|  | 甲苯和二甲苯和乙苯总和/(mg/㎡.h) | ≤1.0 |
| 气味 | 气味等级/级 | ≤3 |

（二）悬浮运动地板参数

1.产品描述：拼装地板为复合高分子弹性体材料，科学设计，材料柔韧，弹性舒适，板体可充分贴地，球类回弹方向精准。

2.产品结构特点：星形镂空表面，磨砂式表面处理，耐磨防滑，大触面率设计，避免摔倒热灼伤。支撑层：悬浮式：“十”字立柱设计+四重三角固定+两条加强筋，有效控制热胀冷缩性能。柱脚加固，耐重压，抗冲击，提供更卓越的脚感体验及缓冲性。

- 稳定层采用加厚加固的网状肋板，反复冲击不断裂；运动回弹及球反弹性能更加。

- 采用“一体联组”加固锁扣设计，拼接更加牢固，有效缓解热胀冷缩及场地起包和断裂等问题。

3.产品物理性能：

| - 项目 | - 单位 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 高温试验70℃ | - / | - 高温试验后不应有气泡、麻点、明显的变色、变形等现象 |
| - 低温试验-40℃ | - / | - 低温试验后无龟裂、无破损、无变形等现象 |
| - 冲击吸收 | - % | - ≥25 |
| - 垂直变形 | - mm | - ≤3.5 |
| - 球反弹率 | - % | - ≥90 |
| - 抗滑值（干测） | - / | - 80-100 |
| - 抗滑值（湿测） | - / | - ≥47 |
| - 阻燃 | - 级 | - I |

4.产品化学性能：

| - 项目 | - 单位 | - 要求 |
| --- | --- | --- |
| - 甲醛24小时释放量 | - mg/m³ | - ≤0.05 |
| - 苯24小时释放量 | - mg/m³ | - ≤0.05 |
| - 甲苯24小时释放量 | - mg/m³ | - ≤0.05 |
| - 二甲苯24小时释放量 | - mg/m³ | - ≤0.05 |
| - 总挥发性有机化合物TVOC - 24小时释放量 | - mg/m³ | - ≤0.5 |

三、其他要求

★1.合成材料运动场地施工前，必须做到原材料一次性进场后，随机取样送第三方有资质的检测单位进行有毒有害物质检测，检测合格后方能进行场地铺设施工。场地铺设完成进入投用前，必须按最新的国家标准及要求对成品进行随机取样，并委托第三方有资质的检测单位进行有毒有害物质检测和物理机械性能指标的检测，同时要做好相关检测文件资料的留存备查工作。检测工作完成后，方可申请验收。

注：商务技术文件中提供承诺函（格式自拟）。

2.中标人使用的原厂生产的胶水等所有主要原料成分必须为正规厂家生产的符合国家标准和环保要求的合格产品。

3.中标人在施工过程中严禁添加不环保材料（溶剂、催化剂等）。

4.中标人须无条件接受质量监督管理部门、采购人等的质量检查和管理，共同把好质量关。

5.未尽的技术条件及要求均按国家标准和行业标准执行。

四、项目工期

1.中标人在接到采购人通知后30个日历天内供货安装铺设完成。

2.中标人须如期完工，不得拖延，除非因不可抗力或招标人原因工期推迟，否则每延期一天采购人对中标人处以500元/日的扣款。延期超过15天采购人将没收中标人履约保证金，并有权单方面终止合同，中标人须承担由此造成的一切损失。

- 五、质保期

预制橡胶跑道的质保期为项目验收合格后5年，悬浮运动地板的质保期为项目验收合格后8年，具体以中标人承诺为准。

质保期内的维修费用（包括材料）全部由中标人负责；超过质保期的维修只收成本费。质保期内出现问题，中标人在1小时内响应，24小时内到达现场，48小时内解决问题。

六、其他要求

1.由于施工场地和项目的特殊性，要求中标人在开工之前和施工期间做好安全文明标化管理，确保场内外道路清洁畅通，确保人员、施工安全。

★2.项目服务期间发生的所有安全责任事故，由中标人负全部责任。

注：商务技术文件中提供承诺函（格式自拟）。

七、履约保证金及付款方式

1.履约保证金：项目实施前，中标人须向采购人缴纳中标金额1%的履约保证金或履约保函，项目完成后无息退还。

2.付款方式：合同签订后并具备实施条件后7个工作日内，采购人向中标人支付合同金额的40%预付款（在签订合同时，中标单位明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购单位可不适用前述规定；支付预付款的，中标单位应当向采购单位提交发票以及银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函），剩余费用在项目完工验收合格后15日内一次性付清。

- 如采购人未按约定支付款项的，应向中标人支付逾期利息，利率为合同订立时1年期贷款市场报价利率。

- 八、最高限价

本次采购最高限价为人民币壹佰壹拾捌万壹仟壹佰贰拾伍元整（¥:1181125.00），任何超过最高限价的报价将被认定为无效报价（包含货物、运输、装卸、安装、人工、税金、原材料一次性全部进场后的检测费用、安装完毕后的检测费用等与项目实施相关的一切费用）。

注：以上“★”为实质性响应条款，不满足或未实质性响应则作无效投标处理。