义乌市生态环境监控中心

污染源自动监控系统第三方运维

采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2022064GK

采   购　 人：义乌市生态环境监控中心

采购代理机构：义乌市政府采购中心

日　　　 期：2022年11月**日

招标文件目录

第一章 采购公告	- 2 -

一、项目基本情况	- 2 -

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件	- 2 -

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式	- 3 -

四、投标截止时间及地点	- 3 -

五、公告期限	- 3 -

六、其他补充事宜	- 3 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	- 4 -

第二章 投标须知前附表和投标须知	- 6 -

投标须知	- 9 -

一、说明	- 9 -

二、招标文件	- 11 -

三、投标文件	- 12 -

四、投标文件的递交	- 14 -

五、其它	- 14 -

第三章 招标项目要求	- 16 -

一、采购内容	- 16 -

二、招标项目基本要求	- 16 -

三、义乌市污染源在线监控系统运行维护考核办法	- 17 -

四、商务要求	- 32 -

五、其它说明	- 33 -

第四章 开标、评标和定标须知	- 34 -

一、开标	- 34 -

二、评标	- 34 -

三、定标	- 36 -

四、质疑和投诉	- 37 -

第五章 投标文件的无效情形	- 39 -

第六章 评标办法	- 41 -

第七章 合同主要条款	- 45 -

第八章 投标文件部分格式	- 48 -

# 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市生态环境监控中心委托，现就污染源自动监控系统第三方运维采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2022064GK

2.项目名称：义乌市生态环境监控中心污染源自动监控系统第三方运维采购

3.是否接受联合体投标：否

4.采购需求

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 义乌市生态环境监控中心污染源自动监控系统第三方运维 | 3 | 年 | 2170万元/3年 | 2170万元/3年 | 1.具体要求，见《第三章招标项目要求》。 2.本次招标预算金额根据现有需维护因子数量预估3年总金额，实际成交金额以付款周期内实际维护因子数量、每个因子维护期限、维护考核结果为依据综合计算实际付款金额,实际支付金额不得超过项目合同金额。 |

5.合同履约期限：3年。

## 二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；

2.投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）。供应商可通过微信小程序搜索“信用义乌”，或登录浙里办APP搜索“信用义乌”查看企业综合信用报告；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目；

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

## 三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

## 四、投标截止时间及地点

1.提交投标文件截止时间：2022年**月**日上午9:30（北京时间）。

2.投标地点：用帐号登录政府采购云平台（简称“政采云”，下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2022年**月**日上午9:30。

4.开标地点：“政采云”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2022年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件，以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名建议采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购代理机构开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。解密成功的，备份投标文件（如有）自动失效。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人应在规定时限内提供加密密码，启用备份投标文件（如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的那一份为准。），并由采购代理机构把备份投标文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间（2022年**月**日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

4.参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190；电子投标制作问题详询：汪先生0579-85583800。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：义乌市生态环境监控中心

地  址：义乌市宾王路378号

项目联系人：王绮静

项目联系方式：0579-85399557

质疑联系人：方航峰

质疑联系方式：0579-85212066

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85570067

项目联系人：方先生

项目联系方式：0579-85583808

质疑联系人：洪女士

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌市生态环境监控中心

义乌市政府采购中心

2022年11月**日

# 第二章 投标须知前附表和投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 1.项目名称：污染源自动监控系统第三方运维采购 2.本项目属性： ② 。（①货物类/②服务类） 3.本项目采购标的（具体内容见第三章）所属行业:信息传输业。｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。｝ 4.采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见采购公告 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 招标方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 详见采购公告 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 详见采购公告 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 详见采购公告 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，如本项目采购人拟采购的产品，属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到。 ★2.如本项目采购人拟采购的产品，属于“节能产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 ★3.如本项目采购人拟采购的产品，属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 16 | 中小微企业有关政策 | þ本项目为专门面向中小企业(具体情形详见招标公告资格要求中的情形)采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策 ¨本项目为非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠． 具体要求详见投标须知7 |
| 17 | 是否接受分包 | þ不接受 ¨接受 详见投标须知6 |
| 18 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的。 2.有意串标或提供虚假材料的。 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 6.不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 20 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 |
| 21 | 其他 | 1.投标报价超过预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.要求投标人在制作投标文件时，提供的证书等证明材料均采用扫描件的形式提供，且材料的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于供应商原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构。

2.2采购人：系指的是义乌市生态环境监控中心；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后称为中标人，在签订和执行合同阶段称为乙方。如中标人为联合体，则乙方指联合体各方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

“▲”标记系指重点参数。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格条件”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、分包、联合体

6.1本项目不允许转包。

6.2分包采购相关规定（本项目是否接受分包，见投标须知前附表的规定）

6.2.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6.2.2享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分给大型企业.

6.3联合体采购相关规定（本项目是否接受联合体投标，见第一章的规定）

6.3.1参加联合体的供应商均须提供资格响应文件。联合体信用信息查询：应当对联合体各方进行信用记录查询，有一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3.2如本项目有特定资要求的，联合体中至少有一方应符合本文件规定的特定资格要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

6.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

6.3.4联合体各方应当指定牵头人，授权其代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标方提交由联合体各方签署的授权书，同时应当提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体各方中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体各方中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为未提供联合体协议。

6.3.5如采购项目对供应商有业绩要求。联合体各方分别提供与联合体协议中约定的分工内容相应的业绩材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；如联合体协议中未进行分工约定的，联合体各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩材料的，视为联合体未提供业绩材料。

6.3.6联合体各方均为中小企业的，该联合体视同中小企业。

6.3.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.3.8采购人或采购代理机构对联合体中任何一方的书面文件都对联合体各方具有约束力。

7.政府采购政策

7.1扶持中小企业政策

7.1.1专门面向中小企业采购的项目或者标项(具体情形详见招标公告资格要求中的情形)，不再执行价格评审优惠的扶持政策．

7.1.2.非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠．

7.1.2.1根据符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等文件要求，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审；对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供《中小企业声明函》。

7.1.2.2根据财库[2017]141号的相关规定，符合该文件第一条规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

7.1.2.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件。

7.1.3对于采购标的中有不同属性(货物、服务、工程）的采购项目，应当根据采购项目的属性来执行中小企业政策。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知前附表和投标须知

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标须知

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在“政采云”上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

9.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

## 三、投标文件

10.投标文件的组成

10.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

10.1.1资格响应文件：包含以下内容

★①单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（盖章）

★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）。

★③中小企业声明函（见格式）｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝；或残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）；或省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）。

10.1.2商务技术响应文件：包含以下内容

★①规范偏离表（见格式）；

★②服务质量保证承诺书（见格式）；

③项目组成人员表（见格式）

④备品备件及专用工具清单表（见格式）

⑤项目实施方案（包括但不仅限于项目实施所需包含运维具体内容、运维所需车辆及设备、运维时间安排等），投标人实力与资信情况介绍。

⑥投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料。

10.1.3报价响应文件：包含下列内容

★①开标一览表（见格式）

★②投标人自报成本价表（见格式）

11.投标文件编制要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

11.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

12.投标文件的语言及度量衡单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

12.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖电子签章。

12.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包括服务人员工资，按规定缴纳的各类保险，各类安全保险（含意外伤害险）加班费，管理费用，税费，固定资产折旧费，企业提取费用，所有材料（设备）及易耗品费用，工具，福利费，培训费，办公费用，浙江省义乌市最低基本工资的增资因素，其它合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不做调整，投标人依据包括但不仅限于上述内容提供合理的单个因子综合报价，需考虑到后续维护因子数量的增加或减少对项目报价的整体影响程度的高低做出综合判断。并由中标人开具正式税务发票。

13.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

13.3中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标人开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15.履约保证金：无

16.投标有效期

16.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

17.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2022年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

18.投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人在“政采云”系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改（除本采购文件第四章规定的情形外）。

18.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

19.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、采购内容

为进一步发挥污染源自动监控系统在环境监管中的作用，加强对排污企业污染物因子排放浓度的有效监管，强化污染源自动监控系统运行质量保障，确保义乌市污染自动监控系统有序规范运行和环境监测数据“真、准、全”，坚决打赢打好义乌市污染防治和蓝天保卫攻坚战，现将义乌市生态环境监控中心污染源自动监控系统委托给专业的第三方机构进行社会化运维。

本次采购的污染源自动监控系统点位有129个,(其中废水点位100个，废气29个包含VOC系统)，目前已建成并与义乌市生态环境监控中心联网的有118个，剩于11个点将于2023年完成建设（详见附件五）。

## 二、招标项目基本要求

1、主要政策依据：

《污染源自动监控设施运行管理办法》；

《水污染源在线监测系统运行与考核技术规范（试行）》HJ/T355-2007；

《固定污染源烟气排放连续监测技术规范（试行）》HJ/T75-2017；

《全省污染源在线监控系统运行维护实施方案》（浙环发〔2008〕10号）

《浙江省污染源在线监控系统运行管理实施细则》（浙环发[2008]42号）

《义乌市污染源在线监控系统运行维护考核办法》

2、监测点除了由排污企业负责施工或安装的设备（例如监控房空调、监控房供水、供电总线等），其它所有设备、设施发生故障需要维修或更换的费用全部由中标人承担。

3、中标运维公司在中标后须安排1人专门查看环境监控中心监测平台运行情况，根据采购人要求提供相应的报表。

4、本项目运维期限为三周年，自2023年01月01日至2025年12月31日止。因企业数量及设备因子会随着环保要求的改变而改变，本次招标只针对单项设备维护因子招标，故要求投标人对单项设备维护因子报价，最终结算金额以实际维护设备因子数量、运行维护天数及维护考核结果综合计算为准。

5、污染源在线监控系统系统具体运维要求：

中标人必须在收到中标通知书后15个工作日内在义乌市区设立分支机构或维护机构，配置经培训合格的技术人员（不少于18名并执证上岗、相关工作两年以上）、1名义乌市环境监控中心监控平台巡检员和1支专业实验小组，运维车辆（不少于10辆）。中标人为需为派驻的技术人员和平台巡检员配备手持数据终端（数量不少于12台），满足运维规范要求的实验室和备品备件库，开展义乌市范围内水、气污染源在线监控系统的运行管理和日常维护工作，保证系统的正常运行，确保在线监测数据的准确性、完整性。运维中心设立完毕后须向义乌市环保行政主管部门报验，投标时需提供拟配置人员在投标人单位的近3个月社保缴费清单，拟配置的归属于投标人的运维汽车行驶证扫描件，车辆正前方及侧方标准照片，行驶证扫描件及照片需清晰可辨，提供的材料需能表明运维车辆归属于投标人。

6、根据附表5（详细点位配置清单）义乌市生态环境监控中心污染源自动监控系统现有在线设备主要品牌有：岛津、利奇等。污染源自动监控数据作为环境执法管理的重要依据，为确保监测数据“真、准、全”和法律效力，保证运维服务的质量，中标人派驻义乌地区的实际运维人员中应具有上述2种主要仪器制造厂商颁发的技术培训合格证书，每个品牌仪器培训证书不少于5人。

7、义乌市辖区内所有污染源自动监控系统需符合浙江省生态环境厅标准化提升要求，支持远程反控（数字量传输）、废水混合采样留样、自动标记全覆盖，自动自控全省试点正常运行，数采仪能与省厅3.1平台联网，符合国家、省厅最新相关技术规范要求，不符合要求的要及时免费进行升级更换。

8、投标人应制定运维质控保障措施，以提供更优质的运维服务，要求供应商能提供在线运维质控管理平台，通过电信VPN专网与在线运维质控管理平台联网，协助开展运维服务工作，在线运维质控管理平台应具有数据显示、存储，支持报表、趋势曲线查询，支持文件导出；具有超标短信报警推送和运维派单功能；具有GIS地图定位功能；具有实时监控现场分析仪器（含数采）关键参数，如发生篡改，平台及时报警，并推送信息。

9、投标人应对义乌市污染源自动监控系统进行数据分析，结合当地气象、水文、环境空气和地表水环境质量情况等不定期（频次由中标后协商）出据数据分析报告，为地方环保部门在实施环保决策提供数据支撑。

10、其他要求：根据采购人临时其他需求开展运行服务，并为采购人在环境监测监管工作方面提供技术支持。

## 三、义乌市污染源在线监控系统运行维护考核办法

为加强我市污染源在线监控系统的运维管理，规范运维工作的正常开展，提高运维水平，根据相关要求和技术规范，由采购人制定《义乌市污染源在线监控系统运行维护考核办法》（见下文），中标人在合同期间应严格遵照执行。

1、考核对象

全市污染源在线监控系统运行维护单位

2、考核方式

考核按照日常检查、年中考核、年终考核、网上考核和现场核查相结合的原则。

年度考核不合格的，给予黄牌警告，在全市通报，一年内不予出具相关环保证明。连续两年考核不合格的，给予红牌警告，自动终止本轮运维合同，取消下一轮全市运维单位参选资格，并通报上级环保部门。

运维公司出现弄虚作假等规避、欺骗监管行为的，移交相关部门，依法追究法律责任，并通报上级环保部门，自动终止本轮运维合同。

3、考核人员组成

年中考核和年终考核人员由局机关纪委、局办公室、综合科、水科、监控中心、监察大队和监测站人员组成。

4、考核内容

4.1在线监控站点运维工作考核（60分）

考核内容分三项，包括运维基础能力、运维质量、管理要求。

4.1.1运维基础能力（27分）

4.1.1.1日常维护（8分）

每周1次基本维护，每周1次质控样校验，每月1次实样比对，每季1次一起性能测试，安装TOC分析仪的，每月进行TOC/COD转换系数验证并记录，巡检、故障、维修、废液处置（需提供相关证明）等记录规范清晰、完整。

4.1.1.2故障修复（8分）

对于一些容易诊断的故障，运行维护单位应直接带备件到现场进行针对性维修，此类故障排除时间不应超过24小时；对不易诊断或维修的仪器故障，在48小时内恢复自动监控设施正常运行；若72小时内无法排除，则运行维护单位使用备机。

4.1.1.3技术参数（6分）

仪器分析测量周期符合要求；一次仪表和数采仪的数据传输误差符合要求；仪器量程设置合理，仪器量程和数采仪量程一致；标液、标气在有效期内，其浓度与量程相匹配；数采仪历史数据保存一年以上，并能在本机查找。

4.1.1.4人工监测数据（3分）

省控以上站点设施非正常运行期间，要人工采样监测，每日不少于4次，间隔不得超过6小时，数据每日定时报送至当地环保局。

4.1.1.5报告上报（2分）

对于长期停运的站点，须向当地环保运维监管部门报告，并做好停运前的功能性检查、停运期间的日常维护和重启前的调试；发现数据出现异常（超量程、极低、负值、乱码或连续12个小时以上不变、超标等现象），须在１小时内向当地环保运维监管部门报告。

4.1.2运维质量（30分）

4.1.2.1数据联网率（6分）

数据联网率是指该监测点实际联网小时数占应联网小时数的百分比。应联网小时数为每月小时数减去该月停产的小时数，实际联网小时数是市局监控平台实际获得的时均值数据条数。该数值为运维站点月度联网率，应高于95%。

4.1.2.2数据完整率（6分）

数据完整率是指监测点实际取得的有效数据个数占应得数据个数的百分比。

无效数据的界定：连续排放情况下，在线自动分析仪分析数据为超量程、极低、负值、乱码或连续12个小时以上不变的视为无效。间歇性排放情况下，在线自动分析仪分析数据为“零”的情况通过视频图像来判定。其它经确认为无效的数据。该数值为运维站点月度完整率，不得低于95%。

4.1.2.3数据准确性（15分）

包括比对监测、数据有限性审核比对、现场核查三部分。比对监测采用手工监测与自动监测仪器同步监测，用手工监测结果作为验证自动监测数据的依据。手工监测方法采用国家标准方法或其它现行有效方法。现场核查采用标准溶液进行仪器离线测定，并进行比对分析。要求通过率高于90%。

4.1.2.4故障次数（3分）

COD仪的平均无故障运行时间不低于360h/次，其他（包括TOC）不低于720h/次。

4.1.3管理要求（3分）

按要求及时上报相关报告及数据有效性审核的申请表、自检表；站房、仪器设备保持整洁等。

4.2运维单位整体运维能力考核（30分）

考核内容分三项，包括运维能力、制度档案和日常管理。

4.2.1运维能力（15分）

4.2.1.1人员（6分）

根据运维规模，满足日常工作管理需要，配备足够的运维管理和实验室专职人员。每20个监控站点配备2名运维人员，并要求持证上岗。

4.2.1.2备品备件库（4分）

在设有常驻机构的地区内配备专门的备品备机库，有充足的一般耗材备品，列表清单明细要求每10个运维点配有关键部件一套，每15个运维点配有备用整机一台。能确保一般消耗品的及时更换，根据使用情况定期清点，按实际需要增购。

4.2.1.3车辆及手持终端（5分）

每15个运维点配备运维车辆1辆，配套手持数据终端1台。

4.2.2制度档案（10分）

4.2.2.1规章制度（2分）

运维公司在派出机构应建立人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测、定期校准维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施等相关制度，并根据需要及时调整、完善。

4.2.2.2档案要求（8分）

对签订运维合同的每一家企业实行一厂一档。包括仪器设备档案、验收记录、各种仪器的操作、使用、维护规范；仪器校准、零点和量程漂移、重复性、实际水样比对和质控样试验的例行记录、TOC（或UV）转成COD的转换记录；监测（监控）仪器的运行调试报告、例行检查、维护保养记录、仪器设备的检修、易耗品的定期更换和废液处置档案记录。建立运维人员、实验室人员、分析仪器、维护设备的档案管理制度。

4.3.3日常管理（5分）

依据上级环保部门有关污染源自动监控管理办法和相关考核要求，日常抽查运维公司人员配备、监控站点运维质量、仪器比对合格率等方面，根据日常实际情况进行综合评定。

4.3运维单位服务质量考评（10分）

4.3.1企业考评（3分）

接受运维企业根据日常运维服务水平及故障响应时间等方面对运维公司进行评分。

4.3.2超标报警响应（4分）

发现故障或接到故障通知后应在半小时内进行响应，2小时内达到。确认问题属于超标还是设备故障，如超标及时配合监管部门做好排查工作，如属于设备故障则第一时间进行修复。

4.3.3日常现场检查情况（3分）

参照环保部、省环保厅、金华市环保局和义乌市环保局制定的运维指导性文件和意见，义乌市污染源第三方运行维护招标合同要求，对运维公司的运维情况进行不定期现场检查。

5、考核结果

根据考核内容，由考核组进行综合评定，得分85分以上为合格，得分与资金支付挂钩（支付费用=实际所需费用*考核得分/100）。

6、办法修订

本办法根据上级环保部门有关污染源在线监控系统运行维护技术规范和考核要求及我市环境监管需求适时修订。

附表：1、在线监控站点运维工作考核评分表

2、运维单位整体运维能力考核评分表

3、在线运维考核日常现场检查评分表

4、详细点位配置清单（数量仅供参考）

5、建议备件(整机)清单

附表1：

在线监控站点运维工作考核（总分60分）

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维基础能力（27分） | 日常维护 | 每周1次基本维护，每周1次质控样校验，每月1次实样比对，每季1次性能测试，安装TOC分析仪的，每月进行TOC/COD转换系数验证并记录，巡检、故障、维修、废液处置（提供相关证明）等记录规范清晰、完整。 | 8分 | 发现基本维护少一次扣1分，质控样校验少一次扣1分；实样比对少一次扣2分，TOC/COD转换系数验证记录少一次扣2分，仪器性能测试少一次扣2分；其他记录一项不符合扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 故障修复 | 一般故障24小时内修复，疑难故障48小时内修复，72小时无法修复的，使用备用整机。 | 8分 | 故障48小时未修复，扣1分；故障72小时未修复，扣2分；72小时后每延时24小时，加扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 技术参数 | 仪器分析测量周期符合要求； 一次仪表和数采仪的数据传输误差符合要求； 仪器量程设置合理，仪器量程和数采仪量程一致； 标液、标气在有效期内，其浓度与量程相匹配； 数采仪历史数据保存一年以上，并能在本机查找； 等比例采样仪能正常工作。 | 6分 | 发现一项不合格扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 人工监测数据 | 按相关规范要求及时上报人工监测数据。 | 3分 | 一次不符合扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 报告 上报 | 按要求及时上报停运报告、异常情况报告。 | 3分 | 一次不符合扣0.5分，扣完为止。 |
| 2 | 运维质量 （30分） | 数据联网率 | 月联网率均应高于95%。 | 6分 | 低于95%扣1分，低于90%扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 数据完整率 | 月完整率均应高于95%。 | 6分 | 低于95%扣1分，低于90%扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 数据准确性 | 数据有效率和现场比对通过率，通过率90%以上为合格。 | 15分 | 低于90%每低一个百分点扣1分，主要指标加倍扣分，扣完为止。 |
|  |  | 故障次数 | COD仪的平均无故障运行时间不低于360h/次，其他（包括TOC）不低于720h/次。 | 3分 | 主要设备达不到要求，每次扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 管理要求 （3分） | 按要求及时上报相关报告及数据有效性审核的申请表、自检表；站房、仪器设备保持整洁等。 |  | 3分 | 一项不符合扣2分，扣完为止。 |

考核组人员签名：

运维单位确认盖章:（签名）

考核日期：     年    月    日

附表2：

运维单位整体运维能力考核评分表（30分）

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 |  | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运维能力 （15分） | 人员 | 配备相应的管理人员和实验人员2名以上；每20个监控站点配备运维人员2名，并要求持证上岗。 | 6分 | 需提供社保材料，缺一名扣3分，扣完为止。 |
|  |  | 备品备件库 | 每10个运维点配有关键部件一套，每15个运维点配有备用整机一台。 | 4分 | 每项不符合扣2分，扣完为止。 |
|  |  | 车辆、电脑 | 每20个运维点配备运维车辆1辆，笔记本电脑1台。 | 5分 | 每项不符合扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 制度档案（10分） | 规章制度 | 建立人员培训、操作规程、岗位责任、定期比对监测、定期校准维护记录、运行信息公开、设施故障预防和应急措施等相关制度。 | 2分 | 每缺一项扣2分，制度明显不合理每项扣1分，扣完为止。 |
|  |  | 档案要求 | 实行一厂一档，档案内容规范齐全（至少包括比对、校准、巡查、异常情况记录。 | 8分 | 缺一家扣4分，档案不符合规范每项扣1分，扣完为止。 |
| 3 | 日常管理 （5分） | 日常管理 | 根据日常抽查运维公司人员配备、监控站点运维质量、仪器比对合格率等方面综合评定。 | 5分 | 每项不合格扣2分，扣完为止。 |

考核组人员签名：

运维单位确认盖章:（签名）

考核日期：     年    月    日

附表3：

运维单位服务质量考核评分表（10分）

| 序号 | 考核内容 | 考核要求 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业考评（3分） | 接受运维企业根据日常运维服务水平及故障响应时间等方面对运维公司进行评分。 | 3分 | 受到企业投诉，经核实后根据情节判定每次扣0.5-1分。 |
| 2 | 超标报警响应（4分） | 发现故障或接到故障通知后应在半小时内进行响应，2小时达到。确认问题属于水质超标还是设备故障，如水质超标及时配合监管部门做好排查工作，如属于设备故障则第一时间进行修复。 | 4分 | 未在半小时内响应或2小时未到达现场的，扣1分，扣完为止。 |
| 1 | 日常现场检查情况（3分） | 参照环保部、省环保厅、金华市环保局和义乌市环保局制定的运维指导性文件和意见，义乌市污染源第三方运行维护招标合同要求，对运维公司的运维情况进行不定期现场检查。 | 3分 | 每一例不符合要求扣0.5分，扣完为止。 |

考核人员签名：

运维单位确认盖章:（签名）

附表4，详细点位配置清单：（数量仅供参考）

| 序号 | 站点名称 | 类型 | 数量 | 设备配置 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 现有运维点位 |  |  |  |
| 1 | 义乌市水处理有限责任公司后宅运营部（出水） | 废水 | 1套 | TOC(岛津)+氨氮(wtw )+TNP(岛津)+PH+混合采样供样器+数采(利奇)+流量 |
| 2 | 义乌市华大压铸有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 3 | 浙江宝仕德制版有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 4 | 义乌市永生不锈钢有限公司 | 废水 | 1套 | PH+流量+混合采样供样器+数采(利奇) |
| 5 | 浙江宝娜斯袜业有限公司 | 废水 | 1套 | TOC(岛津)+氨氮（利奇）+TN（科特）+PH+混合采样供样器 |
| 6 | 浙江芬莉袜业有限公司 | 废水 | 1套 | COD (利奇)+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 7 | 义乌市永军染整有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 8 | 义乌市相伴乳胶有限公司 | 废水 | 1套 | PH+流量+混合采样供样器+数采(利奇) |
| 9 | 义乌市赫尔图文有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 10 | 义乌市剑利美针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 11 | 浪莎针织有限公司 | 废水 | 1套 | TOC(岛津)+氨氮（利奇）+TN（科特）+PH+混合采样供样器 |
| 12 | 浙江金绣花边有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 13 | 浙江怡婷针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 14 | 义乌市水处理有限责任公司佛堂运营部（出水） | 废水 | 1套 | TOC(岛津)+氨氮(岛津)+TNP(岛津) +PH+混合采样供样器+数采(利奇)+流量 |
| 15 | 义乌市诚泰印染有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 16 | 浙江华义医药有限公司 | 废水 | 1套 | TOC(岛津)+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 17 | 义乌市水处理有限责任公司义亭运营部（出水） | 废水 | 1套 | COD(哈希)+氨氮(岛津)+TNP(岛津)+PH+混合采样供样器+数采(利奇)+流量 |
| 18 | 义乌市鑫鸿拉链有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 19 | 义乌市利达针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 20 | 义乌市恒达织带有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 21 | 义乌市环境集团有限公司固体废弃物处理分公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+流量+混合采样供样器+数采(利奇) |
| 22 | 东方桂冠纺织品（浙江）有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 23 | 浙江展宏表面处理科技有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 24 | 义乌市义华五金电镀厂 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 25 | 义乌市正方箱包有限公司 | 废水 | 1套 | TOC(岛津)+氨氮（利奇）+TN(利奇)+PH+混合采样供样器 |
| 26 | 浙江鸿玮制版有限公司(宝亨) | 废水 | 1套 | PH+流量+混合采样供样器+数采（利奇） |
| 27 | 浙江华川实业有限公司烟气1期（垃圾焚烧） | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2+HCL+CO（福德世）+烟尘（翠云谷）+温度+压力+流速+湿度+数采(利奇) |
| 28 | 浙江华川实业有限公司烟气2期（垃圾焚烧） | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2+HCL+CO（福德世）+烟尘（翠云谷）+温度+压力+流速+湿度+数采(利奇) |
| 29 | 义乌市聚鑫染整有限公司 | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮（利奇）+TN(利奇)+PH+混合采样供样器 |
| 30 | 浙江华川实业有限公司废水 | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮(哈希)+TNP(岛津)+PH+混合采样供样器 |
| 31 | 浙江真爱毯业科技有限公司 | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮（利奇）+TN(科特)+PH+混合采样供样器 |
| 32 | 浙江万怡针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN(科特)+PH+混合采样供样器 |
| 33 | 义乌市芬雪琳服饰有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN(科特)+PH+混合采样供样器 |
| 34 | 义乌市欣翔服饰有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 35 | 义乌市水处理有限责任公司赤岸运营部(出水) | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮（岛津）+TNP（岛津）+PH+混合采样供样器+数采(利奇)+流量 |
| 36 | 义乌市森美电镀有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 37 | 义乌市福民铝制品有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 38 | 义乌市诚信织带有限公司 | 废水 | 1套 | COD(利奇)+氨氮(利奇)+PH+混合采样供样器 |
| 39 | 义乌市白屋染色定型厂 | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮(利奇)+TN(利奇)+PH+混合采样供样器 |
| 40 | 义乌市水处理有限责任公司中心运营部（出水） | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮（哈希）+TNP（岛津）+PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 41 | 义乌市水处理有限责任公司稠江运营部（出水） | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮（WTW）+TNP（岛津）+PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 42 | 义乌市童店五金电镀有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 43 | 义乌市森原环保有限公司 | 废水 | 1套 | COD(利奇)+氨氮(利奇)+PH+混合采样供样器 |
| 44 | 浙江中佳科技有限公司 | 废水 | 1套 | PH+流量+混合采样供样器+数采(利奇) |
| 45 | 浙江金哥针织有限公司 | 废水 | 1套 | TOC(岛津)+氨氮（哈希）+TN（科特）+PH+混合采样供样器 |
| 46 | 义乌市大地线带厂 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN(泽天)+PH+混合采样供样器 |
| 47 | 义乌市金富染整有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN（科特）+PH+混合采样供样器 |
| 48 | 义乌市大和针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 49 | 义乌市景羽工艺品厂 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 50 | 浙江富元能源开发有限公司（超低） | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2（赛默飞）+烟尘（杜拉格）+温度+压力+流速+数采(利奇) |
| 51 | 义乌市成源漂染有限公司 | 废水 | 1套 | COD(利奇)+氨氮（利奇）+TN(泽天)+PH+混合采样供样器 |
| 52 | 义乌市水处理有限责任公司江东运营部（出水） | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮（WTW）+TNP(哈希)+PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 53 | 义乌市环球染整有限公司(环球制带) | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 54 | 义乌市柔卉针织有限公司（原浙江百隆针织有限公司） | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN(利奇)+PH+混合采样供样器 |
| 55 | 义乌市博宏针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 56 | 浙江新光饰品有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 57 | 义乌市水处理有限责任公司大陈运营部（出水） | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮（哈希）+TNP（岛津）+PH+混合采样供样器+数采(利奇)+流量 |
| 58 | 义乌市水处理有限责任公司苏溪运营部（出水） | 废水 | 1套 | COD(哈希)+氨氮（哈希）+TNP（岛津） +PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 59 | 浙江大宇袜业染整有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 60 | 义乌市曼姿袜业有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN(利奇)+PH+混合采样供样器 |
| 61 | 义乌市水墨针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 62 | 义乌市正方箱包有限公司(普通) | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2（富士）+烟尘(彩虹谷)+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 63 | 义乌市力生皮具有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 64 | 义乌市华农家禽屠宰有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH +混合采样供样器 |
| 65 | 浙江恒威拉链有限公司(原恒祥) | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH +混合采样供样器 |
| 66 | 义乌市润嘟针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH +混合采样供样器 |
| 67 | 义乌市澳升拉链有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN(利奇)+PH +混合采样供样器 |
| 68 | 义乌梦融袜业有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN（科特）+PH+混合采样供样器 |
| 69 | 义乌市伊琳饰品有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 70 | 浙江思源新材料科技有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 71 | 义乌市靓迪饰品厂 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器 |
| 72 | 义乌厚昌实业有限公司（废水） | 废水 | 1套 | TOC(岛津)+氨氮(利奇)+TN(利奇) +PH+混合采样供样器 |
| 73 | 义乌厚昌实业有限公司（普通废气） | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2（富士）+烟尘(彩虹谷)+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 74 | 浙江华川深能环保有限公司1# | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2+HCL+CO（法国环境）+烟尘（安荣信）+温度+压力+流速+湿度+数采(利奇) |
| 75 | 浙江华川深能环保有限公司2# | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2+HCL+CO（法国环境）+烟尘（安荣信）+温度+压力+流速+湿度+数采(利奇) |
| 76 | 浙江华川深能环保有限公司3# | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2+HCL+CO（法国环境）+烟尘（安荣信）+温度+压力+流速+湿度+数采(利奇) |
| 77 | 浙江华川深能环保有限公司4# | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2+HCL+CO（法国环境）+烟尘（安荣信）+温度+压力+流速+湿度+数采(利奇) |
| 78 | 浙江华统肉制品股份有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器 |
| 79 | 浙江英伦汽车有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TP（利奇）+PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 80 | 义乌市森宇控股有限公司 | 废水 | 1套 | COD（微兰）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器+数采（利奇） |
| 81 | 义乌市华灵拉链有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器+数采（利奇） |
| 82 | 义乌市蓝宇纺织科技有限公司 | 废水 | 1套 | TOC（岛津））+氨氮（利奇）+PH+混合采样供样器+数采（利奇） |
| 83 | 浙江爱旭太阳能科技有限公司（VOC) | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 84 | 华灿光电(浙江)有限公司（VOC) | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 85 | 浙江金哥针织有限公司（VOC) | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 86 | 浙江华义医药有限公司（VOC) | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 87 | 浙江王斌装饰材料有限公司（VOC) | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 88 | 义乌华鼎锦纶有限公司(苏溪VOC) | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 89 | 义乌华鼎锦纶有限公司(北苑VOC) | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（泽天）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 90 | 浙江信达化纤有限公司（VOC） | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（泽天）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 91 | 义乌市富发皮塑有限公司（VOC） | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（威松利）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 92 | 义乌市友泰皮塑有限公司（VOC） | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（哈米尔顿）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 93 | 义乌市亲春印染有限公司 | 废水 | 1套 | COD（利奇）+氨氮（利奇）+TN（科特）+PH +混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 94 | 义乌市瑞宝智能科技有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 95 | 浙江华川深能环保有限公司 | 废水 | 1套 | TOC（岛津）+氨氮（岛津）+TNP(岛津)+PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 96 | 义乌市深能再生资源利用有限公司 | 废水 | 1套 | TOC(岛津）+氨氮(利奇）+TP（科特）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 97 | 浙江岩谷科技有限公司 | 废水 | 1套 | COD(利奇）+氨氮(利奇）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 98 | 浙江晶沃太阳能科技有限公司 | 废水 | 1套 | COD(利奇）+氨氮(利奇）+TN（利奇）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 99 | 正康（义乌）猪业有限公司 | 废水 | 1套 | COD(利奇）+氨氮(利奇）+TP（利奇）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 100 | 义乌市中心医院 | 废水 | 1套 | COD(利奇）+氨氮(利奇）+余氯（哈希）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 101 | 义乌市中医医院 | 废水 | 1套 | COD(利奇）+氨氮(利奇）+余氯（哈希）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 102 | 浙江大学医学院附属第四医院 | 废水 | 1套 | TOC(岛津）+氨氮(岛津）+余氯（哈希）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 103 | 义乌市妇幼保健院 | 废水 | 1套 | TOC(岛津）+氨氮(利奇）+余氯（哈希）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 104 | 义乌復元医院 | 废水 | 1套 | COD(利奇）+氨氮(利奇）+余氯（哈希）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 105 | 义乌市江南染整有限公司 | 废水 | 1套 | COD(利奇）+氨氮(利奇））+PH+混合采样仪 |
| 106 | 义乌市新河饰品有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 107 | 义乌市润谷食品有限公司 | 废水 | 1套 | PH+混合采样供样器+数采（利奇）+流量 |
| 108 | 义乌市鑫海印染有限公司 | 废水 | 1套 | TOC(岛津）+氨氮泽天）+PH+混合采样仪+数采（利奇）+流量 |
| 109 | 义乌市百佳塑胶制品有限公司(VOC) | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 110 | 义乌市圭鑫新型建材有限公司 | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2（富士）+烟尘(彩虹谷)+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 111 | 义乌市福奥汽车配件有限公司 | 废气 | 1套 | O2（泽天）+烟尘(彩虹谷)+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 112 | 金华博莹环保科技有限公司 | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2+CO（泽天）+HCL(泽天）+烟尘(泽天）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 113 | 浙江方源建材有限公司 | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2（泽天）+烟尘(泽天）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 114 | 浙江义乌市墙科技有限公司 | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2（泽天）+烟尘(泽天）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
|  | 2022年新增 |  |  |  |
| 115 | 浙江宾王扑克有限公司（VOC） | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 116 | 义乌市大圣玩具有限公司（VOC） | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 117 | 义乌大翔涂料有限公司（VOC） | 废气 | 1套 | 非甲烷总烃（利奇）+温度+压力+流速+数采（利奇） |
| 118 | 铂瑞能源（义乌)有限公司（超低） | 废气 | 1套 | SO2+NOX+O2（赛默飞）+烟尘（西克）+温度+压力+流速+数采(利奇) |
|  | 2023年预估新增 |  |  |  |
| 119 | 义乌华昇牧业有限公司下水堆猪场 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+TP+PH+混合采样供样器+数采+流量 |
| 120 | 义乌华昇牧业有限公司 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+TP+PH+混合采样供样器+数采+流量 |
| 121 | 义乌市浩康养殖有限公司 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+PH+混合采样供样器+数采+流量 |
| 122 | 义乌市星科农场 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+PH+混合采样供样器+数采+流量 |
| 123 | 义乌市正康禽业有限公司 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+PH+混合采样供样器+数采+流量 |
| 124 | 义乌市佛堂建炎拉丝厂 | 废水 | 1套 | PH+数采+流量 |
| 125 | 义乌市武德净水厂 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+TN+TP+PH+混合采样供样器+数采+流量 |
| 126 | 义乌市双江湖净水厂 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+TN+TP+PH+混合采样供样器+数采+流量 |
| 127 | 义乌市姗娥针织有限公司 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+TN+PH+混合采样供样器+数采 |
| 128 | 义乌市华鼎锦纶股份有限公司 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+PH+混合采样供样器+数采 |
| 129 | 义乌市五洲新材科技有限公司 | 废水 | 1套 | COD+氨氮+PH+混合采样供样器+数采+流量 |

附件5：建议备件(整机)及工具清单

| 序号 | 名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
|  | 触摸屏 | COD |
|  | 2位三通电磁阀/摇臂阀 |  |
|  | 蠕动泵 |  |
|  | 铂金电极 |  |
|  | 高压消解模块 |  |
|  | 左右灯板 |  |
|  | 主板V3 |  |
|  | 八联体阀 |  |
|  | 三通阀（水样阀） |  |
|  | NDIR检测器整体 | TOC |
|  | 八通阀组件 |  |
|  | 电源板 |  |
|  | I/O板 |  |
|  | CPU主板 |  |
|  | 用注射器 |  |
|  | 电炉 |  |
|  | 电源板 | TNP |
|  | I/O板 |  |
|  | UV灯 |  |
|  | CPU主板 |  |
|  | T电源 |  |
|  | 八通阀 A（整体） |  |
|  | 八通阀 B（整体） |  |
|  | 注射器 |  |
|  | 主板 | 哈希氨氮 |
|  | 模拟量输出板 |  |
|  | 隔膜泵 |  |
|  | 显示屏 |  |
|  | 氨氮电极 |  |
|  | 氨氮膜头及电解液 | WTW氨氮 |
|  | 氨氮电极 |  |
|  | 水泵控制板 |  |
|  | 注射器加热块 | 岛津氨氮 |
|  | 光度计组件 |  |
|  | 主板 |  |
|  | 触摸屏 | 利奇氨氮 |
|  | 2位三通电磁阀/摇臂阀 |  |
|  | 蠕动泵 |  |
|  | 氨氮光源 |  |
|  | 比色单元 |  |
|  | 左右灯板 |  |
|  | 主板 |  |
|  | 八联体阀 |  |
|  | 三通阀（水样阀） |  |
|  | 注射器 | 哈希TNP |
|  | 蠕动泵管 |  |
|  | 计量泵/注射泵 |  |
|  | 检测器 |  |
|  | 泵 |  |
|  | 消解池/加热器 | 科特总氮 |
|  | 计量光源（白灯） |  |
|  | 计量光源接收（黑灯） |  |
|  | 计量管 |  |
|  | 光感电路板 |  |
|  | 高压电磁阀 |  |
|  | 氮氧化物气室 | 烟气（富士）系统 |
|  | 二氧化硫气室 |  |
|  | 氧传感器（氧电池） |  |
|  | 皮托管 |  |
|  | 压力变送器 |  |
|  | 温度变送器 |  |
|  | 探头滤芯 | 烟气（福德世）系统 |
|  | 探头滤芯密封圈 |  |
|  | 射流嘴 |  |
|  | 测量池滤芯 |  |
|  | 射流嘴密封圈 |  |
|  | 温度传感器备件 |  |
|  | 泵膜套件 | 烟气（赛默飞）系统 |
|  | 探头滤芯 |  |
|  | 抽气泵 |  |
|  | 流量变送器 |  |
|  | 压力变送器 |  |
|  | 温度变送器 |  |
|  | 风机滤芯 |  |
|  | 检测器光学折射镜（镀银镜片） |  |
|  | 探头滤芯 | 烟气（法国环境）系统 |
|  | 探头滤芯密封圈 |  |
|  | 射流泵 |  |
|  | 测量池滤芯 |  |
|  | 射流泵密封圈 |  |
|  | 温度传感器备件 |  |
|  | 氮氧化物气室 | 烟气（泽天）系统 |
|  | 二氧化硫气室 |  |
|  | 氧传感器（氧电池） |  |
|  | 皮托管 |  |
|  | 压力变送器 |  |
|  | 温度变送器 |  |
|  | 转子流量计 | VOC系统一般配件 |
|  | 固态继电器 |  |
|  | 温度控制器 |  |
|  | 温度传感器PT100 |  |
|  | 卡套式接头 |  |
|  | 电磁阀 |  |
|  | 高温泵 |  |
|  | 蠕动泵管 |  |
|  | PH电极 | 其他辅助设备 |
|  | 等比例主板 |  |
|  | 等比例显示板 |  |
|  | 等比例电源板 |  |
|  | 等比例蠕动泵/泵管 |  |
|  | 数采主板 |  |
|  | 数采电源 |  |
|  | 随车工具包 |  |
|  | 手执数据终端（配置要求：12.9英采用ISP技术，视网膜显示屏2732×2048像素分辨率、1TB硬盘、支持无线+蜂窝上网功能） |  |
|  | TOC在线分析仪 | 整机备件 |
|  | COD在线分析仪 |  |
|  | TNP在线分析仪 |  |
|  | 氨氮在线分析仪 |  |
|  | 总氮在线分析仪 |  |
|  | 烟气分析仪 |  |

注：此表为本项目关键部件及整机备件最低保障清单，投标人发现如有遗漏，应自行进行补充完整。

## 四、商务要求

（一）报价要求

1.按国家规定由投标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由投标人向税务机关缴纳。

2.价格参照2008年印发全省污染源在线监控系统运行维护实施方案｛浙环发[2008}10号｝。

3.本项目的支付发票必须为增值税专用发票。

★（二）工期和维护期要求

1、工期要求：

合同签订后根据招标文件要求进行项目维护服务，项目维护服务为期三年（自2023年01月01日起至2025年12月31日），维护具体要求按照招标项目及维护要求（义乌市污染源在线监控系统运行维护考核办法）内容执行。

（三）验收标准

根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

除以上要求外，具体验收内容及标准还需满足《义乌市污染源在线监控系统运行维护考核办法》文件的要求。

★（四）付款方式

1.在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内,采购人向中标人支付一年合同价的40%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（保函的金额、有效期等在签订合同时约定）。

2.本项目服务期限为三年，剩余款项平均到每六个月为一付费周期。每周期完成维护服务后经采购人验收考核通过，依据实际维护因子数量、维护天数及考核结果综合计算维护费用，维护款凭中标通知书、发票、合同、政府采购验收单和政府采购资金结算单由义乌市财政直接支付。

## 五、其它说明

★1.本项目设有1个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人的原则执行。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件，并准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表共5人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其它地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

8.4评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.4.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.4.2在充分讨论的基础上集体表决。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告。

11.2在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的；

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三、定标

12.中标通知

12.1投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录【评标结束后，确认中标（成交）供应商前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）供应商及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询（拟中标（成交）供应商为联合体的：对拟中标（成交）的联合体各方及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询），查询结果以网站页面显示内容为准】,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，采购结果公告期限为1个工作日，发布采购结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由义乌市政府采购中心通过“政采云”发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“第三章 招标项目要求”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四、质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出书面质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或采购代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到书面答复后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

14.3质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的名称（或姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据及相关证据材料；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑投诉存在以下情形之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）已超过法定质疑投诉提出期限的事项；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1未上传或逾期上传电子投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功且未提供备份投标文件的，或电子投标文件在规定时间内解密未成功且提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.5投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.6投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.8经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.9评标委员会要求投标人澄清或说明的，如果投标人拒绝按照招标文件规定进行澄清或说明的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标报价高于预算价（或最高限价），或投标报价低于投标人的企业成本价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.8当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）。

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（六）确定中标候选人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分从高到低顺序排列；商务技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标候选人。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术分 | 80 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的投标文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |  |
| 1.1 | 服务计划与承诺 | 1-4 | 根据投标人提供的服务计划书编写内容是否完善、是否可确保管理落实到位、是否科学合理且适用于本项目等内容，进行打分。 | 主观分 |
| 1.2 |  | 1-4 | 根据投标人针对监控平台制定的运维方案的全面性、维护内容的完整性、操作规范的科学性、合理性、针对性以及可行性等，进行打分。 | 主观分 |
| 1.3 |  | 1-4 | 根据投标人针对污染源废水制定的运维方案的全面性、维护内容的完整性、操作规范的科学性、合理性、针对性以及可行性等，进行打分。 | 主观分 |
| 1.4 |  | 1-4 | 根据投标人针对废气在线监测点制定的运维方案的全面性、维护内容的完整性、操作规范的科学性、合理性、针对性以及可行性等，进行打分。 | 主观分 |
| 1.5 |  | 1-4 | 根据投标人针对运维项目实施制定的相应各项制度流程，进行打分。包括但不仅限于运维细则、部门设置、岗位职责、人员分工、培训计划、档案管理等、应急预案等。 | 主观分 |
| 1.6 |  | 1-4 | 根据投标人针对运维项目实施制定的相应质控措施，进行打分。包括但不仅限于质控管理、校验比对等 | 主观分 |
| 1.7 |  | 2-5 | 根据投标人所承诺故障响应时间、修复时限、满足管理部门要求及时进行人工监测弥补数据缺失等的保障措施等情况，进行打分。 | 主观分 |
| 1.8 |  | 0-3 | 根据投标人针对本项目提供的污染源自动监控系统数据分析报告，对内容的完整性、科学性、合理性、有针对性以及可行性等，进行打分。 | 主观分 |
| 1.9 |  | 0-1 | 根据投标人针对本项目提供的合理化建议和改进措施，进行打分。合理化建议具备可操作性的得1分，合理化建议不具备可操作性的不得分。 | 主观分 |
| 2 | 企业资质能力 | 0-6 | ①投标人具有质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、信息安全管理体系认证证书、信息技术服务管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书的，每个证书得0.4分，最高2.0分。 ②投标人具有现场端信息系统运行服务能力认证证书得2分。 ③投标人具中国环境服务认证证书（水污染源、固定污染源烟气）两项均为一级的得2分，均为二级或其中一个为二级的得1分，其他不得分。 提供以上证书扫描件，未提供或提供的证书扫描件不符合要求的不得分。 | 客观分 |
| 3 | 企业相关业绩 | 0-2 | 投标人自2019年01月01日至今（以合同签订时间为准），具有类似项目业绩，单个合同50个点以上的为一个业绩，每个业绩得0.5分，本项最多得2.0分。提供合同扫描件。 | 客观分 |
| 4.1 | 运维服务物资保障 | 0-3 | 根据投标人针对本项目（见附表5），所配备的备品备件、维护设备、专用工具等内容，进行打分。 | 主观分 |
| 4.2 |  | 0-5 | 根据投标人提供的运维服务配套交通设施，归属于投标人的运维汽车行驶证扫描件，车辆正前方及侧方标准照片，每提供1份得0.5分，本项最高得5.0分，未提供证件扫描件或提供的证件扫描件不符合要求的不得分。 | 客观分 |
| 4.3 |  | 0-3 | 根据投标人提供的在设有常驻机构的任意一个地区内配备专业的实验室，具备本项目监测因子的实验室比对分析能力，并按国家规范实施危化品管理，建立实验室管理制，人员执证上岗。需提供实验设备相关照片及其他佐证材料，满足的得3.0分，不满足的不得分。 | 客观分 |
| 5.1 | 运维团队保障 | 0-3 | 根据投标人提供的信息系统项目管理师（高级）作为本项目技术支撑的得3分，系统集成项目管理工程师（中级）得1分，其他不得分，本项最高得3分。需提供相关证书扫描件及近三个月（从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）社保清单，否则不得分。 | 客观分 |
| 5.2 |  | 0-2 | 根据投标人提供的拟派项目负责人资质情况，进行打分，具有环境自动监测类高级职称证书得2分，具有环境自动监测类中级职称证书得1分，其他不得分，本项最高得2分。投标文件中提供人员证书扫描件及近三个月（从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）社保清单，否则不得分。 | 客观分 |
| 5.3 |  | 2-5 | 根据投标人针对本项目的项目整体人员组成情况（人员来源、分配、分工），各类岗位是否齐全、人员配置是否齐全，人员保障能力是否满足采购项目实际情况，进行打分； | 主观分 |
| 5.4 |  | 0-5 | 根据投标人拟派驻义乌市运维点的技术人员具有环保部门或环保产业协会颁发的环境污染设施运营培训合格证书的，每提供1本培训合格证书得0.5分，水证最多得4分，气证最多得1分，两证最高得5分。（一个人具有多本有效证书的，得0.5分，不重复计分）提供证书扫描件，未提供证书扫描件或提供的证书扫描件不符合要求的不得分。 | 客观分 |
| 5.5 |  | 0-3 | 根据投标人拟派驻义乌地区的实际运维技术人员中具有“第三章 招标项目要求”中声明的义乌地区污染源自动监控系统主要仪器品牌的制造厂商颁发的技术培训合格证书的，每证得0.3分，每个品牌最多得1.5分，共3.0分。（一个人具有多本有效证书的，得0.3分，不重复计分）以上人员需提供近三个月（从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）社保部门出具的社保清单。证书超出有效期或持证人无社保清单的均不计分。 | 客观分 |
| 5.6 |  | 0-6 | 1.投标人具有环保在线监测运维管理平台（软件），具有数据显示、存储，支持报表、趋势曲线查询，支持文件导出得1分； 2.具有超标短信报警推送和运维派单功能，得1分； 3.具有GIS地图定位功能，得1分； 4.具有实时监控现场分析仪器（含数采）关键参数，如发生篡改，平台及时报警，并推送信息。得1分； 5.软件其它功能完整，能提供软件著作权证书的得2分，软件功能有缺陷，按项扣减。 | 客观分 |
| 6 | 售后服务 | 0-4 | 根据投标人提供本项目“第三章招标项目要求”中现有在线设备主要品牌原厂备件保障供应和技术支持的售后服务承诺书，每提供一个得2.0分，本项最高得4.0分。 | 客观分 |
| 二 | 报价分 | 20 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价分＝（评标基准价／投标报价）×20，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |  |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=商务技术分+报价分 |  |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章 合同主要条款

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲、乙双方根据____年____月____日义乌市________________项目(采购编号：________________)招标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协商一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件：招标文件及其更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分。

二、合同金额:________________（价款以人民币进行结算，大写）。投标报价须包括服务人员工资，按规定缴纳的各类保险，各类安全保险（含意外伤害险）加班费，管理费用，税费，固定资产折旧费，企业提取费用，所有材料（设备）及易耗品费用，工具，福利费，培训费，办公费用，浙江省义乌市最低基本工资的增资因素，其它合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用，如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不做调整，投标人依据包括但不仅限于上述内容提供合理的单个因子综合报价，需考虑到后续维护因子数量的增加或减少对项目报价的整体影响程度的高低做出综合判断。并由中标人开具正式税务发票。

三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

四、价格清单

| 序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： ￥： 元 |  |  |  |  |

五、服务内容：与招标文件一致。

六、服务期限：________________。

七、付款方式：________________

八、甲乙双方的责任：

签订合同时在不违背招标文件要求的情况下再明确

税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

知识产权：乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权。

产权担保：乙方保证所交付的服务内容的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

九、违约责任：

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之____作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之____向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之____作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同并要求乙方退回预付款。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退回预付款并向甲方支付合同总值____的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如果乙方提供的服务项目的质量未达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需退回预付款并向甲方偿付合同款项的____的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十、因服务的质量问题发生争议，由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十一、本合同项目所在地为义乌，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十二、本合同一式八份，甲乙双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等效力。

十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，甲方解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十六.不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人（或负责人）：　　　　　法定代表人（或负责人）：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮    编：                        邮    编：

签约地点：                        签约时间：

# 第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.中小企业声明函

3.残疾人福利性单位声明函

二、商务技术响应文件部分格式：

4.规范偏离表

5.服务质量保证承诺书

6.项目组成人员表

7.备品备件及专用工具清单表

三、报价响应文件部分格式：

8.开标一览表

9.投标人自报成本价表

四、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：义乌市生态环境监控中心和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了污染源自动监控系统第三方运维采购项目(YWCG2022064GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合本招标文件对供应商的资格要求，并承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；我单位承诺如中标，不转包或未按双方约定分包本项目。

3.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的政府采购管理制度、规范和纪律。

4.积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我单位已详细审核全部招标文件，包括更正文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容一律按招标文件规定执行。

10.我单位同意招标文件要求的投标有效期，如我方中标，我方将受此约束。

11.我单位相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我单位中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我单位中标，我单位将严格依照招标文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标纪律，不在开标现场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

16.指定我单位人员(姓名: _____________ 身份证号码：___________联系电话：_____________)全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由此给采购人造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（盖章）：_______                        年   月   日

2.

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:信息传输业

3.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：______________

日 期：_________

4.

规范偏离表

招标编号：YWCG2022064GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

5.

服务质量保证承诺书（格式）

采购编号：YWCG2022064GK

致：义乌市生态环境监控中心

我们在此声明，投标文件所提供拟派本项目的人员是完整的、真实的和准确的。同时郑重承诺：我方若中标，保证按照招标文件的规定配备好设备，完全按照招标文件的要求向贵方提供优质的污染源自动监控系统第三方运维，并承担相应的一切费用。

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

6.

项目组成人员表（格式）

项目负责人简历表

投标人：（电子签章）_________________采购编号：YWCG2022064GK

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 日 |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似主要项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  |  | 委托日期 |  |  |  | 项目评估金额 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书扫描件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标人任职的个人社保缴费清单，如投标人新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

项目组成主要成员表

投标人：（电子签章）_________________采购编号：YWCG2022064GK

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 从事过类似主要项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书扫描件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标人任职的个人社保缴费清单，如投标人新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。

3.“从事过类主要项目”栏中注明每个参与的项目名称、内容、金额、参与项目的时间、业主联系人、联系人的联系电话、手机等内容

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

7.

备品备件及专用工具清单表（格式）

采购编号：YWCG2022064GK

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 预计使用周期（更换时间） | 价格 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：______________

日 期：      年    月      日

备注：1.“备品备件及专用工具清单”指的是易损耗品及其它需要备用的零部件和专用工具。质保期满后供采购人采购选购使用，中标人须按照不高于该价格提供。

2.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

开标一览表

采购编号：YWCG2022064GK

| 序号 | 维护因子 | 数量 | 单价（元/年*个） | 期限 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | COD（TOC） | 80个 |  | 3年 |  |
| 2 | 氨氮 | 80个 |  | 3年 |  |
| 3 | TNP | 11个 |  | 3年 |  |
| 4 | TN | 23个 |  | 3年 |  |
| 5 | TP | 7个 |  | 3年 |  |
| 6 | PH | 100个 |  | 3年 |  |
| 7 | 流量 | 39个 |  | 3年 |  |
| 8 | 混合采样供样器 | 88个 |  | 3年 |  |
| 9 | 废水数采仪 | 44个 |  | 3年 |  |
| 10 | 普通烟气 | 6个 |  | 3年 |  |
| 11 | 超低排放烟气 | 2个 |  | 3年 |  |
| 12 | 垃圾焚烧 | 7个 |  | 3年 |  |
| 13 | VOC | 14个 |  | 3年 |  |
| 3年投标总价（元）合计：小写：¥_____________ 大写：______________ |  |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。投标报价须包括服务人员工资，按规定缴纳的各类保险，各类安全保险（含意外伤害险）加班费，管理费用，税费，固定资产折旧费，企业提取费用，所有材料（设备）及易耗品费用，工具，福利费，培训费，办公费用，浙江省义乌市最低基本工资的增资因素，其它合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不做调整，投标人依据包括但不仅限于上述内容提供合理的单个因子综合报价，需考虑到后续维护因子数量的增加或减少对项目报价的整体影响程度的高低做出综合判断。并由中标人开具正式税务发票。

2.最低工资标准（或社保等）遇地方政府政策性调整时，甲方不调整服务费，由此产生的费用由乙方承担。

3.报价超过预算价或最高限价的投标将作无效标处理。

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

9.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

采购编号：YWCG2022064GK

| 项目名称 | 成本价（元） |
| --- | --- |
| 义乌市生态环境监控中心污染源自动监控系统第三方运维（3年） | _____________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2投标人的成本价不得高于投标人的投标报价，否则其投标无效。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。