义乌市殡仪馆

物业管理服务

采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2023005GK

采   购　 人：义乌市殡仪馆

采购代理机构：义乌市政府采购中心

日　　　 期：2023年02月**日

招标文件目录

第一章 采购公告	- 3 -

一、项目基本情况	- 3 -

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件	- 3 -

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式	- 4 -

四、投标截止时间及地点	- 4 -

五、公告期限	- 4 -

六、其他补充事宜	- 4 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	- 5 -

第二章 投标须知前附表和投标须知	- 7 -

投标须知	- 10 -

一、说明	- 10 -

二、招标文件	- 12 -

三、投标文件	- 13 -

四、投标文件的递交	- 15 -

五、其它	- 16 -

第三章 招标项目要求	- 17 -

一、采购项目概况	- 17 -

二、项目服务时间	- 17 -

三、物业服务内容及质量标准	- 17 -

四、物业管理总体要求	- 26 -

五、物业服务其他相关要求	- 27 -

六、服务承诺指标	- 27 -

七、人员配置要求(男的不超过59周岁，女的不超过49周岁)	- 28 -

八、物业管理服务装配、报价要求、食宿及费用	- 28 -

九、对招标项目的说明	- 30 -

十、有下列情况之一的殡仪馆有权中止物业服务合同	- 30 -

十一、其他要求	- 30 -

十二、商务要求	- 31 -

十三、对中标人的要求	- 31 -

★十四、义乌市殡仪馆物业考核标准及奖惩办法	- 31 -

第四章 开标、评标和定标须知	- 40 -

一、开标	- 40 -

二、评标	- 40 -

三、定标	- 42 -

四、质疑和投诉	- 43 -

第五章 投标文件的无效情形	- 45 -

第六章 评标办法	- 47 -

第七章 合同主要条款	- 51 -

第八章 投标文件部分格式	- 54 -

# 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市殡仪馆委托，现就物业管理服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2023005GK

2.项目名称：义乌市殡仪馆物业管理服务采购

3.是否接受联合体投标：否

4.采购需求

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 义乌市殡仪馆物业管理服务 | 2 | 年 | 300万元 | 150万元/1年 | 具体要求，见《第三章招标项目要求》。 |

5.合同履约期限：2年。在合同履约期间，甲方按照工作实际不定期对乙方进行服务质量考核。单次考核分值累计2次以上低于60分的，按乙方违约处理，甲方有权终止与乙方的物业管理服务合同。

## 二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件；

2.投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2020年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）。供应商可通过微信小程序搜索“信用义乌”，或登录浙里办APP搜索“信用义乌”查看企业综合信用报告；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目；

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，中小企业是指满足《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定的企业。

## 三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

## 四、投标截止时间及地点

1.提交投标文件截止时间：2023年**月**日上午9:30（北京时间）。

2.投标地点：用帐号登录政府采购云平台（简称“政采云”，下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2023年**月**日上午9:30。

4.开标地点：“政采云”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2023年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件，以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名建议采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购代理机构开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。解密成功的，备份投标文件（如有）自动失效。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人应在规定时限内提供加密密码，启用备份投标文件（如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的那一份为准。），并由采购代理机构把备份投标文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间（2023年**月**日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

4.参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190；电子投标制作问题详询：汪先生0579-85583800。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：义乌市殡仪馆

地  址：义乌市义浦路265号

传   真：0579-85529465

项目联系人：吴先生

项目联系方式：0579-85530471

质疑联系人：毛先生

质疑联系方式：0579-85411466

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85570067

项目联系人：方先生

项目联系方式：0579-85583808

质疑联系人：洪女士

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联系人 ：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌市殡仪馆

义乌市政府采购中心

2023年02月**日

# 第二章 投标须知前附表和投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 1.项目名称：物业管理服务采购 2.本项目属性： ② 。（①货物类/②服务类） 3.本项目采购标的（具体内容见第三章）所属行业:物业管理。｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。｝ 4.采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见采购公告 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 招标方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 详见采购公告 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 详见采购公告 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 详见采购公告 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，如本项目采购人拟采购的产品，属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到。 ★2.如本项目采购人拟采购的产品，属于“节能产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 ★3.如本项目采购人拟采购的产品，属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 16 | 中小微企业有关政策 | þ本项目为专门面向中小企业(具体情形详见招标公告资格要求中的情形)采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策 ¨本项目为非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠． 具体要求详见投标须知7 |
| 17 | 是否接受分包 | þ不接受 ¨接受 详见投标须知6 |
| 18 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的。 2.有意串标或提供虚假材料的。 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 6.不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 20 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 |
| 21 | 其他 | 1.投标报价超过预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.要求投标人在制作投标文件时，提供的证书等证明材料均采用扫描件的形式提供，且材料的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于供应商原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构。

2.2采购人：系指的是义乌市殡仪馆；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后称为中标人，在签订和执行合同阶段称为乙方。如中标人为联合体，则乙方指联合体各方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

“▲”标记系指重点参数。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格条件”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、分包、联合体

6.1本项目不允许转包。

6.2分包采购相关规定（本项目是否接受分包，见投标须知前附表的规定）

6.2.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6.2.2享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分给大型企业.

6.3联合体采购相关规定（本项目是否接受联合体投标，见第一章的规定）

6.3.1参加联合体的供应商均须提供资格响应文件。联合体信用信息查询：应当对联合体各方进行信用记录查询，有一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3.2如本项目有特定资格要求的，除第一章资格要求另行规定外，联合体中至少有一方应符合本文件规定的特定资格要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

6.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

6.3.4联合体各方应当指定牵头人，授权其代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，同时应当提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体各方中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体各方中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为未提供联合体协议。

6.3.5如采购项目对供应商有业绩要求。联合体各方分别提供与联合体协议中约定的分工内容相应的业绩材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；如联合体协议中未进行分工约定的，联合体各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩材料的，视为联合体未提供业绩材料。

6.3.6联合体各方均为中小企业的，该联合体视同中小企业。

6.3.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.3.8采购人或采购代理机构对联合体中任何一方的书面文件都对联合体各方具有约束力。

7.政府采购政策

7.1扶持中小企业政策

7.1.1专门面向中小企业采购的项目或者标项(具体情形详见招标公告资格要求中的情形)，不再执行价格评审优惠的扶持政策．

7.1.2.非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠．

7.1.2.1根据符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等文件要求，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审；对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供《中小企业声明函》。

7.1.2.2根据财库[2017]141号的相关规定，符合该文件第一条规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

7.1.2.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件。

7.1.3对于采购标的中有不同属性(货物、服务、工程）的采购项目，应当根据采购项目的属性来执行中小企业政策。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知前附表和投标须知

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标须知

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在“政采云”上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

9.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

## 三、投标文件

10.投标文件的组成

10.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

10.1.1资格响应文件：包含以下内容

★①单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（盖章）

★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式）。

★③中小企业声明函（见格式）｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝；或残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）；或省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件加盖电子签章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）。

10.1.2商务技术响应文件：包含以下内容

★①规范偏离表（见格式）；

★②服务质量保证承诺书（见格式）；

③投标人情况介绍（见格式）

④投标人应按照招标要求提交投标技术方案（具体要求见第三章）

⑤投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料

10.1.3报价响应文件：包含下列内容

★①开标一览表（见格式）

★②投标人自报成本价表（见格式）

11.投标文件编制要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

11.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

12.投标文件的语言及度量衡单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

12.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖电子签章。

12.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包括服务人员工资，按规定缴纳的各类保险，加班费，管理费用，税费，固定资产折旧费，企业提取费用，工具，福利费，培训费，物业办公费用，房租费，服装费，夜餐费，伙食费，过节费，奖励费，劳保费，体检费，清洁洗涤剂、消毒剂、维修材料、电梯年检、二供水许可、维修绿化养护费、生活垃圾袋、垃圾外运费、卫生间清新剂、卫生间用纸、洗手液、檀香、香丸、农药化肥费、电梯空调消防水电维修等费用（除单件物品超过二仟元的维修费、火化机维修费、遗体冷藏柜维修费、墓料破损维修费、电脑设备维修费外。），白蚁防治费，所有材料及易耗品保质保量不间断供应，浙江省义乌市最低基本工资的增资因素，其它合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不做调整，并由中标人开具正式税务发票。

13.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

13.3中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标人开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15.履约保证金：无

16.投标有效期

16.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

17.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2023年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

18.投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人在“政采云”系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改（除本采购文件第四章规定的情形外）。

18.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

19.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、采购项目概况

义乌市殡仪馆物业管理项目主要分为义乌市殡仪馆和奇山陵园二个方面：

义乌市殡仪馆，坐落义乌市义浦路265#，总用地面积3.12万平方米，占地面积1.03万平方米，总建筑面积2.11万平方米，地下建筑面积7815.27平方米。车辆人员出入口3个。现馆内按功能分为排烟机房及发电机房、殡仪服务楼、综合业务楼、骨灰寄存楼、门卫、内外二个停车场、地下室停车场。其中殡仪服务楼、综合业务楼、骨灰寄存楼为三层建筑，楼内设有消防系统、通风系统、保卫监控系统、弱电智能化系统、门禁安保系统、高低配电系统、供水系统和5台电梯等。地下室，位于地下一层，主要用于地下停车，车辆出入口和人员出入口各一个，不计容建筑面积0.78万平方米；综合业务楼，地上三层建筑，主要用于殡仪馆工作人员就餐、办公，占地面积0.11万平方米，建筑面积0.27万平方米；骨灰临时寄存楼，地上三层建筑，主要用于停放殡仪车辆、骨灰存放、夜间值班住宿，占地0.08万平方米，建筑面积0.23万平方米。殡仪服务楼，三层建筑，半地下一层，地上二层，主要用于遗体冷藏、悼念、告别、火化及相关手续办理，占地0.78万平方米，建筑面积1.54万平方米。

奇山陵园是由义乌市殡仪馆管理的我市规模最大、配套设施最为齐全的经营性公墓，坐落义乌市商城大道边，占地100余亩，已建墓穴1.5万多穴，出入口4个。奇山陵园办公楼，二层建筑。楼内设有保卫监控系统、高低配电系统、弱电智能化系统等。

## 二、项目服务时间

服务期限2年。预计入场日期：2023年4月11日。

## 三、物业服务内容及质量标准

（一）馆内保安、消防安全管理

一）管理范围

1.整个馆内（指义乌市殡仪馆、奇山陵园）的治安及各种设施、设备的安全保卫及相关工作，监控管理及相关设备的维护管理。

2.所有建筑物、设施及有形物体的消防管理，消防系统的日常维护及管理，包括消防水泵及相应的控制柜、消防栓系统、防火门、消防事故照明系统、消防报警系统、灭火器等。

3.按殡仪馆规定做好车辆管理。

4.殡仪馆内24小时值班巡逻服务。

5.按上级有关规定做好奇山陵园文明祭祀接待工作，配合上级部门做好殡仪馆和奇山陵园的“双禁”工作。

二）管理内容及要求

1.提供周一至周日二十四小时的专业保安服务，具有专业的保安管理资质，具体岗位设置由中标人在中标后按照采购人要求实施。

2.保安服务管理实行24小时值班，应建立健全各项管理制度和岗位职责。

3.严守国法、按《保安服务管理条例》的规定以及殡仪馆有关规章制度，履行保安、门卫、守护、巡逻、安全防范技术服务。做到保证殡仪馆有良好的工作环境。

4.负责监控室内的管理工作，切实做好防火、防盗、防破坏、防治安事故的工作。

5.熟练掌握火灾的基本常识，灭火的原理，常见的火源、灭火的最佳时刻，灭火的基本方法。发生火警时，应到实地查看，做出正确的处理，并及时汇报领导。

6.讲正气，敢于向不良习气作斗争，维护殡仪馆的治安，保护职工、及其办事群众等人身和财产安全，确保殡仪馆无治安灾害事故的发生。

7.每天保证质量不间断对殡仪馆馆内各区域进行治安巡逻，时刻提高警惕防止犯罪分子抢劫及入室盗窃。注意车场状况，公墓外观状况，水、电、照明、消防监控、电脑、电信设施等情况，发现问题及时处理，做到记录在案，并通知相关部门。对可疑人员要进行盘查，并责其离开。

8.对易燃、易爆等高危险物品的储存场所和重要场所应加强巡视，发现可疑之处及时报告。

9.制止一切扰乱殡仪馆工作秩序的行为。

10.遇重大节假日、重大祭祀节日或时间、领导视察及有重要活动时，应提前做好准备工作，同时延长工作时间增加巡视频率，并留有足够的值班人员。

11.做好车辆出入的管理，按规定线路行驶，门口两旁禁止车辆停放，确保殡仪馆门口内外畅通无阻，避免交通阻塞，保证人员进出方便、快捷、安全。并制止车辆乱停乱放以及乱堆杂物，以保证通道畅顺。

12.门卫、监控室、消控室、油库等重要部门24小时有人值班，大楼、大楼外围、地下车库等区域24小时有人巡逻，保安人员统一制服，工作规范，作风严谨；对重要部门、要害部位要勤查看，做好巡罗记录。节假日、夜间巡逻时，增加巡逻次数，对来馆人员、车辆进行盘查，及时清理家属及闲杂人员，并做好记录。

13.熟练掌握交通指挥、车辆管理方面的专业知识，确保停车场的车辆安全、整齐、有序。指挥车辆按规定的路线行驶，禁止车辆乱停乱放，避免造成交通堵塞，保证通道畅通。

14.具备良好的职业道德，文明用语，不用使用服务忌语，维护殡仪馆的形象，未经同意不得泄露殡仪馆工作的任何信息、资料、数据。

15.须具备有处理一般事故的能力及重大事故的应急处理能力，出现事故或应急事件应在5分钟内到现场处理，协助指挥疏散人群，并维持现场秩序。

16.特殊任务和节日负责摆花、拉横额等，包括清明、冬至、春节做好奇山陵园文明祭祀接待工作、配合上级部门做好殡仪馆和奇山陵园的“双禁”工作、文明劝导、协助搬台搬凳等工作。

17.分发殡仪馆各科室的书报、信件、包裹。

（二）馆内环境卫生、消杀管理

一）清洁卫生工作任务

1.殡仪馆以及奇山陵园的所有建筑物（公安解剖室、冷藏间、仓库、业务值班室除外）的全方位保洁和日常保洁。包括：建筑物的设施设备、门窗、地面、墙面、天花、灯饰、风口、办公家具、陈设品、瞻仰棺、花台、供桌、主持台、走廊、楼梯、路灯、扶手、所有告别礼厅灵堂、办公室、会议室、员工通道、门、门套、开关、栏杆、窗台板、沙发座椅等日常清洁护理。

2.公共区域的清洁和巡回保洁。包括：卫生间、馆内外停车场、广场、道路、水池、景观、地下室、遗像供奉处、灵堂拜祭场、香炉、焚烧炉、侯灰室、鞭炮场地、指示牌、餐厅、包厢、绿地等公共场地及设施的全方位清洁和日常保洁，奇山陵园内墓区的清洁和巡回保洁。公共洗手间和开水间内的墙面、地面、台面及卫生洁具的及时清洗、保洁和消毒，及时清倒、清洗垃圾桶。及时填充小便斗中除臭香球、卫生间厕位上手纸、洗手台盆上洗手液、擦手手纸等；

3.馆内的环境消毒杀虫、除“四害”和白蚁防治。

4.场馆周边道路及道路两侧地面除草保洁等。

5.负责整个殡仪馆区域内所有的清理杂物、垃圾收集、并作清运处理，不得产生二次污染。垃圾包括在殡仪馆区域内所有的建筑垃圾、生活垃圾、殡葬废弃物、装饰垃圾、绿化带土垃圾、火化间和后处理产生的废弃物等一切垃圾。

6.室内瓷砖地面养护：通道、大厅、公共区域及室内的瓷砖地面要求每天机洗及每周一次抛光上蜡。

7.终末消毒。每天业务结束和每个遗体火化后所属区域进行消毒。遇非典、禽流感、登革热、冠状病毒等重大传染病疫情及其它突发事件，物业公司要加大消毒力度，直至达成相关标准要求。

8.做好奇山陵园重大祭祀期间卫生巡扫、清运祭祀期间产生的祭品、祭物及垃圾。

9.每年应安排清洗二次大楼的外墙面；如果不能如期进行清洗的，招标人将委托专业清洗公司进行清洗，并由中标人承担相关清洗费用。

10.大楼外道路每天清扫，一季度清洗一次，垃圾桶每天及时清倒、清洗；及时清理公共场所，公共绿地的废弃杂物；及时清扫积水、积雪；及时组织清理乱堆放物品、乱张贴纸张等。

11.保洁时间尽量与工作时间错开，避免干扰正常业务次序。每天地面两次清扫需在上班前和中午休息时间内完成。大范围和大规模的保洁工作一般安排业务空闲日。

二）服务要求、规范和质量目标

质量标准

1.国家标准及其它普遍认可的标准，这些标准应为最新标准，投标人应及时提供给采购人：

（1）达到国家卫生城市、国家园林城市对殡仪馆保洁工作的考核标准（《中华人民共和国国家标准:殡仪场所致病菌安全限值(GB 19053-2003)》、《污水排放标准》）；

（2）符合建设部《城市环境卫生质量标准》一级质量要求，符合《市容和环境卫生管理条例》，场内公共走道果皮、纸屑、塑袋、烟头在每1000m2 内≤1个。地面无垃圾、泥沙及明显污渍、水渍；

（3）省卫生先进单位对殡仪馆保洁工作的考核标准；

（4）达到创国家一级殡仪馆保洁标准。

2.采购人认可的其它规定：

（1）达到义乌市创建办和民政局的有关保洁标准的规定；

（2）环境卫生管理制度和标准完善，有完整工作质量考核记录；

（3）具备良好的职业道德，文明用语，不用使用服务忌语，维护殡仪馆的形象，清洁工态度热情，语言文明，服装整洁；

（4）环卫设施齐全，保洁设备及工具完整，按工作程序对范围内的场所进行日常定期清扫或不定期的清扫保洁，做到按制定标准全天候、全方位保洁；

（5）定期杀灭蚊、蝇、鼠、蟑等四害，并做到无滋生源；

（6）做好殡仪馆及奇山陵园管辖范围内的白蚁防治和消杀，控制指标要符合国家建设部《城市房屋白蚁防治管理规定》、义乌市创建办、爱卫会和殡仪馆提出的相关指标要求；

（7）有完备的“清洁应急工作预案”；如遇突发事件或突发检查时，积极配合馆方，搞好卫生工作，随叫随到；

（8）投标人遵守不限于以上标准及规定时,应向采购人及时解释清楚。

服务要求

1.保洁工作标准

地面光洁无抛物垃圾，墙面及附着物无积尘，门、窗玻璃干净明亮无手印水痕，不锈钢物光亮无污渍，公共区域无卫生死角，洗手间台面、洗手盆、水龙头光亮无污渍，洁具无积尘，内外光亮干净无水渍。便池、垃圾桶干净无异味；室外地面清扫后路面残留粉尘每平方米不得超过25克。

| 区域 | 保洁频率 | 保洁内容 | 保洁要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地面 | 地面每日清扫不少于三次，有垃圾及时清理，每天机洗一次， | 每日用全能清洁剂1：128稀释溶液拖地每日不少于三次。其中一次消毒液拖地按灭菌消毒要求执行。 | 地面无污渍、水迹，无痰迹、无垃圾、无尘迹、无积灰、无蜡烛印、无脚印，光洁明亮 |
| 墙面 | 每周保洁 | 3米以下每周循环清洁 | 无污渍、无水迹、无浮灰、无蜘蛛网 |
| 走廊、扶手、门 | 每日保洁 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁，每日用消毒液1：50檫洗一次 | 无污渍、无浮灰、无水迹、无烟蒂 |
| 玻璃 | 每周保洁 | 用玻璃清洁剂1：65稀释溶液清洁玻璃，每周一次，室内玻璃循环清洁 | 玻璃明亮光洁，无污渍、无水迹 |
| 卫生间 | 每半小时保洁一次，高峰时随时保洁 | 1）打开换气扇或窗户进行通风。 2）台盆、便器等放水冲洗。 3）收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 4）清洗台盆及水龙头。 5）用洁厕消毒液清洗便器并冲洗。 6）搽拭台面和墙面四周、门门把、镜子等。 7）搽拭地面。 8）点上盘香，小便池放香丸。 | 卫生间无异味、镜面无水点、水迹、污迹，小便器、坐厕、洗手盆无污垢黄迹、无积水、光洁明亮，随时保持下水管道水流畅通，无漏水，无异味、无污垢，垃圾袋定时更换， |
| 电梯 | 每日二次，有垃圾及时清理 | 每日地面保洁轿厢体、门保洁，每日轿厢内消毒一次。 | 无障碍、无划痕、无脱落；无灰尘、无污迹 |
|  | 每周一次 | 不锈钢光亮剂全面保洁。 | 均匀有光泽 |
| 公共设施 | 每日保洁 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次。 | 无污渍，无积灰、无蜘蛛网 |
| 家属休息室 | 每日保洁 | 等候椅每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁，每日用施康1：50消毒一次。 | 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹 |
| 黑金砂 台面 | 每日一次 | 每日1：50施康消毒搽拭一次。 | 无积灰、无污渍 |
| 孝堂 | 每日清洁一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰、无污渍、无杂物、无蜘蛛网.符合殡仪场所致病菌安全限值(GB19053-2003)要求 |
|  | 终末消毒 | 用1：50施康搽拭花台、供桌、凳子。 |  |
| 告别礼厅、服务大厅、休息室 | 定时清理 | 1）清扫地面垃圾。 2）清洁卫生间、休息室 3）搽拭家具。 4）清洁户墙、厅柱、盆景。 5）拖地面。 6）清洁天花板及灯具。 7）终末消毒 | 地面、室内设施设备、玻璃、灯饰无杂物无尘迹污渍，光洁明亮。 |
| 办公区 | 每天清扫、拖地 | 1）清扫地面垃圾。 2）清洁卫生间、接待室、办公区 3）搽拭办公家具。 4）清洁户墙、厅柱、盆景。 5）拖地面。 6）收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 7）清洁天花板及灯具。 | 会场布置、清洁及开水服务，随时保持干净，无污渍、尘渍、痰渍，地面明亮如新，桌椅摆放整齐、讲台整洁 |
| 瞻仰棺 | 每日一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰、无污渍 |
| 推车 | 每日搽拭 | 每周添加润滑油 | 无结灰、无异响 |
| 吸顶灯具、通风口 | 每周一次 | 每日用全能清洁剂1：64稀释溶液清洁一次 | 无灰 |
| 楼层公共区域 | 循环保洁 | 1）收集垃圾、清洁垃圾桶、换新垃圾袋。 2）清扫地面垃圾。 3）拖大厅、过道、走廊地面。 4）清洁户墙、厅柱、盆景。 5）搽拭指示牌、悬挂牌、窗台、窗框、门。 6）搽拭楼梯扶手、拖楼梯地面。 7）清洁天花板及灯具。 | 无垃圾、无浮灰、无烟蒂、无水迹，指示牌、悬挂牌光洁明亮，盆景植物表面无积灰。保持通道无杂物天花吊顶、送排风口无蜘蛛网和灰尘污渍。 |
| 果皮箱、垃圾筒、消防器材 | 每日清理二次， | 1）收集垃圾 2）清洁垃圾桶 3）换新垃圾袋 4）搽拭器材 | 垃圾箱、筒的垃圾存量不超过上缘，垃圾不在筒箱内过夜。无污渍、无痰渍、无尘迹 |
| 外围及外环境 | 循环保洁；每日清扫二次 | 地面清扫、不定期冲洗，及时清理积水、积雪 | 干净整洁、无杂物树叶、无积水积雪、无污迹、无明显泥沙污渍油迹 |
|  | 循环保洁 | 绿化带清扫，收集垃圾 | 干净、无杂物枯叶、无大石头 |
|  | 每日及时发现及时清理 | 各类水池、明沟、雨水井、污水井、排水井清洁堵塞物。 | 干净、无杂物、无堵塞物、排水通畅。水池、水面无明显漂浮物 |
|  | 每日保洁 | 公共设施、外墙立面、灯饰、栏杆、各类室外立牌抹擦 | 干净整洁、无灰网，室外设施无明显灰尘污渍及不良张贴物。门岗、伸缩门无明显尘迹、污渍、无垃圾杂物。外墙、玻璃幕墙、玻璃屋顶每年全面清洗两次。 |
|  | 每日保洁 | 花盆、垃圾桶抹擦、清倒 | 干净、无积灰、无污迹、无杂物、无烟灰 |
| 露天阳台屋顶等边缘区域 | 每日保洁 | 沟槽、地面不定期清扫、冲洗，清洁堵塞物 | 沟槽无堵塞物，地面无污迹，无杂物堆放，边缘区域无蛛丝、脏物 |
| 监控室、保安、风机房等区域 | 每日保洁 | 消除果皮、纸屑、烟蒂等杂物，每天清洁、拖洗地面 | 干净、无积灰、无污迹、无杂物、无烟灰 |
| 供桌、花台 | 每日保洁 | 每日1：50施康消毒搽拭一次，物品摆放整齐，整洁有序， | 无灰、无污渍、无杂物、无蜡烛印、无蜘蛛网、光洁明亮.符合殡仪场所致病菌安全限值(GB19053-2003)要求 |
| 垃圾清运 | 日产日清 | 垃圾场垃圾存量不超过三分之二且做到定期清洗消毒垃圾清运工具保持清洁无破损 | 清运殡仪馆馆内的所有垃圾。做到无明显积水，无蚊蝇飞舞。清运过程中不得产生二次污染 |
| 随时清洁、循环清洁，保证区域内无垃圾等目视污物，整体干净明亮。 保洁员在每天下班前半小时对各自承包区域进行自查，发现问题及时处理。 |  |  |  |

（三）绿化养护管理

一）绿化工作任务

整个馆内（指义乌市殡仪馆、奇山陵园）所有绿地、花木、盆景的除杂草、修剪、浇水、施肥、除病虫害、消杀、除“四害”和白蚁防治，园林景观的维护和改造，协助采购人做好环境美化布置（盆景、摆花）。

二）工作质量标准及要求

1.按养护、管理、改造相结合的原则，加强整体环境及园林景观管理。

2.绿化养护有年度、季度、月度计划，措施科学，管理严格。

3.修剪整齐、美观，无弱枝、病虫枝、徒长枝、枯枝悬挂等；绿篱新枝留高不超过5厘米，及时清除徒长枝、枯黄枝、病虫害枝、重叠枝和其它影响景观的枝叶；草坪平整，无明显交错，剪口平齐，修剪高度控制在8㎝以内；花坛内枯枝烂叶及时清除，花坛与草坪边线清晰；草坪内栽植乔木肥水穴切剪合适。

4.施肥及时，花草树木叶色青绿，花多色艳。每年施肥不少于4次，每次施肥不少于1000斤复合肥。

5.消杀及时科学，除“四害”和白蚁防治，花草树木生长健壮，叶片不卷边，不黄叶，无虫类、无白蚁、无卷叶，无病虫枝，无病斑。

6.服务期内，若发现死苗、死树，中标物业公司无条件负责补种（如大风、雷击坏死、人为造成除外），如在约定内未补种，每棵按市场价予以补偿。

7.协助采购人按约定的地点和品种摆放室内花卉及定期养护、更换、清洗。

8.绿地管理与修复：绿地基本整洁，绿地内无明显堆放杂物、无杂草、侵占现象。及时修复行人践踏地块、斑秃草坪和缺苗地块；对景观内的物品及附属设施及时查看损坏现象，及时修补。发现破坏绿地的行为及时制止，采取有效措施禁止践踏绿地占用绿地现象。及时去除杂草，确保绿地内无显著杂草生长，杜绝杂草荒芜现象。

9.喷淋系统设施完善，使用正常。

10.遇重大节日或治丧情况，协助采购人摆置鲜花，营造气氛。

（四）大楼（大楼指义乌市殡仪馆、奇山陵园等所有建筑）配套设备、设施的运行管理，确立维护保养制度及标准

（1）每天巡视检查，公共设施出现损坏及时修复，保持房屋外观完好、整洁，外墙面无脱落，无污迹，公共楼梯间扶手完好，梯灯正常，消防门启闭正常，无杂物乱堆放。公共卫生间和开水间的洁具和设施完好、使用功能正常。负责组织对房屋、外墙、楼梯间通道、屋面、上下水管道等房屋本体公用设施的定期养护和维修，并编制维修计划。

（2）大楼公共设施维护管理工作是：

1.供水设施的日常运作、维修养护和水箱半年清洗一次。

2.公共排水、排污系统及化粪池等的清疏、维护，化粪池一季度定期抽粪清理一次。

3.公共场所地面、道路及其它设施的保养和维修。

4.消防栓、灭火器、烟雾报警系统等消防设施的日常检查、管理和维护。

5.公共楼道灯、路灯、庭院灯等公共照明的维护和保养。

6.电话线路、网络线路、监控线路等弱电线路维护。

7.监控中心、消控中心、配电房、油库24小时值班。

8.室内外装修等接到用户报修后，在15分钟内到现场。

9.对于屋面给排水、明暗沟进行检查及维护维修。

公共设备、设施定期维护及保养要求

| 序号 | 项目 |  | 维护项目 |  | 维护工作内容 | 维护标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机电设备和水泵 |  | 绝缘下降，电机运转噪音增加，定期上油 |  | 每季度对电机、水泵进行一次全面检查，发现问题及时处理：如轴承加油，轴承更换，线路处理 | 使电机运转正常，噪音降低，效率提高 |
| 2 | 消防设施管网 |  | 消防泵维护，消防烟雾报警系统维护，消防水管维护 |  | 每季度对消防系统进行动态测试，要求各部件灵敏、可靠 | 消防系统控制正确、灵敏、可靠 |
| 3 | 闭 路 电 视 监 控 系 统 | 控制器画面分割器 | 设备清洁、调整维护各控制键，检查电源性能 |  | 每日对系统设备进行工作状态检查，发现问题及时进行处理 | 保证监视画面控制灵活，画面稳定，录像清晰 |
|  |  | 摄像头 | 摄像头安装是否牢固，摄像头是否清洁，摄像信号是否失真 |  | 每周对摄像头安装状况检查一次，每日对各摄取图像质量进行检查 | 保证监视图像清晰、稳定、摄像机完好 |
|  |  | 监控线路 | 检查监控线路是否安装牢固，连接是否可靠 |  | 每周巡查一次，发现问题及时解决 | 保证监控线路的安装牢固，连接可靠，视频保存3个月以上 |
| 4 | 电梯 |  |  | 各安全部件进行保养，控制柜保养，门机、娇顶设备进行维保 | 每月对电梯系统进行二次维护保养，每年对电梯各安全装置进行一次保养、测试和维修 | 保证电梯安全、舒坦运行，电梯厅门开启灵敏，外招呼灵敏，延长电梯设备使用年限 |
| 5 | 公共排污设施 |  |  | 排污井、雨水井淤泥清理，井盖油漆，化粪池清理维护 | 每月对排污系统各雨水井，排污井进行一次彻底清理，定期清理化粪池 | 化粪池清理每季度不少于一次，保证排污系统畅通，无堵、少污积、化粪池不溢出。 |
| 6 | 给排水 |  |  | 设备、阀门、管道工作正常、跑冒滴漏；3、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；二供水卫生许可证、水质化验单、操作人员健康合格证齐全；水池、水箱清洁卫生，无二次污染； | 每周巡查一次，发现问题及时解决 | 保证给排水系统通畅，汛期道路无积水，设备房无积水，浸泡发生；无大面积 跑水、泛水，长时间停水现象 |
| 7 | 空调 |  |  | 设备清洁、调整维护各控制键，检查电源性能等 | 每日对系统设备进行工作状态检查，发现问题及时进行处理 | 系统运行正常，外机运行正常且噪音不超标， 无严重滴漏水现象；延长设备使用年限 |
| 8 | 开水箱 |  |  | 及时解决不制热，不升温，不进水 | 电源、水源及时开关,每天巡查数次。每月清洗并倒水箱陈水1次 | 按时关闭电源，确保正常供应开水，一季度换一次滤芯，下班后及时关闭电源开关 |
| 9 | 室内装修 |  |  | 装修完好程度，有无脱落、漏、破等情况 | 每天检查一次、即坏即修 | 接报修后15分钟内到现场 |
| 10 | 卫生间 |  |  | 设施设备完好程度、卫生状况、有无堵、漏情况 | 每天检查一次、即坏即修 | 洁具和设施完好，使用功能正常，无滴漏，无堵塞 |
| 11 | 道路 |  |  | 路面积水、破损、积雪 | 每天检查一遍、即坏即修 | 平整无积水、无缺损、积雪完好率100%以上 |
| 12 | 楼梯及墙面 |  |  | 有无污迹、破损及相关设施使用正常 | 每周检查一遍、即坏即修 | 整洁、无缺损，扶手完好，楼灯正常，无张贴痕迹 |
| 13 | 明暗沟 |  |  | 有无积堵、漏水、破损等 | 每周检查一遍，即坏即修 | 畅通、无积水、无尘土、无塌陷、无鼠洞 |

机电设备的维修养护计划和标准

机电设备日常维护管理的内容有：供配电系统24小时专人值班守护，运行记录、清除框内外灰尘、污垢，机房保洁，按维修保养计划定期保养，保持良好的备用状态。空调系统每天上班前半小时开机，按季节设定空调温度，定时做主机运行记录，定期清洗盘管风机和风柜。

高低配电系统维修养护计划和标准

| 序号 | 保养周期 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保养 | 高低压配电室清洁；检查仪表、指示灯是否正常；检查变压器外观、运行温度和噪音 | 室内环境整洁；配电柜内外无杂物和污物；电缆沟线无积水；仪表指示灯显示正常。 |
| 2 | 每周保养 | 检查配电元件和线路连接 | 元件和线路表面完好无损，压接良好。 |
| 3 | 每月保养 | 检查井道内电缆、切换箱、T接箱和控制箱；检查变压器测温报警系统及通风系统。 | 井道内清洁干燥；电缆表面完好，标号牌齐全，接地良好；各种控制箱应完好、清洁；操作良好 |
| 4 | 每季保养 | 低压配电柜箱内元件检查、清洁 | 柜内无灰尘污物，螺丝坚固 |
| 5 | 每年保养 | 预防性试验（每二年一次） | 参照GB50150-91标准要求 |

给水系统（包括空调水系统、消防水系统等系统）维修养护计划和标准

| 序号 | 保养周期 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保养 | 检查水泵外观、运行温度压力和声音；水泵、阀门和管道有无锈蚀和渗漏。 | 水泵、阀门和管道表面无污物、无锈蚀和无渗漏；管道压力正常、水泵运行无异常噪声。 |
| 2 | 每周保养 | 生活水泵轮换运行；消防栓、水泵接合器；喷淋管道的阀是否打开。 | 消防水系统阀门保持常开；水泵接合器无漏水 |
| 3 | 每月保养 | 消防水泵、喷淋泵、稳压泵、补压泵进行试运行。 | 水泵运行正常，无异常噪声和振动，出口压力正常，电流正常。 |
| 4 | 每季保养 | 生活水池和水箱的清洗（每年一次） | 进行全面地清洗消毒。 |
| 5 | 每年保养 | 清洗消防水管；测量水泵电机绕组的绝缘电阻；管道补漆。 | 排空消防水管中的水，重新注入消防水；管道无锈迹和脱漆。 |

空调风、防排烟风系统维修养护计划和标准

| 序号 | 保养周期 | 保养内容 | 保养标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常保养 | 检查空调内外机外观和声音。 | 空调内外机表面无污物、无锈蚀和无渗漏；内外机运行无异常噪声和振动 |
| 2 | 每周保养 | 检测冷媒系统的供、回压力是否在正常值；排风排烟系统各风机、管道。 | 冷媒压力正常、机器处于正常工作状态；风机工作正常。 |
| 3 | 每月保养 | 清洗内外机机身、过滤网。机组供电电源、控制系统的信号线、压缩机的运转电流等常规电气（包括：电流、电压、风量、温度）检查保养。 | 内外机身清洁；过滤网无堵塞；各电器设备处于正常工作状态。 |
| 4 | 每季保养 | 室外机电脑板除尘、内外机温度传感器、压力传感器、变压器、保险、EEV线圈易损部件检查及保养。 | 室外机电脑板干净、无杂物。各部件处于正常状态。 |
| 5 | 每年保养 | 室内外机蒸发器、滴水盘、冷凝排水管道、回风过滤网），逢冷热季节交换时对所有空调，实行检查维护。 | 各部件处于正常状态、冷凝排水管道、过滤网无堵塞。 |

（五）物业相关档案管理

档案资料管理，有助于保存大楼的历史资料，维持管理的连续性和规范化，便于房屋及设施设备的检查、维护、更新。

（1）档案内容

1.工程档案：从接管开始的所有工程技术、维修、改造资料、各种竣工图及各设施资料等；

2.管理档案：日常巡查、（清洁、维修、保安）记录、值班记录、车辆管理记录、监控记录、监控录像、各类活动的照片资料、维修记录、设备运行记录、会议记录、创建资料等；

3.文件档案：有关物业服务法规政策、文件等。

（2）建立和管理流程

收集－整理－分类－分级－编号－登记－录入电脑（入柜）－借用－检查

（3）管理要求

1.制订档案管理制度，并严格执行；

2.按照档案管理要求，分门别类，编目造册，方便查阅，利于管理；

3.专人管理，责任到人，存放有序，管理规范；

4.配置专门的档案柜和必要的设备设施，以满足档案管理要求；

5.根据档案资料形式、性质，采取不同的管理手段，科学管理，确保档案资料完整、安全；

6.实现电脑化管理，提高管理水平。

  - 四、物业管理总体要求

1.中标供应商对本项目的物业管理方案、组织架构、人员录用、建立的各项规章制度，中标供应商在实施前要报采购人审核。中标人要做好节能减排工作，管理好空调、电灯、水龙头等开与关，以及在合理时间给房间通风。

2.采购人对一些重要岗位的设置、人员录用与管理及一些重要的管理决策有直接参与权和审批权。

3.在处理特殊事件和紧急、突发事故、台风或大雨大雪冰冻季节，中标人要无条件安排值班，费用已包括在投标价内，且采购人对中标供应商的人员有直接指挥权。

4.中标供应商对所录用人员要严格政审，保证录用人员没有刑事犯罪记录、有上岗资格证。

5.中标供应商各类管理人员按岗位着装要求统一，言行规范，要注意仪容仪表，挂牌上岗，便于管理。中标人的工作人员应做好自身防护工作，一些公众岗位录用人员体形、身高要有规定。

6.配合完成采购人安排的临时性服务事项。

7.中标人按照相关法律法规给予服务人员待遇，如发生劳动纠纷，由中标人负责。

8.物业服务保证时间：周一至周日，保安消控24小时制；项目主管保洁绿化维修人员每天8小时制。投标人应提供详尽的物业工作方案并报殡仪馆备案。

9.中标供应商在做好工作的同时，有责任向采购人提供合理化建议，以提高管理效率和管理质量。

10.员工应精神健康，有爱心、耐心，服从科室安排与保证员工的稳定性，不能因员工变动影响工作。

11.物业服务所需的设备以及使用清洁剂、地面保养剂和维修替代品的要求：提供使用的设备、清洁、洗涤剂、消毒剂、地面保养产品，必须是通过国家相关部门审批并予以使用的优质产品，符合绿色环保卫生的要求。维修需要更换产品的，应使用相同品牌或同等档次以上的优质产品，费用由中标人承担。

12.中标人应在殡仪馆大门口外侧设立治安岗亭，冬温夏凉，便于工作人员在门口外侧量体温、维持交通秩序等事宜，该费用由中标人承担。

13.服务质量标准要求按物业高标准订立服务规程。中标人应制订具体的质量保证措施及质量保证及相关服务的承诺。如因质量未达到目标，中标人应因此承担责任和经济赔偿。

14.中标人应制订详细的培训计划，对员工进行岗位培训、日常培训和文明礼仪培训，确保每个员工培训合格上岗，培训费用由中标人承担。

15.中标人要合法用工，并派用与殡仪馆物业服务相适应的人员。所有人员必须遵守国家法律、法规及殡仪馆的各项规章制度，具有良好素养和上岗资质，具有与工作相适应的文化程度，无不良记录及嗜好，爱岗敬业、工作勤快，礼貌待人、和蔼处事，相貌端正、身体健康（无传染性疾病），员工构成：① 体现年轻化；② 具有与工作相适应的文化；③ 身体健康；④ 适合公共场所的服务要求。中标人须缴纳员工必要的社会保险，社会保险费用计入总投标价，同时要写明在这个物业服务范围内所需的最低人数。

16.根据采购人的要求，中标人应为本项目承包区域内各个岗位各项服务工作配备足够人员，否则可能导致其投标被拒绝。所聘人员必须符合劳动部门有关用工规定，并经中标人相关专业考核合格后持证上岗，采购人有权对此进行审核并提出整改意见。中标人必须严格按劳动法用工，因违反劳动法用工所引发的劳动纠纷由中标人承担完全责任。

17.所聘用的员工必须符合各个岗位人员素质要求，具备良好的职业道德，文明用语，不用使用殡葬服务忌语，维护殡仪馆的形象。

18.中标人应保证在承包期内其员工最低月工资不少于义乌市最低工资标准，并且有员工福利、激励方案、员工队伍稳定方案、员工社保各种费用交纳方案、女工特殊福利方案。

19.中标人及其员工必须遵守殡仪馆的一切行政管理、消防安全等规定和制度，配合上级部门做好“双禁”工作和文明劝导工作。

20.中标人工作人员不得以任何理由在工作期间收受他人小费或实物，不得在承包区域住宿、从事非法活动、参加采购人经营范围内或有损采购人利益的活动。

21.承包区域的各项服务工作时间必须符合及满足采购人的要求，包括星期六、星期天及法定节假日，都不得停止工作。通过义乌市及上级相关部门组织的物业、消防、除四害、除白蚁等有关考核工作。

22.服务期内遇到单位各类检查（如上级部门来馆检查等），中标人要把物业服务工作做得更好，采购人不另支付加班费，即此项造成的费用由中标人承担。

23.中标人员工发生被媒体曝光或影响殡仪馆公众形象或违反殡仪馆规章制度造成不良影响，以及存在一小部份与招标文件不符合的做法，或不履行其投标文件的部份承诺，而由此产生的损失及消除影响产生的费用，由中标人全部承担。

24.投标人达不到采购人要求及投标人各项服务承诺，采购人有权要求其整改，直至扣款或终止合同。

25.具体服务考核评分标准参照《义乌市殡仪馆物业考核标准及处罚办法》及招标文件其它规定执行。

  - 五、物业服务其他相关要求

1）做好管理殡仪馆内的消防和防盗，管理好空调、电灯、水龙头等开与关，做好节能工作，以及在合理时间给房间通风。在殡仪馆区域内（包含奇山陵园）内必须遵守消防安全规定，不得违章用电、用水，严禁使用热得快、电炉、电磁炉、酒精炉和点蜡烛。不得在殡仪馆内（包含奇山陵园）烧饭、烧菜及使用煤气。不使用易燃、易爆或有毒物品。

2）在台风、雨水、积雪或冰冻时期，如要加强抗台、抗灾、抗低温天气时，中标人要无条件安排值班，费用已包括在投标价内。

3）员工应精神健康，有爱心、耐心，服从科室安排与保证员工的稳定性，不能因员工变动影响工作。

4）日常保洁工作按殡仪馆出车时间开始服务，不早于早上6：00，不迟于早上7：00。殡仪馆业务全年无休，物业公司应按殡仪馆工作性质合理安排工作人员。

5）采取科学环保的方式和设备进行服务。

6）中标人除缴纳必须的各种社保外，还应缴纳足够的第三责任险和员工人身意外保险等。便于在服务期内，保证采购人在中标人的工作人员索偿时不受任何责任的约束。

7）中标人应允许采购人或其授权的人员、第三方检测机构对承包区域内各项服务质量控制进行检查，有关费用由中标人承担。

8）遇非典、禽流感、登革热、冠状病毒等重大传染病疫情及其它突发事件或安全检查时，中标人必须配合有关部门执行任务，并指定专职人员协助工作，直至完成，相关费用由中标人承担。

9）中标人不以任何形式转租、转让、抵押承包区域，在承包区域只从事采购人认可的服务工作。在承包期间，中标人的任何股份配置变动应通知采购人。未经采购人书面批准，任何占有支配地位的股份转让者将视为中标人出租、转让的行为。

10）服务区内垃圾袋装收集，存放在指定地点。保洁服务的工作质量按国家卫生城市和殡仪馆管理的有关标准严格验收。

  - 六、服务承诺指标

综合管理服务指标要求：房屋及配套设施设备完好率要求达99%，维修、零修、急修及时率要求达100%，维修的返修率不高于1%，公共区域内外保洁率达100%，大型及重要机电设备完好率达99%，道路及停车场完好率达98%，治安、消防责任事故发生率为0，考核满意度达到90%以上，投诉处理率100%，所用材料合格率100%。

  - 七、人员配置要求(男的不超过59周岁，女的不超过49周岁)

（一）人员数量及资质要求

★1.在岗工作人员总要求每日不少于24人（含项目主管、领班、水电维护人员、绿化人员、保洁人员、保安消控人员、工程维修人员）。人员要求固定。到岗人员情况及调换应及时告知采购人。水电维护人员要求具有相应的工作经验，并具有水电工从业资质。对不负责任，工作表现差的人员，采购人有权提出调离，中标人应及时安排顶替人员到岗：

2.项目主管：从事物业管理工作2年以上,熟知物业管理流程和物业管理专业知识；熟悉相关物业法规；有一定的沟通、协调、组织、公关能力；谨慎敏锐，品行优良。因故请假要明确代理人，并报采购人批准。

★3.保安、消控人员（包括队长）：熟悉保卫、治安、消防、车辆管理、安全检查、应急处置等知识，具体处理突发事件和协调处理一般事件及纠纷的能力，工作认真负责，身体健康，品貌端正。队长需有2年以上相关岗位工作经验。拟投入本项目的保安人员具有保安员证不少于4人，至少2人具有建（构）筑物消防员证，至少2人具有电梯管理证（国家部门颁发的有效证件），至少1人具有低压电工证或高压电工证（人数不限，要有两本证书，国家部门颁发的有效证件），投标时提供相关证件的扫描件。物业公司要做好提前培训，相关培训费用由中标人负责。电梯水电消控业务委托给第三方专业公司维修保养的，除完成各项工作任务外，工作人员在接到采购人的电话后，应30分钟内赶到现场。

4.保洁人员（包括领班）：能熟练地运用各类清洁卫生工具，按操作规程和要领工作，严格遵守劳动纪律和员工守则，工作中不怕苦、累，认真负责，五官端庄、懂礼仪、服务热情，身体健康，能胜任本职工作。领班有2年以上相关岗位工作经验。

5.绿化人员（包括领班）：负责绿化养护、浇水、除草、修剪、松土、施肥、补种、除四害等，以及馆内和绿地环境的清洁工作，领班有2年以上的绿化管理工作经验。

6.工程维修人员（包括领班）：领班有2年以上的工程维修工作经验，熟悉水电、土建、管道、电梯、污水处理及各类家具设备的维修保养工作，掌握基本的灯光音响操作技能，了解一般工程、灯光音响设备的工作原理以及保养检修程序，能看懂各种施工图纸。具有物业一年以上工程管理经验，身体健康，精力充沛，责任心强，具有相应工程维修资格证书。

7、公墓骨灰安葬员：有较强的管理和协调能力，掌握电脑割字打碑等多项技能，负责墓穴安葬。

（二）人员素质要求：

1作风正派，热爱集体，服从组织纪律，服从工作安排，遵守殡仪馆的纪律和制度；

2五官端正，身体健康，持有市级医院体检合格证明；

3具有居民身份证或有效证明；

（注：投标人需书面承诺投入本项目人员配置满足以上要求；中标后具体配置人员名单需与采购人确认；如人员出现变动，需经采购人确认。）

  - 八、物业管理服务装配、报价要求、食宿及费用

1.管理服务装备

1）中标公司必须配备足够的办公设备、清运设备、清洁工具耗材、保安用品，为采购人提供及时、充分、完善的服务。其中中标公司必须配备电脑、打印机、对讲机等设备，清洁工具必须包含二台驾驶式洗地机（二台清水箱容量大于90L）。保洁人员所使用的手推车必须是先进的全方位清洁手推车（不少于2台），超过5年以上的清洁工具或设备（含5年）不得在殡仪馆内使用。

2）日常保洁所需消耗品如清洁剂、消毒液、拖把、灭四害药物、生活垃圾袋等均由中标人提供。

3）专用工具、保洁工具及耗材由中标人提供及保管，专用工具或专用设备需专人（接受过培训）操作，并由中标人承担折旧、备品、备件及维修材料、维修服务费等一切费用。

2.报价要求

1）本次招标，投标人须就所有内容进行报价，少报无效。

2）中标公司报价必须包括上述服务所必需的所有的办公费用、员工工资及一切福利待遇社会保险、员工伙食费、材料消耗、资产折旧、税收、不可预测费用及合理的企业利润。

3）采购人无偿提供中标公司值班室及工具用房。

4）如中标人违反国家规定未给员工支付工资、加班费等，所造成的所有争议、纠纷、损失，由中标人自行承担。

★3.费用要求

1)清洁洗涤剂、消毒剂、维修材料、电梯年检、二供水许可、维修绿化养护费、生活垃圾袋、垃圾外运费、卫生间清新剂、卫生间用纸、洗手液、檀香、香丸、农药化肥费、电梯空调消防水电维修等费用（除单件物品超过二仟元的维修费、火化机维修费、遗体冷藏柜维修费、墓料破损维修费、电脑设备维修费外）由物业公司承担，并保质保量不间断供应。

2)采购人不提供乙方员工住宿，员工就餐费用由乙方负责承担。为维持良好的治丧环境和遵守消防安全规定，不得违规在殡仪馆内（包含奇山陵园）烧饭、烧菜。如乙方在岗人员在殡仪馆食堂就中餐，就餐标准：每人每月500元，每月一交，由乙方负责将所有员工就餐费用于每月5日前上交殡仪馆食堂，不得中途退出。餐费有所变动的，由殡仪馆食堂负责解释或重新予以明确。供应商应将物业在岗人员中餐费在投标报价中予以考虑。以上经费只包含物业在岗人员中餐费用，义乌市殡仪馆和殡仪馆食堂不承担其它任何附加条件和其它一切福利待遇。

4.应提供的伴随服务及责任

1)投标人必须在中标后7天内向业主提交物业服务方案书、内部管理规章制度、人员配置及物品配置方案书。

2)提交专业性服务项目的委托方案书。

3)合同签订后，物业服务单位应向业主提供企业资质证书、营业执照、税务登记证、法人代表、本区域服务负责人身份证复印件。

5)中标人需密切配合业主的要求，根据变化情况调整相应的计划。

6)如因中标人责任而造成的延期，产生的费用由乙方承担。

7)中标人与所有相关部门联系并获得认可，以便能及时投入服务。

8)中标人应随服务的变化提交相关的说明。

9)中标人在业主指定时间派员进场。

10)中标人应对人为原因造成的财产损失负赔偿责任。

5.进场验收

1)物业服务组织实施计划递交；

2)项目负责人、服务人员、物力资源到位，员工就餐费用上交殡仪馆食堂；

3)规章制度、服务质量标准、服务规范、奖罚管理条例齐全；

4)计算机管理的各种档案基本信息输入完毕；

5)员工着装规范，佩带有相片胸卡，持证上岗；

6)办公环境整洁，通讯工具完备，维修配件、工具齐全，摆放整齐；

7)公开服务标准、公开监督电话。

6.服务质量目标及服务合格的条件

1)符合本招标文件及合同文件的要求；

2)服务期内无安全责任事故；

3)服务期内无较大的责任事故；

4)通过义乌市政府的有关考核；

5)用户投诉率不超过2次/月；

6)业主报修处理及时率达100%；

7)服务质量目标：达到《义乌市殡仪馆物业考核标准及奖惩办法》满意度测评60分以上。

  - 九、对招标项目的说明

1.中标人必须按合同要求按时接管物业工作，逾期产生的一切后果由中标人承担；

2.中标人办公及保洁用电费用由殡仪馆承担；

3.殡仪馆将提供中标人值班用房，在服务期限内提供给中标人免费使用；员工住房由中标人自行负责解决。

4.中标人配置项目相关人员的装备（包括对讲机、保洁人员必须配备全方位清洁手推车等）。

5.中标人自备电脑、指纹考勤设备和打印机等办公设备和耗材；中标人自行负责桌椅等办公家私和员工更衣柜。

6.中标人的各岗位员工要统一服装，并由中标人负责其员工工服配备和洗涤。

7.中标人有岗前培训机构，服务人员100%经过岗前培训合格才上岗。

8.中标人不得将本项目的管理权转包或发包。

9.中标人须严格按照标准化的操作程序、完善的培训体系和质量控制体系完成本项目，以保证整个物业安全、高效、有序和有计划地运转。

10.中标人有责任配合殡仪馆接受上级领导部门的监督、检查，提供必须的资料。

11.中标人须严格按照国家和义乌市政府规定给所有的员工缴纳各种社会保险（包括养老、医疗、工伤、生育险、失业保险等）和住房公积金，员工各种社会保险金必须在义乌市交纳。

12中标人自行负责其招聘员工的一切工资、福利；如发生工伤、疾病乃至死亡的一切责任及费用由中标人全部负责；中标人应严格遵守国家有关的法律、法规及行业标准。

（1）全部服务人员的工作时间应严格按国家有关法律、法规要求的标准执行，因工作原因产生的加班（含节假日加班）应严格按国家有关法律、法规要求的标准由中标人给付员工加班薪资。

（2）所有员工入馆服务时都必须体检，并且合格的才能上岗（费用由中标人负责）。

13.采购人不接受投标方任何因遗漏报价而发生的费用追加，因投标方违反《劳动法》等法律法规而造成殡仪馆的连带责任和损失全部由中标人承担。

14.殡仪馆负责提供各类垃圾桶；中标人负责提供生活垃圾袋，中标人负责所有垃圾的外运费和垃圾处理费用。

15.为保证殡仪馆的正常业务开展，投标方须提供详细的新旧物业交接方案。

16.应及时根据殡仪馆规模的改变（扩大）而提供同比例的物业服务。

17.义乌市殡仪馆改造工程于2015年12月通过验收并投入使用，主要建筑为殡仪服务大楼及周边环境，目前，各类设施、设备均已过质保期，均应由物业负责联系保修；火化机及后处理、冷藏设备不在物业管理范围之内。

  - 十、有下列情况之一的殡仪馆有权中止物业服务合同

1.中标人物业服务发生重大安全事故：如员工违规偷窃外卖殡仪馆物品，造成不良后果的；因管理不到位造成员工死亡事故等，采购人有权中止与中标人的物业合同，所造成的一切后果由中标人承担法律责任和经济赔偿。

2.中标人管理不到位，造成群发性事件，严重影响殡仪馆名誉的，采购人有权中止与中标人的物业合同。

3.发生重大突发应急事件，中标人要无条件服从殡仪馆的统一调配，违者采购人有权中止与中标人的物业服务合同。

4.因中标人严重违反《劳动法》等法律法规的，采购人有权中止与中标人的物业合同，所造成的一切后果由中标人承担法律责任和经济赔偿。

  - 十一、其他要求

1.中标人须在合同（协议）生效之日起5天内保证服务人员按要求到位并正常运转。

2.供应商现场自行勘察，采购人不组织集中考察。

3.凡未在规定的时间内进行现场考察的供应商，投标时可能对供应商产生不利的后果（包括因不熟悉现场情况而造成报价失误等），由供应商自行负责。

4.根据中华人民共和国现行技术标准，按采购文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求，组织验收。

## 十二、商务要求

（一）项目承包方式及报价要求

1.本项目采用总承包管理模式，服务单位要包质量、包数量和包服务。中标人与采购人签订合同，做好与采购人的配合，接受采购人的监督、检查、考核等管理工作。

2.投标单位应根据招标项目内容要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，须包括整个项目的总报价，如有漏项，视同已包含在本项目的总报价中。

3.按国家规定由中标人缴纳的各种税收已包含在投标报价内，由中标人向税务机关缴纳。

（二）服务期限设置

合同期限：服务人员到位之日起二年整。

（三）结算方式

1.年度计划支付资金额的40%作为预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施（保函的金额、有效期等在签订合同时约定）。在合同生效以及具备实施条件后7个工作日内,采购人向中标人支付合同约定的预付款。

2.年度合同款项按季平均支付，甲方每月对乙方进行考核，考核后对乙方实施的奖、罚金额纳入当季服务费结算。甲方根据合同按季支付服务费（预付款抵扣采购人实际支付金额）。计算办法：中标价÷4±考核奖罚金额-预付款＝实际支付金额。

如提前解除合同，乙方须退回甲方提前支付的剩余预付款。

3.合同款凭合同、发票、《政府采购验收单》和《政府采购资金结算单》，由义乌市殡仪馆支付。

（四）其他要求

1.中标人须在接到采购人通知之日起5天内保证服务人员按要求到位并正常运转。

2.供应商可进行现场考察，以获取有关投标文件、签署合同所需的资料。采购人不组织集中考察，由各供应商自行安排，但必须在开标前进行。考察的各种费用由供应商负责。

3.凡未在规定的时间内进行现场考察的供应商，投标时可能对供应商产生不利的后果（包括因不熟悉现场情况而造成报价失误等），由供应商自行负责。

★4.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

5.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人的原则执行。

## 十三、对中标人的要求

中标人在签订合同之前须根据《国务院物业管理条例》和省、市物业管理方面的法律法规，充分考虑实际服务内容，制订出详细的物业管理方案，包括保洁、机电维护、保安服务、停车场管理、本项目物业经理（附该经理上岗证原件及复印件或物业管理师资格证书原件及复印件）、持高压作业证和消防证等人员配备等详细的服务方案，并将该方案报采购人审定后执行。

  - ★十四、义乌市殡仪馆物业考核标准及奖惩办法

义乌市殡仪馆物业考核标准及奖惩办法

一）员工管理基本要求

1.明确职责，服从殡仪馆监督及相关科室有关人员的管理。

2.上班必须统一着装，服装整洁、清爽，佩证上岗。

3.上班不迟到、不早退，工作时间内不得擅自离岗，做其他与工作无关的事情。

4.工作场所，不得会客、带小孩或住宿。

5.工作中，不得有影响殡仪馆的行为，如挥弄作业工具、闲聊、吵架等。

6.不得损坏殡仪馆财物及盗卖殡仪馆废品。

7.不收受丧户或办事人员的钱、物和礼品。

8.员工相对固定，如有调动必须提早与殡仪馆协商，并每月汇报给管理部门。

9.不能胜任本职工作或发现有严重违规现象，殡仪馆、科室管理人员及相关岗位人员可以随时与物业方联系，提出对员工重新培训、调换或建议辞退人员。

10.对待家属或办事人员要有同情心，态度和蔼，不得与他人争。

11.员工身体健康、相对年轻、有一定适应工作的文化。

12.具备良好的职业道德，维护殡仪馆的形象，不违规泄露殡仪馆工作的任何信息、资料、数据。

二）考核说明

物业服务工作的考核严格按照《义乌市殡仪馆物业服务考核标准》进行。分两块内容进行考核:一块是殡仪馆领导、办公室、监督小组、科室管理人员及重要岗位人员对日常物业工作的考核;另一块是各科室管理人员及重要岗位人员以一个科室、区域等为打分单位,每个月对物业工作满意度进行的考核测评,总分100分，要求高于90分（包括90分）,如果测评低于90分，每分扣200元。单次考核分值累计2次以上低于60分的，甲方有权终止与乙方的物业管理服务合同。

三）考核标准

《义乌市殡仪馆物业服务考核标准》

为了给家属营造一个温馨而舒适的办事环境，给工作人员创造一个良好的工作环境，按合同的有关要求和标准，特制订物业服务质量考核评分标准如下：

（一）物业服务质量每月满意度考核测评分应达到80分以上，若未达标，则按合同有关规定处罚（详见满意度测评表）。

（二）员工队伍的管理

1.员工迟到、早退、串岗、上班时间不穿工作服、不佩戴工作证、穿拖鞋、背心、粗言秽语的每人每次扣10元。

2.岗位聚堆聊天、打闹、打架的，每人每次扣50元；吵架斗殴严重的报公安部门处理。

3.员工车辆未按规定停放，发现一次扣50元。

4.员工损坏殡仪馆财物的，按实价赔偿。

5.员工在工作期间吸烟的，每人每次扣20元。

6.遗忘关水龙头、关灯的，每次扣20元。

7.员工将垃圾杂物扫进阴沟地漏的，在确认的情况下每人每次扣20元。

8.服务态度不良投诉，查实后每次扣50元。

9.各岗擅自离岗、脱岗、溜岗、睡岗，发现一次扣50元。

10.每天高峰期座岗的，发现一次扣30元；

11.员工缺岗的，经查实，每次扣180元。

12.员工在殡仪馆内住宿的，经查实，每次扣300元，如强行撬锁入住的加倍处罚，并建议物业开除违规员工。

13.员工违规盗卖物品或违反禁止规定焚烧物品的，经查实，每次扣500元，并建议物业公司开除违规员工。

14.殡仪馆统一就餐地点在殡仪馆食堂，其它任何地点不得就餐，员工在殡仪馆私自开小灶就餐、在殡仪馆其它地点就餐或发现摆放小灶器具的，经查实，每次扣500元，如再次就犯的加倍处罚，并建议物业开除违规员工。

15.主管工作日每天要对自己分管的服务区域服务质量进行巡检督查并有书面记录，发现一天未巡检督查没有书面记录，每次扣50元。

15. 对通道、大厅、公共区域及室内的瓷砖地面要求每周抛光打蜡一次，保持地面光亮、整洁，每漏做一次扣1000元。

16.领班不能以身作则的执行部门的规章制度，一次扣罚20元；

17.主管领班没有半小时一次联系巡查员和没有监督巡查质量的，一次扣罚20元；

（三）室内、大厅、中庭、通道

1.地面无垃圾、无积水、无油渍、角落无蜘蛛网、各灯罩内无积灰、无死虫、发现一次不合格扣10元。

2.休息椅，垃圾筒、指示牌、整齐清洁、发现一处不合格扣10 元。

3.定期对各门窗户墙面，地面、扶手、栏杆、楼梯角落等进行保洁、清扫高处的保洁区域、发现一处不合格扣10元。

4.各窗户、门框、无污渍、无手印、无积灰、发现一处不合格扣10元。

5.公共电话、电视机上方无明显的灰尘、发现一处不合格扣10元。

6.天花板、挂牌目视无灰尘、无蜘蛛网、灯罩内无积灰、发现一处不合格扣10元。

（四）卫生间：

1.小便池和便坑每天循环检查、做到无黄渍、无臭味、内外光亮、白天有檀香、发现一处不合格扣10元。

2.地面无积水、无垃圾、无污渍、小便器内有樟脑丸，发现一处不合格扣10元。

3.垃圾筒、手纸篓的垃圾不溢出、发现一处不合格扣10元。

4.卫生间顶灯、灯罩、顶部无灰尘、无蜘蛛网、发现一处不合格扣10元。

5.厕所镜面无污渍、无手印，洗手池、水龙头清洁、发现一处不合格扣10元。

（五）车道、停车场、屋顶：

1.阴沟及道路无碎石、渣、尘土、泥沙、无粪便、无垃圾、烟蒂、无积水、无卫生死角。发现一处不合格扣10元。

2.各花卉、植物盆内无垃圾、无烟头、无点香、无烧纸发现一处不合格扣10元。

3.垃圾筒、楼梯扶手、栏杆、无明显灰尘、发现一处不合格扣10元。

（六）保安、消防

1.巡查员两人站横排，对讲机声音大，乘坐电梯的，没有按照巡查路线的，每项每次罚款10元。

2.门口两旁禁止车辆停放，确保殡仪馆门口内外畅通无阻，造成交通阻塞，发现一次扣100元。

3.殡仪馆发生重大事件，消防中心没有发现的，一次罚款100元。

4.殡仪馆发生重大事件，消防中心、监控中心没有跟踪录像的，一次罚款50元。

5.发生突发事件保安、消控、主管没有第一时间赶到处理、没有控制事态发展的，一次扣罚20元。

6.保安员盗窃殡仪馆和员工财产的，除赔偿损失外，每次扣500元，并建议物业公司开除违规员工。

（七）其它：

1.各物业工具物品或整理物品时摆放整齐，不杂乱，发现一处不合格扣10元。

2.殡仪馆内的蚊蝇、蟑螂、老鼠密度不得高于国家标准，发现一处不合格扣30元。

3.区域内墙面等处贴有牛皮癣或碎纸屑的，发现一处不合格扣10元。

4.为加强消防安全隐患管理，公共场所发现超过十支烟头的一处扣10元。

5.在日常物业管理中、未对员工进行安全意识，安全技能的培训从而造成事故的，所有损失由物业公司承担。在日常物业管理中发生盗窃事故的，所有损失由物业公司承担。

6.上级部门或领导来馆考核检查、参观时卫生不佳被点名批评的，每次扣500元，。

7.物业工作因服务不好，被办事人员或家属投拆到市长信箱、市民政局的，经查实每次扣500元。

8.物业工作因服务不好，被办事人员或家属投拆到数字城市的，经查实每次扣200元。

9.物业工作因服务不好，被殡仪馆领导在例会、职工大会或巡视时点名批评的，每次扣200元。

10.物业工作因服务不好，被创建办通报批评或市级以上领导点名批评的，每次扣2000元。

11.违反劳动法规定，引起劳动纠纷，给殡仪馆造成较大负面影响的每次扣500元。

12.物业工作配备专业的洗地工具和扫地工具，发现未配备或未使用专业的洗地工具和扫地工具的，每次扣500元/台。

13.接到整改通知单二天内没有整改到位的，每次扣200元。

14.因物业工作引起的人员跌倒、损伤等伤害事件，由物业公司负责纠纷处置及经济赔偿。

15.物业发现维修故障时应及时有效，在接到殡仪馆维修任务时而不执行的，每次扣200元，并造成的一切责任和损失由物业公司承担。

16.全体物业服务人员都要有节能降耗意识，随手关灯、关门、关窗，要节约用水、用电，对违规用水、用电每次扣10元。

17.参加考核人员及时间：由办公室（含单位领导）、监督小组、各科室相关管理人员参加进行不定期的督查考核。考核未明确的，由殡仪馆考核办负责解释或重新予以明确。

《义乌市殡仪馆物业服务每月满意度考核测评表》

满意度考核测评办法：每月考评表格由办公室和物业公司统一发放；以科室为打分单位,每个月对物业服务工作满意度进行考核测评, 再由办公室人员负责回收、汇总及统计。

| 序号 | 标准内容 | 规定 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 基础管理 | 20 |  |
|  | 1、规定岗位持证上岗：员工着装规范，佩戴明显标志，使用标准服务用语、工作规范。 | 3 | 专业技术人员每发现1人无上岗证书扣0.4分；着装及标志符合1分；不符合0分 |
|  | 2、物业管理企业应用计算机、智能化设备等现代化管理手段，提高管理效率 | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分 |
|  | 3、档案资料齐全，分类成册、管理 完善，查阅方便， | 3 | 包括所有档案，分类归档，统汁成册。每发现一项不齐全或不完善扣0.5分 |
|  | 4、在日常管理中要建立交接班、维修保养、保安、保洁、管理都有登记制度，设立服务电话、接受业主和使用人对物业管理服务报修、求助、建议、问询、质疑、投诉等 各类信息的收集和反馈.并及时处理，有回访制度和记录。 | 5 | 符合5分，没有值班制度扣2分，末设服务电话 扣1分，发现一处处理不及时扣0.5分，没有回访记录每次扣1分 |
|  | 5、有物业项目的整体管理方案及各部门岗位职责、工作标准、具体落实办法，定期向科室和工作人员发放物业管理服务工作征求意见单，对合理的建议及时整改满意率达95％以上。 | 5 | 符合5分，基本符合3分，不符合0分 |
|  | 6、建立物业服务投诉处理流程，并落实维修服务承诺制、零修急修及时率 100％，返修率不高于1％，并有回访记录 | 2 | 建立并落实1分，建立但未落实扣0.4分，未建立 扣0.6分；及时率符合1分，每降低1个百分点扣 0.3分；返修率符合0.6分，不符合0分：问访记录完整 0.4分，记录不完整或无回访记录0分 |
| 二 | 房屋管理与维修养护 | 4 |  |
|  | 1、室外招牌、按规定设置，保持整洁统一美观，无安全隐患或破损，无违反规划私搭乱建，无擅自改变房屋用途现象 | 1 | 符合1分，每发现一处私搭乱建或擅自改变房屋使用用途扣0.5分按规定设置，但不整齐或有破损每处扣0.1分，有安全隐患每处扣0.5分 |
|  | 2、房屋完好、整洁，外墙是建材贴面的、无脱落；玻璃的，清洁明亮、无破损；是涂料的，无脱落、无污渍： 无纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂现象 | 2 | 符合2分，房屋外墙是建材贴用的每发现一处脱落扣0.2分，是玻璃幕墙的每发现一处破损或洁扣0.2分，是涂料的每发现一处褪色不一致扣0.2分；每发现一处纸张乱贴、乱涂、乱画和乱悬挂扣0.2分 |
|  | 3、楼宇内楼梯、走道、扶手、天花板、吊顶等无破损；墙体整 洁，无乱张贴；共用部位门窗、灯具、开关等功能良好；卫生 间、水房等管理完好空调安装位置统一，冷凝水集中收集。支架无锈蚀 | 1 | 符合1分，如发现一处不符合扣0.2分 |
| 三 | 共用设施设备管理 | 15 |  |
|  | (一)综合要求 | 3 |  |
|  | 1、设备及机房环境整治、无杂物、灰尘、无鼠、虫害发生、机 房环境符合设备要求 | 1 | 符合1.0分，每发现-处不符合扣0.2分 |
|  | 2、配备所需各种专业技术人员。严格执行操作规程 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |
|  | 3、设备良好，运行正常.考核期内无重大管理责任事故 | 1 | 符合1分，不符合0分 |
|  | (二)供电系统 | 2 |  |
|  | 1、保证正常供电.限电、停电按规定时间通知采购人，制订临时用电管理措施与停电应急处理措施，备用应急发电机可随时起用。 | 2 | 符合1.0分，临时用电措施或停电应急措施不符 各扣0.5分，发电机不能随时起用0分 |
|  | (三)消防系统 | 3 |  |
|  | 1、消防控制中心24小时值班、消防系统设施设备齐全、完好元损，可随时起用 | 1 | 发现一处符合扣0.2分，设备不能随时起用0分 |
|  | 2、订有突发火灾应急方案，在明显处设立消防疏散示意图.照明设施、引路标志完好，紧急疏散通道畅通无阻 | 1 | 无应急方案扣0.5分，各种标志每缺少一个及每 发现一处不畅通扣0.1分 |
|  | 3、消防，用电有严格的管理规定.室内电线、插座 安装规范，区内无安全隐患。 | 1 | 符合1.0分，每发现一处安全隐患扣0.5分 |
|  | (四)电梯系统 | 2 |  |
|  | 1、电梯准用证、年检合格证、维修保养合同完备 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |
|  | 2、电梯由专业队伍维修保养；维修、操作人员持证上岗；电梯按规定时间运行，安全设施齐全，通风、照明及附属 设施完好。 | 0.5 | 符合0.5分，每发现一处不符合扣0.2分 |
|  | 3、运行出现故障后，应有排除险情的应急处理措施，维修人员应在规定时问间到达现场维修 | 0.5 | 符合0.5分，不符合0分 |
|  | (五)给排水系统 | 4 |  |
|  | 1、建立用水、供水管理制度、积极协助用户安排合理的用水和节水计划设备、阀门、管道工作正常、大跑冒滴漏；遇有事故，维修人员在规定时间内进行抢修，无大面积 跑水、泛水，长时间停水现象；制定事故应急处理方案。 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分，每发现一处不符合扣0.2分 |
|  | 2、按规定对二次供水蓄水池设施设备进行清洁、消毒；水池、水箱清洁卫生，无二次污染高压水泵、水池、水箱有严格的管理措施，水池、水箱周围无污染隐患 | 2 | 符合2分，每发现一项不符合扣0.5分没有管理措施扣0.5分，水箱周围每发现一处隐患扣0.2分 |
|  | 3、排水系统通畅，汛期道路无积水，设备房无积水，浸泡发生 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |
|  | (六)空调系统 | 1 |  |
|  | 1、空调系统运行正常，噪音不超标， 无严重滴漏水现象制订空调发生故障应急处理方案空调系统出现运行故障后，维修人员在规定时间内到达现场维修 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分无应急处理方案扣1.0分，有方案但不完善或执行不够的扣0.5分 |
| 四 | 共用设施管理 | 2 |  |
|  | 1、共用配套设施完好，无随意改变用途区域范围内的道路通畅，路面平坦 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不符合扣0.2分 |
|  | 2、道路、楼道、大堂等公共照明完好 | 1 | 符合1.0分，每发现一处不亮扣0.2分 |
| 五 | 保安及车辆管理 | 20 |  |
|  | 1、馆内发生重大安全事故，实行一票否决制，并追究主要责任人和直接责任人的责任。 |  | 发生一次扣20分。 |
|  | 2、有专业保安队伍，实行24小时值班、24小时巡查、24小时监控，巡逻二小时不少于一次，保安人员熟悉工作区的环境，文明值勤，训练有素，言语手势规范，认真负责。 | 5 | 符合5.0分，无专业保安队伍扣2.0分，值班及巡逻记录等不规范每处扣0.5分，巡查不到位每次扣0.5 |
|  | 3、建立停车管理制度，专人疏导，进出区域车辆管理有序，排列整齐，无堵塞交通现象，不影响行人通行 | 3 | 符合3分，基本符合1分，不符合0分 |
|  | 4、对突发事件有应急处理计划和措施，反应快捷，对区域内公共设施巡逻、防盗及时，没有监守自盗现象，突发应急预案必须在明显处悬挂。 | 2 | 符合3分，基本符合1分，不符合0分 |
|  | 5、保安人员熟悉岗位流程、熟悉周边巡查重点、清楚监控范围；熟练使用安防系统及技巧；岗位职责清晰、巡查要求明确； | 2 | 符合2分，基本符合1分，不符合0分 |
|  | 6、监控室管理要指定专人负责，明确监控室职责、明确交接班制度、监控室与各分控点时刻保持畅通； | 3 | 符合3分，基本符合1分，不符合0分 |
|  | 7、负责好防盗、防火工作，确保无事故发生。要有消防检查记录备查；需有消防组织架构、及管理责任制，定期进行消防法规、消防知识技能培训，员工会使用消防器材，消防演习必须有记录并留存；确保消防控制中心系统配备齐全，完好，可随时启用；消防栓系统标识清楚，部件齐全，消防泵可随时启用； | 3 | 符合5.0分，基本符合2分，不符合0分 |
|  | 5、非机动车辆有集中停放场地，管理制度落实，管理有序，停放整齐，场地整洁 | 1 | 符合1.0分，基本符合0.5分，不符合0分 |
|  | 6、危及人身安全处设有明显标志和防范措施 | 1 | 符合1.0分，不符合0分 |
| 六 | 环境卫生管理 | 23 |  |
|  | 楼梯、标识牌、电梯、内外停车、道路地面、通道、服务大厅、走廊地面、内庭、边缘区域 | 5 | 无杂物、明显纸屑、污垢、无蛛丝，每个单元烟头等脏物不超过2个；目测：无灰尘，无污迹，20平方米内不得超过2个杂物。符合5.0分，每发现一处不符合扣0.5分 |
|  | 房屋立面、墙面、门、窗、玻璃、扶手、座椅、垃圾筒、消防箱、室内物品、楼道灯、开关面板 | 5 | 无乱张贴，无蜘蛛网，无痰迹，无积尘。目测：无灰尘，无蛛网、无明显污迹，纸巾测试30CM无黑灰。无过夜垃圾，无异味，桶身无污渍；桶内垃圾不得超过2/3，不过夜。符合5.0，每发现一处不符合扣0.5 |
|  | 公共场所、沟、井、地面定期清洁、保养，污水排放通畅，定期清理化粪池、下水沟、雨水井、屋顶；保持畅通、无堵塞 | 2 | 符合2分，不符合0分 |
|  | 卫生间做到按标准定人定点定时管理、巡查、监督。 | 5 | 地面无积水、无污渍、无杂物、无异味，墙面瓷片、门、窗用纸巾擦拭无明显灰尘，便器无污渍；天花、灯具等目视无明显灰尘，玻璃、镜面无灰尘，无污渍。无异味、干净、清爽 |
|  | 定期杀灭蚊、蝇、定期检查报告白蚁虫害情况，并做到无滋生源。需留存相关记录； | 2 | 符合2分，基本符合1，不符合0分 |
|  | 2、清洁区域明确划分并落实责任人；清洁卫生实行责任制，有专职的清洁人员做到按制定标准全天候、全方位保洁。明确责任范围，实行标准化清洁保洁。 | 2 | 未实行责任制的扣0.5，无专职清洁人员和责任范围的扣0.3，未实行标准化保洁的扣0.2 |
|  | 3、垃圾的收集、清运，做到垃圾日产日清，统一按规定堆放到指定地点。垃圾日产日清，定期进行卫生灭杀 | 1 | 每发现一处垃圾扣0.1，未达到垃圾日产日清的扣0.3，未定期进行卫生消毒灭杀扣0.3 |
|  | 4、对有害垃圾管理严格按规定分装，不得与其它垃圾混杂 | 1 | 符合1.0，不符合0 |
| 七 | 绿化管理 | 3 |  |
|  | 1、绿地无改变使用用途和破坏、践踏、占用现象 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 2、花草树木长势良好，定期修剪、施肥、浇水，整齐美观，无病虫害，无折损现象，无斑秃。 | 1 | 长势不好扣1.0，其它每发现一处不符合扣0.2 |
|  | 3、绿地无纸屑、烟头、石块等杂物。 | 1 | 符合1.0，每发现一处不符合扣0.2 |
| 八 | 工作纪律 | 10 |  |
|  | 1、不服从采购人的监管，未按时完成合同内的工作任务并酿成后果。 | 3 | 符合3.0，基本符合1.0，不符合0 |
|  | 2、 主管负责人督查不严，导致工作出现重大失误，使采购人形象受损或造成较大经济损失。 | 2 | 符合2.0，基本符合1.0，不符合0 |
|  | 3、破坏团结、拔弄是非，工作推委、拖拉。 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 4、当班饮酒或酒后上班者。员工管理规范，无打架斗殴等不良情况 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 5、当班期间串岗、脱岗、睡岗。 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 6、工作区域内扎堆闲聊、上网游戏、看电影或在岗聊私人电话。按规定足额配备人员，排班合理 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 7、未经允许不得在工作期间利用采购人的资源接私活 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
| 九 | 精神文明建设 | 3 |  |
|  | 1、全体员工和使用人能自觉维护公众利益，遵守各项管理规定 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 2、设有学习宣传园地，宣传管理、卫生、治安、消防等方面的知识，开展积极健康向上的活动；设信息公告栏 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |
|  | 3、区内未发现重大违纪违法案件 | 1 | 符合1.0，基本符合0.5，不符合0 |

备注：如物业公司在调换员工时,由于员工不熟练造成殡仪馆较难开展工作或造成损失的，在100分制内，直接扣除20分。

考核其他事项：

1.由各科室考核本月物业服务人员缺岗天数。

2.中标人必须于每月10日前向甲方提供在职职工花名册和作业人员分布表，若不按时提供，每超出一天扣100元人民币。

3.当月的奖罚在结算承包款时兑现。

4.仪表整洁，精神饱满，举止大方得休。

5.不得随便翻动办公室物品、文件，办公用品应轻拿轻放。

6.不能用同一条毛巾既擦台面又擦门窗。

7.擦抹电脑、电器时须用干毛巾。

8.工作人员上班期间不得串岗、离岗，服从科室有关人员的临时工作安排。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件，并准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表共5人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其它地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

8.4评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.4.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.4.2在充分讨论的基础上集体表决。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告。

11.2在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的；

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三、定标

12.中标通知

12.1投标人自2020年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录【评标结束后，确认中标（成交）供应商前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）供应商及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询（拟中标（成交）供应商为联合体的：对拟中标（成交）的联合体各方及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询），查询结果以网站页面显示内容为准】,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，采购结果公告期限为1个工作日，发布采购结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由义乌市政府采购中心通过“政采云”发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“第三章 招标项目要求”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四、质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出书面质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或采购代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到书面答复后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

14.3质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的名称（或姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据及相关证据材料；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑投诉存在以下情形之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）已超过法定质疑投诉提出期限的事项；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1未上传或逾期上传电子投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功且未提供备份投标文件的，或电子投标文件在规定时间内解密未成功且提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.5投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.6投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.8经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.9评标委员会要求投标人澄清或说明的，如果投标人拒绝按照招标文件规定进行澄清或说明的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标报价高于预算价（或最高限价），或投标报价低于投标人的企业成本价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.8当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）。

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（六）确定中标候选人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分从高到低顺序排列；商务技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标候选人。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 | 分值（分） | 评分方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术分 | 70 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的投标文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |  |
| 1 | 安全防范实施方案（含应急措施） | 0-9 | 投标人按照采购人的要求，提供详实的安全防范实施方案（含应急措施）。根据实施方案的合理性、全面性及针对性，进行打分。 1.根据殡仪馆实际情况提出保安防范工作理念，和管理思路进行打分（0-3.0）； 2.根据实际情况建立义乌市殡仪馆的有效的安全防范体系进行打分（0-3.0）； 3.根据安全防范管理模式安防体系责任制落实情况、防范措施、安全安保人员服务工作标准、主要岗位、工作职责进行打分（0-3.0）。 | 主观分 |
| 2 | 保洁实施方案 | 0-21 | 投标人按照采购人的要求，提供详实的保洁实施方案。根据实施方案的合理性、全面性及针对性，进行打分。 1.根据殡仪馆实际情况提出保洁管理思路及落实情况进行打分（0-3分） 2.根据殡仪馆实际情况提出服务模式监管流程配备精干高效的保洁人员等情况进行打分（0-3分） 3.根据殡仪馆实际情况提出日常保洁工作不同区域有不同的保洁要求情况进行打分（0-3分） 4.根据殡仪馆实际情况提出保洁应急情况解决方案保洁工作作业规范保洁工作规程情况进行打分（0-3分） 5.根据殡仪馆实际情况提出“消杀”服务工作规范 “消杀”工作设想情况进行打分（0-3分） 6.根据殡仪馆实际情况提出消毒及殡仪废水、废物处理情况进行打分（0-3分） 7.根据殡仪馆实际情况提出殡仪服务废物垃圾处理收集配送制度相关岗位人员职责情况进行打分（0-3分） | 主观分 |
| 3 | 绿化实施方案 | 0-5 | 投标人按照采购人的要求，提供详实的绿化实施方案。根据实施方案的合理性、全面性及针对性，进行打分。 1.根据殡仪馆实际情况提出绿色殡仪馆改造设想（0-1分） 2.根据殡仪馆实际情况提出绿化服务工作重点和措施绿化管理应急抢险方案绿化服务工作标准（0-2分） 3.根据殡仪馆实际情况提出节日或重大活动摆花养护标准（0-2分） | 主观分 |
| 4 | 大楼公共设施维护实施方案 | 0-3 | 投标人按照采购人的要求，提供详实的大楼公共设施维护实施方案。根据项目实施方案合理性评分，如供配电系统的运营和管理、电梯的运行与管理、空调系统的运行与管理、给排水系统的运行与管理、消防系统的运行与管理安全防范系统管理、通信和多媒体系统的运行与管理房屋、公共设施和室内设备设施的日常维护管理等方案的全面性及针对性，与项目需求的吻合程度以及偏差情况，进行打分。 | 主观分 |
| 5 | 文明祭祀接待和双禁工作方案 | 0-3 | 投标人按照采购人的要求，提供详实的文明祭祀接待和双禁工作实施方案。根据项目实施方案合理性评分，如文明祭祀接待和双禁工作的要求、双禁的工作措施加强双禁工作宣传和相关应急预案加强陵园附近道路及陵园内临时摊点管理、祭祀高峰期间群众接待、路口出入口人员安排等方案的全面性及针对性，与项目需求的吻合程度以及偏差情况，进行打分。 | 主观分 |
| 6 | 组织结构完善程度 | 0-3 | 根据项目服务实施方案的组织结构完善程度、人员配置、人员资质、人员培训、工作制度、应急预案、培训体系等，进行打分。 | 主观分 |
| 7 | 项目经理 | 0-5 | 根据公司项目负责人的业务素质专业性多样性进行评分。项目经理：①具备国家建设部门颁发的物业项目经理证书，或义乌市物业项目经理证书（需经义乌市物业管理行业协会认定）得1分 ②具备特种设备安全管理和作业作业证书等2分； ③具备保安证书证书得2分。 需提供最新相关证书材料扫描件（2022年以后的有效证件）。未提供或提供的材料不符合要求的不得分。 | 客观分 |
| 8 | 人员培训方案 | 0-3 | 根据投标人提供的从业人员培训计划方案，各岗位培训计划的详细程度及培训方案激励方案及奖惩制度的全面性、针对性及可行性，进行打分。 | 主观分 |
| 9 | 稳定人员措施或方案 | 0-3 | 根据投标人提供的稳定员工队伍的措施，进行打分。 | 主观分 |
| 10 | 项目设备投入 | 0-3 | 根据投标人拟投入本项目（保洁、运送、客服、护理员、工程）的设备和主要工机具等配备的全面性、合理性及先进性，进行打分。 | 主观分 |
| 11 | 合理化建议 | 0-3 | 根据投标人的经验，从成本控制、人员管理等方面提出针对类似项目服务管理的合理化建议，进行打分 | 主观分 |
| 12 | 疫情及其它突发事件工作方案 | 0-3 | 根据投标人遇非典、禽流感、登革热、冠状病毒等重大传染病疫情及其它突发事件或安全检查时，采取的工作方案，进行评分。 | 主观分 |
| 13 | 工作业务调配工作方案 | 0-3 | 根据殡仪馆工作业务性质时间等情况，合理安排工作人员业务、人员分布情况和人员调配的工作方案，进行打分。 | 主观分 |
| 14 | 交接方案 | 0-3 | 根据投标人的新老物业交接方案的可行性、可靠性，进行打分。 | 主观分 |
| 二 | 报价分 | 30 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价分＝（评标基准价／投标报价）×30，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 |  |
| 三 | 综合得分 | 100 | 投标人综合得分=商务技术分+报价分 |  |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章 合同主要条款

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲、乙双方根据____年____月____日义乌市________________项目(采购编号：________________)招标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协商一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件：招标文件及其更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分。

二、合同金额:________________（价款以人民币进行结算，大写）。投标报价须包括服务人员工资，按规定缴纳的各类保险，加班费，管理费用，税费，固定资产折旧费，企业提取费用，工具，福利费，培训费，物业办公费用，房租费，服装费，夜餐费，伙食费，过节费，奖励费，劳保费，体检费，清洁洗涤剂、消毒剂、维修材料、电梯年检、二供水许可、维修绿化养护费、生活垃圾袋、垃圾外运费、卫生间清新剂、卫生间用纸、洗手液、檀香、香丸、农药化肥费、电梯空调消防水电维修等费用（除单件物品超过二仟元的维修费、火化机维修费、遗体冷藏柜维修费、墓料破损维修费、电脑设备维修费外。），白蚁防治费，所有材料及易耗品保质保量不间断供应，浙江省义乌市最低基本工资的增资因素，其它合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用，如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不做调整，并由中标人开具正式税务发票。

三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

四、价格清单

| 序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： ￥： 元 |  |  |  |  |

五、服务内容：与招标文件一致。

知识产权：乙方应保证所提供的产品或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

产权担保：乙方保证所交付的产品的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、服务期限：________________。

七、付款方式：________________

税费：本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

八、甲乙双方的责任：

签订合同时在不违背招标文件要求的情况下再明确

九、违约责任：

1．甲方无正当理由拒绝接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之____作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之____向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之____作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同并要求乙方退回预付款。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退回预付款并向甲方支付合同总值____的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如果乙方提供的服务项目的质量未达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需退回预付款并向甲方偿付合同款项的____的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十、因服务的质量问题发生争议，由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十一、本合同项目所在地为义乌，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十二、本合同一式八份，甲乙双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等效力。

十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，甲方解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十六.不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人（或负责人）：　　　　　法定代表人（或负责人）：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮    编：                        邮    编：

签约地点：                        签约时间：

# 第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.中小企业声明函

3.残疾人福利性单位声明函

二、商务技术响应文件部分格式：

4.规范偏离表

5.服务质量保证承诺书

6.投标人情况介绍

三、报价响应文件部分格式：

7.开标一览表

8.投标人自报成本价表

四、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：义乌市殡仪馆和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了物业管理服务采购项目(YWCG2023005GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合本招标文件对供应商的资格要求，并承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；我单位承诺如中标，不转包或未按双方约定分包本项目。

3.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的政府采购管理制度、规范和纪律。

4.积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我单位已详细审核全部招标文件，包括更正文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容一律按招标文件规定执行。

10.我单位同意招标文件要求的投标有效期，如我方中标，我方将受此约束。

11.我单位相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我单位中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我单位中标，我单位将严格依照招标文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标纪律，不在开标现场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

16.指定我单位人员(姓名: _____________ 身份证号码：___________联系电话：_____________)全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由此给采购人造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（盖章）：_______                        年   月   日

2.

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:物业管理

3.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：______________

日 期：_________

4.

规范偏离表

招标编号：YWCG2023005GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

5.

服务质量保证承诺书（格式）

采购编号：YWCG2023005GK

致：义乌市殡仪馆

我们在此声明，投标文件所提供拟派本项目的人员是完整的、真实的和准确的。同时郑重承诺：我方若中标，保证按照招标文件的规定配备好设备，完全按照招标文件的要求向贵方提供优质的物业管理服务，并承担相应的一切费用。

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

6.

投标人情况介绍（格式）

采购编号：YWCG2023005GK

拟在本项目任职的总负责人简历表

| 姓 名 |  |  | 年 龄 |  | 专 业 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 称 |  |  | 职 务 |  | 拟在本合同工程担任职务 |  |  |  |  |
| 毕业学校 | 年 月毕业于 学校 系（科），学制 年 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 经 历 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 年～年 |  | 参加过同类项目和名称 |  |  |  | 担任何职 |  |  | 备注 |

项目管理人员表

| 姓名 | 本项目拟任岗位 | 年龄 | 性别 | 专业学历 | 专业年限 | 现任职务和职称 | 安排上岗起止时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 序号 | 设备名称 | 用途 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工具名称 | 用途 | 品牌及规格型号 | 单位 | 数量 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 序号 | 物料名称 | 用途 | 品牌及规格型号 | 单位 | 计划用量/月 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

本附件可根据实际情况自行制作

投标人名称（电子签章）：

日 期：

7.

开标一览表

采购编号：YWCG2023005GK

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 1年小计费用(元) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人员费用 | 1项 |  | 含工资、加班（含节假日）费、福利、税、保险 |
| 2 | 管理费用 | 1项 |  | 含规税、规费、工具设备物料等其他费用 |
| 2年投标总价（元）合计：小写：¥_____________ 大写：______________ |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。投标报价须包括服务人员工资，按规定缴纳的各类保险，加班费，管理费用，税费，固定资产折旧费，企业提取费用，工具，福利费，培训费，物业办公费用，房租费，服装费，夜餐费，伙食费，过节费，奖励费，劳保费，体检费，清洁洗涤剂、消毒剂、维修材料、电梯年检、二供水许可、维修绿化养护费、生活垃圾袋、垃圾外运费、卫生间清新剂、卫生间用纸、洗手液、檀香、香丸、农药化肥费、电梯空调消防水电维修等费用（除单件物品超过二仟元的维修费、火化机维修费、遗体冷藏柜维修费、墓料破损维修费、电脑设备维修费外。），白蚁防治费，所有材料及易耗品保质保量不间断供应，浙江省义乌市最低基本工资的增资因素，其它合同中明示或暗示的所有一般风险、责任和义务等所有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不做调整，并由中标人开具正式税务发票。

2.最低工资标准（或社保等）遇地方政府政策性调整时，甲方不调整服务费，由此产生的费用由乙方承担。

3.投标总价＝序号1的一年小计费用*2＋序号2的一年小计费用*2，报价超过预算价或最高限价的投标将作无效标处理。

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

8.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

采购编号：YWCG2023005GK

| 项目名称 | 2年成本价（元） |
| --- | --- |
| 义乌市殡仪馆物业管理服务 | _____________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。人工工资单价不得低于金华市政府规定的最低工资2070元/月；缴费基数为3957元/月的社会保障费用(单位部分：养老保险15%、医疗保险7%、失业保险0.5%、工伤保险0.4%、生育保险0.5%，合计为925.94元/月)；职工夏季高温津贴不得低于《浙江省人力资源和社会保障厅浙江省国家税务局浙江省地方税务局关于调整企业夏季高温津贴标准的通知》（2018年6月1日实施）规定的室外人员300元/人/月，室内岗200元/人/月，发放时间为4个月，按高者合计1200元/年。人工费用不得低于上述标准。开标前如遇政策文件调整，以最新的文件要求为准。

2投标人的成本价不得高于投标人的投标报价，否则其投标无效。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。