义乌市数据管理中心

感知网服务采购项目

招标文件

采购编号：YWCG2022069GK

采   购　 人：义乌市数据管理中心

采购代理机构：义乌市政府采购中心

日　　　 期：2022年**月**日

招标文件目录

第一章 采购公告	- 3 -

一、项目基本情况	- 3 -

二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件	- 3 -

三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式	- 4 -

四、投标截止时间及地点	- 4 -

五、公告期限	- 4 -

六、其他补充事宜	- 4 -

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系	- 5 -

第二章 投标须知前附表和投标须知	- 7 -

投标须知	- 10 -

一、说明	- 10 -

二、招标文件	- 12 -

三、投标文件	- 13 -

四、投标文件的递交	- 15 -

五、其它	- 16 -

第三章 招标项目要求	- 17 -

一、项目概况	- 17 -

二、项目采购清单	- 18 -

三、项目技术要求	- 18 -

四、项目支撑要求	- 28 -

五、商务要求	- 31 -

六、其它说明	- 32 -

第四章 开标、评标和定标须知	- 33 -

一、开标	- 33 -

二、评标	- 33 -

三、定标	- 35 -

四、质疑和投诉	- 36 -

第五章 投标文件的无效情形	- 38 -

第六章 评标办法	- 40 -

第七章 合同主要条款	- 44 -

第八章 投标文件部分格式	- 47 -

# 第一章 采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，义乌市政府采购中心受义乌市数据管理中心委托，现就感知网服务采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的供应商参加投标。

## 一、项目基本情况

1.采购编号：YWCG2022069GK

2.项目名称：义乌市数据管理中心感知网服务采购项目

3.是否接受联合体投标：是

4.采购需求

| 标项 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 感知网服务采购 | 1 | 项 | 1703万元 | 1686万元 | 具体要求，见《第三章招标项目要求》。 |

5.合同履约期限：签订合同后3个月内，服务方需完成合同中所要求的所有建设任务并通过初步验收，试运行期视运行情况进行最终验，但试运行期最短不少于1个月。自项目最终验收合格之日起，后续服务期限为3年。

## 二、投标人的资格要求，须同时满足以下条件

1.符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条供应商应当具备的条件，或符合浙财采监【2013】24号《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定的供应商；

2.投标人无以下不良行为：在公开网站上能查到的被财政部或浙江省财政厅处理（或处罚）而处于暂停政府采购资格期的或处于暂停承接业务资格期的；或被国家级、浙江省级、义乌市级行业主管部门处罚处于暂停承接业务资格期的；或被义乌市政府采购监管部门列入不良行为还在公示期内的或者处于暂停政府采购资格期的；或被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

3.投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录；

4.根据《关于在全市公共资源交易活动中应用信用报告的通知》（义行服管〔2017〕17号）的规定，综合信用报告评级不属于D类或E类的（无信用评价供应商不受此项条件限制，查询结果以开标当日网站页面显示内容为准）。供应商可通过微信小程序搜索“信用义乌”，或登录浙里办APP搜索“信用义乌”查看企业综合信用报告；

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项（同一标项）下的政府采购活动；

6.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；

7.公益一类事业单位不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务采购项目；

8.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

9.本项目的特定资格要求：如果组成联合体参加投标，联合体组成单位不得超过2家，其他要求见本项目招标文件第二章6.3。

## 三、采购文件（即招标文件，下同）获取时间、地点及方式

1.时间：公告发布时间起至投标截止时间止。

2.地点：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）。

3.方式：潜在供应商应按照浙江省政府采购网上所提示的方式免费获取采购文件。

潜在供应商未在规定的期限内按照上述方式获取招标文件的，采购人、采购代理机构可以不予受理其所提出的对招标文件的质疑。

## 四、投标截止时间及地点

1.提交投标文件截止时间：2022年**月**日上午9:30（北京时间）。

2.投标地点：用帐号登录政府采购云平台（简称“政采云”，下同，https://www.zcygov.cn/），上传电子加密标书至“政采云”，逾期或未上传成功的将导致无法投标或投标无效。

3.开标时间：2022年**月**日上午9:30。

4.开标地点：“政采云”。

## 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

## 六、其他补充事宜

1.质疑与投诉：供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2.投标保证金：无

3.投标与开标注意事项：

①标前准备：本项目通过“政采云”实行在线投标（电子投标），各供应商在投标前应确保成为浙江政府采购网正式注册入库供应商，并完成CA数字证书办理。【办理流程详见电子投标工具链接：申领操作流程（目前“政采云”仅支持浙江汇信或天谷CA锁，个体工商户投标仅支持浙江汇信CA锁）】。因未注册入库、未办理CA数字证书等原因造成无法投标或投标失败等后果由供应商自行承担。

②投标文件制作：投标人通过“政采云”电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江省政府采购网下载并安装，投标文件制作具体流程详见“政采云”供应商项目采购-电子招投标操作指南。

③投标文件上传：投标人应在投标截止时间（2022年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件，以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件（文件名建议采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”）需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

④开标与投标文件解密：本项目采用线上开标，供应商无需到开标现场，但应准时参加线上开标。开标时间后采购代理机构开启解密。开启解密后的1小时内，供应商应当登录“政采云”，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件。解密成功的，备份投标文件（如有）自动失效。

如“政采云”上投标文件在规定时间内出现解密失败，投标人应在规定时限内提供加密密码，启用备份投标文件（如果投标人发送两份以上备份投标文件的，以最后收到的那一份为准。），并由采购代理机构把备份投标文件上传至“政采云”。如投标人未按照规定时间（2022年**月**日上午9:30前）及要求提供有效备份标书，同时“政采云”上投标文件解密失败的，将导致投标无效。

4.参与在线投标时如遇平台技术问题详询：400-881-7190；电子投标制作问题详询：汪先生0579-85583800。

## 七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：义乌市数据管理中心

地  址：义乌市城北路299号

项目联系人：王先生

项目联系方式：0579-85410120

质疑联系人：季女士

质疑联系方式：0579-85410120

2.采购代理机构信息

名  称：义乌市政府采购中心

地  址：义乌市望道路300号4楼

传   真：0579-85570067

项目联系人：

项目联系方式：0579-

质疑联系人：洪女士

质疑联系方式：0579-85232979

3.同级政府采购监督管理部门

名  称：义乌市财政局

地  址：义乌市望道路300号5楼

联 系 人：骆女士

监督投诉电话：0579-89915066

义乌市数据管理中心

义乌市政府采购中心

2022年**月**日

# 第二章 投标须知前附表和投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 内容规定 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目综合说明 | 1.项目名称：感知网服务采购 2.本项目属性： ② 。（①货物类/②服务类） 3.本项目采购标的（具体内容见第三章）所属行业:软件和信息技术服务业。｛投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。｝ 4.采购内容及数量：具体见《第三章招标项目要求》。 |
| 2 | 招标方式 | 公开招标 |
| 3 | 投标人资格要求 | 详见采购公告 |
| 4 | 合同履约期限 | 详见采购公告 |
| 5 | 采购文件获取时间和方式 | 详见采购公告 |
| 6 | 现场踏勘 | 招标方不统一组织投标人前往项目实施场地踏勘，根据项目实际投标需求，投标人可自行前往项目实施场地进行现场探勘，以获取编制投标文件所需资料，如投标人因未现场踏勘原因导致投标文件出现错误或遗漏的，由投标人自行承担责任。 |
| 7 | 招标答疑 | 本项目不组织答疑会；招标方的答疑内容、书面澄清文件是招标文件的组成部分，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江政府采购网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送澄清（更正）提醒信息，潜在供应商请自行到浙江政府采购网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。 |
| 8 | 投标有效期 | 自开标之日起90天（日历天） |
| 9 | 上传电子投标文件时间 | 详见采购公告 |
| 10 | 履约保证金 | 无 |
| 11 | 开标时间、地点及电子投标文件解密 | 详见采购公告 |
| 12 | 评标办法 | 综合评分法 |
| 13 | 付款方式 | 详见第三章招标项目具体要求 |
| 14 | 不良行为记录 | 详见采购公告 |
| 15 | 政府采购节能环保产品 | 1.根据财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知财库〔2019〕9号文件要求，如本项目采购人拟采购的产品，属于节能产品政府采购品目清单或环境标志产品政府采购品目清单内的，投标人所投的相应产品须在中国政府采购网节能清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/jnqdchaxun.htm）或环保清单查询目录（http://www.ccgp.gov.cn/search/hbqdchaxun.htm） 中可查询到。 ★2.如本项目采购人拟采购的产品，属于“节能产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的节能产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 ★3.如本项目采购人拟采购的产品，属于“环境标志产品政府采购品目清单”中的“政府强制采购产品”。投标人所投的产品须具有由国家确定的认证机构出具的处于有效期内的环境标志产品认证证书，并提供相关证书的扫描件，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 16 | 中小微企业有关政策 | ¨本项目为专门面向中小企业(具体情形详见招标公告资格要求中的情形)采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策 þ本项目为非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠． 具体要求详见投标须知7 |
| 17 | 是否接受分包 | þ不接受 ¨接受 详见投标须知6 |
| 18 | 政采贷 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，根据《义乌市政府采购支持中小企业信用融资暂行办法》，供应商若有融资意向，登陆义乌市公共资源交易平台（http://ywjypt.yw.gov.cn/）“政采贷”专栏进行查询，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |
| 19 | 失信行为处理 | 投标人发生下列情况之一时，除严格依法依规进行处理外，还将通报市信用管理部门，列入严重失信名单： 1.投标人在规定的投标有效期内撤回投标或放弃中标的。 2.有意串标或提供虚假材料的。 3.中标人在收到中标通知书后，因自身原因不能在投标有效期内和采购人签订合同。 4.中标供应商在标后履约过程中未按合同约定的期限和要求履约的。 5.因中标供应商原因在标后履约过程中擅自终止合同的。 6.不符合招标文件要求的其他失信行为。 |
| 20 | 质疑与投诉 | 1.供应商认为采购文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之起7个工作日内，对采购文件需求的以书面形式向采购人提出质疑，对其他内容的以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。 2.供应商应在法定质疑内，一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 3.提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。 |
| 21 | 其他 | 1.投标报价超过预算价或最高限价的，其投标为无效标。 2.要求投标人在制作投标文件时，提供的证书等证明材料均采用扫描件的形式提供，且材料的内容要求完整、清晰可辨，否则在评审时以最不利于供应商原则评审。 |

注：投标人须知前附表内容与本招标文件后述内容不一致的，以投标须知前附表为准。

# 投标须知

## 一、说明

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的服务项目。

2.定义

2.1招标方：系指的是采购人和采购代理机构。

2.2采购人：系指的是义乌市数据管理中心；

采购（招标）代理机构：系指的是义乌市政府采购中心。

2.3投标人：系指响应招标、参加投标竞争的供应商。

2.4服务：系指招标文件规定投标人须承担的劳务及其它类似的服务。

2.5货物：系指按招标文件规定投标人须向采购人提供的设备及附件等。

2.6甲方：即采购人，在招投标阶段称为采购人，在签订和执行合同阶段称为甲方。

2.7乙方：在招投标阶段称为投标人，中标后称为中标人，在签订和执行合同阶段称为乙方。如中标人为联合体，则乙方指联合体各方。

2.8“★”标记系指必须满足不能负偏离或必须应答的条款。

“▲”标记系指重点参数。

3.合格的投标人

符合第一章采购公告中关于“投标人资格条件”规定的投标人。

4.保证

投标人应保证所提交给采购代理机构和采购人的资料和数据是真实、有效的。

5.招标投标费用

不论投标过程中的作法和结果如何，投标人应承担所有与投标有关的全部费用。采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担上述这些费用。

6.转包、分包、联合体

6.1本项目不允许转包。

6.2分包采购相关规定（本项目是否接受分包，见投标须知前附表的规定）

6.2.1投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

6.2.2享受中小企业扶持政策获得政府采购合同的，小微企业不得将合同分包给大中型企业，中型企业不得将合同分给大型企业.

6.3联合体采购相关规定（本项目是否接受联合体投标，见第一章的规定）

6.3.1参加联合体的供应商均须提供资格响应文件。联合体信用信息查询：应当对联合体各方进行信用记录查询，有一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

6.3.2如本项目有特定资要求的，联合体中至少有一方应符合本文件规定的特定资格要求。但联合体中有同类资质的投标人按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的投标人确定资质等级；

6.3.3以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；

6.3.4联合体各方应当指定牵头人，授权其代表联合体各方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作，并应当向招标方提交由联合体各方签署的授权书，同时应当提交联合体协议，载明联合体各方承担的工作和义务。联合体协议中应当注明由联合体各方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。联合体协议中仅约定由牵头人或联合体各方中某一方与采购人签订合同的，或联合体协议中仅约定由牵头人或联合体各方中某一方就采购合同约定的事项对采购人承担责任的，视为未提供联合体协议。

6.3.5如采购项目对供应商有业绩要求。联合体各方分别提供与联合体协议中约定的分工内容相应的业绩材料，业绩数量以提供材料较少的一方为准；如联合体协议中未进行分工约定的，联合体各方应就所有合同约定的工作内容提供业绩材料，有一方未能提供全部合同约定的工作内容的业绩材料的，视为联合体未提供业绩材料。

6.3.6联合体各方均为中小企业的，该联合体视同中小企业。

6.3.7以联合体形式参加政府采购活动的，其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

6.3.8采购人或采购代理机构对联合体中任何一方的书面文件都对联合体各方具有约束力。

7.政府采购政策

7.1扶持中小企业政策

7.1.1专门面向中小企业(具体情形详见招标公告资格要求中的情形)采购的项目或者标项，不再执行价格评审优惠的扶持政策．

7.1.2.非专门面向中小企业采购的项目或者标项，执行价格评审优惠．

7.1.2.1根据符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）等文件要求，对小微企业报价给予 20% 的扣除，用扣除后的价格参加评审；对于接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30% 以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予 6% 的扣除，用扣除后的价格参加评审。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供《中小企业声明函》。

7.1.2.2根据财库[2017]141号的相关规定，符合该文件第一条规定的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供残疾人福利性单位声明函。

7.1.2.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。享受相关中小企业扶持政策的投标人，应在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的声明文件。

7.1.3对于采购标的中有不同属性(货物、服务、工程）的采购项目，应当根据采购项目的属性来执行中小企业政策。享受中小企业扶持政策的供应商应当满足下列条件：在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求；在工程采购项目中，工程应当由中小企业承建，不对其中涉及的货物的制造商和服务的承接商作出要求；在服务采购项目中，服务的承接商应当为中小企业，不对其中涉及的货物的制造商作出要求。

## 二、招标文件

8.招标文件的组成

8.1招标文件包括下列内容：

第一章 采购公告

第二章 投标须知前附表和投标须知

第三章 招标项目要求

第四章 开标、评标和定标须知

第五章 投标文件的无效情形

第六章 评标办法

第七章 合同主要条款

第八章 投标文件部分格式

8.2除8.1内容外，招标方在投标截止时间前以公告形式发出的对招标文件的澄清或修改内容，均为招标文件的组成部分，对招标方和投标人起约束作用。

8.3上述所列8.1及8.2条内容均以公告内容为准，招标方的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，对招标方和投标人无任何约束力。

8.4投标人应认真阅读投标须知、合同条件、规定格式、项目要求、报价要求等招标文件所有的内容。如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

8.5招标方在“政采云”上设定的内容与招标文件的内容如有不一致的，以招标文件为准。

9.招标文件的澄清

9.1投标人若对招标文件有任何疑问，应于投标须知前附表规定的时间以书面形式送（传真）向采购人和代理机构提出。投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标方提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的方式及时间前以署名书面或传真形式要求澄清问题的文件，要求招标方对招标文件予以澄清。否则，由此引起的损失由投标人自己承担。

9.2无论是招标方根据需要主动对招标文件进行必要澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标方的书面澄清（更正）文件会在浙江省政府网上发布公告，同时“政采云”会向所有已按招标文件规定方式获取招标文件的潜在供应商发送更正提醒信息，潜在供应商请自行到浙江省政府采网上下载澄清（更正）文件，潜在供应商在收到该澄清（更正）文件后应于1日内，以书面或传真形式（签署意见并加盖公章）向招标代理机构回函给予确认。过期未回复的，视为默认接受。

9.3在前附表规定时间未提交疑问或质疑的投标人，视作默认对本次招标过程中招标文件无异议，招标方对其提出的问题可以不予受理。

9.4招标文件澄清、变更、补充等内容均以浙江政府采购网公示的内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、变更、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后在浙江政府采购网发出的公示内容为准。

## 三、投标文件

10.投标文件的组成

10.1投标文件由资格响应文件、商务技术响应文件和报价响应文件组成，以下的“格式”，指的是第八章投标文件格式中的表格；

10.1.1资格响应文件：包含以下内容

★①单位营业执照副本等经营资格文件扫描件（盖章，如供应商是联合体，联合体各方均须提供本项材料）

★②义乌市政府采购项目投标承诺书（见格式，如供应商是联合体，联合体各方均须提供本项材料）。

③金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供不动产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料。

④授权书和联合体协议（如供应商是联合体，则应提供本项材料。如联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的，则投标无效。联合体协议见格式）

10.1.2商务技术响应文件：包含以下内容

★①规范偏离表（见格式）；

②售后服务及项目实施方案：包含但不限于以下内容

a.项目实施人员安排、项目实施进度安排、对项目实施过程中可能遇到的问题的解决方案等内容；

b.项目组成人员表（见格式）。

③投标人应仔细分析第六章评标办法中评分细则，按要求提供评分方法所需的资料

10.1.3报价响应文件：包含下列内容

★①开标一览表（见格式）

★②投标人自报成本价表（见格式）

③中小企业声明函（见格式）｛符合中小微企业有关政策的投标人需提供本项材料。投标人应根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划型标准,填报企业规模类型。投标人也可在国务院客户端或工业和信息化部网站上，使用中小企业规模类型自测小程序识别企业规模类型。｝

④残疾人福利性单位声明函（见格式）（符合残疾人福利性单位有关政策的投标人需提供本项材料）

⑤省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的文件扫描件并盖章（符合监狱企业有关政策的投标人需提供本项材料）

11.投标文件编制要求

11.1投标人应仔细阅读招标文件，了解招标文件的要求，在完全了解招标项目的要求后，编制投标文件。

11.2在招标文件的要求中，投标人必须充分应答和满足用户的强制性的需求，如“★”等，否则将导致无效标。

11.3编制的投标文件对招标文件中有关条款未提出异议的，均被视为接受和同意。

11.4投标人应根据电子投标操作指南按本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位。

11.5由于未按招标文件的规定要求编制投标文件，导致评审小组作出的对投标人的误判，责任由投标人自己承担。

12.投标文件的语言及度量衡单位

12.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用中文简体字。

12.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖电子签章。

12.3除工程规范另有规定外，投标文件使用的度量衡单位，均采用中华人民共和国法定计量单位。

13.投标报价

13.1投标人应根据国家的有关规定和招标文件要求并结合企业的实际情况进行投标报价。投标报价以人民币为结算货币，投标报价须包括因承包本次服务采购项目所需的服务费、线路租赁费（如有）、货物价款（含备品备件）、项目软硬件费用、人员费用、运输费、装卸费、利润、税金、保险及不可预见费用等一切费用，应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，完成该项目的所有费用及各环节所必需的连带工作或服务、成果验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不做调整，并由中标人开具正式税务发票。

13.2投标人应在投标文件的《开标一览表》上写明投标报价项目的单价和总价。

13.3中标后，中标人所填写的报价在合同实施期间不因市场变化因素而变动，投标人在计算报价时应考虑一定的风险系数。

13.4投标人应按招标文件规定的报价格式进行投标报价。投标人对每种货物只允许有一个报价，招标方不接受任何有选择性的报价。

13.5招标方不接受低于成本的投标报价。

13.6投标人按照上述要求编制投标报价。一旦确认某一投标人中标，除合同规定的可调整内容外，中标人不得要求追加任何费用。

13.7须由中标人开具正式发票。

13.8招标文件中规定由投标人承担并支付的相关费用在投标报价时应一并考虑。

14.投标文件格式

投标人提交的投标文件应当使用招标文件所提供的投标文件格式，表格格式在不改变格式内容的情况下可自行制作。在所提供表格格式之外，投标人可以增加自行设计的表格及内容，以便更细致全面的说明其能力。

15.履约保证金：无

16.投标有效期

16.1投标文件从开标之日起，投标有效期为90天。

16.2特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购人可要求投标人同意延长有效期，这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝这种要求，接受延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标。

## 四、投标文件的递交

17.电子投标文件上传的地点和截止时间

投标人应在投标截止时间（2022年**月**日上午9:30）之前上传投标文件。同时，投标人可在投标截止时间前，将在“政采云”上最后生成的具备电子签章的备份加密投标文件（文件名采用“采购编号+投标人名称+系统自动生成的后缀名”），以电子邮件方式传送至义乌市政府采购中心邮箱（ywszfcgzx@163.com），传送的备份投标文件需打包压缩并加密，加密密码由投标人自行保管。为了防止泄密，建议投标人在设置加密密码时采用大小写字母加数字的组合方式。仅递交备份投标文件的投标人，投标失败。

18.投标文件的补充、修改与撤回

18.1投标人在“政采云”系统上提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以重新补充修改或撤回已上传的投标文件，补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

18.2在投标截止时间之后，投标人不得对其投标做任何修改（除本采购文件第四章规定的情形外）。

18.3从投标截止时间至投标人在投标书格式中确定的投标有效期期满这段时间内，投标人不得撤回其投标。

## 五、其它

19.本招标文件解释权归“招标方”。

# 第三章 招标项目要求

## 一、项目概况

为贯彻落实省委省政府关于全面推进数字化改革的总体部署，基于《数字化改革总体方案》和《一体化智能化公共数据平台方案》提出的“以用促建、共建共享”原则，按照“系统理念、整体智治、创新体制、集约节约”思路，遵循《金华市数字化改革实施方案》《金华市“城市大脑”建设“十四五”规划》《金华市城市大脑建设方案》等文件指引，结合浙江省委下发的《基层智治大脑建设指南》中关于搭建全时空多维度采录感知网的要求，以及义乌市作为《关于开展城市治理“一网统管”试点工作的通知》中全量试点城市，需要在改革和技术双轮驱动下，以全量信息采集感知为基础，搭建物联感知平台，汇聚物联感知数据，保证数据全面、鲜活，实现城市运行一网统管、政务服务一网通办。

随着义乌市城市治理一网统管建设和数字化改革的推进，以及物联网、大数据、人工智能技术的发展，在城市安全风险感知的需求推动下，各局委办亟需布局基于物联感知的社会治理和政务服务能力的打造。在城市管理、防汛抗涝、安全生产、疫情防控、数字商圈以及部分镇街如未来社区等行业项目实施中，都有涉及到物联感知资源的联动和支撑需求。但随着物联感知的不断建设和发展，目前也出现了各种各样的问题，制约了感知资源数据更进一步价值的发挥，因此，前期针对义乌市物联感知资源建设现状以及应用支撑需求，进行了大面积的调研、分析和总结。

通过对交通局、教育局、人力社保局、生态环境局、市场监督管理局、消防大队、水务局、应急管理局、综合执法局、建设局等10个委办局，水务集团、陆港集团等国有单位，以及稠城、大陈等街道的调研整理，义乌市目前已经在各个部门或各级感知节点完成接入的约45万个，其中各类视频点位7.3万路，物联感知设备38万余个。目前对于感知资源的汇聚、使用、管理、维护机制不够完善，感知资源体系建设与服务，很大程度上依赖高效、可靠的运行管理，以有效保障感知资源的效能得到充分的释放。目前感知资源基本都是各委办局自行建设，所以运维能力参差不齐，存在只重视建设轻视运维现象，随着时间推移，物联基础设施的建设成效也就不断降低。所以需要构建专业的运行管理平台和团队，保障视频系统的可靠、高效运转，充分释放感知资源的效能。

义乌市通过规划建设感知底座服务，以开放共享应用赋能为理念，综合运用物联网、大数据、云计算、人工智能等先进技术，构建城市物联感知能力底座，进行感知资源的联网整合、智能分析、开放共享、统筹规划作为核心服务要点，服务于设备开发者、应用开发者、业务管理者、运维服务者等物联网发展各级参与者，向下接入物联感知设备，提供感知数据的接入和汇聚；向上开放共享数据，为各委办局提供应用赋能，支持多级分布式部署，实现设备统筹管理和协同联动，从而构建“生产-管理-服务”于一体的物联开放服务体系，推进信息基础设施集约化建设，加快物联数据创新应用的培育，为义乌城市大脑提供有力支撑，进而赋能市域治理日常管理和预测预警、战略目标管理，支撑和服务政府决策科学化、社会治理精准化、公共服务高效化以及治理能力现代化。

感知底座服务，主要分为感知网基础服务、感知底座平台资源服务、感知节点建设服务、组件孵化服务、算法新增服务、策略定制服务、安全运营保障服务以及工作对接服务。其中感知网基础服务包含不少于50TB图像视频存储服务，感知底座平台资源服务包括：提供不少于10万路视频点位级联接入和不少于1000路视频点位直连接入服务，同时提供配套的视频诊断服务、AI标注服务和场景治理服务，并提供不少于1000路/小时的持续优化服务；提供不少于20万路物联感知点位级联接入服务和不少于1万路物联设备直连接入服务，同时提供不少于20万路物联资源治理服务。

## 二、项目采购清单

| 序号 | 服务大类 | 服务子类 | 服务描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施保障服务 | 基础设施与安全保障 | 详见“具体服务技术要求” |
| 2 | 平台资源服务 | 视频资源接入服务 |  |
|  |  | 物联资源接入服务 |  |
|  |  | 物联资源治理服务 |  |
|  |  | AI标注服务 |  |
|  |  | 场景治理服务 |  |
|  |  | 算法接入服务 |  |
|  |  | 智能解析服务 |  |
|  |  | 算力调度服务 |  |
|  |  | 预警赋能服务 |  |
|  |  | 视频诊断服务 |  |
|  |  | 运营月报服务 |  |
| 3 | 感知节点服务 | 感知节点服务 |  |
| 4 | 组件孵化服务 | 组件孵化服务 |  |
| 5 | 算法供给服务 | 算法供给服务 |  |
| 6 | 策略定制服务 | 策略定制服务 |  |
| 7 | 工作对接服务 | 工作对接服务 |  |

## 三、项目技术要求

1.基础设施保障服务

1）基础设施与安全保障

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| ★总体服务要求 | 为感知底座提供算力、存储、网络的专用基础设施，当资源池的CPU、内存、存储等单项服务资源使用率到达到70%，须承诺在二个月内完成资源扩容，将资源的使用率降至50%以下。根据《网络安全等级保护基本要求》（GB/T 22239-2019）要求，须承诺基础设施及感知底座能够满足三级等级保护测评要求，并达到80分以上，在服务期内能完成国产商用密码应用安全性评估。 |
| ★网络边界及出口带宽服务 | 根据《物联网感知层网关安全技术要求》（GB/T 37024-2018）、《物联网安全参考模型及通用要求》(GB/T 37044-2018)等国家级标准技术要求，感知网的网络边界（如电子政务外网、视联网以及各物联专网）的链路、防火墙、网闸等具备冗余能力，单条链路传输能力不低于1万兆，单条链路的网闸具备至少1000路视频6兆国标码流的并发接入能力，多条链路合计具备至少2000路并发接入能力，单台视频防火墙在开启全威胁应用层（IPS+AV+应用识别）后吞吐量可达到至少2万兆，并且可以支持4000路6兆国标码流的视频流数据，消除视频数据传输瓶颈。出口带宽达到60%，需承诺在20个工作日内将出口带宽降至30%以下。 |
| ★算力、存储、网络服务 | 为满足感知网所承接智能解析任务需求，提供不少于1000视频流路并发解析配套的CPU、GPU、存储资源，能够进行智能调度管理，合理利用解析性能，充分发挥基础设施的算力价值。合理规划管理与业务网络架构，既满足资源合理配置与业务科学划分的基础网络需求，又满足东西向和南北向流量的安全防护需求。 |
| ★网络安全保障要求 | 通过采集基于物联感知网的各类实时安全数据，结合大数据分析技术、AI技术、用户行为分析技术、安全编排自动化响应技术以及人员服务，为物联感知网提供全局的网络安全运营保障能力。（列出安全编排自动化响应的详细能力清单、编排场景清单以及可联动响应处置的执行单元清单） 根据《信息安全技术 日志分析产品安全技术要求》（GAT 911-2019）、《信息安全技术 信息系统安全运维管理指南》（GB/T 36626-2018）等国家标准要求，为物联感知网各类资产（含物联网终端）、网络流量提供必要的防护能力、管控能力、审计能力、监测能力、主动捕获威胁能力及威胁情报能力。 可通过资产、安全知识库、弱点库等维度分析事件是否存在威胁，并形成关联事件；为采购人提供资产采集的事件数量、被采集资产的状态等信息；提供客户端访问Web服务器的URL和应用服务器访问数据库的SQL语句关联能力。 |
| ★数据安全保障要求 | 具备但不限于数据安全态势感知、分级分类、权限管控、脱敏、水印、加密等能力，能够对能力进行扩展，构建覆盖数据采集安全、数据存储安全、数据交换与传输安全、访问控制安全、数据加密安全、数据备份与恢复、数据使用申请与管理以及数据回收与销毁等生命周期的数据安全治理体系，以合规为基线，建立完善的数据生命周期的安全保障和监管措施，形成数据安全保障闭环，有效防止数据泄露、数据篡改等事件发生，实现数据的安全可控。 |
| ★商用密码应用安全性 | 依据GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》，从物理和环境安全、网络和通信安全、设备和计算安全、应用和数据安全等4个层面，以及密钥管理、安全管理等方面，设计技术路线方案、安全管理方案和实施保障方案，构建符合《中华人民共和国密码法》以及GB/T39786-2021《信息安全技术信息系统密码应用基本要求》的商用密码应用安全能力，实现对保护对象（重要业务数据、鉴别数据、重要审计数据等）的机密性、完整性、真实性、不可否认性的保护，具备对密码资源的统一监测与管理的能力。 |
| ★统一运维、统一管理 | 实现基础设施的统一运维、统一管理，完成网络层全流量数据的统一汇聚、统一分析，能快速研判、处置、修复硬件系统故障，保障基础设施环境的稳定运行。 |

2.平台资源服务

1）视频资源接入服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 视频级联接入服务 | 根据《公共安全视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T28181-2016）等国家技术标准规范的要求，结合实际需求，须至少具备10万路视频点位级联接入能力，通过平台联网的方式接入各类下级平台的视频资源，完成平台联网工作。 ▲根据《关于规范公安机关以外单位联接公安视频传输网和使用公安视频流数据审批管理工作的通知》的要求，平台应具备视频业务管控功能，支持管控策略的添加、修改、删除、启用；管控策略支持对联网平台、边缘网关、应用、用户、客户端等多对象；支持对视频预览、回放、下载、云台、对讲等多业务管控；支持资源权限、视频路数、接口频率等多策略管控能力。（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料）。 |
| 视频直连接入服务 | 具备视频设备直接接入能力，实现对不同厂家不同SDK的数字摄像机、视频录像机等视频设备资源的接入集成。为满足第三方开发集成需求，需提供视频流开放服务，应满足实时流传输协议RTSP协议、实时消息传输RTMP协议、流媒体网络传输HLS协议等标准流媒体协议，支持实时取流、录像回放、云台控制、网络对讲等基础视频应用需求。普通视频设备接入包括对新建设备和已建设备接入，新建摄像机均应采用GB/T28181-2016国标协议接入视频系统；已建的存量视频监控设备，可考虑采用以下方式或者其他相关技术标准进行规范接入：1、GB/T28181-2016国标协议接入；2、ONVIF协议接入；3、根据点位实际重要性，点位改造替换或者采用SDK开发接入。 |
| 图片/视频存储服务 | 图像视频存储服务，用于底座解析生产的事件图片/视频数据存储，存储周期6个月。 ▲为保障感知数据安全，存储需具备以下能力： 1.支持对象文件即存即取。支持视频片段的对象化，支持指定视频片段的唯一对象名称并下发开启录像指令，云存储从监控点取流之后进行对象化存储，后期用户可以根据该对象名称提取该对象数据。 2.支持当磁盘或设备故障时，支持智能数据恢复，对标明重要的特定文件中的数据优先恢复。 3.可对外提供多种类型数据混合存储，同时支持分布式流式存储，分布式对象存储、分布式文件存储、分布式块存储。前端设备和存储设备之间直接存储，采用块级存储，不生成文件（即不使用文件系统），无碎片（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料）。 |

2）物联资源接入服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 物联设备接入服务 | 为满足感知资源整合需求，需为采购人提供应对不同形式的感知资源汇聚整合能力，应具备物联感知点位级联接入和直连接入能力，接入形式包括设备/网关直连接入、系统联网接入和边缘服务接入三种方式。根据物联设备实际情况，可考虑如下或其他相关技术标准进行规范接入方式：1、集成设备接入驱动接入 2、通过物联子系统联网间接接入 3、架设边缘服务节点进行接入 ▲为满足物联设备顺利接入，需具备主流多协议接入能力，支持但不限于MQTT、COAP、HTTP等多种通用物联标准协议接入，支持但不限于ONVIF、GB/T28181、GA/T1400、RTSP等国家/国际/行业标准协议接入。为满足物联设备消息上下行通信，应支持过程控制数据采集OPC协议、工业控制ModBus等主流协议接入。（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料）。 提供多网络接入能力，支持直连设备/网关接入。 针对非标设备，能够提供统一的设备接入框架，支持以SDK或API的方式快速实现非标感知设备的广泛接入。 提供物联系统接入：支持平台间GA/T1400等行业标准协议，针对非标系统，能够提供统一的联网接入框架，支持以SDK或API的方式快速实现物联系统的集成接入。 支持通过边缘服务软件或者边缘网关接入各类物联感知设备或系统，实现云边协同。 |
| 物联设备管理服务 | 提供物联感知资源的管理能力，包含设备列表管理、设备组织管理、设备影子管理、设备控制配置、设备身份认证和连接协议管理。 提供设备模板能力，支持按设备功能大类、功能细类、功能领域、领域标识查看和搜索相关数据标准信息；设备功能覆盖公共、视频、访问、控制、可视对讲、显示、专业报警、消防、电工、遥测、网关等类目。 提供设备模型管理能力，支持展示设备模型列表以及设备模型信息；支持操作设备模型功能项，包括新增、编辑、搜索设备模型；支持按公共、视频、访问、控制、可视对讲、显示、专业报警、消防、电工、遥测、网关等类目进行快速筛选，支持定义设备模型功能，包括新增、删除模型的操作、事件和属性。 提供按业务场景联动能力，提供可视化规则引擎，支持添加、修改、删除、开启与关闭场景联动规则；支持查看场景联动规则详情，包含基本信息、触发条件和执行动作。支持设置触发条件，包含设备告警事件触发、定时触发和设备状态事件触发；支持设置执行动作，包含设备的选择、设备功能的选择和功能执行时的参数设置。 提供设备列表管理能力，支持设备增删改查，支持查看设备基本信息、连接、能力、位置、标签等信息，支持批量导入添加设备，支持导出设备信息，支持管理本级接入设备和联网接入设备。 提供设备组织管理能力，支持用户自定义组织及业务目录，支持国标区域添加及管理，资源可关联到任意目录的组织树。 提供设备影子能力，支持存储设备的在离线状态、设备最近一次的设备属性、应用的配置，基于设备操作的信息缓存解决网络通信不稳定问题。 提供设备配置能力，支持视频图像OSD、NTP校时、音视频参数、设备/通道名称、设备位置信息等功能项的配置模板、批量配置。 提供设备OTA升级能力，支持根据设备类型、型号、版本对升级包进行分类管理，支持升级任务管理、升级历史记录。 提供设备认证管理能力，支持设备认证信息管理，包含设备认证信息的展示、添加、编辑、删除。认证信息包含设备序列号、验证码、设备到期时间、生效时间等。 提供设备协议管理能力，支持管理协议信息，包含协议字典的额展示、添加、编辑、删除、同步。协议详情包含协议中文名称、协议标识、接入分类、协议分类、协议归属、连接方式等关键信息。 |
| 物联平台接入服务 | 提供物联平台级联接入管理服务，包含级联接入指标评估等服务，并配合进行级联配置及测试，并提供级联接入服务。 |
| 物联平台管理服务 | 为满足物联感知资源提供边缘网关管理能力，提供下级感知接入节点，包括边缘盒子/网关作为边缘节点管理，提供边缘节点注册、远程操作、编辑、远程升级、删除、查询，支持集成的边缘网关管理及列表展示。 ▲根据《公安视频图像信息应用系统》（GA/T 1400.1-2017）等国家相关技术规范，平台应具备物联管理能力，满足平台间抓拍、设备、档案、名单等视图库数据的标准联网需求。支持将视频平台、数据平台、物联网平台添加为物联平台，支持集物联平台可视化管理及展示，支持查看各物联平台基本信息（名称、厂商）、连接协议、高级配置等，支持查看物联平台汇聚的资源目录和设备列表。（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料） |

3）物联资源治理服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 物联资源治理服务 | 为满足感知资源信息编目及管理要求，为采购人提供城市感知资源基础信息补充、信息校订等基础治理服务。根据感知资源基础信息要求，提供对物联设备信息进行基础要素进行治理完善的服务，包括但不限于空间、场所、标准地址、批量关联、抓拍图更新、坐标系转换等物联要素信息治理能力，满足城市感知资源信息管理基础要求。 ▲为满足物联资源治理需求，提高治理效率。应具备对治理任务中的设备进行经纬度、安装地址、场所类型、行政区划、室内外空间属性等信息的标定，支持对治理任务中的设备筛选的能力；具备治理任务进行添加、删除、编辑、查询，支持在任务详情中进行设备的添加、导入、删除、批量关联地名、设置场所类型、打标注任务管理的能力（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料）。 |

4）AI标注服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| AI标注服务 | 为减少海量感知设备人工标注带来的人工工作量和标准错误，提升场景智能标签的标注效能，需提供视频点位的AI标注服务。可通过AI业务标签服务和AI标签运行分析服务，结合标注点位、算法情况、计算资源情况、网络情况进行AI标签业务的创建，以及标签任务执行状态的监测；AI标签运行分析服务，通过标签标注后，核验标签准确性，并提供分析报告，包括但不限于AI标签点位、成功/失败点位、标签准确率、失败原因等，同时提供AI标签计算占用情况的实时监测能力，标签任务并发量的调整能力。 ▲为提高资源治理与共享效率，需具备用户对感知资源标注，包括基础属性标注和智能标注的能力。支持智能标注，包括空间计算碰撞得出的场所类型、场所名称，需要有地理空间数据；包括AI标签，实现视频内拍摄的内容解析；支持用户直接标注，支持运营用户通过工单方式申请标注，支持用户对运营标注内容审核（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料） |

5）场景治理服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 场景治理服务 | 提供视频点位场景治理服务，旨在提高智能算法与解析场景的适配性，在提高解析效率的同时，降低解析资源的消耗。场景治理服务应具备场景、算法、规则的内容配置服务能力，满足同时多用户进行场景治理。主要针对的治理类型包括云台式摄像机和固定式摄像机两种，云台式摄像机支持以设备预置点作为基础场景进行场景治理，同时进行场景预置点的核验避免篡改；固定式摄像机支持通过配置分析区域和关联智能算法完成场景治理。 支持为球机配置巡航计划，支持基于编排单关联能力过滤已绘制区域的预置点，支持配置多条巡航路径，支持多条巡航路径巡航时段重叠的校验;支持巡航路径配置，支持巡航路径配置巡航时段、巡航周期、巡航间隔，支持配置巡航预置点转动时长，支持巡航路径中添加预置点，支持为每个预置点配置停留时长、抓拍张数、抓拍间隔，支持巡航路径、巡航中预置点的删除。 ▲为提升场景治理与共享效率，需具备基于申请编号、关联能力、申请状态、申请时间段的检索能力，关联能力支持点击下拉框进行选择，申请状态支持点击下拉框进行选择，可选状态包括：全部、待提交、审批中、治理中、已完成、终止，支持检索条件的重置（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料）。 |

6）算法接入服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| ★总体服务要求 | 提供第三方算法包或算法系统的接入服务，借助采购人制定统一算法接入技术规范，通过定义算法包或算法系统接口技术要求，屏蔽智能算法多样化导致的接口差异，实现算法的即插即用。算法接入服务，包含算法包或算法系统对接服务的流程设计和流程管理服务，算法接入需保持开放性，算法管理规范性。 |
| 算法接入服务 | 算法接入服务是形成统一算法管理的基础，在统一技术要求下，可通过规范化的方式接入第三方算法，进行统一管理与调度。 ▲为满足算法开放性和拓展性的要求，需支持第三方算法包授权注册，包括厂商名称、厂商标识、授权类型、授权地址信息填写（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料）。 |
| 算法管理服务 | 提供对第三方算法的管理服务，通过标准算法包形式对算法进行管理，实现算法和软件的解耦。 ▲为满足多类算法管理便利性的要求，需支持算法包上传管理，同时实现算法包按调度需求加载对应的解析资源中；支持上传裸包时，批量校验算法包中的每个算法授权情况，包含授权检测和去授权的入口；上传算法进行授权检测，未授权可直接跳转至授权服务器进行算法授权。（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料）。 支持算法包的管理，支持根据算法名称、算法功能名称、创建人、创建时间、目标类型、所属场所等条件检索，检索出的结果支持分页显示；支持设备算法同步展示，第三方系统中的算法进行展示；支持上传算法包中的算法以及级联算法上架、下架、删除管理，可单个/批量操作。 |

7）智能解析服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| ★总体服务要求 | 基于业务调研，第一批上线算法应满足图片实时解析和视频实时解析服务，并提供视频解析的实时并发能力。服务包含提供基础的算法资源。 算法清单共43种，包含人脸识别分析、车辆识别分析、占道经营、店外经营、游摊小贩、乱堆物堆料、打包垃圾、垃圾满溢、户外广告、违规撑伞、沿街晾挂、暴露垃圾、违建检测、道路积水、客流统计检测、工作服穿着检测、安全帽佩戴检测、园区电瓶车检测、口罩佩戴检测、人群聚集检测、室内肢体冲突检测、街面肢体冲突监测、工程车检测、机动车乱停检测、区域入侵检测、室内人员离岗检测、非机动车乱停检测、虚拟水池球识别、漂浮物识别、大坝沉降识别、放水识别（排水泄放）、闸门开度大小监测、道路养护施工检测、道路火灾检测、行人/非机动车闯入禁行区检测、非机动车违规行为检测、机动车违规行为检测、交通事件检测、车辆类型准确识别、厨房工作人员行为规范检、城市烟火事件发现、人员异常行为事件发现、打架斗殴事件发现等算法分析能力。 |
| 智能解析服务 | ▲为采购人提供容器化的高可用智能解析服务。具备可在同一台视图节点上混合部署多种解析算法能力，以及按卡粒度调配、断电自动切换等能力。（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料） |
| 资源管理调度服务 | 提供云边计算资源接入管理与调度服务，通过软件与硬件解耦、数据与应用解耦、算法与算力解耦，以实现计算资源的弹性共享服务，及数据、计算、算法和应用的全面分层解耦并开放服务， 提供多厂商多版本的算法调度和配置服务，支持在不同任务需求和数据源自动或手动配置算法、计算资源，实现资源和算法的灵活调度，并根据用户、算法、环境、任务等信息，提供调度策略配置服务，运用有限的资源，更高效的完成智能分析任务服务。 ▲为了提高资源调度的使用体验与界面友好性，需支持按点位或者区域指定关联的计算资源，支持调度服务修改，按照调度服务、计算资源分类展示，支持计算资源按照区域进行调整；支持弹性伸缩配置的展示，包括图片算法和视频算法的展示，支持弹性伸缩记录的展示；支持查看动态分配算法信息，支持修改动态分配的算法信息；支持设置每个算法的最大使用上限；支持应用调度的最大取流带宽限制，支持按照调度服务配置每个调度的视频限流路数和抓拍限流路数，可以对抓拍限流进行预览，可以展示抓图计划概览和抓图计划详情（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料） |

8）算力调度服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 算力调度服务 | 算力租用服务，结合感知底座租户管理能力，提供按需计算资源划拨能力，提供算法并发性能100路/300路/500路/1000路等的租户、开通管理服务。算力租用的开通，需根据租户管理下的订单，按需进行不同规格的算力资源划拨，形成计算区块的算力资源池，为不同层级、不同场景的解析任务，提供算力租用共享服务。 ▲为实现资源租用的精细化管理目标，需具备租户添加、启用、禁用;支持按照租户名、域编号、管理员、产品等关键字，状态、所属产品查询租户;支持租户添加，可填入租户名称、租户有效期、用户名，支持配置产品模板，并且可以修改功能菜单；支持通过租户名称，查询该租户的订单情况;支持订单修改有效期、编辑划拨资源、查看详情、删除订单;支持添加订单，支持设置有效期、资源划拨、权限选择、算法划拨、取流计算资源划拨等服务能力（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料）。 支持按照租户或者用户名、按照时间，查询该租户或者用户使用能力总数、场景申请数、场景编排数、分析时长、分析张数、事件数量，并可按照不同能力，做场景申请数、场景编排数、分析时长、分析张数、事件数量、服务期限做统计;支持按照租户或者用户名、按照时间，查询该租户或者用户对点位的预览、回放、下载、云台控制的次数、时间、流量等统计，并可按照不同点位，做预览、回放、下载、云台控制、使用频率统计。 |

9）预警赋能服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| ★总体服务要求 | 提供物联感知预警事件的统一汇聚、管理、调度、分析能力，提供跨部门流转调度数据贯通支撑和接口开放调用服务，包括AI感知预警事件和第三方预警事件源平台事件接入、接口封装和迭代、委办局和镇街预警事件对接贯通等服务，及持续的运营维护，确保预警赋能长效运行。 |
| 预警事件接入服务 | 提供预警事件接入服务，包括AI感知预警事件、第三方平台预警事件源接入服务，应具备Kafka、RMQ、API接口等接入能力，提供业务部门事件源平台的事件接入和维护服务，确保事件接入服务稳定可靠。 |
| 治理链配置服务 | 提供预警事件治理链关联信息配置服务，可对不同预警事件类型和处置流程提供标准化配置服务，提供共性化预警事件的标准化流程制定、治理链配置及维护服务，实现共性预警事件跨部门贯通。 |
| 预警事件推送服务 | 利用感知融合底座能力，结合业务部门需求，向各委办局及镇街赋能推送预警事件服务。应充分考虑业务部门实际情况，推送部门所需预警事件，持续保障预警事件推送和维护服务能力，实现预警事件按需赋能给镇街和委办局。 |
| 标准化接口开放服务 | 封装标准化接口组件应用，为各用户单位提供标准化接口调用的服务，业务单位可根据实际需求申请接口调用，获取事件数据。提供接口迭代升级和封装能力，持续保障接口调用和维护服务能力，确保业务部门可按接口标准化文档操作获取接口开放服务。 |

10）视频诊断服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 视频诊断服务 | 包含10万路视频点位的视频诊断服务和单节点诊断1000路/小时的持续优化服务，主要对摄像机故障进行分析、判断和报警。故障检测内容包括信号丢失、图像模糊、对比度、图像过亮、图像偏色、噪声干扰、条纹干扰、视频抖动、视频遮挡等14种常见摄像机故障分析，并通过终端设备进行问题定位；并支持结合诊断对象、并发取流限制、下级最大并发路数、网络带宽容载量进行分析，给出单次诊断数量进行诊断检测。支持视频失败链路诊断功能，可查看设备最近告警信息。 支持按取流失败、解码失败、登录失败、视频信号丢失、视频图像模糊、噪声干扰、黑白图像、条纹干扰、图像偏色、视频剧变、场景变更、视频抖动、视频丢帧、视频卡顿、视频遮挡、对比度异常、亮度异常、图像过暗等诊断项目对监控点图像进行检测并可查看诊断图片；支持按关键帧时延、视频流时延、信令时延等码流时延项目进行检测功能。 支持采集智能分析设备运行关键指标信息，包括集群总数、各单元运行情况（单元异常数/总数）、分析模块等；支持采集各集群名称、IP地址、在线状态、节点运行情况（总数、正常数、正常率）、各模块运行情况（总数、正常数、正常率）、资源使用率、显存使用率等关键信息;支持查看分析模块运行监控明细。 |

11）运营月报服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 运营月报服务 | 为运营管理方提供运营月报服务，服务内容主要按月度结合多维度的系统运行健康状态，提供系统运行分析报告服务，主要包括但不限于系统对接、数据级联、解析资源、任务状态、事件共享、系统安全、运维状态等分析维度。 |

3、感知节点服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 物联节点服务 | 面向各个部门、单位、镇街提供物联感知节点建设服务，补充城市感知接入体系建设。 针对不同层级和场景，提供物联节点建设的服务，服务方式至少包含以下两类场景： 1、面向镇街、部门，针对异构协议设备接入场景，存量的非标准协议设备因协议安全问题不适合互联网平台直接接入的情况，建议在边缘侧部署物联边缘服务软件（或物联边缘网关硬件），通过边缘服务或网关内部适配异构协议进行设备及其物联感知数据的接入。 2、针对跨网域场景，如互联网侧设备接入政务外网，建议先部署边缘服务软件将互联网侧设备接入，后联网至政务外网。 |
|  | 为感知节点提供城市物联感知中心平台对物联感知接入节点进行中心管理，形成城市物联感知的云边协同。支持将物联边缘服务软网关、物联边缘网关硬网关注册为边缘节点，支持边缘节点管理及并远程监控物联感知节点的运行状态，支持对边缘节点的部署、卸载、更新、监控等管理操作。 |
| 物联节点管理服务 | 基于物联节点建设和接入的前提下，为物联节点提供包括但不限于物联标准、物联设备、物联数据、资源开放、安全运维等管理服务。 |

4、组件孵化服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 组件孵化服务 | 响应全省“一体化智能化”推进思路，聚焦智能感知、智能分析、智能预警、智能决策，在感知底座建设过程中，孵化在义乌IRS平台上的组件资源，并通过成熟算法解耦的方式，形成定制维护机制，保障组件服务稳定。 提供算法组件解耦、上架服务以及对应组件的运维和监测服务。 |

5、算法供给服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 算法供给服务 | 面向根据城市业务需求，新增城市智能解析算法，协助采购人完成算法统一接入技术规范编制，接入感知网智能算法仓库进行统一纳管与服务。 算法新增服务需满足智能算法统一纳管需求，提供各委办局、单位、镇街使用。需保障算法信息完整、规范，算法任务承接顺畅，算法事件回流数据鲜活、有效。 在明确算法新增需求后，需在2个月内满足算法上架。 |

6、策略定制服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| 策略方案设计服务 | 提供算法策略设计服务，提高算法准确性。主要内容包括用户算法应用场景的分析服务，包含算法版本、网络资源、计算资源类型、点位实时场景、距离、高度等；同时提供方案规划设计服务，根据不同使用场景应用所需的算法策略来提高算法和事件的准确性。 |
| ★策略实现服务 | 为满足采购人提供不同场景下的算法组合策略服务，主要包含算法策略元件开发、函数元件开发、策略元件组装、策略参数配置以及算法策略调试验证，并整理输出策略实现报告。需支持事件元件的添加，提供元件名称、行业、元件描述、事件名称、解析类型、数据源类型等事件元件基本信息的编辑功能和事件来源连接参数的配置功能。支持策略算法元件的添加、提供算法包上传、算法元件的基本信息编辑和算法输入输出参数配置功能；支持函数元件的添加，提供函数包上传、函数元件基本信息编辑和函数输入输出参数配置的功能。支持新增、修改策略信息，内容包括配置策略名称、描述和策略封面;支持以拖拉拽的方式编排策略，能够添加、删除元件并配置元件的各类参数;支持策略的校验、运行、停止、删除、导入、导出、复制、刷新。（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料） |
| 策略场景优化服务 | 提供策略场景优化服务，根据算法要素变化情况进行评估分析，输出策略优化方案并提交给用户进行报审，并根据审核结果进行策略场景优化。 支持按照事件类型、上报时间、事件点位、策略识别结果等条件对策略事件进行检索（提供具有CNAS、CMA、CAL等认证资格的，国家确定的认证机构出具的佐证材料） 支持展示策略统计信息，内容包括策略总数、策略分组数、策略状态统计信息;支持展示事件统计信息，内容包括原始事件、策略输出事件、策略过滤事件、过滤占比;支持按照今日、近一周、近一个月和自定义时间区间的方式、查询并展示策略输出事件占比和策略输出事件总数排名;支持以柱状图或列表形式展示智能事件成效统计信息，内容包括策略输入事件类型、原始事件数、过滤事件数、策略输出事件数 |

7、工作对接服务

| 服务能力指标 | 具体服务技术要求 |
| --- | --- |
| ★总体服务要求 | 根据采购人在服务期内的实际需求，根据上级工作要求，提供本级平台与上级平台的工作对接服务，包含但不限于以下两项工作对接要求。 |
| 工作对接服务 | 将感知底座平台上接入产生感知数据对接至金华市级平台，包括但不限于感知设备资源信息、感知传感数据、感知事件数据、感知监测数据、平台维护以及其他监测数据等。（因数据对接质量、进度等原因造成用户考核被扣分的情况，用户将视问题严重程度采取对中标人的处罚措施，包括但不限于扣款、延长服务期限、终止服务合同等处罚措施，投标人须在投保文件里给出相应的承诺书） |
|  | 服务期内根据采购人上级单位或关键信息基础设施相关监管部门的实际工作需求，能够为采购人将原始日志、流量数据、情报数据、风险隐患数据、安全事件数据、安全域、内部IP、工单等数据做好统一归集、分析，做好与采购人上级单位或关键信息基础设施相关监管部门平台数据对接的技术保障、协调工作，相关服务的工作量及数据颗粒度根据实际要求划定，最终解释权归采购人所有。（因数据对接质量、进度等原因造成采购人工作考核被扣分的情况，采购人将视问题严重程度采取对中标人的处罚措施，包括但不限于扣款、延长服务期限、终止服务合同等处罚措施，投标人须在投标文件里给出相应的承诺函） |

## 四、项目支撑要求

1、培训、技术支持服务

投标人需免费提供感知网平台正常运行所需的培训，包括以下内容：

1）用户培训服务：对委办局提供培训服务，培训内容包含但不限于感知底座能力宣讲培训、感知数据价值应用案例培训、感知资源体系赋能培训、数据安全使用培训、安全日常管理培训、规范标准体系培训等。

2）开发者培训服务：面向开发者提供技术对接培训，培训内容包括SDK开发培训、API接口调用开发培训、API接口调用实例演示、标准规范解读、策略元件开发培训、算法训练实战培训、事件订阅与推送开发培训等。

3）远程支持服务：提供技术专家工程师远程支持服务，服务内容包括技术咨询、问题处理及远程协助服务，提供问分析指导、问题排查指导、操作方案指导等。

4）现场支持服务：提供技术专家工程师现场支持服务，包括问题处理、系统巡检、现场问题分析、系统调优等服务内容。

2、运维服务

感知网平台正式提供服务后，投标人需提供以下运维服务

1）平台运维服务

提供具备设备接入监控管理、设备运维监控、故障定位分析处理能力的专业运维服务平台，来提升运维工作效率及运维保障能力，为业务的开展保驾护航。管理好物联设备的运行状况，建立设备台账，打通从物联设备监测、业务数据监测到告警通知、维修记录的端到端业务闭环，提供一站式运维服务，为运维管理降本增效。

重大活动期间平台运营，安排不少于2名运营人员，提供7*24小时现场值守工作。

提供7*24小时应急响应上门服务，要求15分钟内响应，30分钟内到达现场。

2）网流分析服务

提供网络流量分析服务；提供统计检索指定时间范围的所有应用的通讯流量信息服务；提供视频监控网络质量分析服务；提供数据包过滤捕获服；提供数据包截断存储服务；提供网络通讯数据统计服务，统计精度须到秒级，并提供分钟时间桶的数据统计。

提供网络探测服务，包括ICMP、TCP、Tracert网络层探测，Tracert自动路径探测，判断故障节点；包括应用层HTTP探测，判断业务是否正常，以及DNS解析时延、TCP三次握手时延，HTTP下载时延等，判断整个业务各个阶段交互时延、抖动、丢包。

提供在线用户查看服务，可以查看用户上线时长、操作系统、终端类型、总流量、总流速；支持用户、用户组的历史流量展示，支持近1小时、1天、1周、1月的用户流量展示，可以下钻到每个用户/用户组访问的应用流量展示。

3）网管服务

提供服务器、虚拟机、存储、中间件、操作系统的统一纳管服务；

提供操作系统管理服务、数据库管理服务、中间件管理服务、Web应用管理服务、服务器硬件精细化管理服务、虚拟化监控服务。

提供策略运行实时检测和运行分析，保障策略政策运行。主要做好运维日常监测，提供运维服务报告，包括阶段算法策略分析数据量、准确数据量、异常数据量、运维频次、资源消耗量、分析峰值、谷值等。

3、驻场服务

提供不少于4个人的运营团队、持续3年，需驻点在甲方，以“驻场人员总体牵头，专家团队在线支撑”的模式进行义乌市数据管理中心现场支持服务。

服务内容包括提供故障修复、平台业务优化、联调测试、策略管理、重大保障、技术支撑，主要包含运维服务、运营服务以及工作汇报服务。提供以“驻场人员总体牵头，专家团队协助支撑”的模式进行物联感知网网络安全保障，开展制度编写、安全运维、预警通报、情报资讯、应急响应、渗透测试、代码审计、月报编写等工作。

4、考核办法

对服务人员、故障处理、主动运营、信息安全、需求服务、重大事件等服务维度按季度进行考核，考核结束后对结果进行通报，并将考核结果作为后续合同签订的参考依据。

考核细则将根据上级相关部门对感知网平台运行维护技术规范和考核要求及我市物联感知需求适时修订。

| 序号 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标定义 | 赋分方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常工作（40分） | 出勤及工作态度（20分） | 出勤率（10分） | 正常上下班及非工作时间的值班情况 | 1.满勤10分； 2.若出现无故缺勤，工作日每人次扣1分，非工作日每人次扣2分； 3.迟到或早退，每人次扣0.5分 |
|  |  |  | 会议及演练出勤（5分） | 会议及安全演练的出勤情况 | 1.满勤5分； 2.无故缺勤，每人次扣1分； 3.根据年度演练计划，未完成当月演练的，每个演练扣1分； |
|  |  |  | 工作态度（5分） | 所有驻场人员服从工作分配情况 | 1.态度积极，得5分； 2.若出现不服从分配情况，每人每次扣1分 |
|  |  | 安全管理 （6分） | 信息安全（4分） | 遵循运维管理规范保密管理制度，因运维单位及人员过错造成信息泄露或不可恢复损失。 | 严格遵守，得4分 若出现严重违反信息安全管理要求，造成严重损失的，当年服务按不合格处理 |
|  |  |  | 流程遵守（2分） | 在维护过程中，按指导规范中的资源管理、日常运维管理、故障管理规定流程执行。 | 严格遵守，得2分 若违反一次，每次扣除1分 |
|  |  | 响应支持（4分） | 响应支持及时率（4分） | 平台故障、服务响应支持，月及时响应次数/月响应次数 | 1.接入设备在线率高于98%，得4分； 2.接入率每低5%，扣2分 |
|  |  | 运营运维月度报告（10分） | 资产清单（2分） | 每月更新资产清单 | 若资产清单当月未更新，不得分 |
|  |  |  | 平台运维总结（2分） | 平台周报及月度总结 | 若有周报欠缺，不得分 |
|  |  |  | 平台运行总结（2分） | 根据现有资源情况，使用情况做平台运行总结 | 若出现运行数据不全，不得分 |
|  |  |  | 巡检情况总结（2分） | 平台涉及到的基础设备、平台资源，相关设备进行日常监控与巡检工作，并形成巡检记录。 | 若出现巡检资料欠缺，不得分 |
|  |  |  | 故障处理总结（2分） | 故障汇总 | 若出现故障记录不全，不得分 |
| 2 | 运营运维质量（40分） | 资源接入（10分） | 设备接入率（6分） | 需求范围内的资源接入率 | 1.接入率高于95%，得6分； 2.接入率每低5%，扣2分 |
|  |  |  | 设备在线率（4分） | 接入的资源在线情况 | 1.接入设备在线率高于95%，得6分； 2.接入率每低5%，扣2分 |
|  |  | 资源管理（10分） | 设备治理（6分） | 对接入设备按需进行基础设备信息治理 | 1.需求范围内，设备治理完成率高于95%，得6分； 2.接入率每低5%，扣2分 |
|  |  |  | 场景治理（4分） | 对可解析设备按需进行设备场景治理 | 1.需求范围内，场景治理完成率高于95%，得6分； 2.接入率每低5%，扣2分 |
|  |  | 解析服务（8分） | 租户运行服务（8分） | 租户解析任务运行情况 | 1.租户解析任务停滞大于48小时，扣2分； |
|  |  | 资源支撑（8分） | 目录系统资源对接支撑（8分） | 目录系统资源及时同步，及基于工单的任务对接 | 1.感知资源数据及任务工单的数据对接响应满足率大于98%，得8分 2.满足率每低3%，扣2分 |
|  |  | 事件服务（4分） | 事件调用（4分） | 第三方事件调用成功率 | 1.第三方件调用成功率大于98%，得4分 2.满足率每低3%，扣2分 |
| 3 | 运维效率（20分） | 资源开通效率（10分） | 资源开通效率（10分） | 为各部门开通设备、资源授权的效率 | 1.根据工单要求，按时完成各项资源开通，得10分； 2.未及时完成的，每超期一个工作日扣1分 |
|  |  | 交办工作效率（10分） | 甲方交办的工作效率（10分） | 按工单完成流程、权限、租户调整及组员配置调整、文档整理等甲方交代的工作 | 1.根据工单，按时完成权限管控、平台配置等工作，得10分； 2.未及时完成的，每超期一个工作日扣1分 |

## 五、商务要求

1、服务期限

自项目最终验收合格之日起，后续服务期限为3年。

2、服务要求

（1）签订合同后3个月内，服务方需完成合同中所要求的所有建设任务并通过初步验收，试运行期视运行情况进行最终验，但试运行期最短不少于1个月。

（2）项目在服务周期内，服务方应及时扩容、升级感知网服务能力，匹配采购人对感知资源体系建设及应用支撑需求。

（3）服务过程中，需协助采购人在感知资源体系建设与应用支撑过程中，逐步探索、构建、优化及完善相关的机制规范，推进感知网服务良性迭代。

（4）服务方需保障运维运营工作，即时响应采购人交办的相关服务要求，保障服务效率

3、验收要求

根据中华人民共和国现行技术标准，按招标文件以及合同规定的验收评定标准等规范，由采购人根据《政府采购合同履约和验收管理办法（暂行）》（义招管办【2008】32号）文件要求和《义乌市关于规范政府采购管理的若干意见》（义政办发【2017】102号）要求和行业相关的规定，组织验收。对国家有强制性要求的项目，还应通过国家认可的相关检测机构的验收。

4、付款方式

（1）在合同生效以及具备实施条件后7个工作日,采购人向中标人支付第一年度计划支付金额的40%作为年度预付款（在签订合同时，中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。（保函的金额、有效期等在签订合同时约定）。

（2）项目第一年服务期结束后7个工作日内，采购人根据考核结果进行实际结算后向中标人支付第一年度的剩余支付金额及第二年度计划支付金额的40%作为年度预付款（中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（3）项目第二年服务期结束后7个工作日内，采购人根据考核结果进行实际结算后向中标人支付第二年度的剩余支付金额及第三年度计划支付金额的40%作为年度预付款（中标人明确表示无需预付款或者主动要求降低预付款比例的，采购人可不支付或减少预付款支付比例）。采购人可以要求供应商提交银行、保险公司等金融机构出具的预付款保函或其他担保措施。

（4）项目第三年服务期结束后7个工作日内采购人根据考核结果进行实际结算后向中标人支付第三年度的剩余支付金额。

（5）采购人根据考核结果进行实际结算。

（6）合同款凭发票、合同、中标通知书、考核结果和政府采购资金结算单由义乌市财政支付。

（7）如中标人为联合体，采购人与该联合体中的牵头人单位结算合同款项。

5、演示要求

5.1.本项目需要演示：投标人需在投标文件解密成功后，进入政采云平台开标大厅，等待通知演示。政采云平台会以投标文件解密时间的先后顺序以短信的形式通知演示，每个投标人演示前的调试准备时间不超过15分钟，演示时间不超过30分钟，不包含评标委员会提问解答时间。演示的方式通过“开标大厅”（建议选择谷歌浏览器）的屏幕共享方式进行演示，投标人应在开标前确保网络、麦克风、演示环境等演示所需设备和系统正常稳定，并提前熟悉操作和使用。由评委对各投标人针对招标文件中演示部分进行评定打分。

5.2.演示形式：投标人针对招标文件需要演示的内容，拍摄画面中需包含时间计时器或其他方式以表明其拍摄过程不存在剪切编辑情况存在，请依照招标文件要求进行演示，演示过程中需语音介绍目前演示的内容是什么，演示时长不超过30分钟。

## 六、其它说明

1.本项目设有一个标项，对于同一标段内的产品或服务不允许拆分参投，否则其投标无效。

2.中标之后，如发现投标人的投标文件内容有不一致的，以有利于采购人和使用单位的原则执行。

# 第四章 开标、评标和定标须知

## 一、开标

1.本项目实行电子开评标，投标人无需前往开评标现场，只需在规定时间内在“政采云”上上传电子投标文件，并准时在线参加开标。

2.电子开评标及评审程序

2.1采购代理机构开启解密后的1小时内，由各投标人自行对电子投标文件进行解密（请各投标人务必在规定时间内完成电子投标文件的解密工作，在电子开评标期间，投标人（授权代表）需确保在各自所在的区域具备上网的技术条件并保持网络及联系方式畅通）；

2.2评标委员会对投标人的资格和商务技术响应文件进行评审；

2.3评标委员会对报价响应文件进行评审；

2.4在系统上公布评审结果。

特别说明：“政采云”如对开评标程序有调整的，按调整后的程序操作。

## 二、评标

3.评标委员会

招标方将根据招标采购项目的特点确定评标委员会（即评标小组）。其成员由专家和采购人代表共5人及以上单数组成。评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较。

4.评标原则

4.1评标委员会将遵循公开、公平、公正的原则，严格遵守评标工作纪律。

4.2先评资格及商务技术响应文件，再评报价响应文件。

4.3客观公正对待所有投标人，对所有投标评审均采用相同的程序和标准。评标的依据为招标文件和相关法律、法规及政策文件。

4.4异常或特殊情况处理：

4.4.1在评标过程中，如发现招标文件中内容有不一致的（除招标文件中其它地方另有规定的外），经评标委员讨论认为不影响评标的，可以继续评标。

评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或者采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

4.4.2在评标过程中，出现其它异常或特殊情况时，由评标委员会集体讨论决定。

4.5评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

5.评标过程的保密

5.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较等有关的资料以及中标候选人的推荐情况等与评标有关的任何情况均严格保密。

5.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

5.3为保证定标的公正性，在评标过程中，评标成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，凡与评标情况有接触的任何人不得也不应将评标情况扩散出评标成员之外。

6.投标文件中内容不一致的处理

同一份投标文件中，彩页、官网下载资料、检测报告等证明性资料中描写的技术性能指标与投标文件中其它地方内容描述不一致的，应以上述证明性资料为准；规范偏离表等偏离表的内容与投标文件中其它地方内容有描述不一致的，应以投标文件中其它地方内容的描述为准。

7.投标文件的澄清

7.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会应当在“政采云”在线询标或采用其他有效形式要求投标人对同一份投标文件含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容（除招标文件中其它地方另有规定的外）作必要的澄清或说明，投标人应采用在线回复或其他有效形式在询标规定时间内进行澄清或说明（需盖电子签章或实体公章），但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。根据本须知第9条规定，凡属于评标小组在评标中发现的计算错误并进行核实的修改不在此列。

7.2如果投标人代表拒绝按评标委员会要求在“政采云”作出在线回复且无其他有效回复方式的，评标委员会可以对其作出无效标处理。

8.投标文件的资格性和符合性评审

8.1评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留。

8.2如果投标文件出现第五章规定的内容，即为实质上不响应招标文件的各项要求，评标委员会将予以拒绝（或认定为无效标），并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为实质上响应的投标。

8.3在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐的过程中，投标人向采购人和评标小组施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

8.4评标委员会在作出任何一项无效标决定前，都应当严格遵循以下程序：

8.4.1要求当事投标人作相应的答辩；

8.4.2在充分讨论的基础上集体表决。

9.投标文件中计算错误和不同文字文本的修正

9.1修正原则如下：

9.1.1对不同文字文本投标文件的解释发生异义的，以中文文本为准；评标委员会可以拒绝接受不是中文版的投标文件以及与投标相关的资料。

9.1.2投标文件报价出现不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）客户端填写的报价与以pdf格式上传文件中的报价不一致的，应以Pdf格式上传文件中的报价为准；

（2）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（3）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（4）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（5）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价通过“政采云”经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

10.评标办法

本项目采用综合评分法。

11.决标

11.1评标委员会依据本招标文件规定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较，向招标方提出书面评标报告。

11.2在招标采购过程中，有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）通过资格审查或评审后有效投标人不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）因重大变故采购任务取消的；

（4）招标文件另有规定情形的。

## 三、定标

12.中标通知

12.1投标人自2019年01月01日起到中标公告期结束前无行贿犯罪记录【评标结束后，确认中标（成交）供应商前,由采购人通过中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn/）按照招标文件约定对拟中标（成交）供应商及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询（拟中标（成交）供应商为联合体的：对拟中标（成交）的联合体各方及其拟派项目负责人的行贿犯罪记录进行查询），查询结果以网站页面显示内容为准】,经查实，中标人有前述行贿犯罪记录的，取消其中标资格，采购人依法重新组织采购。

12.2评标结束后，采购结果公告期限为1个工作日，发布采购结果公告的媒体为：浙江政府采购网站、义乌市公共资源交易平台。

12.3公告期内，如无有效异议，由义乌市政府采购中心通过“政采云”发《中标通知书》，《中标通知书》一经发出即发生法律效力。

13.合同签订

13.1中标人自接到《中标通知书》后应在三十天内到采购人处与采购人签订合同；采购人在合同签订之后将合同报送义乌市财政局备案。

13.2招标文件、中标人的投标文件、评标过程中投标人在询标时作出的承诺及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

13.3中标人不遵守招标文件和投标文件的要约及承诺而擅自修改报价，或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，取消该投标人的中标资格。在此情况下，采购人和招标代理机构重新招标，对受影响的投标人不承担任何责任。

13.4采购人变更数量的权利

采购人在授予合同时有权对“第三章 招标项目要求”中规定的服务予以增加或减少，但必须符合《中华人民共和国政府采购法》及义乌市政府采购的相关规定。

## 四、质疑和投诉

14.1开标过程中，投标人对开标有异议的，应当在“政采云”上及时提出，评标委员应对异常情况制作相关记录。

14.2开评标结束后，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应在采购结果公告期限结束之日起的7个工作日内，依据政府采购相关法律法规向采购人、采购代理机构提出书面质疑。采购人或招标代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内对质疑内容作出答复。若投标人对采购人或采购代理机构的答复、处理结果不满意，应在收到书面答复后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。

14.3质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的名称（或姓名）、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据及相关证据材料；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理,质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，招标方自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

质疑投诉存在以下情形之一的，将不予受理：

（1）质疑投诉人不是参加本项目的供应商；

（2）供应商自身权益未受到损害的；

（3）已超过法定质疑投诉提出期限的事项；

（4）质疑未提供书面质疑或未按要求签署或盖章的；

（5）质疑已经处理并答复后，质疑人就同一事项再次提起质疑且未提供新的有效证据的；

（6）质疑投诉的事项已经进入行政复议或者行政诉讼程序的；投诉事项应先提出质疑而没有提出质疑的；

（7）不符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）等有关规定的投诉。

# 第五章 投标文件的无效情形

1.有下列情形之一的，招标方将不予受理投标文件：

1.1未上传或逾期上传电子投标文件至“政采云”的。

1.2电子投标文件在规定时间内解密未成功且未提供备份投标文件的，或电子投标文件在规定时间内解密未成功且提供的备份投标文件无法上传打开的。

2.投标文件在资格或商务技术评审中出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

2.1资格响应文件或商务技术响应文件中包含商务报价的。如以联合体形式参加政府采购活动的，联合体协议不符合招标文件规定的联合体协议要求的。

2.2招标文件关于投标文件组成内容商务技术响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整的，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件中有关打★号的条款的规定。

2.3投标人的投标资格不符合招标文件的资格要求规定。

2.4投标人所投产品的数量不符合招标文件规定的。

2.5投标人借用或冒用他人名义或证件，或投标人涂改证件，或投标人伪造或编造投标资料的。

2.6投标中不同投标人的投标文件出现雷同或相似（包括部分雷同或相似），对所有雷同或相似投标人按无效标处理，招标方将保留进一步追究责任的权利；或投标人串标的。

2.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

2.8经评标委员会认定，投标文件附有采购人不能接受的条件。

2.9评标委员会要求投标人澄清或说明的，如果投标人拒绝按照招标文件规定进行澄清或说明的。

3.投标文件在投标报价评审出现下列情形之一的，由评标委员会审核后按无效投标文件处理：

3.1招标文件关于投标文件组成内容报价响应文件要求中打“★”的内容，投标人的投标文件内容未提供完整，或关键字迹模糊、无法辨认的，或未按其规定的格式及要求填写、签字、盖章，或提供的投标文件内容不符合招标文件的中有关打★号的条款的规定。

3.2投标报价高于预算价（或最高限价），或投标报价低于投标人的企业成本价。

3.3投标人的所投产品的数量不符合招标文件规定的。

3.4投标人的投标报价未明确的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上报价且未声明哪一个有效的，或者对同一采购项目提供两个或两个以上成本价且未声明哪一个有效。

3.5经评标委员会审议认为投标文件附有采购人不能接受的条件。

3.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的。

3.7其它对本招标文件中打★号的条款未完全响应的。

3.8当投标人由于报价计算错误，投标人拒绝接受按招标文件的规定进行的修正处理（或投标人代表拒绝签名确认）。

4、在资格审查及评审过程中，符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

5.其他违反法律法规的情况。

6.评标过程中，非上述所罗列的情况，不得以无效标处理。

# 第六章 评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及相关法律的有关规定，为更好地做到公开、公平、公正，结合本次招标的特点，特制定本评标办法，本项目的评标办法为综合评分法。

一、评审程序

评标委员会以开标、评标、询标情况为基本依据，按照招标文件的规定，对各投标人的投标文件分资格、商务技术、投标报价三个部分按以下程序进行分析、评议：

（一）对所有投标人的资格响应文件进行审查，并以开标当日为准，对投标人“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用记录情况进行查询，根据（义行服管〔2017〕17号）的规定，对投标人的综合信用报告评级进行查询。

（二）对通过资格性审查合格的投标人的商务技术响应文件进行符合性审查。

（三）对通过符合性审查有效的投标人的商务技术响应文件进行技术评分（详见三、评分细则）。

（四）上述投标人的评分结束后，评标委员会对上述投标人的报价文件进行评审；评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标系统合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（五）对通过报价评审有效的投标人,由“政采云”计算出其报价分及总得分，并由评标委员会进行确认。

（六）确定中标候选人

1.首先，评标委员会按综合得分从高到低顺序进行排列；得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按商务技术分从高到低顺序排列；商务技术分也相同的，投标报价相同的由采购人代表采用公共资源交易中心抽取程序随机确定。

2.其次，评标委员会直接确定排名第一的投标人为中标候选人。

（七）完成评标报告

评标委员会根据评审相关情况作出评标报告。

二、确定的中标人放弃中标等情况的处理

当确定的中标人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者质疑投诉成立，取消中标人资格的，都不再确定其余投标人作为中标人。

三、评分细则

| 序号 | 评分内容 |  | 分值（分） | 评分方法 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 商务技术分 |  | 90 | 评标委员会根据评分细则，对各投标人的投标文件进行书面审核和评论后，由各成员独立给分，打分时保留小数1位，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如果发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人商务技术分的最终得分为评标委员会组成员的有效评分的算术平均值。计算结果保留小数2位(第三位四舍五入)。 |  |
| 1 | 投标人资质 |  | 0-2 | 根据投标人具有ISO 9001质量管理体系证书、ISO 27001信息安全管理体系证书、ISO 20000信息技术服务管理体系标准证书、ITSS信息技术服务运行维护标准符合性证书，进行打分。每提供一个证书得0.5分，本项最高得2分。 | 客观分 |
| 2 | 业绩案例（联合体供应商业绩要求见本项目文件第二章6.3） |  | 0-1 | 根据投标人提供近3年内（2019年1月1日至今，以合同签订时间为准）视频监控或物联类项目业绩，进行打分。每提供一个得0.5分，本项最高得1.0分。 投标文件商务技术响应文件中提供合同扫描件加盖投标人电子签章，提供的合同扫描件清单内容能体现类似项目情况，否则不得分。 | 客观分 |
| 3 | 服务能力指标 |  | 0-30 | 根据投标人提供的投标产品的详细性能指标、参数、品牌、型号,佐证产品质量合格及符合招标文件规定的材料,进行打分。投标产品参数全部满足的得30分。标注"▲"的技术参数负偏离的每项（以最小段落为一项）扣1.0分；其他非关键指标项有负偏离的,视偏离情况每项（以最小段落为一项）扣0.5分,扣完为止。（注明：如需提供佐证材料而实际未提供的视为负偏离） | 客观分 |
| 4 | 整体设计及建设方案 |  | 0-4 | 根据投标人对本项目的理解透彻，提供的建设方案在满足招标文件要求的基础上，要求条理清晰，针对各个单位的实际调研情况、进行需求分析，建设思路能够体现建设目标和建设内容，设计可行、技术先进、系统整体功能完整，进行打分（1-4），未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 5 |  |  | 0-4 | 根据投标人结合基础设施及安全保障中的服务指标，并结合《网络安全法》、《数据安全法》、《关键信息基础设施保护条例》以及《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》等相关法律法规，详细阐述网络安全和数据安全的相关技术保障体系方案，需逐条响应项目技术要求中第一项基础设施保障服务，进行打分(1-4)，未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 6 |  |  | 0-4 | 根据投标人提供服务实施方案，结合工期实施进度落实平台部署和服务准备工作、调试时间和人员安排，确保按期交付使用，满足采购需求，进行打分(1-4)，未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 7 |  |  | 0-3 | 根据投标人提供的系统架构设计方案能否满足采购人实际需求，如何与公共数据平台、数据资源体系对接，进行打分(1-3)，未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 8 |  |  | 0-2 | 根据投标人提供的投标产品的技术路线与性能参数，进行打分(1-2),，未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 9 | 运营方案 |  | 0-4 | 根据投标人的运营内容：对每个建设板块的建设目标和运营内容都能清晰梳理，服务内容全面、具有建设性和创新性，进行打分（1-4），未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 10 |  |  | 0-4 | 根据投标人的运营方案：输出相关建设意见能统领运营；输出相关建设意见能指导感知网全周期建设；梳理相关数据共享与运营流程规范机制，落地性、可行性强；进行打分（1-4），未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 11 | 项目实施团队 |  | 0-1 | 根据投标人拟派本项目经理具有计算机技术与软件专业技术资格高级认证（需由人社部和工信部联合颁发）证书的，提供有效证书的得1分。 注：需提供相关证书扫描件及近三个月（从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）社保清单，否则不得分。 | 客观分 |
| 12 |  |  | 0-2 | 项目组成员具有计算机技术与软件专业技术资格中级或高级认证（需由人社部和工信部联合颁发）证书的，提供有效证书每本证书得0.5分，最多得2分。 注：需提供相关证书扫描件及近三个月（从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）社保清单，否则不得分。 | 客观分 |
| 13 | 运营服务保障 |  | 0-4 | 根据投标人的运营总体思路：对物联感知底座平台总体项目的理解深刻，逻辑清晰、合理，内容详细、可推进，符合数字化改革相关要求，进行打分（1-4），未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 14 |  |  | 0-5 | 根据投标人对项目运营重难点的理解与分析：运营工具使用、运营成果输出等具有创新型和建设性，进行打分（1-4），未提供的或提供的材料不符合要求的不得分。 | 主观分 |
| 15 | 系统演示 | 建设思路 | 0-4 | （1）本项目建设意义、建设思路逻辑清晰程度； （2）结合数字化改革对本项目的理解； （3）针对本项目运营思路； （4）对建设难点的理解。 | 主观分 |
| 16 |  | 物联要素治理 | 0-1.5 | （1）演示治理人员根据分配到的任务进行治理，治理结果分为保存和提交审核两种，提交后，状态转为待审核，责任人审核治理结果通过或退回；（0-0.5） （2）演示对设备的通用信息进行治理，并提供图片、视频预览、地名推荐等信息辅助决策。治理的信息主要包括经纬度、别名、关联地名、场所类型、安装地址、室内外、设备朝向；（0-0.5） （3）演示把设备与场所类型进行关联，场所标定按照场所类型规则进行匹配。（0-0.5） | 客观分 |
| 17 |  | 视频AI标注 | 0-2 | 演示提供基于视频图像的画面智能标注场所标签的能力，具备不少于7种的智能标注能力。 | 客观分 |
| 18 |  | 资源调度管理 | 0-2 | （1）支持对视频监控、算力、算法、存储等资源的综合调用策略，提供包括计算资源分配策略、解析下沉策略、限流策略、云边融合策略、倍速分析策略、分时复用策略、优先级和抢占策略、闲时调度策略等调度能力。（0-1.0） （2）演示算仓调度业务流配置：支持视频分析全链路流程展示及可视化配置，支持倍速分析参数配置、并发取流参数配置、配额参数配置、分析结果转发参数配置等。（0-1.0） | 客观分 |
| 19 |  | 多租户管理 | 0-1 | 支持针对不同的租户划拨视频资源、算法资源、计算资源、存储资源，并按用户统计展示感知资源、算法资源、算力资源的申请量，使用量，事件推送量等赋能效能。 | 客观分 |
| 20 |  | 标准模型管理 | 0-1.5 | （1）标准中心展示物联标准，包括视频、门禁、报警、消防、环境控制等物联设备类型。（0-0.5） （2）标准运营管理，包括数据标准、设备模板、数据字典的新增、修改、删除。（0-0.5） （3）设备模型管理，基于设备模板，选择物联标准提供的设备属性、操作、事件功能点，创建设备模型。（0-0.5） | 客观分 |
| 21 |  | 设备全生命周期管理 | 0-2 | 演示设备增、删、改、查。包含设备连接信息管理（IP、端口、用户名密码等）、业务信息管理（卡口、位置等），支持查看设备详情，包含本级接入、联网两类设备；演示设备组织管理、设备影子、设备控制配置、设备升级管理、设备身份认证等功能。 | 客观分 |
| 22 |  | 场景治理 | 0-2 | （1）演示分页展示场景治理申请单列表，支持按申请单编号、关联能力、申请人、申请说明、申请时间、申请状态、操作的方式展示申请单列表；（0-1.0） （2）演示基于编排单关联能力绘制区域，支持为每个区域每种能力配置分析规则。（0-1.0） | 客观分 |
| 23 |  | 策略平台 | 0-1.5 | （1）演示元件工厂中对元件实现增删改查；（0-0.5） （2）演示策略任务查看、管理任务启停、任务状态查看功能；（0-0.5） （3）演示通过元件拖拽方式，实现事件策略可视化编排设计，策略参数设置，业务场景个性化设置功能。（0-0.5） | 客观分 |
| 24 |  | 事件协同管理 | 0-1.5 | （1）演示事件广场中事件的查看、搜索、及详情进入；（0-0.5） （2）演示对事件的共办、协办、督办、交办、催办、上报、下发、延期操作；（0-0.5） （3）演示治理链的新增、修改、删除，并对处置对象、办理表单、流转条件进行配置。（0-0.5） | 客观分 |
| 25 |  | 基础设施管理 | 0-1 | （1）演示对计算、存储、网络等基础资源统一调度、统一资源配额的能力（0-0.5） （2）演示对感知底座平台涉及的服务器、存储、网络、虚拟机、数据库等统一运维、统一告警的能力。（0-0.5） | 客观分 |
| 二 | 报价分 |  | 10 | 1.以满足招标文件要求且投标总价最低的投标报价为评标基准价，其商务报价得分为满分。 2.其他投标人的报价分统一按照下列公式计算： 报价分＝（评标基准价／投标报价）×10，计算结果保留2位小数（第三位小数四舍五入）。 （注：对于非专门面向中小企业采购的项目，对于符合条件的小型和微型企业产品的价格给予20%的扣除，对于符条件的联合体或承诺分包的大中型企业的报价给6%的扣除，用扣除后的价格参与评审，是否给予价格扣除按第二章投标须知7条要求认定） |  |
| 三 | 综合得分 |  | 100 | 投标人综合得分=商务技术分+报价分 |  |

以上评分内容仅限对未打“★”条款进行评分。

# 第七章 合同主要条款

甲方：__________________________

乙方：__________________________

甲、乙双方根据____年____月____日义乌市________________项目(采购编号：________________)招标结果和招标文件的要求，依据《中华人民共和国民法典》并经双方协商一致，订立本采购合同。本合同（□是 □否）为可融资合同。

一、合同文件：招标文件及其更正文件、询标承诺、询疑答复、投标响应文件、双方来函。合同文件组成的所有内容是构成合同不可分割的部分。

二、合同金额:________________（价款以人民币进行结算，大写）。投标报价须包括软件开发费、系统运维费、产品购置费、运输费、附件费、安装调试（系统集成）费、辅料费、设备维护费、培训费、税金等整个项目的总报价，即按采购人要求提供货物到现场并安装完毕的价格，如有漏项，视同已包含在本报价中，合同总价不做调整。

三、合同双方确认，本合同及合同约定的其它文件组成部分中的各项约定都是通过法定招标过程形成的合法成果，如果中标人的投标文件与招标文件要求不一致的，履约时应以有利于采购人的条款执行。如果不一致条款不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不形成任何合同或法律约束力。合同双方也不存在且也不会签订任何背离合同实质性内容的其他协议或合同。如果存在或签订背离本合同实质性内容的其他协议或合同，也不是合同双方真实意思的表示，对合同双方不构成任何合同或法律约束力。

四、价格清单

| 序号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 大写： ￥： 元 |  |  |  |  |

五、服务内容：与招标文件一致。

六、服务期限：________________。

七、付款方式：________________

八、甲乙双方的责任：

签订合同时在不违背招标文件要求的情况下再明确

九、违约责任：

1．甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之____作为违约金。

2．甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之____向乙方支付违约金。

3．乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之____作为违约金。乙方超过约定日期10个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同并要求乙方退回预付款。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应退回预付款并向甲方支付合同总值____的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.如果乙方提供的服务项目的质量未达到本合同规定标准的，则甲方有权拒绝，乙方需退回预付款并向甲方偿付合同款项的____的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十、因服务的质量问题发生争议，由义乌市政府有关部门或其指定的技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受。

十一、本合同项目所在地为义乌，本合同发生争议产生的诉讼，应向项目所在地有管辖权的法院提起诉讼。

十二、本合同一式八份，甲乙双方各执三份，义乌市财政局和义乌市政府采购中心各执一份，均具同等效力。

十三、本合同未尽事宜，双方可以增加条款或补充协议的形式加以补充,但增加或补充协议的条款不得对招标文件作实质性修改。补充协议与本合同具有相同的法律效力。

十四、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供服务的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

十五、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转包他人供应；

2.对于通过“要求以联合体形式参加或者合同分包等措施”签订的采购合同，联合协议或者分包意向协议以附件形式作为采购合同的组成部分。未经过甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转包或未按约定分包的行为，甲方解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

十六.不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续____天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人（或负责人）或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，应按相关规定执行，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。

甲    方：                        乙    方：

地    址：                        地    址：

法定代表人（或负责人）：　　　　　法定代表人（或负责人）：

委托代理人：      　              委托代理人：

电    话：            　        　电    话：

开户名称：                        开户名称：

开户银行：                        开户银行：

账    号：                        账    号：

邮    编：                        邮    编：

签约地点：                        签约时间：

# 第八章 投标文件部分格式

一、资格响应文件部分格式：

1.义乌市政府采购项目投标承诺书

2.联合体协议

二、商务技术响应文件部分格式：

3.规范偏离表

4.项目组成人员表

三、报价响应文件部分格式：

5.开标一览表

6.投标人自报成本价表

7.中小企业声明函

8.残疾人福利性单位声明函

四、质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

说明：具体的投标文件组成详见第二章的“投标须知”

1.

义乌市政府采购项目投标承诺书

致：义乌市数据管理中心和义乌市政府采购中心

1.我单位已认真阅读了感知网服务采购项目(YWCG2022069GK)的招标文件、技术要求、图纸、招标补充（答疑）文件及相关资料，对其全部内容和要求有实质性了解，并对这些内容表示理解且无任何异议，接受其全部内容及要求，承诺本单位的投标文件已经完全响应并符合其全部条件和要求，愿意参加投标并愿意中标。如招标文件出现不同的解释时，承诺以招标方的解释为准。

2.我单位承诺参与本次投标的资格符合本招标文件对供应商的资格要求，并承诺具备履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；我单位承诺如中标，不转包或未按双方约定分包本项目。

3.自愿接受义乌市财政局的管理，并严格遵守义乌市财政局制定的政府采购管理制度、规范和纪律。

4.积极主动配合义乌市财政局的调查。及时、如实、全面地回答义乌市财政局提出的问题，并在调查笔录中签字确认。如拒绝签字确认的，则视为我单位及有关工作人员认可调查笔录中的全部内容，并对最终的调查结果无任何异议，且自愿放弃一切救济途径。

5.不转让、出借、涂改、伪造资质（资格）证书或者以其他方式允许其他单位（个人）以我单位（本人）名义承接业务。

6.不与采购人或者其他投标人相互串通投标，围标，不以行贿等不正当手段谋取中标。

7.在招标、投标、开标、评标、询标、中标、签订合同等招投标预备和进行的全过程中提供的资料均真实、有效，不弄虚作假。

8.我单位已详细审核全部招标文件，包括更正文件(如果有的话)，及有关附件，我方同意放弃提出含糊不清或误解的权力。

9.投标文件中未明确的内容一律按招标文件规定执行。

10.我单位同意招标文件要求的投标有效期，如我方中标，我方将受此约束。

11.我单位相信贵方的招标结果是公正、合法的，无论我单位中标还是落标，我方将接受这一结果。

12.一旦我单位中标，我单位将严格依照招标文件和投标文件的规定与采购人签订合同。

13.不低于企业成本价投标，不恶意过高报价，不扰乱招投标的正常秩序。

14.严格遵守开标纪律，不在开标现场吵闹、滋事，服从工作人员指挥。

15.按照法律法规和本项目招标文件规定的程序和方式进行异议和投诉，不越级投诉，不无理投诉。如捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。

16.指定我单位人员(姓名: _____________ 身份证号码：___________联系电话：_____________)全权代表我方联系和协调处理投标过程中的有关事项。

上述承诺事项已认真逐项核对，均表达我单位真实意见，愿承担任何责任。若有任何弄虚作假内容或未遵守上述约定的，经查实后，愿意放弃投标及中标资格，如由此给采购人造成损失的，我方愿意承担赔偿责任。如我单位违反上述承诺事项，无条件接受义乌市财政局或相关监管部门作出的任何管理和处理决定，并自愿承担一切不利的后果。

投标人（盖章）：_______                        年   月   日

2.

联合体协议

（以联合体形式投标的，提供联合体协议；本项目不接受联合体投标或者供应商不以联合体形式投标的，则不需要提供）

牵头人单位：

其他组成单位：

各方经协商一致，决定组成一个联合体，以一个供应商的身份就感知网服务采购项目【采购编号：YWCG2022069GK】共同响应。

一、各方一致决定，指定   方牵头人，代表所有联合体各方负责响应和合同实施阶段的主办、协调工作。

二、所有联合体各方签署授权书，授权书载明的授权代表根据招标文件规定及响应内容而对采购人、采购代理机构所作的任何合法承诺，包括书面澄清及响应等均对联合体响应各方产生约束力。

三、本次联合响应中，分工如下：牵头人承担的工作和义务为：             ，占报价总额          %；        单位承担的工作和义务为：             占报价总额          %；（如果组成单位超过两家，按上述格式内容依次填写分工）

四、如果中标，联合体各方共同与采购人签订合同，并就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

五、有关本次联合响应的其他事宜：

1、联合体各方不再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

2、联合体中有同类资质的各方按照联合体分工承担相同工作的，按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

3、本协议提交采购人、采购代理机构后，联合体各方不得以任何形式对上述内容进行修改或撤销。

牵头人单位：          （盖章）  其他组成单位：        （盖章）

日期：    年   月   日                  日期：    年   月   日

3.

规范偏离表

招标编号：YWCG2022069GK

| 序号 | 内 容 | 招标文件 规范要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 详细说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（电子签章）：

日 期：     年    月    日

注：1.投标人应仔细对第三章招标项目要求进行逐条分析，对于投标内容与招标文件内容有不一致的条款，则须在上表中列明并详细填写。

2.如招标文件内容与投标文件内容都一致的，则本表可以在相关的盖章后，不需要填写其它内容或在“偏离情况详细说明”栏内只填写一个“无”字。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

4.

项目组成人员表（格式）

项目负责人简历表

投标人：（电子签章）_________________采购编号：YWCG2022069GK

| 姓名 |  |  | 性别 |  |  | 年龄 |  |  |  | 学历 |  |  |  | 职称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  |  | 参加工作 时间 |  |  | 年 月 日 |  | 从事类似 工作年限 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 近三年负责完成的类似主要项目情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 业主单位 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目内容 |  |  |  | 委托日期 |  |  |  | 项目评估金额 |  | 联系人 | 联系电话 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1.如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书扫描件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标人任职的个人社保缴费清单，如投标人新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。

3.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

项目组成主要成员表

投标人：（电子签章）_________________采购编号：YWCG2022069GK

| 序号 | 姓名 | 性别 | 技术等级或职称 | 岗位 | 从事该岗位时间 | 从事过类似主要项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.如有技术等级或职称证书，需将证书扫描件附于表后；

2.在投标文件中需提供相关证书扫描件和个人社保缴费清单（社保缴费清单要求是持证人员近三个月的在投标人任职的个人社保缴费清单，如投标人新成立不足三个月的，按实际缴纳情况提供持证人员在该单位的社保缴费清单，社保缴费清单需加盖缴费当地社保机构公章或业务章。近三个月指的是从2022年03月01日至投标截止时止期间中任何一个连续3个月）。

3.“从事过类主要项目”栏中注明每个参与的项目名称、内容、金额、参与项目的时间、业主联系人、联系人的联系电话、手机等内容

4.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

5.

开标一览表

采购编号：YWCG2022069GK

| 序号 | 服务大类 | 数量 | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基础设施保障服务 | 1项 |  |  |
| 2 | 平台资源服务 | 1项 |  |  |
| 3 | 感知节点服务 | 1项 |  |  |
| 4 | 组件孵化服务 | 1项 |  |  |
| 5 | 算法供给服务 | 1项 |  |  |
| 6 | 策略定制服务 | 1项 |  |  |
| 7 | 工作对接服务 | 1项 |  |  |
| 总价（元）合计：小写：¥_____________ 大写：______________ |  |  |  |  |

投标人名称（电子签章）：

日 期：

注：

1.按招标项目的技术要求，投标人根据项目特点和企业条件确定投标报价，本招标项目要求投标人提供的服务内容，除招标文件有特别规定外，都应包含在本报价范围内。投标报价须包括因承包本次服务采购项目所需的服务费、线路租赁费（如有）、货物价款（含备品备件）、项目软硬件费用、人员费用、运输费、装卸费、利润、税金、保险及不可预见费用等一切费用，应是招标文件确定的招标范围内的全部工作内容的价格表现，完成该项目的所有费用及各环节所必需的连带工作或服务、成果验收、以及政策性文件规定、合同包含的所有风险责任等所有费用。如有漏项，视同已包含在本报价中，最终的报价不做调整，并由中标人开具正式税务发票。

2.计算商务分的投标报价是否给予价格扣除按前附表“中小微企业有关政策”要求认定。

3.最低工资标准（或社保等）遇地方政府政策性调整时，甲方不调整服务费，由此产生的费用由乙方承担。

4.报价超过预算价或最高限价的投标将作无效标处理。

5.此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

6.

投标人自报成本价表（格式）

投标人名称（电子签章）：_______________________

采购编号：YWCG2022069GK

| 项目名称 | 成本价（元） |
| --- | --- |
| 义乌市数据管理中心感知网服务 | _____________ |

日  期:________________

备注：

1该报价表为投标人投入本项目的成本价。

2投标人的成本价不得高于投标人的投标报价，否则其投标无效。

3此表在不改变格式内容的情况下，可自行制作。

7.

中小企业声明函（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为（企业名称），从业人员______人，营业收入为______万元，资产总额为______万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业（投标人）名称（盖章）：_______

日 期：_______

备注说明：

1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目采购标的所属行业:软件和信息技术服务业

8.

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：______________

日 期：_________