## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目 | 第1页 共2页
一、工程概况： 本工程为湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目，装修面积总约600m2。位于湖州第五中学余家漾校区，工程具体情况详见施工图。 二、具体施工工期，施工现场情况，交通运输情况，工程质量等要求见《招标文件》有关条款。工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释。 三、工程量清单编制依据： 1. 根据湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目设计图纸； 2. 国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）； 3.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）/浙江省通用安装工程预算定额（2018）； 4.《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》； 5.《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》； 6.《浙江省建设工程计价规则（2018）》（浙建建〔2018〕61号）； 7.《浙江省建设工程计价依据（2018）》； 8.《建设工程工程量清单计价规范（2013）浙江省补充规定》（浙建站计〔2013〕63号）； 9.《建设工程工程量清单计算规范（2013）浙江省补充规定（二）》（浙建站计〔2014〕31号）； 10.关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建发[2019]92号）； 11.湖州市住房和城乡建设局湖州市财政局关于进一步加强全市房屋市政工程安全文明施工费计取和使用管理的通知湖建发(2024)29号 12.《浙江省建设工程工程量清单计价实用手册》及本省、市有关综合解释、补充规定； 13.人工按《湖州市造价信息》2025年第3期，材料及机械台班价格按《湖州市造价信息》2025年第4期、《浙江省造价信息》2025年第4期编制； 14、规费、税金按相关标准执行； 四、材料、施工等要求： （一）具体材料、施工要求详见施工图、施工设计说明及招标文件技术规范中具体要求； 1、未定价、定品牌材料各投标单位均自主报价，但应符合设计要求。承包人在采购工程所用材料前，应报拟购材料的品牌、型号，经发包人和监理工程师确认。 五、计算说明： （一）、装修部分： 1、本工程所用安装材料为优良产品，相关项目施工前须由甲方、设计提前选样并认后方可实施，为此所需的时间乙方应综合考虑，不得以样品得不到及时确认等理由延误工期。如发生工期延误，后果由乙方承担； 2、清单项目特征为施工图示反映的主要内容，清单中项目特征如有描述不清或未描述详尽的投标人结合清单编码、图纸及相关图集要求进行报价； 3、本工程为二次精装修工程，装修单位须对原有土建已完工程进行保护，如有损坏，由装修单位负责复原； 4、所有木基层、等须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工，装修材料检测必须由业主、监理、施工单位共同见证取样，并委托符合消防部门要求的检测机构检测，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价； 5、同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整； 6、石膏板吊顶中的开孔费用、伸缩缝增加费用，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整； 7、石膏板墙面面层的点锈贴胶条、灯槽预留开槽等相关费用，投标单位自行考虑到相应的清单
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目 | 第2页 共2页
子目中，结算时不予调整； 8、不锈钢折边费投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整； 9、本工程部分成品需投标单位自行深化设计，深化方案报建设单位认可后方可施工，所需时间及费用由投标人自行考虑相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价； 10、乳胶漆施工时所需要阴阳角专用线条包含在乳胶漆综合单价中； 11、所有木材均需做防火处理； 12、本项目中弧形造型所增加费用均综合考虑在综合单价报价中 （二）、安装部分： 1、55寸触摸屏中含软件费用。 2、灯带计入本次报价。 四、其他说明： 1、投标人报价前需充分踏勘现场、充分理解本说明及清单"项目特征"描述。本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础，项目特征描述不够详尽的请投标人结合图纸、图集及相关规范等要求进行报价，投标人所报单价应是完成清单项目所需的所有工作内容的费用总合。 2、若项目特征描述与图纸矛盾的以项目特征为准，但其中金额较大，对投标人报价有一定影响的，必须以书面方式提出答疑要求，招标人将在招标文件规定时间内以书面方式作出答复，否则视同认可。工程竣工结算时，需以施工图、竣工图、联系单并结合现场实际发生的量为依据。 3、各投标人应认真踏勘现场，确立合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用，由投标人自行测算并进入报价，今后不得调整，清单中所列的技术措施费只作为投标单位的参考，投标单位可根据清单里所列的项目报价并增加其认为必要的技术措施费；技术措施费以“项”为单位的为固定价，结算按投标价执行，因非承包人原因造成工程重大设计变更，引起措施项目发生变化，造成施工组织设计或施工方案变更，原措施费中已有的措施项目，按原措施费的组价方法调整；原措施费中没有的措施项目，由承包人根据措施项目变更情况，提出适当的措施费变更，经发包人、监理确认后调整；

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  | 0
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 红砖墙砌筑 1、红砖墙砌筑（含门洞封堵）； 2、墙厚：120mm； 3、采用1：2水泥砂浆砌筑； | m3 | 7.76
2 | 010401003002 | 实心砖墙 | 红砖墙砌筑(弧形） 1、红砖墙砌筑（含门洞封堵）； 2、墙厚：120mm； 3、采用1：2水泥砂浆砌筑； | m3 | 4.00
3 | 010401003003 | 实心砖墙 | 红砖墙砌筑 1、红砖墙砌筑（含门洞封堵）； 2、墙厚：160mm； 3、采用1：2水泥砂浆砌筑； | m3 | 2.88
4 | 010401003004 | 实心砖墙 | 红砖墙砌筑 1、红砖墙砌筑（含门洞封堵）； 2、墙厚：240mm及以上； 3、采用1：2水泥砂浆砌筑； | m3 | 3.26
|  | E 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
5 | 010502002001 | 构造柱 | 1、混凝土类别：商品混凝土构造柱 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.69
6 | 010503005001 | 过梁 | 1、混凝土类别：商品混凝土过梁 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 0.15
7 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 直径10（mm以内） | t | 0.038
8 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1、钢筋种类、规格：HRB400 箍筋直径10（mm以内） | t | 0.010
9 | 010515001003 | 现浇构件钢筋 | 1、砌体内加固钢筋 | t | 0.124
10 | Z010516004001 | 植筋 | 1、构件植筋 钢筋直径（mm以内）16 | 个 | 60
11 | 010501001001 | 垫层 | 1、混凝土类别：商品混凝土阳光棚基础 2、混凝土强度等级：C30 | m3 | 6.26
| A.6 | F 金属结构工程 |  |  | 0
12 | 010607005001 | 砌块墙钢丝网加固 | 1、两种材料的墙体交接处,应根据饰面材质在做饰面前加钉金属网(400宽)网格布,防止裂缝 | m2 | 33.90
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 010606008001 | 钢梯 | 新增钢楼梯 1、钢材品种、规格：12mm厚钢板踏步板，12号槽钢骨架焊接 2、立柱采用100*100*6镀锌方管立柱 3、裸露钢架刷灰色油漆 4、施工前应二次深化，报价时深化费用综合考虑，结算时不予调整 | t | 3.419
14 | 010606006001 | 钢平台 | 新增阳光房平台 1、12号槽钢骨架焊接，50*50镀锌钢管骨架 2、上部铺设12mm厚钢板，立柱采用100*100*6镀锌钢管 3、施工前应二次深化，报价时深化费用综合考虑，结算时不予调整 | t | 3.325
|  | H 门窗工程 |  |  | 0
15 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1、门代号及洞口尺寸：1500mm*2200mm 2、门框、扇材质：钢制乙级防火门 3、含闭门器、顺位器、门锁等必要五金配件，做法详见设计要求及图纸 | 樘 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 玻璃门 1、门代号及洞口尺寸：玻璃门，洞口尺寸1950mm*2400mm 2、玻璃品种、厚度：12mm钢化清玻璃门 3、地弹簧安装,40*800黑色铝合金拉手 4、安装门禁系统 | m2 | 4.68
17 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | 玻璃门 1、门代号及洞口尺寸：玻璃门，洞口尺寸1450mm*2300mm 2、玻璃品种、厚度：12mm钢化清玻璃门 3、地弹簧安装,40*800黑色铝合金拉手 4、安装门禁系统 | m2 | 3.34
18 | 010808004002 | 金属门窗套 | 1.2mm厚黑钛金拉丝不锈钢门洞门套 1、1.2mm厚黑钛金拉丝不锈钢面层 2、16mm阻燃板基层打底 3、详见图纸要求 | m2 | 2.36
19 | 01B002 | 窗户贴磨砂纸 | 1、窗户贴磨砂纸，具体要求详见设计 | m2 | 6.40
| 0111 | L 楼地面装饰工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | PVC卷材楼面 1、3MM厚阻燃型PVC卷材(同质透心) 2、5MM厚自流平 3、1:3水泥砂浆找平层，具体厚度根据现场地面实际情况自行考虑，需达到设计标高，找平层厚度综合考虑，结算不予调整。 | m2 | 267.67
21 | 011106008001 | 橡胶板楼梯面层 | PVC卷材楼梯面 1、3MM厚阻燃型PVC卷材(同质透心) 2、5MM厚自流平 | m2 | 28.63
22 | 011106008002 | 橡胶板楼梯面层 | 钢平台PVC卷材 1、3MM厚阻燃型PVC卷材(同质透心) 2、5MM厚自流平 | m2 | 23.20
23 | 01B001 | 地面抬高 | 地台 1、地面抬高120mm 2、基层采用16mm阻燃板，贴面板 3、面层涂白色混漆 | m2 | 9.37
24 | 011108001001 | 石材零星项目 | 中国黑大理石门槛石做法(由外到内): 1、20厚中国黑磨光大理石面层,稀水泥浆擦缝,燃烧性能等级为A级 2、2厚特种粘结剂结合层 | m2 | 0.68
25 | 011105005001 | 木质踢脚线 | 1、60mm竹纤维踢脚线，详见设计要求 | m | 85.22
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
26 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 新砌墙面 1、15厚1:3水泥砂浆分层抹灰 | m2 | 212.46
27 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 石膏板阶梯造型墙面 1、16mm阻燃板基层及龙骨 2、10mm石膏板面层，墙面上的石膏板或木工板间缝处理石膏腻子填缝,贴纱布 3、按照石膏板展开面积计算，含板面开孔预留线条灯槽费用 | m2 | 42.80
28 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 石膏板墙面 1、16mm阻燃板基层及龙骨 2、10mm石膏板面层，墙面上的石膏板或木工板间缝处理石膏腻子填缝,贴纱布 3、按照石膏板展开面积计算，含板面开孔预留线条灯槽费用 | m2 | 26.24
29 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 钢丝网墙面 1、定制钢丝网带边框，喷蓝色漆 2、铁丝网固定件固定墙面 3、具体详见设计及图纸要求 | m2 | 4.52
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
30 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 钢丝网墙面（带发光软膜） 1、定制钢丝网带边框，喷黑色漆漆 2、铁丝网固定件固定墙面，内衬发光软膜 3、具体详见设计及图纸要求 | m2 | 6.48
31 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 弧形钢架石膏板面层 1、16mm阻燃板基层 2、10mm石膏板面层，墙面上的石膏板或木工板间缝处理石膏腻子填缝,贴纱布 | m2 | 9.28
32 | 011204004001 | 干挂钢骨架 | 弧形钢架 1、弧形50*50镀锌钢架，具体间距详见设计要求 2、50*50镀锌钢方管到顶与顶板连接，50*50镀锌方管与预埋铁板焊接连接 3、含油漆处理等费用 | t | 0.234
33 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 轻钢龙骨石膏板饰面（含沙盘门头造型及弧形造型） 1、75MM*40MM轻钢主龙骨 2、16mm阻燃板基层 3、10mm石膏板面层，墙面上的石膏板或木工板间缝处理石膏腻子填缝,贴纱布。预留灯槽造型 4、按照展开面计算，具体详见设计要求及图纸 | m2 | 114.74
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
34 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 石膏板封窗 1、10mm石膏板封窗 2、具体详见设计要求及图纸 | m2 | 6.40
35 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 20mm厚PC耐力板 1、20mm厚PC耐力板，宽度200mm，高度2800mm，间距150mm 2、具体详见设计要求及图纸 | m2 | 15.12
36 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 镜面不锈钢墙面 1、16mm阻燃板基层 2、镜面不锈钢贴面 3、详见设计及图纸要求 | m2 | 17.32
37 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 渐变玻璃墙面 1、内嵌渐变玻璃 2、详见设计及图纸要求 | m2 | 2.18
38 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 长形沙盘 1、16mm阻燃板基础及骨架 2、面层3mm贴面板白色混漆 3、预留灯带造型 4、详见图纸及设计要求 | m | 12.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 011209001001 | 带骨架幕墙 | 阳光房 1、阳光房骨架采用80*80镀锌方管骨架焊接，具体排布按照设计要求。 2、面层玻璃采用钢化夹胶玻璃（6+6） 3、裸露钢架刷灰色油漆 4、施工前应二次深化，报价时深化费用综合考虑，结算时不予调整 | m2 | 83.12
40 | 011210002001 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔200厚（含沙盘处造型隔断） 1、轻钢龙骨隔墙主龙骨采用75MM*40MM 2、双面石膏板敷面 3、详见设计要求及图纸 | m2 | 64.36
41 | 011210002002 | 金属隔断 | 轻钢龙骨隔120厚 1、轻钢龙骨隔墙主龙骨采用75MM*40MM 2、双面石膏板敷面 3、详见设计要求及图纸 | m2 | 35.88
42 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 石膏板包柱包梁 1、16mm阻燃板基层及龙骨 2、10mm石膏板面层，墙面上的石膏板或木工板间缝处理石膏腻子填缝,贴纱布 | m2 | 27.10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0113 | N 天棚工程 |  |  | 0
43 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板平面吊顶： 1、龙骨用φ8镀锌金属吊杆与轻钢龙骨吊件连接 2、U60系列上人轻钢龙骨骨架，U50次龙骨； 3、单层9.5厚纸面石膏板面层，墙面上的石膏板或木工板间缝处理石膏腻子填缝,贴纱布 4、包含开孔、孔洞加固、检修孔、成品护角、伸缩缝处理、非可视面立板加强等； 5、具体做法及要求详见图纸。 | m2 | 185.57
44 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板侧面吊顶： 1、龙骨用φ8镀锌金属吊杆与轻钢龙骨吊件连接 2、U60系列上人轻钢龙骨骨架，U50次龙骨； 3、单层9.5厚纸面石膏板面层，墙面上的石膏板或木工板间缝处理石膏腻子填缝,贴纱布 4、包含开孔、孔洞加固、检修孔、成品护角、伸缩缝处理、非可视面立板加强等； 5、具体做法及要求详见图纸。 | m2 | 8.97
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
45 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝格栅吊顶 1、龙骨用φ8镀锌金属吊杆与轻钢龙骨吊件连接 2、U60系列上人轻钢龙骨骨架，U50次龙骨 3、60mm*100mm铝方通，间距150mm 4、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 26.99
46 | 011302006001 | 装饰网架吊顶 | 钢丝网吊顶 1、龙骨用φ8镀锌金属吊杆与轻钢龙骨吊件连接 2、U60系列上人轻钢龙骨骨架，U50次龙骨 3、钢丝网吊顶 4、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 5.68
47 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 发光软膜吊顶 1、龙骨用φ8镀锌金属吊杆与轻钢龙骨吊件连接 2、U60系列上人轻钢龙骨骨架，U50次龙骨 3、16mm阻燃板基层，发光软膜面层 4、具体做法及要求详见图纸 | m2 | 9.00
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 无机涂料做法: 1、耐碱纤维网格布 2、刮腻子两遍 3、刷无机涂料两遍，颜色详见设计要求 | m2 | 438.37
49 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 艺术涂料做法: 1、耐碱纤维网格布 2、刮腻子两遍 3、刷无机涂料两遍，颜色详见设计要求 | m2 | 30.20
50 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 原顶刷彩色乳胶漆 1、彩色乳胶漆两遍 2、刮腻子两遍 3、原建筑楼板板底修补清理 4、详见设计要求 | m2 | 37.64
51 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 石膏板面及格栅吊顶内侧 1、无机涂料饰面两遍 2、刮腻子两遍 4、详见设计要求 | m2 | 229.55
52 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、原顶不动，乳胶漆破损处翻新 | 项 | 1
53 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、新建墙体外墙涂料，与原有墙体同色同质 | m2 | 4.35
|  | Q 其他装饰工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第13页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
54 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 定制玻璃栏板 1、玻璃采用12mm高透玻璃扶手玻璃 2、30mm黑丝不锈钢折边包边 3、含底部固定钢板，不锈钢折边 | m | 20.16
55 | 01B003 | 装饰水晶柱 | 装饰水晶柱 1、300*300装饰水晶柱，详见设计要求 | 个 | 9
56 | 01B004 | 装饰书本 | 装饰书本 1、书本边:10MM石膏板蓝色艺术漆 2、10MM石膏板白色艺术漆书面 3、详见设计要求 | 个 | 1
57 | 01B005 | 灰色装饰块体 | 1、灰色装饰块体，详见设计要求 | 项 | 1
58 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、实木收口条刷蓝色油漆 | m | 31.20
59 | 01B009 | 广告布置 | 1、根据现场需要进行广广告布置，含广告布喷绘，广告字 | 项 | 1
| 0116 | R 拆除工程 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第14页 共14页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
60 | 01B006 | 拆除清运 | 1、原有二楼卫生间阴影区域拆除,含墙体,全部装饰面拆除至原始墙,水泥砂浆抹灰，原有外挑现浇雨棚拆除，二楼过道,楼梯全部拆除，墙面顶面装饰面全部拆除等装修图及后期业主及设计要求需拆除的所有工作内容、垃圾清运处置, 2、以及墙体开洞、楼板开洞、门洞加高等工作内容 3、现有地面垃圾清理等关于本项目的一切拆除及清理费用 4、费用包干 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | S.2混凝土模板及支架（撑）（编码：011702） |  |  | 0
1 | 011702003001 | 构造柱 | 现浇混凝土 构造柱模板 | m2 | 20.89
2 | 011702009001 | 过梁 | 现浇混凝土 直形过梁 复合木模 | m2 | 7.98
|  | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0
3 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 装饰用满堂脚手架 | 项 | 1
|  | S.3其他措施费用 |  |  | 0
4 | 01B007 | 其他措施项目费 | 1、原有门洞凿除、封堵、扩大、缩小，抹灰修补等； 2、原有墙面做刷涂料、墙面装饰板等施工时对原粉刷层的找平修补、原有预留洞口的封堵及修补等； 3、原有地面凹凸不平处修补，厚度满足面层施工要求，对原有管道穿楼板处修补及封堵； 3、交付前由中标人对地面、墙面、天棚、门窗等所有进行全方位清洗、保洁工作，达到业主进场要求； 4、投标人现场踏勘后自行考虑按项报价，结算时不作调整。 | 项 | 1
5 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、装修材料的上下楼搬运等投标人认为必要的一切垂直运输费用； | 项 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 01B008 | 空气检测费 | 1、空气检测费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:装饰 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:装饰 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:装饰 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 电气系统 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：配电箱AL； 2、本体安装、接地；端子板外部接线；系统配置按图纸，元器件品牌按招标要求 | 台 | 1
2 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、安装方式：砖、混凝土结构暗配 4、具体详见图纸及设计说明 | m | 430.69
3 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN25 3、安装方式：砖、混凝土结构暗配 4、具体详见图纸及设计说明 | m | 164.44
4 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN32 3、安装方式：砖、混凝土结构暗配 4、具体详见图纸及设计说明 | m | 38.05
5 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-2.5 4、具体详见图纸及设计说明 | m | 1490.37
6 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-4 4、具体详见图纸及设计说明 | m | 640.85
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：铜芯塑料绝缘线 2、配线形式：管内穿线 3、规格：WDZB-BYJ-6 4、具体详见图纸及设计说明 | m | 202.25
8 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：LED筒灯 2、规格：12W 3、安装形式：嵌入式安装 4、具体详见图纸及设计说明 | 套 | 22
9 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：轨道射灯（含滑轨） 2、规格：38W 3、安装形式：明安装 4、具体详见图纸及设计说明 | 套 | 59
10 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带 2、规格：12W 3、安装形式：暗装 4、具体详见图纸及设计说明 | m | 121.00
11 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关 2、规格：250V,10A 3、安装方式：暗装 4、具体详见图纸及设计说明 | 个 | 1
12 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：带保护接点暗装插座 2、规格：250V,10A，埋地安装 3、具体详见图纸及设计说明 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030404035013 | 插座 | 1、名称：带保护接点暗装插座 2、规格：250V,10A 3、具体详见图纸及设计说明 | 个 | 4
14 | 030411006001 | 接线盒 | 开关盒、插座盒安装 | 个 | 6
15 | 030411006002 | 接线盒 | 暗装接线盒 | 个 | 81
|  | 智能化 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 030507014002 | 显示设备 | LED大屏（尺寸4017x2289） 1.点间距：1.86mm全彩，点密度：288906点/平米； 2.模组尺寸：320mm*160mm； 3.管芯：SMD1515,1R1G1B,国产一线品牌； 4.亮度:≥450cd/㎡； 5.颜色深度:14bit； 6.刷新频率：3840HZ； 7.开关电源工作电压：DC4.5V； 8.模组视角：水平视角140度，垂直视角130度； 9.最大功率：≤800W/㎡，视频功率：≤300W/㎡。控制方式计算机控制，逐点一一对应，视频同步，实时显示，亮度调节手动/自动可调，使用寿命≥10万小时，平均无故障时间≥1万小时，衰减率≤15%，连续失控点0，离散失控点＜0.0001，出厂时为0，盲点率＜0.0003，出厂时为0，工作温度范围-20℃ 至40℃，工作温度范围10%至65%RH，防护性能超温/过载/掉电/图像补偿/各种校正技术/过流/过压/防雷（可选项）屏幕水平平整度 ＜1mm/㎡，屏幕垂直平整度 ＜1mm/㎡ 10、低亮高灰支持软件实现不同亮度情况下，灰度 10-14bit 设置，100%亮度时，灰度等级14bit; 75%亮度时，灰度等级12bit;50%亮度时，灰度等级12bit;20% 亮度时，灰度等 | m2 | 9.194913
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
级10bit;彩色信号处理，处理深度:>14bit ★11、NTSC色域覆盖率>115%，色域覆盖率(BT.709)>98%，色域覆盖率(BT.2020)>86%，色域覆盖率(DCI-P3)>94%（提供具有CNAS标识
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 030505004002 | 电视墙 | 触摸屏55英寸：功能特性： ※ 支持有线网络连接和无线网络连接； ※ 整体采用模组一体化设计； ※ 使用工业级 IPS 液晶面板装配； ※ 超窄边型材边框设计，外形大气、美观,可适合各种公共场合； ※ 支持局域网/广域网/WIFI/3G/4G/单机使用；（可选） ※ 支持随意划分不同区域，同时显示图片、字幕、视频等；（需搭配信发系统使用） ※ 支持 USB 数据导入、播放日志记录、播放列表预设等功能； ※ 支持多时段定时开关机；（需搭配信发系统使用） ※ 支持全天 24 小时持续工作； ※ 支持节目、软件加密； ※ 支持内置解码功能； ※ 支持 SD 卡或 U 盘播放； ※ 支持高清视频 1080P/2160P 播放（视屏幕分辨率支持使用）； ※ 支持 AVI、WMV、MPG、MPEG、VOB、TS 等不同视频格式循环播放； ※ 支持 AAC、APE、FLAC、OGG、WMA、MP3 等音频格式播放； ※ 支持 BMP、JPEG、PNG、GIF 等图片格式播放； ※ 支持图片分辨率 800*500—1920*1080 或 3840X2160 的 JPG | 套 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
、BMP 格式，图片自动扩张 到满屏。 面板及外观参数： 安卓主板（选配）： 尺寸 ：55" 背光源类型 ：LED 显示尺寸： 1210.4*681.5 mm 分辨率 ：1920*1080/3840*2160（可选） 对比度 ：1200:1 亮度 ：350/500/700cd/m² (可选) 宽高比 16:9 视角 ：178 度(H)/178 度(V) 寿命 ：50000hrs 外观尺寸 ：1236.7*707.8*54.9mm 不含挂架 电源 输入电压 ：AC100V-240V,50-60Hz 投射式电容触摸 ：G+G 10 点电容触摸屏 分辨率：4096×4096 透光率：光学透光率大于 95%； 使用寿命：超过 60000000 次以上的单点触摸 工作温度：0-60℃ 通讯方式：USB 接口 工作温度 ：0°C-50°C 工作湿度 ：10%-80%RHNon-Condensing
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
CPU ：四核 32 位，Cortex-A53 最高主频 1.2GHz 操作系统 ：Andriod 9 运行内存： 1G 产品尺寸图： 单位：mm（毫米） 机身内存 128G/256G(可选)固态硬盘 接口 DC*1、LAN*1、USB2.0*4、VGA*1、HDMI*1、MIC*1、PHONE*1 含软件开发内容：1.查询往届学生（姓名，照片） 2.查询老师 1972年-2025年 检索 双屏互动，及优秀学生
18 | 030505004003 | 电视墙 | 拼接屏65英寸安装 | 套 | 3
19 | 03B001 | 沙盘 | 四个分校区沙盘尺寸：2880x780，材料：ABS | 套 | 4
20 | 03B002 | 沙盘 | 四校合一整合沙盘半径3550的1/4圆，尺寸：9.89m²一套，材料：ABS | 套 | 1
21 | 030411005001 | 接线箱 | 弱电信息箱安装 | 个 | 1
22 | 030507014001 | 显示设备 | 投影机安装 | 台 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共9页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 030502012001 | 信息插座 | 信息插座安装 | 个 | 2
24 | 030501008001 | 集线器 | AP安装 | 台 | 5
25 | 030502005001 | 双绞线缆 | 六类网线 | m | 249.03
26 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：JDG管 2、规格：DN20 3、安装方式：砖、混凝土结构暗配 4、具体详见图纸及设计说明 | m | 243.53
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:湖州五中余家漾校区教育教学实践基地项目-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 脚手架搭拆 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费用 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计