附件1

水务局视频监控点位清单

一、东阳市水文防汛“5+1”前端监控点位（共7套）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **经营场所** | **数量** | **单位** | **建设时间** |
| 1 | 东阳江滨电站 | 1 | 套 | 2021 |
| 2 | 竹溪水文站前 | 1 | 套 | 2021 |
| 3 | 竹溪小桥头 | 1 | 套 | 2021 |
| 4 | 南江水库 | 1 | 套 | 2021 |
| 5 | 横锦水库 | 1 | 套 | 2021 |
| 6 | 东方红水库 | 1 | 套 | 2021 |
| 7 | 东阳市水文站 | 1 | 套 | 2021 |

二、水库水电运行中心视频监控运维点位（共357套）

| **序号** | **经营场所** | **辖区** | **数量** | **单位** | **建设时间** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 横锦一级电站主厂房 | 横锦水库 | 1 | 套 | 2016 |
| 2 | 横锦一级电站升压站 | 1 | 套 | 2016 |
| 3 | 进水闸室 | 1 | 套 | 2016 |
| 4 | 泄水闸室 | 1 | 套 | 2016 |
| 5 | 消力池 | 1 | 套 | 2016 |
| 6 | 进水闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 7 | 横锦一级1号主变 | 1 | 套 | 2016 |
| 8 | 横锦一级2号主变 | 1 | 套 | 2016 |
| 9 | 横锦一级4号主变 | 1 | 套 | 2016 |
| 10 | 横锦一级1号水轮机 | 1 | 套 | 2016 |
| 11 | 横锦一级2号水轮机 | 1 | 套 | 2016 |
| 12 | 横锦一级蝶阀油压装置 | 1 | 套 | 2016 |
| 13 | 横锦一级空压机室 | 1 | 套 | 2016 |
| 14 | 横锦一级集水井 | 1 | 套 | 2016 |
| 15 | 横锦一级1号励磁变 | 1 | 套 | 2016 |
| 16 | 横锦一级2号励磁变 | 1 | 套 | 2016 |
| 17 | 横锦一级3号机厂房 | 1 | 套 | 2016 |
| 18 | 横锦一级3号机控制屏 | 1 | 套 | 2016 |
| 19 | 横锦一级3号调速器 | 1 | 套 | 2016 |
| 20 | 横锦一级4号机厂房 | 1 | 套 | 2016 |
| 21 | 横锦一级4号机控制屏 | 1 | 套 | 2016 |
| 22 | 横锦一级4号调速器 | 1 | 套 | 2016 |
| 23 | 横锦一级4号机碳刷 | 1 | 套 | 2016 |
| 24 | 变压器 | 1 | 套 | 2016 |
| 25 | 水轮机层左侧 | 1 | 套 | 2016 |
| 26 | 1号机水车室 | 1 | 套 | 2016 |
| 27 | 水轮机层右侧 | 1 | 套 | 2016 |
| 28 | 2号机水车室 | 1 | 套 | 2016 |
| 29 | 1号励磁变压器 | 1 | 套 | 2016 |
| 30 | 2号励磁变压器 | 1 | 套 | 2016 |
| 31 | 滤水器旁通阀控制 | 1 | 套 | 2016 |
| 32 | 1号PT柜 | 1 | 套 | 2016 |
| 33 | 高压室 | 1 | 套 | 2016 |
| 34 | 直流屏/交流配电屏 | 1 | 套 | 2016 |
| 35 | 中控室 | 1 | 套 | 2016 |
| 36 | 中控室后门 | 1 | 套 | 2016 |
| 37 | 厂房尾水池 | 1 | 套 | 2016 |
| 38 | 1号调速器 | 1 | 套 | 2016 |
| 39 | 空压机室 | 1 | 套 | 2016 |
| 40 | 柴油机室 | 1 | 套 | 2016 |
| 41 | 电站大门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 42 | 发电机层右 | 1 | 套 | 2016 |
| 43 | 2号机调速器 | 1 | 套 | 2016 |
| 44 | 1号机碳刷（上层） | 1 | 套 | 2016 |
| 45 | 1号机碳刷（下层） | 1 | 套 | 2016 |
| 46 | 2号机碳刷（上层） | 1 | 套 | 2016 |
| 47 | 2号机碳刷（下层） | 1 | 套 | 2016 |
| 48 | 泄水闸室 | 1 | 套 | 2016 |
| 49 | 前池溢流口 | 1 | 套 | 2016 |
| 50 | 泄水闸下游 | 1 | 套 | 2016 |
| 51 | 2号机组进水口 | 1 | 套 | 2016 |
| 52 | 出线负荷侧 | 1 | 套 | 2016 |
| 53 | 1号机组进水口 | 1 | 套 | 2016 |
| 54 | 横锦南干渠渠首水位台 | 1 | 套 | 2016 |
| 55 | 横锦北干渠渠首水位台 | 1 | 套 | 2016 |
| 56 | 横锦李宅监测点 | 1 | 套 | 2016 |
| 57 | 横锦怀鲁监测点 | 1 | 套 | 2016 |
| 58 | 横锦总干渠林头监测点 | 1 | 套 | 2016 |
| 59 | 横锦南干渠进水闸（室内） | 1 | 套 | 2016 |
| 60 | 横锦北干渠进水闸（室内） | 1 | 套 | 2016 |
| 61 | 横锦水库警卫室门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 62 | 横锦水库警卫室门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 63 | 横锦水库警卫室门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 64 | 横锦水库防汛桥 | 1 | 套 | 2016 |
| 65 | 横锦上坝公路边 | 1 | 套 | 2016 |
| 66 | 横锦水库餐厅 | 1 | 套 | 2016 |
| 67 | 横锦水库旧车库 | 1 | 套 | 2016 |
| 68 | 横锦电站尾水池溢洪道 | 1 | 套 | 2016 |
| 69 | 横锦防汛桥管理房 | 1 | 套 | 2016 |
| 70 | 横锦一级电站停车棚 | 1 | 套 | 2016 |
| 71 | 横锦水库尾水池亭子 | 1 | 套 | 2016 |
| 72 | 横锦水库办公楼车库 | 1 | 套 | 2016 |
| 73 | 横锦水库办公楼前门 | 1 | 套 | 2016 |
| 74 | 横锦水库警卫室门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 75 | 横锦水库一级电站门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 76 | 横锦水库花圃停车棚 | 1 | 套 | 2016 |
| 77 | 横锦水库办公楼后门 | 1 | 套 | 2016 |
| 78 | 横锦水库警卫室内 | 1 | 套 | 2016 |
| 79 | 横锦水库一级电站尾水 | 1 | 套 | 2016 |
| 80 | 横锦水库消防仓库 | 1 | 套 | 2016 |
| 81 | 横锦水库办公楼车库 | 1 | 套 | 2016 |
| 82 | 横锦水库花圃停车棚 | 1 | 套 | 2016 |
| 83 | 横锦溢洪道防汛桥 | 1 | 套 | 2016 |
| 84 | 横锦南坝头 | 1 | 套 | 2016 |
| 85 | 横锦启闭机房南 | 1 | 套 | 2016 |
| 86 | 横锦溢洪道闸门前 | 1 | 套 | 2016 |
| 87 | 横锦1号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 88 | 横锦2号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 89 | 横锦3号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 90 | 横锦4号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 91 | 横锦5号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 92 | 横锦大坝管理房 | 1 | 套 | 2016 |
| 93 | 横锦放空洞液压启闭机房 | 1 | 套 | 2016 |
| 94 | 横锦启闭机房北 | 1 | 套 | 2016 |
| 95 | 横锦进口闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 96 | 横锦进口闸启闭机房 | 1 | 套 | 2016 |
| 97 | 横锦大坝公路 | 1 | 套 | 2016 |
| 98 | 横锦溢洪道防汛桥 | 1 | 套 | 2016 |
| 99 | 横锦备用发电机组 | 1 | 套 | 2016 |
| 100 | 横锦1号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 101 | 横锦大坝公路（闸门出口侧） | 1 | 套 | 2016 |
| 102 | 横锦5号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 103 | 横锦5号检修闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 104 | 横锦南坝头 | 1 | 套 | 2016 |
| 105 | 横锦放空洞 | 1 | 套 | 2016 |
| 106 | 横锦北坝头 | 1 | 套 | 2016 |
| 107 | 横锦南坝头山坡 | 1 | 套 | 2016 |
| 108 | 横锦放空洞机房外 | 1 | 套 | 2016 |
| 109 | 横锦船埠头东 | 1 | 套 | 2015 |
| 110 | 横锦新码头沙场北 | 1 | 套 | 2015 |
| 111 | 横锦中队码头 | 1 | 套 | 2015 |
| 112 | 横锦小岛上 | 1 | 套 | 2015 |
| 113 | 横锦大塔村 | 1 | 套 | 2015 |
| 114 | 横锦大塔与南华间 | 1 | 套 | 2015 |
| 115 | 横锦南华村 | 1 | 套 | 2015 |
| 116 | 横锦西坑口对面 | 1 | 套 | 2015 |
| 117 | 横锦横眉岭村北 | 1 | 套 | 2015 |
| 118 | 横锦锦绣山庄 | 1 | 套 | 2015 |
| 119 | 横锦横眉岭村南 | 1 | 套 | 2015 |
| 120 | 横锦西家山村 | 1 | 套 | 2015 |
| 121 | 横锦岭潭码头 | 1 | 套 | 2015 |
| 122 | 横锦樟溪桥头 | 1 | 套 | 2015 |
| 123 | 横锦尚锦桥头 | 1 | 套 | 2015 |
| 124 | 横锦尚锦村 | 1 | 套 | 2015 |
| 125 | 横锦白泉村 | 1 | 套 | 2015 |
| 126 | 横锦白泉村公墓 | 1 | 套 | 2015 |
| 127 | 横锦金宅村老桥头 | 1 | 套 | 2015 |
| 128 | 横锦金宅村西 | 1 | 套 | 2015 |
| 129 | 横锦浦川码头 | 1 | 套 | 2015 |
| 130 | 横锦浦川村庙 | 1 | 套 | 2015 |
| 131 | 横锦浦川村庙边 | 1 | 套 | 2015 |
| 132 | 横锦陶家院 | 1 | 套 | 2015 |
| 133 | 横锦上村码头 | 1 | 套 | 2015 |
| 134 | 横锦上村码头2 | 1 | 套 | 2015 |
| 135 | 横锦上村沙场 | 1 | 套 | 2015 |
| 136 | 横锦罗屏岩山脚 | 1 | 套 | 2015 |
| 137 | 横锦水泵房与罗屏岩山脚 | 1 | 套 | 2015 |
| 138 | 横锦水库水泵房边 | 1 | 套 | 2015 |
| 139 | 横锦老码头 | 1 | 套 | 2015 |
| 140 | 横锦水库大坝 | 1 | 套 | 2015 |
| 141 | 横锦水上执法中队大门外 | 1 | 套 | 2015 |
| 142 | 横锦水上执法中队大门口 | 1 | 套 | 2015 |
| 143 | 横锦水上执法中队监控楼大门 | 1 | 套 | 2015 |
| 144 | 横锦水上执法中队储存室 | 1 | 套 | 2015 |
| 145 | 横锦水上执法中队监控楼楼梯 | 1 | 套 | 2015 |
| 146 | 横锦水上执法中队监控室内 | 1 | 套 | 2015 |
| 147 | 横锦水上执法中队监控楼走廊 | 1 | 套 | 2015 |
| 148 | 横锦大坝口 | 1 | 套 | 2018 |
| 149 | 横锦老码头枪机 | 1 | 套 | 2018 |
| 150 | 横锦沙场2 | 1 | 套 | 2018 |
| 151 | 横锦宅塘 | 1 | 套 | 2018 |
| 152 | 横锦西坑口2 | 1 | 套 | 2018 |
| 153 | 横锦西坑口3 | 1 | 套 | 2018 |
| 154 | 横锦樟溪坝口 | 1 | 套 | 2018 |
| 155 | 横锦天山路口 | 1 | 套 | 2018 |
| 156 | 横锦白泉新码头1 | 1 | 套 | 2018 |
| 157 | 横锦白泉新码头2 | 1 | 套 | 2018 |
| 158 | 横锦渡口 | 1 | 套 | 2018 |
| 159 | 横锦梨塘坞口 | 1 | 套 | 2018 |
| 160 | 横锦黄枝山头1 | 1 | 套 | 2018 |
| 161 | 横锦黄枝山头2 | 1 | 套 | 2018 |
| 162 | 横锦陶家院2 | 1 | 套 | 2018 |
| 163 | 横锦罗洞岩2 | 1 | 套 | 2018 |
| 164 | 横锦罗洞岩3 | 1 | 套 | 2018 |
| 165 | 横锦铁岗背岭头 | 1 | 套 | 2018 |
| 166 | 主供水滤水器 | 1 | 套 | 2016 |
| 167 | 大坝视频监控新增1 | 1 | 套 | 2016 |
| 168 | 大坝视频监控新增2 | 1 | 套 | 2016 |
| 169 | 大坝视频监控新增3 | 1 | 套 | 2016 |
| 170 | 大坝视频监控新增4 | 1 | 套 | 2016 |
| 171 | 大坝视频监控新增5 | 1 | 套 | 2016 |
| 172 | 大坝视频监控新增6 | 1 | 套 | 2016 |
| 173 | 大坝视频监控新增7 | 1 | 套 | 2016 |
| 174 | 大坝视频监控新增8 | 1 | 套 | 2016 |
| 175 | 义乌供水监控1 | 1 | 套 | 2016 |
| 176 | 义乌供水监控2 | 1 | 套 | 2016 |
| 177 | 南江-西坝头大门口 | 南江水库 | 1 | 套 | 2016 |
| 178 | 南江一级-01 尾水 | 1 | 套 | 2016 |
| 179 | 南江一级-01 1号水轮机 | 1 | 套 | 2016 |
| 180 | 南江一级-01 2号水轮机 | 1 | 套 | 2016 |
| 181 | 南江一级-01 3号水轮机 | 1 | 套 | 2016 |
| 182 | 南江一级-01 集水井 | 1 | 套 | 2016 |
| 183 | 南江一级-01 厂变室 | 1 | 套 | 2016 |
| 184 | 南江一级-01 升压站西 | 1 | 套 | 2016 |
| 185 | 南江一级-01 主厂房东 | 1 | 套 | 2016 |
| 186 | 南江一级-01 高压开关柜 | 1 | 套 | 2016 |
| 187 | 南江一级-01 升压站南 | 1 | 套 | 2016 |
| 188 | 南江一级-01 电站大门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 189 | 南江一级-01 主厂房西 | 1 | 套 | 2016 |
| 190 | 南江一级-01 总渠进水闸门室 | 1 | 套 | 2016 |
| 191 | 南江一级-01 总渠出水口 | 1 | 套 | 2016 |
| 192 | 南江一级-01 堰坝 | 1 | 套 | 2016 |
| 193 | 南江一级-01 总渠闸门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 194 | 南江大坝启闭机房西门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 195 | 南江东坝头柴油机房门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 196 | 南江东廊道口 | 1 | 套 | 2016 |
| 197 | 南江大坝船只监控 | 1 | 套 | 2016 |
| 198 | 南江西廊道口 | 1 | 套 | 2016 |
| 199 | 南江水库大门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 200 | 南江大坝启闭机房东内监控1 | 1 | 套 | 2016 |
| 201 | 南江大坝启闭机房东内监控6 | 1 | 套 | 2016 |
| 202 | 南江大坝闸门东1 | 1 | 套 | 2016 |
| 203 | 南江大坝闸门东2 | 1 | 套 | 2016 |
| 204 | 南江大坝闸门东3 | 1 | 套 | 2016 |
| 205 | 南江大坝闸门东4 | 1 | 套 | 2016 |
| 206 | 南江大坝闸门东5 | 1 | 套 | 2016 |
| 207 | 南江大坝闸门东6 | 1 | 套 | 2016 |
| 208 | 南江进水口启闭机房门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 209 | 南江总干渠进口闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 210 | 南江北干渠首分水闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 211 | 南江南干渠首分水闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 212 | 南江南干渠泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 213 | 南江湖溪泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 214 | 南江中干渠分水闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 215 | 南江城关北干分水闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 216 | 南江二级电站大门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 217 | 南江二级电站北干渠闸门 | 1 | 套 | 2016 |
| 218 | 南江二级电站前池 | 1 | 套 | 2016 |
| 219 | 南江二级电站南干渠闸门 | 1 | 套 | 2016 |
| 220 | 南江二级电站主厂房 | 1 | 套 | 2016 |
| 221 | 南江二级电站35KV直配变、升压站 | 1 | 套 | 2016 |
| 222 | 南江二级电站增压泵 | 1 | 套 | 2016 |
| 223 | 南江二级电站1#水轮机 | 1 | 套 | 2016 |
| 224 | 南江二级电站2#水轮机 | 1 | 套 | 2016 |
| 225 | 南江二级电站开关室 | 1 | 套 | 2016 |
| 226 | 南江二级电站厂变、励磁变 | 1 | 套 | 2016 |
| 227 | 南江横店进水口 | 1 | 套 | 2016 |
| 228 | 南江东溪水库大坝 | 1 | 套 | 2016 |
| 229 | 南江大坝配电房 | 1 | 套 | 2016 |
| 230 | 南江东溪水库溢洪道 | 1 | 套 | 2016 |
| 231 | 南江资料室 | 1 | 套 | 2016 |
| 232 | 南江监控室 | 1 | 套 | 2016 |
| 233 | 南江大坝备用电源柴油机房 | 1 | 套 | 2016 |
| 234 | 南江-范宅渠道口 | 1 | 套 | 2016 |
| 235 | 南江-总干渠范宅中段 | 1 | 套 | 2016 |
| 236 | 南江-总干渠岭脚村边 | 1 | 套 | 2016 |
| 237 | 南江-01 隧道入口处 | 1 | 套 | 2018 |
| 238 | 南江-02 船埠头东对面 | 1 | 套 | 2018 |
| 239 | 南江-03 隧道出口900米喇叭 | 1 | 套 | 2018 |
| 240 | 南江-04 隧道出口1000米 | 1 | 套 | 2018 |
| 241 | 南江-05 西宅里西农家山庄 | 1 | 套 | 2018 |
| 242 | 南江-06 西宅里对面喇叭 | 1 | 套 | 2018 |
| 243 | 南江-07 江岙边 | 1 | 套 | 2018 |
| 244 | 南江-08 渔种场对面 | 1 | 套 | 2018 |
| 245 | 南江-09 陈宅南江口 | 1 | 套 | 2018 |
| 246 | 南江-10 陈宅小竹林边 | 1 | 套 | 2018 |
| 247 | 南江-11 陈宅小桥边 | 1 | 套 | 2018 |
| 248 | 南江-12 殿下村本保殿喇叭 | 1 | 套 | 2018 |
| 249 | 南江-13 双徐线殿下农庄边 | 1 | 套 | 2018 |
| 250 | 南江-14 水下村边 | 1 | 套 | 2018 |
| 251 | 南江-15 水下村船埠头喇叭 | 1 | 套 | 2018 |
| 252 | 南江-16 穗丰村对面 | 1 | 套 | 2018 |
| 253 | 南江-17 40省道南江桥边 | 1 | 套 | 2018 |
| 254 | 南江-18 东山村小桥边 | 1 | 套 | 2018 |
| 255 | 南江-19 东山村与长庚村 | 1 | 套 | 2018 |
| 256 | 南江-20 长庚村边喇叭 | 1 | 套 | 2018 |
| 257 | 南江-21 瑞山支部旧址东边 | 1 | 套 | 2018 |
| 258 | 南江-22 瑞山支部旧址西边 | 1 | 套 | 2018 |
| 259 | 南江-23 徐宅至后阳桥边喇叭 | 1 | 套 | 2018 |
| 260 | 南江-24 徐宅至后阳三叉路 | 1 | 套 | 2018 |
| 261 | 南江-25 南江水库\_石笋村中喇叭 | 1 | 套 | 2018 |
| 262 | 南江-26 南江水库\_渔种场云台喇叭 | 1 | 套 | 2018 |
| 263 | 南江-27 南江水库\_山坞村边 | 1 | 套 | 2018 |
| 264 | 南江-28 大坝顶 | 1 | 套 | 2018 |
| 265 | 南江-29 大坝东 | 1 | 套 | 2018 |
| 266 | 东方红电站1二号厂房中控室 | 1 | 套 | 2018 |
| 267 | 东方红电站2二号厂房水轮机室 | 1 | 套 | 2018 |
| 268 | 东方红电站3（4号机）进水闸 | 1 | 套 | 2018 |
| 269 | 东方红电站4（4号机）主变 | 1 | 套 | 2018 |
| 270 | 东方红电站5二号机厂房门口 | 1 | 套 | 2018 |
| 271 | 东方红电站6一号厂房西侧 | 1 | 套 | 2018 |
| 272 | 东方红电站7一号厂房东侧 | 1 | 套 | 2018 |
| 273 | 东方红电站8一号厂房中控室 | 1 | 套 | 2018 |
| 274 | 东方红电站9直流屏室 | 1 | 套 | 2018 |
| 275 | 东方红电站10备用发电机室 | 1 | 套 | 2018 |
| 276 | 东方红电站11高压开关室 | 1 | 套 | 2018 |
| 277 | 东方红电站12（1.2.3号）主变 | 1 | 套 | 2018 |
| 278 | 东方红电站13一号厂房尾水池 | 1 | 套 | 2018 |
| 279 | 东方红电站14一号厂房门口 | 1 | 套 | 2018 |
| 280 | 东方红电站15尾水泄水闸 | 1 | 套 | 2018 |
| 281 | 南江-老三楼后转弯处 | 1 | 套 | 2016 |
| 282 | 南江-老三楼桥边 | 1 | 套 | 2016 |
| 283 | 南江-管理区门卫顶 | 1 | 套 | 2016 |
| 284 | 南江-办公楼边 | 1 | 套 | 2016 |
| 285 | 南江-办公楼前 | 1 | 套 | 2016 |
| 286 | 南江-大坝顶（管理区） | 1 | 套 | 2016 |
| 287 | 东方红2#厂房升压站 | 东方红水库 | 1 | 套 | 2016 |
| 288 | 东方红1#厂房中控室 | 1 | 套 | 2016 |
| 289 | 东方红渠道控制闸门 | 1 | 套 | 2016 |
| 290 | 东方红1#厂房升压站 | 1 | 套 | 2016 |
| 291 | 东方红2#厂房中控室 | 1 | 套 | 2016 |
| 292 | 东方红办公楼前草坪 | 1 | 套 | 2016 |
| 293 | 东方红进口闸门启闭机室 | 1 | 套 | 2016 |
| 294 | 东方红1#泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 295 | 东方红1#厂房门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 296 | 东方红驿站 | 1 | 套 | 2016 |
| 297 | 东方红3#泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 298 | 东方红闸门室门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 299 | 东方红办公楼后侧 | 1 | 套 | 2016 |
| 300 | 东方红办公楼前侧 | 1 | 套 | 2016 |
| 301 | 东方红右坝顶 | 1 | 套 | 2016 |
| 302 | 东方红2#泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 303 | 东方红溢洪道启闭机房 | 1 | 套 | 2016 |
| 304 | 东方红大坝大门口 | 1 | 套 | 2016 |
| 305 | 东方红左坝顶 | 1 | 套 | 2016 |
| 306 | 东方红水库管理区-21 老管理区 | 1 | 套 | 2016 |
| 307 | 东方红水库管理区-23 水电站生态流量量水堰 | 1 | 套 | 2016 |
| 308 | 东方红水库管理区-24 办公楼2楼 | 1 | 套 | 2016 |
| 309 | 东方红水库管理区-24 办公楼3楼 | 1 | 套 | 2016 |
| 310 | 东方红石埠头山脚下 | 1 | 套 | 2016 |
| 311 | 东方红渔种场1 | 1 | 套 | 2016 |
| 312 | 东方红石埠头桥头 | 1 | 套 | 2016 |
| 313 | 东方红银坑（喇叭） | 1 | 套 | 2016 |
| 314 | 东方红直道 | 1 | 套 | 2016 |
| 315 | 东方红大弯（喇叭） | 1 | 套 | 2016 |
| 316 | 东方红拉沟 | 1 | 套 | 2016 |
| 317 | 东方红启闭机 | 1 | 套 | 2016 |
| 318 | 东方红监控室 | 1 | 套 | 2016 |
| 319 | 东方红红星桥西 | 1 | 套 | 2016 |
| 320 | 东方红渔种场2 | 1 | 套 | 2016 |
| 321 | 东方红水库库区9石埠头桥东 | 1 | 套 | 2017 |
| 322 | 东方红水库库区10石埠头桥西 | 1 | 套 | 2017 |
| 323 | 东方红水库库区11拉沟2 | 1 | 套 | 2018 |
| 324 | 东方红水库库区12石埠头山脚下2 | 1 | 套 | 2018 |
| 325 | 沈岭坑水库大坝1 | 沈岭坑水库 | 1 | 套 | 2016 |
| 326 | 沈岭坑水库大坝2 | 1 | 套 | 2016 |
| 327 | 1号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 328 | 2号泄洪闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 329 | 大坝管理房 | 1 | 套 | 2016 |
| 330 | 进口闸 | 1 | 套 | 2016 |
| 331 | 进口闸启闭机房 | 1 | 套 | 2016 |
| 332 | 水库办公楼前 | 1 | 套 | 2016 |
| 333 | 大坝启闭机房监控1 | 1 | 套 | 2016 |
| 334 | 大坝启闭机房监控2 | 1 | 套 | 2016 |
| 335 | 沈岭坑水库大门 | 1 | 套 | 2016 |
| 336 | 办公楼后侧 | 1 | 套 | 2016 |
| 337 | 办公楼前侧 | 1 | 套 | 2016 |
| 338 | 大坝配电房 | 1 | 套 | 2016 |
| 339 | 沈岭坑沈岭坑村 | 1 | 套 | 2016 |
| 340 | 沈岭坑大坑 | 1 | 套 | 2016 |
| 341 | 沈岭坑船埠头 | 1 | 套 | 2016 |
| 342 | 沈岭坑水库启闭室 | 1 | 套 | 2016 |
| 343 | 沈岭坑水库渔场 | 1 | 套 | 2016 |
| 344 | 沈岭坑水库拦沙坝 | 1 | 套 | 2016 |
| 345 | 沈岭坑引水隧洞 | 1 | 套 | 2016 |
| 346 | 洋坑1 | 洋坑水库 | 1 | 套 | 2018 |
| 347 | 洋坑2 | 1 | 套 | 2018 |
| 348 | 洋坑3 | 1 | 套 | 2018 |
| 349 | 洋坑4 | 1 | 套 | 2018 |
| 350 | 洋坑5 | 1 | 套 | 2018 |
| 351 | 洋坑6 | 1 | 套 | 2018 |
| 352 | 洋坑7 | 1 | 套 | 2018 |
| 353 | 洋坑8 | 1 | 套 | 2018 |
| 354 | 洋坑9 | 1 | 套 | 2018 |
| 355 | 洋坑10 | 1 | 套 | 2018 |
| 356 | 东方红大门口 |  | 1 | 套 | 2016 |
| 357 | 东方红水库楼顶 |  | 1 | 套 | 2016 |