南马高中食堂及功能室改造项目的

预算审核说明

一、项目概况

1.建设单位：浙江省东阳市南马高级中学

2.设计单位：北桥中七设计有限公司

3.预算编制单位：华睿诚项目管理有限公司

4.批复情况：东发改审批【2025】63号，项目概算总投资280万元。

5.工程概况：本工程为南马高中食堂及功能室改造项目，厨房内部整体拆除,并调整厨房地面瓷砖约1219平方米,墙砖约2665平方米，天棚铝扣板约1162平方米，厨具设备调整为电气厨具,室外隔油池的设置、厨房电缆敷设、功能室室内装饰装修及党建文化广告深化提升等。

二、审核范围

按施工图纸及委托单位明确的审核范围对送审工程预算书进行审核，主要包括厨房、功能室及舞蹈室的改造工程。

- 审核依据

1.《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

2.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）、《浙江省通用安装工程预算定额》（2018版）、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额》（2018版）；

3.按浙建建发【2019】92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”执行；

4.按浙建建发【2022】37号“关于调整建筑工程安全文明施工费用的通知”执行；

5.由北桥中七设计有限公司设计的施工图纸；

6.主要材料价格按2025年第4期《金华市建设工程造价信息》、《浙江省造价信息》、无价材料按市场询价计入；

7.人工单价按2025年第4期《金华市建设工程造价信息》（一类136元/工日，二类149元/工日，三类172元/工日）计入；

8.取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版），弹性费率取费均按中值计取，固定费率按规定计取；

9.其他有关部门的法律法规、行政规章。

四、工程量计算及其他说明：

1.水泥按袋装信息价计入本次预算；

- 2.依据图纸要求完成厨房所有拆除内容（包括但不限于地面拆除、墙面瓷砖拆除、砌体隔墙拆除、天棚拆除窗拆除）按除税包干价30000元计入本次预算；

- 3.建筑垃圾清理及外运（含配合业主搬运食堂设备统一安置待施工完成后重新搬回安装、机械进出场费等）按除税包干价5000元计入；

4.拆除铝合金门窗型材、不锈钢风管等材料放于建设单位指定位置，由业主统一安排处置，预算不扣回收残值；

5.由于业主未提供相关消纳方案，本工程预算审核时土石方运距及消纳费按 10 公里综合包干考虑，投标时投标人自行报价;

- 6.各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、设计回复、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准；

- 7.本项目以“项”为计量单位的措施费用一次性包干，投标人根据图纸、现场、规范等因素自行报价，费用计入总价，结算时不作调整；

- 8.工程量清单中项目描述不详之处，各投标人结合施工图纸、图集及规范等要求进行报价和施工。不能以工程量清单描述不全作为要求调整合同价款的理由；

- 9.请投标单位结合现场综合考虑施工场地不能满足正常使用所产生的额外费用；

- 10.砼采用自拌还是商品砼由投标单位在报价时根据相关规范予以明确，根据现场条件等自行综合考虑到投标单价内，并与实际施工保持一致。混凝土的拌合和运输，商品砼的泵送费等均由投标单位在报价时自行考虑，结算时不再调整。在施工条件受到限制不能采用商品混凝土时，经甲方同意投标单位可根据相关规范采用自拌砼，结算单价不予调整（材料由于市场价格波动引起的调整按招标文件条款执行）。

五、招标人推荐的建材品牌一览表见下表：

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 瓷砖、地砖 | 600*1200*10（含加工、磨边等所有费用） | 蒙娜丽莎、大角鹿、东鹏、百特、马可波罗 | 优质产品 |
| 2 | 外墙真石漆 | 含基层2 厚耐水柔性腻子 | 立邦、三棵树、法莱利、吉星、安然 | 优质产品 |
| 3 | 隔断 | 18厚抗倍特板隔断 | 康诺、日信、富奥德、世杰、同乐 | 优质产品 |
| 4 | 复合木吸音板 | 国标 | 大自然、上海界乐、格尔森、上海创静、诗卓 | 优质产品 |
| 5 | 铝方通-天棚吊顶 | 国标 | 堡德锐、航吴金顶、共图、顶绣添花、 富腾 | 优质产品 |
| 6 | 铝扣板顶棚 | 国标 | 美克莱、顶绣添花、共图、锋邦、欧滋兰 | 优质产品 |
| 7 | 成品拖布池洁具 |  | 箭牌、东鹏、惠达、九牧、恒洁 | 优质产品 |
| 8 | 铝合金门窗 |  | 广亚、凤铝、兴发、广荣、亚铝 | 优质产品 |
| 9 | 木地板 | 12厚企口硬木地板面层 | 格尔森、大自然、圣象、世友、久盛 | 优质产品 |
| 10 | 电线、电缆 | 国标 | 中策、永通、公牛、正泰、白云 | 优质产品 |
| 11 | 开关、插座 | 国标 | 公牛、鸿雁、西蒙、德力西、正泰 | 优质产品 |
| 12 | 配电箱 | 国标 | 鸿邦电气、联辉电气、大华电气、吉控电气、坤派电气 | 优质产品 |
| 13 | 配电箱元器件 | 国标 | 正泰、施耐德、鸿雁、常安、德力西 | 优质产品 |
| 14 | 灯具 | 国标 | 鸿雁、三雄、欧普、雷士、公牛 | 优质产品 |
| 15 | 桥架 | 国标 | 杭州远大、上海正大、江苏新坝、浙江进展、宁波纬诚 | 优质产品 |
| 16 | 热镀锌钢管/钢塑（复合）给水管 | 国标 | 浙江金洲、上海劳动、天津利达、天津友发、衡水京华 | 优质产品 |
| 17 | 离心管道风机 | 国标 | 佳科、亿杰、东泓、金盾、英达 | 优质产品 |
| 18 | 螺纹水表 | 国标 | 宁水集团、杭州山科、浙江华立、江西三川、新天科技 | 优质产品 |

注：1.本项目采购人推荐的建材品牌详见工程预算书，实际施工时供应商可以提供性能指标及档次同等或者优于采购人推荐品牌的产品参与报标，但价格不再调。

2.上表消防设备必须达到消防验收要求。