一、工程概况 - 工程名称：金华职业技术学院附属医院(海棠医院)净化工程 - 工程地点：本项目位于金华市； - 建筑特征：本工程含中心供应室:位于综合楼二层,设计面积约为670平方米。设有无菌物品存放区、检查灭菌打包区、去污区及相应的辅房、办公生活区。手术部:位于综合楼三层,设计面积约为1220平方米。共设有7间手术室,其中I级手术室1间(含铅防护)、II级手术室1间(含铅防护),Ⅲ级手术室5间(包含1间正负压手术室、1间铅防护手术室);设有净化要求的百级手术室区域内洁净走廊及辅房,净化等级均为十万级;万级手术室区域内洁净走廊及辅房,净化等级均为三十万级;以及办公生活区、污廊、污物用房等。ICU:位于综合楼三层,设计面积约为975平方米。设有10床,其中大厅4床,单人间4间,隔离单间2间,配置相应辅助用房、办公用房、污物用房等。静脉配置中心:位于综合楼四层,设计面积约为410平方米。设有净化要求普通药物配制间,抗生素配制间,细胞毒性药物净化等级均为万级,配置相应辅助用房、办公用房、污物用房等。 二、工程量清单编制依据 1、根据浙江省建设投资集团股份有限公司的设计图纸； 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）； 5、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定的通知》（浙建站计[2013]63号）； 6、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31号）； 7、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）； 8、《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建﹝2018﹞61号）； 10、招标文件； 11、浙江省、金华市的相关文件及解释。 12、浙建建发【2022】37号文。 三、招标编制范围 本次招标范围为二层中心供应、三层手术部、三层ICU、四层静脉配置中心的装修、安装工程。具体详见工程量清单。 以下内容不在本次招标范围内： - 消防系统：①消防栓、消防喷淋管道；②消防报警；③消防排烟系统；④气体灭火系统；⑤消防应急系统(含应急诱导灯、应急疏散灯和安全出口灯）；⑥交界处的防火门等消防内容不在本次招标范围内。 - 工程范围内的土建墙砌筑、抹灰、及土建墙上的防火门不计入本次招标范围； - 净化空调机房风管楼板开孔、机房防水不在本次招标范围内。 - 净化空调机房、设备机房照明和插座配电不在本次招标范围内。 - 工程范围内的所有手术床、吊塔、无影灯、吊桥、病床等不在本次招标范围内。 - 静脉配置中心水平层流台、生物安全柜，中心供应室清洗消毒设备等均不在本次招标范围内。 - 招标区域范围内的各种办公家具、各种实验台柜不在本次招标范围内。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求 - 工程质量：根据招标文件要求； - 工期：根据招标文件要求； - 材料、施工要求详见施工图及技术规范。 五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准 安全文明施工费由文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。安全文明施工费必须充分保证，不得作为竞争性费用 （1）安全文明施工基本费根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，相应费用以“分部分项工程费和施工技术措施项目费”计价中的“人工费十机械费”之和为计算基数，本工程安全文明施工基本费按市区工程计取：单独装饰工程按其取费基数额度（合同标段分部分项工程费与施工技术措施项目费所含“人工费+机械费”）大小采用分档累进以递减方式计算费用。其中，取费基数额度500万元以内的执行标准费率，即费率不得低于5.91%；500万元以上至2000万元以内部分按标准费率乘以系数0.9，即费率不得低于5.32%。通用安装工程不得低于7.35%。 （2）根据浙建建发【2022】37号文，安全文明施工基本费中增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费，请投标人在安全文明施工费报价中综合考虑。 六、企业管理费用的取费计算基数和最低费率标准 按照《浙江省建设工程计价规则（2018版）》，企业管理费包含管理人员工资、办公费、差旅交通费、固定资产使用费、工具用具使用费、劳动保险费、检验试验费、夜间施工增加费、已完工程及设备保护费、工程定位复测费、工会经费、职工教育经费、财产保险费、财务费、税费及其他。企业管理费的取费基数为人工费+机械费，即：单独装饰工程不得低于11.37%；安装工程不得低于16.29%。根据浙建建发【2022】37号文，安全生产责任保险费用纳入企业管理费中，请投标人计入企业管理费报价中。 七、规费、税金的取费要求 规费由(1)社会保险费（含养老保险费、失业保险费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费）、 (2)住房公积金组成。 根据《浙江省建设工程计价规则（2018版）》规定，规费以“分部分项工程费和技术措施项目费”计价中的人工费+机械费为计算基数，根据浙建建〔2018〕61号《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》，在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%，即：单独装饰工程最低取费费率为8.38%；安装工程最低取费费率为9.19%。 2、本工程税金费率按按一般计税法考虑，取费基数为税前工程造价，费率为9%。 八、措施项目清单 - 技术项目措施费投标人可根据自身施工组织设计及现场实际情况在其他技术措施费用中报价。 九、风险费 1、风险费由投标人自行报价计入总价中，中标后不作调整； 十、其他需要说明的问题 （一）整体 1、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。 2、请投标人充分考虑本工程所有设备单体调试和系统调试完成且经甲方验收后所需的相关调试费用（如水电费等）、满足设备运行环境和储存环境产生的费用，并计入投标总价内，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用整。 3、根据工程量清单报价原则“固定综合单价”，以“项”为单位的工程量清单项目综合单价为包干价，请投标单位根据项目实际情况合理报价。 4、本项目所用材料承包人必须按国家有关标准和施工图纸要求采购，采购前应先提交其样品（质量等级、规格、颜色等）经监理工程师、设计师、发包人代表、使用方等确认许可后方可采购。对部分材料的颜色，在实施过程中有可能根据实际效果进行调整，但费用一律按投标报价执行，各投标单位需要在相应的子目中综合考虑费用。 5、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算，一切损耗均应在投标报价内。 6、无特别说明，各清单子目均包括材料设备的采购、安装及调试等。 7、各类支架、铁件、管件、配件、设备等相应子目均按规范要求除锈、防腐和刷油，综合考虑报价。 8.工程量清单项目名称和项目特征中，未特别注明的单位均为mm； 十、各专业编制说明 （1）装饰工程 - 块料面层（如花岗岩、地砖、墙砖）的磨边、倒角、割槽、及六面防腐，价格已计入相应清单子目，不再单独计取，请投标单位综合考虑报价； - 检修口安装已含在相应天棚清单中，不再单独列项； - 经设计明确，地砖地面做法：1、8厚600x600(300*300)防滑地砖（1：1水泥砂浆擦缝）背刷纯水泥浆一道；2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；3、1.5厚单组份聚氨酯防水涂膜（2涂以上），表面均匀撒绿豆砂或粗砂，在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250，四周翻起500高（与墙面防水材料搭接宽度不小于100）(非湿区不做)；4、最薄处30厚C20细石砼找坡层兼找平0.5%向地漏找坡，墙边四周抹成小八字；5、素水泥浆一道（内掺建筑胶）； - 经设计明确，降板卫生间地面做法：1、8厚600x600玻化砖、防滑地砖（1：1水泥砂浆擦缝）背刷纯水泥浆一道；2、20厚1:3干硬性水泥砂浆结合层，表面撒水泥粉；3、1.5厚单组份聚氨酯防水涂膜（2涂以上），表面均匀撒绿豆砂或粗砂，在地漏、阴阳角、穿板竖管等部位局部加强宽度250，四周翻起500高（与墙面防水材料搭接宽度不小于100）；4、20厚1:3水泥砂浆找平层；5、轻集料混凝土填充层找坡，0.5%坡向地漏；6、20厚1：2水泥砂浆保护层；7、1.5厚单组分聚氨酯防水涂料（不小于2.5kg/m2)；8、20厚1:3水泥砂浆找平层； - 经设计明确，设备用房（新风机房、UPS）地面做法：1、50厚C20细石混凝土，表面撒1:1水泥干粉随打随抹光，表面涂密封固化剂；2、素水泥浆一道（内掺建筑胶）。墙面做法：1、18厚矿棉吸声板专用胶粘剂粘贴；2、15厚专用抹灰砂浆，分两次抹灰；3、素水泥浆一道，内掺建筑胶（喷浆覆盖面＞80%）。天棚做法：均按做法表中600*1200*1.0吸音板(内衬岩棉)吊顶做法； - 经设计明确，二层中心供应去污区、软镜清洗、蒸汽房、高水平浸泡地面、墙面、天棚做法：地面按600*600+1.5厚聚氨酯防水，墙面按300*600墙砖+1.2厚聚氨酯防水，天棚按600*600*1.0铝扣板； - 经设计明确，二层中心供应工作区库房做法：地面按600*600地砖，墙面按无机涂料，天棚按金属面硫氧镁夹芯板； - 经设计明确，PVC地面做法：1、2mm厚抗静电PVC卷材地板，缝隙焊接同色密封处理，板面打蜡上光；2、涂抹PVC地板专用胶粘剂（基层与地板背面同时涂胶）；3、3mm厚PVC地板专用自流平；4、地面满敷吸收性界面处理剂；5、45mm厚C20细石混凝土找平，随打随抹光。PVC卷材踢脚线与地面交接处采用R≥40mm专用铝合金成品阴角垫条，踢脚线顶部专用铝合金收边条。 - 经设计明确，瓷砖墙面做法：1、8mm厚300*600墙面砖(防霉型填缝料擦缝,粘贴前先将面砖浸水2h以上)(横向上3*6"V"型缝)；2、2~3厚瓷砖粘合剂粘合；3、6厚 1：2.5 水泥砂浆粉面，木蟹细拉毛 - 经设计明确，无机涂料墙面做法：1、环保无机涂料三遍；2、耐水腻子二道； - 经设计明确，除以上已回复的问题外，遇到做法说明与平面图不一致，均按按说明做法； - 经设计明确，玻璃窗的玻璃采用10厚钢化玻璃； - 经设计明确，卫生间、淋浴间隔断为20厚抗倍特板；蹲坑与淋浴区相连区域以及单独淋浴区均采用10mm喷砂钢化玻璃，高度2.1m；洗漱台用20厚台面石英石，柜体成品箱体板； - 经设计明确，三层手术部(特殊区域)地面采用40mm厚硫酸钡水泥，表面收光（硫酸钡砂：水泥=4:1）+20mm水泥砂浆找平层(保护层)； - 经设计明确，门槛石采用20mm厚人造大理石（同瓷砖接近色）； - 经设计明确，三层此区域做法同走廊做法； - 经设计明确，窗帘盒处铝塑板厚度为3mm厚； - 经设计明确， 无影灯锚栓、吊塔底座锚栓如图； - 经设计明确，如图为铝合金玻璃隔断，玻璃采用10mm厚钢化玻璃； - 安装工程 1.经设计明确，中心供应室的清洗设备及钢制品均不计入，院方单独采购； 2.经设计明确，小厨宝、热水器计入本次招标范围。 3.设计明确，控制柜、落地配电箱基础按10#型钢计入。 4.配电箱进线由甲方提供，未计入本次清单。 5.门禁分机含配套（出门按钮、电源控制器、磁力锁）相关设备，暂按一项清单计入。 6.二层医疗空气管平面图管材质为不锈钢，按材质改为医用紫铜管计入本次清单。