任湖田小学教学楼及路面改造工程

预算审核编制说明

一、工程概况

本工程为任湖田小学教学楼及路面改造工程，包括教学楼墙裙改造约1140平方，墙面无机涂料修补约143平方，窗台板约81平方，连廊钢化玻璃顶棚约83平方，铝合金窗约513平方，门卫墙裙约13平方，沥青混凝土路面约1309平方，PC砖路面约1443平方，芝麻灰花岗岩地面约451平方（不含台阶）等。

二、审核依据

- 建设单位提供浙江广厦建筑设计研究有限公司的施工图；

- 《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》（2018版）；

- 《浙江省市政工程预算定额》（2018版）；

- 《浙江省建设工程计价规则》（2018版）；

- 主要材料价格按2025年第4期金华建设工程造价信息, 义乌造价信息和浙江造价信息计入；

- 人工单价按2025年第4期金华市建设工程人工市场信息价计入；

- 取费按《浙江省建设工程计价规则》（2018版）计取，所有弹性费率均按中值计取，固定费率按规定计取；

- 按建建发[2019]92号“关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知”执行；

- 现行国家及地方有关施工规范和相关法规规定。

三、编制说明：

- 栏杆拆除后材料利旧重新安装；

- 土方类别按三类土计入；

- 由于业主未提供相关消纳方案，本工程土石方运距及消纳费按10公里综合包干考虑；

- 疫情常态化防控、“智慧工地”相关费用按建建发[2022]37号“关于调整建筑工程安全文明施工费的通知”计入，若实际未实施，结算时予以调整；

- 本工程考虑挖掘机、沥青摊铺机一个台班计入预算；

- 水泥按袋装价格计入；

四、招标人指定的建材品牌、规格、型号一览表见下表：

| 序号 | 材料(设备)名称 | 品牌 | 单位 | 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抛光砖 | 罗马威尼、格仕陶、东鹏、简一、冠珠陶瓷 | m2 | 优等品 |
| 2 | 无机涂料 | 嘉宝莉、立邦、亚士、帝涂仕、三棵树 | m2 | 优等品 |
| 3 | 铝合金推拉窗 | 兴发、凤铝、木斯、奋安、广创 | m2 | 优等品 |

注：1、中标单位使用的品牌必须为推荐品牌中的其中一个，如遇特殊情况确需更换品牌时须经招标人书面同意，选用相当于或比推荐品牌高一档的材料，但价格不再调整。