## 表10_2_2-4 招标控制价扉页
【表10.2.2-4】
| 金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程 |  |  |  | 工程
招标控制价
招标控制价 | (小写): | 982266.00元
| (大写): | 玖拾捌万贰仟贰佰陆拾陆元整
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  |  | 复核时间:

## 表10_2_2-12 招标控制价费用表
【表10.2.2-12】
招标控制价费用表
工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程 |  |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其中：（元） |  |  |  | 备注
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程 | 982266.00 | 9405.00 | 13580.41 | 28407.70 | 81104.49
1.1 | 一层装饰 | 360315.00 | 9405.00 | 3354.33 | 7127.31 | 29750.74
1.2 | 三层装饰 | 48030.00 |  | 844.41 | 1794.21 | 3965.78
1.3 | 五层装饰 | 459303.00 |  | 7586.85 | 16120.62 | 37924.11
1.4 | 安装 | 114618.00 |  | 1794.82 | 3365.56 | 9463.86
合计 |  | 982266 | 9405.00 | 13580.41 | 28407.70 | 81104.49

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 9933.44 | 7378.43 | 860.97
1 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原木地板拆除： 1.带龙骨木地板拆除， 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 301.50 | 9.70 | 2924.55 | 2194.92 | 232.16
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、拆除金属门1500*2200,包含门套； 2、垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 33.00 | 27.23 | 898.59 | 669.57 | 75.90
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、拆除木门1000*2200,包含门套； 2、垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 4.40 | 23.52 | 103.49 | 75.72 | 10.12
4 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 开门窗洞： 1、仓库门洞及尺寸为2107窗洞：原加气砼砌块墙拆除（含砌体上饰面）； 2、垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 0.62 | 106.36 | 65.94 | 22.06 | 32.51
5 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 原墙面涂料铲除： 1.墙面涂料铲至抹灰层 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 206.70 | 8.03 | 1659.80 | 1368.35 | 6.20
本页小计 | [6 empty] | 5652.37 | 4330.62 | 356.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 原墙面银镜铲除： 1.墙面6mm银镜拆除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 50.60 | 8.07 | 408.34 | 330.92 | 7.59
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原天棚吊顶拆除： 1.天棚600*600矿棉板吊顶拆除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 301.50 | 11.22 | 3382.83 | 2345.67 | 461.30
8 | 011609001001 | 栏杆、栏板拆除 | 栏杆拆除： 1.舞蹈栏杆拆除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m | 23.00 | 21.30 | 489.90 | 371.22 | 35.19
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 430.60 | 218.28 | 1.47
9 | 010402001001 | 砌块墙 | 封门洞： 1.砌块品种、规格、强度等级：B06,A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：240厚，门洞封堵 3.砂浆强度等级：Ma5粘结剂砂浆 | m3 | 0.53 | 321.77 | 170.54 | 39.00 | 0.27
本页小计 | [6 empty] | 4451.61 | 3086.81 | 504.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 011203001001 | 零星项目一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙，封门洞两侧、开窗洞修补 2.厚度、砂浆配合比：14+6mm厚^DP M15 | m2 | 4.98 | 52.22 | 260.06 | 179.28 | 1.20
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 76442.36 | 2356.07 | 5.65
11 | 010802003001 | 成品钢制双开门 | 成品钢制双开门（带电子控制锁）： 1.成品钢制双开门，尺寸为1522，钢制洁净气密门带观察窗，门面材料0.8mm，门框材料1.5mm，双包套，门框设置嵌入式密封条，含平开不锈钢合页、五金件、把手、锁具、油漆等； 2、电子控制锁及配件，功能：指纹，密码，钥匙；磁卡，小程序；特点：全自动，超薄； 3.具体样式由业主确定。 | m2 | 33.00 | 1863.64 | 61500.12
12 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品木门： 1.门框、扇材质：成品木门(含门套)1022，（含门套线、五金件、把手、锁具、油漆等）； 2.具体样式由业主确定。 | m2 | 3.30 | 750.00 | 2475.00
13 | 010810005001 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨，单轨 | m | 30.60 | 18.12 | 554.47 | 141.98
本页小计 | [6 empty] | 64789.65 | 321.26 | 1.20
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：10mm厚低密度灰硅板基层+一层9.5mm厚纸面石膏板 2.白色无机涂料另计 | m | 30.60 | 130.44 | 3991.46 | 1649.65 | 1.84
15 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 1.窗帘材质：成品布艺窗帘 2.窗帘高度、宽度：窗帘高度2.8m，褶皱系数2.0，工程量以展开面积计算含褶皱 | m2 | 171.36 | 35.00 | 5997.60
16 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚M7.5水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色人造石，含下挂 | m2 | 4.48 | 429.40 | 1923.71 | 564.44 | 3.81
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 65823.62 | 17419.56 | 48.24
17 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | PVC地胶板(燃烧性能等级B1级)： 1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚同质透芯PVC地胶板,地胶板专用胶 | m2 | 301.50 | 135.47 | 40844.21 | 6177.74
18 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1、水泥砂浆自流平5厚 | m2 | 301.50 | 35.65 | 10748.48 | 5553.63 | 36.18
19 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：43厚C20细石混凝土找坡层抹平、压实磨光 2.素水泥浆遍数：水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 301.50 | 33.37 | 10061.06 | 4634.06 | 12.06
本页小计 | [6 empty] | 73566.52 | 18579.52 | 53.89
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm高 2.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：1.0厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线，含折边 | m2 | 9.06 | 460.25 | 4169.87 | 1054.13
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 31575.97 | 7695.16 | 33.95
21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 竹木纤维板墙裙(燃烧性能等级B1级): 1.龙骨材料种类、规格、中距：3#镀锌方管@600间距布置 2.基层材料种类、规格：12厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：8厚竹木纤维板 | m2 | 54.57 | 152.05 | 8297.37 | 2014.18
22 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：5宽黑钛拉丝不锈钢收边 | m | 144.60 | 15.39 | 2225.39 | 510.44
23 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 银镜墙面(燃烧性能等级A级): 1.龙骨材料种类、规格、中距：3#镀锌方管@600间距布置 2.基层材料种类、规格：14厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：6厚车边银镜 | m2 | 28.88 | 209.39 | 6047.18 | 1286.60
本页小计 | [6 empty] | 20739.81 | 4865.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 烤漆玻璃墙面(燃烧性能等级A级): 1.龙骨材料种类、规格、中距：3#镀锌方管@600间距布置 2.基层材料种类、规格：10厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：10厚超白烤漆玻璃钢化 | m2 | 19.26 | 253.63 | 4884.91 | 858.03
25 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 竹木纤维板长城板(燃烧性能等级B1级): 1.龙骨材料种类、规格、中距：20*40*2mm镀锌方管@600间距布置 2.基层材料种类、规格：10厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：20厚竹木纤维长城板 | m2 | 3.65 | 170.51 | 622.36 | 134.72
26 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 浅米色皮纹硬包: 1.龙骨材料种类、规格、中距：3#镀锌方管@600mm布置 2.基层材料种类、规格：10厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：9厚防火阻燃板基层+浅米色皮纹硬包 | m2 | 13.22 | 243.82 | 3223.30 | 958.85
本页小计 | [6 empty] | 8730.57 | 1951.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 包管: 1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层+10mm厚低密度灰硅板 3.面层材料品种、规格、颜色：1.2m以下8厚竹木纤维板，1.2m以上无机涂料（涂料另计） | m2 | 28.53 | 219.96 | 6275.46 | 1932.34 | 33.95
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 32106.50 | 11354.48
28 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚平面： 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：50系列上人轻钢龙骨， 2.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋环固定，C型轻钢覆面横撑龙骨50X20,间距600,用挂插件与次龙骨联结，C型轻钢覆面次龙骨C50X20,间距300,用挂件与承载龙骨联结，C型轻钢承载龙骨CS60X27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.基层材料种类、规格： 双层9.5厚纸面石膏板 4.面层材料品种、规格：无机涂料（另计） 5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 105.55 | 105.47 | 11132.36 | 4472.15
本页小计 | [6 empty] | 17407.82 | 6404.49 | 33.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚平面（击孔纸面石膏板）： 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：50系列上人轻钢龙骨， 2.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋环固定，C型轻钢覆面横撑龙骨50X20,间距600,用挂插件与次龙骨联结，C型轻钢覆面次龙骨C50X20,间距300,用挂件与承载龙骨联结，C型轻钢承载龙骨CS60X27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.基层材料种类、规格： 12.5厚A级防火吸音棉+9.5厚击孔纸面石膏板 4.面层材料品种、规格：无机涂料（另计） 5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 183.30 | 104.93 | 19233.67 | 6221.20
30 | 011302001003 | 吊顶天棚（侧面） | 吊顶天棚侧面： 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：50系列上人轻钢龙骨， 2.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋环固定， 3.基层材料种类、规格： 10mm厚低密度灰硅板+9.5厚纸面石膏板 4.面层材料品种、规格：无机涂料（另计） 5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 12.86 | 135.34 | 1740.47 | 661.13
本页小计 | [6 empty] | 20974.14 | 6882.33
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 13838.02 | 6992.94
31 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚石膏板无机涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、石膏板上 | m2 | 319.15 | 33.70 | 10755.36 | 5409.59
32 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、包管上 | m2 | 15.10 | 33.70 | 508.87 | 255.95
33 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、建筑墙体上 | m2 | 71.06 | 36.22 | 2573.79 | 1327.40
|  | 其他 |  |  |  |  | 46912.50
34 | 01B001 | 移动式吸音隔断 | 1、移动式吸音隔断，暂按立面投影面计入； 2、具体样式由业主确认 | m2 | 18.81 | 500.00 | 9405.00 |  |  | 9405.00
35 | 01B002 | 储物柜 | 1、储物柜，橡木饰面合成板，尺寸为2*1.8*0.5，暂按立面投影面计入； 2、含五金件、装饰面板、木质隔板、油漆等，具体样式由业主确认 | m2 | 72.00 | 500.00 | 36000.00
本页小计 | [6 empty] | 59243.02 | 6992.94 |  | 9405.00
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共10页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
36 | 01B003 | 装修室内清洁费 | 装修室内清洁费： 1、施工后房间内部清洗； 2、具体要求由业主确认； 3、此项费用一次性包干 | m2 | 301.50 | 5.00 | 1507.50
本页小计 | [6 empty] | 1507.50
合计 | [6 empty] | 277063.01 | 53414.92 | 950.28 | 9405.00

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-一层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0 |  | 3019.12 | 2085.24 | 194.14
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 301.50 | 7.39 | 2228.09 | 1610.01 | 123.62
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 306.60 | 2.58 | 791.03 | 475.23 | 70.52
本页小计 | [6 empty] | 3019.12 | 2085.24 | 194.14
合计 | [6 empty] | 3019.12 | 2085.24 | 194.14

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-三层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 2134.75 | 1511.06 | 92.43
1 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原木地板拆除： 1.不带龙骨木地板拆除， 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 38.17 | 6.95 | 265.28 | 190.85 | 29.39
2 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 原墙面涂料铲除： 1.墙面涂料铲至抹灰层 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 154.57 | 8.03 | 1241.20 | 1023.25 | 4.64
3 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原天棚吊顶拆除： 1.天棚600*600矿棉板吊顶拆除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 38.17 | 11.22 | 428.27 | 296.96 | 58.40
4 | 011612002001 | 卫生洁具拆除 | 办公室台盆: 1、台盆拆除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | 套 | 1 | 200.00 | 200.00
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 1265.82 | 233.13 | 0.49
5 | 010810005002 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨，单轨 | m | 3.25 | 18.12 | 58.89 | 15.08
本页小计 | [6 empty] | 2193.64 | 1526.14 | 92.43
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-三层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 010810002002 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：10mm厚低密度灰硅板基层+一层9.5mm厚纸面石膏板 2.白色无机涂料另计 | m | 3.25 | 130.44 | 423.93 | 175.21 | 0.20
7 | 010810001002 | 窗帘（杆） | 1.窗帘材质：成品布艺窗帘 2.窗帘高度、宽度：窗帘高度2.8m，褶皱系数2.0，工程量以展开面积计算含褶皱 | m2 | 18.20 | 35.00 | 637.00
8 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚M7.5水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色人造石，含下挂 | m2 | 0.34 | 429.40 | 146.00 | 42.84 | 0.29
| 0109 | J 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 59.66 | 6.95
9 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 墙面涂膜防水： 1.涂膜厚度、遍数：1.5mm厚立面聚氨酯防水涂料，高1.5m | m2 | 1.50 | 39.77 | 59.66 | 6.95
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 12035.08 | 3141.12 | 6.11
10 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | PVC地胶板(燃烧性能等级B1级)： 1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚同质透芯PVC地胶板,地胶板专用胶 | m2 | 38.17 | 135.47 | 5170.89 | 782.10
11 | 011101005002 | 自流坪楼地面 | 1、水泥砂浆自流平5厚 | m2 | 38.17 | 35.65 | 1360.76 | 703.09 | 4.58
本页小计 | [6 empty] | 7798.24 | 1710.19 | 5.07
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-三层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
12 | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：43厚C20细石混凝土找坡层抹平、压实磨光 2.素水泥浆遍数：水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 38.17 | 33.37 | 1273.73 | 586.67 | 1.53
13 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm高 2.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：1.0厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线，含折边 | m2 | 9.19 | 460.25 | 4229.70 | 1069.26
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 15091.81 | 3810.31 | 13.23
14 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 竹木纤维板(燃烧性能等级B1级): 1.龙骨材料种类、规格、中距：3#镀锌方管@600间距布置 2.基层材料种类、规格：12厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：8厚竹木纤维板 | m2 | 69.68 | 152.05 | 10594.84 | 2571.89
15 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：5宽黑钛拉丝不锈钢收边 | m | 147.20 | 15.39 | 2265.41 | 519.62
本页小计 | [6 empty] | 18363.68 | 4747.44 | 1.53
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-三层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
16 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 包管: 1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层+10mm厚低密度灰硅板 3.面层材料品种、规格、颜色：无机涂料（涂料另计） | m2 | 11.12 | 200.68 | 2231.56 | 718.80 | 13.23
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 3960.40 | 1590.99
17 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚平面： 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：50系列上人轻钢龙骨， 2.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋环固定，C型轻钢覆面横撑龙骨50X20,间距600,用挂插件与次龙骨联结，C型轻钢覆面次龙骨C50X20,间距300,用挂件与承载龙骨联结，C型轻钢承载龙骨CS60X27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.基层材料种类、规格： 9.5+9.5厚双层纸面石膏板 4.面层材料品种、规格：无机涂料（另计） 5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 37.55 | 105.47 | 3960.40 | 1590.99
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 4102.57 | 2095.61
本页小计 | [6 empty] | 6191.96 | 2309.79 | 13.23
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-三层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 天棚石膏板无机涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、石膏板上 | m2 | 37.55 | 33.70 | 1265.44 | 636.47
19 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、包管上 | m2 | 9.48 | 33.70 | 319.48 | 160.69
20 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、建筑墙体上 | m2 | 69.51 | 36.22 | 2517.65 | 1298.45
|  | 其他 |  |  |  |  | 690.85
21 | 01B004 | 装修室内清洁费 | 装修室内清洁费： 1、施工后房间内部清洗； 2、具体要求由业主确认； 3、此项费用一次性包干 | m2 | 38.17 | 5.00 | 190.85
22 | 01B005 | 洗手台盆换新 | 洗手台盆换新： 1、洗手台盆换新； 2、具体要求由业主确认； | 套 | 1 | 500.00 | 500.00
本页小计 | [6 empty] | 4793.42 | 2095.61
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-三层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
合计 | [6 empty] | 39340.94 | 12389.17 | 112.26

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-三层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0 |  | 508.86 | 340.08 | 35.87
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 38.17 | 7.39 | 282.08 | 203.83 | 15.65
2 | 011701003002 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 87.90 | 2.58 | 226.78 | 136.25 | 20.22
| 011703 | S.3垂直运输（编码：011703) |  |  |  |  | 1575.77 |  | 1292.06
3 | 011703001001 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 383.40 | 4.11 | 1575.77 |  | 1292.06
本页小计 | [6 empty] | 2084.63 | 340.08 | 1327.93
合计 | [6 empty] | 2084.63 | 340.08 | 1327.93

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0116 | R 拆除工程 |  |  |  |  | 26123.63 | 19683.85 | 1977.34
1 | 011606001003 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 原地胶板铲除： 1.原地胶板铲除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 575.35 | 3.52 | 2025.23 | 1662.76 | 17.26
2 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 原地胶板基底铲除： 1.地面48mm厚混凝土找平层铲除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 575.35 | 13.74 | 7905.31 | 6133.23 | 425.76
3 | 011610001002 | 木门窗拆除 | 1、拆除木门1000*2200,包含门套； 2、垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑 | m2 | 35.20 | 23.52 | 827.90 | 605.79 | 80.96
4 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、原加气砼砌块墙拆除（含砌体上饰面）； 2、垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑 | m3 | 9.27 | 81.95 | 759.68 | 142.20 | 486.03
5 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 原墙面涂料铲除： 1.墙面涂料铲至抹灰层 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 886.24 | 8.03 | 7116.51 | 5866.91 | 26.59
本页小计 | [6 empty] | 18634.63 | 14410.89 | 1036.60
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 原墙面块料铲除： 1.墙面块料铲除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 44.40 | 8.87 | 393.83 | 322.79 | 3.55
7 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原天棚吊顶拆除： 1.天棚600*600矿棉板吊顶拆除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 575.35 | 11.22 | 6455.43 | 4476.22 | 880.29
8 | 011609002001 | 隔断隔墙拆除 | 隔断隔墙拆除： 1.原婴儿实训室铝合金隔断及婴儿洗澡室附墙隔断拆除； 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m2 | 27.66 | 18.38 | 508.39 | 408.81 | 12.72
9 | 011614002001 | 柜体拆除 | 柜体拆除： 1.天棚600*600矿棉板吊顶拆除 2.建筑垃圾清理外运，运距由投标单位自行考虑。 | m | 2.40 | 54.73 | 131.35 | 65.14 | 44.18
| 0104 | D 砌筑工程 |  |  |  |  | 1598.00 | 788.87 | 5.30
本页小计 | [6 empty] | 7489.00 | 5272.96 | 940.74
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
10 | 010402001002 | 砌块墙 | 封门洞： 1.砌块品种、规格、强度等级：B06,A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 2.墙体类型：240厚内墙 3.砂浆强度等级：Ma5粘结剂砂浆 | m3 | 2.11 | 321.77 | 678.93 | 155.27 | 1.08
11 | 011203001002 | 零星项目一般抹灰 | 1.墙体类型：内墙，封门洞两侧 2.厚度、砂浆配合比：14+6mm厚^DP M15 | m2 | 17.60 | 52.22 | 919.07 | 633.60 | 4.22
| 0108 | H 门窗工程 |  |  |  |  | 78471.92 | 6068.44 | 13.89
12 | 010802003002 | 成品钢制单开门 | 成品钢制单开门（带电子控制锁）： 1.成品钢制单开门，尺寸为1022，钢制洁净气密门带观察窗，门面材料0.8mm，门框材料1.5mm，双包套，门框设置嵌入式密封条，含平开不锈钢合页、五金件、把手、锁具、油漆等； 2、电子控制锁及配件，功能：指纹，密码，钥匙；磁卡，小程序；特点：全自动，超薄； 3.具体样式由业主确定。 | m2 | 26.40 | 1745.45 | 46079.88
13 | 010810005003 | 窗帘轨 | 1.窗帘轨材质、规格：铝合金窗帘轨，单轨 | m | 80.75 | 18.12 | 1463.19 | 374.68
本页小计 | [6 empty] | 49141.07 | 1163.55 | 5.30
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
14 | 010810002003 | 木窗帘盒 | 1.窗帘盒材质、规格：10mm厚低密度灰硅板基层+一层9.5mm厚纸面石膏板 2.白色无机涂料另计 | m | 80.75 | 130.44 | 10533.03 | 4353.23 | 4.85
15 | 010810001003 | 窗帘（杆） | 1.窗帘材质：成品布艺窗帘 2.窗帘高度、宽度：窗帘高度2.8m，褶皱系数2.0，工程量以展开面积计算含褶皱 | m2 | 452.20 | 35.00 | 15827.00
16 | 010809004003 | 石材窗台板 | 1.粘结层厚度、砂浆配合比:20mm厚M7.5水泥砂浆粘贴 2.窗台板材质、规格、颜色:20mm厚白色人造石，含下挂 | m2 | 10.64 | 429.40 | 4568.82 | 1340.53 | 9.04
| 0111 | L 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 134397.22 | 35462.81 | 92.05
17 | 011103003003 | 塑料板楼地面 | PVC地胶板(燃烧性能等级B1级)： 1.面层材料品种、规格、颜色：2mm厚同质透芯PVC地胶板,地胶板专用胶 | m2 | 575.35 | 135.47 | 77942.66 | 11788.92
18 | 011101005003 | 自流坪楼地面 | 1、水泥砂浆自流平5厚 | m2 | 575.35 | 35.65 | 20511.23 | 10597.95 | 69.04
19 | 011101003003 | 细石混凝土楼地面 | 1.找平层厚度、砂浆配合比：43厚C20细石混凝土找坡层抹平、压实磨光 2.素水泥浆遍数：水泥浆一道(内掺建筑胶) | m2 | 575.35 | 33.37 | 19199.43 | 8843.13 | 23.01
本页小计 | [6 empty] | 148582.17 | 36923.76 | 105.94
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1.踢脚线高度：100mm高 2.基层材料种类、规格：9mm厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：1.0厚黑钛拉丝不锈钢踢脚线，含折边 | m2 | 36.38 | 460.25 | 16743.90 | 4232.81
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 4835.38 | 1411.77 | 20.11
21 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1.线条材料品种、规格、颜色：5宽黑钛拉丝不锈钢收边 | m | 10.27 | 15.39 | 158.06 | 36.25
22 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 竹木纤维板长城板(燃烧性能等级B1级): 1.龙骨材料种类、规格、中距：20*40*2mm镀锌方管@600间距布置 2.基层材料种类、规格：10厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：30*15米白色竹木纤维长城板 | m2 | 4.13 | 181.01 | 747.57 | 152.44
23 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 竹木纤维板(燃烧性能等级B1级): 1.龙骨材料种类、规格、中距：3#镀锌方管@600间距布置 2.基层材料种类、规格：12厚阻燃基层板 3.面层材料品种、规格、颜色：8厚竹木纤维板(橡木色) | m2 | 3.54 | 152.05 | 538.26 | 130.66
本页小计 | [6 empty] | 18187.79 | 4552.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
24 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 包管: 1.龙骨材料种类、规格、中距：30*30*3镀锌方管 2.基层材料种类、规格：9厚阻燃板基层+10mm厚低密度灰硅板 3.面层材料品种、规格、颜色：无机涂料（涂料另计） | m2 | 16.90 | 200.68 | 3391.49 | 1092.42 | 20.11
| 0113 | N 天棚工程 |  |  |  |  | 67362.10 | 26962.06 | 1.90
25 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 吊顶天棚平面： 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：50系列上人轻钢龙骨， 2.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋环固定，C型轻钢覆面横撑龙骨50X20,间距600,用挂插件与次龙骨联结，C型轻钢覆面次龙骨C50X20,间距300,用挂件与承载龙骨联结，C型轻钢承载龙骨CS60X27,中距≤1200,用吊件与钢筋吊杆联结后找平 3.基层材料种类、规格： 双层9.5厚纸面石膏板 4.面层材料品种、规格：无机涂料（另计） 5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 558.56 | 105.47 | 58911.32 | 23666.19
本页小计 | [6 empty] | 62302.81 | 24758.61 | 20.11
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
26 | 011302001006 | 吊顶天棚（侧面） | 吊顶天棚侧面： 1.吊顶形式、吊杆规格、高度：50系列上人轻钢龙骨， 2.龙骨材料种类、规格、中距：Φ8钢筋吊杆,双向中距≤1200,吊杆上部与预留钢筋环固定， 3.基层材料种类、规格： 10mm厚低密度灰硅板+9.5厚纸面石膏板 4.面层材料品种、规格：无机涂料（另计） 5.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 28.17 | 135.34 | 3812.53 | 1448.22
27 | 011304001001 | 灯带（槽） | 悬挑式灯槽： 1.基层材料种类、规格： 10mm厚低密度灰硅板+9.5厚纸面石膏板 2.面层材料品种、规格：无机涂料（另计） 3.板缝贴胶带、点锈 | m2 | 31.60 | 146.78 | 4638.25 | 1847.65 | 1.90
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 54859.44 | 28020.75
28 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 天棚石膏板无机涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、石膏板上 | m2 | 618.33 | 33.70 | 20837.72 | 10480.69
本页小计 | [6 empty] | 29288.50 | 13776.56 | 1.90
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
29 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、包管上 | m2 | 14.41 | 33.70 | 485.62 | 244.25
30 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 墙面涂料： 1、无机涂料：满刮2厚面层普通腻子找平，无机涂料一底两面;(燃烧性能等级A级) 2、建筑墙体上 | m2 | 925.90 | 36.22 | 33536.10 | 17295.81
|  | 其他 |  |  |  |  | 20156.75
31 | 01B006 | 室内定制柜 | 1、室内定制柜，橡木饰面合成板，尺寸为2.6*3*0.5，暂按立面投影面计入； 2、含五金件、装饰面板、木质隔板、油漆等，具体样式由业主确认 | m2 | 21.60 | 800.00 | 17280.00
32 | 01B007 | 装修室内清洁费 | 装修室内清洁费： 1、施工后房间内部清洗； 2、具体要求由业主确认； 3、此项费用一次性包干 | m2 | 575.35 | 5.00 | 2876.75
本页小计 | [6 empty] | 54178.47 | 17540.06
合计 | [6 empty] | 387804.44 | 118398.55 | 2110.59

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-五层装饰 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 011701 | S.1脚手架工程（编码：011701) |  |  | 0 |  | 7502.64 | 5025.37 | 525.69
1 | 011701006003 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架 ~基本层3.6m～5.2m`单独装饰或二次装饰工程，层高在3.6m以内的天棚饰面脚手架 | m2 | 575.35 | 7.39 | 4251.84 | 3072.37 | 235.89
2 | 011701003003 | 里脚手架 | 内墙脚手架 高度3.6m以内 | m2 | 1260.00 | 2.58 | 3250.80 | 1953.00 | 289.80
| 011703 | S.3垂直运输（编码：011703) |  |  |  |  | 2364.89 |  | 1939.10
3 | 011703001002 | 垂直运输 | 混凝土结构建筑物垂直运输 檐高20m内 | m2 | 575.40 | 4.11 | 2364.89 |  | 1939.10
本页小计 | [6 empty] | 9867.53 | 5025.37 | 2464.79
合计 | [6 empty] | 9867.53 | 5025.37 | 2464.79

## 0_4_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 强电系统 |  |  |  |  | 93142.74 | 22133.62 | 67.35
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：教室配电箱1AL3，5AL1 2.安装方式:嵌墙 3.其他：含箱体内元器件、接地调试; 4.备注：具体参数详见系统图 | 台 | 2 | 786.36 | 1572.72 | 429.12
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：教室配电箱1AL2，1AL4 2.安装方式:嵌墙 3.其他：含箱体内元器件、接地调试; 4.备注：具体参数详见系统图 | 台 | 2 | 786.36 | 1572.72 | 429.12
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称：教室配电箱5AL2,5AL3 2.安装方式:嵌墙 3.其他：含箱体内元器件、接地调试; 4.备注：具体参数详见系统图 | 台 | 2 | 546.36 | 1092.72 | 429.12
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称：教室配电箱5AL4，5AL5，5AL6 2.安装方式:嵌墙 3.其他：含箱体内元器件、接地调试; 4.备注：具体参数详见系统图 | 台 | 3 | 906.36 | 2719.08 | 643.68
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称：教室配电箱5AL7,5AL8 2.安装方式:嵌墙 3.其他：含箱体内元器件、接地调试; 4.备注：具体参数详见系统图 | 台 | 2 | 1146.36 | 2292.72 | 429.12
本页小计 | [6 empty] | 9249.96 | 2360.16
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称：教室配电箱5AL9 2.安装方式:嵌墙 3.其他：含箱体内元器件、接地调试; 4.备注：具体参数详见系统图 | 台 | 1 | 906.36 | 906.36 | 214.56
7 | 040804001001 | 配管 | 配管: 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.备注：含开槽、修复 | m | 1091.83 | 16.64 | 18168.05 | 6278.02 | 54.59
8 | 040804001002 | 配管 | 配管: 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.备注：含开槽、修复 | m | 182.23 | 22.35 | 4072.84 | 1271.97 | 12.76
9 | 030411004001 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号：WDZB-BYJ-2.5 | m | 2298.05 | 3.09 | 7100.97 | 1539.69
10 | 030411004002 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号：WDZB-BYJR-2.5 | m | 1149.03 | 3.13 | 3596.46 | 769.85
11 | 030411004003 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号：WDZB-BYJ-4 | m | 397.45 | 4.25 | 1689.16 | 246.42
12 | 030411004004 | 配线 | 1.名称：管内穿线 2.型号：WDZB-BYJR-4 | m | 198.73 | 4.25 | 844.60 | 123.21
本页小计 | [6 empty] | 36378.44 | 10443.72 | 67.35
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号、规格:Φ110*72mm,9W,4000K 3.安装形式:吸顶 | 套 | 227 | 63.06 | 14314.62 | 4576.32
14 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:LED筒灯 2.型号、规格:Φ110*72mm,14W,4000K 3.安装形式:吸顶 | 套 | 9 | 73.16 | 658.44 | 181.44
15 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED面板灯 2.型号、规格:300*1200,18mm，30w，4000K 3.安装形式:吸顶 | 套 | 23 | 150.23 | 3455.29 | 316.71
16 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:LED面板灯 2.型号、规格:60*1200*60,15W,4000K 3.安装形式:吸顶 | 套 | 75 | 170.43 | 12782.25 | 1032.75
17 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称:LED回光灯带 2.型号、规格:4000K,10W | m | 182.84 | 36.60 | 6691.94 | 1272.57
18 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称：单联单控开关 2.规格型号： 250V,10A0 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 6 | 14.70 | 88.20 | 43.80
19 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称：双单控开关 2.规格型号： 250V,10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 3 | 16.68 | 50.04 | 21.90
20 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称：三单控开关 2.规格型号： 250V,10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 11 | 18.97 | 208.67 | 80.30
本页小计 | [6 empty] | 38249.45 | 7525.79
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
21 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称：四单控开关 2.规格型号： 250V,10A 3.安装方式：距地1.3m | 个 | 11 | 22.19 | 244.09 | 81.95
22 | 030404035001 | 插座 | 1.名称：二三极安全型插座 2.规格型号： 250V,10A 3.安装方式：距地0.3m | 个 | 57 | 16.95 | 966.15 | 490.77
23 | 030404035002 | 插座 | 1.名称：电视插座 2.规格型号： 250V,10A 3.安装方式：距地0.3m | 个 | 6 | 16.95 | 101.70 | 51.66
24 | 030404035003 | 插座 | 1.名称：四极安全型3P空调插座 2.规格型号： 400V,16A 3.安装方式：距地0.3m | 个 | 15 | 18.17 | 272.55 | 129.15
25 | 030404035004 | 插座 | 1.名称：婴儿洗澡/抚触区插座(安全型防溅型) 2.规格型号： 250V,16A 3.安装方式：台面上方0.3米侧墙 | 个 | 11 | 18.17 | 199.87 | 94.71
26 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制灯头盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 174 | 8.24 | 1433.76 | 534.18
27 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制开关、插座盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 121 | 7.97 | 964.37 | 390.83
28 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制过路盒 2.安装形式:暗装 | 个 | 10 | 8.24 | 82.40 | 30.70
29 | 03B001 | 拆除 | 原有配电箱、管线拆除 | 项 | 1 | 5000.00 | 5000.00
本页小计 | [6 empty] | 9264.89 | 1803.95
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共5页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 弱电系统 |  |  |  |  | 5857.05 | 1747.74 | 37.12
30 | 030404017007 | 配电箱 | 1.名称；弱电箱 2.安装方式:距地1.5m暗装 | 台 | 3 | 755.30 | 2265.90 | 536.40
31 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:塑料管 2.规格:PC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.备注：含开槽、修复 | m | 112.12 | 7.35 | 824.08 | 484.36
32 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：JDG电线套管(镀锌) 2.规格：DN20 3.配置形式：砖、混凝土结构暗配 4.接地要求：含接地 | m | 104.53 | 9.87 | 1031.71 | 434.84 | 5.23
33 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称：超6类非屏蔽双绞线 2.规格：CAT6类 3.敷设方式：穿管敷设 | m | 106.73 | 7.56 | 806.88 | 105.66 | 2.13
34 | 030502012001 | 信息插座 | 信息插座: 1.名 称:单口数据面板 2.安装方式:暗装 3.底盒材质、规格:含模块、面板、底盒 | 个 | 8 | 95.28 | 762.24 | 88.72
35 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 双绞线缆测试 | 链路 | 8 | 20.78 | 166.24 | 97.76 | 29.76
本页小计 | [6 empty] | 5857.05 | 1747.74 | 37.12
合计 | [6 empty] | 98999.79 | 23881.36 | 104.47

## 0_4_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:金华职业技术大学仿真医院实训室环境升级改造工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0 |  | 993.64 | 238.98
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 | 993.64 | 993.64 | 238.98
本页小计 | [6 empty] | 993.64 | 238.98
合计 | [6 empty] | 993.64 | 238.98