| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炎帝牌SZD5043XJHJ6负压救护车（底盘选用新全顺V362柴油版） | 1 | 辆 |
| 2 | 意大利Spencer-tec自动上车担架 | 1 | 副 |
| 3 | 美国史赛克6252履带楼梯担架 | 1 | 副 |
| 4 | 江苏盛昌YSC-S10铲式担架 | 1 | 副 |
| 5 | 江苏日新CST-01软担架 | 1 | 副 |
| 6 | 美国爱莱L812000A脊柱固定板 | 1 | 副 |
| 7 | ## 捷克诺亚斯R-SI-HI-02头部固定器 | 1 | 个 |
| 8 | ## 意大利勃萨卡OB2012FA负压吸引器 | 1 | 台 |
| 9 | 天津海正HZ-FYC-01负压隔离舱 | 1 | 套 |
| 10 | 深圳好克HK-400A双通道注射泵 | 1 | 台 |
| 11 | 德国万曼EASYCPR呼吸机 | 1 | 台 |
| 12 | 深圳迈瑞D6除颤监护仪一体机 | 1 | 台 |
| 13 | 斯美特SMT-II麻醉可视喉镜 | 1 | 套 |