政府采购招标文件

项目名称：浙江省衢州市中级人民法院空调采购项目

项目编号：QCGZ2019017

委托单位：浙江省衢州市中级人民法院

采购机构：衢州市政府采购中心

二〇一九年十月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标须知前附表及投标须知	6

一、 投标须知前附表	6

二、 投标须知	7

三、 招标文件说明	10

四、 投标文件的编制	10

五、 投标保证金	15

六、 投标文件的签署及规定	15

七、 投标文件的递交	15

八、 投标无效的情形	16

九、 串通投标的情形	17

十、 废标的情形	17

十一、 开标和评标	17

十二、 授予合同	19

十三、 质疑与投诉	20

十四、 法律责任	20

十五、 其他	22

第三章  采购内容及要求	23

第四章  合同文本	27

一、通用条款	27

二 、专用条款	29

第五章  应提交的有关格式范例	33

一 、投标文件封面	33

二 、资格审查文件	34

三、 技术商务文件	38

四 、报价文件	46

五 、其他文件	46

第六章 评标办法及开评标程序	55

一、 评标委员会的组成	55

二、 评标原则	55

三 、注意事项	55

四 、评分标准	55

五 、开评标程序	59

# 第一章  招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，衢州市政府采购中心受浙江省衢州市中级人民法院委托，就浙江省衢州市中级人民法院空调采购项目进行公开招标，欢迎国内合格的投标人前来投标。

- 项目编号：QCGZ2019017

项目名称：浙江省衢州市中级人民法院空调采购项目

- 招标项目概况：

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市中级人民法院空调更新 | 1 | 批 | 194.011万元 |

详细技术要求见招标文件第三章。

三、投标人资格要求

  - 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求,且必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人。

  - 在中华人民共和国境内注册，能承担本项目的空调制造商或经销商,分公司参与投标的，需提供总公司授权书。

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加此项目的采购活动。

  - 本项目谢绝联合体投标。

- 报名及获取招标文件方式

本项目无须报名。已在浙江省政府采购网注册的正式供应商可登录政采云平台（网址：https://login.zcygov.cn/login）获取采购文件。其他投标人可在浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）或衢州市公共资源交易网（www.qzggzy.com），衢州市财政网（czj.qz.gov.cn）免费下载。

五、投标文件递交截止时间：2019年11月19日9:30:00

六、开标时间：2019年11月19日9:30:00

七、开标地点： 衢州市公共资源交易中心5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼）

- 投标保证金

本项目不收取投标保证金。

九、质疑和投诉：

1、未注册加入浙江省政府采购供应商库的供应商一旦被确定为中标人的，应当在《中标通知书》发出前的三个工作日内按《关于印发浙江省政府供应商注册及诚信管理暂行办法通知》[浙财采监字〔2009〕28号]文件的规定进行注册申请，否则，衢州市政府采购中心将拒绝向其发出《中标通知书》，并可以直接推荐排名次之的投标人为中标人，或者重新组织招标。

2、质疑和投诉：

投标人如认为招标文件、采购过程和中标结果使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向衢州市政府采购中心提出质疑（联系人：金先生，电话：0570-3893203）；投标人对采购中心的质疑答复不满意或者采购中心未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向衢州市财政局政府采购监管处投诉（联系人：琚先生；电话：0570-8757615）。

- 公告期限：本招标公告自发布之日起公告期限为5个工作日。

十一、联系方式

采购人：浙江省衢州市中级人民法院

联系人：陈女士 ，联系电话：0570-3024633

采购人地址：衢州市柯城区荷三路30号

采购代理机构名称：衢州市政府采购中心

项目联系人：姜先生

联系电话：0570-3891220

传真：0570-3890310

地点：衢州市公共资源交易中心506室（衢州市西区花园东大道169号五楼）。

衢州市政府采购中心

2019年10月30日

# 第二章  投标须知前附表及投标须知

## 投标须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 浙江省衢州市中级人民法院 |
| 2 | 项目名称 | 浙江省衢州市中级人民法院空调采购项目 |
| 3 | 采购预算 | 194.011万元 |
| 4 | 工期要求 | 合同签订后30日历天（含供货、安装） |
| 5 | 现场踏勘 | 联系人：陈女士 ，联系电话：0570-3024633 |
| 6 | 投标有效期 | 投标文件递交截止之日起90天 |
| 7 | 投标保证金 | 本项目不收取投标保证金。 |
| 8 | 投标文件递交份数 | 资格审查文件 壹 份正本， 壹 份副本 技术商务文件 壹 份正本， 伍 份副本 报价文件 壹 份正本，伍 份副本 |
| 9 | 投标文件递交截止时间 | 2019年11月19日9:30:00（北京时间） |
| 10 | 开标地点 | 衢州市公共资源交易中心五楼5号开标厅（衢州市西区花园东大道169号五楼） |
| 11 | 开标时间 | 2019年11月19日9:30:00（北京时间） |
| 12 | 签订合同 | 中标通知书发出后三十天内签订合同。 |
| 13 | 履约保证金 | 中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额5%的履约保证金。 |
| 14 | 联合体投标 | 本项目谢绝联合体投标。 |
| 15 | 联系人 | 姜先生 |
| 16 | 联系电话（传真） | 0570-3891220 ; 0570-3890310 （传真） |
| 17 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1）采购人或采购代理机构将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； 2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |
| 18 | 采购公告，更正公告，中标公示发布网址 | www.zjzfcg.gov.cn（浙江省政府采购网） czj.qz.gov.cn（衢州市财政网） www.qzggzy.com（衢州市公共资源交易网） |

## 投标须知

  - 适用范围

本招标文件仅适用于本次采购项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

  - 定义

    - “招标人”系指组织本次招标的衢州市政府采购中心。

    - “采购人”系指提出本次采购的委托单位：浙江省衢州市中级人民法院。

    - “投标人”系指向招标方提交投标文件的供应商。

    - “货物”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的各类空调、设备、技术资料及使用手册等。

    - “服务”系指根据本合同规定，中标人必须承担安装、调试、技术协助、培训以及其他类似的义务。

    - “▲”系指实质性要求条款。

  - 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

  - 招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

  - 投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人（负责人），须有法定代表人（负责人）出具的授权委托书（格式详见第五章），法定代表人（负责人）授权委托书原件在递交投标文件时单独提供，无需密封进投标文件。

  - 联合体投标

本项目不接受联合体投标。

  - 转包与分包

本项目不允许转包。分包须经采购人书面同意后方可实施。

  - 特别说明：

    - ▲提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同时，以报价低者获得中标人推荐资格。

非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按一家投标人认定。

    - ▲投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人（负责人）所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人（负责人）员工（或必须为本法人（负责人）或控股公司正式员工）。

    - ▲投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - ▲投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

  - 关于中小企业、监狱和戒毒企业和残疾人福利性单位参与政府采购活动的规定

    - 根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

- 符合中小企业划分标准；

- 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

9.2根据财政部《司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号）的有关规定，监狱和戒毒企业参与政府采购活动的视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.3根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。

9.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录, 提供网站截图复印件；监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

## 招标文件说明

  - 招标文件的组成

    - 招标公告；

    - 投标须知前附表及投标须知；

    - 采购内容及要求；

    - 合同文本；

    - 应提交的有关格式范例；

    - 评标办法及开评标程序。

  - 招标文件的澄清及修改

    - 招标人可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改，如澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，在采购公告原发布媒体上发布更正公告，更正内容作为招标文件的组成部分；不足15日的，招标人将顺延提交投标文件的截止时间。如澄清或修改的内容不影响投标文件编制的，招标人将不延长提交投标文件的截止时间。

## 投标文件的编制

  - 总体要求

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按本文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则，投标文件可能视为无效投标文件。

    - 投标文件及投标人与采购有关的来往通知，函件和文件均应使用中文。

    - 投标人应按本文件中提供的文件格式、内容和要求制作投标文件。投标文件应装订成册。

  - 投标文件的组成及份数

▲投标文件应分为【资格审查文件】、【技术商务文件】和【报价文件】。资格审查文件正本壹份、副本壹份，技术商务文件和报价文件均提供正本壹份、副本伍份。

    - 【资格审查文件】（未注明复印件的，应为原件。）

      - ▲投标函

      - 投标人资格声明；

      - ▲分公司参与投标的，须提供总公司的《企业法人营业执照》复印件及总公司的授权书；

      - 法人（负责人）授权委托书复印件（原件与投标文件一起递交）；

      - 法定代表人（负责人）或法人（负责人）授权代表身份证复印件；

      - 有效的生产厂家与投标人《企业法人营业执照》复印件；

    - 【技术商务文件】（涉及资信的材料原件（含公证件）均需带至开标现场备查，注册供应商资信证书已录入的除外；未注明复印件的，应为原件。）

      - 工商部门颁发的“守合同重信用”荣誉证书复印件；政府行政主管部门或其授权的机构评比、认定的荣誉证书复印件；

      - 本项目维保单位营业执照复印件；

      - 本项目维保单位与投标人签订的维保协议书。

      - 投标品牌制造工厂与本项目维保单位的售后服务授权书复印件；

      - 投标人企业认证证书复印件；

      - 2017年1月以来 ,投标人实施的政府集中采购类似项目,须提供政府集中采购项目合同及中标（成交）通知书复印件；（原件随身携带备查）；

      - 距采购人最近的服务网点的详细介绍，包括资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及承诺。

      - 节能产品清单；（▲本次采购的空调设备属于国家强制采购节能产品, 投标人所投产品必须为政府采购节能产品（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准））；

      - 投保人认为需要的其他商务资料。

      - 空调设备主要技术参数

- 空调的性能

- 空调的尺寸、噪声情况

- 空调主要零部件产地情况

- 主要安装材料的情况

- 技术偏离表

- 投标人认为需要放入的其他资料

投标人根据上述表格的内容可以在表格后对产品的主要技术、结构、性能、特点和质量水平等方面进行更详细文字的描述；并须附上产品详细技术参数（不允许用样本替代）及相应的产品样本、产品的供货范围、投标人推荐的供选择的配套零部件表（应优于招标文件中提出的相应要求）；

      - 安装施工组织设计

- 拟投入的主要施工机械设备表

- 劳动力计划表

- 驻项目现场的工程技术、管理人员

- 安装及维保队伍的组成

- 售后服务

      - 产品的技术服务和售后服务的内容和措施，并须提供一份有关设备在质保期满后的维修和保养合同范本【应包括服务范围、服务期限、服务内容（零部件及易损件清单）、服务费用、不负责任的内容、双方负责的内容、采购人保留是否签此合同的权力】。

      - 供采购人选择的备品备件清单.

      - 优惠条件：投标人承诺给予采购人除价格外的各种优惠条件，包括设备运输、保险、设备调试、付款条件、技术服务、售后服务等方面的优惠。

      - 投标人认为需要提供的其他文件。

    - 【报价文件】（包括以下内容，装订成一本）

      - ▲开标一览表

      - ▲投标设备数量价格明细表

      - 《中小企业声明函》、国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录, 提供网站截图复印件（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 《产品适用中小企业政策情况表》（符合小微企业相关政策的投标人提供）；

      - 监狱和戒毒企业应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

      - 《产品适用监狱和戒毒企业政策情况表》；

      - 残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。

      - 《产品适用残疾人福利性单位政策情况表》；

  - 投标文件内容填写说明

    - 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。投标文件应按照招标文件中规定的统一格式填写，严格按照规定的顺序装订成册并编制目录，混乱的编排导致投标文件被误读或招标人查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。

    - 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

    - 《开标一览表》为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式填写、统一规范，不得自行增减内容。

    - 投标文件须对招标文件中的内容做出实质性的和完整的响应，否则其投标将被拒绝。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将会导致投标被拒绝。

    - 投标人已明知采购期间或之后企业将发生兼并改制，或提供的产品将停产、淘汰，或必须有偿使用指定的第三方中间件和插件的，及其他应当告知采购人可能影响采购项目实施或损害采购人利益的信息，必须在投标文件中予以特别说明，否则，招标人可以拒绝其投标文件。

    - 投标文件不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由授权代表签字或盖章。

    - 由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

    - 技术偏离表：所投设备如与采购设备在型号、规格、技术参数、性能、工艺、材料、质量等方面有偏离或对产品配置有好的建议，应填写《技术偏离表》，否则认为响应招标文件要求。

  - 投标报价

    - 投标人应按招标文件中《采购设备货物清单》填写《设备数量及价格明细表》。报价为投标人在投标文件中提出的各项支付金额的总和（包括空调室内机、室外机、配套管道，土建开凿费用及所有相关附件等），且总报价应已包含一切费用。

    - 投标人的总报价，应已包括设备费、安装及相关材料费、运输费、备品备件费、系统测试费、系统调试及试运行费、质量技术监督局检验及相关费用，技术培训及技术支持费、各项税金及利润、风险费、保修期内的售后服务等所有费用，不得以任何理由予以重复，作为投标人计算单价或总价的依据。

  - 投标有效期

    - ▲投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为90天；

    - 特殊情况下，在原投标文件有效期截止之前，招标人可要求投标人同意延长投标文件有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝招标人的这种要求。接受延长投标文件有效期的投标人将不会被要求和允许修正投标文件。

## 投标保证金

## 本项目不收取投标保证金。

## 投标文件的签署及规定

  - 投标人应按本须知的相关要求准备投标文件，每套文件须清楚的标明“资格审查文件”、“技术商务文件”、“报价文件”和“正本”、“副本”。若正本和副本有差异，以正本为准。

  - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人或经正式授权的代表在投标文件上签字或盖章。授权代表须以书面形式出具的“授权证书”附在投标文件中。文件的副本可采用正本复印。

  - ▲投标文件封面须加盖投标人单位公章。

  - 任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字才有效。

  - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

  - 投标文件的密封和标记

    - ▲投标文件应分为资格审查文件、技术商务文件和报价文件三部分，三部分单独密封并在封口及相关部位加盖投标人单位公章。

    - 每包的封面均应注明：项目名称、项目编号、投标人名称、投标文件名称（即资格审查文件、技术商务文件、报价文件）。

## 投标文件的递交

  - 递交投标文件截止期

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至招标公告指定开标厅，逾期不予接收。递交投标文件时还需递交法人（负责人）授权委托书原件及被授权人身份证原件。

  - 投标文件的修改和撤销

    - 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人。

    - 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。

    - 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

    - 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件，否则其保证金将按照本招标文件的规定不予退还。

    - 实质上没有响应本文件要求的投标文件将被拒绝。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标文件成为实质上响应的文件。

## 投标无效的情形

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。如发生下列情况之一的，其投标视为无效：

    - 不具备招标文件规定资格要求；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的，未有效授权的;

    - 招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

    - 资格审查或技术商务文件中包含投标报价的；

    - 投标文件关键内容字迹模糊、无法辨认的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附件条件的；

    - 报价超出招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 投标人串通投标的；

    - 不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求的；

## 串通投标的情形

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

## 废标的情形

  - 采购中，出现下列情形之一的，应予废标，废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

    - 符合专业条件的投标人或对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算或最高限价，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的；

## 开标和评标

  - 开标

    - 招标人在规定的日期、时间和地点组织招标会。

    - 投标人或其推选的代表检查投标文件密封、标记情况；经确认无误后由招标人当众拆封资格审查文件。

    - 由采购人代表评审资格审查文件，若资格审查不符合招标文件要求，即终止其参与投标资格，其技术商务和报价文件不予拆封。

  - 评标委员会

    - 采购代理机构和采购人将根据招标采购货物的特点组建评标委员会,其成员由技术、经济等方面的专家和采购人代表组成。评标委员会对投标文件进行审查、询标、评议和推荐中标候选人。

    - 在评标期间,若有需要投标人应派代表参加询标。

  - 对投标文件的审查和响应性的确定

    - 评标委员会将审查投标文件是否真实、完整,总体编排是否有序,文件签署是否正确,有无计算上的错误等。

    - 算术错误将按以下方法更正:

（1）开标时，投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价应经投标人书面确认，投标人不予确认的，其投标无效。

  - 评标

    - 评定原则：根据符合采购需求、质量和服务等要求，综合评分确定中标人。

    - 投标文件的澄清：在评标期间, 评标委员会可要求投标人对其投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容进行澄清,但不得寻求、提供或允许对投标价格等实质性内容做任何更改。有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

    - 评标报告：评标委员会完成评定后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评定结果报告，并按评定办法推荐中标候选人。

  - 保密

    - 开标后直到宣布授予中标人合同为止,凡属于审查、澄清、评估和比较投标的有关资料且与授予合同有关的信息都不得向任何投标人或与上述评标过程无关的人员透露。

    - 投标人对评标、比较或授予合同决定的过程施加影响的企图和行为,都可能导致其投标被拒绝。

## 授予合同

  - 中标通知和合同授予

评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》。中标通知书于中标公告发布之日签发，中标人应于本公告发布之日起两个工作日内，凭法人（负责人）授权委托书及被授权人身份证原件至衢州市公共资源交易中心政府采购窗口领取中标通知书，逾期领取的后果自负。中标人与采购单位须按本公告发出两个工作日后的三十天内签订合同，并经衢州市政府采购中心签证后生效。

    - 《中标通知书》一经发出即发生法律效力。招标人无义务向未中标人解释落选原因，不退回投标文件。《中标通知书》将作为签订合同的依据。

    - 履约保证金：中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 5 %的履约保证金。

    - 签订合同：中标人按《中标通知书》指定的时间、地点与采购人直接签订合同,并经衢州市政府采购中心鉴证后生效。在有合理证据证明中标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，采购人有权拒签合同。

    - 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。中标人接到中标通知书后在规定的时间内与采购人签订合同，并交衢州市政府采购中心鉴证。

    - 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，擅自修改投标文件的内容或在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，采购人将取消该投标人的中标资格。

## 质疑与投诉

## 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)，政府采购供应商可以依法提起质疑和投诉。

  - 供应商询问

供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购机构提出询问，采购机构在3个工作日内作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商质疑

    - 供应商供应商认为招标文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购机构提出质疑。

政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

（1）对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

    - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商提交的质疑书需一式三份，由法定代表人（负责人）签字（或盖章）并加盖单位公章。质疑书格式范本详见http://www.qzggzy.com/zwgk/004003/004003003/20180209/e5393fa3-0afe-40b9-9b38-ba76c4c906be.html。

    - 采购机构应当在收到供应商的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他与质疑处理结果有利害关系的政府采购当事人，但答复的内容不得涉及商业秘密。

  - 供应商投诉

质疑供应商对采购机构的答复不满意或者采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

## 法律责任

  - 投标人有下列情形之一的,处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款,列入不良行为记录名单,在一至三年内禁止参加政府采购活动,并予以公告,有违法所得的,并处没收违法所得,情节严重的,由工商行政管理机关吊销营业执照;构成犯罪的,依法追究刑事责任:

    - 提供虚假材料谋取中标的;

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的;

    - 与采购人、采购代理机构、其他投标人恶意串通的;

    - 向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的;

    - 在招标过程中与采购人进行协商谈判、不按照招标文件和中标人的投标文件订立合同,或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的;

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

## 其他

  - 解释权：本招标文件是依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（中华人民共和国财政部令第87号）及有关规定编制的，解释权属招标人。

  - 联系方式：所有与招标有关的函电请按下面联系

通讯地址：衢州市花园东大道169号五楼506室    邮编：324000

项目联系人：姜先生

答疑咨询电话：0570-3891220

# 第三章  采购内容及要求

## 项目概况

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 预算价 | 简要更换改造内容、要求 | 实施工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 衢州市中级人民法院空调更新 | 1 | 批 | 194.011万元 | 空调更换改造，含设备供货及附带的安装、原有空调拆除、运输（含装卸）、仓储、装修恢复、调试、检测、验收、二年免费质保及维保、培训及其它相关服务等工作内容。 | 30日历天（含供货、安装） |

## 详细技术参数

1、数量及技术规格表：

| 序号 | 材料设备 名称 | 规格型号及参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一拖一天花机空调 | 1、名称：一拖一天花机空调。 2、参数：制冷量（KW）：5.0，制热量（KW）：5.5，输入功率：1.62KW，噪声：45db。 3、含线控器、设备支架、冷媒、冷媒管、冷凝水管及保温、信号线、电源线、管道吹扫、试验、原冷媒管的清洗及安装等所有内容。 4、原有一拖一天花机空调、冷媒管、冷凝水管、保温、管、线、等所有相关附件拆除（设备归业主所有运至业主指定地点）。 5、吊顶天棚，灯具、消防喷头、烟感、摄像头、管道井及墙地砖、墙面开槽、打洞（孔）等其他所有涉及到本项目相关设备及构件的拆除及恢复。 | 台 | 104 |
| 2 | 一拖一天花机空调 | 1、名称：一拖一天花机空调。 2、参数：制冷量（KW）：7.2，制热量（KW）：7.7，输入功率：2.53KW，噪声：41db。 3、含线控器、设备支架、冷媒、冷媒管、冷凝水管及保温、信号线、电源线、管道吹扫、试验、原冷媒管的清洗及安装等所有内容。 4、原有一拖一天花机空调、冷媒管、冷凝水管、保温、管、线、等所有相关附件拆除（设备归业主所有运至业主指定地点）。 5、吊顶天棚，灯具、消防喷头、烟感、摄像头、管道井及墙地砖、墙面开槽、打洞（孔）等其他所有涉及到本项目相关设备及构件的拆除及恢复。 | 台 | 29 |
| 3 | 一拖一天花机空调 | 1、名称：一拖一天花机空调。 2、参数：制冷量（KW）：12.5，制热量（KW）：13.5，输入功率：4.45KW，噪声：49db。 3、含线控器、设备支架、冷媒、冷媒管、冷凝水管及保温、信号线、电源线、管道吹扫、试验、原冷媒管的清洗及安装等所有内容。 4、原有一拖一天花机空调、冷媒管、冷凝水管、保温、管、线、等所有相关附件拆除（设备归业主所有运至业主指定地点）。 5、吊顶天棚，灯具、消防喷头、烟感、摄像头、管道井及墙地砖、墙面开槽、打洞（孔）等其他所有涉及到本项目相关设备及构件的拆除及恢复。 | 台 | 40 |
| 4 | 通风工程检测、调试 | 通风工程检测、调试 | 系统 | 1 |
| 5 | 建筑垃圾外运 | 建筑垃圾外运，运距自行考虑。 | 项 | 1 |
| 1、▲本次采购的空调设备属于国家强制采购节能产品, 投标人所投产品必须为政府采购节能产品（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准） 2、▲所投机型须为同一品牌 |

2、原有空调安装辅材清单

| 制冷量/制热量 | 制冷量：5.0kw 制热量：5.7kw | 制冷量：7.2kw 制热量：7.8kw | 制冷量：12.5kw 制热量：13.5kw |
| --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 一拖一四面出风嵌入式 | 一拖一四面出风嵌入式 | 一拖一四面出风嵌入式 |
| 原空调铜管管径 （液管/气管） | φ6.35/φ15.88 | Φ9.52/φ15.88 | Φ9.52/φ19.05 |
| 电源 | 220V，50HZ | 220V，50HZ | 380V，50HZ |
| 原室内外机连接线（） | 3*2.5+4*0.3 | 3*2.5+4*0.3 | 5*2.5+4*0.3 |
| 原空调面板尺寸 （高*宽mm） | 86*86 | 86*86 | 86*86 |

注：（1）本项目为空调改造工程，空调室内外机安装辅材采用原有冷媒铜管，冷凝水管、配线、及室内外机电源线，所提供的空调设备安装铜管管径必须满足≤原空调设备铜管管径。

（2）原有冷媒铜管需用专用冷媒管清洁剂进行清洗。

（3）空调面板尺寸（高*宽mm）需≥86*86

三、验收标准

具备出厂合格证、具备出厂检测合格证明、具有三包凭证，内外机完好，制冷制热调试正常，与招标文件要求的参数一致，新机安装后吊顶楼道外墙等恢复原样

# 第四章  合同文本

## 一、通用条款

合同编号：

甲方（货物及服务购买方）：

乙方（货物及服务提供或出让方）：

- 货物和服务的名称、技术规范和数量

应与招标/谈判文件及投标人提供的技术偏离表相一致。

- 货物和服务的质量、技术标准

合同货物和服务的质量、技术标准如在招标/谈判文件中无相应说明，则按中华人民共和国有关部门颁发的最新的国标或专业（部）标准执行及相应的国际标准。没有国家或专业(部)标准的，按企业标准执行。

- 专利权

乙方对—切可能的侵权指控负责。

- 风险责任

执行本合同的过程中，确因在现有水平和条件下难以克服的技术困难，导致部分或全部失败所造成的损失，风险责任由乙方全部承担。

- 无瑕疵条款

乙方在交付货物和服务后发现有瑕疵或漏项的，乙方应负担由此而产生的一切损失。

- 合同转让和分包

本合同不得转让，未经甲方书面同意，乙方不得将合同内容分包给第三方。

- 合同修改

甲方与乙方双方的任何一方对合同内容提出修改，均应以书面形式通知对方，并达成由双方签署的合同修改书。在合同签证时由衢州市政府采购中心审核。原则性条款不允许修改。

- 不可抗力事件处理

  - 在执行合同期限内，任何一方因不可抗力事件所致不能履行合同，则合同履行期可延长，延长期与不可抗力影响期相同。

  - 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

  - 不可抗力事件延续__60___天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

- 延期责任

甲乙双方因各自原因造成项目延期的，应分别承担相应责任。

  - 乙方如遇不能按时交付或不能及时提供服务的情况，应及时以书面形式通知甲方，并说明理由。

  - 若乙方未按本合同规定的时间到货的，则每超一天支付未到货货款的1%的违约金给甲方。未到货款累计额度，以未到货相应合同总价款为限。若乙方未能在本合同规定的时间内完成安装并完成移交的，则每超一天支付合同总价的1%的违约金给甲方。未交付罚款累计额度，以未交付相应合同总价价款为限。如供货逾期或安装逾期超出15天，处以罚款，若甲方收取履约保证金的将扣除全部履约保证金，且甲方有权终止合同（如因甲方原因造成的工期延误除外）。

  - 乙方逾期完成项目竣工验收合格，则按每日500元向甲方支付违约金。逾期交付超过15天，甲方有权终止合同，若甲方收取履约保证金的扣除全部履约保证金，由乙方承担违约责任。

  - 因甲方原因造成工期延误，总工期相应顺延。由甲方造成的经济损失，甲方应承担相应责任。

  - 甲方应按合同约定时间支付相应货款，如有延误应按银行同期贷款利率支付延误时间的利息（由乙方原因造成的延误除外）。

- 违约责任

除此合同另有约定外，乙方没有按本合同履行合同约定的义务的，视为违约，应承担由此给甲方造成的全部损失。

- 违约终止合同

甲方在乙方存在如下违约情况时，有权考虑并提出终止全部或部分合同。

  - 、乙方未能在合同规定期限或甲方同意延长的期限内交付全部或部分货物。

  - 乙方未能履行合同规定的其他义务。

  - 在发生上述情况后，乙方收到甲方的违约通知后10天内未能纠正其过失。

- 争议的解决
   双方在履行合同过程中产生争议时(1)请政府采购监管部门调解;(2)采取仲裁方式解决的,约定向衢州仲裁委员会提请仲裁,或直接向合同签订地人民法院提请诉讼。

## 二 、专用条款

甲、乙双方根据（项目编号：__________）项目招标结果和招标/谈判文件的要求，并经双方协调一致，订立本采购合同。

- 合同文件

  - 本合同书

  - 中标/成交通知书

  - 中标单位投标文件

  - 变更补充文件

  - 招标/谈判文件

  - 本合同专用条款

  - 本合同通用条款

  - 标准、规范、图纸及有关技术文件

  - 其他

上述所指合同文件应认为是互相补充和解释的，但是有模棱两可或互相矛盾之处，以其所列内容顺序为准。

- 合同金额：                                       （大写）
包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到检查以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用。
 项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

注：以上合同总价包括运抵使用单位的运费、保险、安装、税费等所有费用。

- 质量保证

乙方保证本合同中所投产品符合国家技术规格和质量标准的出厂原装合格产品。并不存在知识产权侵权情况.所供产品必须是合法渠道，验收时乙方有出示合法进货单的义务。如发生所供商品与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

- 付款方式

  - 乙方通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向甲方交纳合同总价5%的履约保证金。

  - 合同签订且鉴证备案后十五天内，甲方支付乙方合同总价20%的预付款。

  - 货到工地经乙方开箱验收合格之日起十五天内，甲方支付合同总价50%的货款。

  - 设备安装调试完毕并通过有关部门验收合格之日起七天内，甲方支付合同总价25%的货款并退还履约保证金，同时乙方向总包单位一次性付清总包配合费。

  - 剩余5%作为质量保证金，待质保期满后十五天内由甲方一次性支付给乙方。

- 售后服务

  - 乙方须对合同中规定的整套机组设备及整个安装系统，提供经调试、试运行、验收合格后      个月的质保期。在质量保证期之内，乙方对由于产品设计、工艺、材料、配套件的缺陷或安装质量问题而造成的任何产品质量问题或故障负责并免费维修和正常保养。

  - 在质保期内的工作应包括对所有机组的常规检查。保修期内，乙方在每一个冷、热期，在空调使用初期对空调主设备进行一次总体检测。

  - 乙方须自行付费负责修理和更换任何由于设备自身质量问题造成的损坏及故障。修好后，乙方需一式两份报告给甲方，包括故障原因、解决措施、完成修理所需时间及恢复正常运行日期。

  - 在质量保证期满时，乙方工程师和甲方代表将对空调主设备进行一次全面测试，直至空调主设备运行无故障正常运行为止，任何空调主设备故障须由乙方自费解决并取得甲方的认可。

  - 乙方在接到甲方通知后，本市2小时内，外地8小时内派人赴现场处理设备质量问题。

- 交货地点及工期要求

乙方在合同签订后    天内，将所供商品运至                ，交甲方验收。验收合格后     天内完成全部设备的安装调试工作。

安装调试完毕以后，甲方将在乙方提供产品合格证，技术资料及合同中要求的其他文件等竣工验收资料后30日内组织项目验收。

19. 合同价款及调整

设计部门、甲方提出项目增减或修改，其结算按以下原则处理：

  - 本项目在工程量发生变化时，如果设备数量、价格明细中有适用或类似于变更工程的单价时,参照设备数量、价格明细表中报价已有的单价执行。

  - 本项目在工程量发生变化时,如果设备数量、价格明细中没有适用或类似于变更工程的单价时，由乙方提出并签证, 经甲方或其委托的咨询单位工程师审定后，作为结算的依据.

- 单位变动情况处理

乙方发生收购、兼并、重组等单位变动情况，责任顺延至收购方、兼并方、重组方等新主体。

- 合同的生效

21.1本合同经甲方、乙方法定代表人（负责人）或其委托人签字并加盖双方公章，衢州市政府采购中心加盖鉴证章后生效。

21.2本合同一式叁份，甲、乙双方各执壹份，衢州市政府采购中心执壹份。

甲方：（盖章）                  乙方：（盖章）

授权代表：                      授权代表：

联系电话：                      联系电话：

鉴证方: （盖章）衢州市政府采购中心

经办人：

联系电话:

日期:

# 第五章  应提交的有关格式范例

## 一 、投标文件封面

正本（副本）

资格审查文件

（技术商务文件、报价文件）

项目名称：

项目编号：

投标人：                       （盖单位公章）

日期：     年    月     日

## 二 、 资格审查文件

1 投标函

致：                （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告（项目编号：             ），签字代表             （全名）经正式授权并代表投标人                           （投标人名称）提交资格审查文件、技术商务文件、报价文件正本各一份、资格审查文件副本                份、技术商务文件、报价文件副本        份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3. 我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4.本投标有效期自开标日起      日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                        邮编：           电话：

传真：              投标人代表姓名：           职务：

投标人名称(公章):

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字:

日期:      年    月    日

2 法定代表人（负责人）授权书

衢州市政府采购中心：

（投标人全称）法定代表人（负责人）授权     （全权代表姓名）为全权代表，参加贵方组织的               项目（项目编号：），并全权处理采购活动中的一切事宜。

法定代表人（负责人）签字或盖章：

投标人全称（公章）：

日  期：

附：

被授权代表姓名：           性别：

职务：                   职称：

详细通讯地址：

电话：                   传真：

移动电话：

邮政编码：

注：法定代表人（负责人）授权书原件在递交投标文件时单独提供，无需密封进投标文件。

3  投标人资格声明

1、基本情况

投标人名称：

地   址：             电  话：

成立和注册日期：

主管部门：

公司性质：

主要负责人：

职工人数：              (其中:技术人员          )

最近公司(企业)的主要财务情况（到2018年12月31日止）

注册资金：

固定资产：

原值：

净值：

流动资产：

长期负债：

短期负债：

营业收入/主营业务收入：

利润：

2、最近二年的年度总营业额：

年   份    总  额

2017年

2018年

3、最近二年与其他客户签订的较大项目合同：

项目名称      地   址    　时  间  　金额(人民币元)

4、投标人最近二年法律纠纷情况
时间     案由    涉及金额     目前办理情况

5、有关银行的名称和地址：

6、其他情况：

就我们所知，兹证明上述声明是真实的、正确的，并提供了全部能提供资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示此证明文件。

日    期：

被授权代表签字：

被授权代表的印刷字体姓名：

被授权代表的职务：

电话号和传真号：

公     章：

## 三、 技术商务文件格式

1 随机专用工具及备品备件明细表

项目名称：

项目编号：

| 投标设备名称及编号 | 名称 | 数量 | 单位 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |
| 专用工具： |
| 备品备件： |

注：1. 本表所列为随投标设备所带的专用工具和备品备件。

2. 本表中所列价格应计入投标总价。

2空调的尺寸、噪声情况表

项目名称：

项目编号：

| 名 称 | 尺寸（长×宽×高）（mm） | 噪声（dB） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 室外机 |  |  |  |
| 室内机 |  |  |  |

3空调主要零部件产地情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 主要部件名称 | 品牌 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室内机零部件名称 |  |  |
| 1.1 | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
| 2 | 室外机零部件名称 |  |  |
| 2.1 | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |
|  | …… |  |  |

4主要安装材料的情况表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 安装材料名称 | 型号/规格 | 品牌/产地 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷媒管（铜管） | 1、直径×管壁厚 2、材质及牌号 |  |
| 2 | 保温材料（橡塑材料） | 保温管 | 1、直径×管壁厚 |  |
| 3 | 安装支架 | 材质 |  |
| 4 | 排水管 | 1、直径×管壁厚 |  |

5供采购人选购的备品备件清单

项目名称：

项目编号：

| 部件名称 | 产 地 | 型 号 | 单价（元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：以上价格清单在质保期满后参考使用。本清单不计入投标总价范围内。

6  技术偏离表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 招标文件技术规范要求 | 投标人响应详细内容 | 正/负偏离 | 偏离说明 | 投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术规格书中的要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中并作出“正偏离/负偏离”，同时在说明栏目中具体说明及填写页码，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

7 节能产品清单

项目名称：

项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 |
| --- |
| 序号 | 品牌 | 产品型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 |  |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 认证证书编号 | 发证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

注：1、节能产品和环保产品需附上拟投的产品的认证证书（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列认证机构出具）或在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/jnhb/jnhbqd/）节能、环保清单查询结果截图；

2、投标时未提供本表格及附件截图，环保产品不得分。

3、▲本次采购的空调设备属于国家强制采购节能产品, 投标人所投产品必须为政府采购节能产品（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购节能产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网节能产品查询结果截图为准）

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期：

四 、报价文件格式

1 开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 系统名称 | 主设备品牌 | 主设备产地 | 设 备 交货期（天） | 安 装 工 期（天） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 空调 |  |  |  |  |  |
| 总报价 | ￥：（小写） 元人民币 大写： |
| 交货地点 |  |

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日  期：

2 设备数量及价格明细表

项目名称：

项目编号：                                       单位：元

| 序号 | 名称 | 品牌型号规格 | 数量 | 单价 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 合计总价 |  |

注：单价含每台设备、安装，调试，铜管加长，遥控器等一切费用。

投标人（盖章）：

法定代表人（负责人）或其授权代表人（签字）：

日期

3、中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为___________ （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1.本函为小微企业提供。

2. 须提供“国家企业信用信息公示系统——小微企业名录(网址：http://xwqy.gsxt.gov.cn/)”页面查询结果, 提供网站截图复印件,未提供者不能享受小微企业优惠政策。

4、产品适用中小企业政策情况表

（中型企业不用填写）

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的。请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。

4.本表内容不填写将不能享受商务报价里小微企业产品优惠政策。

5、监狱和戒毒企业证明材料

监狱和戒毒企业参加投标时应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6、产品适用监狱和戒毒企业政策情况表

| 监狱和戒毒企业扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 监狱和戒毒企业产品金额合计 |  |

填报要求：

  - 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.监狱和戒毒企业投标且提供本企业制造的产品才能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

3. 本表内容不填写将不能享受商务报价里监狱和戒毒企业产品优惠政策。

7、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

8、产品适用残疾人福利性单位政策情况表

| 残疾人福利性单位扶持政策 | 产品名称（品牌、型号） | 数量 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 残疾人福利性单位产品金额合计 |  |

填报要求：

1.本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额要与《报价明细表》一致。

2.本表内容不填写将不能享受商务报价里残疾人福利性单位产品优惠政策。

# 五、其他文件格式

1.投标文件接收回执

_			（投标人全称）			_

你单位递交的                 （项目及标项名称）                       （项目编号：             ）的以下投标文件，经查验，投标文件的包装、密封情况符合招标文件要求，已于    年   月   日   时 分由我中心工作人员接受。

| 文件名称 | 数量 | 标项名称 |
| --- | --- | --- |
| 资格审查文件 | 包 |  |
| 技术商务文件 | 包 |  |
| 报价文件 | 包 |  |

请仔细阅读以下内容：

1、本回执中除接收时间、接收人签名以外均为必填，如因信息填写错误、疏漏等造成投标文件接收出现任何问题，责任由投标单位自负。

2、标项填写方式：如该项目只有一个标项无需填写标项名称，多个标项请填写投标的完整标项号。

3、本回执投标单位按要求填写打印后，由授权代表携带至投标现场，与投标文件一并交至市政府采购中心现场工作人员。如投标人递交投标文件时未提供回执，视同不需要回执。

衢州市政府采购中心

# 接收人签名或签章：

注：投标文件接收回执在递交投标文件时单独提供，无需密封进投标文件。

# 第六章 评标办法及开评标程序

## 评标委员会的组成

  - 评标委员会由5人组成，其中采购单位代表1名以及从专家库里随机抽取的专家4名，评标委员会对投标文件进行评审。采购单位代表由采购单位按一比二以上的比例推荐，由采购监管人员在开标前半个工作日随机抽取，并代表采购单位负责对项目评审质量和结果的审查，但不得担任评标委员会负责人。

  - 询标期间，投标人法人代表（负责人）或法人（负责人）委托人必须在场。负责解答有关事宜。如不在场，则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 评标原则

  - 本评标办法采用综合评标法，由技术商务分和报价分合计组成,满分为100分。

  - 技术商务分与报价分合计得分最高者为第一中标候选人，得分次高者为第二中标候选人，总分相同时，价格低者优先。

  - 评标委员会根据招标文件和投标文件，结合技术商务评分细则对各投标人的技术商务部分进行评审。评标委员会各成员所评分值的算术平均值即为各投标人的技术商务分值（计算时四舍五入保留二位小数）。

6. 评定结果经采购人确定后，衢州市政府采购中心在中标人确定之日起2个工作日内将以书面形式发出《中标通知书》，并在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告中标结果。

## 、注意事项

7. 评审时评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

## 、评分标准

| 序号 | 评标 内容 | 细则内容 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价 | 本项目预算价：人民币194.011万元，基准价为满足评标要求且投标价格最低的投标报价，投标报价得分=(基准价／投标报价)×30分，四舍五入，保留两位小数。报价高于预算价或最高限价的为无效投标文件。（注：对于小型和微型企业（监狱和戒毒企业、残疾人福利性单位）的报价给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型和微型企业应提供《中小企业声明函》和国家企业信用信息公示系统——小微企业名录查询记录(提供网站截图复印件)；监狱企业应提供监狱企业证明材料；残疾人福利性单位应提供残疾人福利性单位声明函。以上材料未提供不享受报价优惠）。 | 0-30分 |
| 2 | 所获荣誉 | 投标人具有省级工商部门颁发的“守合同重信用”荣誉的得2分，具有市级工商部门颁发的“守合同重信用”荣誉的得1分。 注：证书有有效期的应在有效期内，同类荣誉称号以最高称号为准，不重复计分。证书原件带至现场备查。 | 0-2分 |
| 3 | 企业认证 | 投标人具备ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、BS-OHSAS18001职业健康安全管理体系认证证书，每一项认证得1分，最高得3分。提供的证书应在有效期内，证书原件带至现场备查。 | 0-3分 |
| 4 | 项目组成员情况 | 项目组成员具有机电类专业、暖通类专业中级及以上职称证书的每个得1分，总分4分；须提供项目组人员社保缴费证明（缴费期限2019年8月-10月）及证书复印件，否则不得分。证书原件带至现场备查。 | 0-4分 |
| 5 | 质保期 | 质保期每延长3个月加0.5分，最多得4分。 | 0-4分 |
| 6 | 案例 | 2017年1月以来，投标人实施的政府集中采购类似项目的成功案例每提供一个得1分，最高得3分。须提供政府集中采购项目合同复印件、中标（成交）通知书复印件，原件带至开标现场备查。 | 0-3分 |
| 7 | 技术参数 | 技术参数全部满足招标文件要求的得25分；打▲号指标为实质性要求，如有负偏离将作为无效投标；非打▲号指标，有负偏离且评委认为有影响的每项扣0.5-1分，扣完为止。技术指标优于招标文件要求且评委认为有意义的，每项加0.5-1分，最多加4分。 | 0-29分 |
| 8 | 能效等级 | 空调能效等级为一级的得4分；能效等级为二级的得2分，其他情况不得分。 | 0-4分 |
| 9 | 节能环保产品 | 所投有获得政府采购环境标志产品的得2分，未提供的不得分（以《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）中所列政府采购环境标志产品认证机构出具的节能产品认证证书或中国政府采购网环境标志产品查询结果截图为准）。 | 0-2分 |
| 10 | 安装施工方案 | 投标人提供的方案设计合理，工作程序和步骤科学合理规范，对用户需求理解充分的、贴合实际的得2-5分；提供的方案设计基本合理，工作程序和步骤基本合理规范，基本理解用户需求的得0.5-2分；提供的方案设计不合理，对用户需求不理解、不贴合实际的不得分。 | 0-5分 |
| 11 | 售后服务计划 | 投保人提供详细完整的“三包”，科学、合理、具体的免费保修及售后服务措施和方案（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的得2-5分；投保人提供“三包”基本完整的，免费保修及售后服务措施和方案基本合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的得0.5-2分；投保人未提供详细完整的“三包”，免费保修及售后服务措施和方案不合理的（包括质保年限、服务措施、产品质量保证、回访、技术培训等）的不得分。 | 0-5分 |
| 12 | 售后及保养服务点位置 | 本项目维保单位注册地在衢州地区的得5分；在省内其他地区的得3分，其余不得分。（以投标品牌制造工厂的售后服务授权书及维保单位营业执照注册所在地为准，原件带至开标现场备查） | 0-5分 |
|  |  | 售后服务网点与投标人为同一单位的得3分；其他得1分。 | 1-3分 |
| 13 | 标书质量 | 投标文件内容完整、条理清晰、简洁明了、外观整齐的得1分；投标文件内容基本完整、条理基本清晰、排序杂乱的得0.5分；投标文件内容不完整、条理不清晰、未进行排序的得不得分。 | 0-1分 |

## 、开评标程序

  - 工作人员宣布投标截止时间，截止时间以国家授时中心标准时间为准，宣布招标会议开始。

  - 工作人员确认投标人法定代表人（负责人）或授权委托代理人资格、投标文件递交等情况。

  - 投标人或者其推选的代表检查投标文件密封、标记情况。

  - 工作人员当众启封各投标人的资格审查文件。

  - 工作人员宣布资格审查结果，当众启封审查合格的投标人的技术商务文件和报价文件，宣布各投标人投标报价。技术商务文件和报价文件送评标室给评标委员会独立评审，如有疑问，可对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。评委对各投标人打技术商务分，审查报价得分。

  - 工作人员当场公布各投标人的技术商务分、报价得分及总分，宣布评标委员会推荐的中标候选人。

  - 开标会结束。