# 采购内容及要求

| 内容 | 要求 |
| --- | --- |
| 项目类别 | 基因芯片检测、高分辨染色体核型分析、单基因检测 |
| 项目用途 | 适用于临床全基因组扫描诊断遗传性疾病，对成人或者儿童外周血染色体进行核型分析及对单基因病进行检测。 |
| 主要技术规格： |
| 基因芯片按snp探针分类 | 1.高密度基因芯片（≥750万个snp探针芯片）：主要用于儿童生长发育异常遗传诊断，胎儿产前诊断等。 |
|  | 2.低密度基因芯片：主要用于流产物遗传学检查，植入前筛查等。 |
| 高分辨染色体核型分析 | 外周血高分辨染色体：对成人或者儿童外周血染色体数目及结构进行分析。如：平衡易位、不平衡易位、及21三体、18三体、47XXY、45X等非整倍体的检测。 |
| 单基因检测 | 单基因芯片：对地中海贫血、耳聋、软骨发育不全、脆性X病等单基因病进行检测 |
| 检测仪器品牌型号 | 投标商注明 |
| 报告时间 | 外周血高分辨染色体≦3周 基因芯片检测≦2周 单基因芯片检测≦2周 |
| 检测实验室能力 | 有能力对检测结果应用多手段进行验证，有专业团队对实验结果进行判读，辅助临床诊断。 具备完善的细胞遗传学和分子遗传学平台服务，提供不同平台相互验证为佐证的病例报告2份。 投标人已完成遗传检测的样本积累，提供证明材料。 具有实验室计量（或CAP）、质量认证证书。 提供实验室设备清单。 提供实验室人员资质相关资料。 |
| 样本要求 | 样本用量少，方便临床和检验实际操作。 |
| 数据存储与共享 | 实验原始图像和数据都可进行电子存档，随时查阅，实现共享。 |
| 结果报告 | 可自定义报告模版 |
| 商务要求部分： |
| 涉及产前诊断医疗纠纷 | 如是实验诊断错误造成，赔偿部分由检测方承担。 |
| 合同实施期限 | 签订合同1个月内。无故延期不实施，中标人赔偿由此引起的损失。 |
| 售后服务 | 协助医院推动芯片分级管理，收取区县芯片样本，建立转诊机制 |
|  | 加强与临床的沟通，节假日正常接受样本 |
|  | 提供医学或生物相关背景的专业技术人员，协助临床做好遗传咨询工作 |
|  | 负责院内临床遗传知识、咨询技术培训。为保证项目检测后的服务质量，投标方需具备遗传咨询服务团队，提供线上线下遗传咨询服务，需附上遗传咨询团队咨询经验介绍及在线咨询服务流程。 |

# 其他：1.投标人提供实验室平台、各类人员（报告审核、外派人员、生物信息分析人员等）、荣誉、参与国际国内相关平台、服务方案、人员培训方案、其他承诺等资料。

2.基因芯片等项目年参考检测量（特别说明：年参考检测量仅供投标时参考，不是采购人的采购承诺，对采购人不具有约束力，实际检测量以采购人临床需求为准）。

| 项目 | 年检测参考数量 | 参考收费价格/例 |
| --- | --- | --- |
| 羊水（SNP） |  | 4160 |
| 外周血（SNP） |  | 4160 |
| 绒毛（SNP） |  | 4160 |
| 高分辨核型 |  | 650 |
| 叶酸基因 |  | 600 |
| 脆性X |  | 780 |
| 耳聋4基因 |  | 205 |
| 遗传代谢 |  | 1560 |
| 地贫αβ |  | 780 |
| 单β地贫 |  | 780 |
| 单基因检测 |  | 780 |
| Rett综合征 |  | 2340 |
| SRY |  | 780 |
| 白化病 |  | 3900 |
| Wlliams综合征 |  | 1560 |
| 非综合性耳聋 |  | 3960 |
| 全外显子组测序 |  | 7340 |
| SMA筛查 |  | 400 |