|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术要求（更正前） | 数量 | 单位 | 所属行业 | **技术要求（更正后）** |
| 9 | 粉尘中游离二氧化硅质量控制样品 | 2支/套 | 1 | 套 | 工业 | **2支/套,GDOHZKTG012-1/GDOHZKTG012-2** |
| 13 | 12种菊酯农药混标 | 1.2mL | 1 | 支 | 工业 | **1.2mL，100ug/ml** |
| 15 | 砷形态混合溶液标准物质 | 20mL/支 | 1 | 支 | 工业 | **GBW(E)082204 ,5ml** |
| 16 | 硝酸 | 500mL/瓶 | 20 | 瓶 | 工业 | **BV-Ⅲ级,500ml** |
| 18 | 锰Mn | 1000mg/L | 5 | 支 | 工业 | **1000mg/L,20mL/支** |
| 19 | 铁Fe | 1000mg/L | 5 | 支 | 工业 | **1000mg/L,20mL/支** |
| 20 | 铜Cu | 1000mg/L | 5 | 支 | 工业 | **1000mg/L,20mL/支** |
| 21 | 锌Zn | 1000mg/L | 5 | 支 | 工业 | **1000mg/L,20mL/支** |
| 22 | 铅Pb | 1000mg/L | 5 | 支 | 工业 | **1000mg/L,20mL/支** |
| 23 | 镉Cd | 1000mg/L | 5 | 支 | 工业 | **1000mg/L,20mL/支** |
| 24 | 总铬单标准 | 1000mg/L | 2 | 支 | 工业 | **1000mg/L,20mL/支** |
| 25 | 铁锰铜锌铅镉镍总铬混合溶液（水中） | 20mL | 3 | 支 | 工业 | **GBW(E)080194,25mL/支** |
| 26 | 碘盐标准物质 | 35g/袋 | 1 | 套 | 工业 | **35g/袋，包含高中低三个浓度，三袋/套** |
| 27 | 硫代硫酸钠标准 | 0.10mg/L | 20 | 支 | 工业 | **0.10mg/L，20mL/支** |
| 28 | 生物成分分析标准物质（大米） | 35g | 2 | 个 | 工业 | **GBW10010/GBW10043,35g** |
| 29 | 生物成分分析标准物质（菠菜） | 35g | 1 | 个 | 工业 | **GBW10015,35g** |
| 30 | 紫菜中砷、铅、镉成分分析标准物质 | 18g | 1 | 个 | 工业 | **GBW08521,18g** |
| 33 | EDTA标准溶液 | 100mL/瓶 | 7 | 瓶 | 工业 | **100mL/瓶 ，0.1mol/L** |
| 34 | 水中亚硝酸盐氮 | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶，100mg/L** |
| 35 | 水中硬度标准物质 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶，4500mg/L** |
| 36 | 水中甲醛标准物质 | 20mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶，100mg/L** |
| 37 | 水中亚硝酸盐氮标准样品 | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **8.32μg/mL 20ml/瓶** |
| 38 | 水中硬度标准样品 | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶，1.60mmol/L** |
| 39 | 水中甲醛标准样品 | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶,约0.5mg/L** |
| 40 | 草酸钠容量分析溶液标准物质 | 20mg/L | 20 | 支 | 工业 | **20mg/L,0.1mol/L** |
| 41 | 高锰酸钾容量分析用标准物质 | 20mg/L | 20 | 支 | 工业 | **20mg/L,0.1mol/L** |
| 42 | 水质 高锰酸盐指数 | 20ml | 2 | 瓶 | 工业 | **20ml/瓶，一瓶6mg/L左右，一瓶3mg/L左右** |
| 50 | 水中砷As标准物质 | 60mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **1000mg/L,60mL/瓶** |
| 51 | 硒Se标准物质 | 50mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **1000mg/L,50mL/瓶** |
| 52 | 锡Sn标准物质 | 100mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **1000mg/L,100mL/瓶** |
| 53 | 汞Hg标准物质 | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **1000mg/L,20mL/瓶** |
| 54 | 砷As标准物质 | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **1000mg/L,20mL/瓶** |
| 55 | 水中氰标准物质 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **100mg/L或50mg/L,100mL/瓶** |
| 56 | 水中酚标准物质 | 20mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **100mg/L或50mg/L,100mL/瓶** |
| 57 | 水中汞Hg标准样品 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **8.31μg/L,20mL/瓶** |
| 58 | 水中砷As标准样品 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **34.9μg/L,20mL/瓶** |
| 59 | 硒Se标准样品 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **1000mg/L,20mL/瓶** |
| 60 | 锡Sn标准样品 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **9.69μg/L,20mL/瓶** |
| 61 | 水中铝AL标准物质 | 50mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **50mL/瓶 100μg/mL** |
| 62 | 水中六价铬Cr标准物质 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶 100μg/mL** |
| 63 | 十二烷基苯磺酸钠标准物质 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶 1000μg/mL** |
| 64 | 水中氨氮标准物质 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶,1000mg/L** |
| 65 | 尿素标准物质 | 0.4克/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **0.4克/瓶，99.99%** |
| 66 | 水中浊度标准物质 | 100mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **100mL/瓶 400NTU** |
| 67 | 水中色度标准物质 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶 500度** |
| 68 | 水中氨氮标样 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20ml 1.81ug/ml** |
| 69 | 水中氨氮标准样品 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶.3.34mg/L** |
| 70 | 六价铬Cr标准样品 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶，0.1μg/mL** |
| 71 | 二氧化硫（水溶液）标准样品 | 20mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶，0.1～10mg/L** |
| 72 | 十二烷基苯磺酸钠标样 | 15mL/瓶 | 1 | 瓶 | 工业 | **15mL/瓶，0.5μg/mL** |
| 73 | 三氯甲烷、四氯化碳 | 2mL/支 | 30 | 支 | 工业 | **2mL/支，1000μg/mL** |
| 74 | 糖精钠标准物质 | 10mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **10mL/瓶1.00mg/mL** |
| 75 | 苯甲酸、山梨酸、糖精钠标准质 | 5mL/支 | 3 | 瓶 | 工业 | **5mL/瓶1.00mg/mL** |
| 76 | 甲醇中苯标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000ug/mL** |
| 77 | 甲醇中甲苯标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **1000μg/mL, 2ml/瓶** |
| 78 | 甲醇中乙苯标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2ml/瓶 .1000μg/mL** |
| 79 | 甲醇中邻，二甲苯标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2ml/瓶 1000μg/mL** |
| 80 | 甲醇中间，二甲苯标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2ml/瓶 ,1000μg/mL** |
| 81 | 甲醇中对，二甲苯标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **1000μg/mL, 2ml/瓶** |
| 82 | 水中氟化物标准物质 | 50mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **20ml/瓶,1000μg/mL** |
| 83 | 水中硝酸盐氮标准物质 | 50mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **500mg/l，20ml /瓶** |
| 84 | 水中硫酸盐标准物质 | 50mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **1000ug/ml，20ml /瓶** |
| 85 | 水中氯化物标准物质 | 50mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **1000ug/ml，20ml /瓶** |
| 86 | 食品亚硝酸盐标准物质 | 50mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶，100mg/L** |
| 87 | 六六六、DDT8种混和物标准物质 | 2mL/瓶 | 2 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶1.00mg/mL** |
| 88 | 氯仿标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 89 | 四氯化碳标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 90 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯混标 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 91 | TVOCs标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 92 | TVOCs标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 93 | TVOCs标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 94 | 苯甲酸标准物质 | 10mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 95 | 山梨酸标准物质 | 10mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 96 | 甲醇标准物质 | 2mL/支 | 3 | 支 | 工业 | **2mL/支，1000μg/mL** |
| 97 | 杂醇油标准物质 | 2mL/支 | 3 | 支 | 工业 | **2mL/支1.00mg/mL** |
| 98 | 甲醇、异丁醇和异戊醇标准物质 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 99 | 水中氯酸盐标准物质 | 1mL/支 | 3 | 支 | 工业 | **1mL/支1.00mg/mL** |
| 100 | 水中亚氯酸盐标准物质 | 1mL/支 | 3 | 支 | 工业 | **1mL/支1.00mg/mL** |
| 101 | 水中溴酸盐标准物质 | 20mL/支 | 3 | 支 | 工业 | **20mL/支1.00mg/mL** |
| 102 | 职业卫生苯系物标准物质 | 2mL/支 | 3 | 支 | 工业 | **2mL/支，1000μg/mL** |
| 103 | 氯仿标准样品 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 104 | 四氯化碳标准样品 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 105 | 水中硫酸盐标准样品 | 20mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶1.00mg/mL** |
| 106 | 水中亚硝酸盐氮标准样品 | 20mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶,100μg/mL 329μg/mL 493μg/mL** |
| 107 | 水中硝酸盐氮标准样品 | 20mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶1.00mg/mL** |
| 108 | 苯、甲苯、乙苯、二甲苯混标准 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 109 | 甲醇中苯标准样品 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 110 | 甲醇中甲苯标准样品 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 111 | 甲醇中乙苯标准样品 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 112 | 甲醇中邻，二甲苯标准样品 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 113 | 甲醇中间，二甲苯标准样品 | 2mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **2mL/瓶，1000μg/mL** |
| 114 | 水中氯化物标准样品 | 20mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶,80.3mg/l** |
| 115 | 水中氟化物准样品 | 20mL/瓶 | 3 | 瓶 | 工业 | **20mL/瓶，1.61mg/l** |
| 116 | 食品中甜蜜素标准物质（溶液） | 2mL/支 | 3 | 支 | 工业 | **2mL/支1.00mg/mL** |
| 118 | 尿碘检测试剂盒 | 100人份 | 5 | 盒 | 工业 | **100人份,0-800ug/L** |
| 119 | 盐碘检测试剂盒 | 100人份 | 4 | 盒 | 工业 | **100人份 ，5-80mg/kg** |
| 120 | 甲醇中16种邻苯二甲酸酯类混标-塑化剂 | 2mL/支 | 3 | 支 | 工业 | **2mL/支1.00mg/mL** |
| 125 | C18柱 | 50支/包：500mg,6mL | 5 | 包 | 工业 | **可改为50支/包：500mg,6mL，需适用于安捷伦8890气相色谱仪** |
| 126 | Ag柱 | 50支/包：500mg,6mL | 5 | 包 | 工业 | **可改为50支/包：500mg,6mL，需适用于安捷伦8890气相色谱仪** |
| 127 | Na柱 | 50支/包：500mg,6mL | 5 | 包 | 工业 | **可改为50支/包：500mg,6mL，需适用于安捷伦8890气相色谱仪** |