## 扉页-2 招标控制价
台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程
招 标 控 制 价
招标控制价 | （小写）： |  | 1186926元
| （大写）： |  | 壹佰壹拾捌万陆仟玖佰贰拾陆元整
招 标 人： |  |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代理人 或其授权人： |  |  |  | 法定代理人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  |  | 复 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： |  |  |  | 复 核 时 间：
扉页—2

## 表-01 工程项目招标控制价汇总表
工程项目招标控制价汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程名称 | 金额(元) | 其 中（单位：元）
|  |  | 暂估价 | 安全文明施工基本费 | 规费 | 税金
1 | 运动场体能训练场地改造 | 653244.48 |  | 3271.66 | 7208.42 | 53937.62
1.1 | 体能训练场地改造工程 | 653244.48 |  | 3271.66 | 7208.42 | 53937.62
2 | 科技楼屋顶防漏水等改造 | 266301.26 |  | 6029.57 | 16375.6 | 21988.18
2.1 | 科技楼屋顶漏水改造工程 | 231630.12 |  | 5684.62 | 15393.87 | 19125.42
2.2 | 科技楼教室室内改造工程 | 32503.46 |  | 315.31 | 853.86 | 2683.77
2.3 | 科技楼教室安装工程 | 2167.67 |  | 29.64 | 127.87 | 178.98
3 | 阶梯教室改造工程 | 267380.5 |  | 3836.86 | 10537.01 | 22077.29
3.1 | 阶梯教室改造 | 259373.51 |  | 3745.43 | 10142.56 | 21416.16
3.2 | 阶梯教室安装工程 | 8006.99 |  | 91.43 | 394.45 | 661.13
合计 |  | 1186926.23 |  | 13138.09 | 34121.03 | 98003.08

## 人材机汇总表-整体工程
人材机汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 8 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
1 | 一类人工 |  | 工日 | 3.6877 | 143 | 527.34
2 | 二类人工 |  | 工日 | 351.5155 | 155 | 54484.91
3 | 三类人工 |  | 工日 | 407.5456 | 177 | 72135.57
4 | 镀锌铁丝 | φ0.7~1.0 | kg | 0.018144 | 5.75 | 0.1
5 | 镀锌铁丝 | φ1.2~1.8 | kg | 0.70512 | 5.75 | 4.05
6 | 镀锌铁丝 | 综合 | kg | 5 | 5.58 | 27.9
7 | 钢丝 | φ1.2~1.8 | kg | 0.22038 | 5.375 | 1.18
8 | 钢丝绳 | 综合 | kg | 41.1017 | 6.579 | 270.41
9 | 热轧光圆钢筋 | 综合 | kg | 0.7824 | 3.206 | 2.51
10 | 扁钢 | Q235B 综合 | kg | 2.1516 | 3.442 | 7.41
11 | 六角空心钢 | 综合 | kg | 0.72122 | 2.53 | 1.82
12 | 角钢 | Q235B综合 | kg | 7.335 | 3.442 | 25.25
13 | 镀锌方管 | 综合 | t | 8.8552 | 5478 | 48509
14 | 零星卡具 |  | kg | 63.697 | 5.998 | 382.05
15 | 铁件 |  | kg | 94.932 | 4.19 | 397.77
16 | 聚氯乙烯薄膜 |  | m2 | 1274.338 | 0.21 | 267.61
17 | 聚乙烯薄膜 |  | m2 | 1107.351 | 0.21 | 232.54
18 | 棉纱 |  | kg | 3.8733 | 10.547 | 40.85
19 | 无纺土工布 |  | m2 | 1.215 | 2.9 | 3.52
20 | 草袋 |  | 个 | 10 | 3.692 | 36.92
21 | 沉头木螺钉 | L32 | 个 | 50.4 | 0.031 | 1.56
22 | 地板钉 |  | kg | 30.5482 | 5.712 | 174.49
23 | 垫圈 |  | 百个 | 8.4435 | 17.585 | 148.48
24 | 镀锌六角螺栓带螺母 | M10×100以内 2平1弹 | 10套 | 0.50367 | 6.599 | 3.32
25 | 镀锌锁紧螺母 | DN15×3 | 10个 | 8.955 | 2.989 | 26.77
26 | 镀锌自攻螺钉 | ST3×10 | 个 | 1159.116 | 0.02 | 23.18
27 | 金属膨胀螺栓 | M10 | 套 | 3.828 | 0.66 | 2.53
28 | 金属膨胀螺栓 | M8×80 | 套 | 476.5505 | 0.48 | 228.74
29 | 六角螺栓 |  | kg | 46.5234 | 8.925 | 415.22
30 | 六角带帽螺栓 |  | kg | 14.536 | 5.579 | 81.1
31 | 木螺钉 | d2~4×6~65 | 个 | 8.32 | 0.071 | 0.59
32 | 金属膨胀螺栓 | M12×100 | 10套 | 0.3912 | 6.508 | 2.55
33 | 普碳钢六角螺母 | M8 | 百个 | 4.2218 | 8.527 | 36
人材机汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  |  | 第 2 页 共 8 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
34 | 气排钉 |  | 盒 | 1.1224 | 4.396 | 4.93
35 | 气排钉 | L20 2000个/盒 | 盒 | 0.58336 | 4.6 | 2.68
36 | 枪钉 |  | 盒 | 0.95355 | 6.599 | 6.29
37 | 塑料胀管 | φ6~8 | 个 | 8.8 | 0.041 | 0.36
38 | 蚊钉 | 20mm 6000个/盒 | 盒 | 0.03828 | 6.773 | 0.26
39 | 圆钉 | 50mm | kg | 0.43298 | 5.75 | 2.49
40 | 圆钉 |  | kg | 8.8955 | 5.75 | 51.15
41 | 自攻螺钉 | M4×35 | 百个 | 137.2729 | 2.948 | 404.68
42 | 管子拉手 |  | 把 | 4.04 | 84.07 | 339.64
43 | 门磁吸 |  | 只 | 4.04 | 7.96 | 32.16
44 | 双开执手锁 |  | 把 | 2.02 | 106 | 214.12
45 | 冲击钻头 | φ6~8 | 个 | 0.056 | 4.57 | 0.26
46 | 冲击钻头 | φ8 | 个 | 0.5856 | 4.57 | 2.68
47 | 冲击钻头 | φ10 | 个 | 0.22 | 4.223 | 0.93
48 | 低合金钢焊条 | E43系列 | kg | 28.9132 | 5.75 | 166.25
49 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 0.31296 | 5.75 | 1.8
50 | 电焊条 | E43系列 | kg | 159.1986 | 5.75 | 915.39
51 | 钢锯条 |  | 条 | 0.97898 | 2.642 | 2.59
52 | 钢丝刷子 |  | 把 | 0.0207 | 2.642 | 0.05
53 | 合金钢钻头 | φ8 | 个 | 5.4506 | 5.447 | 29.69
54 | 合金钢钻头 | 一字型 | 个 | 0.46035 | 8.792 | 4.05
55 | 金属结构铁件 |  | kg | 38.4284 | 4.19 | 161.01
56 | 木砂纸 |  | 张 | 164.944 | 1.051 | 173.36
57 | 砂轮片 | φ100 | 片 | 0.24272 | 4.396 | 1.07
58 | 砂轮片 | φ400 | 片 | 0.0068 | 21.981 | 0.15
59 | 水砂纸 |  | 张 | 1 | 1.02 | 1.02
60 | 铁砂布 | 0#~2# | 张 | 0.15042 | 1.051 | 0.16
61 | 镀锌铁丝 | 10# | kg | 57.9972 | 5.58 | 323.62
62 | 镀锌铁丝 | 18# | kg | 6.6475 | 5.75 | 38.22
63 | 碎石 | 综合 | t | 207.3376 | 86.41 | 17916.04
64 | 塘渣 |  | t | 584.8288 | 47.57 | 27820.31
65 | 非泵送商品混凝土 | C15 | m3 | 2.525 | 330 | 833.25
66 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3 | 1.0505 | 346 | 363.46
人材机汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  |  | 第 3 页 共 8 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
67 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3 | 9.595 | 359 | 3444.61
68 | 非泵送商品混凝土 | C20（细石） | m3 | 31.955 | 365 | 11663.57
69 | 非泵送商品混凝土 | C25 | m3 | 167.8802 | 359 | 60268.98
70 | 杉板枋材 |  | m3 | 0.07524 | 2257 | 169.82
71 | 板枋材 | 杉木 | m3 | 0.20253 | 2257 | 457.11
72 | 垫木 |  | m3 | 0.11696 | 2374.56 | 277.72
73 | 杉木砖 |  | m3 | 0.0004 | 606.9 | 0.24
74 | 枕木 |  | m3 | 0.08 | 2506.14 | 200.49
75 | 4.2mm厚石塑地板 |  | m2 | 9.8805 | 118 | 1165.9
76 | 9厚PVC膜饰面木塑板 |  | m2 | 47.6805 | 198 | 9440.74
77 | 阻燃胶合板 | δ15 | m2 | 268.3884 | 33.63 | 9025.9
78 | 9厚PVC膜饰面木塑板 |  | m2 | 70.8225 | 198 | 14022.86
79 | 舞台专用实木多层板 | δ25 | m2 | 211.995 | 150 | 31799.25
80 | 阻燃胶合板 | δ15 | m2 | 7.5318 | 33.63 | 253.29
81 | 4.2mm厚石塑地板 |  | m2 | 202.1145 | 118 | 23849.51
82 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2 | 220.6126 | 10.44 | 2303.2
83 | 仿木纹铝方通 50*100*1.0mm | 净间距100mm | m2 | 35.595 | 137.92 | 4909.26
84 | 轻钢龙骨 | C75-1 | m | 34.917 | 6.854 | 239.32
85 | 轻型龙骨 | U50 | m2 | 208.781 | 20.35 | 4248.69
86 | 成品套装平开实木门（含门套） | M1124 | 樘 | 1 | 2508 | 2508
87 | 成品木纹饰面双扇套装平开实木门 | M1523 | 樘 | 2 | 3277 | 6554
88 | 木塑板配套线条 | 90×10 | m | 84.694 | 25 | 2117.35
89 | 木塑板配套线条 | 50×10 | m | 91.478 | 20 | 1829.56
90 | 木塑板阳角专用保护线条 | 20×20 | m | 34.98 | 15 | 524.7
91 | 1厚成品黑钛金不锈钢踢脚线 | 高60 | m | 14.385 | 20 | 287.7
92 | 铝合金角线 | 20×20×1 | m | 19.504 | 12 | 234.05
93 | 铝合金收口条 | 50×20×1 | m | 99.746 | 15 | 1496.19
94 | 工字型铝合金 | 10×1.0 | m | 173.2888 | 9 | 1559.6
人材机汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  |  | 第 4 页 共 8 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
压条
95 | 塑料板踢脚线 |  | m2 | 1.4382 | 48.358 | 69.55
96 | 酚醛防锈漆 |  | kg | 0.0816 | 7.038 | 0.57
97 | 酚醛调和漆 | 各色 | kg | 0.207 | 11.52 | 2.38
98 | 环氧富锌 | 底漆 | kg | 61.9867 | 14.066 | 871.9
99 | 环氧富锌底漆稀释剂 |  | kg | 6.0149 | 11.434 | 68.77
100 | 聚醋酸乙烯乳液 |  | kg | 37.3813 | 5.712 | 213.52
101 | 醇酸防锈漆 | C53-1 | kg | 0.29118 | 7.04 | 2.05
102 | 防火涂料 |  | kg | 8.0648 | 13.627 | 109.9
103 | 红丹防锈漆 |  | kg | 2.5205 | 7.038 | 17.74
104 | 石油沥青 |  | t | 0.11081 | 3858 | 427.51
105 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm | m2 | 2994.7718 | 20.35 | 60943.61
106 | 弹性体改性沥青防水卷材 | 3.0mm | m2 | 369.0925 | 20.35 | 7511.03
107 | 改性沥青嵌缝油膏 |  | kg | 148.1 | 7.303 | 1081.57
108 | 模板嵌缝料 |  | kg | 2.448 | 1.448 | 3.54
109 | 嵌缝膏 |  | kg | 4.0205 | 2.815 | 11.32
110 | 防腐油 |  | kg | 23.9362 | 1.306 | 31.26
111 | 贴缝网带 |  | m | 254.4261 | 0.51 | 129.76
112 | 溶剂汽油 |  | kg | 0.10074 | 5.508 | 0.55
113 | 溶剂油 |  | kg | 0.71214 | 2.336 | 1.66
114 | 汽油 | 综合 | kg | 529.1404 | 8.54 | 4518.86
115 | 脱模剂 |  | kg | 11.178 | 1.571 | 17.56
116 | 氧气 |  | m3 | 38.5955 | 3.692 | 142.49
117 | 液化石油气 |  | kg | 752.3065 | 3.866 | 2908.42
118 | 乙炔气 |  | m3 | 15.622 | 9.078 | 141.82
119 | 胶粘剂 | XY502 | kg | 0.548 | 110.16 | 60.37
120 | 胶粘剂 | XY518 | kg | 135.307 | 17.809 | 2409.68
121 | 万能胶 | 环氧树脂 | kg | 7.2824 | 19.349 | 140.91
122 | 粘合剂 |  | kg | 0.08803 | 26.816 | 2.36
123 | 耐碱玻璃纤维网格布 |  | m2 | 417.312 | 1.77 | 738.64
124 | 高压胶皮风管 | φ25-6P-20m | m | 0.076725 | 15.83 | 1.21
125 | 铝方专用LED灯100*1200mm |  | 套 | 4.04 | 126 | 509.04
人材机汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  |  | 第 5 页 共 8 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
50W
126 | 600x600mmLED平板灯 36W |  | 套 | 20.2 | 150 | 3030
127 | 双孔筒灯 15W |  | 套 | 7.07 | 85 | 600.95
128 | 单孔筒灯 15W |  | 套 | 5.05 | 45 | 227.25
129 | 吊杆 |  | kg | 76.1261 | 5.273 | 401.41
130 | 一位单控开关 | 86型10A | 只 | 4.08 | 2.94 | 12
131 | 两位单控开关 | 86型10A | 只 | 5.1 | 4.97 | 25.35
132 | 电气绝缘胶带 | 18mm×10m×0.13mm | 卷 | 0.91827 | 2.642 | 2.43
133 | 铜芯塑料绝缘线 BV-2.5 |  | m | 236.7096 | 1.961 | 464.19
134 | 铜芯塑料绝缘线 BVR-2.5 |  | m | 118.3548 | 2.15 | 254.46
135 | 铜芯塑料绝缘线 | BV2.5 | m | 35.274 | 1.961 | 69.17
136 | 铜芯塑料绝缘线 | BVR6 | m | 1.5317 | 4.99 | 7.64
137 | 塑料护口(钢管用) | DN15~20 | 个 | 89.37 | 0.092 | 8.22
138 | 刚性阻燃管 | DN20 | m | 93.3118 | 0.96 | 89.58
139 | 难燃塑料管接头 | 20 | 个 | 22.7346 | 0.265 | 6.02
140 | 铜接地端子带螺栓 | DT-6 | 个 | 8.925 | 2.642 | 23.58
141 | 接线盒 |  | 个 | 45.9 | 1.29 | 59.21
142 | 电缆桥架 （防火型）200×100×δ1.2 |  | m | 8.585 | 56.64 | 486.25
143 | 吊装夹具 |  | 套 | 0.16708 | 105.06 | 17.55
144 | 钢支撑 |  | kg | 12.289 | 3.52 | 43.26
145 | 其他材料费 |  | 元 | 1491.710647 | 1.02 | 1521.54
146 | 扣三类人工 |  | 工日 | -33.078 | 177 | -5854.81
147 | 泡沫防潮纸 |  | m2 | 222.09 | 11.516 | 2557.59
148 | 电 |  | kW·h | 74.6692
149 | 水 |  | m3 | 79.31
150 | 钢模板 |  | kg | 34.8981 | 3.92 | 136.8
151 | 工具式钢模板 |  | kg | 31.1875 | 3.92 | 122.26
152 | 木模板 |  | m3 | 0.26636 | 1681 | 447.75
153 | 脚手架钢管 |  | kg | 48.6598 | 3.52 | 171.28
154 | 脚手架钢管底座 |  | 个 | 1.0525 | 5.804 | 6.11
人材机汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  |  | 第 6 页 共 8 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
155 | 脚手架扣件 |  | 只 | 12.3727 | 6.3 | 77.95
156 | 竹脚手片 |  | m2 | 11.0792 | 12.62 | 139.82
157 | 芝麻白花岗岩侧石 | 300×120×1000 | m | 22.8361 | 65.84 | 1503.53
158 | 周转性材料费 |  | 元 | 191.3891 | 1.02 | 195.22
159 | 107胶纯水泥浆 |  | m3 | 0.43718 | 575.02 | 251.39
160 | 纯水泥浆 |  | m3 | 1.0757 | 513.63 | 552.52
161 | 干硬水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 0.098851 | 292.82 | 28.95
162 | 水泥砂浆 | 1:2 | m3 | 2.1105 | 321.01 | 677.48
163 | 水泥砂浆 | 1:2.5 | m3 | 2.7662 | 301.48 | 833.95
164 | 水泥砂浆 | 1:3 | m3 | 6.4544 | 284.27 | 1834.8
165 | 水泥砂浆 | M10.0 | m3 | 0.063382 | 265.85 | 16.85
166 | 冷底子油 |  | kg | 687.107 | 7.81 | 5366.31
167 | 履带式推土机 | 75kW | 台班 | 1.7281 | 766.56 | 1324.72
168 | 履带式推土机 | 105kW | 台班 | 0.77292 | 951.16 | 735.17
169 | 平地机 | 90kW | 台班 | 0.67595 | 664.28 | 449.02
170 | 轮胎式装载机 | 1.5m3 | 台班 | 0.036816 | 738.82 | 27.2
171 | 轮胎式装载机 | 2m3 | 台班 | 0.10961 | 824.6 | 90.38
172 | 履带式单斗液压挖掘机 | 1m3 | 台班 | 1.8787 | 1074.38 | 2018.42
173 | 钢轮内燃压路机 | 8t | 台班 | 0.31027 | 417.15 | 129.43
174 | 钢轮内燃压路机 | 12t | 台班 | 1.2633 | 545.01 | 688.49
175 | 钢轮内燃压路机 | 15t | 台班 | 1.8123 | 650.14 | 1178.28
176 | 电动夯实机 | 250N·m | 台班 | 1.8809 | 15.38 | 28.93
177 | 手持式风动凿岩机 |  | 台班 | 4.6956 | 12.61 | 59.21
178 | 履带式电动起重机 | 5t | 台班 | 0.44995 | 209.36 | 94.2
179 | 汽车式起重机 | 8t | 台班 | 0.036918 | 752 | 27.76
180 | 汽车式起重机 | 16t | 台班 | 0.00414 | 997.7 | 4.13
181 | 汽车式起重机 | 20t | 台班 | 1.5371 | 1071.9 | 1647.66
182 | 门式起重机 | 10t | 台班 | 1.5873 | 420.52 | 667.47
183 | 叉式起重机 | 5t | 台班 | 0.4177 | 488.29 | 203.96
184 | 载货汽车 | 4t | 台班 | 0.70428 | 452.43 | 318.64
185 | 载货汽车 | 5t | 台班 | 0.009979 | 470.6 | 4.7
186 | 载货汽车 | 8t | 台班 | 0.017 | 506.58 | 8.61
人材机汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  |  | 第 7 页 共 8 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
187 | 自卸汽车 | 15t | 台班 | 21.6115 | 948.85 | 20506.05
188 | 平板拖车组 | 40t | 台班 | 1 | 1240.05 | 1240.05
189 | 电动卷扬机-单筒快速 | 5kN | 台班 | 14.5806 | 166.35 | 2425.48
190 | 卷扬机井架 | 30m | 台班 | 14.5806 | 12.56 | 183.13
191 | 灰浆搅拌机 | 200L | 台班 | 1.9086 | 168.52 | 321.64
192 | 木工圆锯机 | 500mm | 台班 | 2.5241 | 8.96 | 22.62
193 | 木工平刨床 | 300mm | 台班 | 2.4946 | 4.13 | 10.3
194 | 立式钻床 | 25mm | 台班 | 0.040587 | 2.71 | 0.11
195 | 摇臂钻床 | 50mm | 台班 | 0.75186 | 14.1 | 10.6
196 | 半自动切割机 | 100mm | 台班 | 0.16708 | 16.49 | 2.76
197 | 型钢剪断机 | 500mm | 台班 | 0.58478 | 41.5 | 24.27
198 | 交流弧焊机 | 32kV·A | 台班 | 1.5455 | 17.9 | 27.66
199 | 交流弧焊机 | 42kV·A | 台班 | 6.6832 | 18.93 | 126.51
200 | 电焊条烘干箱 | 45×35×45cm3 | 台班 | 3.5922 | 3.84 | 13.79
201 | 电动空气压缩机 | 0.3m3/min | 台班 | 0.29892 | 13.31 | 3.98
202 | 电动空气压缩机 | 3m3/min | 台班 | 2.3478 | 39.46 | 92.64
203 | 电动空气压缩机 | 10m3/min | 台班 | 0.58478 | 81.96 | 47.93
204 | 水泥混凝土真空吸水机 |  | 台班 | 3.8563 | 17.258 | 66.55
205 | 砂轮切割机 | φ400 | 台班 | 0.0085 | 27.367 | 0.23
206 | 混凝土振捣器 | 平板式 | 台班 | 8.3607 | 9.61 | 80.35
207 | 混凝土振捣器 | 插入式 | 台班 | 11.6515 | 1.56 | 18.18
208 | 汽车式起重机 | 5t | 台班 | 0.1175 | 436.96 | 51.34
209 | 弧焊机 | 综合 | 台班 | 0.1289 | 68.024 | 8.77
210 | 20mm厚透气型塑胶球场面层（包括表面划线） |  | m2 | 1156.88 | 310 | 358632.8
211 | 运动场塑胶面层2cm厚铁板保护 |  | m2 | 288 | 60 | 17280
212 | 渣土消纳处置费用 |  | m3 | 632.76 | 47.17 | 29847.29
213 | 开工前，把施工区域内的乔木及其他灌木等植被砍伐、树根挖除、装车外运处置， |  | 项 | 1 | 9500 | 9500
人材机汇总表
工程名称：台州市黄岩第二高级中学体能训练场、科技楼顶渗漏和阶梯教室等改造工程 |  |  |  |  | 第 8 页 共 8 页
序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 合价
部分树木需要校内移植，位置由业主指定
214 | 屋面旧水管拆除，瓦脊拆除费用包干 |  | 项 | 1 | 1500 | 1500
215 | 屋顶消防管道修补费用 |  | m | 68 | 80 | 5440
216 | 室内座椅拆卸、搬移费用 |  | 套 | 220 | 20 | 4400
217 | 肋木架杠拆卸后，重新安装 |  | 套 | 1 | 300 | 300
218 | 单杠拆卸后，重新安装 |  | 副 | 13 | 180 | 2340
219 | 双杠拆卸后，重新安装 |  | 副 | 6 | 200 | 1200
220 | 回程费 |  | 元 | 734.8958 | 1 | 734.9
221 | 架线 |  | 次 | 0.7 | 395.76 | 277.03
222 | 外墙弹性涂料 一底两面（含基层腻子） |  | m2 | 176.8 | 42 | 7425.6
223 | 乳胶漆三遍（含基层腻子） |  | m2 | 373.28 | 32 | 11944.96
| 合计 |  |  |  |  | 1008488.23

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表【体能训练场地改造工
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程
序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 577499.15
1 | 其中：定额人工费 | 表-07 | 11493.62
2 | 其中：人工价差 | 表-07 | 1701
3 | 其中：定额机械费 | 表-07 | 21571.7
4 | 其中：机械费价差 | 表-07 | 3784.8
二 | 措施项目费 | 5+6 | 14599.29
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | 10443.39
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08 | 3519.8
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08 | 521.4
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08 | 1859.8
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08 | 236.32
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 4155.9
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率8.51% | 3271.66
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.48% | 184.54
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.13% | 49.98
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率1.69% | 649.72
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率18.75% | 7208.42
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 599306.86
六 | 税金 | 五（扣除甲供）×税率9% | 53937.62
专业工程招标控制价 |  | 一+二+三+四+六 | 653,244.48

## 表-07 分部分项工程量清单与计价表【体能训练场地改造工程】
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | 树池侧石 |  |  |  |  | 2526 | 360 | 53 | 3
1 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 1、1000*120*300芝麻白花岗岩侧石安砌，30厚1:3干硬性水泥砂浆粘接层； 2、人工铺装100厚C20非泵送商品混凝土垫层及侧石靠背； 3、100厚碎石垫层； 4、素土夯实； 5、需做好出入口衔接，费用综合考虑； 6、具体做法详设计图纸； | m | 22.61 | 111.74 | 2526.44 | 360.4 | 53.36 | 2.71
|  | 土石方工程 |  |  |  |  | 54327 | 1618 | 238 | 17564 | 3137
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 1、风镐拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm； | m2 | 153.45 | 14.73 | 2260.32 | 1414.81 | 210.23 | 345.26 | -193.34
本页小计 | [6 empty] | 4787 | 1775 | 264 | 348 | -193
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
3 | 040101001001 | 挖一般土方 | 1、土壤类别：三类土 2、挖土深度：2m内 3、挖掘机挖土 装车 | m3 | 563.43 | 5.16 | 2907.3 | 202.83 | 28.18 | 1802.98 | 326.79
4 | 040103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土外运； 2、清单工程量=定额工程量； 3、弃土外运运距包干，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价； | m3 | 563.43 | 40.08 | 22582.27 |  |  | 15415.44 | 3003.09
本页小计 | [6 empty] | 25490 | 203 | 28 | 17218 | 3330
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
5 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、土方处置； 2、清单工程量=定额工程量。 3、弃土土方处置费包干，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，结算提供相关发票； | m3 | 563.43 | 47.17 | 26576.99
|  | 水泥地修复 |  |  |  |  | 123719 | 8684 | 1287 | 3315 | 584
6 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 1、路床（槽）整形 路床碾压检验； 2、清单工程量计算规则同定额； | m2 | 1108.12 | 1.89 | 2094.35 | 288.11 | 44.33 | 1141.36 | 232.71
7 | 040103001001 | 回填方 | 1、≥300厚石渣回填 | m3 | 286.4 | 107.67 | 30836.69 | 905.02 | 134.61 | 1165.65 | 252.03
8 | 040202011001 | 碎石 | 1、100厚级配碎石（找平层）夯实层； | m2 | 1108.12 | 18.33 | 20311.84 | 1152.44 | 177.3 | 820.01 | 155.14
本页小计 | [6 empty] | 79820 | 2346 | 356 | 3127 | 640
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
9 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 1、混凝土强度等级 ：C25； 2、厚度 ：15cm； 3、路面塑料膜养护； | m2 | 1108.12 | 63.6 | 70476.43 | 6338.45 | 930.82 | 188.38 | -55.41
|  | 透气性塑胶面层 |  |  |  |  | 358633
本页小计 | [6 empty] | 70476 | 6338 | 931 | 188 | -55
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
10 | 040203009001 | 弹性面层 | 透气性塑胶面层： 1、底层涂接触剂一道； 2、合成胶粒拌聚氨酯胶水机械摊铺弹性层，配比不大于6:1，厚度17-18mm；胶粒高聚物含量≥15%； 3、合成胶粒拌聚氨酯胶水喷涂摩擦层2-3遍，配比不大于1.2:1，总厚度3-4mm，防滑胶粒高聚物含量≥20%； 4、清理、划线。 5、厚度:20mm | m2 | 1156.88 | 310 | 358632.8
|  | 训练器材移位 |  |  |  |  | 11514 | 832 | 122 | 690 | 64
11 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 39.17 | 3.31 | 129.65 | 14.1 | 1.96 | 75.99 | 13.32
本页小计 | [6 empty] | 358762 | 14 | 2 | 76 | 13
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
12 | 040103001002 | 回填方 | 1、机械 原土夯实槽、坑，回填要求应符合路基密实要求； | m3 | 23.57 | 13.54 | 319.14 | 195.16 | 28.05 | 52.8 | -23.81
13 | 040103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土装车、外运； 2、清单工程量=定额工程量； 3、弃土外运运距包干，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价； | m3 | 15.6 | 42.71 | 666.28 | 5.62 | 0.78 | 448.66 | 88.45
14 | H040103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、土方处置； 2、清单工程量=定额工程量。 3、弃土土方处置费包干，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，结算提供相关发票； | m3 | 15.6 | 47.17 | 735.85
本页小计 | [6 empty] | 1721 | 201 | 29 | 501 | 65
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
15 | 040305001001 | 垫层 | 1、材料品种、规格:碎石垫层 2、厚度:100厚碎石垫层 | m3 | 3.6 | 224.46 | 808.06 | 190.4 | 28.23
16 | 040305001002 | 垫层 | 1、混凝土种类：现浇非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C15； 3、商品混凝土运距根据投标人自身情况及项目所在地综合考虑在报价内。 | m3 | 2.5 | 399.14 | 997.85 | 92.83 | 13.75 | 28.48 | -3.25
17 | 040303002001 | 混凝土基础 | 1、混凝土种类：现浇非泵送商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25； 3、商品混凝土运距根据投标人自身情况及项目所在地综合考虑在报价内。 | m3 | 9.5 | 422.83 | 4016.89 | 333.45 | 49.4 | 83.98 | -10.92
本页小计 | [6 empty] | 5823 | 617 | 91 | 112 | -14
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
18 | 04B001 | 单杠拆卸后，重新安装 | 1、单杠（地埋式）拆卸、吊装，项目施工完成后重新安装（含预埋配件等） 2、地面安装4个固定地勾，用四根绳索和地面的四个地钩相连； | 副 | 13 | 180 | 2340
19 | 04B002 | 双杠拆卸后，重新安装 | 1、双杠拆卸、吊装，项目施工完成后重新安装，地面安装固定螺栓； | 副 | 6 | 200 | 1200
20 | 04B003 | 肋木架杠拆卸后，重新安装 | 1、肋木架拆卸、吊装，项目施工完成后重新安装（含预埋配件等） | 套 | 1 | 300 | 300
|  | 其他 |  |  |  |  | 26780
本页小计 | [6 empty] | 3840
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
21 | 04B004 | 树木砍伐普工费用 | 1、开工前，把施工区域内的乔木及其他灌木等植被砍伐、树根挖除、装车外运处置； 2、部分树木需要校内移植，位置由业主指定； 3、以上内容按项包干考虑。 | 项 | 1 | 9500 | 9500
22 | 04B005 | 运动场塑胶面层2cm厚铁板保护 | 1、运动场塑胶面层2cm厚铁板保护（含租赁、上下车、运输费用包干） | m2 | 288 | 60 | 17280
本页小计 | [6 empty] | 26780
合 计 | [6 empty] | 577499 | 11494 | 1701 | 21572 | 3785
表—07

## 表-08 施工技术措施项目清单与计价表【体能训练场地改造工
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 10443 | 3520 | 521 | 1860 | 236
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1、配置机械种类、数量、规格根据图纸结合现场实际情况综合考虑； 2、场外运输费用，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，一次性包干。 | 台·次 | 1 | 4233.59 | 4233.59 | 540 | 80 | 1528.51 | 248.73
2 | 041102001001 | 垫层模板 | 1、混凝土基础垫层木模 | m2 | 10.08 | 32.47 | 327.3 | 100.4 | 14.81 | 4.23 | 0.61
3 | 041102002001 | 基础模板 | 1、混凝土基础 模板 | m2 | 48.96 | 52.91 | 2590.47 | 1068.31 | 158.14 | 176.75 | 38.67
4 | 040203007002 | 水泥混凝土 | 1、水泥混凝土路面 模板 | m2 | 52.74 | 62.42 | 3292.03 | 1811.09 | 268.45 | 150.31 | -51.69
本页小计 | [6 empty] | 10443 | 3520 | 521 | 1860 | 236
合 计 | [6 empty] | 10443 | 3520 | 521 | 1860 | 236
表—08

## 施工组织措施项目清单与计价表【体能训练场地改造工程】
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：运动场体能训练场地改造-体能训练场地改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 3271.66
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 8.51 | 3271.66
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.48 | 184.54
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 49.98
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 1.69 | 649.72
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 4155.9

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表【科技楼屋顶漏水改造
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼屋顶漏水改造工程
序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 188077.4
1 | 其中：定额人工费 | 表-07 | 56072.53
2 | 其中：人工价差 | 表-07 | 8101.07
3 | 其中：定额机械费 | 表-07 | 1351.38
4 | 其中：机械费价差 | 表-07 | 222.18
二 | 措施项目费 | 5+6 | 9033.43
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | 2984.57
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08 | 2288.53
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08 | 126.55
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 6048.86
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率9.52% | 5684.62
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.5% | 298.56
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.11% | 65.68
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率25.78% | 15393.87
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 212504.7
六 | 税金 | 五（扣除甲供）×税率9% | 19125.42
专业工程招标控制价 |  | 一+二+三+四+六 | 231,630.12

## 表-07 分部分项工程量清单与计价表【科技楼屋顶漏水改造工
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼屋顶漏水改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
| A.9 | 屋面及防水工程 |  |  |  |  | 128413 | 26617 | 3832 | 84
1 | 011101003001 | 细石混凝土楼地面 | 1、素水泥浆一道（内掺建筑胶） 2、30mm厚C20细石混凝土找平层，随捣随抹； | m2 | 1054.62 | 35.79 | 37744.85 | 17390.68 | 2478.36 | 84.37
2 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 1、平面3.0厚SBS改性沥青防水卷材（弹塑性综合考虑）； 2、清单工程量按2018版浙江省定额计算规则及设计图纸计算。 | m2 | 1096.35 | 32.4 | 35521.74 | 3256.16 | 482.39
3 | 010902001002 | 屋面卷材防水 | 1、平面3.0厚SBS改性沥青防水卷材附加层（弹塑性综合考虑）； 2、清单工程量按2018版浙江省定额计算规则及设计图纸计算。 | m2 | 1227.26 | 28.09 | 34473.73 | 3129.51 | 454.09
本页小计 | [6 empty] | 107740 | 23776 | 3415 | 84
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼屋顶漏水改造工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
4 | 010903001001 | 墙面卷材防水 | 1、女儿墙立面3.0厚SBS改性沥青防水卷材（弹塑性综合考虑）； 2、清单工程量按2018版浙江省定额计算规则及设计图纸计算。 | m2 | 320.95 | 35.87 | 11512.48 | 1656.1 | 243.92
5 | 010903001002 | 墙面卷材防水 | 1、女儿墙立面3.0厚SBS改性沥青防水卷材附加层（弹塑性综合考虑）； 2、清单工程量按2018版浙江省定额计算规则及设计图纸计算。 | m2 | 320.95 | 28.54 | 9159.91 | 1184.31 | 173.31
|  | 女儿墙改造 |  |  |  |  | 27428 | 13718 | 1944 | 238 | 20
本页小计 | [6 empty] | 20672 | 2840 | 417
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼屋顶漏水改造工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
6 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 内侧墙面： 1、6厚1:2.5水泥砂浆光面； 2、14厚1:3水泥砂浆分层压实抹平； 3、满铺玻璃纤维网格布； 4、素水泥浆一道（内含建筑胶）； | m2 | 397.44 | 48.66 | 19339.43 | 11024.99 | 1561.93 | 238.46 | 19.88
7 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 弹性涂料墙面： 1、外墙弹性涂料涂料 一底两面(色彩见立面图)； 2、外墙腻子二遍； 3、面层工序详产品说明书，颜色及分隔样式业主定，具体做法及要求详图纸。 | m2 | 176.8 | 45.75 | 8088.6 | 2692.66 | 381.89
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 25297 | 15738 | 2325 | 1029 | 202
8 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 1、屋面破损细石混凝土面层铲除； | m2 | 1054.62 | 17.19 | 18128.92 | 13003.46 | 1919.41
本页小计 | [6 empty] | 45557 | 26721 | 3863 | 238 | 20
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼屋顶漏水改造工程 | [9 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
9 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、原破损外墙面抹灰层拆除； | m2 | 397.44 | 9.49 | 3771.71 | 2702.59 | 401.42
10 | 010103002001 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土装车、外运； 2、清单工程量=定额工程量。 3、弃土外运运距、土方处置费包干，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价； | m3 | 39.59 | 38.61 | 1528.57 | 32.07 | 4.35 | 1028.55 | 202.3
11 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、土方处置； 2、清单工程量=定额工程量。 3、弃土土方处置费包干，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，结算提供相关发票； | m3 | 39.59 | 47.17 | 1867.46
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 6940
本页小计 | [6 empty] | 7168 | 2735 | 406 | 1029 | 202
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼屋顶漏水改造工程 | [9 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
12 | 01B001 | 屋面旧水管拆除，瓦脊拆除费用包干 | 1、屋面旧水管拆除，瓦脊拆除费用包干 | 项 | 1 | 1500 | 1500
13 | 01B002 | 屋顶消防管道修补费用 | 1、屋顶消防管道破损砖墩拆除，重新安装砌筑，对消防管保温棉及铝皮保护层包裹费用包干； | m | 68 | 80 | 5440
本页小计 | [6 empty] | 6940
合 计 | [6 empty] | 188077 | 56073 | 8101 | 1351 | 222
表—07

## 表-08 施工技术措施项目清单与计价表【科技楼屋顶漏水改造
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼屋顶漏水改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 2985 |  |  | 2289 | 127
1 | 011703001001 | 垂直运输 | 1、装饰物料垂直运输费用，工程量同装饰脚手架。 | m2 | 1054.62 | 2.83 | 2984.57 |  |  | 2288.53 | 126.55
本页小计 | [6 empty] | 2985 |  |  | 2289 | 127
合 计 | [6 empty] | 2985 |  |  | 2289 | 127
表—08

## 施工组织措施项目清单与计价表【科技楼屋顶漏水改造工程】
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼屋顶漏水改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 5684.62
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 5684.62
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 298.56
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 65.68
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 6048.86

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表【科技楼教室室内改造
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室室内改造工程
序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 27259.04
1 | 其中：定额人工费 | 表-07 | 2419.06
2 | 其中：人工价差 | 表-07 | 346.92
3 | 其中：定额机械费 | 表-07
4 | 其中：机械费价差 | 表-07
二 | 措施项目费 | 5+6 | 1706.79
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | 1371.28
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08 | 680.99
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08 | 100.54
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08 | 212.07
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08 | 16.9
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 335.51
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率9.52% | 315.31
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.5% | 16.56
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.11% | 3.64
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率25.78% | 853.86
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 29819.69
六 | 税金 | 五（扣除甲供）×税率9% | 2683.77
专业工程招标控制价 |  | 一+二+三+四+六 | 32,503.46

## 表-07 分部分项工程量清单与计价表【科技楼教室室内改造工
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室室内改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 2521 | 51 | 7
1 | 010801001001 | 木质门 | 实木成品平开门： 1、门代号及洞口尺寸：M1124 2、含安装、门套及基层、烤漆、合页、门吸、门锁、把手等五金配件，门套与墙面的交接填缝处理等所有项目 3、具体做法详设计图纸； | 樘 | 1 | 2520.69 | 2520.69 | 51.43 | 7.3
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 16737 | 970 | 138
2 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面面层： 1、9厚PVC膜饰面木塑板，做法详见节点图(工程量按设计图示可视面计算)； 2、具备吸音、隔音、吸波、防霉等功能，燃烧等级B1级； | m2 | 67.45 | 219.48 | 14803.93 | 550.39 | 78.24
本页小计 | [6 empty] | 17325 | 602 | 86
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室室内改造工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
3 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、10*1.0工字型铝合金压条装饰线安装； | m | 102.3 | 14.46 | 1479.26 | 325.31 | 46.04
4 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、L型20*20铝合金阳角专用保护线条安装 | m | 18.4 | 18.95 | 348.68 | 75.62 | 10.68
5 | 011105004001 | 塑料板踢脚线 | 1、1厚成品塑料踢脚线粘贴 高60mm | m | 23.5 | 4.48 | 105.28 | 18.33 | 2.59
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 7153 | 791 | 112
6 | 011302002001 | 格栅吊顶 | 铝方通吊顶 1、铝方通吊顶：50*100*1.0mm厚仿木纹喷涂铝方通，净距100mm铺设，铝方通短边朝下(配套龙骨）； 2、10厚镀锌低碳钢丝（或φ6）吊杆，双向中距≤1000； 3、钢筋混凝土板底面清理干净； | m2 | 33.9 | 177.42 | 6014.54 | 574.27 | 81.36
本页小计 | [6 empty] | 7948 | 994 | 141
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室室内改造工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
7 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆： 1、乳胶漆饰面三道； 2、内墙腻子二遍； | m2 | 33.9 | 33.58 | 1138.36 | 216.62 | 30.51
|  | 其他装饰工程 |  |  |  |  | 848 | 607 | 90
8 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、抹灰面铲涂料； | m2 | 101.35 | 8.37 | 848.3 | 607.09 | 90.2
本页小计 | [6 empty] | 1987 | 824 | 121
合 计 | [6 empty] | 27259 | 2419 | 347
表—07

## 表-08 施工技术措施项目清单与计价表【科技楼教室室内改造
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室室内改造工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 1371 | 681 | 101 | 212 | 17
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 装饰脚手架。 | m2 | 84.49 | 13.4 | 1132.17 | 680.99 | 100.54 | 28.73 | 6.76
2 | 011703001002 | 垂直运输 | 1、装饰物料垂直运输费用，工程量同装饰脚手架。 | m2 | 84.49 | 2.83 | 239.11 |  |  | 183.34 | 10.14
本页小计 | [6 empty] | 1371 | 681 | 101 | 212 | 17
合 计 | [6 empty] | 1371 | 681 | 101 | 212 | 17
表—08

## 施工组织措施项目清单与计价表【科技楼教室室内改造工程】
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室室内改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 315.31
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 315.31
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 16.56
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 3.64
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 335.51

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表【科技楼教室安装工程】
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室安装工程
序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 1815.16
1 | 其中：定额人工费 | 表-07 | 394.88
2 | 其中：人工价差 | 表-07 | 58.43
3 | 其中：定额机械费 | 表-07 | 19.48
4 | 其中：机械费价差 | 表-07 | 2.4
二 | 措施项目费 | 5+6 | 45.66
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | 14.39
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08 | 3.11
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08 | 0.46
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 31.27
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率7.1% | 29.64
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.26% | 1.09
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.13% | 0.54
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率30.63% | 127.87
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 1988.69
六 | 税金 | 五（扣除甲供）×税率9% | 178.98
专业工程招标控制价 |  | 一+二+三+四+六 | 2,167.67

## 表-07 分部分项工程量清单与计价表【科技楼教室安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 1815 | 395 | 58 | 19 | 2
1 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：天棚内敷设或砖混凝土结构暗配 | m | 10.6 | 7.15 | 75.79 | 41.45 | 6.14
2 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5 | m | 25.2 | 3.17 | 79.88 | 15.37 | 2.27
3 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5 | m | 12.6 | 3.39 | 42.71 | 7.69 | 1.13
4 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称：铝方专用LED灯（含光源） 2.规格：100*1200mm 50W 3.安装形式：嵌入式安装 | 套 | 4 | 157.49 | 629.96 | 75.64 | 11.24
本页小计 | [6 empty] | 828 | 140 | 21
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室安装工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
5 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：两位单控开关 2、规格：250V，86型10A 3、安装方式：暗装 | 套 | 1 | 15.71 | 15.71 | 6.62 | 0.98
6 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 1 | 6.09 | 6.09 | 2.93 | 0.43
7 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 4 | 6.35 | 25.4 | 11.12 | 1.64
8 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称：金属桥架 2.规格：200×100×δ1.2 3.材质：镀锌板+喷塑 4.类型：槽式 5.配件、附件：含弯头、三通或四通、盖板、接地跨接、附件等安装 | m | 8.5 | 88.31 | 750.64 | 149.86 | 22.18 | 7.23 | 1.61
本页小计 | [6 empty] | 798 | 171 | 25 | 7 | 2
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室安装工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
9 | 030413001001 | 铁构件 | 1.名称：桥架支吊架 2.材质：型钢 3.规格:按图纸、图集及实际使用要求，包括除绣刷漆 | kg | 9.78 | 16.53 | 161.66 | 72.47 | 10.76 | 8.8 | 0.1
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：红丹防锈漆(底漆)，酚醛调和漆(面漆) 3.结构类型：一般钢结构（桥架支架） 4.涂刷遍数：底漆两遍,面漆两遍 | kg | 13.8 | 1.98 | 27.32 | 11.73 | 1.66 | 3.45 | 0.69
本页小计 | [6 empty] | 189 | 84 | 12 | 12 | 1
合 计 | [6 empty] | 1815 | 395 | 58 | 19 | 2
表—07

## 表-08 施工技术措施项目清单与计价表【科技楼教室安装工程】
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 14 | 3
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第四册。 | 项 | 1 | 14.39 | 14.39 | 3.11 | 0.46
本页小计 | [6 empty] | 14 | 3
合 计 | [6 empty] | 14 | 3
表—08

## 施工组织措施项目清单与计价表【科技楼教室安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：科技楼屋顶防漏水等改造-科技楼教室安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 29.64
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 29.64
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 1.09
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 0.54
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 31.27

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表【阶梯教室改造】
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造
序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 221250
1 | 其中：定额人工费 | 表-07 | 33668.21
2 | 其中：人工价差 | 表-07 | 4792.9
3 | 其中：定额机械费 | 表-07 | 4057.62
4 | 其中：机械费价差 | 表-07 | -841.6
二 | 措施项目费 | 5+6 | 6564.79
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | 2579.37
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08 | 1551.47
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08 | 229.06
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08 | 65.45
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08 | 15.4
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 3985.42
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率9.52% | 3745.43
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.5% | 196.71
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.11% | 43.28
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率25.78% | 10142.56
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 237957.35
六 | 税金 | 五（扣除甲供）×税率9% | 21416.16
专业工程招标控制价 |  | 一+二+三+四+六 | 259,373.51

## 表-07 分部分项工程量清单与计价表【阶梯教室改造】
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | 楼地面装饰工程 |  |  |  |  | 143312 | 16794 | 2383 | 3682 | -910
1 | 010606012001 | 钢支架 | 地台钢构加高： 1、50*100*3镀锌方管支架制作、安装 | t | 8.354 | 8559.88 | 71509.24 | 11266.71 | 1599.12 | 3682.19 | -909.58
2 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 地台面层： 1、4.2mm厚石塑地板铺在多层板上； 2、铺设泡沫防潮纸一道； 3、25mm厚舞台专用实木多层板铺在钢龙骨上； | m2 | 192.49 | 345.94 | 66589.99 | 4927.74 | 698.74
3 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 地台侧面： 1、4.2mm厚石塑地板铺在侧面舞台板上； 2、铺设泡沫防潮纸一道； 3、25厚舞台专用实木多层板安装侧钢龙骨架上； | m2 | 9.41 | 318.5 | 2997.09 | 150.94 | 21.45
4 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1、1mm厚L形铝合金收口条安装； | m | 94.1 | 23.55 | 2216.06 | 448.86 | 63.99
本页小计 | [6 empty] | 143312 | 16794 | 2383 | 3682 | -910
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程 |  |  |  |  | 20806 | 2590 | 368 | 8 | -4
5 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、木龙骨断面7.5cm内，平均中距40cm内,双向布置； 2、木龙骨上铺设15厚阻燃胶合板； 3、墙面面层：9厚PVC膜饰面木塑板，做法详见节点图(工程量按设计图示可视面计算)； 4、具备吸音、隔音、吸波、防霉等功能，燃烧等级B1级； | m2 | 45.41 | 291.66 | 13244.28 | 1177.94 | 167.56
6 | 011407006001 | 木材构件喷刷防火涂料 | 1、墙、柱面木龙骨防火涂料二遍 | m2 | 45.41 | 12.65 | 574.44 | 332.86 | 47.22
7 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1厚成品黑钛金不锈钢踢脚线粘贴 高60mm | m | 13.7 | 37.35 | 511.7 | 117.27 | 16.58
本页小计 | [6 empty] | 14330 | 1628 | 231
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
8 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1、10*1.0工字型铝合金压条装饰线安装； | m | 61.18 | 14.46 | 884.66 | 194.55 | 27.53
9 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、木塑板配套线条50×10压线安装 | m | 86.3 | 26.88 | 2319.74 | 334.84 | 47.47 | 3.45 | -1.72
10 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1、木塑板配套线条90×10压线安装 | m | 79.9 | 32.18 | 2571.18 | 310.01 | 43.95 | 3.2 | -1.6
11 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1、L型20*20木塑板阳角专用保护线条安装 | m | 33 | 21.2 | 699.6 | 122.76 | 17.49 | 0.99 | -0.66
|  | 天棚工程 |  |  |  |  | 27200 | 8274 | 1171
本页小计 | [6 empty] | 6475 | 962 | 136 | 8 | -4
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶平面： 1、U50轻钢龙骨平面； 2、15mm阻燃胶合板钉在轻钢龙骨上平面； 3、基层板外侧增加单层9.5mm石膏板； 4、石膏板面缝贴胶带、点锈； 5、清单量按石膏板表面计； | m2 | 190.17 | 130.68 | 24851.42 | 7483.19 | 1059.25
13 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶侧面： 1、U50轻钢龙骨侧面； 2、15mm阻燃胶合板钉在轻钢龙骨上侧面； 3、基层板外侧增加单层9.5mm石膏板； 4、石膏板面缝贴胶带、点锈； 5、清单量按石膏板表面计； | m2 | 12.53 | 137.78 | 1726.38 | 580.64 | 82.32
本页小计 | [6 empty] | 26578 | 8064 | 1142
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
14 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 木窗帘盒（按展开面积计算）： 1、双层15mm厚阻燃胶合板做基层； 2、9.5mm厚纸面石膏板固定在阻燃胶合板基层上； 3、板缝贴胶带、点锈，具体做法及要求详图纸； | m2 | 3.48 | 178.73 | 621.98 | 209.88 | 29.72 | 0.1 | -0.07
|  | 门窗工程 |  |  |  |  | 8177 | 428 | 61
本页小计 | [6 empty] | 622 | 210 | 30
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
15 | 010801001002 | 木质门 | 1、成品木纹饰面木门M1523安装，门扇尺寸1500*2300mm； 2、含安装、门套及基层、烤漆、合页、门吸、门锁等五金配件，门套与墙面的交接填缝处理等所有项目； 3、具体做法详见图纸及图集16J601； | 樘 | 2 | 3774.63 | 7549.26 | 276.12 | 39.18
16 | 010808001001 | 木门窗套 | 门套基层： 1、30*40木龙骨打底； 2、双层15mm厚阻燃板门套基层； | m2 | 3.66 | 171.58 | 627.98 | 152.11 | 21.59 | 0.33 | -0.22
|  | 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  |  |  | 11396 | 2169 | 305
本页小计 | [6 empty] | 8177 | 428 | 61
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
17 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆墙面、天棚面： 1、乳胶漆饰面三道； 2、内墙腻子二遍； | m2 | 339.38 | 33.58 | 11396.38 | 2168.64 | 305.44
|  | 拆除工程 |  |  |  |  | 10359 | 3413 | 504 | 367 | 72
18 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、地面龙骨及饰面拆除； | m2 | 192.49 | 9.15 | 1761.28 | 1262.73 | 186.72
19 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、抹灰面铲涂料； | m2 | 133.2 | 8.37 | 1114.88 | 797.87 | 118.55
20 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、木门拆除； | m2 | 9 | 21.57 | 194.13 | 139.23 | 20.61
21 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、天棚木龙骨及石膏板饰面拆除； | m2 | 190.17 | 8.81 | 1675.4 | 1201.87 | 176.86
22 | 01B003 | 室内座椅拆卸、搬移费用 | 1.室内座椅拆卸、搬移至业主指定地点，费用包干； | 套 | 220 | 20 | 4400
本页小计 | [6 empty] | 20542 | 5570 | 808
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
23 | 010103002002 | 余方弃置 | 1、废弃料品种：弃土装车、外运； 2、清单工程量=定额工程量。 3、弃土外运运距、土方处置费包干，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价； | m3 | 14.14 | 38.61 | 545.95 | 11.45 | 1.56 | 367.36 | 72.25
24 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、土方处置； 2、清单工程量=定额工程量。 3、弃土土方处置费包干，投标单位根据本工程的实际情况，结合自身实际施工的需要综合考虑报价，结算提供相关发票； | m3 | 14.14 | 47.17 | 666.98
本页小计 | [6 empty] | 1213 | 11 | 2 | 367 | 72
合 计 | [6 empty] | 221250 | 33668 | 4793 | 4058 | -842
表—07

## 表-08 施工技术措施项目清单与计价表【阶梯教室改造】
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 2579 | 1551 | 229 | 65 | 15
1 | 011701006002 | 满堂脚手架 | 1、单项脚手架 装饰脚手架。 | m2 | 192.49 | 13.4 | 2579.37 | 1551.47 | 229.06 | 65.45 | 15.4
本页小计 | [6 empty] | 2579 | 1551 | 229 | 65 | 15
合 计 | [6 empty] | 2579 | 1551 | 229 | 65 | 15
表—08

## 施工组织措施项目清单与计价表【阶梯教室改造】
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室改造 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 3745.43
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 9.52 | 3745.43
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.5 | 196.71
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.11 | 43.28
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 3985.42

## 表-02 专业工程招标控制价计算程序表【阶梯教室安装工程】
专业工程招标控制价计算程序表
单位工程（专业）：阶梯教室改造工程-阶梯教室安装工程
序号 | 汇 总 内 容 | 费用计算表达式 | 金额（元）
一 | 分部分项工程费 | 表-07 | 6583.7
1 | 其中：定额人工费 | 表-07 | 1229.2
2 | 其中：人工价差 | 表-07 | 182.06
3 | 其中：定额机械费 | 表-07
4 | 其中：机械费价差 | 表-07
二 | 措施项目费 | 5+6 | 367.71
5 | 施工技术措施项目费 | 表-08 | 271.26
5.1 | 其中：定额人工费 | 表-08 | 58.59
5.2 | 其中：人工价差 | 表-08 | 8.68
5.3 | 其中：定额机械费 | 表-08
5.4 | 其中：机械费价差 | 表-08
6 | 施工组织措施项目费 | 6.1+6.2+6.3+6.4+6.5+6.6 | 96.45
6.1 | 安全文明施工基本费 | （1+3+5.1+5.3）×费率7.1% | 91.43
6.2 | 提前竣工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.3 | 二次搬运费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.26% | 3.35
6.4 | 冬雨季施工增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率0.13% | 1.67
6.5 | 行车、行人干扰增加费 | （1+3+5.1+5.3）×费率
6.6 | 其他施工组织措施费 | 计价时列岀具体费用名称
三 | 其他项目 | 表-11
四 | 规费 | （1+3+5.1+5.3）×费率30.63% | 394.45
五 | 税前工程造价 | 一+二+三+四 | 7345.86
六 | 税金 | 五（扣除甲供）×税率9% | 661.13
专业工程招标控制价 |  | 一+二+三+四+六 | 8,006.99

## 表-07 分部分项工程量清单与计价表【阶梯教室安装工程】
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | 电气设备安装工程 |  |  |  |  | 6584 | 1229 | 182
1 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：刚性阻燃管 2、材质：PVC 3、规格：DN20 4、配置形式：砖、混凝土结构暗配 | m | 77.43 | 7.15 | 553.62 | 302.75 | 44.91
2 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BV 4、规格：2.5 | m | 178.86 | 3.17 | 566.99 | 109.1 | 16.1
3 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：电线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：BVR 4、规格：2.5 | m | 89.43 | 3.39 | 303.17 | 54.55 | 8.05
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：一位单控开关 2、规格：250V,86型10A 3、安装方式：暗装 | 套 | 4 | 13.64 | 54.56 | 26.48 | 3.92
本页小计 | [6 empty] | 1478 | 493 | 73
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室安装工程 | [9 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
5 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：两位单控开关 2、规格：250V,86型10A 3、安装方式：暗装 | 套 | 4 | 15.71 | 62.84 | 26.48 | 3.92
6 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称：600x600mmLED平板灯（含光源）; 2.规格：36W; 3.安装形式：嵌入式安装; | 套 | 20 | 181.47 | 3629.4 | 378.2 | 56.2
7 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称：双孔筒灯（含光源）; 2.规格：15W ; 3.安装形式：嵌入式安装; | 套 | 7 | 113.6 | 795.2 | 127.89 | 18.9
8 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称：单孔筒灯（含光源）; 2.规格：15W ; 3.安装形式：嵌入式安装; | 套 | 5 | 73.2 | 366 | 91.35 | 13.5
9 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 32 | 6.35 | 203.2 | 88.96 | 13.12
本页小计 | [6 empty] | 5057 | 713 | 106
表—07
分部分项工程量清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室安装工程 | [9 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
10 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：塑料 3、规格：86型 | 个 | 8 | 6.09 | 48.72 | 23.44 | 3.44
本页小计 | [6 empty] | 49 | 23 | 3
合 计 | [6 empty] | 6584 | 1229 | 182
表—07

## 表-08 施工技术措施项目清单与计价表【阶梯教室安装工程】
施工技术措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中(元) |  |  |  | 备注
[8 empty] | 定额人工费 | 人工费价差 | 定额机械费 | 机械费价差
|  | [请输入分部名称] |  |  |  |  | 271 | 59 | 9
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 1、脚手架搭拆费第四册。 | 项 | 1 | 271.26 | 271.26 | 58.59 | 8.68
本页小计 | [6 empty] | 271 | 59 | 9
合 计 | [6 empty] | 271 | 59 | 9
表—08

## 施工组织措施项目清单与计价表【阶梯教室安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
单位工程(专业)：阶梯教室改造工程-阶梯教室安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 安全文明施工费 | 定额人工费+定额机械费 |  | 91.43
1.1 | 安全文明施工基本费 | 定额人工费+定额机械费 | 7.1 | 91.43
2 | 提前竣工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
3 | 二次搬运费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.26 | 3.35
4 | 冬雨季施工增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0.13 | 1.67
5 | 行车、行人干扰增加费 | 定额人工费+定额机械费 | 0
6 | 其他施工组织措施费 | 按相关规定进行计算 | 0
合 计 |  |  |  | 96.45