临海市政府采购

招  标  文  件

（电子投标、不见面开标方式）

项目编号：ZJTY-202248

项目名称：临海市古城街道、大洋街道、邵家渡街道、大田街道、东塍镇、汇溪镇雨污水管网运维项目

采购单位：临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）

联 系 人：陈先生

联系电话：0576-85288903

代理机构:浙江同益咨询有限公司

联 系 人：黄星辉、尹烁凯

联系电话：15157611082、17132793289

2022年	9月

目    录

第一章  公开招标采购公告	3

第二章   招标需求	7

第三章  投标人须知	16

第四章评标办法及评分标准	28

第五章  合同	32

第六章　投标文件格式	50

# 第一章  公开招标采购公告

参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》等规定，受临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）委托，现就临海市古城街道、大洋街道、邵家渡街道、大田街道、东塍镇、汇溪镇雨污水管网运维项目进行公开招标，欢迎具备本项目投标人的资格要求且能够及时提供相关货物及服务的投标人前来投标。

1.项目概况

项目名称：临海市古城街道、大洋街道、邵家渡街道、大田街道、东塍镇、汇溪镇雨污水管网运维项目

采购单位：临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）

采购规模及内容概述：古城（以灵江为界、江北）、大洋、邵家渡、大田、东塍、汇溪雨污水管网运维，含污水管网、雨水管网、管道泵站等，详见招标需求。

采购预算及上限价：12857000元

采购组织类型：分散采购

采购标段数：1

采购方式：公开招标

服务期：合同签订后2年。

采购文件公告期限：5个工作日

该项目已具备条件，现对该项目进行公开招标。

2.投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

（2）具有与本项目相适应的经营能力。

（3）具有市政公用工程施工总承包三级及以上或环保工程专业承包三级及以上资质。

（4）本项目不接受联合体投标。

注：本项目在评标时进行资格审查，请投标人仔细阅读以上资格条件要求并自查，投标时投标文件中请附上招标文件要求的所有资格证明材料。

3.报名

本项目无需报名，投标人须到临海市公共资源交易中心网站

（http://www.linhai.gov.cn/ggzyjy/）注册、提交审核通过后可参加投标，注册、审核联系电话：0576-85280675。投标人未在临海市公共资源交易中心网站完成注册而造成无法登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台--后台和无法发布开标后系列公告等产生的后果由投标人自行承担。

4.招标文件的获取

采购文件售价：免费

获取方式：凡有意参加投标者，在2022年9月29日8:30 前，到临海市公共资源交易中心网站注册审核通过后可自行下载采购文件或到浙江政府采购网（网址 https://zfcg.czt.zj.gov.cn/ ）上获取。

招标文件答疑：投标人对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标说明

（1）本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（2）投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请投标人自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：https://customer.zcygov.cn/CA-driver-download?utm=web-login-front.75ab4087.0.0.f8e5d230c7c411ea9e54c97a8e384567）电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云投标人项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

（3）投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见https://middle.zcygov.cn/ca/apply/edit，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间，汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198）。

（4）投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。

（5）本招标文件中关于电子招投标内容、流程如与政采云系统中最新的内容、操作不一致的，以政采云系统中的要求为准。

7.投标文件的组成、效力

（1）本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（2）未在“政府采购云平台”传输递交电子投标文件的，投标无效。

8.投标截止时间及电子投标文件的递交

电子投标文件投标截止时间：2022年9月29日8时30分00秒，投标人应于投标截止时间之前将电子投标文件上传到“政府采购云平台”。投标截止时间前未完成传输电子投标文件的，投标无效。

9.临海市公共资源交易办公管理系统及开评标期间出现网络故障或停电时的应急处理措施：

（1）开评标期间出现网络故障或停电如短时间内（半天内）可以排除并能恢复正常使用的，为不耽误项目进度，招标人（代理机构）经项目行政监管部门批准后可宣布待故障排除后再进行正常开标活动；

（2）开评标期间出现网络故障或停电在短时间内不能排除，且无法恢复正常使用的，招标人（代理机构）报项目行政监管部门批准同意后，可宣布暂停招标活动，招标人（代理机构）应办理延期开标手续，并及时发布更正公告择日另行开标。

10.开标

开标时间：2022年9月29日8:30时。

开标地点：“政府采购云平台”线上开标、线下直播开标室：临海市公共资源交易中心B区一楼二号开标室（临海市凯歌路6号）

开标时间后30分钟内（具体时间以政采云系统显示的解密截止时间为准），投标人须登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

11.发布公告的媒介

本次招标公告同时在浙江省政府采购网、临海市公共资源交易中心网上发布。

12、其他事项

（1）本项目询标将通过政采云视频询标系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象；摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

（2）除注明要求进口产品外,投标时进口产品比例不得超过50%；

（3）根据《浙江省政府采购供应商注册及诚信管理暂行办法》浙财采监字【2009】28号文件，请各投标投标人及时办理浙江政府采购网“政府采购正式供应商”的注册手续。

13、联系方式

采购代理机构：浙江同益咨询有限公司

地址: 临海市回浦路2号九楼

联系人:黄星辉、尹烁凯        电话:15157611082、17132793289

邮编:317000

电子邮箱: 514556751@qq.com

采购单位：临海市水务集团有限公司（临海市排水有限公司）

联系人：陈先生           电话：0576-85288903

附件政府采购支持中小企业信用融资相关事项的通知

为了充分发挥政府采购政策功能,进一步支持和促进中小企业发展，临海市财政局向临海市金融（保险）系统发起了“政采贷”、“政采保”融资服务倡议，得到了全市16家银行、1家保险公司响应，投标人若有融资意向，请同以下银行（保险）联系人对接。

政采保联系方式

| 阳光财产保险股份有限公司临海支公司 | 合同（质量）履约按履约保证金年费率1%（1.5%），每单保函最低保险费为500元(300元)。 | 谢芬芬 | 13586026113（微信同号） |
| --- | --- | --- | --- |

政采贷联系方式

| 序号 | 银行简称 | 贷款年利率 | 政采贷联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工商银行 | 3.8%起 | 王 益 | 13586102266 |
| 2 | 农业银行 | 3.8%起 | 刘 军 | 13606652552 |
| 3 | 中国银行 | 3.85%起 | 钱玲红 | 13666860933 |
| 4 | 建设银行 | 4.35%起 | 王 昕 | 13706553056 |
| 5 | 浦发银行 | 4.785%起 | 郑 强 | 15988990003 |
| 6 | 兴业银行 | 4.0%起 | 方成纲 | 15267208988 |
| 7 | 泰隆银行 | 5.4%起 | 何安青 | 13586122727 |
| 8 | 浙商银行 | 5.00%起 | 陈双双 | 13666868989 |
| 9 | 农发银行 | 2.85%起 | 金和平 | 13705760213 |
| 10 | 光大银行 | 3.9 %起 | 王玲敏 | 15068686860 |
| 11 | 湖商银行 | 4.8%起 | 叶丰恺 | 18657661866 |
| 12 | 邮储银行 | 3.85%起 | 黄梦雅 | 18906767388 |
| 13 | 温州银行 | 4.35%起 | 何宗富 | 15967009253 |
| 14 | 交通银行 | 3.85 %起 | 章 彪 | 13989622482 |
| 15 | 民生银行 | 3.85 %起 | 王都旺 | 13676697833 |
| 16 | 宁波银行 | 4.785%起 | 冯晶晶 | 13736200193 |

# 第二章   招标需求

一、项目概况：

本项目为古城（以灵江为界、江北）、大洋、邵家渡、大田、东塍、汇溪雨污水管网运维，含污水管网、雨水管网、管道泵站等。

- 工作内容：

| 序号 | 标项内容 | 单项预算金额及上限价 | 简要规格描述 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网日常养护、疏通及雨污泵站养护 | 5590000元/年， 2年共计11180000元 | 雨污水管网约430公里，含管道泵站，以实际范围内数量为准，投标人需考虑项目实施过程中管网数量的变化情况，管网数量增减风险由投标人自行承担，不调整任何费用。 汛期须所有人员24小时值班，值班人员中必须配备一名水电工。 本项内容采用总价包干方式， 如涉及工程量增减，合同价不予调整，投标人在投标期间应自行充分考察现场了解具体工作内容，根据自身条件、考虑相关风险进行投标报价。 | 合同签订后2年。 |
| 2 | 排水管网检测排查+测绘、排水管网满管泥浆的特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修 | 838500元/年， 2年共计1677000元 | ①范围内市政道路雨、污水管网特殊疏通、管道非开挖修复和常规检测雨污混接等排查、测绘，按实结算； ②雨污泵站维修，根据维修费实际支付费用。 |  |
| 合计 | 2年共计12857000元 |

注：如遇不可抗力（如超强台风等导致的大面积管网瘫痪），费用另行结算。

本采购标段对应的中小企业划分标准所属行业为其他未列明行业。

具体工作详见如下：

中标人提供管网运维软件接入水务集团“智慧水务”平台，且中标后一个月内在本项目运维范围内设置养护基地。养护基地必须根据国家环保部门相关规定及要求划定管道垃圾淤泥的暂时存放区域（不得超过20㎡）。暂时存放区域需与居民生活点保持50米及以上距离，地面应做硬化等防渗处理且暂存区域做好防雨和污水纳管工作。要求中标单位按国家环保部门相关规定及要求定期对管道垃圾淤泥进行处置，不得长时间堆放在养护基地中的暂存区域。

（1）排水管网日常养护、疏通及雨污泵站养护（全年不少于430公里）

①日常管网巡查，每月不少于1次，包含沿河排水口排查，检查井盖是否有破损丢失，是否有管线周边施工偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管；是否有雨、污水外溢到路面，是否有未按要求排放水源情况，是否有其他异常情况等，出现情况中标人均须第一时间向采购人汇报，及时发现管网漏水、堵塞、脱节、井盖、雨篦破损等情况，并设置相应的警示标志在24小时内完成处置修复。

②日常管网疏通养护（包含检查井清掏、管道疏通），包括：管道冲洗、窨井及沉井清捞、破损及错盖井盖更换、雨篦及防护网更换、破损管材的更换、封拆管道堵头、管道检测、倒虹管须穿绳、污泥外运及消纳；疏通养护后保证“管网不积水、检查井无垃圾”，垃圾临时堆放及消纳处置按国家或当地政府相关规定执行；养护范围内所有雨、污水管网设施要求服务期内全年保证管网通畅无积淤。

③保证管网全线畅通，对于易堵塞淤积的管段或采购人指定的一些特定管段需确保畅通；

④防汛抗台期间配合相关部门确保管网正常运行；

⑤配合采购人进行管网水质检测等工作，包括：开井、取水样等内容；

⑥协助采购人新管验收移交工作；

⑦协助采购人调查企业等生产生活排水是否接入市政管网；

⑧中标人须提供每月月报及作业视频、照片；

⑨为采购人免费提供应急、零星CCTV检测服务（每年度不超过5公里）。

⑩雨污泵站养护包括：垃圾清理、泵房沉井清淤（含消纳、运输）、油渍清理、水泵维修养护、配电系统和流量计等仪器仪表维护（水泵维修养护、配电系统和流量计等仪器仪表维护不含江北1号（绿化路口）泵站、2号（塘里）泵站、3号（曹家路）泵站、4号（小两山）泵站、5号（邵家渡）泵站），泵站供电禁止外接大功率设备（违规使用所造成的一切损失均由中标人负责赔偿）。

（2）排水管网检测排查+测绘、排水管网满管泥浆的特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修（本项目须由中标人向采购人提出申请，经采购人批准后实施）

管网排查检测+测绘：通过管网检测、排查、测绘等形式，对管网进行系统性的摸排，查清雨污混接、管道埋深标高坐标、破损情况等信息，结合原有信息绘制本项目整体地下管网图，测绘信息接入“智慧水务”平台。

管网特殊疏通：针对管道内存在大量泥浆、硬质水泥浆块等沉积(沉积占比大于管径 80%)的情况，需对管道内沉积进行特殊疏通、清理出的泥浆进行外运处理，并对管网进行日常养护。

管道非开挖修复：对排水管网进行修复，主要项目内容包括：砖墙封堵、整体紫外光固化修复、局部紫外光固化修复、不锈钢双胀环修复、检查井注浆止水等处理。具体修复缺陷由采购人根据前期检测资料指定实施。

雨污泵站维修：泵站出现问题时及时维修，维修费按实结算，按实际维修费支付费用。

排水管网特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修明细表

| 清单序号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 计量单位 | 预算最高单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 |  |  |  |
| 1 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ300 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 | 4379 |
| 2 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ400 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 | 4408 |
| 3 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ500 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 | 5821 |
| 4 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 | 5858 |
| 5 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 | 9840 |
| 6 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 | 9938 |
| 7 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ1200及以上 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 | 12603 |
| 二 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 |  |  |  |
| 1 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ300 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m | 2098 |
| 2 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ400 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m | 2486 |
| 3 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ500 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m | 3151 |
| 4 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m | 4209 |
| 5 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m | 5572 |
| 6 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m | 7984 |
| 7 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ1200 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m | 9755 |
| 8 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ1400及以上 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m | 13085 |
| 三 | 封拆管堵 |  |  |  |
| 1 | 封堵管口 砖封管道 φ500以内 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 856 |
| 2 | 封堵管口 砖封管道 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 1182 |
| 3 | 封堵管口 砖封管道 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 2100 |
| 4 | 封堵管口 砖封管道 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 3282 |
| 5 | 封堵管口 砖封管道 φ1200 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 4728 |
| 6 | 封堵管口 砖封管道 φ1400 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 6435 |
| 7 | 封堵管口 砖封管道 φ1600及以上 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 8405 |
| 8 | 封堵管口 气囊封堵 φ500以内 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 997 |
| 9 | 封堵管口 气囊封堵 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 1347 |
| 10 | 封堵管口 气囊封堵 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 2147 |
| 11 | 封堵管口 气囊封堵 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 2345 |
| 12 | 封堵管口 气囊封堵 φ1200 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 2664 |
| 13 | 封堵管口 气囊封堵 φ1400 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 2996 |
| 14 | 封堵管口 气囊封堵 φ1600 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 3327 |
| 15 | 封堵管口 气囊封堵 φ1800及以上 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 3742 |
| 16 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 2795 |
| 17 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 3595 |
| 18 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 3793 |
| 19 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1200 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 4112 |
| 20 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1400 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 4444 |
| 21 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1600 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 4775 |
| 22 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1800及以上 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 | 5190 |
| 23 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤500 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 6774 |
| 24 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤600 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 10355 |
| 25 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤800 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 12591 |
| 26 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1000 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 16438 |
| 27 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1200 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 19377 |
| 28 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1400 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 22299 |
| 29 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1600 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 25759 |
| 30 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1800 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 29946 |
| 31 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤2000 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 35722 |
| 32 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤2200 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 38973 |
| 33 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤2400 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 | 49997 |
| 四 | 不锈钢双胀环修复 |  |  |  |
| 1 | DN800 | 启闭井盖、抽水，管内通风清淤，固定环状橡胶止水密，安装不锈钢双胀圈，检测，渣土外运，清理场地等 | 次 | 6160 |
| 2 | DN900 | 启闭井盖、抽水，管内通风清淤，固定环状橡胶止水密，安装不锈钢双胀圈，检测，渣土外运，清理场地等 | 次 | 6560 |
| 3 | DN1000 | 启闭井盖、抽水，管内通风清淤，固定环状橡胶止水密，安装不锈钢双胀圈，检测，渣土外运，清理场地等 | 次 | 6880 |
| 4 | DN1200及以上 | 启闭井盖、抽水，管内通风清淤，固定环状橡胶止水密，安装不锈钢双胀圈，检测，渣土外运，清理场地等 | 次 | 7200 |
| 五 | 检测 |  | 次 |  |
| 1 | CCTV检测 | 启闭井盖、设备调试、管道检测、清理场地 | m | 18 |
| 2 | 声纳检测 | 启闭井盖、毒气检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、清理装车、运输 | m | 15 |
| 3 | 潜望镜检测（QV) | 启闭井盖、设备调试、管道检测、清理场地 | 段 | 116 |
| 4 | 管网GPS测绘 | 技术准备，地下管线探查，地下管线测量，数据处理，建立地下管线数据库，编写技术总结报告。成果数据应满足数据入库的要求，并需录入排水信息化系统。 | m | 4 |
| 六 | 检查井、雨水口井盖（ 篦）更换 |  |  |  |
| 1 | 检查井盖更换 | 启闭井盖、拆除旧井盖、清理框体污垢，安装井盖、场内运输、清理场地、主材甲供 | 块 | 45.40 |
| 2 | 检查井盖井座更换 | 启闭井盖，拆除旧井盖、座，清理框体污垢，安装井盖、盖，场内运输，清理场地，主材甲供 | 座 | 100.00 |
| 3 | 雨水口井盖更换 | 启闭井盖、拆除旧井盖、清理框体污垢，安装井盖、场内运输、清理场地、主材甲供 | 块 | 44.16 |
| 4 | 雨水口井盖井座更换 | 启闭井盖，拆除旧井盖、座，清理框体污垢，安装井盖、盖，场内运输，清理场地，主材甲供 | 座 | 92.00 |
| 5 | 防坠网更换 | 启闭井盖、挂防坠网、清理场地，主材甲供 | 付 | 16.84 |
| 七 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 检查井注浆止水处理 |  | 座 | 2000 |
| 2 | 标志标牌 | 不锈钢材质、尺寸和样式根据业主要求，价格不作调整 | 个 | 10.7 |
| 说明 |  |  |  |  |
|  | 价格包括但不限于完成本合同所规定义务的一切费用，包括完成项目所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），污泥处理费、水、电使用费，材料、设备使用费，安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。 |

- 工作目标：保证在承包期内本项目范围内的管道必须保证畅通，有堵塞、积淤现象需及时清理，质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

- 管道非开挖修复后，须提供CCTV检测报告，此项CCTV检测费用不另行计费。

- 测绘资料严禁外泄。

三、管网、管线技术要求（具体详见CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》）

1、管网数据入库处理技术要求

地理数据库需采用数据库－要素集－要素类－要素的方式进行组织管理，按照业主方提供空间结构组织进行组织，并需提供排水管网基础信息数据库设计规范，数据要素包含但不限于以下内容：

排水管网要素：检查井、排水管、排水渠、雨水口、排放口、其他节点

排水设施要素：排水泵站、截流设施、调蓄设施、闸门、阀门

其它设施及要素：易涝区域、排水户、污水处理厂

2、管线物探技术要求

地下管线的探测是在调查的基础上进行的，任务是把要求探测的地下管线内容全面的从地下反映到地面上，然后按要求进行测绘。地下管线点分明显点和隐蔽点，采用调查、仪器探测等方法定位和测量。

排水管网探测要求涵盖物探资料梳理、现场踏勘与调查、仪器探查、数据检测整理入库、管线图绘制、管线点测量与数据处理等工作。排水管网标准化入库要求能够提供多样的数据更新手段，保证系统建立以后能够方便进行数据更新。包括全站仪等测量数据更新，竣工图更新以及数据转换更新。

工作内容需包含以下内容：

1)	现有管线资料的收集：对现有管线设计图纸、施工图纸、竣工图纸等工程资料进行收集。

2)	地下管线探查:具体应探测查明地下管线的埋深、管径、高程、坐标、附属物属性、材质、用途、地址等等。

3)	根据业主方前期提供的有关测区管线的工程竣工资料，录入管线和管点的竣工日期、埋设方式、工程名称、生产厂家等信息。

4)	质量检查：根据业主方质量监督管理办法，对探测和入库成果进行抽样检查。

5)	地下管线探测成果表的编制及管线图的编绘。

6)	管线探测工程工作总结报告。

7)	提交项目全部成果。

具体探测要求如下：

1）排水管线探测

投标人根据现有有关测区管线的资料结合现场勘测内容，补充录入管线和设备的竣工日期、埋设方式、工程名称、安装单位、生产厂家等信息；并提供相应字段，满足招标人后期自行录入和维护管线工程竣工信息的要求。

管线探测要素需包含：弯头、三通、变径点、变材点、阀门、闸门、截污设施、预留口、排放口、在线监测点、泵站、污水厂等；

对管线探测要素的标注：查明地下排水管线的平面位置、走向、埋深、地面标高、管径、性质、材质、用途、所在道路、埋设时间、生产厂家等属性，要求对阀门位置有详细注明。

各类管线的管径或断面均以毫米为单位，标高(或埋深 )以米为单位量至厘米。

四、人员及其他配置要求：

1、中标人必须在本项目范围内设置办公场所及养护基地，确保管道清理出来的垃圾不乱堆放；日常养护人员配备：项目负责人1名，管网、井盖、雨篦等巡查人员6人，泵站管理巡查1人，电工1人（具有电工证）、专职安全人员1人（具有安全员证书，可兼职），作业人员6名，资料员1名，不得少于17人。

2、泵站管理人员须熟悉泵房设备，掌握设备的技术状况，按规定保养设备，使设备处于良好的技术状态，熟悉全体泵房的工艺流程和和阀门操作程序，严格执行泵房的管理规则和技术规定，如遇设备发生故障，不能处理时及时上报有关责任人。

3、投标人需为项目实施人员购买人身安全相关保险（如人身意外险等）。

4、设备要求：

①具有管道闭路电视摄像检测设备（CCTV、管道机器人）；

②具有清洗或吸污车；

③具有一体化厢式抢修车；

④具有潜水设备、气体检测设备、防毒设备、发电机、管道修复气囊的；

⑤具有强排泵流量600m³/h及以上的。

（提供相关设备照片、发票扫描件，车辆还需提供行驶证，加盖投标人公章。）

五、相关质量及验收标准：

1、按《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》(GB8978--1996)、《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》CJJ68-2007、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61- 2003/J217-2003、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T244-2016相关标准执行，如有最新规定按最新规定执行。

2、探测过程中发现安全隐患的及时向排水公司汇报。

3、项目每月完工后，中标人须向采购人提供完整资料（创建电子台账附巡查、养护、安全文明施工等作业过程视频、照片等），采购人根据考核要求进行验收。

4、每座泵站清淤完工后，中标人须向采购人提供完整资料（作业照片和视频、清淤工作情况等），采购人根据要求进行验收。

5、项目全年完工后，采购人根据中标人提供的整套资料，对全年所有项目进行统一验收。

六、考评办法：

考评标准详见附件 a《临海市雨、污管网及泵站养护管理考核标准（试行）》。

七、安全措施

1、施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

2、道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

3、泵站清淤或下井作业时，必须先进行有毒有害气体（硫化氢等）检测。

（1）对集水井及格栅池进行摸查后，及时通知临海市排水有限公司和泵站配合安排停水；

（2）池内或井内作业必须配备防爆型的照明设备，其供电电压不得大于12V；

（3）应该为池内或井内作业人员配备与井上人员联系的通讯设备如无线电对讲机等；

（4）入池、入井作业人员须佩带安全帽，上落梯必须绑好安全带；

（5）必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具；

（6）入池、入井前必须检查有关急救器材是否完好，做好照明、通风、气体检测、通讯、机电设备检查以及降低水位等工作；

（7）安排好池上、井上监护人员，同时要在一定监控距离设置上落人梯；

（8）起吊淤泥时，吊物下严禁站人；

（9）毒气检测仪应放在作业区域，并要经常注意观察，发现有异常马上通知池内、井内作业人员；

（10）作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

4、项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由中标人自己承担。若出现重大安全事故，甲方有权单方面无条件解除合同。

八、付款方式

管网日常养护、疏通及泵站养护部分考核及付款方式：总价包干，年度计划审核通过且设备人员到场后7个工作日内支付管网日常养护、疏通及泵站养护部分第一年合同价的20%作为预付款，每季度末按考核结果支付至当年该部分合同价。

排水管网检测排查+测绘、排水管网满管泥浆的特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修部分付款：款项按季度支付，乙方每月25日上报工作量，在甲方确认工作量后于次月支付已完成工程量的80%；乙方在第一年度全部完工待验收合格、资料按归档要求移交后30日内支付至已完成工作量的100%。

本项目款项由临海市排水有限公司向中标人支付。

# 第三章  投标人须知

前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：临海市古城街道、大洋街道、邵家渡街道、大田街道、东塍镇、汇溪镇雨污水管网运维项目 |
| 2 | 采购内容及数量：详见“第二章 招标需求” |
| 3 | 投标报价及费用：1、本项目投标应以人民币报价；2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；3、本项目招标代理服务费由中标人支付给采购代理机构，在采购代理机构发出成交通知书前一次性付清招标代理服务费用，收费根据中标价采用差额定率累进计费方式，具体标准如下：100万*1.5%+（500-100）万*0.8%+（1000-500）万元*0.45%+（5000-1000）万元×0.25% 。 |
| 4 | 答疑与澄清：潜在投标人已依法获取其可质疑的采购文件的，可以以书面形式（参照政府采购质疑函范本）向招标人就该文件提出质疑。对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内以书面形式提出，否则被质疑人可不予接受。投标人在法定质疑期内应一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清、答复、修改和补充将以更正公告的形式，通过采购公告发布的网站予以发布。 |
| 5 | 投标截止时间、开标时间及地点：详见“第一章 招标公告” |
| 6 | 评标办法：综合评分法 |
| 7 | ▲投标有效期：自投标截止日起 90 天投标文件应保持有效 |
| 8 | 实质性条款：带▲是实质性条款，投标人不得负偏离或内容缺失，否则为无效标。 |
| 9 | 评标结果公示：评标结束后2天内，评标结果公示于采购公告发布的网站。 |
| 10 | 中标公告及中标通知书：评标结束后7个工作日内，中标公告发布于上述媒体； |
| 11 | 签订合同时间：中标通知书发出后30日内。 |
| 12 | ▲付款方式：管网日常养护、疏通及泵站养护部分考核及付款方式：总价包干，年度计划审核通过且设备人员到场后7个工作日内支付管网日常养护、疏通及泵站养护部分第一年合同价的20%作为预付款，每季度末按考核结果支付至当年该部分合同价。 排水管网检测排查+测绘、排水管网满管泥浆的特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修部分付款：款项按季度支付，乙方每月25日上报工作量，在甲方确认工作量后于次月支付已完成工程量的80%；乙方在第一年度全部完工待验收合格、资料按归档要求移交后30日内支付至已完成工作量的100%。 本项目款项由临海市排水有限公司向中标人支付。 |
| 13 | 履约保证金的收取及退还:按中标价的1%收取，领取中标通知书前缴纳至临海市公共资源交易中心账户。验收合格后凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。 |
| 14 | 解释：本招标文件的解释权属于招标人。本招标文件如临海市公共资源交易中心网站上发布的内容与浙江省政府采购网上发布的内容有不一致的，以浙江省政府采购网上发布的内容为准，并请及时告知采购项目联系人。 |

一 、总  则

（一）适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为。

（二）定义

1.“招标人”系指组织本次招标的采购代理机构和采购单位。

2.“投标人”系指向招标人提交投标文件的单位。

3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购单位提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购单位提供的产品和服务。

6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

7.“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书，格式见第七章。

（五）投标费用及结算

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）除业主要求或设计变更要求外不签署任何增加费用的联系单，采购量清单外而要完成本项目所必需的设备、物料、服务等各投标人请自行考虑并计入投标总报价，中标后不予调整。

（六）转包与分包

本项目不允许转包与分包。

（七）特别说明

1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。如有上述行为的，评审时取其中通过资格审查后报价最低的一家为有效投标人；当报价相同时，则以技术标最优一家为有效投标人；均相同时，由评标委员会集体决定。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2.投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员须为本法人员工（或须为本法人或控股公司员工）。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购单位，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

（八）质疑

1.投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，以书面形式或政采云平台的质疑系统一次性向采购人或采购组织机构提出质疑：

（1）投标人认为招标文件的内容损害其权益的，应当自获取之日起（获取截止日之后收到招标文件的，以获取截止日为准）7个工作日内提出质疑；

（2）投标人对采购过程提出质疑的，应当在各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）投标人对中标结果提出质疑的，应当在预成交结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；

2.采购人或采购组织机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式或政采云平台回复质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

3.投标人质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。（依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）。

（九）投诉

投标人对采购人或采购组织机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向同级政府采购监督管理机构投诉。

二、招标文件

（一）招标文件的构成

1.投标公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及标准

5.合同主要条款

6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在前附表规定的时间前以书面形式要求招标人澄清。招标人对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，以采购公告发布的网站予以发布。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的公告为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标人以法定形式发布，采购单位没有通过招标人，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

本项目实行电子投标，投标人应准备电子投标文件，本项目线下无需提供任何备份投标文件。电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

（一）投标文件的组成

投标文件由资格响应文件、商务技术文件、报价文件三部份组成。相关格式见附件，其余格式自拟。

1.资格响应文件

（1）营业执照（推荐使用电子营业执照）或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件；

（2）资质文件复印件（如有）；

（3）没有重大违法记录的承诺函（请投标人在资格响应文件中勿遗漏该表格）；

（4）投标承诺书；

2.商务技术文件

（1）投标函；

（2）法定代表人授权委托书；

（3）投标人按照评分标准要求提供的相应资料；

（4）服务内容响应表

（5）项目负责人简历表；

（6）项目实施人员一览表；

（7）投标人类似成功案例一览表；

（8）售后服务网点情况表；

（9）商务技术响应表；

（10）投标人认为需要提供的其他资料。

3.报价文件

（1）开标一览表；

（2）报价明细表；

（3）排水管网特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修单价明细表。

（二）采购项目评分索引表(该表格仅为方便评标之用，不涉及无效标条款，表格放置在商务技术文件目录的前页，以方便评委进行评审，格式见第四章)

（三）投标文件的语言及计量

1.投标文件以及投标人与招标人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

2.投标报价是履行合同的最终价格，包括完成项目所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），污泥处理费、水、电使用费，材料、设备使用费，安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

▲3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标有效期

▲1.自投标截止日起  90  天投标文件应保持有效。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的投标人不能修改投标文件内容。

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

5.投标人有下列情形之一的，按有关规定进行处罚：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标人无正当理由不与采购单位签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署

1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱而导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，投标人责任自负。

2.电子投标文件中公章采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

3.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系杭州天谷信息科技有限公司、浙江杭州汇信科技有限公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

4.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是电子邮件、扫描件等）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，如有需要应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和商务技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）资格响应文件未提供齐全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（2）电子投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函、未提供《没有重大违法记录的承诺函》或者投标函、《没有重大违法记录的承诺函》格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

（3）多项主要服务响应或者主要设备功能响应不满足招标文件要求或缺项的，主要设备尺寸严重不满足招标文件要求的。

（4）与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能参数、服务响应发生实质性负偏离或内容缺失的；

（5）未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离存在虚假的；

（6）投标有效期、工期（供货期、交货时间、服务期）、保修期（质保期）、付款方式等商务条款不能满足招标文件要求或缺失的；

（7）投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（8）商务技术文件中出现投标总报价的；

（9）不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（3）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（4）未填写投标报价的。

3.被拒绝的投标文件为无效。

（八）在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、因重大变故，采购任务取消的；

3、投标人的报价均超过了采购预算价，采购单位不能支付的。

四、开标

（一）开标准备

采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有投标人请准时在线参加。投标投标人如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标投标人因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由投标人自己承担。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障、停电而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二）开标程序

1.开标会由招标人主持，并通过临海市公共资源交易中心网站--每日直播平台进行现场直播，各投标人请准时在线参加。各投标人如对开、评标过程有异议的，应该登陆临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台---点击该项目—登陆，进入投标人提问区进行提问，招标人（采购代理机构）应当及时作出答复，并制作记录；

2. 招标人点击政采云系统--【开始解密】按钮，由投标人按招标文件规定的时间及政采云平台显示的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。解密过程中如因CA数字证书等问题而无法解密的，请马上致电：汇信客服电话：400-888-4636，天谷客服电话：400-087-8198寻求解决。投标人未按时解密或解密失败的，其投标文件为无效标。

该项目投标人数量及各投标人投标文件是否完成解密以政采云平台及临海市公共资源交易中心网站—-每日直播平台上主持人发言区显示内容为准，不以临海市公共资源交易中心直播平台上页面右侧显示的表格内容为准。

3. 解密结束后，主持人介绍参加开标会的人员名单，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；

4.投标文件结束解密后，投标人应当通过邮件形式，将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》（格式见招标文件最后一页18.政府采购活动现场确认声明书）扫描件发至代理机构电子邮箱（1035071495@qq.com）,联系人：黄星辉，电话：15157611082；

5.采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入评标流程；

6.资格及商务技术文件评审；

7.由主持人公布资格及商务技术文件无效的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8.开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各投标人报价情况。代理机构在线公布开标一览表有关内容，投标人应在10分钟内在线签字确认（不予确认或超时确认的应说明原因，否则视为无异议）；

9.报价文件评审；

10．由主持人公布报价文件无效的投标人名单、投标无效的原因，宣布综合得分结果及中标候选人名单。投标人可通过政采云平台及临海市公共资源交易中心视频直播平台查看评审结果，请各投标人注意收看；

11．开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

（1）本项目评标委员会由招标人依法组建。

（2）评标委员会成员与参与投标的供应商有下列情形之一的，应当回避：

①参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

②参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

③参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

④与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

⑤与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

（3）评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

1.审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

2.要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.对投标文件进行比较和评价；

4.确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

5.向采购人、采购组织机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

6.法律法规规定的其他职责。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件，本项目采用电子评审方法。

（三）评标程序

1.资格审查

采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2.符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。评标委员会的澄清内容及投标人的澄清、说明或者补正均通过政采云电子交易平台交换数据电文。  同时采购代理机构也将通过临海市公共资源交易中心视频直播平台、政采云视频询标（视频讲标）系统协助进行问题澄清。投标人登录政采云系统-----进入开标大厅---进入本项目----就可以进入政采云视频询标系统。政采云视频询标系统在询标时需要投标人电脑配置有摄像头、音箱和必要的网络带宽，请投标人开标前予以提前准备，以免延误询标（浏览器建议用谷歌浏览器，网络带宽不少于50兆，请勿用无线，以免出现卡顿现象。摄像头建议用中档及以上摄像头，以利于询标时的画面质量；音箱请提前予以调试，以避免询标时出现没有声音现象）。政采云视频会议系统目前不支持手机客户端。

评标委员会发出澄清内容后，投标人应当在采购代理机构及政采云平台上规定的时间内（30分钟，具体时间以政采云系统上显示的时间为准），提交澄清说明或补正，否则视为投标人放弃答复，并自行承担因此而产生的不利后果。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准。政采云平台客户端里开标一览表录入的投标报价信息与扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息不一致的，以扫描上传的报价响应文件中开标一览表的报价信息为准，修正政采云平台上的报价信息。

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

（五）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，修正后的报价经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

六、定标

（一）确定中标人

1.招标人在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购单位确认，同时在发布招标公告的网站上对评标结果进行公示采购结果公示及公告期间,供应商不得通过非正当途径，更不得通过非正当手段获取法律法规规定评标委员会(包括其他相关人员)应当保密的相关内容。即使由此获得资料并作为向采购人（采购代理机构）或监督管理部门提出异议、质疑、投诉或法院起诉的依据，均属于非法获取的依据。

2.投标人对评标结果无异议的，采购单位应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购单位可在质疑处理完毕后确定中标人。

3.采购单位依法确定中标人后2个工作日内，招标人以书面形式发出《中标通知书》,并同时在相关网站上发布中标公告。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《中标通知书》（邮寄地址、收件人等信息请在“投标函”中详细写明，邮费可到付）。同时中标人应在中标后以邮寄或其他方式向采购代理机构提供3套与电子版投标文件相同的胶装版本投标文件。

4.定标中，应坚持第一中标候选人为首选中标人，但出现其它原因的，采购单位可以直接确定排名第二的候选人为中标人，或重新组织招标。

5.采购单位在确定第二中标候选人为中标人的，应当在确定前向临海市财政局报告说明。

6.根据《政府采购法》第四十六条之规定：中标通知书发出后，中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。《政府采购法实施条例》第72条第二款之规定：中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同的，供应商将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

本采购文件明确：如给采购人造成损失的，弃标供应商依法应当承担赔偿责任，包括重新采购所需的费用、顺延第二名可能产生的差价等。采购单位可以采取不予退还弃标供应商的履约保证金等方式，若上述不足以赔偿损失的，采购人可以要求弃标供应商赔偿实际损失。若协商不成的，采购人可以报财政部门处理或者通过法院诉讼的方式追偿。

7.本项目中标人不得参与临海市杜桥镇、上盘镇、桃渚镇、小芝镇雨污水管网运维项目与临海市江南街道、尤溪镇、汛桥镇、涌泉镇、沿江镇、括苍镇、河头镇、白水洋镇、永丰镇雨污水管网运维项目的投标。

七、合同授予

（一）签订合同

1.采购单位与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同，并且在同一时间送至采购代理机构见证盖章（合同一式四份，采购单位与中标人各执一份，代理机构留存二份），招标人对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，予以纠正。为营造更优质的营商环境，中标人可选择采购代理机构以邮寄方式向其寄达《政府采购合同》。

2.中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。拒绝签订政府采购合同的成交供应商不得参加对该项目重新开展的采购活动。

（二）履约保证金

1.签订合同前，中标人应根据招标文件确定的履约保证金的金额，交纳履约保证金：①采用网上银行转帐、电汇、汇票缴纳履约保证金的，履约保证金必须通过投标人在临海市公共资源交易中心后台注册的银行账号汇入，否则无法达账（开户名：临海市公共资源交易中心，开户行：浙江临海农村商业银行股份有限公司凯歌支行，账号：201000102293922000003。财务咨询电话：0576-85280673）。

②采用银行、保险公司出具的保函形式提交履约保证金的，中标人将保函原件提交给采购人保管，采购人提供3份加盖公章或“原件收讫”证明印章的保函复印件给中标人，中标人或采购代理机构将经采购人确认的保函复印件提交到临海市公共资源交易中心财务窗口登记存档（地址：临海市行政服务中心一楼B区大厅）。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则其履约保证金将予以扣罚，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3.履约保证金在中标人履行合同义务后且经验收合格，凭《临海市政府采购验收单》向临海市公共资源交易中心无息退还。

# 第四章评标办法及评分标准

为公正、公平、科学地选择中标人，参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用于本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分、商务技术分80分两部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列。排名第一的投标人为中标候选人,排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

节能环保产品，不发达地区、少数民族地区、监狱企业、残疾人企业、制造精品产品的政府采购优惠政策按相关文件规定执行。投标人提供的产品如为首台套产品的，业绩分为满分。

投标人评标综合得分=价格分+商务技术分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×20%×100

参照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）第六十条之规定：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

如本采购项目有投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求该投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料（货物类：包括但不限于：提供包含本次采购设备报价清单的合同、提供包含本次采购设备的购买发票、购销合同等资料；服务类：包括但不限于：提供包含本次采购服务内容的合同、提供本次采购服务内容的报价测算清单等资料）。投标人如不能提供相关证明材料证明其报价合理性的，或未在评标现场合理的时间内提供相关证明材料的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（二）商务技术分（80分）

评标委员会对通过符合性审查的投标人的投标技术参数或方案充分审核后，进行综合评定独立打分。

| 评分内容 | 分值 （80分） | 评价细则 |
| --- | --- | --- |
| 投标人综合实力 | 4 | 具有质量管理体系认证、环境管理体系认证、职业健康安全管理体系认证、信息安全管理体系认证证书，每个得1分，最高得4分。（提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供对应项不得分） |
|  | 2 | 投标人具有测绘（工程测量专业）乙级及以上的得2分。 （提供证书原件扫描件并加盖公章，不提供不得分） |
| 业绩 | 2 | 投标人提供2017年8月1日以来类似管网运维或管网养护或管道疏通业绩得1分，最高得2分。（提供合同和中标通知书原件扫描件及中标公告网页截图，加盖公章，否则不得分） |
| 项目部和班组人员配备 | 9 | 项目负责人具备给排水工程或排水管道检测或非开挖修复相关专业中级及以上职称得2分。 （须提供证书原件扫描件和2022年4月、5月、6月的社保证明，以上材料均需加盖公章，不提供对应项不得分） |
|  |  | 拟派项目人员中（项目负责人除外）具有： 注册二级建造师的，得1分； 市政安全员的，得1分； 下水道养护工，得1分； 水环境监测工的，得1分； 市政潜水作业相关证书，得1分； 管道检测与评估人员相关能力证书的，得1分； 有毒有害有限空间作业证书的，得1分。 （须提供证书原件扫描件和2022年4月、5月、6月的社保证明，以上材料均需加盖公章，不提供对应项不得分，一人多证书可以重复计分） |
| 项目组织实施方案 | 4 | 投标人总体服务方案（包括服务内容、工作流程、工作标准、员工安排、管理等）的完整性、可行性、合理性。0-4分 |
|  | 4 | 投标人的测绘方案及运维、测绘配合方案（含进度计划）是否科学合理。0-4分 |
|  | 4 | 投标人对不断流情况下大口径管道的运维方案是否完善可行。0-4分 |
|  | 4 | 投标人的工作质量、安全、进度保证措施是否完善可行。0-4分 |
|  | 4 | 运维资料编制完整性、科学性、提供的及时性。0-4分 |
|  | 4 | 防汛方案的详细叙述（包括但不限于拟投入防汛人员（不少于20人）的组织安排、拟投入设备、响应时间、应急处置等内容）。0-4分 |
|  | 4 | 针对本项目的污泥处置消纳方案进行打分。0-4分 |
|  | 4 | 针对本项目的重难点分析进行打分。0-4分 |
|  | 4 | 针对本项目的重难点解决措施进行打分。0-4分 |
| 应急方案 | 4 | 投标人针对突发事件应急方案内容科学合理的。0-4分 |
| 投入设备及工具 | 19 | 投标人具有管道闭路电视摄像检测设备（CCTV、管道机器人），3台的得1分；4台的得2分；5台及以上的得3分； 投标人具有清洗或吸污车，3辆的得1分；4辆的得2分；5辆及以上的得3分；(大的项目是否需要多点) 投标人具有一体化厢式抢修车，3辆的得1分；4辆的得2分；5辆及以上的得3分； 投标人具有强排车（流量≥600m³/h）的得2分； 投标人具有紫外光固化设备的得2分； 投标人具有的气体检测设备、防毒设备、发电机，在满足采购需求的基础上，每多提供一台得1分，最高得3分。 具有强排泵（流量≥600m³/h），1台的得1分；2台的得2分；3台及以上的得3分。 （所有设备须为投标人自有，提供相关设备照片、发票扫描件，车辆还需提供行驶证，加盖投标人公章，否则不得分） |
| 服务承诺 | 4 | 投标人的服务配合性、应急响应、质保承诺等，0-4分。 |

提示：

1、请各投标人根据本招标文件及评分标准的顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评审时，点击评分项即可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

2、投标人提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如提供虚假资料，投标人需承担一切后果。

（三）商务技术分的计算方式

商务技术分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后，取全部评标委员会成员评分值的算术平均分，计算公式为：

商务技术分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

三、投标人义务

评标期间，投标人应随时随地答复评标委员会的询标，解答包括有关的商务、技术问题等。

采购项目评分索引表

（本采购项目评分索引表放在商务技术文件目录的前页，“投标人应标情况栏目” （客观分部分）请投标人务必逐项详细进行填写（请勿不填写），投标人自评分值（客观分部分）请投标人将应得分值准确自评（请勿不填写也请勿错误填写），以方便评委进行更加优质、高效的评审)

项目名称：                                 投标人名称：

| 评标内容 | 分值 | 投标文件 响应页码 | 投标人 应标情况 | 投标人自评分值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人综合实力 | 4 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
|  |  | 2 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 2 | 业绩 | 2 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 3 | 项目部和班组人员配备 | 9 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
|  |  |  |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 4 | 项目组织实施方案 | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
|  |  | 4 |  |  |  |
| 5 | 应急方案 | 4 |  |  |  |
| 6 | 投入设备及工具 | 19 |  | 投标人务必将应标证书内容逐项详细填写齐全，以方便评委进行更加优质、高效的评审 | 投标人将应得分值填写准确 |
| 7 | 服务承诺 | 4 |  |  |  |
| 合计 |  |  | / | / |

# 第五章  合同

项目编号：

合  同  书

项目名称：

采购人（甲方）：

服务方（乙方）：

签订地点：                   浙江省    临海市

签订日期：                    年       月       日

# 合同主要条款

（本合同仅作示范文本，具体以双方签订的正式合同为准）

项目名称：                                  项目编号：

甲方：（采购方）                              乙方：（供应商）

见证方：浙江同益咨询有限公司

甲、乙双方参照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》和_______________________项目招标文件相关规定，双方达成一致签署本合同。

一、项目内容

本项目为古城（以灵江为界、江北）、大洋、邵家渡、大田、东塍、汇溪雨污水管网运维，含污水管网、雨水管网、管道泵站等。

二、工作内容：

| 序号 | 标项内容 | 单项预算金额 | 简要规格描述 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网日常养护、疏通及雨污泵站养护 | 元/年， 2年共计 元 | 雨污水管网约430公里，含管道泵站，以实际范围内数量为准，投标人需考虑项目实施过程中管网数量的变化情况，管网数量增减风险由投标人自行承担，不调整任何费用。 汛期须所有人员24小时值班，值班人员中必须配备一名水电工。 本项内容采用总价包干方式， 如涉及工程量增减，合同价不予调整，投标人在投标期间应自行充分考察现场了解具体工作内容，根据自身条件、考虑相关风险进行投标报价。 | 合同签订后2年。 |
| 2 | 排水管网检测排查+测绘、排水管网满管泥浆的特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修 | 元/年， 2年共计 元 | ①范围内市政道路雨、污水管网特殊疏通、管道非开挖修复和常规检测雨污混接等排查、测绘，按实结算； ②雨污泵站维修，根据维修费实际支付费用。 |  |
| 合计 | 2年共计 元 |

注：如遇不可抗力（如超强台风等导致的大面积管网瘫痪），费用另行结算。

中标人提供管网运维软件接入水务集团“智慧水务”平台，且中标后一个月内在本项目运维范围内设置养护基地。养护基地必须根据国家环保部门相关规定及要求划定管道垃圾淤泥的暂时存放区域（不得超过20㎡）。暂时存放区域需与居民生活点保持50米及以上距离，地面应做硬化等防渗处理且暂存区域做好防雨和污水纳管工作。要求中标单位按国家环保部门相关规定及要求定期对管道垃圾淤泥进行处置，不得长时间堆放在养护基地中的暂存区域。

具体工作详见如下：

（1）排水管网日常养护、疏通及雨污泵站养护（全年不少于430公里）

①日常管网巡查，每月不少于1次，包含沿河排水口排查，检查井盖是否有破损丢失，是否有管线周边施工偷排泥浆水进入管线内，是否有企业或个人私自接管；是否有雨、污水外溢到路面，是否有未按要求排放水源情况，是否有其他异常情况等，出现情况中标人均须第一时间向采购人汇报，及时发现管网漏水、堵塞、脱节、井盖、雨篦破损等情况，并设置相应的警示标志在24小时内完成处置修复。

②日常管网疏通养护（包含检查井清掏、管道疏通），包括：管道冲洗、窨井及沉井清捞、破损及错盖井盖更换、雨篦及防护网更换、破损管材的更换、封拆管道堵头、管道检测、倒虹管须穿绳、污泥外运及消纳；疏通养护后保证“管网不积水、检查井无垃圾”，垃圾临时堆放及消纳处置按国家或当地政府相关规定执行；养护范围内所有雨、污水管网设施要求服务期内全年保证管网通畅无积淤。

③保证管网全线畅通，对于易堵塞淤积的管段或采购人指定的一些特定管段需确保畅通；

④防汛抗台期间配合相关部门确保管网正常运行；

⑤配合采购人进行管网水质检测等工作，包括：开井、取水样等内容；

⑥协助采购人新管验收移交工作；

⑦协助采购人调查企业等生产生活排水是否接入市政管网；

⑧中标人须提供每月月报及作业视频、照片；

⑨为采购人免费提供应急、零星CCTV检测服务（每年度不超过5公里）。

⑩雨污泵站养护包括：垃圾清理、泵房沉井清淤（含消纳、运输）、油渍清理、水泵维修养护、配电系统和流量计等仪器仪表维护（水泵维修养护、配电系统和流量计等仪器仪表维护不含江北1号（绿化路口）泵站、2号（塘里）泵站、3号（曹家路）泵站、4号（小两山）泵站、5号（邵家渡）泵站），泵站供电禁止外接大功率设备（违规使用所造成的一切损失均由中标人负责赔偿）。

（2）排水管网检测排查+测绘、排水管网满管泥浆的特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修（本项目须由中标人向采购人提出申请，经采购人批准后实施）

管网排查检测+测绘：通过管网检测、排查、测绘等形式，对管网进行系统性的摸排，查清雨污混接、管道埋深标高坐标、破损情况等信息，结合原有信息绘制本项目的整体地下管网图，测绘信息接入“智慧水务”平台。

管网特殊疏通：针对管道内存在大量泥浆、硬质水泥浆块等沉积(沉积占比大于管径 80%)的情况，需对管道内沉积进行特殊疏通、清理出的泥浆进行外运处理，并对管网进行日常养护。

管道非开挖修复：对排水管网进行修复，主要项目内容包括：砖墙封堵、整体紫外光固化修复、局部紫外光固化修复、不锈钢双胀环修复、检查井注浆止水等处理。具体修复缺陷由采购人根据前期检测资料指定实施。

雨污泵站维修：泵站出现问题时及时维修，维修费按实结算，按实际维修费支付费用。

（3）工作目标：保证在承包期内本项目范围内的管道必须保证畅通，有堵塞、积淤现象需及时清理，质量标准评定以国家或行业的质量检验评定标准为依据。

（4）管道非开挖修复后，须提供CCTV检测报告，此项CCTV检测费用不另行计费。

（5）测绘资料严禁外泄。

三、管网、管线技术要求（具体详见CJJ 61-2017《城市地下管线探测技术规程》）

1、管网数据入库处理技术要求

地理数据库需采用数据库－要素集－要素类－要素的方式进行组织管理，按照业主方提供空间结构组织进行组织，并需提供排水管网基础信息数据库设计规范，数据要素包含但不限于以下内容：

排水管网要素：检查井、排水管、排水渠、雨水口、排放口、其他节点

排水设施要素：排水泵站、截流设施、调蓄设施、闸门、阀门

其它设施及要素：易涝区域、排水户、污水处理厂

2、管线物探技术要求

地下管线的探测是在调查的基础上进行的，任务是把要求探测的地下管线内容全面的从地下反映到地面上，然后按要求进行测绘。地下管线点分明显点和隐蔽点，采用调查、仪器探测等方法定位和测量。

排水管网探测要求涵盖物探资料梳理、现场踏勘与调查、仪器探查、数据检测整理入库、管线图绘制、管线点测量与数据处理等工作。排水管网标准化入库要求能够提供多样的数据更新手段，保证系统建立以后能够方便进行数据更新。包括全站仪等测量数据更新，竣工图更新以及数据转换更新。

工作内容需包含以下内容：

1)	现有管线资料的收集：对现有管线设计图纸、施工图纸、竣工图纸等工程资料进行收集。

2)	地下管线探查:具体应探测查明地下管线的埋深、管径、高程、坐标、附属物属性、材质、用途、地址等等。

3)	根据业主方前期提供的有关测区管线的工程竣工资料，录入管线和管点的竣工日期、埋设方式、工程名称、生产厂家等信息。

4)	质量检查：根据业主方质量监督管理办法，对探测和入库成果进行抽样检查。

5)	地下管线探测成果表的编制及管线图的编绘。

6)	管线探测工程工作总结报告。

7)	提交项目全部成果。

具体探测要求如下：

1）排水管线探测

投标人根据现有有关测区管线的资料结合现场勘测内容，补充录入管线和设备的竣工日期、埋设方式、工程名称、安装单位、生产厂家等信息；并提供相应字段，满足招标人后期自行录入和维护管线工程竣工信息的要求。

管线探测要素需包含：弯头、三通、变径点、变材点、阀门、闸门、截污设施、预留口、排放口、在线监测点、泵站、污水厂等；

对管线探测要素的标注：查明地下排水管线的平面位置、走向、埋深、地面标高、管径、性质、材质、用途、所在道路、埋设时间、生产厂家等属性，要求对阀门位置有详细注明。

各类管线的管径或断面均以毫米为单位，标高(或埋深 )以米为单位量至厘米。

四、人员及其他配置要求：

1、中标人必须在本项目范围内设置办公场所及养护基地，确保管道清理出来的垃圾不乱堆放；日常养护人员配备：项目负责人1名，管网、井盖、雨篦等巡查人员6人，泵站管理巡查1人，电工1人（具有电工证）、专职安全人员1人（具有安全员证书，可兼职），作业人员6名，资料员1名，不得少于17人。

2、泵站管理人员须熟悉泵房设备，掌握设备的技术状况，按规定保养设备，使设备处于良好的技术状态，熟悉全体泵房的工艺流程和和阀门操作程序，严格执行泵房的管理规则和技术规定，如遇设备发生故障，不能处理时及时上报有关责任人。

3、投标人需为项目实施人员购买人身安全相关保险（如人身意外险等）。。

4、设备要求：

①具有管道闭路电视摄像检测设备（CCTV、管道机器人）；

②具有清洗或吸污车；

③具有厢式货运车；

⑤具有全站仪或RTK；

⑥具有潜水设备、气体检测设备、防毒设备、发电机、管道修复气囊的；

⑦具有强排泵流量600m³/h及以上的。

（提供相关设备照片、发票扫描件，车辆还需提供行驶证，加盖投标人公章。）

五、相关质量及验收标准：

1、按《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》(GB8978--1996)、《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》CJJ68-2007、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61- 2003/J217-2003、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T244-2016相关标准执行，如有最新规定按最新规定执行。

2、探测过程中发现安全隐患的及时向排水公司汇报。

3、项目每月完工后，中标人须向采购人提供完整资料（创建电子台账附巡查、养护、安全文明施工等作业过程视频、照片等），采购人根据考核要求进行验收。

4、每座泵站清淤完工后，中标人须向采购人提供完整资料（作业照片和视频、清淤工作情况等），采购人根据要求进行验收。

5、项目全年完工后，采购人根据中标人提供的整套资料，对全年所有项目进行统一验收。

六、考评办法：考评标准详见附件 a《临海市雨、污管网及泵站养护管理考核标准（试行）》。

七、履约保证金

乙方交纳中标价的1%作为本合同的履约保证金。

八、转包或分包

1.本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；

2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应；

3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权解除合同，没收履约保证金并追究乙方的违约责任。

九、履行地点

履行地点：临海市。

十、服务期

合同签订后2年。

十一、款项支付

管网日常养护、疏通及泵站养护部分考核及付款方式：总价包干，年度计划审核通过且设备人员到场后7个工作日内支付管网日常养护、疏通及泵站养护部分第一年合同价的20%作为预付款，每季度末按考核结果支付至当年该部分合同价。

排水管网检测排查+测绘、排水管网满管泥浆的特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修部分付款：款项按季度支付，乙方每月25日上报工作量，在甲方确认工作量后于次月支付已完成工程量的80%；乙方在第一年度全部完工待验收合格、资料按归档要求移交后30日内支付至已完成工作量的100%。

本项目款项由临海市排水有限公司向中标人支付。

十二、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十三、质量保证及后续服务

1、按《中华人民共和国国家标准污水综合排放标准》(GB8978--1996)、《城镇排水管渠与泵站维修技术规程》CJJ68-2007、《城市地下管线探测技术规程》CJJ61- 2003/J217-2003、《城镇排水管道非开挖修复更新工程技术规程》CJJ/T244-2016相关标准执行，如有最新规定按最新规定执行。

2、项目每月完工后，中标人须向采购人提供完整资料（月报、作业照片或视频、养护工作情况），采购人根据考核要求进行验收。

3、每座泵站清淤完工后，中标人须向采购人提供完整资料（作业照片和视频、清淤工作情况等），采购人根据要求进行验收。

4、项目全年完工后，采购人根据中标人提供的整套资料，对全年所有项目进行统一验收。

十四、安全措施

1、施工期间中标人须按相关国家规范要求遵守各项安全操作规程，防止发生各类事故。

2、道路上作业施工时需按有关部门要求做好安全防护和警示标志。施工期间发生的安全措施费，夜间施工增加费均由中标人负责。

3、泵站清淤或下井作业时，必须先进行有毒有害气体（硫化氢等）检测。

（1）对集水井及格栅池进行摸查后，及时通知临海市排水有限公司和泵站配合安排停水；

（2）池内或井内作业必须配备防爆型的照明设备，其供电电压不得大于12V；

（3）应该为池内或井内作业人员配备与井上人员联系的通讯设备如无线电对讲机等；

（4）入池、入井作业人员须佩带安全帽，上落梯必须绑好安全带；

（5）必须在作业现场配备井下救急的防毒面具。而且必须使用供压缩空气的隔离式防毒面具（例如压缩空气呼吸器），严禁使用过滤式防毒面具和隔离式供氧面具；

（6）入池、入井前必须检查有关急救器材是否完好，做好照明、通风、气体检测、通讯、机电设备检查以及降低水位等工作；

（7）安排好池上、井上监护人员，同时要在一定监控距离设置上落人梯；

（8）起吊淤泥时，吊物下严禁站人；

（9）毒气检测仪应放在作业区域，并要经常注意观察，发现有异常马上通知池内、井内作业人员；

（10）作业完成后，监护人员必须逐一清点人员。

4、项目完成过程中，中标人应加强安全管理，杜绝安全事故的发生。项目完成期间所引起的工伤事故，其一切责任和后果由中标人自己承担。若出现重大安全事故，甲方有权单方面无条件解除合同。

十五、违约责任

1、甲方无正当理由拒绝验收、拒付合同款的，甲方向乙方偿付不高于合同总价20%的违约金。

2、乙方作业施工的规格、质量不符合合同规定标准的，甲方有权拒绝验收；或者乙方在合同签订后不能按要求完成本项目的。出现上述情况之一，乙方均向甲方偿付不高于合同总价20%的违约金，且合同履约保证金不予退还。

3、合同执行过程中，乙方如有弄虚作假行为，甲方有权单方面解除合同并没收全部履约保证金，由此引起的所有损失由供应商承担。

4、季度考核中养护单位检查得分在 90至 100 分优秀的，不扣除服务费用。

5、季度考核中养护单位检查得分在 80至 89 分良好的，计算检查得分与 90分的差值，以500元/分的标准，按|检查得分-90|*500元从服务费用中予以扣除。

6、季度考核中养护单位检查得分在 70 至79 分合格的，计算检查得分与 80 分的差值，以2000元/分的标准，按5000+|检查得分-80|*2000元从服务费用中予以扣除。

7、季度考核中养护单位检查得分在 70分以下不合格的，计算检查得分与 70 分的差值，以5000元/分的标准，按25000+|检查得分-70|*5000 元从服务费用中予以扣除，除执行上述扣除后，要求养护单位提出书面整改措施，报临海市排水有限公司备案。

8、在项目执行中出现两个季度考核检查得分70分以下，除按6项要求执行扣除后，采购人有权无条件终止合同（不承担违约责任）。

9、乙方在应急状态下，因乙方原因造成较大的不良影响的，甲方有权无条件单方面解除合同。

十六、不可抗力事件处理

1．在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行

期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2．不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3．不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合

同。

十七、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十八、合同生效及其它

1．合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2．合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3．本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

4. 本合同正本一式捌份,甲乙双方各执叁份，代理机构执贰份。

甲方：                                   乙方：

地址：                                   地址：

法定（授权）代表人：                     法定（授权）代表人：

签订日期：     年　  月　 日            签订日期：     年　  月　 日

见证方：（盖章）

附件a：临海市雨、污管网及泵站养护管理考核标准（试行）

附件b：安全责任承诺书

附件c：探测成果初验计划

附件d：排水管网特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修单价明细表

附件a：

临海市雨、污管网及泵站养护管理考核标准（试行）

为保证雨、污水管网使用功能的正常发挥，规范雨、污水管网养护行为，提升雨、污水管网管养水平，稳步推进雨、污水管网及窨井养护工作的制度化、规范化，特制定本细则。

一、考核内容

1.1对月度计划内的雨、污水管道及窨井、泵站的养护绩效；

1.2相关的台帐编报工作；

1.3养护作业安全工作；

1.4配合完成指令性任务（主要包括防汛抗台、新建管道检查验收等）及文明作业。

二、考核办法

2.1 考核采用定期考核与不定期考核相结合的方式，定期考核、不定期考核分别占 75%、25%。

2.2 考核等级

考核分为优秀、良好、合格和不合格四个等级，满分100分，当月考核得分在90分至100分的为优秀（包含90分），80分至89分的为良好（包含80分），70分至79分的为合格（包含70分），70分以下的为不合格。

2.3 定期考核

采取资料核查和现场检查相结合的方式进行考核。

现场检查采用检查表法，考核范围为当月养护计划内的雨、污水管道，每条道路检查点不少于2处，检查具体地点由考核人员确定；资料核查主要是对管网养护单位日常管理工作进行检查考核。

对于每次考核中发现的问题要求养护单位在下次定期考核前整改完毕，并在下次考核时检查整改情况。

2.4 不定期考核

不定期考核（即抽查）每季度不少于一次，具体路段在当月养护计划和上月检查中发现问题的路段中选定。

汛期进行的防汛专项检查，可纳入不定期考核的范畴。

2.5 工作量核计养护工作量：管网养护单位须将雨、污水管网及窨井养护的工作量以月报表形式上报采购人，内容包括：保障污水管道通畅（疏通养护），检查雨、污水设施齐全，配合新管道验收检查，其它雨、污水事件应急处置工作等。有局部零星维修（包括增井与排管）作业时，应附有图示。

三、养护考核

| 序 号 | 考核指标 | 考核标准 | 标准分 | 实施细则 | 扣 分 | 实 得 分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本配备 | 人员配备 | 按照招标及合同要求配备人员，为相应人员配备防护用品；购买人身意外保险；要求持证上岗； |  | 未按要求配备人员，扣1分；人员无证上岗，每人扣1分；未配备相应安全防护用品，扣1分；未购买人身意外险，每人扣1分； |  |  |
|  |  | 设备、设施配备 | 根据招投标文件及合同配备设备车辆；设立临时堆场； |  | 未按要求去配备车辆，扣1分；未提供车辆行驶证，扣1分；未保证车辆功能完好，扣1分；未按规范要求设立垃圾临时堆场，扣1分； |  |  |
| 2 | 基础资料 | 工作计划 | 制定年度、月度工作计划、安全培训计划、应急演练计划，并上报排水公司获得批准； |  | 未制定相应工作计划，扣1分；工作计划不全，扣1分； |  |  |
|  |  | 台账记录 | 建立日常巡视、养护、安全教育台账；台账记录完整、准确；每月上报排水公司 |  | 未制定相应台账，扣1分；台账记录不全，扣1分；台账记录未按时上报排水公司，扣1分；须每月25日前，将当月管道疏通工程量以清单形式上报，未按时上报排水公司每次扣1-5分； |  |  |
|  |  | 运维方案 | 根据招投标及合同内容制定整体运维方案、作业技术方案、防汛方案等 |  | 未按要求制定运维方案，扣1分； |  |  |
| 3 | 日常养护 | 检查井巡查、养护 | 定期巡视、养护；保持检查井处于正常工作状态； |  | ①井盖、雨蓖缺失、破损、错盖，每处扣1分；②井内无安全网，每处扣1分；③井座下沉超限，每处扣1分；④井内浮渣大于截面2/3或积泥深度超过20cm，每处扣1分； |  |  |
|  |  | 管网巡查、养护 | 定期巡查、疏通，保证管网处于正常工作状态； |  | 定期巡查，及时发现管道破损并上报，未及时上报每处扣1分；未及时疏通导致排水不畅，每处扣1分； |  |  |
|  |  | 截污口巡视、养护 | 定期巡视、养护；保持截污口处于正常状态； |  | ①截污口有垃圾、杂物堆积的，应及时汇报或处置，否则每处扣1分；②因淤积影响水流通畅，每处扣1分；③岸边式截污口的挡土墙或护坡发现倾斜、沉陷、裂缝等损坏现象的，未及时汇报，每处扣1分； |  |  |
|  |  | 泵站清理、养护 | 泵站沉井定期清理、水泵定期养护、无垃圾、无油渍；配电系统、流量计等定期养护；设备故障及时维修； |  | ①未定期清理、养护；每次扣3分；②出现垃圾、油渍未清理，每处扣3分；③设备故障未及时维修，每次扣5分；⑥泵站养护应派并建立台帐，记录日常养护工作，无台帐扣1分。 |  |  |
|  |  | 截流井 巡视、养护 | 定期巡视、养护；保持截流井处于正常工作状态； |  | ①定期清理垃圾，发现堆积，每次扣1分；②未定期检查倒虹管及附属设施发现异常应及时汇报或处置导致设施异常状态的每处扣1分；③截流井及附属设施异常状态，每处扣1分； |  |  |
|  |  | 排查、测绘 | 制定年度排查、测绘计划，对管网进行系统性摸排，绘制整体地下管网图，测绘资料上传至水务智慧平台 |  | 未制定年度计划，扣1分；未按计划进行排查、测绘，扣1分；测绘资料未按要求上传至水务智慧平台，每次扣5分； |  |  |
| 4 | 安全文明施工 | 安全教育 | 员工上岗前需经过岗前安全技术培训，每月应至少召开一次安全生产会议，并形成台账。 |  | ①员工未经过安全记录培训上岗作业，每次扣1-5分； ②未发现每月作业台账的，每次扣1-5分； ③作业台帐内容不全的，每次扣1-3分。 |  |  |
|  |  | 安全 措施 | 日常清疏时，做好安全防护工作，严格遵守《有限空间作业安全技术规程》DB33/707-2008相关规定作业；作业时周围须设置警示标志或警示护栏，市区交通主干道作业时派专人维护现场；下井作业时，井上须设专人监护；作业现场严禁明火。 |  | ①市区交通主干道作业时未指派专人维护现场秩序，每次扣1分；②日常工作时未穿相应的防护用品，每次扣1分；③现场未设置警示标志，每次扣1分；④下井作业前，未检测有害气体及含氧量，每次扣1-5分；⑤下井作业前，未对井下进行提前通风，每次扣1-5分；⑥未设井上专人监护人，扣1-5分；⑦监护人擅离职守，扣1-5分；⑧下井进行管道封堵或拆除封堵等作业时未报告临海市排水有限公司有关人员擅自实施的，每次扣2-10分，未制订安全技术措施或未现场落实的，每次扣1-5分；⑨造成安全事故一起扣5分。 |  |  |
|  |  | 文明 作业 | 清疏作业周边设计警示围挡，保持周边清洁，垃圾运输途中无滴、漏现象，污物倾倒指定地点。 |  | 清疏作业完成后垃圾未及时清运或影响周边道路卫生，运输途中有滴、漏现象被处罚，垃圾处置必须规范合法，每次视影响大小扣1-5分。 |  |  |
| 5 | 应急处置 | 应急 方案 | 制定应急预案，每年进行一次应急演练；健全应急值班制度；确定专人为应急联系人（井盖雨篦缺损、雨、污水冒溢、路面积水等事件），确保24小时电话畅通；接到应急等事件通知后，须及时作出响应； |  | ①未制定应急预案（包含突发事件，有限空间作业专项、有毒有害气体防范专项、封堵应急处理专项、作业人员伤害应急抢救、防台防汛应急处理专项方案等），扣1分；②未按要求进行应急演练，扣1分；③井盖、雨篦缺失（破损）未在现场安排专人看护或设立明显警示标志，并立即上报临海市排水有限公司的，每次扣2分；④未设立专人应急联系人，扣2分；⑤接到“防汛警报”后未能及时安排人员值班的，每次扣5分，接警后不能闻警而动的，每次扣5分；⑥未能按时完成临时性工作任务的，扣2分；⑦无法联系上应急联系人，扣1分；⑧接到任务通报后超过半小时不足1小时的扣2分，未在1小时内到达现场，扣4分； |  |  |
| 6 | 信息提交 | 提交资料 | 中标人提供管网运维软件接入水务集团“智慧水务”平台 |  | 本项目有关资料未及时上传至“智慧水务”平台的每次扣1分。 |  |  |
| 6 | 其他 | 处罚 |  |  | 因工作不力，被投诉一次扣1分；被新闻媒体负面报道经核实无误，每次扣1-5分；被主管部门处罚一次扣1分；发现损坏城市雨、污水设施的行为能及时制止并向临海市排水有限公司汇报。发现后未及时制止和汇报的，每次扣1-3分；管网养护单位必须按时发放工作人员工资及必要的劳保福利等待遇，处理好劳资纠纷。因内部管理原因造成不良后果或影响的，酌情扣1-5分； |  |  |
|  |  | 嘉奖 |  |  | 因工作成绩被新闻媒体正面报道，每次加1分； |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 月度考评结论 | 90~100：优秀；全额结算； 80~89：良好；与90分每差1分扣500元； 70~79：合格；与80分的差值；按照5000+¦2000元/分¦予以扣除； ＜70：不合格；与70分的差值；按照25000+¦5000元/分¦予以扣除； 除执行上述扣除后，要求养护单位提出书面整改措施，报临海市排水有限公司备案。 在项目执行中出现两个季度考核检查得分70分以下，除按要求执行扣除后，采购人有权无条件终止合同（不承担违约责任）。 |

附件b：

安全责任承诺书

为认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，加强项目安全生产监督管理，做到安全管理工作的标准化与规范化，确保项目安全、优质、按期完成，根据相关法律、法规，我方做出如下承诺。

项目名称：

项目地点：

我公司承诺严格执行国家、地方、行业的各项健康、安全、环境法律法规、标准规范、规定、安全操作规程和采购人的相关规章制度，实现项目“零事故、零伤害、零污染”。

1、我公司对项目现场安全生产负完全责任。我公司应当建立安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规范，对所承担的项目进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。

2、我公司法人代表依法对本单位的安全生产工作全面负责。项目负责人（项目经理）对项目的现场安全负第一责任，落实安全生产第一责任、安全生产规章制度和操作规程，并根据项目的特点组织制定安全措施，消除安全事故隐患，及时、如实报告生产安全事故。

3、项目现场应健全各类现场安全管理制度，如施工现场定期安全检查与会议制度，各类设备、设备的安全验收制度，安全技术交底制度，安全生产奖罚制度，安全内业资料管理制度及各种技术操作规程及职责等项目现场必须严格执行项目临时用电、施工机械的安全检查、验收制度，对无验收手续或验收不合格的坚决不予适用。

4、我公司承诺加强对职工岗位教育培训，提高工人安全防范意识，特种工人必须持证上岗。我公司严格按照相关要求为工人缴纳保险。

5、工程总承包单位在项目工作过程中必须有相关安全警示标志标牌，存在安全隐患地方必须立即进行处理和标识圈定。

6、工程总承包单位必须与各施工班组签订《工程施工安全目标责任书》，并要求各施工班组必须与工人签订《工程施工个人安全目标责任书》。

7、工作中发生事故时，我公司承诺及时采取紧急措施，减少人员伤亡和事故损失，并按照国家有关规定及时向有关部门报告。

承诺人（投标人）：                                        法定代表人（或授权代表）：

（盖章）	                                        （签字或盖章）

签订日期：       年  　月  　日

附件c：

临海市古城街道、大洋街道、邵家渡街道、大田街道、东塍镇、汇溪镇雨污水管网运维项目探测成果初验计划

一、概况

根据合同约定乙方每阶段提交不少于  公里管线探测数据成果，并接入“智慧水务”平台，甲方对乙方提交的成果进行初步验收。截止    年  月  日我方已累计探测完成管线     公里，其中      已全部探测完成，      完成了部分管线。

二、图审

按排水公司的要求将计划图审的成果以CAD图或GIS系统的形式提交，审图人员对有问题管线可在图上做好标记或用清单形式记录好提交给我方人员，由我方人员对图上标记的或清单上的问题逐一整改。

三、图审时间

| 片区 | 时间 |
| --- | --- |

四、管线问题整改

探测人员对排水公司提出的问题进行整改，一般在拿到问题清单后会在  月  日至  月  日左右整改完成，探测人员在问题整改完成后会对GIS系统中的管线进行同步更新。

五、管线初验

计划  月  日至  月  日由临海市排水有限公司组织对成果数据进行初步验收，验收形式可用再次图审或现场抽点测绘复核的形式。

排水管网基础数据准确率≥98%时，为符合规定要求。

-----评价内容

基础数据准确率包括空间位置准确率和属性数据准确率两项，基础数据准确率≥98%时，为符合规定要求。

A、空间位置准确率：DN100及以上管段管线点的位置误差δ≤50cm时为准确；

B、属性数据准确率：GIS系统中的管网属性数据和实际相同为准确。

-----评价方法

现场抽检不少于100个管点数据，以抽检样本计算基础数据准确率。

-----评价标准

基础数据准确率＜98%的，每低一个百分点扣1分。

六、验收成果

验收完成后向甲方提交《项目验收质量报告》。

附件：《临海排水管线探测管线探测成果图审问题清单》

| 管线探测成果图审问题清单 |
| --- |
| 序号 | 点号 | 问题描述 | 处理结果 | 备注 |

签字：                                     时间：

第六章　投标文件格式

## 一、资格响应文件格式

1.资格响应文件封面格式：

资格响应文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

2.营业执照等：

营业执照（推荐使用电子营业执照）

或事业法人登记证或其他工商等登记证明材料原件扫描件或复印件

温馨提示：下载电子营业执照：可微信搜索“电子营业执照”小程序——点击“下载执照”——输入“姓名”“身份证号”“手机号码”（必须与当初登记的信息一致）——点击“确认”——点击“授权验证”后点击“返回”并勾选协议后进行人脸识别——输入登记地“浙江”——选择需要下载的营业执照——勾选执照下载声明并点击下载。

特定资格条件要求的资质文件扫描件（如有）

（由投标人根据招标公告合格的投标人应具备的特定资格要求编制，如果本项目没有设置特定资格条件，则不需要提供）

3. 没有重大违法记录的承诺函格式：

参加本次政府采购项目前三年内在经营活动中

没有重大违法记录的承诺函

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因被列为失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件而被限制参加政府采购，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假或隐瞒，采购人可取消我方任何资格（投标/谈判/中标（成交）/签订合同），我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

- 投标承诺书

## 投标承诺书

致：             （招标采购单位名称） ：

我方郑重承诺，我方在参加               项目（项目编号：        ）采购活动，若有幸成为本项目第一中标候选人，则不再参与临海市杜桥镇、上盘镇、桃渚镇、小芝镇雨污水管网运维项目与临海市江南道、尤溪镇、汛桥镇、涌泉镇、沿江镇、括苍镇、河头镇、白水洋镇、永丰镇雨污水管网运维项目的投标。如有参与的，我方在临海市杜桥镇、上盘镇、桃渚镇、小芝镇雨污水管网运维项目与临海市江南街道、尤溪镇、汛桥镇、涌泉镇、沿江镇、括苍镇、河头镇、白水洋镇、永丰镇雨污水管网运维项目的投标文件自动视为无效标，我方对此无任何异议，并愿意承担一切后果和责任。

特此承诺！

法定代表人签字（或盖章）：         投标人（盖章）：

日期：  _____年___月___日

## 二、商务技术文件格式

5.商务技术文件封面格式：

商务技术文件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

6.投标函格式：

投 标 函

致：_______     __（招标采购单位名称）：

1、我方自愿参加贵方组织的______            项目（项目编号：_____     __）的投标，并按采购文件的要求提交商务技术文件、报价文件。

2、我方完全理解并接受招标文件（包括修改补充文件）的各项规定和要求，不再对招标文件的合理性、合法性等相关内容提出质疑或投诉。

3、我方不是采购单位的附属机构以及其它法律法规所规定的限制投标单位。

4.、我方向贵方提交的所有投标文件、资料（包括所有证书、合同、报告等）都是准确、真实、合规的，如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果。

5、本投标自开标日起 90天内有效。

6、如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕均保持有效，同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，并按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

7、以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解，同意我方的履约保证金不予退回，并对招标采购单位因此引起的损失予以赔偿。

8、我方全权授权被授权人办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件，对被授权的各项行为负全部责任，在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效，被授权人无转委托权。

与本投标有关的一切正式往来信函、传真或邮件（例如质疑回复函、中标通知书、采购合同等）请采用如下联系方式送达，我方确保能够及时、准确收悉。

邮寄详细地址：__________          邮编：__________

收件人姓名：________   联系手机：________       公司电子邮箱： _     __

为了方便评标委员会在必要时对投标人进行询标，请投标人填写以下投标文件编制人信息，以便及时、准确进行询标，投标文件编制人信息可不限于1人。

投标文件编制人姓名：__________    手机号码：______    _    __

法定代表人（签字或盖章）：

被授权人（签字）:___________  被授权人手机号码：______    _    __

投标人:(公章)                            日期:_____年___月___日

7.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

我________（姓名）系_______     __（投标单位名称）的法定代表人，现授权委托本单位职工 _______ （姓名）以我方的名义参加_______      项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

法定代表人签名或盖章：             被授权人签名：

法定代表人身份证复印件            被授权人身份证复印件

| 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 | 身份证复印件粘贴处，正反两面均复印，复印件清晰可认。 |
| --- | --- |

投标人公章：

年    月    日

8. 服务内容响应表格式：

服务内容响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 服务项目 | 供应商服务响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |
| 10 |  |  |  |
| 11 |  |  |  |
| 12 |  |  |  |
| 13 |  |  |  |

注：供应商根据采购服务需求中的内容进行填写，勿填写价格信息。

法定代表人签字（或盖章）：            供应商（盖章）：

日期：

9.项目负责人简历：

项目负责人简历表

项目名称：

项目编号：

| 姓 名 |  | 性 别 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年 龄 |  | 身份证号 |  |
| 资 格 |  | 资格证书号 |  |
| 职 称 |  | 学 历 |  |
| 手机号 |  | 联系电话 |  |
| 简 历 |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

10、项目实施人员一览表格式

项目实施人员（主要从业人员及其技术资格）一览表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 姓名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 进入本单位工作开始时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

11.投标人类似合同案例一览表格式：

投标人类似合同案例一览表

项目名称：                                            项目编号：

| 采购单位名称 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 合同签订时间 | 采购单位联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人签字（或盖章）：                            投标人（盖章）：                    日期：

12.售后服务网点情况表格式：

售后服务网点情况表

项目名称：

项目编号：

| 服务网点名称 |  | 投标文件页码 |
| --- | --- | --- |
| 地址 |  |  |
| 注册资本金 |  | 其中：投标人出资比例 |  |  |
| 员工总人数 |  | 其中：技术人员数 |  |  |
| 设立日期 |  |  |
| 售后服务内容 |  |  |
| 服务承诺 |  |  |
| 业务咨询电话 |  | 传 真 |  |  |
| 负责人 |  | 联系电话 |  |  |

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

年    月　 日

13.商务及技术响应表格式：

商务及技术响应表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 招标文件要求 | 是否 响应 | 投标人的应标情况 | 相应内容在投标文件中页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人应在此表中将招标文件中列明的商务要求和技术参数要求的正偏离或负偏离的应标内容详细写明，特别是勿遗漏打▲的商务和技术要求的应标内容。

2、如果仅标注完全响应而不列出详细的应标内容，不予认可该商务及技术条款已作响应。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

## 三、报价文件格式

14.报价文件封面格式：

报 价 文 件

项目名称：

项目编号：

投标人名称：

投标人地址：

年  月  日

15.开标一览表格式：

开标一览表

项目名称：

项目编号：

| 名称 | 内容 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 总价大写___________ 总价小写____________ | 合同签订后2年。 |

注：

1）不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

2）投标报价包括但不限于完成本合同所规定义务的一切费用，包括完成项目所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），污泥处理费、水、电使用费，材料、设备使用费，安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

3）报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

16.报价明细表格式：

报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 标项内容 | 统一下浮率 | 投标报价(元) | 简要规格描述 | 服务期限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排水管网日常养护、疏通及雨污泵站养护 | % | 元/年，2年共计 元。 注：本项投标报价=本项单项预算金额×（1-统一下浮率），最多保留两位小数 | 雨污水管网约430公里，含管道泵站，以实际范围内数量为准，投标人需考虑项目实施过程中管网数量的变化情况，管网数量增减风险由投标人自行承担，不调整任何费用。 汛期须所有人员24小时值班，值班人员中必须配备一名水电工。 本项内容采用总价包干方式， 如涉及工程量增减，合同价不予调整，投标人在投标期间应自行充分考察现场了解具体工作内容，根据自身条件、考虑相关风险进行投标报价。 | 合同签订后2年。 |
| 2 | 排水管网检测排查+测绘、排水管网满管泥浆的特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修 |  | 元/年，2年共计 元。 注：本项投标报价=本项单项预算金额×（1-统一下浮率），最多保留两位小数 | ①范围内市政道路雨、污水管网特殊疏通、管道非开挖修复和常规检测雨污混接等排查测绘，按实结算； ②雨污泵站维修，根据维修费实际支付费用。 |  |
| 投标总报价（按2年计）：大写 元，人民币 (￥： 元 ) |

1 、投标报价包括但不限于完成本合同所规定义务的一切费用，包括完成项目所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），污泥处理费、水、电使用费，材料、设备使用费，安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2、开标一览表中的序号 2：排水管网特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修报价=单项预算单价* (1-投标下浮率) ，此投标下浮率同排水管网特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修单价明细表下浮率须一致。

3.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或全权代表签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

17.排水管网特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修单价明细表

排水管网特殊疏通、管道非开挖修复及雨污泵站维修单价明细表

项目编号：

项目名称：

| 清单序号 | 项目名称 | 主要工作内容 | 计量单位 | 投标单价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 |  |  |  |
| 1 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ300 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 |  |
| 2 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ400 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 |  |
| 3 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ500 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 |  |
| 4 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 |  |
| 5 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 |  |
| 6 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 |  |
| 7 | 管道非开挖修复 局部树脂固化 φ1200及以上 | 启闭井盖、毒气检测、树脂固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | 环 |  |
| 二 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 |  |  |  |
| 1 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ300 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m |  |
| 2 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ400 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m |  |
| 3 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ500 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m |  |
| 4 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m |  |
| 5 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m |  |
| 6 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m |  |
| 7 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ1200 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m |  |
| 8 | 管道非开挖修复 拉入法CIPP紫外光固化 φ1400及以上 | 启闭井盖、毒气检测、设备就位、内衬固化、检测、清理现场等，不包含上下游封堵、管道清理、抽水费用 | m |  |
| 三 | 封拆管堵 |  |  |  |
| 1 | 封堵管口 砖封管道 φ500以内 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 2 | 封堵管口 砖封管道 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 3 | 封堵管口 砖封管道 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 4 | 封堵管口 砖封管道 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 5 | 封堵管口 砖封管道 φ1200 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 6 | 封堵管口 砖封管道 φ1400 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 7 | 封堵管口 砖封管道 φ1600及以上 | 启闭井盖、毒气检测、封堵管口、抽水、砖砌封堵、拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 8 | 封堵管口 气囊封堵 φ500以内 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 9 | 封堵管口 气囊封堵 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 10 | 封堵管口 气囊封堵 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 11 | 封堵管口 气囊封堵 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 12 | 封堵管口 气囊封堵 φ1200 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 13 | 封堵管口 气囊封堵 φ1400 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 14 | 封堵管口 气囊封堵 φ1600 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 15 | 封堵管口 气囊封堵 φ1800及以上 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、塞管塞，官塞充气、气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 16 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ600 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 17 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ800 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 18 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1000 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 19 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1200 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 20 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1400 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 21 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1600 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 22 | 封堵管口 潜水气囊封堵 φ1800及以上 | 启闭井盖、毒气检测、清理管口淤泥、下井塞管塞，官塞充气、下井气囊封堵拆除，弃渣处运、清理场地等 | 只 |  |
| 23 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤500 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 24 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤600 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 25 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤800 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 26 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1000 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 27 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1200 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 28 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1400 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 29 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1600 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 30 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤1800 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 31 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤2000 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 32 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤2200 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 33 | 封堵管口 潜水砖封 φ≤2400 | 启闭井盖、毒气检测、下井清障及砖砌封堵、下井拆除，弃渣外运、清理场地等 | 只 |  |
| 四 | 不锈钢双胀环修复 |  |  |  |
| 1 | DN800 | 启闭井盖、抽水，管内通风清淤，固定环状橡胶止水密，安装不锈钢双胀圈，检测，渣土外运，清理场地等 | 次 |  |
| 2 | DN900 | 启闭井盖、抽水，管内通风清淤，固定环状橡胶止水密，安装不锈钢双胀圈，检测，渣土外运，清理场地等 | 次 |  |
| 3 | DN1000 | 启闭井盖、抽水，管内通风清淤，固定环状橡胶止水密，安装不锈钢双胀圈，检测，渣土外运，清理场地等 | 次 |  |
| 4 | DN1200及以上 | 启闭井盖、抽水，管内通风清淤，固定环状橡胶止水密，安装不锈钢双胀圈，检测，渣土外运，清理场地等 | 次 |  |
| 五 | 检测 |  | 次 |  |
| 1 | CCTV检测 | 启闭井盖、设备调试、管道检测、清理场地 | m |  |
| 2 | 声纳检测 | 启闭井盖、毒气检测、设备调试、检测设备下井、管道检测、清理装车、运输 | m |  |
| 3 | 潜望镜检测（QV) | 启闭井盖、设备调试、管道检测、清理场地 | 段 |  |
| 4 | 管网GPS测绘 | 技术准备，地下管线探查，地下管线测量，数据处理，建立地下管线数据库，编写技术总结报告。成果数据应满足数据入库的要求，并需录入排水信息化系统。 | m |  |
| 六 | 检查井、雨水口井盖（ 篦）更换 |  |  |  |
| 1 | 检查井盖更换 | 启闭井盖、拆除旧井盖、清理框体污垢，安装井盖、场内运输、清理场地、主材甲供 | 块 |  |
| 2 | 检查井盖井座更换 | 启闭井盖，拆除旧井盖、座，清理框体污垢，安装井盖、盖，场内运输，清理场地，主材甲供 | 座 |  |
| 3 | 雨水口井盖更换 | 启闭井盖、拆除旧井盖、清理框体污垢，安装井盖、场内运输、清理场地、主材甲供 | 块 |  |
| 4 | 雨水口井盖井座更换 | 启闭井盖，拆除旧井盖、座，清理框体污垢，安装井盖、盖，场内运输，清理场地，主材甲供 | 座 |  |
| 5 | 防坠网更换 | 启闭井盖、挂防坠网、清理场地，主材甲供 | 付 |  |
| 七 | 其他 |  |  |  |
| 1 | 检查井注浆止水处理 |  | 座 |  |
| 2 | 标志标牌 | 不锈钢材质、尺寸和样式根据业主要求，价格不作调整 | 个 |  |
| 说明 |  |  |  |  |
|  | 以上为全费用综合单价，投标报价包括但不限于完成本合同所规定义务的一切费用，包括完成项目所需的人工费用（包含人员工资、社保及保险费、高温补贴费、加班费等所有人工费用），污泥处理费、水、电使用费，材料、设备使用费，安全防护设施使用费，成果报告编制、打印费，管道检测费，以及企业应缴税金、管理费和应得利润、应急等完成合同所需的一切本身和不可或缺的所有工作开支、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。 |

注：1.本表中投标单价=预算单价×（1-统一下浮率），且合同中的投标单价按[预算单价×（1-统一下浮率）]计取，合同签订时按此投标报价执行，投标下浮率须一致下浮，不可改变。

2.结算时以表中承诺的单价根据工程量按实结算。

- 投标单价不得高于预算单价，否则作为无效标处理。

法定代表人签字（或盖章）：            投标人（盖章）：

日期：

18.政府采购活动现场确认声明书

政府采购活动现场确认声明书

（采购组织机构名称）：

本人经由                             单位         (法人代表)合法授权参加                      采购（编号：       ）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

年  月   日