**中标人公告内容**

**（1）中标人公告内容（非联合体投标时提供）**

采购项目：高溪九年一贯制学校新建工程高溪学校宿舍热水系统采购项目

项目编号：浙建航招2025131号

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标人名称 | | 丽水市鸿雁电器有限公司 | | | | 中标人负责人 | | | 张峰 | |
| 中标人地址 | | 浙江省丽水市莲都区紫金路427、429、431、433、435、437号 | | | | | | | | |
| 中标标的 | | | | | | | | | | |
| 货物名称 | 品牌 | | 型号 | 制造商 | 产地（生产的具体地址） | | 数量 | 单价（元） | | 合计（元） |
| ★循环式热水机 | 中广欧特斯 | | DKFXRS-90ⅡA | 浙江中广电器集团股份有限公司 | 浙江省丽水市水阁工业园区云景路96号 | | 11台 | 42000 | | 462000 |
| 水箱 | 晨睿 | | 型号:60立方米 | 瑞安市宏旭不锈钢制品有限公司 | 浙江省瑞安市汀田街道金前村金凤路152号 | | 60立方米 | 1250 | | 75000 |
| 循环热水泵 | 南方 | | 型号:TD80-23G/2 | 南方泵业股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号 | | 5台 | 5800 | | 29000 |
| 供水泵 | 南方 | | 型号:TD65-20G（变频增压泵） | 南方泵业股份有限公司 | 浙江省杭州市余杭区仁和街道仁河大道46号 | | 2套 | 7500 | | 15000 |
| 电加热管 | 百墺 | | 380V30KW | 泰州百墺电热电器有限公司 | 兴化市戴南镇赵万村东达路11号 | | 2根 | 2000 | | 4000 |
| 系统电控箱 | 正泰 | | 型号:国标 | 正泰集团股份有限公司 | 浙江省乐清市柳市镇工业区正泰大楼 | | 1套 | 15000 | | 15000 |
| 管道支架雨棚 | 友发 | | 型号:国标角铁 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 天津市静海区大邱庄镇百亿元工业区 | | 1项 | 5000 | | 5000 |
| 不锈钢管 | 识品 | | 型号:国标 DN40-DN150 | 浙江识品实业有限公司 | 浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道瓯帆路373号4幢 | | 1项 | 40000 | | 40000 |
| 管道配件 | 识品 | | 型号:国标DN40-DN150 | 浙江识品实业有限公司 | 浙江省温州海洋经济发展示范区昆鹏街道瓯帆路373号4幢 | | 1项 | 15000 | | 15000 |
| 阀门 | 凯强 | | 型号:国标不锈钢DN40-DN150 | 凯强阀门有限公司 | 浙江省温州市空港新区港强路48号 | | 1项 | 10000 | | 10000 |
| 回水电磁阀 | 埃美柯 | | 型号:国标DN40 | 宁波埃美柯有限公司 | 宁波市镇海骆驼机电工业园区 | | 1个 | 500 | | 500 |
| 保温材料 | 华美 | | 型号:B1级3CM橡塑保温+外包铝皮 | 华美节能科技集团有限公司 | 河北省大城县留各庄 | | 1项 | 20000 | | 20000 |
| 设备安装调试 | 国产 | | 国标 | 国产 | 国产 | | 1批 | 48300 | | 48300 |
| 中标金额合计 | | | | | | | | | | 738800 |
| 服务承诺：本项目所有产品质保期及保修服务期为六年原厂上门服务，质保期及保修服务期自货到采购人指定地点，安装完成并经采购人验收合格之日起算。 | | | | | | | | | | |