| 序号 | 设备材料名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 制造商/产地/ 品牌 | 单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | HIS 数据库服 务器 | HPE DL560 Gen11 | 2 | 台 | HPE/中国 /HPE | 121500 |
| 2 | HIS 数据库容 灾服务器 | HPE DL560 Gen11 | 2 | 台 | HPE/中国 /HPE | 121500 |
| 3 | EMR 数据库服 务器 | HPE DL560 Gen11 | 2 | 台 | HPE/中国 /HPE | 121500 |
| 4 | EMR 数据库容 灾服务器 | HPE DL560 Gen11 | 2 | 台 | HPE/中国 /HPE | 121500 |
| 5 | 数据库存储 1 | OceanStor Dorado 5500 V6 | 2 | 台 | 华为/中国/华为 | 436190 |
| 6 | 存储专用光纤 交换机 | DS6620B | 4 | 台 | 神州云科/中国 /神州云科 | 98000 |
| 7 | 数据库存储 2 | HPE Alletra 6030 | 2 | 台 | HPE/中国 /HPE | 292000 |
| 8 | 内网高性能业 务集群 | HPE DL380 Gen10 Plus | 10 | 台 | HPE/中国 /HPE | 129661 |
| 9 | 48 口万兆网络 交换机 | FutureMatr ix S6720- 54C-EI- 48S-AC | 4 | 台 | 华为/中国/华为数通智选 | 25458 |
| 10 | 内网普通超融 合平台 | HPE DL380 Gen10 Plus | 20 | 台 | HPE/中国 /HPE | 105811 |
| 11 | 24 口万兆网络 交换机 | FutureMatr ix S6720- 30C-EI- 24S-AC | 4 | 台 | 华为/中国/华 为数通智选 | 18503 |
| 12 | 影像存储(近 线) | OceanStor Dorado 5300 V6 | 1 | 台 | 华为/中国/华 为 | 629302 |
| 13 | 文件存储(归档) | OceanStor Pacific 9546/ CloudEngin e 6865E- 48S8CQ | 1 | 套 | 华为/中国/华 为 | 799617 |
| 14 | DMZ 外网业务 平台 | HPE DL380 Gen10 Plus | 4 | 台 | HPE/中国 /HPE | 97560 |
| 15 | 异地灾难恢复 平台 | HPE DL380 Gen10 Plus | 4 | 台 | HPE/中国 /HPE | 108389 |
| 16 | 管理集群 | HPE DL380 Gen10 Plus | 3 | 台 | HPE/中国 /HPE | 68239 |
| 17 | SDN 控制平台 | H3C AD-DC | 1 | 套 | 新华三/中国 /H3C | 220720 |
| 18 | 数据中心核心 交换机 | H3C S12508G-AF | 2 | 台 | 新华三/中国 /H3C | 152765 |
| 19 | ED 边缘交换机 | H3C S6805- 54HF | 4 | 台 | 新华三/中国 /H3C | 27968 |
| 20 | 运维管理平台 | H3C U- Center | 1 | 套 | 新华三/中国 /H3C | 51335 |
| 21 | 安全核心网关 | DPX8000- A12-X | 1 | 台 | 迪普/中国 /DPtech | 246750 |
| 22 | 负载均衡设备 | ADX3000- GA-XI | 1 | 台 | 迪普/中国 /DPtech | 73730 |
| 23 | 上网行为管理 | H3C ACG1000-AE | 1 | 台 | 新华三/中国 /H3C | 23577 |