杭州市发改委社会治理现代化平台项目

-城市大脑能源版块

公开招标文件

（电子交易）

招标编号：CTZB-2020100300

采   购   人：杭州市发展和改革委员会

采购代理机构：浙江省成套招标代理有限公司

二O二O年十月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  编制和提交投标文件须知	8

前 附 表	8

一、总 则	14

二、招标文件	15

三、投标文件的编制	16

四、投标文件的递交	18

五、开 标	19

六、评 标	21

七、合同签订及其他	30

第三部分  项目技术规范和服务要求	33

第四部分  合同主要条款	71

第五部分  应提交的有关格式范例	78

资格文件 	80

报价文件	85

商务技术文件	93

- 第一部分  招标公告

项目概况

杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块的潜在投标人应在浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）获取（下载）招标文件，并于2020年11月11日 9:30（北京时间）前递交（上传）投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：CTZB-2020100300

2、项目名称：杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块 
3、预算金额： 55.00万元
4、最高限价： 55.00万元

5、采购需求：

| 序号 | 标项内容 | 数量 | 单位 | 预算金额（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块 | 1 | 项 | 55.00 | 在城市大脑中枢平台分阶段汇聚电、气、油、煤、热力等数据，实现数据资源的开放与共享，最终形成全市能源管控的“一张图”，提高城市社会综合能效管理水平，服务政府能源管理科学决策，服务企业能源降本增效，服务社会民生用能智慧安全 | 详见招标文件第三部分“项目技术规范和服务要求” |

6、合同履行期限：2020年12月31日前完成。

7、本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无
3.本项目的特定资格要求

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
    （2）公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织不属于政府购买服务的承接主体，不得参与承接购买服务。

三、获取招标文件

1、时间：采购公告发布之日起至投标截止时间前

2、地点（网址）：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

3、方式：潜在供应商通过“浙江政府采购网”在线获取（招标公告下方选取“潜在供应商”-“获取采购文件”），不提供纸质版采购文件。潜在供应商只有在“政府采购云平台”完成获取采购文件申请并下载了采购文件后才视作依法获取了采购文件

4、售价（元）：0

5、提示：采购公告下方的“游客”-“浏览采购文件”仅供阅览使用，不视作依法获取采购文件。

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

1、提交投标文件截止时间：2020年11月11日 9:30（北京时间）

2、投标地点（网址）： 杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层开标室一；本项目同步在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标

3、开标时间：2020年11月11日 9:30（北京时间）

4、开标地点（网址）：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17层开标室一；本项目同步在“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”在线开标

五、公告期限:自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他事项

1、供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日（公告期限届满后获取采购文件的，以公告期限届满之日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。

2、投标保证金：本项目不需要递交投标保证金。

3、质疑和投诉：

未按采购公告规定获取采购文件的潜在投标人不得对采购文件提出质疑，其投标将被拒绝；

4、采购项目需要落实的政府采购政策

本项目对符合政府采购扶持政策的小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，执行节能产品政府强制采购和优先采购政策，执行环境标志产品政府优先采购政策。
    5、在线投标响应（电子投标）说明

（1）供应商应在投标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html）。

（2）供应商应安装“政采云投标客户端”，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bidClientTemplate/2019-09-24/12975.html）。

（3）电子交易具体流程详见操作指南：登录“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”，从首页-服务中心-帮助文档-项目采购-电子招投标，查看文档和视频。

（4）如有疑问，可致电政府采购云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

（5）投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交之外，还可以（EMS邮寄形式，以采购代理机构联系人签收时间为准）在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式的“备份投标文件”。​

6、其他事项
   （1）中标人应在合同签订前完成政府采购云平台（https://www.zcygov.cn/）全部注册步骤并成为正式注册入库供应商，否则将导致合同款无法正常支付，责任由中标人承担。请投标人尽早完成注册。Https://middle.zcygov.cn/settle-front/#/registry。（供应商注册页面）

（2）采购信息发布媒介：浙江政府采购网（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/）

（3）为支持和促进中小企业发展，杭州市财政局出台了政府采购信用融资政策，供应商可凭中标合同申请贷款，利率一般在基准利率左右（不同银行略有差异）。具体可登录http://220.191.208.230/login.do办理业务。

七、对本次招标提出询问、质疑、投诉，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：杭州市发展和改革委员会

地    址：杭州市市民中心B座

项目联系人（询问）： 李硕

项目联系方式（询问）： 0571-85251878

质疑联系人： 陈云鑫

质疑联系方式：0571-85251878

2.采购代理机构信息

名    称： 浙江省成套招标代理有限公司

地    址：  杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼18层1802室

传    真： 4008-266-163转08156

项目联系人（询问）：邱能晖

项目联系方式（询问）：0571-85830113

质疑联系人：冯东东

质疑联系方式：0571-85331293

3.同级政府采购监督管理部门

名    称： 杭州市财政局政府采购监管处

地    址： 杭州市中河中路152号617办公室

传     真： 0571-87715261

联  系   人： 吕先生

监督投诉电话： 0571-87715261

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 前 附 表

| 条款 | 内容规定 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目说明 一、项目名称：杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块。 二、采购内容：在城市大脑中枢平台分阶段汇聚电、气、油、煤、热力等数据，实现数据资源的开放与共享，最终形成全市能源管控的“一张图”，提高城市社会综合能效管理水平，服务政府能源管理科学决策，服务企业能源降本增效，服务社会民生用能智慧安全。 三、项目实施地点：杭州市发展和改革委员会指定地点。 四、项目要求：详见第三部分——项目技术规范和服务要求。 五、合同履约期限：2020年12月31日前完成。 六、采购预算：人民币55.00万元。 |  |  |  |  |
| 2 | 合同名称 | 《杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块合同》 |  |  |  |
| 3 | 投标有效期：自投标截止日起90天。 |  |  |  |  |
| 4 | 投标保证金数额：无。 |  |  |  |  |
| 5 | 招标服务费：收到中标通知书5个工作日内，中标人需向招标代理机构支付中标金额1.2%的招标代理服务费（最低按5000.00元收）。 注：1、本项目采购代理服务费由中标人支付给招标代理机构。中标人须在合同签订前足额支付招标代理服务费。招标代理服务费支付凭证将作为本项目合同第一期付款的凭证；不能提供招标代理服务费足额支付凭证的，招标人不支付本项目合同第一期款项。 2、项目验收时，中标人仍未足额支付招标代理服务费的，不予验收通过。 3、收款单位（户名）：浙江省成套招标代理有限公司； 开户银行：中信银行杭州西湖支行； 银行账号：7331 6101 8260 0126 385 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件形式 |  |  |  | 1、“电子加密投标文件”[文件格式.jmbs]：“电子加密投标文件”是指通过“政采云电子交易客户端”完成投标文件编制后生成并加密的数据电文形式的投标文件。 2、“备份投标文件”[文件格式.bfbs]：“备份投标文件”是指与“电子加密投标文件”同时生成的数据电文形式的未加密的电子文件（备份标书），其他方式编制的“备份投标文件”视为无效的“备份投标文件”。“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 |
| 7 | 投标文件的组成和份数： |  |  |  | - 投标文件的组成： 投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。 2、投标文件份数： - “电子加密投标文件”：在线上传递交、一份。 - “备份投标文件”：以介质存储的数据电文形式（U盘）并密封包装后递交、一份。 |
| 8 | 投标文件签章 |  |  |  | 电子响应文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章。按《第三部分项目技术规范和服务要求》和《第五部分 应提交的有关格式范例》标注的要求进行盖章。 |
| 9 | 投标文件的上传和递交 |  |  |  | （1）“电子加密投标文件”的上传、递交： a.投标供应商应在投标截止时间前将“电子加密投标文件”成功上传递交至“政府采购云平台”，否则投标无效。 b.“电子加密投标文件”成功上传递交后，供应商可自行打印投标文件接收回执。 （2）“备份投标文件”的密封包装、递交： a.投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，还可以在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的未加密的“备份投标文件”（一份）； b.“备份投标文件”应当密封包装，并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。 c.通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将“电子加密投标文件”成功上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 （3）供应商递交以介质存储的数据电文形式（U盘）的备份投标文件时，如出现下列情况之一的，将被拒收： 1）未按规定密封或标记的响应文件； 2）由于包装不妥，在送交途中严重破损或失散的； 3）未按规定获取采购文件的； 4）超过投标截止时间送达的； 5）仅提供备份响应文件的，投标无效。 |
| 10 | 电子加密投标文件的解密和异常情况处理 |  |  |  | （1）开标后，采购组织机构将向各投标供应商发出“电子加密投标文件”的解密通知，各投标供应商代表应当在接到解密通知后30分钟内自行完成“电子加密投标文件”的在线解密。 （2）通过“政府采购云平台”成功上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商如按规定递交了“备份投标文件”的，以“备份投标文件”为依据（由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将“备份投标文件”上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效），否则视为投标文件撤回。 （3）投标截止时间前，投标供应商仅递交了“备份投标文件”而未将电子加密投标文件上传至“政府采购云平台”的，投标无效。 |
| 11 | 投标截止时间：2020年11月11日，9时30分（北京时间）。 |  |  |  |  |
| 12 | 备份投标文件递交至单位：浙江省成套招标代理有限公司； 备份投标文件递交至地点：杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼17楼开标室一。 备份投标文件递交截止时间：2020年11月11日，9时30分（北京时间）。 邮寄地址：浙江省成套招标代理有限公司（杭州市文晖路42号现代置业大厦西楼1802） 收件人：邱能晖；联系电话：0571-85830113 |  |  |  |  |
| 13 | 开标时间和地点：同投标截止时间与地点。 |  |  |  |  |
| 14 | 现场踏勘 |  |  | 不组织现场踏勘。 |  |
| 15 | 现场演示 |  |  | ¨有 þ无 |  |
| 16 | 进口产品 |  |  | þ不允许 ¨允许 |  |
| 17 | 样品提供 |  |  | 不提供 |  |
| 18 | 分包 |  |  | 本项目不允许分包 |  |
| 19 | 带“▲”条款系指实质性要求条款。 |  |  |  |  |
| 20 | 1、投标截止后，在投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。投标人强行撤销投标文件的，应按预算金额的2%赔偿对招标代理机构造成的损失。 2、中标后，投标人拒绝签订合同的，招标人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。 3、存在下列行为的，招标代理机构将其失信行为上报政府采购主管部门，由主管部门按有关规定对其违法失信行为记录进行公开： （1）中标或者成交后，拒绝签订政府采购合同的； （2）投标有效期内撤销投标文件的。 |  |  |  |  |
| 21 | 为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，供应商若有融资意向，详见《政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知》，或登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。 |  |  |  |  |
| 22 | 1、本项目对符合财政扶持政策的中小企业（小型、微型）、监狱企业、残疾人福利性单位给予价格优惠扶持，价格优惠扶持见《第三章 评分办法》。 2、满足转发财政部 工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号）的规定的中小企业可享受优惠扶持。 满足关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 满足关于促进残疾人就业政府采购政策的通知（财库[2017]141号）的规定的供应商可享受优惠扶持。 3、节能产品、环境标志产品的强制采购政策（本项目不适用） 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定，依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的强制采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，否则无效。（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） 4、节能产品、环境标志产品的优先采购政策（本项目不适用） 根据财政部、国家发展和改革委员会、生态环境部等部门公布的政府采购节能产品、环境标志产品品目清单的规定、依据品目清单和认证证书实施政府优先采购和强制采购。采购人拟采购的产品属于品目清单范围内的优先采购品目的，供应商提供的产品应具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并在响应文件中提供该产品节能产品、环境标志产品认证证书，（注：本项目执行最新政府采购节能产品、环境标志产品品目清单。） |  |  |  |  |
| 23 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： （1）采购人或采购代理机构将对本项目供应商的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）； （2）截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； （3）查询记录和证据的留存：信用信息查询记录和证据以网页截图等方式留存。 （4）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 （5）联合体成员任意一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。 |  |  |  |  |
| 24 | 重要提醒 |  | （1）投标供应商应仔细对照投标须知条款阅读本表，如本表与须知内容就同一事项规定不一致的，以本表为准； （2）投标供应商在编制投标文件时应作出符合客观事实的真实响应，采购人不接受任何不符客观事实的“响应”或者“应标”，情节严重的可视为“提供虚假材料”行为，并参照“提供虚假材料”进行处理； （3）采购文件中标注“▲”的技术或商务条款均为实质性要求条款，不满足实质性要求条款的投标无效； （4）采购文件中所有加粗及加下划线的条款着重提请各供应商注意，请各供应商认真查看采购文件中的每一个条款及要求，因误读、漏读、错读采购文件内容而造成的一切后果，由供应商自行承担。 |  |  |

- 一、总 则

1、项目说明

1.1项目说明见投标须知前附表(以下称“前附表”)第1项所述。

1.2采购单位杭州市发展和改革委员会为本项目的招标人（合同中的甲方），浙江省成套招标代理有限公司为招标代理机构，杭州市财政局政府采购监管处为政府采购监督管理部门，自愿参加本次项目投标的法人、其他组织为投标人，经评审产生并经批准的投标人为中标人，签订合同后的中标人为供应商(合同中的乙方)。

1.3投标人一旦参与本次招标活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

1.4投标人须对所投产品、方案、技术、服务等拥有合法的占有和处置权，并对涉及项目的所有内容可能侵权行为指控负责，保证不伤害招标人的利益。在法律范围内，如果出现文字、图片、商标和技术等侵权行为而造成的纠纷和产生的一切费用，招标人概不负责，由此给招标人造成损失的，供应商应承担相应后果，并负责赔偿。供应商为执行本项目合同而提供的技术资料等归招标人所有。

2、采购方式

公开招标。

3、定义

3.1  合格的投标人应具备的资格要求，见招标文件第一部分“招标公告”。

3.2  服务

3.2 产品

系指中标人按招标文件规定，须向招标人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其他有关技术资料和材料。

3.3 培训

系指中标人按合同要求，向招标人提供操作使用培训、保养、管理培训和其他相关培训等。

3.4  服务

系指合同规定中标人须承担的安装、调试、验收、技术支持和交付使用后质保期内应履行的售后服务等义务。

4、投标费用

投标人需自行承担涉及投标的一切税、费用。

- 二、招标文件

5、招标文件的构成

5.1  招标文件包括下列文件及附件

- 第一部分  招标公告

- 第二部分  编制和提交投标文件须知

- 第三部分  项目技术规范和服务要求

- 第四部分  合同主要条款

- 第五部分  应提交的有关格式范例

5.2  投标人应认真审阅招标文件中所有的内容，包括编制和提交投标文件须知、项目技术规范和服务要求、采购合同主要条款、应提交的有关格式范例等。如果投标人编制的投标文件没有从实质上响应招标文件的要求，其投标文件将被拒绝。

6、招标文件的澄清

6.1供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自收到采购文件之日（获取截止日之后收到采购文件的，以获取截止日为准）起7个工作日内，以书面形式向采购人和采购代理机构提出质疑。

6.2 投标人一旦参与本次采购活动，即被视为接受了本招标文件的所有内容，如有任何异议，均已在答疑截止时间前提出。

7、招标文件的修改

7.1  招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

7.2  若有必要，招标代理机构将酌情延长递交投标文件的截止日期。

8、投标报价

8.1 报价

有关本项目所需的一切费用均计入报价。《开标一览表》是报价的唯一载体。招标代理机构将不接受有选择的报价。

8.2其它费用处理

招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。投标人在投标报价中应充分考虑所有可能发生的费用，否则招标人将视投标总价中已包括所有费用。

8.3  投标货币

投标文件中价格全部采用人民币报价。报价应是唯一的，不接受有选择的报价。

8.4  投标人对在合同执行中，除上述费用及招标文件规定的由中标人负责的工作范围以外需要招标人协调或提供便利的工作应当在投标文件中说明。

8.5  其他注意事项：
    投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报杭州市财政局查处。

8.6中小企业（含中型、小型、微型）指符合中小企业划分标准（工信部联企业[2011]300号），在本项目政府采购活动中提供本企业提供的服务，或者提供其他中小企业提供的服务的企业。小型、微型企业提供中型企业提供的服务的，视同为中型企业。

监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

残疾人福利性单位：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库（2017）141号）的规定单位。

- 三、投标文件的编制

9、投标文件的语言

投标文件及投标人与采购有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

- 编制说明

10.1本项目通过“政府采购云平台（www.zcygov.cn）”实行在线投标响应（电子投标）。供应商应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本采购文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

10.2投标供应商应当按照“11、投标文件的组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格文件》和《商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，后果自负。

10.3本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》中有提供格式的，投标供应商须参照格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行关联定位并签章；本文件《第五部分  应提交的有关格式范例》未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖单位公章。

10.4本章节“11、投标文件的组成”内容中约定可以提供复制件的相关证明材料均应加盖投标供应商公章（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书等）。

10.5本章节“11、投标文件的组成”内容中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

10.6《投标文件》内容不完整、编排混乱导致《投标文件》被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标供应商的责任。

10.7《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标供应商负责。

10.8投标供应商没有按照“11、投标文件的组成”要求提供全部资料，或者没有仔细阅读采购文件，或者没有对采购文件在各方面的要求作出实质性响应是投标供应商的风险，由此造成的一切后果由投标供应商自行承担。

11、投标文件的组成

投标文件应当包括以下主要内容：资格文件、报价文件、商务技术文件。（其中电子响应文件中所须加盖公章部分均应采用CA签章）

11.1  投标人的资格文件至少应包括以下内容：

（1）营业执照(或事业法人登记证书或其它工商等登记证明材料；自然人参与政府采购，提供身份证)复印件、税务登记证(或其它缴纳证明材料)复印件、社保登记证（或其它缴纳证明材料）复印件；实施“五证合一、一照一码”登记制度改革的，只需提供改革后取得的营业执照复印件；

金融、保险、通讯等特定行业的全国性企业所设立的区域性分支机构，以及个体工商户、个人独资企业、合伙企业，如果已经依法办理了工商、税务和社保登记手续，并且获得总公司（总机构）授权或能够提供房产权证或其他有效财产证明材料（在投标文件中提供相关材料），证明其具备实际承担责任的能力和法定的缔结合同能力，可以独立参加政府采购活动，由单位负责人签署相关文件材料；

（2）2019年度财务报表(新成立的公司，必须提供情况说明)；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函；

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函；

（6）投标供应商没有失信记录承诺函；

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函；

（8）投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函。-

上述资格条件有一项不提供或不符合的，视为资格审查不通过。

11.2  投标人的报价文件至少应包括以下内容：

（1）投标响应函；

（2）开标一览表；

（3）报价明细清单；

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关材料。

11.3 投标人的商务技术文件至少应包括以下内容：

（1）授权委托书；

（2）授权委托人的身份证(复印件加盖公章)；
（3）相关资质文件（如有）；

（4）公司介绍和提供2018年来类似项目成功案例合同复印件（需提供合同复印件并加盖公章）

（5）投标人应提供针对项目的技术（服务）方案；

（6）项目进度安排；

（7）服务承诺；

（8）投标人的人员配备情况；

（9）商务技术偏离表；

（10）其他必要提供的资料。

投标文件中所需的各种证书、证件、证明资料如是复印件，须在复印件上加盖有效公章。投标人的投标文件必须按照招标文件要求制作。

12、投标有效期

12.1  投标文件合格投递后，自投标截止日期起，至前附表所列的日期内有效。

12.2  在原定投标有效期之前，如果出现特殊情况，招标代理机构可以以书面形式通知投标人延长投标有效期。

13、投标保证金

无。

- 四、投标文件的递交

14、投标文件的递交

14.1本项目实行网上投标。

供应商应准备电子响应文件、以介质存储的数据电文形式（U盘）的备份响应文件二类：

（1）电子响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南及本招标文件要求递交。

（2）以介质存储的数据电文形式（U盘）的备份响应文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子响应文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

14.2投标文件均由资格文件、商务技术文件、报价文件组成。采购文件如有要求提供的原件等资格审查资料单独密封包装，包装封面标明资格审查等原件材料。

14.3仅提供备份响应文件，造成项目开评标活动无法进行下去的，投标无效，相关风险由供应商自行承担。

14.4“备份投标文件”递交至前附表所述的单位和地址。

15、投标截止期

15.1 投标人应按前附表规定的时间、地点完成投标文件的上传、解密；

15.2 投标人应按前附表规定的时间、地点完成“备份投标文件”的递交，招标代理机构将拒绝接受逾期送达的“备份投标文件”。

15.3 招标代理机构可以按本须知规定以补充通知的方式，酌情延长递交投标文件的截止日期。在上述情况下，招标代理机构与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，将适用于延长至新的投标截止期。

16、投标文件的修改

16.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的上传、递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。补充或者修改投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新上传、递交。投标截止时间前未完成上传、递交的，视为撤回投标文件。投标截止时间后递交的投标文件，“政府采购云平台”将予以拒收。

16.2投标截止时间后，投标供应商不得撤回、修改《投标文件》。

- 五、开 标

17、开标

采购组织机构将按照采购文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。

18、开标准备

18.1开标的准备工作由采购组织机构负责落实；

18.2采购组织机构将按照招标文件规定的时间通过“政府采购云平台”组织开标、开启投标文件，所有供应商均应当准时在线参加。投标供应商如不参加开标大会的，视同认可开标结果，事后不得对采购相关人员、开标过程和开标结果提出异议，同时投标供应商因未在线参加开标而导致投标文件无法按时解密等一切后果由供应商自己承担。

19、开标流程（两阶段）

19.1开标大会第一阶段

（1）开标大会由采购组织机构的工作人员主持，宣布开标大会开始；

（2）介绍开标现场的采购组织机构工作人员情况，请投标供应商代表提出其中是否有应当回避的人员；

（3）宣读开标大会有关纪律、事项；

（4）向各投标供应商发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由供应商按采购文件中前附表规定的时间内自行进行投标文件解密。投标供应商在规定的时间内无法完成已递交的“电子加密投标文件”解密的，如已按规定递交了备份投标文件的，将由采购组织机构按“政府采购云平台”操作规范将备份投标文件上传至“政府采购云平台”，上传成功后，“电子加密投标文件”自动失效；

（5）投标文件解密结束，宣布投标文件正常解密和解密失败的投标供应商名单，组织各投标人签署《政府采购活动现场确认声明书》；

（6）开启投标文件，进入资格审查；

（7）开启资格审查通过的投标供应商的商务技术文件进入符合性审查、商务技术评审；

备注：开标大会的第一阶段结束后，采购人或采购代理机构将对依法对投标供应商的资格进行审查，资格审查结束后进入符合性审查和商务技术的评审工作。

19.2开标大会第二阶段

（1）符合性审查、商务技术评审结束后，举行开标大会第二阶段会议。首先公布符合性审查、商务技术评审无效供应商名称及理由；公布经商务技术评审后有效投标供应商的名单，同时公布其商务技术部分得分情况。

（2）开启符合性审查、商务技术评审有效投标供应商的《报价文件》，公布开标一览表有关内容，同时当场制作开标记录表（不予确认的应说明理由，否则视为无异议）。唱标结束后，由评标委员会对报价的合理性、准确性等进行审查核实。

（3）评审结束后，公布中标（成交）候选供应商名单，及采购人最终确定中标或成交供应商名单的时间和公告方式等。

特别说明：如遇“政府采购云平台”电子化开标或评审程序调整的，按调整后程序执行。

20、本项目原则上采用政采云电子招投标开标及评审程序，但有下情形之一的，按以下情况处理：

若供应商在规定时间内无法解密或解密失败，代理机构将开启所有供应商递交的以介质存储的数据电文形式（U盘）的备份响应文件，上传至政采云平台项目采购模块，以完成开标，电子响应文件自动失效。

- 六、评 标

21、评标组织

依据《政府采购货物和服务招标投标管理办法（财政部第87号令）》第四十五条的相关规定执行。

本项目评标委员会由5人(含)以上单数的人员组成，负责对投标文件进行审查、质询、评审和比较等。评标委员会由政府采购咨询专家和招标人代表组成，其中政府采购咨询专家人数不少于成员总数的三分之二。

评标委员会成员名单在评审结果（采购结果）公告前保密。

### 22、评标委员会的职责

22.1评标委员会负责具体评审事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评审中发现的违法行为。

### 23、评审原则

23.1评审原则：评标委员会按照客观、公正、审慎、择优的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。

23.2评审工作将依据招标文件、投标文件及招标文件中事先已列明的内容进行（如现场方案讲解、演示等）。

### 24、评审意见的争议处理

24.1评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评审报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评审报告。

### 25、评委纪律

25.1评标委员会成员必须严格遵守保密规定，不得泄露评审的有关情况，任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行，评标委员会成员不得私下与投标供应商接触，不得出现浙江省政府采购活动现场组织管理办法中规定的其他禁止行为。

## 26、评审流程及内容

本项目具体的评审事务由评标委员会负责，评审流程及内容如下：

### 26.1 评审前准备

26.1.1由评审专家推选评审小组组长，采购人代表不得担任评审小组组长。

26.1.2由评审小组组长召集所有评委成员阅读招标文件及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目基本情况、采购需求、合同主要条款、投标文件无效情形、评审办法、评审标准，以及其他与评审有关的内容。

### 27、投标文件的澄清、说明或补正

27.1对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式（或通过“政府采购云平台”在线询标）的形式要求投标供应商在规定的时间内作出必要的澄清、说明或者补正，投标供应商澄清、说明或补正时间为30分钟。

27.2投标供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面（或通过“政府采购云平台”在线答复）形式提交，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

28、投标文件审查

28.1投标人资格审查：采购人或者采购代理机构将依法对投标人的资格进行审查。

采购人或采购代理机构对投标人所提供的资格证明材料仅负审核的责任。如发现投标人所提供的资格证明材料不合法或不真实，采购人可取消其中标资格并追究法律责任。

28.2投标供应商提交的资格证明材料无法证明其符合采购文件规定的“投标供应商资格要求”的，采购人或采购代理机构将对其作资格审查不合格处理（无效投标），并不再将其投标提交评标委员会进行后续评审。

28.3投标文件符合性审查：评标委员会依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

29、修正原则

《投标文件》如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

30、投标文件有下列情况之一者将视为无效：

30.1商务、技术文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）投标文件没有对本采购文件作出实质性响应的，或不满足（不响应）本采购文件中标注“▲”的实质性要求条款的，或存在采购文件中明确规定的其他无效标情形的；

（2）投标文件存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（3）仅提交“备份投标文件”的；

（4）未有效授权的投标文件；授权委托书等填写不完整或有涂改的；

（5）文件组成内容不齐全，本采购文件规定必须提供而未提供的（属于资格审查范围的除外）；

（6）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（7）投标文件有效期不符合本采购文件要求的；

（8）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（9）招标人拟采购的产品如属于品目清单范围内的强制采购品目的，投标人未能在响应文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该产品节能产品、环境标志产品认证证书；

（10）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

30.2报价文件符合性审查中，存在下列情形之一的，经评标委员会认定后作无效标处理：

（1）未按照采购文件标明的币种报价的，或者投标报价涵盖的内容不符合采购文件要求的；

（2）未提供投标响应函或开标一览表的投标文件；《开标一览表》内容与《投标报价明细表》内容不一致且拒不接受修正的；

（3）投标报价具有选择性，唱标价格与《投标文件》承诺的优惠（折扣）后价格不一致的；

（4）投标报价超过采购预算（或最高限价）的；

（5）投标文件标注的响应或偏离情况与事实不符，或提供了虚假材料的；

（6）不响应或擅自改变本采购文件要求或投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（7）评审委员会认为供应商报价明显低于其他合格供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在合理时间内提供书面说明，必要时提供相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标或者无效响应处理；

（8）违反国家或政府部门相关法律、法规、文件规定的。

30.3 报价的合理性审查

（1）分析投标价格是否合理，投标价格范围是否完整，有否重大错漏项；

（2）为防止恶意竞标的行为，评标委员会认为投标供应商的报价明显低于其他通过符合性审查的投标供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标供应商在30分钟内提供书面或在线说明，必要时提交相关证明材料；

（3）评标委员会（少数服从多数原则）认为投标供应商不能证明其报价合理性的，将对其作为无效标处理。

31、评标办法

31.1  本项目采用综合评分法，总分为100分，其中商务技术90分，价格分10分。评标委员会将对实质上响应招标文件的投标人，根据报价、技术、商务情况由各评委独立记名打分。中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人……其他投标人中标候选资格依次类推。

# 31.2商务技术评标细则（90分）

| 评分细则 |  | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 一、业绩（5分） |  |  |
| ●投标人自2018年1月1日以来（以合同签订时间为准）信息化项目业绩（以提供的合同扫描件为准）：每提供1份实绩证明材料得1分，最高得5分。 |  | 5 |
| 二、技术方案（66分） |  |  |
| 1、项目的了解程度（3分） |  |  |
| ●投标方案对杭州市能源行业、用能结构的了解程度； |  | 3 |
| 2、总体建设思路及分析建议（14分） |  |  |
| ●对项目建设进行详细的需求分析，提出整合建议和措施，科学合理、安全严密、具有一定的前瞻性 |  | 3 |
| ●投标方案针对杭州城市大脑能源驾驶舱建设的总体设计、建设方案等，详细阐述能源驾驶舱（软件开发及系统集成）的数据架构（2分）、功能结构（2分）、技术结构（2分）实现思路和关键技术 |  | 6 |
| ●对功能设计和实施计划的建议，结合杭州智慧能源实际业务需求，做详细阐述 |  | 5 |
| 3、项目实施（49分） |  |  |
| #### 3.1 城市能源供应消费分析及能源转型综合评价（29分） |  |  |
| ●提供展示杭州城市能源转型进程的评价指标方案，方案具体详细（5分）；评价指标体系涵盖内容齐全（4分） |  | 9 |
| ●提供展示分县（市）能源转型成效指标及对比分析模块方案，要求具备科学性，合理性、可操作性 |  | 5 |
| ●提供展示国内外转型指标对比分析模块方案，方案完整具体 |  | 5 |
| ●提供展示建筑、交通关键领域清洁低碳指标评价与对比分析模块，具备科学性、合理性、可操作性 |  | 5 |
| ●阐述开展能源消费指数（EPI）及重点产业行业发展分析方案，要求数据可靠，多维度开展 |  | 5 |
| 3.2服务企业能源消费降本增效（10分） |  |  |
| ●提供针对酒店等行业的能效提升和优化经营场景，开展面向酒店和旅客的多维度用能分析方案，方案具体完善 |  | 5 |
| ●提供针对商业综合体，设计智能化综合体能效指标方案，具备科学性、可操作性 |  | 5 |
| 3.3 服务社会民生用能智慧安全（10分） |  |  |
| ●提供针对未来社区建设，综合运用家庭用户的水、电、气等能源数据，对居民用户用能情况与用户行为进行关联分析方案，具备科学性、合理性 |  | 5 |
| ●提供开展充电设施智能化管理服务方案，方案具体详细，提高智能充电管理水平 |  | 5 |
| 三、团队管理（7分） |  |  |
| ●项目经理具有高级信息系统项目管理师证书（提供证书复印件及社保缴纳材料，不提供不得分） | 2 |  |
| ●拟配备的项目组人员结构合理，职责划分明确 | 5 |  |
| 四、售后服务方案（5分） |  |  |
| ●提供具体详细的售后服务方案，具有科学性、合理性，能提供快速的售后服务响应 | 5 |  |
| 五、项目进度安排（4分） |  |  |
| ●项目进度安排科学合理 | 4 |  |
| 六、合理化建议（3分） |  |  |
| ●提供有助于提高本项目的合理化建议，具备科学性、合理性、前瞻性 | 3 |  |

31.3 商务技术分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

31.4 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其他投标人的价格分按照下列公式计算：

价格分=（评标基准价/投标报价）×10%×100

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

31.5  投标人评标综合得分=价格分+商务技术分。

注：以上所涉及的证明材料，需提供复印件，未提供的不得分。

报价是中标的一个重要因素，但最低报价不是中标的唯一依据。

注：根据浙江省财政厅、浙江省中小企业局转发财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。同时符合以下所有要求的投标人被认定为小型、微型企业：

（1）投标人按照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）的所属行业规定为小型、微型企业【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定提供《中小企业声明函》】；

（2）投标人所投标项内产品均为小型、微型企业提供的服务【注：按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》中“工业行业”规定提供制造商出具的《中小企业声明函》】。

（3）联合体参加投标的，联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，投标报价给予2% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分；如联合体各方均为小型、微型企业的，提供本企业生产的产品或提供其他小型、微型企业的产品的，投标报价给予6% 的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系，否则不予价格扣除。

监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》】。

（4）残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

32、评标内容的保密

32.1  公开开标后，直到宣布中标单位止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的所有资料，都不应向投标人或与评标无关的其他人泄露。

32.2  在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及确定中标人过程中，投标人对招标人、招标代理机构和评标委员会施加影响的任何行为，都将导致取消资格。

### 33、投标文件的评估、比较、评分

33.1评标委员会应当按照招标文件中规定的评审方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。评标时，评标委员会各成员将独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。评审细则详见本章31、评标办法。

33.2对采购组织机构工作人员汇总的评审结果进行确认。如发现分值汇总计算错误、分项评分超出评分标准范围、客观评分不一致以及存在畸高、畸低（其总评分偏离平均分30%以上的）情形的，评审小组组长（评标委员会主任委员）应提醒相关评审人员当场改正或书面说明理由，拒不改正又不作书面说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

### 34、修改评审结果

34.1评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

34.2评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会将当场修改评标结果，并在评标报告中记载。

35、废标

在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(1)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

(2)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(3)报价均超过预算，不能支付的；

(4)因重大变故，采购任务取消的。

36、可中止电子交易活动的情形

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（一）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（二）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（三）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（四）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（五）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

### 37、推荐中标候选供应商

37.1  评标委员会根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标候选供应商。

37.2 评审结束后，评标委员会将通过“政府采购云平台”起草评审报告，评标委员会成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

37.3 根据最终得分排序，通过书面评审报告的形式，向采购人推荐排名第一的投标供应商为中标候选供应商。采购人应当根据评标委员会推荐的顺序确定中标人，不得在评标委员会推荐的中标候选人以外确定中标人。

37.4  政府采购法规、文件中另有规定的，按照相关规定执行。

- 七、合同签订及其他

38、结果公告和中标通知书签发

38.1  采购代理机构将在中标供应商确定之日起2个工作日内通过“政府采购云平台”向中标供应商签发《中标通知书》，同时在省级以上人民政府财政部门指定的媒体（浙江政府采购网）上公告采购结果，采购文件随中标结果同时公告。

中标通知书发出后，中标人无正当理由不得放弃中标。

38.2  如中标人拒绝承担中标的项目，或提出招标方不能接受的条件，致使合同无法签订，招标方将取消其中标资格，并根据评标委员会推荐的中标候选人先后顺序，将下一顺序的中标候选人作为预中标人进行公示，或由招标方组织评标委员会复议后提出重新组织采购等建议。

38.3  在中标人签订合同并生效后，招标代理机构及时将未中标的结果通知其他投标人。

38.4  如签订合同并生效后，供应商无故拒绝或延期，除按照合同条款处罚外，列入不良行为记录一次，并给予通报。

39、合同的签订

中标人按规定的日期、时间、地点，由法定代表人或授权代表人与招标人代表签订合同。

40、履约保证金

无。

41、付款结算方式

签订合同后5个工作日内，支付60%合同款，合同执行完毕验收合格无质量和服务问题，10个工作日内支付合同余款。

42、合同履约期限

2020年12月31日前完成。

43、采购方式改变

在符合资格的投标人不足规定数量或投标人提供的服务及其报价、服务承诺等不能满足采购人要求，以及招标过程中出现其他不正常情况时，经批准，招标代理机构将根据《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(财政部第87号令)，重新选择合适的方式进行采购。

44、售后服务考核

将按照《政府采购货物和服务招标投标管理办法》(中华人民共和国财政部第87号令)和《杭州市政府采购履约验收暂行办法》（杭财采监〔2019〕10号）执行，对供应商进行考核，发现弄虚作假，偷工减料，以次充好，达不到国家、行业有关标准和技术文件规定的，一经查实，招标人将视情况终止合同，并上报杭州市财政局。

45、质疑和投诉

根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购质疑和投诉办法》(财政部令第94号)的规定，投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人和招标代理机构提出询问，招标人和招标代理机构应当及时作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

45.1  供应商认为采购文件、采购过程和成交、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。

45.2  采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

供应商提出的询问或者质疑超出采购人对采购代理机构委托授权范围的，采购代理机构应当告知供应商向采购人提出。

政府采购评审专家应当配合采购人或者采购代理机构答复供应商的询问和质疑。

45.3  质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监管部门投诉。

45.4 要求投标人在法定质疑期内一次性提出针对同一招标程序环节的质疑。

46、解释权

招标文件的解释权均属于杭州市发展和改革委员会和浙江省成套招标代理有限公司。

- 项目技术规范和服务要求

## 一、概述

## 1、建设现状

在全球化石能源日益衰竭的大趋势下，倡导高效用能、低碳消费，提升城市综合能源管理水平，成为一项关键而迫切的课题。而与此同时，能源领域各行业“分管一头”形成了天然的数据壁垒，生产者的数据、运输者的数据、分配者的数据，各个环节在数据融通阶段存在很大障碍。

如何打破数据壁垒，挖掘整合数据价值，成为破题的关键。恰逢其时，2018年，杭州市政府出台了《杭州城市数据大脑规划》，以城市大脑为主体的智慧城市大数据平台，在支撑城市运营和管理，激发城市创新活力方面发挥着重大作用。以习总书记在杭州调研城市大脑运营指挥中心时的讲话精神为指引，以市委周江勇书记在全市深化城市大脑建设暨平安杭州工作推进大会上的讲话精神为指导，在全市统一部署、统筹推进能源版块建设计划，采用政企合作方式，在城市大脑中枢平台汇聚电、气、油、煤、热等能源数据，实现能源领域相关数据的全覆盖和开放共享。

## 2、必要性分析

### 2.1 城市能源管理需求迫切

能源领域各行业“分管一头”形成了天然的数据壁垒，虽然目前城市大脑已经上线了155个数字驾驶舱，但各类能源数据相对独立分散，决策者无法掌握整个城市的用能状态，城市大脑能源数据接入的广度和价值挖掘深度存在极大的想象空间。政府管理部门，急需通过信息化手段，打通电、气、油、煤、热等能源系统，实现能源领域的在线、互联和智能，不断增强管理能力，实现能源双控的目标。

### 2.2 产业能效评估体系缺乏

我国的经济发展成本是发达国家的1.5倍，城市是节能管理的关键环节，在总体指标、生产指标、生活指标等方面都要开展能效评估，但目前全国范围内都尚未建立涵盖区域层、行业层、用户层和设备层的城市综合能效评价体系，缺乏可量化、可考核、可监管的综合能效评价指标体系和评价诊断方法，政府急需以高度的使命感、责任感和紧迫感，大胆尝试、自主攻坚，争取建立“杭州标准”的能效评估体系。

### 2.3企业能效监测需求强烈

随着我国工业化的全面推进，企业的生产规模不断扩大，能源的过度消耗也随之而来, 传统产业进入转型升级阶段，能效监测是关键环节，也是实现减排目标的必经之路。针对能耗型大工业的传统能效监测服务已经难以满足客户的需求，能效监测的数字化和全面化势在必行，只有联合企业、工业园区、商业写字楼等全领域的能源互联网体系，才能实现绿色、低碳、环保和可持续发展。

## 3、需求依据

（1）《国务院办公厅关于运用大数据加强对市场主体服务和监管的若干意见》（国发办〔2015〕51号）

（2）《国家信息化发展战略（2006-2020年）》

（3）《涉及国家秘密的计算机信息系统保密技术要求》BMZ1—2000

（4）关于印发杭州城市大脑规划的通知（杭发改规划〔2018〕183号）

（5）《城市数据大脑建设管理规范》 DB3301T+0273—2018

（6）《政务数据共享安全管理规范》 DB3301/T 0276—2018

（7）《计算机软件工程规范国家标准汇编》 GB8567-88

（8）《计算机软件产品开发文件编制指南》 GB/T 8567-1988

（9）《计算机软件需求说明编制指南》 GB/T 9385-1988

# 二、业务需求

## （一）业务总体情况

本项目旨在开发城市大脑能源版块。充分借鉴前期电力大数据价值挖掘经验，平台未来将成为杭州区域内涵盖电、气、油、煤、热等多种能源数据，分阶段、分步骤实现实时数据传输，具备强大计算分析功能，最终达到充分服务政府能源管理科学决策、服务企业能源降本增效、服务社会民生用能智慧安全的目标。

重点在全市范围内推广能效监测，全方位管控企业、工厂、商业写字楼等用户的实时负荷、历史电量、能耗指数、行业排名等用能情况，从区域（分县市）、行业（按统计局行业分类）、不同时间段等多个层面，进行统计分析。最终，建立能效管控标杆，率先构建涵盖区域层、行业层的城市社会综合能效评价体系和评价诊断方法，提高城市社会综合能效管理水平。

本项目按照三个业务领域，分步实现能源版块应用场景。

## 1、服务政府能源管理科学决策

- 场景1：城市能源供应消费分析

业务需求：汇聚电、气、油、煤、热等多种能源数据，构建全市能源大数据基础库；借助大数据挖掘技术构建相关分析模型，开发能源供应和消费监测预警场景，计算单位GDP电耗、单位GDP能耗、全社会用电量、能源消费总量等可视化指标，反映杭州能源供应和消费特征，为政府管理者提供经济趋势、行业发展、能源规划在线宏观分析。

- 场景2：城市能效综合评价体系

业务需求：研究覆盖区域、行业、企业多层面的城市综合能效评价指标体系。开展分区县、分行业的全社会能效评价、分析，设置企业能效标准，为企业提供能效监测服务和在线分析建议，率先构建涵盖区域层、行业层的城市社会综合能效评价体系和评价诊断方法，服务政府分级管控，为政府提供直观的地区能效变化情况和能源管控策略，提高城市社会综合能效管理水平。

- 场景3：能源消费指数EPI

业务需求：能源消费指数（EPI）通过电力及其他能源需求的变化折射出经济运行的活跃度，以用电量及业扩报装变化情况为基础，融合多种能源数据，依据“简单、务实、高效、创新”原则开展能源消费指数模型输入选取和模型算法设计，从区域、产业、行业等多个维度开展分析，以衡量能源消费水平及发展趋势，为政府部门提供决策参考。

- 场景4：重点产业行业发展聚焦透视

业务需求：重点关注杭州市范围内纺织、印染和化纤行业，基于重点行业的用电量、负荷、业扩报装等电力数据，结合多种能源数据，运用经济景气理论以及统计学理论，微观上建立产能(能效)利用率评估模型，中观上构建行业景气指数，开展行业发展监测与趋势预测，发挥了能源数据优势，为政府决策制定、行业发展规划和企业能效提升方案制定等提供依据。

## （二）服务企业能源消费降本增效

- 场景5：酒店行业能耗监控及用能管理

业务需求：针对酒店等行业的能效提升和优化经营场景，充分运用分行业用户积累的用能数据并结合互联网平台线上调研成果，开展面向行业用户的多维度用能分析。面向旅客的住宿行为及意向分析，在酒店科学合理用能、旅客引流等方面探索新的模块和应用场景分析在同行业酒店的综合能效评分及排名，辅助管理企业了解酒店能耗水平以及节能空间，及时采取节能降耗措施，降低能耗成本。

- 场景6：智能化综合体能效管理

业务需求：针对非电网企业转供电环节降价政策落实难的场景，依托智能化综合体管理平台，将电费电价服务前移，主动配合政府部门清理规范转供电环节不合理加价行为，为转供电主体客户提供专业、科学的用能指导和用能增值服务，将电费减免政策红利及时、足额传导到终端客户。使终端客户实行电子化的用电管理，清楚明白用电，终端客户实现预付费用电管理，并拓展至其他能源领域。也可实现能源设备安全用能可控、在控。

## （三）服务社会民生用能智慧安全

- 场景7：未来社区能源辅助优化服务

业务需求：针对未来社区建设，综合运用家庭用户的水、电、气等能源数据，对居民用户用能情况与用户行为进行关联分析，实现家庭用能行为安全监护，动态感知独居老人、残障人士等社会弱势群体生活、身体及人身安全情况，接入未来社区管理平台，建立长效服务机制，助力未来社区建设，打造有温度的能源数据服务

- 场景8：充电设施智能化管理服务

业务需求：为解决电动车主寻桩难、充电难、安全隐患大等痛点，整合各运营商的公共充电桩数据，实时监测功率、使用状况等运行信息，开发查询、距离、路径自动规划等功能，提供就近站点推荐及导航，提高用户充电体验，提升智能充电管理水平。

# 三、建设方案

## （一）建设目标

采用政企合作的方式，在城市大脑中枢平台分阶段汇聚电、气、油、煤、热力等数据，实现数据资源的开放与共享，最终形成全市能源管控的“一张图”，提高城市社会综合能效管理水平，服务政府能源管理科学决策，服务企业能源降本增效，服务社会民生用能智慧安全。

## （二）实施范围

本次项目实施范围包括：

杭州市发改委所辖管理区域。

## （三）建设内容

### 1、服务政府能源管理科学决策

#### 1.1 城市能源供应消费分析及能源转型综合评价

#### 建设内容：围绕城市“安全高效、清洁低碳”能源转型目标，开展城市能源转型综合评价。

#### 聚焦“城市能源发展保障、能源消费经济高效、能源利用清洁低碳、能源供应安全可靠”四维度，展示杭州城市能源转型进程；

#### （2）展示分县（市）能源转型成效指标及对比分析模块；

#### （3）展示国内外转型指标对比分析模块；

#### （4）展示建筑、交通关键领域清洁低碳指标评价与对比分析模块。

#### 1.1.1 能源消费指数（EPI）及重点产业行业发展分析

建设内容：能源消费指数（EPI）通过能源需求的变化折射出经济运行的活跃度，基于用电量及业扩报装变化情况结合其他能源数据，依据“简单、务实、高效、创新”原则开展能源消费指数模型输入选取和模型算法设计，从区域、产业、行业等多个维度开展分析，以衡量电力消费水平及发展趋势，为政府部门提供决策参考。依托行业电力消费指数，开展行业发展监测与趋势预测。

### 1.2 服务企业能源消费降本增效

建设内容：选取面向绿色城市的低碳生活场景，开展有针对性的能耗监控分析和能效提升措施。

- 针对酒店等行业的能效提升和优化经营场景，开展面向酒店和旅客的多维度用能分析，辅助管理企业了解酒店能耗水平以及节能空间。

（2）针对商业综合体，设计智能化综合体能效指标，为转供电主体客户提供专业、科学的用能指导和用能增值服务。

### 1.3 服务社会民生用能智慧安全

建设内容：选取服务社会民生用能智慧安全场景，开展有针对性的能耗分析和增值服务手段。

- 针对未来社区建设，综合运用家庭用户的水、电、气等能源数据，对居民用户用能情况与用户行为进行关联分析，实现家庭用能行为优化。

（2）为解决新能源车主寻桩难、充电难等痛点，开展充电设施智能化管理服务，提升智能充电管理水平。

# 四、技术方案

## （一）数据架构方案

目前，杭州各级政府在运系统共 1788 个，其中和能源相关的各类系统共 197 个，分别由各级经信、发改、住建等部门使用，大量能源系统存在空转或停转情况。城市大脑能源驾驶舱依托杭州市能源大数据应用与评价中心平台，广泛汇聚供给侧和需求侧的多维度能源数据，同时，通过城市大脑中枢平台实现政府相关管理部门数据实现数据融合应用，进一步丰富平台数据储备，拓展数据分析领域。本平台的数据流向如图二所示。

图一 数据流向图

## （二）功能结构方案

能源大数据应用与评价平台接收到其他平台的能源数据后，进行数据处理和计算，并把数据变成可视化的图表实现宏观统计、企业能效监测和区域能效分析等相关功能，面向用户提供能源大数据服务。同时，将能源数据指标和应用场景服务情况推送至城市大脑能源驾驶舱进行集中管理和展示，具体架构如图二所示。

图二 功能结构图

## （三）技术结构方案

能源驾驶舱建设结合本项目的场景需要以及未来规划，在平台层依托杭州能源大数据应用与评价分析平台，使用分布式架构并基于大数据技术对平台数据进行分析处理，形成可视化数据。其中项目数据来源包括：：

1、能源类数据：全市电、气、油、煤、热等能源数据和重点企业监测数据。

2、非能源类数据：GDP、杭州市各区域面积、区域总人数、行业分类等。

| 功能模块 | 数据类型、颗粒度 | 数据来源 |
| --- | --- | --- |
| 能源类 | 重点企业用电、用能数据 | 重点企业 |
|  | 全市电、气、油、煤、热等能源数据 | 统计局、供电公司、燃气公司、石油公司等 |
| 非能源类 | GDP、杭州市各区域面积、区域总人数、行业分类等 | 统计局 |

# 五、其他需求

（一）性能与可靠性

1、 性能指标

如无特殊说明，以下响应实时性指标要求均为在最大并发用户数条件下的响应时间要求。

| 分类 |  | 性能要求 | 适用功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 事务处理类 | 快速响应类 | 平均响应时间≤5秒 |  |
|  | 普通响应类 | 平均响应时间≤10秒 |  |
|  | 批量处理类 | 平均响应时间≤5分钟 |  |
| 查询类 | 简单查询类 | 平均响应时间≤5秒 |  |
|  | 综合查询类 | 平均响应时间≤10秒 | 非统计查询 |
| 统计类 | 简单统计类 | 平均响应时间≤30秒 | 线路移交指标统计工具 |
|  | 复杂统计类 | 平均响应时间≤10分钟 | 如：复杂报表统计 |

（1）日常平均CPU占用率小于40%，忙时小于75%。

（2）日常平均内存占用率小于50%，最大并发时小于75%。

（3）后台模型一次运行时间不超过12小时。

1.2 可靠性指标

保证系统能够7×24小时连续不断正常稳定工作，系统运行可靠率>99.6%，软件系统应具备恢复措施。

（1）信息安全

按照《城市数据大脑建设管理规范》 DB3301T+0273—2018、《政务数据共享安全管理规范》 DB3301/T 0276—2018等文件要求，具备安全管理机制，保证信息存储安全、信息传输和处理安全，保证系统能够正常运行，不被非授权访问，不被攻击破坏。

遵循杭州市发改委和项目单位在信息系统运行维护方面和内网安全隔离方面的相关要求。

当安全系统被破坏时，有检测出反常现象的方案，并提供正确的操作方法。

（2）应用及运行监控

系统上线运行后，应从IO吞吐量、运行速度、系统注册用户数、系统在线使用用户数、应用数据增长率等方面对系统进行应用及运行监控，以保障系统稳定运行。

（3）可维护性

提供基于系统本身的管理工具以及其它系统监视控制工具的配置、监视、控制、诊断整个系统的监控维护方案，使得系统管理员能集中方便地监视和控制用户情况，提高效率、消除隐患。

（4）易用性

用户交互界面风格统一、操作友好；软件易学习、易操作。

（5）系统灾备设计

系统容灾与备份设计遵循公司统一容灾与备份相关要求，延用现有系统容灾与备份策略及技术路线等。

- 项目团队人员

- 项目负责人具有高级信息系统项目管理师证书，并提供社保缴纳材料。

- 项目组人员结构合理，职责划分明确。

七、验收标准

项目结束后，将由招标人按招标文件及合同要求进行验收。根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》杭财采监〔2019〕10 号文，进行履约验收，验收合格报告作为项目支付的依据。

八、服务标准

本项目执行行业国家相关标准、行业标准、地方标准。

- 第四部分  合同主要条款

（以最终合同为准）

项目名称：

项目编号：

甲方：

乙方：

甲、乙双方根据浙江省成套招标代理有限公司关于杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块公开招标的结果，签署本合同。

- 服务内容

在城市大脑中枢平台分阶段汇聚电、气、油、煤、热力等数据，实现数据资源的开放与共享，最终形成全市能源管控的“一张图”，提高城市社会综合能效管理水平，服务政府能源管理科学决策，服务企业能源降本增效，服务社会民生用能智慧安全。

二、合同金额

本合同金额为（大写）元整（￥元）人民币。

三、技术资料

1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供有关技术资料、策划方案等。

2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

乙方应保证提供服务过程中不会侵犯任何第三方的知识产权和其他权利，如发生侵权相应的法律责任（包括但不限于赔偿责任等）均由乙方承担；因此造成甲方损失的，乙方应全额赔偿甲方。

五、履约保证金：无

六、转包或分包

1、本合同范围的服务，应由乙方直接供应，不得转让他人供应。

2、除非在投标文件中已注明分包或得到甲方的书面同意，乙方不得将本合同范围的服务全部或部分分包给他人供应。

3、如有转让和违规分包行为，甲方有权解除合同，并追究乙方的违约责任。

七、合同履行时间、履行方式及履行地点

1、履行时间：

2、履行地点：

八、款项支付

签订合同后5个工作日内，支付60%合同款，合同执行完毕验收合格无质量和服务问题，10个工作日内支付合同余款。

九、验收要求

根据《杭州市政府采购履约验收暂行办法》杭财采监〔2019〕10 号文，进行履约验收，验收合格报告作为项目支付的依据。初次验收费用由采购人支付。如初次验收未通过，后续验收费用由中标人支付。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及后续服务

1、乙方应按采购文件规定向甲方提供服务，并保证服务安全和质量。

2、乙方提供的服务如不符合采购文件规定，乙方应承担费用立即采取措施补救及并免费提供后续服务。对乙方服务达不到要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）重做：由乙方承担所发生的全部费用；因此未按期完成服务的乙方应承担违约责任并赔偿给甲方造成的损失。

（2）解除合同；由乙方承担违约责任。

3、乙方应对其服务出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

十二、违约责任

1、甲方无正当理由拒收接受服务的，甲方向乙方偿付合同款项百分之五作为违约金。

2、甲方无故逾期验收和办理款项支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之四向乙方支付违约金。

3、乙方未能如期提供服务的，每日向甲方支付合同款项的千分之五作为违约金。乙方超过约定日期5个工作日仍不能提供服务的，甲方可解除本合同。乙方因未能如期提供服务或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总金额10%的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

十三、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十四、仲裁

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向甲方所在地法院起诉。

十五、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报政府采购监督管理部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、招标文件、投标文件及评标过程中形成的文字资料、询标纪要均作为本合同的组成部分，具有同等效力。本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

4、本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲乙双方各执两份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

法定代表人：                               法定代表人：

或受委托人（签字）：                       或受委托人（签字）：

联系人：                                   联系人：

地址：                                     地址：

电话：                                    电话：

传真：                                    传真：

开户银行：                                开户银行：

帐号：                                    帐号：

签订时间：                                签订时间：

- 第五部分  应提交的有关格式范例

重要提示

（1）本章节中有提供格式的，投标供应商须参照本章节提供的格式进行编制（格式中要求提供相关证明材料的还需后附相关证明材料），并按格式要求在指定位置根据要求进行签章；

（2）本章节未提供格式的，请各投标单位自行拟定格式，并加盖公章；

（3）可以提供复制件的相关证明材料应加盖投标供应商公章（例如：各类资格资质证书、业绩材料、许可材料、荣誉证书等）；

（4）投标文件内容组成清单中标注“▲”的内容为必须提供的内容，未提供的投标无效。

（5）投标文件内容须与评分表内容进行关联定位，如未按要求进行关联定位，后果自负

一、投标人提交投标文件须知：

1、投标人应严格按照以下顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的风险。

2、所附表格中要求回答的全部问题和/或信息都必须正面回答。

3、本投标人应保证全部声明和问题的回答是真实的和准确的。

4、评标委员会将应用投标人提交的资料作出自己的判断。

5、投标人提交的材料将在一定期限内被保密保存，但不退还。

6、全部文件应按投标人须知中规定的语言和份数提交。投标文件组成漏项或未按规定的格式编制，内容不全或内容字迹模糊辨认不清的情况，将有可能被评标委员会认定为投标无效。

二、投标文件编制格式及规范要求：

资格文件、报价文件、商务技术文件三部分，各投标人在编制投标文件时请按照以下格式进行。

# 资格文件

目录

（1）营业执照…………………………………………………………………（页码）

（2）2019年度财务报表……………………………………………………（页码）

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函………………（页码）

（4）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函………………………………（页码）

（5）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函……（页码）

（6）投标供应商没有失信记录承诺函……………………………………（页码）

（7）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动承诺函……………………………………（页码）

（8）供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函……………………………………………………………………（页码）

# 营业执照

# 2019年度财务报表(新成立的公司，必须提供情况说明)

# 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函

（采购人）：

我方 （供应商）承诺具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

四、依法缴纳税收和社会保障资金的承诺函

杭州市发展和改革委员会、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司郑重声明，我公司严格依法缴纳税收和社会保障资金，本文件中所提供的相关材料均真实有效，不存在虚假、造假行为。如有违反，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

# 五、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明函

杭州市发展和改革委员会、浙江省成套招标代理有限公司：

我方 （供应商）具有良好的商业信誉，依法缴纳税收和社会保障资金，未被列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，参加本次政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（没有因违法经营受到刑事处罚，没有被责令停产停业、被吊销许可证或者执照、被处以较大数额罚款等行政处罚，没有因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限未满情形）。如有虚假，采购人可取消我方任何资格（投标/中标/签订合同），我方对此无任何异议。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

六、投标供应商没有失信记录承诺函

杭州市发展和改革委员会、浙江省成套招标代理有限公司：

我公司郑重承诺：到本项目投标截止时间为止，我公司未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。如有隐瞒，愿承担一切责任。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

七、与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系的

承诺函

杭州市发展和改革委员会、浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我方此次参加杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块的投标，与参加本次项目同一合同项下政府采购活动的其他供应商不存在单位负责人为同一人或者直接控股、管理关系。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

八、投标供应商不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织承诺函

杭州市发展和改革委员会、浙江省成套招标代理有限公司：

我方郑重承诺，我单位不属于公益一类事业单位、使用事业编制且由财政拨款保障的群团组织，可承接杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块的相关服务内容。如有虚假或隐瞒，愿意承担一切后果。

特此承诺！

供应商名称（盖章） ：

日期：     年  月  日

- 报价文件

目录

（1）投标响应函……………………………………………………………（页码）

（2）开标一览表……………………………………………………………（页码）

（3）报价明细清单…………………………………………………………（页码）

（4）中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其他相关材料…（页码）

- 一、投标响应函

杭州市发展和改革委员会、浙江省成套招标代理有限公司：

根据贵方为杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块的公开招标采购公告（项目编号：CTZB-2020100300 ），我方授权代表____________（全名）经正式授权并代表投标供应商________________（投标供应商名称）参与本次项目的投标，同时按采购文件要求提交《投标文件》。据此函，授权代表宣布同意如下：

1、我方已详细阅读全部采购文件，包括澄清、修改文件（如有）以及全部参考资料和有关附件，我方已经了解对于采购文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求；

2、我方向贵方提交的所有《投标文件》、资料都是准确、真实的；

3、我方不是采购人的附属机构。在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何关系；

4、我方在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受采购文件的各项规定和要求，对采购文件的合理性、合法性不再有异议；

5、我方将按采购文件的规定履行合同责任和义务；

6、我方此次报价以我方“报价文件”中《开标一览表》所列投标报价（大写）为准；

7、本《投标文件》有效期为自投标截止之日起 90个日历日。我方承诺：投标有效期内不撤回《投标文件》；如撤回，承诺按采购文件前 附 表第20款相关规定向采购人赔偿预算金额的2%，以弥补采购人、采购代理机构损失，并无条件接受同级政府采购监督管理部门依法所作出的任何处理意见。

8、如中标，我方承诺如下：

（1）本《投标文件》有效期将自动延长自本项目合同履行完毕止；

（2）我方同意采购文件前 附 表第5条“招标服务费”所有规定，并按时向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

（3）我方将按照采购文件第二部分 编制和提交投标文件须知第35款规定与采购人签订合同，并将按采购文件、政府采购法律、法规的规定以及我方《投标文件》承诺履行合同责任和义务。

（4）如我方拒绝签订合同，承诺按采购文件前附表第20款相关规定对采购人进行赔偿；

（5）如我方未按合同履约，承诺接受采购人按采购文件第二部分 编制和提交投标文件须知第34.4款相关规定对我方所作出的处理。

9、我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

投标人盖 章：

联系电话：           传真：             电子邮件：

联系地址：

邮政编码：                     传真号码：

日    期：        年  	月    日

注：未按照本投标响应函要求填报的将被视为非实质性响应，从而可能导致该投标文件被拒绝。

- 二、开标一览表

杭州市发展和改革委员会、浙江省成套招标代理有限公司：

按你方招标文件要求，我们谨此向你方发出要约如下：如你方接受本投标文件，我方承诺按照如下开标一览表的价格完成编号为CTZB-2020100300 的招标文件[项目名称：杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块]实施。

开标一览表

| 项目名称 | 合同履约期限 | 投标报价 |
| --- | --- | --- |
| 杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块 | 响应招标文件要求 | （小写） |
| 总价 | （大写） |  |

1、本投标文件及其所附文件涵盖了我方要约的全部内容。

(1)我方要约有效期为自投标截止日起90天；

(2)在投标有效标期内，我方受投标文件之价目表上我方要约金额的约束。

注：供应商在系统上填写此栏时，服务期注意与报价文件中开标一览表保持一致。

投标人名称（公章）:

日期：

- 三、报价明细清单

| 报价表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 类项内容 | 价格 | 相关说明 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 | 其他 |  |  |
|  | 总额 | 大写 | 小写 |

注：报价应包括项目涉及的一切相关费用。

投标人名称（公章）：

日期： 年  月   日

- 四、中小企业声明函、监狱企业、残疾人福利性单位及其证明材料

中小企业声明函

【不属于中小企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为的______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2本企业参加         （采购人）        （项目名称）     （项目编号）     （标项名称）采购活动，由本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

填写说明：

1）投标人为中型、小型、微型企业的提供此函；

2）中型企业不享受价格扣除，小型、微型企业的行业类别由评审专家认定；经认定不符合小型、微型企业标准的，不享受价格扣除；

▲投标人提供的中小企业声明函与实际情况不符的，视为投标人提供虚假材料投标的，投标无效。

监狱企业声明函及其相关的证明材料

监狱企业声明函

【不属于监狱企业的无需填写、递交】

本公司郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》 （财库[2014]68 号）的规定，本公司为监狱企业。

根据上述标准，我公司属于监狱企业的理由为：         。

本公司为参加（    项目名称    ） （项目编号：CTZB-2020100300   ）采购活动提供本企业提供服务。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：    年  月  日

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

扶持政策说明：

1、根据财政部、工业和信息化部制定的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》和转发财政部工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（浙财采监[2012]11号），对小型或微型企业的投标报价给予6%的扣除，并用扣除后的价格计算价格评分。

2、监狱企业视同小微企业，参加本项目投标的，享受小微企业同等的价格扣除。【注：提供《监狱企业声明函》及其相关材料】。

3、残疾人福利性单位参加投标【提供《残疾人福利性单位声明函》】，视为小型、微型企业，享受小微企业政策扶持。

# 商务技术文件

目录

（1）授权委托书………………………………………………………………（页码）

（2）授权委托人的身份证（复印件）………………………………………（页码）（3）相关资质文件（如有）…………………………………………………（页码）

（4）公司介绍提供2018年来类似项目成功案例合同复印件………………（页码）

（5）投标人应提供针对项目的技术（服务）方案…………………………（页码）

（6）项目进度安排……………………………………………………………（页码）

（7）服务承诺…………………………………………………………………（页码）

（8）投标人的人员配备情况…………………………………………………（页码）

（9）商务技术偏离表…………………………………………………………（页码）

（10）其他必要提供的资料……………………………………………………（页码）

以上目录是编制投标技术文件的基本格式要求，各投标人可根据自身情况进一步细化。

### 一、授权委托书

杭州市发展和改革委员会、浙江省成套招标代理有限公司：

兹委派我公司                先生/女士(其在本公司的职务是：                ，联系电话：       手机：        传真：           )，代表我公司全权处理杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块(编号：CTZB-2020100300  )政府采购投标的一切事项，若中标则全权代表本公司签订相关合同，并负责处理合同履行等事宜。

特此告知。

投标人名称(公章)：

日期：   年  月   日

### 二、授权代表人的身份证 (复印件加盖公章)

三、相关资质文件（如有）

### 四、公司介绍和提供2018年来类似项目成功案例合同复印件（需提供合同复印件并加盖公章）

### 五、投标人应提供针对项目的技术（服务）方案

投标人名称（公章）：

日期： 年  月   日

### 六、项目进度安排

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

### 七、服务承诺

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

### 八、投标人的人员配备情况

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

### 九、商务技术偏离表

招标编号：

| 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

### 十、其他必要提供的资料

投标人名称（公章）：

日期：   年  月   日

投标文件封面

正（副）本

杭州市发展和改革委员会

杭州市发改委社会治理现代化平台项目-城市大脑能源版块

（商务技术文件/资格文件/报价文件）

项目编号：CTZB-2020100300

投

标

文

件

投标人全称：（加盖单位公章）

年   月   日

政府采购支持中小企业信用融资相关事项通知

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能，杭州市财政局与省银保监局、市金融办、市经信局共同出台了《杭州市政府采购支持中小企业信用融资管理办法》，现将相关事项通知如下：

一、适用对象

在浙江政府采购网注册入库，并取得杭州市政府采购合同的杭州市内中小企业供应商。

二、相关信息获取方式

请登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，查看信用融资政策文件及各相关银行服务方案。

三、申请方式和步骤

（一）“云采贷”融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆“中小企业信用融资”模块测算授信额度，并向银行发出融资申请；

3、银行线上审批通过后，办理放贷手续。

（二）一般融资

1、供应商先与银行对接，办理融资前期手续；

2、供应商中标后，登陆杭州市政府采购网“中小企业信用融资”模块，向相关合作银行发出融资申请；

3、银行在“中小企业信用融资”模块受理申请；

4、银行、供应商线下办理审批、放贷事宜。

四、注意事项

1、供应商需确保政府采购合同的收款银行与融资银行一致。

2、请各采购单位积极支持和配合政府采购信用融资工作，在合同备案环节仔细核对收款银行、账号信息等内容，一旦录入将无法修改。

3、技术服务热线：87210880；如有业务问题可与各合作银行联系。