## 国产
2023年仪器设备耗材（国产）采购清单
说明 | 1.本表中在报价时仅填写非黄色部分即可，如有特殊情况在其他栏中说明，除此之外区域请勿修改。 2.各品目中的各物品初始响应单价合计及初始评标价格已经设置好计算公式，核对结果无误即可，不用修改。
序号 | 物品名称 | 计量单位 | 物品描述 | 类目 | 是否进口 | 参考品牌 | 货号 | 初始响应单价（元/计量单位） | 品目一中的各物品初始响应单价合计 | 初始评标价格（元） | 备注
1 | 亲和柱 | 盒 | T-2毒素免疫亲和柱 ,3ml/20 pcs | 一 | 否 |  |  |  | 0 | 0 | 核心产品
2 | 亲和柱 | 盒 | 维生素B12免疫亲和柱 | 一 | 否
3 | 色谱柱 | 根 | MP C18，4.6mm*150mm,5um，比表面积 380 m2 /g ； 孔径 100 Å，碳含量：8%； pH：2.0-8.0 | 一 | 否 | 博纳艾杰尔 | VA951505-0
4 | SPE 小柱 | 盒 | PEP固相萃取小柱 | 一 | 否 | 博纳艾杰尔 | PE0603
5 | IC-RP柱 | 根 | 离子色谱仪,1cc,50/pk， | 一 | 否 | 博纳艾杰尔 | IC-RP10
6 | 固相小柱 | 盒 | ODS（封端），200mg/3ml | 一 | 否 | 博纳艾杰尔 | S182003
7 | 苯并芘专用柱 | 盒 | 苯丙芘专用柱-3,500mg/6mL,30ea/pk, | 一 | 否 | 博纳艾杰尔 | BAP5006
8 | SPE小柱 | 盒 | LC-C18 SPE 小柱，200mg， 6mL/30 pcs | 一 | 否 | 安谱 | SBEQ-CA0955
9 | SPE小柱 | 盒 | 苯并芘专用SPE小柱，500mg，6ml/30pcs | 一 | 否 | 安谱 | SBEQ-CA4854
10 | 色谱柱 | 盒 | 200mg/6ml，30/pk 亲水亲脂平衡柱吸附剂：含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒，粒径50 μm，孔径80 Å，比表面积800 m2 作用基团：苯基，乙烯基，吡咯烷酮基 保留机理：非极性相互作用（主），极性相互作用（次） | 一 | 否 | 迪马 | 68012
11 | 小柱 | 包 | 6ML 30/pk ProElut PLS-A 小柱 SBCK 吸附剂：聚合物 作用基团：非极性基团、极性基团 保留机理：正相、反相 应用：氟虫腈检测、食品中多种兽药残留检测 | 一 | 否 | 迪马 | 65926
12 | 固相小柱 | 盒 | SiLversil C18 ,5um,4.6*250mm | 一 | 否 | 迪马 | 99202
13 | 色谱柱 | 根 | 150*2.1mm*3μm，Chiral NZ(2)-RH压力：为了延长手性柱的使用寿命，建议保持压力在30MPa以下 pH值：pH 2.0~9.0 （要避免使用极端pH值，以防损伤固定相的硅胶基质） 温度：5~40℃，若在pH=7.0以上环境使用，建议保持在25℃以下 保存溶剂：H2O/Acetonitrile = 20/80 (v/v) | 一 | 否 | 菲罗门 | FMF-AC3-A04-2R
14 | 色谱柱 | 根 | 150*2.1mm*3μm，Chiral MQ(2)-RH Chiral MQ(2)-RH 反相手性柱固定相： 纤维素-三-(卤代甲基苯基氨基甲酸酯) | 一 | 否 | 菲罗门 | FMF-AC3-B09-2R
15 | 灯丝 | 卷 | 六硼化铈灯丝 | 一 | 否 | 复钠科学 | QBBO-B01-1M-076
16 | 净化柱 | 盒 | HF净化柱，150mg/3mL，50支/盒 | 一 | 否 | 华仁健康 | QuE3150HF
17 | 净化柱 | 盒 | QuECHERS-H,50支/盒 | 一 | 否 | 华仁健康 | CT-QuE1509H
18 | 净化管 | 盒 | QuECHERS-ST,50支/盒 | 一 | 否 | 华仁健康 | CT-QuE1508ST
19 | 净化管 | 盒 | QuECHERS-CP,50支/盒 | 一 | 否 | 华仁健康 | CT-QuE1506CP
20 | 净化管 | 盒 | QuECHERS-PP,50支/盒 | 一 | 否 | 华仁健康 | CT-QuE1506PP
21 | 进样针 | 盒 | 进样针 ，5支/盒 | 一 | 否 | 吉天 | /
22 | 色谱柱 | 根 | Carbohydrate ES ，4.6*250mm*250mm，5um，孔径 100Å。 | 一 | 否 | 绿百草 | EC35101
23 | 分析小柱 | 盒 | SelectCore （中药农残专用柱）,500mg/6mL 30/pkg | 一 | 否 | 纳谱 | HLBC60-060500-1
24 | 防腐剂专用柱 | 根 | ChromCore C18-P ,5μm, 4.6*150mm | 一 | 否 | 纳谱 | S010-50018-04615S
25 | 固相萃取柱 | 盒 | SelectCore PSS ,200mg/6mL 30/pkg | 一 | 否 | 纳谱 | PSS040-060200-1
26 | 色谱柱 | 根 | 高含水量流动相中，对强极性化合物具有较强的保留能力5μm, 4.6×150mm | 一 | 否 | 纳谱 | A001-050012-04615S
27 | 亲和柱 | 盒 | 玉米赤霉烯醇免疫亲和柱 ,3ml/支，50支/盒 | 一 | 否 | 欧陆飞 | ETZE8004
28 | 亲和柱 | 盒 | 总黄曲霉毒素免疫亲和柱,3ml/支，50支/盒 | 一 | 否 | 欧陆飞 | ETAF8001
29 | 亲和柱 | 盒 | 黄曲霉总量免疫亲和柱,3ML,25支装 | 一 | 否 | 普瑞邦 | IAC-011-3-25
30 | 亲和柱 | 盒 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱 | 一 | 否 | 普瑞邦 | IAC-020-3-25
31 | 亲和柱 | 盒 | 赭曲霉A免疫亲和柱 | 一 | 否 | 普瑞邦 | IAC-040-3-25
32 | 亲和柱 | 盒 | 呕吐毒素亲和柱,25支/盒 | 一 | 否 | 上海莱家 | AU-01-03
33 | 色谱柱 | 根 | G-10柱，10.0*300mm，孔径60A | 一 | 否 | 依利特 | 31110088
34 | 色谱柱 | 根 | XB-C18，4.6*150mm，5um，孔径 120Å，比表面积 320m2/g，含碳量17%，PH1.5-10 | 一 | 否 | 月旭 | 00201-31041
35 | 色谱柱 | 根 | LP-C18，4.6*250mm，5u，孔径 120Å，比表面积 320m2/g，含碳量10%，PH0.5-8. | 一 | 否 | 月旭 | 00208-31043
36 | 色谱柱 | 根 | AQ-C18，4.6*250mm，5um，孔径 120Å，比表面积 320m2/g，含碳量12%，PH1.5-10. | 一 | 否 | 月旭 | 00207-31043
37 | SPE小柱 | 根 | P-SCX小柱 ，60mg/3ml,50pk | 一 | 否 | 月旭 | 00523-20016
38 | 色谱柱 | 根 | Ultimate XB-Phenyl柱,3.0×100 mm，5 μm | 一 | 否 | 月旭 | 00203-31021
39 | 色谱柱 | 根 | Ultimate XB-C18柱,3.0×50 mm，5 μm | 一 | 否 | 月旭 | 00201-31019
40 | 色谱柱 | 根 | Ultimate XB-SCX,4.6*250mm，5um | 一 | 否 | 月旭 | 00232-31043
41 | 色谱柱 | 根 | XB C30,3um 4.6*150 | 一 | 否 | 月旭 | 0023-21041
42 | 色谱柱 | 根 | LP-AQ柱,4.6*250mm，5um | 一 | 否 | 月旭 | 00259-31043
43 | 色谱柱 | 根 | Ultimate Hilic Silica,3.5μm，2.1*150mm | 一 | 否 | 月旭 | 00228-20014
44 | 色谱柱 | 根 | Xtimate G-10,14*300mm | 一 | 否 | 月旭 | 00110-00153
45 | 色谱柱 | 根 | Xtimate G-10,14*400mm | 一 | 否 | 月旭 | 00110-00154
46 | 色谱柱 | 根 | xtimate C8,4.6*250,5um | 一 | 否 | 月旭 | 00102-21043
47 | 色谱柱 | 根 | Ultimate ODS-3,5um 4.6*250mm | 一 | 否 | 月旭 | 00275-31043
48 | 色谱柱 | 根 | AQ C18, 5um 4.6*150mm | 一 | 否 | 月旭 | 00207-31041
49 | 色谱柱 | 根 | Ultimate SiO2,5um 4.6*250mm | 一 | 否 | 月旭 | 00200-31043
50 | 固相萃取柱 | 盒 | C18,2g/12ml,20/pk | 一 | 否 | 月旭 | 00504-11008
51 | 固相萃取柱 | 盒 | PSA,500mg/6mL,，30支/盒 | 一 | 否 | 月旭 | 00508-11006
52 | 内插管 | 根 | 250ul内插管 | 一 | 否 | 月旭 | 00821-80002
53 | 小柱 | 盒 | Welch BRP固相萃取,200mg/6mL，30/pk | 一 | 否 | 月旭 | 00522-20014
54 | 色谱柱 | 根 | XB-C18，4.6*150mm，5um，孔径 120Å，比表面积 320m2/g，含碳量17%，PH1.5-10 | 一 | 否 | 月旭 | 00202-31041
55 | 净化柱 | 盒 | MFC228固相净化柱-5ml(适用于黄曲霉素，展青霉素） | 二 | 否 | 普瑞邦 | M2008-25 |  | 0
56 | 色谱柱 | 根 | ASB C18 ，4.6*250mm，5um，孔径 150Å，比表面积 200m2/g，含碳量12%，PH0.8-7.5. | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | VS952505-0
57 | 色谱柱 | 根 | C18 ，4.6*150mm，5um，孔径 100Å，比表面积 380m2/g，含碳量14%，PH1-12.双封尾 | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | DC951505-0
58 | 色谱柱 | 根 | XBP NH2，4.6*250mm，5um，孔径 100Å，比表面积 380m2/g，含碳量6%，PH1.5-8.5 | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | VN852505-0
59 | 色谱柱 | 根 | HILIC，4.6*250mm，5um，孔径 100Å，比表面积 380m2/g，含碳量14%，PH1-12 | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | VH952505-0
60 | 色谱柱 | 根 | XBP C18(L)，4.6*250mm，5um，孔径 150Å，比表面积 200m2/g，含碳量15%，PH1.5-9.双封尾 | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | VX952505-L
61 | 色谱柱 | 根 | C18 ，4.6*250mm，5u，比表面积 380 m2 /g ；孔径 150 Å，碳含量：14%，ph1.5-12，双封尾 | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | DS952505-0
62 | SPE 小柱 | 盒 | SLE-OD 偶氮染料专用柱，60ml，100支每盒 | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | GB/T17952-2006-M
63 | 色谱柱 | 根 | MP C18 ，4.6*250mm，5um，封尾；孔径：100 Å；碳含量：18 %；pH：1.5-9.0* | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | VA952505-0
64 | SPE 小柱 | 根 | GCB石墨化碳黑SPE小柱 ，500mg，6mL/30 pcs，20/400目，比表面积100m2/g，非多孔性，碳表面正六元环结构 | 二 | 否 | 安谱 | SBEQ-CA1654
65 | 亲和柱 | 盒 | 黄曲霉毒素免疫亲和柱 | 二 | 否 | 安谱 | SBEQ-CA3552
66 | SPE小柱 | 盒 | HLB Pro SPE 小柱,60mg， 3mL/100 pcs。极性、非极性的化合物，都有较高的回收率。极端酸碱条件下良好的回收率。流速较快，过柱时间缩短，特别适合复杂样品、大容量水样 | 二 | 否 | 安谱 | SBEQ-CA6679
67 | 免疫亲和柱 | 盒 | 黄曲霉毒素总量免疫亲和柱，3ml/20pcs | 二 | 否 | 安谱 | SBEQ-x0002-CC15008
68 | 免疫亲和柱 | 盒 | 呕吐毒素免疫亲和柱，3ml/20 pcs，特异性强，柱容量大。 | 二 | 否 | 安谱 | SBEQ-CC15002
69 | 免疫亲和柱 | 盒 | 黄曲霉毒素B1免疫亲和柱，3ml/20pcs | 二 | 否 | 安谱 | SBEQ-x0002-CC15001
70 | SPE 小柱 | 盒 | 强阴离子交换SPE小柱，平均粒径：50 μm；平均孔径：60 Å； 比表面：600 m2/g； | 二 | 否 | 安谱 | SBEQ-CA2554
71 | SPE 小柱 | 盒 | 500mg， 6mL/30PCS，平均粒径：100-200 目，中性氧化铝萃取柱 pH 为 7.5；强极性吸附剂。表面呈中性，容易保留杂环类（含氮，磷，硫基），芳香烃和有机胺 等富电子化合物。 | 二 | 否 | 安谱 | SBEQ-CA1854
72 | 色谱柱 | 根 | Athena NH2-RP 4.6 * 250 mm，5 μm | 二 | 否 | 安谱 | LAEQ-462568
73 | 色谱柱 | 根 | NH2-ST S5 ，4.6*250mm，孔径80A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | T11541
74 | 色谱柱 | 根 | ST S54.6*250mm，孔径120A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | T13541
75 | 色谱柱 | 根 | SCX-ST S5 4.6*250mm，孔径120A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | T18541
76 | 色谱柱 | 根 | Silica S5 4.6*250mm，孔径120A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | T1S541
77 | 色谱柱 | 根 | C18-ST S5，4 .6*250mm，孔径300A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | TP10541
78 | 色谱柱 | 根 | C8-ST S5，4.6*250mm，孔径300A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | TP12541
79 | 色谱柱 | 根 | C4-ST S5 ，4.6*250mm，孔径300A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | TPIF541
80 | 色谱柱 | 根 | C18-ST IIS5 ，4.6*250mm，孔径100A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | T20541
81 | 色谱柱 | 根 | C18-ST S5 ，4.6*250mm，孔径120A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | T10541
82 | 色谱柱 | 根 | C8-ST S5 ，4.6*250mm，孔径100A | 二 | 否 | 北京泰克美高新技术有限公司 | T12541
83 | 球形ODS C18填料 | 件 | 100g/bottle ODS C18(Endcapped) sorbent | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | S180100
84 | 石墨化碳Pesticard填料 | 件 | 100g/bottle PestiCarb sorbent; | 二 | 否 | 博纳艾杰尔 | PC0100
85 | 色谱柱 | 根 | ODS C18柱，250*4.6mm，5um，孔径 100Å，比表面积 44m2/g，含碳量15%，PH1-11.端基封尾 | 二 | 否 | 迪马 | 99503
86 | 色谱柱 | 根 | Inspire c8，4.6*250mm，5um，孔径 100Å，比表面积 44m2/g，含碳量17%，PH1-11.端基封尾 | 二 | 否 | 迪马 | 81106
87 | 色谱柱 | 根 | C18柱，4.6*150mm，5um，孔径 100Å，比表面积 44m2/g，含碳量17%，PH2-7.5.端基封尾 | 二 | 否 | 迪马 | 99601
88 | 色谱柱 | 根 | C8柱，4.6*250mm，5um，孔径 100Å，比表面积 44m2/g，含碳量10%，PH2-7.5.端基封尾 | 二 | 否 | 迪马 | 99803
89 | 色谱柱 | 根 | HILIC，5μm 150 x 2.0mm，PH2-13 | 二 | 否 | 迪马 | 99302
90 | 色谱柱 | 根 | ODS-3V，4.6*250mm，5um，孔径 100Å，比表面积 450m2/g，含碳量15%。 | 二 | 否 | 迪马 | 26385
91 | 色谱柱 | 根 | C18 柱 钻石1代 特点 通用型、高惰性反相柱 同时分离酸、碱和中性化合物，峰形尖锐对称良好的选择性，加速方法开发高纯硅胶（>99.999%），金属等杂质总量低于 10 ppm 优异的批次重现性 250*4.6mm，5um | 二 | 否 | 迪马 | 99903
92 | 色谱柱 | 根 | 250*4.6mm，5um C18（2）柱 钻石2代 超高的柱效 超长的使用寿命 适用于更宽的pH 范围（1.5 - 9.0） 适用于快速方法开发 ，优异的选择性和分离度 ，优异的批次重现性， | 二 | 否 | 迪马 | 99603
93 | 色谱柱 | 根 | 250*4.6mm，5umDiamonsil Plus C18柱 通用型、高惰性反相柱， 同时分离酸、碱和中性化合物，峰形尖锐对称，良好的选择性，加速方法开发，高纯硅胶（>99.999%），金属等杂质总量低于 10 ppm，优异的批次重现性 | 二 | 否 | 迪马 | 99403
94 | 色谱柱 | 根 | 250*4.6mm，5um Spursil（思博尔）极性改性的通用型反相色谱柱 | 二 | 否 | 迪马 | 82006
95 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um C8 通用型、高惰性反相柱， 同时分离酸、碱和中性化合物，峰形尖锐对称，良好的选择性，加速方法开发， 高纯硅胶（>99.999%），金属等杂质总量低于 10 ppm， 优异的批次重现性 | 二 | 否 | 迪马 | 99651
96 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um plus C8 • 烷基和极性改性色谱柱，快速分析的同时保持超高的柱效，超长的使用寿命 优异的选择性和分离能力极性改性固定相能够在100% 水到100% 有机流动相体系下运行适合于某些蛋白、肽和生物大分子分析 ，异的批次重现性， 适用于更宽的pH 范围 | 二 | 否 | 迪马 | 99412
97 | 色谱柱 | 根 | 2.1*100mm，2.7um （领航）色谱柱 同时实现超快速和高分离度分析， 可在HPLC 仪器上获得UHPLC 柱的分离效果，领先的色谱柱填装技术、独有的键合和封端技术确保色谱柱的稳定性、重现性和寿命，减少分析时间，提高工作效率，节省溶剂 | 二 | 否 | 迪马 | 88003
98 | 色谱柱 | 根 | 30m*0.25mm，0.25um DM-35 • 35% 二苯基65% 二甲基聚硅氧烷固定液 • 通用型中等极性固定相 • 热稳定性达到360 ºC • 化学键合交联柱，可用溶剂清洗 • 极性相似于DB-35、SPB-35、HP-35 等固定相 • 符合USP G42 指定固定液 • DM-35MS 属低流失柱子，用于质谱检测器 | 二 | 否 | 迪马 | 7921
99 | 色谱柱 | 根 | 30m*0.53mm，0.5um 色谱柱DM-1701 DM-1701 • 14% 腈丙苯基86% 二甲基聚硅氧烷固定液 • 通用型中等极性固定相 • 热稳定性达到280 ºC • 化学键合交联柱，可用溶剂清洗 • 极性相似于DB-1701、HP-1701、SPB-1701 等固定相 • 符合USP G46 指定固定液 | 二 | 否 | 迪马 | 7347
100 | 色谱柱 | 根 | 30m*0.32mm，1.8um 色谱柱 DM-624 & DM-624MS • 6% 氰丙苯基94% 二甲基聚硅氧烷固定液 • EPA 方法推荐用来分析挥发性有机污染物 • USP 方法指定分析药物中的残留溶剂 • DM-624MS 可用于GC/MS 系统 • 化学键合交联柱，可用溶剂清洗 • 极性相似于DB-624、HP-624、VF-624、BP-624、ZB-624、AT-624、007-1301、G43R • 符合USP G43 指定固定液 | 二 | 否 | 迪马 | 8838
101 | 色谱柱 | 根 | 30m*0.32mm，0.25um 色谱柱 DM-1701 • 14% 腈丙苯基86% 二甲基聚硅氧烷固定液 • 通用型中等极性固定相 • 热稳定性达到280 ºC • 化学键合交联柱，可用溶剂清洗 • 极性相似于DB-1701、HP-1701、SPB-1701 等固定相 • 符合USP G46 指定固定液 | 二 | 否 | 迪马 | 7331
102 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，5um 色谱柱 Inspire C18 英帕尔）C18 / C8 色谱柱 • 同时保证了高分辨率和快速分离 • 超高柱效 • 超长使用寿命 • 超宽 pH 范围（1-11） • 优异的选择性和分离度 • 优秀的批次重现性 | 二 | 否 | 迪马 | 81006
103 | 色谱柱 | 盒 | 100mg/6mL 30/pkg ProElut C18 碳载量（C%）：17% 保留机理：强非极性相互作用 | 二 | 否 | 迪马 | 63164
104 | 色谱柱 | 盒 | 60mg/3mL 50/pkg C18 萃取柱 基体：粒径50 μm、孔径60 Å、比表面积500 m2 的球形硅胶颗粒 作用基团：十八烷基封端：是碳载量（C%）：17%保留机理：强非极性相互作用 | 二 | 否 | 迪马 | 63161
105 | 色谱柱 | 盒 | 600mg/3ml，50/pk 亲水亲脂平衡柱 吸附剂：含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒，粒径50 μm，孔径80 Å，比表面积800 m2 作用基团：苯基，乙烯基，吡咯烷酮基保留机理：非极性相互作用（主），极性相互作用（次） | 二 | 否 | 迪马 | 68003
106 | 色谱柱 | 盒 | 30mg/1ml，100/pk ProElut PLS—亲水亲脂平衡柱 • 吸附剂：含亲水基团的聚苯乙烯/ 二乙烯基苯共聚物球形颗粒，粒径50 μm，孔径80 Å，比表面积800 m2 • 作用基团：苯基，乙烯基，吡咯烷酮基 • 保留机理：非极性相互作用（主），极性相互作用（次） | 二 | 否 | 迪马 | 68002
107 | 色谱柱 | 盒 | 500mg/500mg/6mL 30/pk ProElut CARB/NH2 石墨化碳黑和氨基复合小柱 6 | 二 | 否 | 迪马 | 64105
108 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm,5um， 色谱柱 Inspire 5um Diol （英帕尔）C18 / C8 色谱柱 • 同时保证了高分辨率和快速分离 • 超高柱效 • 超长使用寿命 • 超宽 pH 范围（1-11） • 优异的选择性和分离度 • 优秀的批次重现性 | 二 | 否 | 迪马 | 81247
109 | 小柱 | 包 | 中性氧化铝小柱 200mg/3mL 50/pk •吸附剂：粒径为125 μm 的中性Al2O3 颗粒 pH ：7.5 保留机理：路易斯酸碱作用、极性相互作用和离子交换作用 | 二 | 否 | 迪马 | 65303
110 | 色谱柱 | 根 | 3μm*150mm*4.6 Comixsil HCS 色谱柱 | 二 | 否 | 菲罗门 | FMF-HCS3-EONU
111 | 色谱柱 | 根 | 5um，250*4.6mm 色谱柱 Polar C18-AR • 多种固定相选择，提供互补的选择性 • 多种粒径选择，满足 UHPLC、HPLC 到制备的多种需求 • 独特的有机硅胶杂化技术，在极端条件下具有出色的耐久性 | 二 | 否 | 菲罗门 | FMG-18A5-EONU
112 | 色谱柱 | 根 | 色谱柱 chiral MX(2) | 二 | 否 | 菲罗门 | FMG-AC5-B04-NFC
113 | 色谱柱 | 根 | 色谱柱 SuperLu C18(2) | 二 | 否 | 菲罗门 | FMG-5292-EONU
114 | 色谱柱 | 根 | 100Å C18，5.0μm，250mm * 4.6mm，1支/盒，碳载量17%，比表面积350㎡/g，PH范围1.5-11，多孔硅胶。 | 二 | 否 | 菲齐生物科技（上海）有限公司 | 5136784.s2546
115 | 亲和柱 | 盒 | 3mL,25支/盒 | 二 | 否 | 山东美正 | Q0109F1
116 | 色谱柱 | 根 | 4.6*250mm，XAquaCN，孔径100A | 二 | 否 | 华谱 | LABO-17280510525
117 | 净化柱 | 盒 | CP净化柱，150mg/3mL，50支/盒 | 二 | 否 | 华仁健康 | QuE3150CP
118 | 阴极灯 | 个 | 适配吉天AFS-9230原子荧光光度计 | 二 | 否 | 吉天 | EGBO-AS-HAF-2
119 | 汞灯 | 个 | 原子荧光仪用汞灯 | 二 | 否 | 吉天 | PCBO-2016122703
120 | 色谱柱 | 根 | C18-SH，4.6*250mm，5um，孔径 120Å，比表面积 300m2/g，含碳量17%，PH1-10.封端。 | 二 | 否 | 绿百草 | AS1205-2546
121 | 色谱柱 | 根 | C18-EPS，4.6*250mm，5um，孔径 120Å，比表面积 300m2/g，含碳量18.5%，PH1-10.封端。 | 二 | 否 | 绿百草 | AE1205-2546
122 | 色谱柱 | 根 | C18-AQ，4.6*250mm*250mm，5um，孔径 120Å，比表面积 300m2/g，含碳量14%，PH1-10.封端. | 二 | 否 | 绿百草 | AJ1205-2546
123 | 色谱柱 | 根 | NH2，4.6*250mm*250mm，5um，孔径 120Å，比表面积 300m2/g，含碳量4%，PH2-8.封端。 | 二 | 否 | 绿百草 | 1205-2546
124 | 色谱柱 | 根 | C18 Extend，4.6*250mm*250mm，5um，孔径 100Å，比表面积 300m2/g，含碳量21.7%，PH1-12.封端。 | 二 | 否 | 绿百草 | PE1005-2546US
125 | 色谱柱 | 根 | C18，4.6*250mm,5μm，孔径 120Å，比表面积 300m2/g，含碳量13-15%，PH1-10 | 二 | 否 | 绿百草 | ES182546
126 | 色谱柱 | 盒 | 200mg/6ml,30/盒 SelectCore HLB-A中药农残专用柱 | 二 | 否 | 纳谱 | HLBA60-060200-1
127 | 色谱柱 | 根 | 3μm, 2.1×100mm 对酸性、碱性和中性化合物有良好的分离效果 120 C18 | 二 | 否 | 纳谱 | A001-030012-02110S
128 | 色谱柱 | 根 | C18，5um,4.6×250mm，孔径 120Å，碳载含量18%，比表面积300㎡/g ，ph范围2-10 | 二 | 否 | 纳谱 | A001-050012-04625S
129 | 色谱柱 | 根 | 6.0*250mm,5um 采用机械强度强、传质速度快、分离效率高的的单分散硅胶基球 对酸性、碱性和中性化合物有良好的分离效果 高含水量流动相中，对强极性化合物具有较强的保留能力 可耐100%水相，延长高含水量流动相条件下的色谱柱寿命chromcore C18 | 二 | 否 | 纳谱 | A001-050018-04625S
130 | IC-H柱 | 个 | 前处理离子H柱， 1cc,50/pk | 二 | 否 | 欧姆尼 | 77030011
131 | IC-Ag柱 | 个 | 前处理离子Ag柱， 1cc,50/pk | 二 | 否 | 欧姆尼 | 77030010
132 | IC-RP柱 | 个 | 前处理离子RP柱， 400mg/1cc,50/pk | 二 | 否 | 欧姆尼 | 77040010
133 | 亲和柱 | 盒 | 呕吐毒素、玉米赤霉烯酮、赭曲霉毒素符合免疫亲和柱,6mL,25支/盒 | 二 | 否 | 普瑞邦 | IAC-231-6-25
134 | 阴极灯 | 个 | Ba 钡空心阴极灯 | 二 | 否 | 普析 | /
135 | 色谱柱 | 根 | G-10 ,400*14mm柱管材料：不锈钢 | 二 | 否 | 谱祥 | LABO-2021010502
136 | 色谱柱 | 根 | G-10,300*10mm柱管材料：不锈钢 | 二 | 否 | 谱祥 | LABO-2021010701
137 | 色谱柱 | 根 | BDS，5μm，4.6mm × 250mm,孔径120A | 二 | 否 | 齐菲生物 | 5136647-S2546
138 | 尖头 | 支 | 进样器 尖头，10ul | 二 | 否 | 赛默飞 | 365D1091
139 | 尖头 | 支 | 进样器 尖头，5ul | 二 | 否 | 赛默飞 | 365C0741
140 | 尖头 | 支 | 进样器 尖头，25ul | 二 | 否 | 赛默飞 | 365F1891
141 | 色谱柱 | 根 | AS18，4*250mm，pH 0 至 14，0 至 100% HPLC 溶剂 | 二 | 否 | 赛默飞 | 060549
142 | 色谱柱 | 根 | AG18，4*50mm，溶剂相容性 pH 0 至 14，0 至 100% HPLC 溶剂 | 二 | 否 | 赛默飞 | 060551
143 | 亲和柱 | 盒 | 玉米赤霉烯酮免疫亲和柱25支/盒 3ml | 二 | 否 | 山东美正 | HCM0525B
144 | 色谱柱 | 根 | C8-EPS，250*4.6*5um，孔径100A。碳载量2.5% | 二 | 否 | 上海宸乔 | LABO-5126344
145 | 色谱柱 | 根 | JADE-PAK 5umSILICA 硅胶 250×4.6mm | 二 | 否 | 太玮科技 | 0341-2546
146 | 色谱柱 | 根 | ODS2 ，4.6*250mm，5um，孔径 80Å，比表面积 220m2/g，含碳量11%. | 二 | 否 | 依利特 | 31110029
147 | 色谱柱 | 根 | NH2-S，4.6mm*250mm，5µm，孔径120Å，比表面积 330m2/g，PH1-10 | 二 | 否 | 依利特 | 31113092
148 | 色谱柱 | 根 | SiO2柱，5um 4.6mm*250mm，孔径为120Å， | 二 | 否 | 依利特 | 31110051
149 | 色谱柱 | 根 | G-10柱，10.0*400mm，孔径60A | 二 | 否 | 依利特 | 31110334
150 | 色谱柱 | 根 | Mp C18 4.6*250mm，5um 碳载含量18%，比表面积380㎡/g ，单封尾 ph范围1.5-9.0 ，专有的双层表面处理专利技术，在硅胶表面形成亲水层，降低硅胶酸性，提高硅胶表面纯度，增加表面硅羟基数量，是一款真正适用于 100 % 水相的 C18 柱。 | 二 | 否 | 依利特 | E1916635
151 | 色谱柱 | 根 | ODS2 4.6*250mm，5um 孔径为120Å的硅胶为基质的HPLC填料，表面积（m2/g） | 二 | 否 | 依利特 | E2313448
152 | 色谱柱 | 根 | C18， 4.6*150mm，5um，ph1.0-12.5 | 二 | 否 | 月旭 | 00101-21041
153 | 色谱柱 | 根 | plus C18 4.6*250mm，5um，孔径 130Å，比表面积 160m2/g，含碳量10%，PH2-8. | 二 | 否 | 月旭 | 00260-31043
154 | 色谱柱 | 根 | Plus C18 ，4.6*150mm，5um | 二 | 否 | 月旭 | 00260-31041
155 | 色谱柱 | 根 | XB-CN ，4.6*250mm,5um | 二 | 否 | 月旭 | 00205-31043
156 | SPE小柱 | 根 | PA柱，1g/6ml,30pk | 二 | 否 | 月旭 | 00525-20007
157 | 色谱柱 | 根 | XB-C18，10um*3.9*300mm，孔径 300Å，比表面积 90m2/g，含碳量8%，PH1.5-10 | 二 | 否 | 月旭 | 00201-41067
158 | 色谱柱 | 根 | AQ-C18，3.0*50mm，5um，孔径 120Å，比表面积 320m2/g，含碳量12%，PH1.5-10. | 二 | 否 | 月旭 | 00207-31019
159 | SPE小柱 | 根 | C18E ，1000mg/6ml,30pk | 二 | 否 | 月旭 | 00559-11007
160 | SPE小柱 | 根 | C18E ，500mg/6ml,30pk | 二 | 否 | 月旭 | 00559-11006
161 | 色谱柱 | 盒 | C18，2.7um，4.6*150mm，孔径 90Å | 二 | 否 | 月旭 | 960-04041
162 | 保护柱卡套 | 套 | 直连式分析保护柱卡套 welch ，4.6mm | 二 | 否 | 月旭 | 00808-01108
163 | 保护柱柱芯 | 个 | XB-C18，保护柱芯，4.6*10mm，5um，孔径120A | 二 | 否 | 月旭 | 00808-04001
164 | 色谱柱 | 根 | SEC-120 ，7.8*300mm，3um，硅胶基质的体积排阻色谱柱 | 二 | 否 | 月旭 | 00237-21052
165 | 保护柱柱芯 | 个 | LP-C18 ，保护柱柱芯，4.6*10mm，5um，孔径120A | 二 | 否 | 月旭 | 00808-04015
166 | 色谱柱 | 根 | C18， 4.6*250mm，5um，ph1.0-12.5 | 二 | 否 | 月旭 | 00101-21043
167 | 色谱柱 | 根 | HILIC Amide ，4.6*250mm，0.5u，超纯硅胶为基质的酰胺类亲水色谱柱 | 二 | 否 | 月旭 | 00240-31043
168 | 色谱柱 | 根 | XB-NH2 ，4.6*250mm，5um，孔径 120Å，比表面积 320m2/g，PH2-8. | 二 | 否 | 月旭 | 00204-31403
169 | 色谱柱 | 根 | Sugar-H柱，7.8*300mm，8um，H离子，交联度8%，pH范围1-3 | 二 | 否 | 月旭 | 00109-43052
170 | 色谱柱 | 根 | AQ-C18，4.6*250mm，3um，孔径 120Å，比表面积 320m2/g，含碳量12%，PH1.5-10. | 二 | 否 | 月旭 | 00207-21043
171 | 色谱柱 | 根 | Ultimate PAH LABO 4.6*250mm，5um | 二 | 否 | 月旭 | 00210-31043
172 | 色谱柱 | 根 | sugar-H，7.8*300mm,5μm，H离子，交联度8%，pH范围1-3 | 二 | 否 | 月旭 | 0019-41052
173 | 色谱柱 | 根 | XB-C18，4.6*250mm，5um，孔径 120Å，比表面积 320m2/g，含碳量17%，PH1.5-10 | 二 | 否 | 月旭 | 00201-31043
174 | 色谱柱 | 根 | XB-C8 ，4.6*250mm，5um，超纯硅胶为基质，进行彻底的双封尾键合工艺加工而成 | 二 | 否 | 月旭 | 00202-31043
175 | 色谱柱 | 根 | Ghost-Buster鬼峰杂质捕集小柱,4.6*50mm | 二 | 否 | 月旭 | 06100-31000
176 | 色谱柱 | 根 | Welch Ultimate XB-SCX | 二 | 否 | 月旭 | 00212-31043