## Sheet1
杭州亚运会萧山体育中心改造提升项目 – 移交清单
序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 货物的制造商或服务的提供商
|  |  | （或具体服务） | （套或米）
体育场
一、雨水收集泵房兼草坪喷灌加压系统机房
1 | 雨水收集处理回用系统 | 德励石 | 含阀门井、安全分流井、室内管路、配套附件、电气及相应调试等 | 1 | 浙江德励石科技公司
二、排水系统
2 | 残卫感应式洗脸盆 | 箭牌 | 含水龙头及配套附件安装 | 14 | 箭牌家居集团
3 | 感应式台盆 | 箭牌 | 含水龙头及配套附件安装 | 113 | 箭牌家居集团
4 | 洗涤盆 | 箭牌 | 含水龙头及配套附件安装 | 11 | 箭牌家居集团
5 | 残卫感应式小便器 | 箭牌 | 含冲洗阀及配套附件安装 | 4 | 箭牌家居集团
6 | 感应式小便器 | 箭牌 | 含感应冲洗阀及配套附件安装 | 93 | 箭牌家居集团
7 | 残卫坐便器含 | 箭牌 | 冲洗阀及配套附件安装 | 10 | 箭牌家居集团
8 | 蹲便器 | 箭牌 | 含自闭式冲洗阀及配套附件安装 | 181 | 箭牌家居集团
9 | 坐便器 | 箭牌 | 含冲洗阀及配套附件安装 | 51 | 箭牌家居集团
10 | 感应调温淋浴器 | 箭牌 | 含莲蓬头及配套附件安装 | 18 | 箭牌家居集团
三、压力排水系统
11 | 水力搅匀排水泵 | 凯泉 | 50QW15-15-1.5、1.5Kw/台、Q=3L/S,H=16m | 32 | 上海凯泉泵业
12 | 水力搅匀排水泵 | 凯泉 | 50QW15-8-0.75、0.75Kw/台、Q=4L/S,H=8m | 4 | 上海凯泉泵业
13 | 水力搅匀排水泵 | 凯泉 | 65QW40-15-3、3Kw/台、Q=11L/S,H=15m | 4 | 上海凯泉泵业
四、生活热水系统
14 | 热水循环泵电机防水型热水泵 | 格兰富 | 流量：2.5m3/h；扬程：12mH2O 功率：0.37kW,一用一备 | 2 | 格兰富泵业
15 | 热泵循环泵电机防水型热水泵 | 格兰富 | 流量：4m3/h；扬程：16mH2O 功率：0.75kW,两用 | 6 | 格兰富泵业
16 | CAHP-PI-42(热泵主机) | 沃姆 | 功率13.7kW热泵额定制热量 :42kW;净重 :290kg额定功率:9.15kW;最大输入功率 :13.7kW | 3 | 沃姆制冷设备上海有限公司
17 | CAHP-TANK-A12(加热水箱)电加热水箱 | 宜合 | 功率12kw;净重 :162kg;长*宽*高 :861*712*1712mm,水箱保温按设计要求 | 3 | 浙江宜合公司
18 | CAHP-TANK-120B(储热水箱) | 宜合 | 容积 :455L;净重 :127kg;长*宽*高 :φ712*1712 mm,水箱保温按设计要求 | 9 | 浙江宜合公司
19 | 热水系统智能电气控制柜PLC控制 |  | 室外防水型 | 1 | 浙江宜合公司
五、电气系统
20 | 成套配电箱 11ALz1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
21 | 成套配电箱 12AL-1/Z |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
22 | 成套配电箱 12AP-1/1～7 |  |  | 7 | 杭州晨峰电气
23 | 成套配电箱 12AP-1/8,9 |  |  | 2 | 杭州晨峰电气
24 | 成套配电箱 12APE-1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
25 | 成套配电箱 12APE-1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
26 | 成套配电箱 14ALz1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
27 | 成套配电箱 14AP1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
28 | 成套配电箱 14AP5/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
29 | 成套配电箱 14AP5/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
30 | 成套配电箱 14AP5/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
31 | 成套配电箱 11AL1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
32 | 成套配电箱 11AL1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
33 | 成套配电箱 11AL1/3～11 |  |  | 9 | 杭州晨峰电气
34 | 成套配电箱 11ALaf1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
35 | 成套配电箱 11ALEjk1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
36 | 成套配电箱 11ALExk1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
37 | 成套配电箱 11ALz1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
38 | 成套配电箱 11ALz1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
39 | 成套配电箱 11APx1/2～3 |  |  | 2 | 杭州晨峰电气
40 | 成套配电箱 12AL1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
41 | 成套配电箱 12AL-1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
42 | 成套配电箱 12AL-1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
43 | 成套配电箱 12AL1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
44 | 成套配电箱 12AL1/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
45 | 成套配电箱 12AL1/4 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
46 | 成套配电箱 12AL-1/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
47 | 成套配电箱 12AL-1/4 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
48 | 成套配电箱 12AL-1/5 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
49 | 成套配电箱 12AL1/5 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
50 | 成套配电箱 12AL1/6～8 |  |  | 3 | 杭州晨峰电气
51 | 成套配电箱 12AL2/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
52 | 成套配电箱 12ALdt |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
53 | 成套配电箱 12ALE1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
54 | 成套配电箱 12ALE-1/1,2,3,5 |  |  | 4 | 杭州晨峰电气
55 | 成套配电箱 12ALE-1/4 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
56 | 成套配电箱 12ALE2/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
57 | 成套配电箱 12APE1/1～2 |  |  | 2 | 杭州晨峰电气
58 | 成套配电箱 12APx-1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
59 | 成套配电箱 12APx-1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
60 | 成套配电箱 12APx-1/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
61 | 成套配电箱 12APx-1/4 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
62 | 成套配电箱 12APx-1/5 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
63 | 成套配电箱 12APx-1/6 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
64 | 成套配电箱 12APx-1/7,12APx-1/8,12APx-1/9 |  |  | 3 | 杭州晨峰电气
65 | 成套配电箱 12APys |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
66 | 成套配电箱 13AL1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
67 | 成套配电箱 13AL1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
68 | 成套配电箱 13AL1/3～17 |  |  | 15 | 杭州晨峰电气
69 | 成套配电箱 14AL1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
70 | 成套配电箱 14AL1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
71 | 成套配电箱 14AL2/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
72 | 成套配电箱 14AL3/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
73 | 成套配电箱 14AL4/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
74 | 成套配电箱 14ALdt |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
75 | 成套配电箱 14ALE1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
76 | 成套配电箱 14ALE2/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
77 | 成套配电箱 14ALE3/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
78 | 成套配电箱 14ALE4/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
79 | 成套配电箱 14ALz1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
80 | 成套配电箱 14ALz1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
81 | 成套配电箱 14ALzb1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
82 | 成套配电箱 14AP1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
83 | 成套配电箱 14AP2/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
84 | 成套配电箱 14AP3/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
85 | 成套配电箱 14AP4/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
86 | 成套配电箱 14APE1/1～2 |  |  | 2 | 杭州晨峰电气
87 | 成套配电箱 14APx4/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
88 | 排水泵控制箱 |  |  | 40 | 杭州晨峰电气
89 | 成套配电箱 13ALjg |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
90 | 集中控制型消防应急照明灯 | 台谊 | TY-ZFJC系列6W吸顶(含光源） | 11 | 浙江台谊消防
91 | 分布式应急照明集中电源 | 台谊 |  | 11 | 浙江台谊消防
92 | 应急照明控制器 | 台谊 |  | 1 | 浙江台谊消防
93 | LED应急吸顶灯 | 台谊 | 1*6W（LED光源），带光电感应开关(含光源） | 57 | 浙江台谊消防
94 | LED单管荧光灯 | 三雄极光 | 28W(含光源） | 1011 | 杭州腾飞
95 | LED应急双管荧光灯 | 三雄极光 | 2*28W(含光源） | 71 | 杭州腾飞
96 | 集中控制型消防应急照明灯 | 台谊 | TY-ZFJC系列6W壁挂(含光源） | 159 | 浙江台谊消防
97 | 集中控制型消防应急照明灯 | 台谊 | TY-ZFJC系列6W嵌入(含光源） | 71 | 浙江台谊消防
98 | 集中控制型疏散指示灯消防应急标志灯 | 台谊 | TY-BLJC系列1W(含光源） | 183 | 浙江台谊消防
99 | 集中控制型安全出口消防应急标志灯 | 台谊 | TY-BLJC系列1W(含光源） | 97 | 浙江台谊消防
100 | 集中控制型楼层指示消防应急标志灯 | 台谊 | TY-BLJC系列1W(含光源） | 23 | 浙江台谊消防
101 | LED吸顶灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸φ400*110，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 24W 120°，色温6000K ，显色指数Ra≥80，吸顶安装 | 45 | 杭州腾飞
102 | 射灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸φ88*H52，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 6W 24°，色温3000K，显色指数Ra≥80，嵌入安装φ75 | 226 | 杭州腾飞
103 | LED筒灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸φ145*63，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 18W 24°，色温4000K ，显色指数Ra≥80，嵌入安装，开孔尺寸(mm)φ125 | 989 | 杭州腾飞
104 | LED防雾筒灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸φ145*63，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 18W 24°，色温4000K ，显色指数Ra≥80，嵌入安装，开孔尺寸(mm)φ125 | 648 | 杭州腾飞
105 | LED面板灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸1200*200*H85，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 40W 120°，色温6000K，显色指数Ra≥80，嵌入安装1185*185 | 84 | 杭州腾飞
106 | LED面板灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸600*600*H85，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 32W 120°，色温6000K，显色指数Ra≥80，嵌入安装585*585 | 267 | 杭州腾飞
107 | 快充电桩 | 汇誉 | 60KW | 42 | 杭州汇誉新能源
108 | 慢充电桩 | 汇誉 | 7KW | 42 | 杭州汇誉新能源
体育馆
一、排水系统
1 | 残卫感应式洗脸盆 | 箭牌 | 含水龙头及配套附件安装 | 7 | 箭牌家居集团
2 | 感应式台盆 | 箭牌 | 含水龙头及配套附件安装 | 64 | 箭牌家居集团
3 | 洗涤盆 | 箭牌 | 含水龙头及配套附件安装 | 15 | 箭牌家居集团
4 | 残卫感应式小便器 | 箭牌 | 含冲洗阀及配套附件安装 | 7 | 箭牌家居集团
5 | 感应式小便器 | 箭牌 | 含感应冲洗阀及配套附件安装 | 48 | 箭牌家居集团
6 | 残卫坐便器 | 箭牌 | 含冲洗阀及配套附件安装 | 7 | 箭牌家居集团
7 | 蹲便器 | 箭牌 | 含自闭式冲洗阀及配套附件安装 | 86 | 箭牌家居集团
8 | 坐便器 | 箭牌 | 含冲洗阀及配套附件安装 | 48 | 箭牌家居集团
9 | 感应调温淋浴器 | 箭牌 | 含莲蓬头及配套附件安装 | 15 | 箭牌家居集团
二、压力排水系统
10 | 水力搅匀排水泵 | 凯泉 | 50QW15-8-0.75 Q=4L/s,H=8m,N=0.75Kw,一用一备 | 2 | 上海凯泉泵业
三、生活热水系统
11 | 热水循环泵 电机防水型热水泵 | 格兰富 | 流量：2.5m3/h；扬程：12mH2O 功率：0.37kW,一用一备 | 2 | 格兰富泵业
12 | 热泵循环泵 电机防水型热水泵 | 格兰富 | 流量：4m3/h；扬程：16mH2O 功率：0.75kW,两用 | 8 | 格兰富泵业
13 | CAHP-PI-42(热泵主机) | 沃姆 | 功率13.7kW热泵额定制热量 :42kW;净重 :290kg额定功率:9.15kW;最大输入功率 :13.7kW | 4 | 沃姆制冷设备上海有限公司
14 | CAHP-TANK-A12(加热水箱)电加热水箱 | 宜合 | 功率12kw;净重 :162kg;长*宽*高 :861*712*1712mm,水箱保温按设计要求 | 4 | 浙江宜合公司
15 | CAHP-TANK-120B(储热水箱) | 宜合 | 容积 :455L;净重 :127kg;长*宽*高 :φ712*1712 mm,水箱保温按设计要求 | 12 | 浙江宜合公司
16 | 热水系统智能电气控制柜PLC控制 |  | 室外防水型 | 1 | 浙江宜合公司
四、电气系统
17 | 成套配电箱 21ALaf1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
18 | 成套配电箱 21ALjg |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
19 | 成套配电箱 21ALz（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
20 | 成套配电箱 21ALzb1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
21 | 成套配电箱 21AP1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
22 | 成套配电箱 22AP1/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
23 | 成套配电箱 22AP4/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
24 | 成套配电箱 22AP4/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
25 | 成套配电箱 22AP4/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
26 | 成套配电箱 22AP4/5 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
27 | 成套配电箱 21AL1/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
28 | 成套配电箱 21AL1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
29 | 成套配电箱 21AL1/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
30 | 成套配电箱 21AL1/4（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
31 | 成套配电箱 21AL1/41 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
32 | 成套配电箱 21AL1/42 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
33 | 成套配电箱 21AL2/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
34 | 成套配电箱 21AL2/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
35 | 成套配电箱 21AL2/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
36 | 成套配电箱 21ALdt（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
37 | 成套配电箱 21ALE1/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
38 | 成套配电箱 21ALE1/2（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
39 | 成套配电箱 21ALE2/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
40 | 成套配电箱 21ALE2/2（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
41 | 成套配电箱 21ALEjk1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
42 | 成套配电箱 21ALExk1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
43 | 成套配电箱 21ALz1/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
44 | 成套配电箱 21ALz1/2（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
45 | 成套配电箱 21ALz1/3（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
46 | 成套配电箱 21AP1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
47 | 成套配电箱 21AP1/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
48 | 成套配电箱 21AP1/4 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
49 | 成套配电箱 21AP1/5 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
50 | 成套配电箱 21AP3/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
51 | 成套配电箱 21AP3/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
52 | 成套配电箱 21APE1/1～2 |  |  | 2 | 杭州晨峰电气
53 | 成套配电箱 21APx1/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
54 | 成套配电箱 21APx1/2（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
55 | 成套配电箱 21APx1/3（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
56 | 成套配电箱 21APx1/4（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
57 | 成套配电箱 21APx1/5（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
58 | 成套配电箱 21APx3/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
59 | 成套配电箱 21APx3/2（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
60 | 成套配电箱 21APx3/3（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
61 | 成套配电箱 22AL1/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
62 | 成套配电箱 22AL1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
63 | 成套配电箱 22AL1/3 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
64 | 成套配电箱 22AL1/4（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
65 | 成套配电箱 22AL1/41 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
66 | 成套配电箱 22AL2/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
67 | 成套配电箱 22AL2/41 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
68 | 成套配电箱 22AL3/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
69 | 成套配电箱 22AL3/41 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
70 | 成套配电箱 22ALdt（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
71 | 成套配电箱 22ALE1/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
72 | 成套配电箱 22ALE2/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
73 | 成套配电箱 22ALE3/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
74 | 成套配电箱 22AP1/2 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
75 | 成套配电箱 22AP2/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
76 | 成套配电箱 22AP3/1 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
77 | 成套配电箱 22AP4/4 |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
78 | 成套配电箱 22APE1/1～2 |  |  | 2 | 杭州晨峰电气
79 | 成套配电箱 22APx4/1（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
80 | 成套配电箱 22APx4/2（双电源） |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
81 | 成套配电箱 21ALjg |  |  | 1 | 杭州晨峰电气
82 | 排水泵控制箱 |  |  | 2 | 杭州晨峰电气
83 | 集中控制型消防应急照明灯 | 台谊 | TY-ZFJC系列6W吸顶(含光源） | 14 | 浙江台谊消防
84 | 分布式应急照明集中电源 | 台谊 |  | 7 | 浙江台谊消防
85 | 应急照明控制器 | 台谊 |  | 1 | 浙江台谊消防
86 | 应急吸顶灯 | 台谊 | 1*6W（LED光源），带光电感应开关(含光源） | 15 | 浙江台谊消防
87 | 应急双管荧光灯 | 台谊 | 2*28W(含光源） | 49 | 浙江台谊消防
88 | 集中控制型消防应急照明灯 | 台谊 | TY-ZFJC系列6W壁挂(含光源） | 24 | 浙江台谊消防
89 | 集中控制型消防应急照明灯 | 台谊 | TY-ZFJC系列6W嵌入(含光源） | 120 | 浙江台谊消防
90 | 集中控制型疏散指示灯消防应急标志灯 | 台谊 | TY-BLJC系列1W(含光源） | 151 | 浙江台谊消防
91 | 集中控制型安全出口消防应急标志灯 | 台谊 | TY-BLJC系列1W(含光源） | 68 | 浙江台谊消防
92 | 集中控制型楼层指示消防应急标志灯 | 台谊 | TY-BLJC系列1W(含光源） | 13 | 浙江台谊消防
93 | LED吸顶灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸φ400*110，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 24W 120°，色温6000K ，显色指数Ra≥80，吸顶安装 | 101 | 杭州腾飞
94 | 射灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸φ88*H52，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 6W 24°，色温3000K，显色指数Ra≥80，嵌入安装φ75 | 15 | 杭州腾飞
95 | LED筒灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸φ145*63，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 18W 24°，色温4000K ，显色指数Ra≥80，嵌入安装，开孔尺寸(mm)φ125 | 294 | 杭州腾飞
96 | LED防雾筒灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸φ145*63，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 18W 24°，色温4000K ，显色指数Ra≥80，嵌入安装，开孔尺寸(mm)φ125 | 634 | 杭州腾飞
97 | LED面板灯 | 三雄极光 | 灯具尺寸1200*200*H85，光源(电压/光源/功率/光束角)220V COB-LED 40W 120°，色温6000K，显色指数Ra≥80，嵌入安装1185*185 | 422 | 杭州腾飞
| 接收单位： |  |  | 接收单位：
| 盖章： |  |  | 盖章：
| 日期： |  |  | 日期：