杭州亚运会萧山体育中心改造提升项目 – 移交清单

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 货物的制造商或服务的提供商 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （或具体服务） | （套或米） |  |
|  | 体育场（暖通） |  |  |  |  |
| 11 | 新风机 | 美的 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 12 | 新风机 | 美的 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 13 | 新风机 | 美的 | MDV-D450T1/XFSYN1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 14 | 室内机 | 美的 | MDV-D80T2/N1-C | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 15 | 室内机 | 美的 | MDV-D25T2/N1-C3 | 4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 16 | 室内机 | 美的 | MDV-D32T2/N1-C3 | 7 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 17 | 室内机 | 美的 | MDV-D36T2/N1-C3 | 8 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 18 | 室内机 | 美的 | MDV-D45T2/N1-C3 | 6 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 19 | 室内机 | 美的 | MDV-D50T2/N1-C3 | 10 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 20 | 室内机 | 美的 | MDV-D56T2/N1-C3 | 11 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 21 | 室内机 | 美的 | MDV-D63T2/N1-C3 | 8 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 22 | 室内机 | 美的 | MDV-D71T2/N1-C3 | 12 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 23 | 室内机 | 美的 | MDV-D112T2/N1-C | 4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 24 | 室内机 | 美的 | MDV-D63Q4/N1-D | 12 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 25 | 室内机 | 美的 | MDV-D80Q4/N1-D | 8 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 26 | 室内机 | 美的 | MDV-D90Q4/N1-D | 8 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 27 | 室内机 | 美的 | MDV-D112Q4/N1-D | 12 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 28 | 室内机 | 美的 | MDVH-J50T2/BP3DN1Y-TR | 44 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 29 | 室外机 | 美的 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 30 | 室外机 | 美的 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 3 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 31 | 室外机 | 美的 | MDV-450W/D2SN1-8V1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 32 | 室外机 | 美的 | MDV-500W/D2SN1-8V1 | 4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 33 | 室外机 | 美的 | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 34 | 室外机 | 美的 | MDV-785W/D2SN1-8X1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 35 | 室外机 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 36 | 室外机 | 美的 | MDVH-V80W/N1-C01P(E1) | 8 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 37 | 室外机 | 美的 | MDVH-V100W/N1-5R1(E1) | 22 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 38 | 室外机 | 美的 | MDVH-V120W/N1-5R1P(E1) | 12 | 广东美的暖通设备有限公司 |
|  | 体育场（装修） |  |  |  |  |
| 1 | 1F木门 | 金迪 | 不锈钢门套木门 | 58樘 | 浙江金迪门业有限公司 |
| 2 | 2F木门 | 金迪 | 不锈钢门套木门 | 25樘 | 浙江金迪门业有限公司 |
| 3 | 3F木门 | 金迪 | 不锈钢门套木门 | 9樘 | 浙江金迪门业有限公司 |
| 4 | 4F木门 | 金迪 | 不锈钢门套木门 | 11樘 | 浙江金迪门业有限公司 |
| 5 | -1F防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 36樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 6 | 1F防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 26樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 7 | 2F防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 21樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 8 | 3F防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 8樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 9 | 4F防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 8樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 10 | 屋面防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 2樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 11 | -1F防火卷帘门 | 金盾 | FJM6225 | 26樘 | 富阳市金盾防火卷帘有限公司 |
| 12 | 1F钢质卷帘门 | 金盾 | JLM3630 | 1樘 | 富阳市金盾防火卷帘有限公司 |
| 13 | 1F防火窗 | 祥龙 | 钢质防火玻璃窗 | 1樘 | 任丘市祥龙消防设备有限公司 |
| 14 | 1F铝合金窗户 | 永利坚/南玻 | 6mm+12A+6mm中空玻璃 | 75樘 | 广东永利坚铝业有限公司/咸宁南玻玻璃有限公司 |
| 15 | 3F铝合金窗户 | 永利坚/南玻 | 6mm+12A+6mm中空玻璃 | 4樘 | 广东永利坚铝业有限公司/咸宁南玻玻璃有限公司 |
| 16 | 4F铝合金窗户 | 永利坚/南玻 | 6mm+12A+6mm中空玻璃 | 18樘 | 广东永利坚铝业有限公司/咸宁南玻玻璃有限公司 |
| 17 | 楼梯间出屋面铝合金窗户 | 永利坚/南玻 | 6mm+12A+6mm中空玻璃 | 1樘 | 广东永利坚铝业有限公司/咸宁南玻玻璃有限公司 |
|  | 体育场（泛光） |  |  |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 元器件：施耐德 | AL-TYC | 8 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |
| 2 | 桥架 | 远大 | 300*100 | 571 | 浙江远大电力设备有限公司 |
|  |  |  | 150*75 | 809 |  |
|  |  |  | 150*50 | 782 |  |
| 3 | 配管 | 京生 | SC20 | 5484 | 江苏京生管业有限公司 |
|  |  |  | SC25 | 2509 |  |
|  |  |  | JDG20 | 527 |  |
|  |  |  | KV17 | 2584 |  |
| 4 | 双绞线缆 | 中策 | 超五类 | 27020 | 永通中策电缆有限公司 |
| 5 | 光缆 | 中策 | 4芯单模光纤 | 1145 | 永通中策电缆有限公司 |
| 6 | 配线 | 中策 | ZR-RVV2*4 | 41332 | 永通中策电缆有限公司 |
| 7 | 电力电缆 | 中策 | WDZB-YJY-3×4 | 12897 | 永通中策电缆有限公司 |
| 8 | 装饰灯 | 汤石 | 线型灯RGB | 13207 | 中山汤石照明有限公司 |
| 9 | 装饰灯 | 汤石 | 软灯带 | 370 | 中山汤石照明有限公司 |
| 10 | 工厂灯 | 汤石 | 中光束投光灯 | 340 | 中山汤石照明有限公司 |
| 11 | 装饰灯 | 汤石 | 嵌入式筒灯 | 48 | 中山汤石照明有限公司 |
| 12 | 普通灯具 | 汤石 | 下照式壁灯 | 53 | 中山汤石照明有限公司 |
| 13 | 控制设备 |  | 电脑主控制设备 | 2 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |
| 14 | 开关电源设备 | 明纬 | 350W | 25 | 明纬电子有限公司 |
|  |  |  | 480W | 646 |  |
| 15 | 控制设备 |  | 8口分控器 | 170 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |
| 16 | 光线路放大器 |  | 信号放大器 | 1360 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |
| 17 | 电线电缆 | 中策 | WDZA-YJY-5×16 | 458 | 永通中策电缆有限公司 |
|  |  |  | WDZA-YJY-4×25+1×16 | 1154 |  |
|  |  |  | WDZA-YJY-4×185+1×95 | 35 |  |
| 18 | 控制开关 | 施耐德 | 空气开关3P漏电60A | 4 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |
|  |  |  | 空气开关2P漏电32A | 115 |  |
|  | 体育馆（暖通） |  |  |  |  |
| 1 | 新风机 | 美的 | MDV-D220T1/XFSYN1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 2 | 新风机 | 美的 | MDV-D250T1/XFSYN1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 3 | 新风机 | 美的 | MDV-D280T1/XFSYN1 | 4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 4 | 新风机 | 美的 | MDV-D450T1/XFSYN1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 5 | 室内机 | 美的 | MDV-D28T2/N1-C3 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 6 | 室内机 | 美的 | MDV-D32T2/N1-C3 | 9 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 7 | 室内机 | 美的 | MDV-D36T2/N1-C3 | 3 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 8 | 室内机 | 美的 | MDV-D40T2/N1-C3 | 31 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 9 | 室内机 | 美的 | MDV-D45T2/N1-C3 | 8 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 10 | 室内机 | 美的 | MDV-D50T2/N1-C3 | 20 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 11 | 室内机 | 美的 | MDV-D56T2/N1-C3 | 17 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 12 | 室内机 | 美的 | MDV-D63T2/N1-C3 | 4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 13 | 室内机 | 美的 | MDV-D71T2/N1-C3 | 5 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 14 | 室内机 | 美的 | MDV-D45Q4/N1-D | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 15 | 室内机 | 美的 | MDV-D56Q4/N1-D | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 16 | 室内机 | 美的 | MDV-D63Q4/N1-D | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 17 | 室内机 | 美的 | MDV-D71Q4/N1-D | 4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 18 | 室内机 | 美的 | MDV-D80Q4/N1-D | 13 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 19 | 室内机 | 美的 | MDV-D90Q4/N1-D | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 20 | 室内机 | 美的 | MDV-D112Q4/N1-D | 3 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 21 | 室外机 | 美的 | MDV-252W/D2SN1-8U1 | 3 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 22 | 室外机 | 美的 | MDV-280W/D2SN1-8U1 | 4 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 23 | 室外机 | 美的 | MDV-335W/D2SN1-8U1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 24 | 室外机 | 美的 | MDV-400W/D2SN1-8V1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 25 | 室外机 | 美的 | MDV-450W/D2SN1-8V1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 26 | 室外机 | 美的 | MDV-500W/D2SN1-8V1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 27 | 室外机 | 美的 | MDV-560W/D2SN1-8V1 | 2 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 28 | 室外机 | 美的 | MDV-670W/D2SN1-8X1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 29 | 室外机 | 美的 | MDV-730W/D2SN1-8X1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 30 | 室外机 | 美的 | MDV-785W/D2SN1-8X1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 31 | 室外机 | 美的 | MDV-850W/D2SN1-8X1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 32 | 室外机 | 美的 | MDV-900W/D2SN1-8X1 | 1 | 广东美的暖通设备有限公司 |
| 33 | 吊顶式空气处理机组 | 泰恩特 | TNR250D/TWR250R | 5 | 江苏泰恩特环境技术有限公司 |
| 34 | 吊顶式空气处理机组 | 泰恩特 | TNR300D/TWR300R | 1 | 江苏泰恩特环境技术有限公司 |
| 35 | 风冷螺杆热泵机组 | 开利 | 30XQ430 | 2 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 36 | 组合式空调机组 | 开利 | 39G1621CV200201A001 | 1 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 37 | 组合式空调机组 | 开利 | 39G1621CV200201A002 | 1 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 38 | 组合式空调机组 | 开利 | 39G1621CV200201A003 | 1 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 39 | 组合式空调机组 | 开利 | 39G1621CV200201A004 | 1 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 40 | 组合式空调机组 | 开利 | 39G1317CV200201A005 | 1 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 41 | 组合式空调机组 | 开利 | 39G1317CV200201A006 | 1 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 42 | 组合式空调机组 | 开利 | 39G1317CV200201A007 | 1 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 43 | 组合式空调机组 | 开利 | 39G1317CV200201A008 | 1 | 开利空调冷冻系统（上海）有限公司 |
| 44 | 屋顶式空调机组 | 泰恩特 | TYR1250R | 1 | 江苏泰恩特环境技术有限公司 |
|  | 体育馆（装修） |  |  |  |  |
| 1 | 1F木门 | 金迪 | 不锈钢门套木门 | 75樘 | 浙江金迪门业有限公司 |
| 2 | 2F木门 | 金迪 | 不锈钢门套木门 | 36樘 | 浙江金迪门业有限公司 |
| 3 | 3F木门 | 金迪 | 不锈钢门套木门 | 27樘 | 浙江金迪门业有限公司 |
| 4 | 2F玻璃门 | 南玻 | 无框玻璃门 | 2樘 | 咸宁南玻玻璃有限公司 |
| 5 | 1F防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 47樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 6 | 2F防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 29樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 7 | 3F防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 21樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 8 | 屋面防火门 | 王力 | 不锈钢门套钢质防火门 | 2樘 | 王力安防科技股份有限公司 |
| 9 | 3F防火窗 | 祥龙 | 钢质防火玻璃窗 | 2樘 | 任丘市祥龙消防设备有限公司 |
| 10 | 屋面铝合金窗 | 永利坚/南玻 | 6mm+12A+6mm中空玻璃 | 1樘 | 广东永利坚铝业有限公司/南玻 |
|  | 体育馆（泛光） |  |  |  |  |
| 1 | 成套配电箱 | 元器件：施耐德 | AL-TYG-01 | 1 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |
| 2 | 桥架 | 远大 | 150*50 | 199 | 浙江远大电力设备有限公司 |
| 3 | 配管 | 京生 | SC20 | 2658 | 江苏京生管业有限公司 |
|  |  |  | SC25 | 1506 |  |
| 4 | 双绞线缆 | 中策 | 超五类 | 1553 | 永通中策电缆有限公司 |
| 5 | 光缆 | 中策 | 4芯单模光纤 | 268 | 永通中策电缆有限公司 |
| 6 | 配线 | 中策 | ZR-RVV2*4 | 942 | 永通中策电缆有限公司 |
| 7 | 电力电缆 | 中策 | WDZB-YJY-3×4 | 1908 | 永通中策电缆有限公司 |
| 8 | 装饰灯 | 汤石 | 线型灯RGB | 746 | 中山汤石照明有限公司 |
| 9 | 装饰灯 | 汤石 | 软灯带 | 278 | 中山汤石照明有限公司 |
| 10 | 装饰灯 | 汤石 | 线型灯 | 395 | 中山汤石照明有限公司 |
| 11 | 工厂灯 | 汤石 | 窄光束投光灯 | 12 | 中山汤石照明有限公司 |
| 12 | 装饰灯 | 汤石 | 埋地上射灯 | 82 | 中山汤石照明有限公司 |
| 13 | 开关电源设备 | 明纬 | 350W | 17 | 明纬电子有限公司 |
|  |  |  | 480W | 35 |  |
| 14 | 控制设备 |  | 8口分控器 | 11 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |
| 15 | 光线路放大器 |  | 信号放大器 | 88 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |
| 16 | 控制设备 |  | 电脑主控制设备 | 1 | 杭州成辉景观照明工程有限公司 |

移交单位：                                            接收单位：

盖章：                                                盖章：

日期：                                                日期：