# 采购需求

## 一、项目概况

实验室信息化管理平台（实验仪器信息化管理系统）包括“实验基础设施和仪器设备开放共享系统”、“实验设施与仪器设备综合管理系统”和“实验仪器设备健康管理系统”三个系统，实现设备“申报、审批、采购、合同签订、验收、使用、维修、报废、档案管理”等全生命周期的闭环管理，使实验资源管理更规范、更便捷、更高效。同时促进学校实验资源的开放共享和互联互通、线下到线上服务变革、最多跑一次改革和打破“信息孤岛”桎梏夯实基础。

## 二、建设原则

依照“总体规划、分步实施、软硬结合、灵活搭配”的总原则，适应现代高校实验室建设发展趋势；适合学校实际；体现中医药院校特色；推进实验室建设和管理工作的信息化和规范化管理；提高管理效率；推动实验资源的整合与优化；打破“信息孤岛”桎梏；实现从粗放式向精细化、安全化、智慧化管理转变；达到“校院二级、虚实结合、教科互补”目标。具体建设应满足以下原则：

（一）先进性和成熟性

采用先进理念，依托大数据、物联网、云计算等成熟技

术，利用单位现有网络条件和网络资源，设计低耦合、高内聚架构，支持主流操作系统和数据库。

（二）可靠性和稳定性

因人为（非人为）原因或不可预测情况发生时，能确保系统的可靠、稳定运行，并防止数据意外丢失。

（三）安全性和保密性

具备完善的安全和保密机制，保证数据安全，防止信息被篡改、破坏、甚至丢失，阻止非法访问和网络攻击。

（四）开放性和标准性

提供符合业界主流技术标准的第三方开放接口，实现与校内已有管理平台、校外共享平台（如浙江省大仪办开放共享平台、国家网络管理平台等）的无缝对接。

（五）扩展性和兼容性

具有标准化和模块化结构，预留扩展接口，便于新系统、新模块的接入和功能升级。同时具有良好的兼容性，确保不同版本、不同模块、不同协议、不同标准等的相互兼容。

（六）易用性和便捷性

界面友好，简单明了，易学易用，操作顺畅，提示和帮助信息及时准确，进程流转及时追踪。

## 三、性能要求

（一）实验基础设施和仪器设备开放共享系统

1.总体要求

（1）与学校数据中心和门户管理的无缝对接。实现统一身份认证（包括校外用户与直属附属医院用户的身份认证）、实时数据交换和传输。系统集成要求按照学校统一的集成标准和接口规范完成，对学校数据中心开放所有接口，提供数据字典和字段含义说明，后期系统升级调整涉及数据库表结构改动的，要及时通知校方。校级管理层能实时查看学院（单位）设备使用与管理的动态信息，自动生成相关数据报表。同时，充分考虑系统安全性，如物理安全、网络安全、系统安全、应用软件安全、用户安全和数据安全等。

（2）实现实验基础设施和仪器设备开放共享、自主实验和送样检测的全过程信息化管理。实时展示实验设施和大型仪器设备共享信息，包括实验室地理位置、设施与仪器基础信息（图片、性能参数、存放地点、管理人信息等）、使用情况、操作（示教、培训）视频、开放共享信息、预约情况、收费管理（标准、经费卡与冻结）、委托服务、科研券申请、发放与使用、用户评价、动态监控、日志记录等。

（3）▲符合学校现有数字化校园系统相关协议和标准，方便灵活地与其它系统建立接口。与统一身份认证、数据中心、校园一卡通、资产管理系统、科研系统、实验室安全考试系统、仪器设备综合管理系统、仪器设备健康管理系统、学院（单位）现有仪器设备开放共享系统、浙江省科技创新云服务平台、科技部科研设施与仪器国家网络管理平台（国家网络管理平台）等第三方单位开发的业务系统以及支付宝、微信等支付方式实现数据交互和无缝对接。

（4）采用模块化和个性化设计，具有良好的开放性和扩展性；具备二次开发整合接口，利于后续开发功能模块的集成；前端设计方便教师和学生在校园网任意终端使用WEB浏览器进行访问；界面设计简捷、友好、清晰，易掌握与操作；后台设计保证数据安全，WEB服务通过应用服务访问数据库。

（5）基于B/S架构和三层结构等成熟框架开发，能够完全兼容windows、Linux等系统环境；采用成熟稳定的SQL、Oracle等大型数据库进行后台数据处理，支持与异种数据库之间数据的平滑移植，方便数据的导入、导出；应用逻辑与数据展现独立分离，在集成、交换、应用、展现等方面具有良好的开放性；运行安全稳定，能够至少支持10000用户同时在线使用。

（6）用于教学的实验设施与仪器设备的开放共享主要以预约和统计功能为主。

（7）系统分布构架图如下：

2．具体需求

（1）主要包括数据交互，基础数据采集及公共信息共享流通。浏览各校区、实体和虚拟平台、教学和科研类大型仪器设备信息；实现网上申请、认证、批复、审核、查询等各种请求；提供WEB页面与管理员、学生、导师进行交互；与数据库系统连接完成数据的存取；与认证中心连接实现统一身份认证和单点登录；校外用户可以单位或个人方式进行身份注册；与学校数字化系统统一平台集成；与设备管理系统连接实现相关数据的自动上报。

（2）主要功能（包括但不局限于以下模块）：

●软件系统

1）基础信息管理

①基础数据

◆与学校数据信息中心、财务、资产、科研等业务部门以及实验室安全考试系统、实验设施与仪器设备管理系统、实验设施与仪器设备维修维护（健康）管理系统等同步无缝对接。

◆校区、实体与虚拟平台、教学与科研平台、学院（单位）、学科、数据字典、实验室（名称、负责人、地点、用房、仪器设备、联系方式等）信息。其中仪器设备信息包括名称、型号、规格、性能、数量、价值、购置时间、使用方向、即时状态、管理员、存放位置、操作规程等详细信息。

②系统设置

◆初始化

设置学校名称、域名端口、公共邮箱等。

◆使用权限

采用多级角色管理，不同角色赋予不同的管理权限，相同角色可以按职责进行权限的细化设置，自动生成登录日志。

2）信息交互管理

具有信息发布交互功能，可管理和发布实验基础设施和仪器设备现状以及校区、实体虚拟平台、教学科研平台、共享、预约、科研券、培训、调剂、实时使用、数据上报、互动交流、规章制度等信息。

①页面模块管理：根据不同的需求，可调整信息发布平台页面设计和模块内容。

②栏目与菜单管理：提供动态网站栏目管理功能，可自定义网站的各级栏目菜单，包括菜单的名称、位置、内容等，可随时调整网站的内容和结构。

③网站栏目基础管理：基础数据的查询、统计、保存与输出，信息发布和展示（图片、视频等）管理，包括平台介绍以及实验设施与仪器设备、管理员、预约、培训、科研券、信誉、用户注册、成果展示、独立上机人员信息、新闻列表等基础网站内容模块。

④网站栏目扩展管理：提供新闻列表型、文章型、外部链接型、PDF文档型等信息发布方式。

⑤基本信息展示：组织机构信息、人员、科研成果、规章制度等基本信息；仪器设备基本信息、图片、使用资料、实验条件等。

⑥发布动态信息：发布新闻、公告、通知等动态信息；发布仪器设备培训等动态信息；仪器设备的实时预约和使用信息；科研券申请与使用信息；诚信信息。

⑦用户中心：用户登录入口；修改密码、预约设施与设备等；仪器开放信息与资源查看；仪器设备在线预约申请、审批；科研券在线申请、审批与发放；校外用户注册与审核。

⑧信息查询：用户个人信息及历史使用记录的查询；实验预约记录与审批结果查询；科研券申请、审批、发放与使用情况查询。

3）▲预约管理

利用物联网智能管控技术，通过软硬件一体化的解决方案，实现实验基础设施与仪器设备从时间到空间、人员到设备全方位开放，同时确保使用前具备实验场所安全准入资质和各业务流程稳定、有序、安全的运行。预约方式采取电脑终端和移动终端、网上预约和现场预约相结合。

- 安全准入：校内外用户预约使用实验设施和仪器设

备时，须满足以下准入许可：通过准入实验室的安全考试（上传相关证书或进入实验室安全考试系统进行安全测评）；具有良好的信誉度；独立操作使用实验设施和仪器设备的，具备独立操作资质（上传独立操作证或经具有培训资质的第三方出具的培训证明材料）。

- 预约审批：多级审批和自动审批相结合，通过短信、

微信、邮件等方式进行提醒。审批通过后，系统自动生成二维码。校内用户冻结对应经费卡的实验预收费用，校外用户（无校内经费卡）以汇款（预留支付宝、微信支付接口）等方式支付实验预收费用。

- 智能管控：每台设施或仪器设备安装一个智能管控

终端 (如无线蓝牙智能插座) ，通过智能管控终端与管理系统形成联动，从而实现实验设施与仪器设备开放的智能化控制。每个实验室安装一台二维码反扫装置，通过与管控终端之间的管控协议识别相应的终端设备。在预约时间段，通过反扫预约生成的动态二维码，开启对应的设施或仪器设备电源，自动进行时长计时和统计。具有预约时间结束前自动提醒功能（可由用户预设时间），预约时间到，预约生成的动态二维码自动失效。若在预约时间段提前结束实验，需再次反扫二维码，以停止设施与设备的使用和费用的结算。若需延长使用，重新进行现场预约，通过生成新的二维码开启使用与费用结算。对不配备计算机操作的实验设施与仪器设备，通过校园一卡通扫描开启设备电源。实验结束后，自动保存实验数据。实验数据可上传至本地服务器或云平台，用户可在规定期限内进行下载。实验数据的上传与下载必须确保数据的安全性和传输的时效性，尤其对一些容量较大的图片尽量确保传输的效率。

- 费用结算：按不同用户属性设置实验设施与仪器设

备用及技术服务收费标准、资金账户、费用核定、确认、缴纳等，可以按机组管理员、导师、学生、课题组、仪器等进行查询与统计。实验结束后，系统根据不同用户对象（校内、校外、直属附属医院）的收费标准按实际使用时长生成费用结算清单，校内用户通过经费卡转账进行费用结算，经费卡负责人会自动收到转入或转出经费信息的平台短信提醒；校外用户通过汇款方式进行费用结算。

- 课题组管理：包含注册、权限分配(成员与经费卡)、

使用记录、注销等模块。课题组负责人可自行添加或撤销课题组成员和使用的经费卡；可设置其成员消费是否需要审核；可查看成员的经费使用情况和经费卡的支出明细。课题组成员可预约使用实验设施和仪器设备。无课题的教师需虚拟注册一个课题组后方可预约使用实验设施和仪器设备。暂无经费开展课题研究，可向学校借贷一定金额的经费（以“科研券”形式），并虚拟注册一个课题组进行预约使用实验设施和仪器设备，在规定时间予以归还；有拖欠现象，将扣除信誉积分。

4）信誉积分：主要为了规范用户行为，提高实验资源

开放成效与管理水平，每次实验结束由机组管理员进行打分，满分为12分。扣完12分，给予全校范围通报，3个月内无法进入预约流程，并责令单位或课题组负责人进行整改。

5）服务评价：分为“非常满意、满意、基本满意和不

满意”四个档次。每次实验结束后，由用户对实验技术人员的操作技能、实验指导、服务态度、实验环境、管理水平等方面满意度进行评价。

6）培训考核：发布培训通知、上传培训资料（视频、制度、文件、规程、手册等）等方式，采取网上学习与网络考试相结合的形式，包括准入培训与操作培训、线上培训与现场培训。培训合格的，由培训单位颁发独立资格操作证书。

7）▲科研券管理：科研券包括“人才券”、“测试券”和“设备券”三类。其中“人才券”是给予引进人才的一次性经费补助；“测试券”是校内师生使用开放共享平台（包括实体与虚拟平台）实验设施与仪器设备开展实验所需支付测试费用的补助；“设备券”是给予仪器设备自查整体转移到开放共享平台管理的仪器设备负责人的一次性经费补助。科研券管理涉及申请、审批、发放与使用等流程。部门审核与审批过程设置短信、微信或邮件提醒，可使用移动终端进行审核与审批，并增加电子签名功能。凡使用科研券进行结算的费用，系统自动提醒不得重复申请测试券补贴。申请与审批过程进行流程追踪。

8）查询与报表：通过访问授权，根据管理部门与用户

实际需求，以自定义查询方式，即时动态的查询和统计实验设施与仪器设备的相关信息、预约使用信息、经费使用信息、收入信息、管理日志信息等，并导出相关数据文件进行报表打印。

9）远程监控：根据权限分配对监控目标进行浏览、控

制，实现视频监控与系统平台的联动。超级管理员或相关领导可动态监控所有实验室使用情况；实验室管理员查看管辖实验室的使用情况；机组老师查看所管理的实验设施与仪器设备的使用情况。

10）送样检测（选配）：包括送样登记、收样登记、实验检测、结果评价、报告打印、检测收费等。主要流程包含：提交送样检测委托单、样品预约、预约审批、样品任务分配、机组接样、测样反馈、生成报告、费用核算、用户确认报告与费用等流程化管理。可查询统计服务次数、接样次数、费用等，可对机组人员工作量、设备开放效益等进行数据分析与统计。

11）耗材管理：对平台提供的实验耗材进行科学规范管

理，包括购置时间、规格、价格、供应商、出库等信息。校内用户可使用一定比例的科研券支付耗材费用。

12）交流论坛：用户可通过论坛就涉及实验基础设施与

仪器设备开放共享系统的使用、学校实验资源管理、好的检测方法等相关话题展开相互交流与探讨，提出一些好的建议。对学校今后添置的设施与设备，尤其是大型仪器设备添置的技术性能等发表不同点意见。对好的意见或建议，一旦采纳将给予一定奖励。

13）收入分配：根据学校制定的实验仪器设备开放基金

管理办法规定，对开放共享收入进行合理分配，设置提留比例。

14）绩效考核（选配）：按照上级和学校要求，对大型仪器设备使用状况依据使用时数、设备状况、培训情况、维护记录、日常管理、贡献度等进行绩效考核。

15）承接项目：对一次性承接的测试项目进行规范化管

理，包括协议签订、任务分配、检测内容、结果评价、报告打印、检测收费、发票上传等。

16）设备维修：每次对实验设施与仪器设备的维修进行

及时登记，上传相关维修记录与验收报告（与学校“实验设施与仪器设备健康管理系统”对接）。

17）移动终端：支持移动信息交互（新闻通知公告等信息展示等）、预约（检索实验设施与仪器设备信息并进行远程自主上机预约及送样检测服务预约等）、审批（对用户的预约申请进行移动审批）、培训（查看培训安排、培训报名、获取的资格证书等信息）、消息推送（实时将预约、审批、费用核定及缴费等信息推送到用户移动端）、个人中心（查看个人预约、审批、缴费、培训等信息）等。

●硬件系统

1）二维码反扫设备（兼容一卡通刷卡）

①图像传感器：640x480MDS；

②解码模式：影像式解码引擎扫码特征：自动；

③读取速度≥70ms/次；读取方向：360°；读取距离：0-10cm；

④光源：白、红LED（可切换）

⑤支持系统：Windows（XP、7、8、10）、Linux、安卓、Mac；

⑥输出接口：USB、RS232、TTL；

⑦开发接口：USB+HID模式开发、串口通讯开发（提供C/C++、C#、Java、DELPHI开发包）；

⑧识读码制：二维 QRCODE、DATAMARIX、一维EANB、EAN13、ISBN13、CODE93、CODE129、DATABRA、DATABRA_EXP、ITF、ISSN10、UPCE、UPCA；

⑨指示：蜂鸣提示；三盏指示灯；

⑩无线支持：带WIFI模块，支持WIFI输出。

2）智能插座（含无线网卡）

①可通过无线WiFi与管理平台连接控制设备电源；

②可联动其他智能设备，可通过温度、湿度、动态变化触发插座的开关；

③支持1个电器电源插入，“两孔/三孔”可选；

④可自定义“打开”/“关闭”不同状态时指示灯亮度；

⑤可手动按键切换插座开关状态；

⑥▲产品需与实验室智慧信息化管理平台实现无缝对接。

3.实验设施与仪器设备开放共享清单

| 序号 | 设备编号 | 设备名称 | 数量 | 所在校区 | 是否配备电脑 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2016162306 | 荧光定量PCR仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 2 | 0702261S | 原子吸收分光光度计 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 3 | 2017241606 | 荧光定量pcr | 1 | 富春校区 | 是 |
| 4 | 2016212906 | 红外光谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 5 | 2016161306 | 气相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 6 | 1401606S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 7 | 1401605S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 8 | 2018164107 | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 9 | 20020615 | 液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 10 | 1401418S | 便携式光合作用测定系统 | 1 | 富春校区 | 否 |
| 11 | 1401286S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 12 | 1401249S | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 13 | 0600121S | 三用加压毛细管电色谱仪 | 1 | 富春校区 | 否 |
| 14 | 2016162206 | 微毛细血管分析系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 15 | 1401847S | 流化床 | 1 | 富春校区 | 否 |
| 16 | 1400346S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 17 | 1001009S | 中压层析系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 18 | 1000787S | 超高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 19 | 1000786S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 20 | 0801936S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 21 | 2017237506 | 染色体分析系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 22 | 2018376507 | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 23 | 2018375607 | 细胞成像微孔板检测仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 24 | 1402238S | 热断层扫描仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 25 | 1402117S | 微循环跟踪观察系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 26 | 1201577S | 血液分析仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 27 | 1201233S | 全自动生化分析仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 28 | 1002024S | 清醒动物自动采样系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 29 | 1000543S | 微血管宏观研究系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 30 | 0800737S | 实验动物生理信号无线遥测系统 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 31 | 0703208S | 萃取仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 32 | 0703205S | 常规高效液相色谱仪（蒸发光散射检测器） | 1 | 富春校区 | 是 |
| 33 | 0703204S | 常规高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 34 | 0703193S | 快速高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 35 | 0703192S | 高效液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 36 | 0703191S | 液－质联用仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 37 | 0501207S | 气相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 38 | 0400885S | 液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 39 | 0400884S | 液相色谱仪 | 1 | 富春校区 | 是 |
| 40 | 1200890S | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 41 | 1001728S | 全波长酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 42 | 1001031S | 快速荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 43 | 1001030S | 快速荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 44 | 1001003S | 凝胶成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 45 | 0702680S | 高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 46 | 2018023107 | 离子比例分析仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 47 | 2016001906 | 膜片钳离体生理记录分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 48 | 2016105706 | 荧光定量pcr | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 49 | 1501103S | 倒置荧光显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 50 | 1500443S | 数字式基因表达分析系统 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 51 | 1500442S | 核酸样品前处理设备系统 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 52 | 1500326S | 多通道纳喷离子源 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 53 | 1500325S | 三重四级杆质谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 54 | 1500060S | 全自动蛋白免疫印迹分析仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 55 | 1401421S | 高通量基因组测序仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 56 | 1401420S | 高通量基因组测序仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 57 | 1400888S | 全自动磁性细胞分选仪 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 58 | 1400879S | 全自动斑点切取系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 59 | 1400683S | 小型流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 60 | 1301151S | 毛细管电泳仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 61 | 1301149S | 半制备液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 62 | 1300915S | 大分子相互作用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 63 | 1200509S | 中低压液相色谱制备仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 64 | 1200093S | 超高效液相质谱联用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 65 | 1200092S | 气质联用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 66 | 1100090S | 超高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 67 | 1001724S | 双向电泳系统 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 68 | 1001279S | 红外激光双色成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 69 | 0900147S | 全自动生化分析仪（含电脑打印机） | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 70 | 0802175S | 多功能酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 71 | 0802174S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 72 | 0800227S | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 73 | 2016646806 | 多功能污染空气暴露箱 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 74 | 2016285606 | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 75 | 2015968406 | 荧光差异双向电泳成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 76 | 2015368800 | 小动物视频脑电记录系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 77 | 2015368700 | 在体光遗传学神经环路调控系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 78 | 1400205S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 有 |
| 79 | 2016105006 | 多肽合成仪 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 80 | 2015773706 | 细胞能量代谢实时检测系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 81 | 1501067S | 多功能荧光显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 82 | 1500444S | 蛋白纯化系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 83 | 1400721S | 生物分子相互作用分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 84 | 1300139S | 微毛细管细胞分析仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 85 | 1002069S | 多功能酶标仪(微孔板测读仪) | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 86 | 0301287S | 蛋白质组学实验设备 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 87 | 2016069806 | 全自动蛋白印迹定量分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 88 | 1400238S | 荧光倒置显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 89 | 1301094S | 生物兼容半制备型液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 90 | 1501068S | 液相-质谱联用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 91 | 1400285S | 高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 92 | 1400221S | 清醒动物自动采样系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 93 | 1200507S | 制备液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 94 | 1101527S | 流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 95 | 1001268S | 电动智能化倒置荧光显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 96 | 0900787S | 液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 97 | 0800666S | 液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 98 | 2015277502 | 多功能酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 99 | 1500383S | 激光显微切割系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 100 | 1500285S | 实时荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 101 | 1400435S | 流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 102 | 0902640S | 高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 103 | 0702321S | 荧光显微镜（激光共聚焦显微镜改装） | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 104 | 2017437606 | 细胞能量代谢分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 105 | 2017410806 | 病理切片扫描仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 106 | 2016712106 | 激光共聚焦超高分辨检测系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 107 | 1401453S | 分选型流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 108 | 1400912S | 激光共聚焦扫描显微镜 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 109 | 1400890S | 制备液相色谱系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 110 | 1400342S | 分子激光扫描成像分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 111 | 1300165S | 蛋白双向电泳仪 | 1 | 滨文校区 | 否 |
| 112 | 1300155S | 超高通量基因分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 113 | 1201726S | 高内涵活细胞分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 114 | 1201458S | 超高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 115 | 1201277S | 液质联用仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 116 | 1101993S | 双波长激光显微切割系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 117 | 1100684S | 制备型超速冷冻离心机 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 118 | 1001839S | 超高分辨飞行时间质谱系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 119 | 1001027S | 多功能全波长酶标仪系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 120 | 1001007S | 多维液相色谱系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 121 | 2015143600 | 行为学监测仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 122 | 1500279S | 流式细胞仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 123 | 1500277S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 124 | 1400791S | 小动物活体影像系统（CT） | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 125 | 1400436S | 酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 126 | 1201373S | 多光谱小动物活体成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 127 | 1001899S | 肌电诱发电位仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 128 | 1001267S | 全能三维组织培养与测试平台 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 129 | 0900544S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 130 | 0900149S | 显微操作仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 131 | 0900148S | 活细胞工作站 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 132 | 0802247S | 静态生物力学测试系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 133 | 1400190S | 小动物活体成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 134 | 1400081S | 三维扫描系统（含软件） | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 135 | 2016103406 | 多功能酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 136 | 2016091306 | 高效液相色谱仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 137 | 2016091206 | 荧光定量PCR | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 138 | 2015212104 | 全自动微生物鉴定系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 139 | 2015771006 | 三维组织压力加载培养系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 140 | 2018254107 | 全自动生化仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 141 | 2017004006 | 全自动蛋白质印迹定量分析系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 142 | 2016158206 | 超高分辨率小动物超声影响系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 143 | 1200727S | 双色红外激光成像系统 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 144 | 0800229S | 荧光定量PCR仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 145 | 0800042S | 酶标仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |
| 146 | 0702263S | 全自动血液细胞分析仪 | 1 | 滨文校区 | 是 |

（二）实验设施与仪器设备综合管理系统

实验设施与仪器设备综合管理系统立足实验设施与仪器设备的系统化、专业化和全生命周期的闭环管理，体现科学规范的流程化管理体系，突出高温、高压、高速等高危险性（特殊）设备管理的特殊性。集中展示基础数据和业务流程模块，实时掌握仪器设备管理状态。业务流程包含立项申请、采购论证、采购申请、合同管理、设备验收、日常管理【开放共享、维修维护、调剂（调拨）、出借、赔偿等】、报废处置、设备档案、统计报表、标签管理、供应商维护等内容，数据报表格式与教育部、科技部对应上报系统自动转换。

1.基础数据。与学校“固定资产管理系统”作对接，实时动态抓取实验设施与仪器设备相关数据信息，如资产编号、资产名称、规格型号、数量、价值、购置日期、现状、状态、使用方向、使用人、放置地点等。拓展GPS定位、设备分组、操作规程、使用机时、人才培养、科研成果、服务收入、功能利用与开发等内容。后台可根据管理需要对相关数据字段进行修正、分类、添加、删除等编辑。

2.业务模块。根据实验设施与仪器设备全生命周期管理的不同流程，主要包含以下功能模块：

（1）立项申请：每年10月学校开展下一年度拟购教学科研仪器设备的立项申报、审批与入库，与学校“采购立项申请系统”进行链接。

（2）▲采购论证：单台（套）预算金额5万元及以上教学科研仪器设备采购前须开展性能参数论证。其中5万元及以上，10万元以下的，由单位组织教授委员会或专家论证；10万元及以上的，由学校归口管理部门组织论证（采购中心参与）。主要包括信息公告、规章制度、论证申请（填写采购论证报告）、学校论证【评审方式选择（线上或线下）、专家抽取（纪委确认）、图片及评审意见上传等】、校内公示（与学校“办公信息网—公示公告”链接）、专家库维护、汇总统计、导出下载（论证报告、性能参数等）、单位论证（论证报告、性能参数等上传、审核与下载）、委托论证等。由学校归口管理部门组织的论证过程进行流程追踪。

（3）采购申请：经立项与采购论证的拟购实验设施与仪器设备，采购前须填写采购申请单，与学校“采购申请系统”和“浙江省政采云平台”链接，增加性能参数及相关材料上传、采购文件审核、5万元以下设备采购需求审核、汇总统计、导出、下载功能。

（4）合同管理：采购单位确认后，供需双方应签署采购合同，明确设备需求、付款方式、售后服务等相关事宜，与学校“合同管理系统”链接，增加合同上传、汇总统计、导出、下载功能。

（5）▲设备验收：设备到货后须组织统一验收，包括开箱检查、安装调试、质量技术检测、技术安全检查、培训等内容。其中单台（套）金额10万元以下的，由单位组织；10万元及以上的，由学校归口管理部门组织。主要包括信息公告、规章制度、验收申请（10万元及以上的项目）、组织验收【开箱检查（填写开箱单）、安装调试、开机检测、试运行、培训（内容、人员、数量、时间、地点、照片等）、验收（填写验收报告）等】、汇总统计、导出下载（开箱单、验收报告、培训情况等）、单位验收（验收报告上传与下载）等。由学校归口管理部门组织的验收过程进行流程追踪。

（6）日常管理：主要涉及开放共享、维修维护、调剂（调拨）、赔偿等内容。

◆开放共享：大型实验基础设施与仪器设备实行开放共享，与学校“实验基础设施与仪器设备开放共享系统”链接，实时展示仪器设备的开放共享状态。

◆维修维护：实验设施和仪器设备出现故障应及时维修，每年对通用性强的仪器设备开展维护保养，与学校“实验设施与仪器设备健康管理系统”和“固定资产管理系统”链接或相应字段对接。

◆调剂（调拨）：对长期闲置不用、降档使用、过剩（如专业重组、项目完成等）、使用率低下（绩效考核不合格）的设施与设备在校内进行调剂（调拨），与学校“固定资产管理系统”相应字段对接。

◆出借：为提高仪器设备使用效率，允许仪器设备在校内借用。借用方填写 “仪器设备出借审签单”，归还时填写“仪器设备归还验收单”；若需延长出借时间，借用方填写“仪器设备延长出借期限申请单”。

◆赔偿：实验设施与仪器设备因人为原因造成的损坏或丢失实行赔偿。根据事故情节、认识态度和损坏程度等方面设置相应赔偿标准。

（7）报废处置：使用年久、淘汰、配件缺失、无法维修或维修成本过高的设施与仪器设备可提出报废，与学校“固定资产管理系统”相应字段对接。

（8）设备档案：每台设施与设备从立项到报废的整套资料应妥善保存，包括申购报告、批复文件，论证报告、中标通知书、评标报告、采购合同、招投标文件、评标报告、验收报告、委托协议、报关单（进口设备）、说明书、操作规程、大型设施与仪器设备采购和维修发票（复印件）、测试费转账凭证（复印件）、维修记录、电子影像、索赔文件等资料合同等。

（9）统计报表：根据用户自定义设定要求，实现数据查询、分类、统计等功能，导出、下载和打印仪器设备详细数据内容（如立项信息、采购信息、验收信息、维修信息等）。同时与教育部、科技部等数据上报系统链接。

（10）标签管理：每台仪器设备张贴二维码（或RFID码），展示仪器设备基本信息（包括设备名称、资产编号、使用人、存放地点、品牌型号、主要参数及功能、操作规程等内容）、管理信息（维修保养记录、预约使用记录、收费记录等）。分级授予权限，不同权限人员可扫描读取不同信息，与学校“实验设施与仪器设备健康管理系统”链接。

（11）供应商维护：做好供应商信息库维护，主要包括供应商基本信息、经营范围、主要产品、价格（包括配件、耗材等）、售后服务、诚信度评价等。定期维护相关信息，可随时添加供应商，对评价差的纳入不良供应商名单。

（12）特殊设备：涉及师生生命安全且高危险性的实验仪器设备，如压力容器（灭菌锅、提取罐等）、液氮罐、电冰箱、烘箱、电阻炉、高速离心机、通风柜、明火电炉、电吹风等特殊设备的安全管理。主要包括设备信息（图片上传）、操作规程、注意事项、使用登记、维护保养等内容，与学校“实验设施与仪器设备健康管理系统”和“固定资产管理系统”相应字段对接。

（三）实验设施与仪器设备健康管理系统

实验设施与仪器设备健康管理系统主要包括通知公告、规章制度、培训、基础数据、维修维保、维修基金、统计查询、维修维保单位维护等内容，可通过电脑终端和移动终端方式登录。

1.通知公告：即时发布学校实验设施与仪器设备维修维护信息，维修基金申请通知、发放公示、使用情况展示，维修维护情况通报等，与学校“实验设施与仪器设备开放共享系统”的“科研券”模块对接。

2.规章制度：国家、主管部门、学校及兄弟院校出台的相关政策、文件、规章制度、指导意见等，具有上传、下载、打印功能。

3.培训管理：发布相关实验设施与仪器设备使用、维修维护培训信息；上传相关设备操作规程、维修保养手册、教学视频等内容；可在电脑终端和移动终端实现移动培训报名与签到。

4.基础数据：与学校“固定资产管理系统”和“实验设施与仪器设备综合管理系统”对接，实时动态抓取实验设施与仪器设备相关数据信息，如资产编号、资产名称、规格型号、数量、价值、购置日期、现状、状态、使用方向、使用人、放置地点等，拓展GPS定位功能。

5.▲维修维保

（1）设备维修

①预约申请：设备出现故障后，用户发起维修预约申请，以短信、微信、邮件等方式通知维修单位。

②预算反馈：维修单位收到维修信息后，及时反馈维修

预算。

③审批确认：用户及时对维修单位反馈的维修预算进行审批与确认。系统设置审批权限，根据维修预算金额不同，按照申请人——学院（单位）——归口管理部门的层级进行逐级审批。其中维修预算在10万元及以上的需归口管理部门审批。同时，维修预算在10万元及以上或超过设备原值的50%，维修前须进行维修必要性的论证。

④任务领取：用户确认维修预算后，维修单位对维修方式（现场维修或送修）作出响应，并在规定时间排除故障。

⑤维修验收：设备维修后，根据不同金额由学校或学院组织验收，系统中包含验收的发起、维修资料的上传、维修结果的录入以及参与验收人员信息。

⑥单据生成：设备维修结束后，系统自动生成维修申请审批单和验收报告，可导出、下载和打印。

⑦用户评价：分为“非常满意、满意、基本满意和不满意”四个档次。每次维修后，由用户对维修单位的综合实力、维修水平、维修质量、服务态度等方面满意度进行评价。

⑧维修档案：包括维修发起人、发起时间、故障原因（故障检测报告）、维修时间、维修单位、维修金额、维修经费来源、申请审批单、维修验收报告、维修发票等详尽相关记录。维修金额超过5万元的，上传采购文件、合同等相关资料，与学校“实验设施与仪器设备综合管理系统”的“档案管理”对接。

⑨流程跟踪：对整个维修过程进行流程追踪。

（2）设备维保

实验设施与仪器设备开展定期维护保养，包括日常维护与集中维保。日常维护根据设备的不同种类和要求在系统中设定日常保养提醒，如定期更换耗材、定期校正、特殊设备定期检修等；集中维保是根据设备类别和价值每季度集中组织第三方维保单位开展的仪器设备维护保养活动。

①日常维护：具体事宜由单位负责，用户事先设定不同设备的日常保养时间和内容。系统根据设定时间进行自动提醒和记录每次保养内容。

②集中维保：由学校根据设备的不同特性，每季度集中（分批、分类）开展仪器设备保养。每台设施与设备维保流程和内容可随时添加。

◆维保预约：用户每季度对纳入学校维保的设施与设备发起维保预约请求，并以短信、微信、邮件等方式通知维保单位。

◆时间确定：维保单位在收到用户的维保请求后，及时反馈维保时间，并与用户确定维保实施时间。

◆现场保养：维保单位根据不同设备的维保要求，现场开展维保服务。维保过程中发现设备有故障，应在现场进行排除；若无法排除的，提醒用户按“设备维修”流程发起维修申请。

◆维保档案：维保结束后，对每台设备维保情况进行登记（包括时间、地点、保养前后设备状况、保养内容、意见与建议、人员信息、现场图片或视频、维保发票等）。

◆用户评价：分为“非常满意、满意、基本满意和不满意”四个档次。每次维保后，由用户对维保单位的综合实力、技术水平、维保质量、服务态度等方面满意度进行评价。

同时，每年对需要校验的设备委托具有资质的第三方单位进行校验，上传校验报告；对30万元及以上大型仪器设备出具健康报告；用户可根据集中维保给出的意见或建议对日常维护进行修正。

③维保讲座：定期邀请仪器设备厂家或维保单位开展仪器设备原理、使用、日常保养等理论知识与实际操作的知识讲座。

6.▲维修基金：为保障学校实验仪器设备的完好率与正常运行，同时促进设备开放共享而设立的维修专项经费。为保证设备维修的时效性，单次维修不超过5万元的可事先提出维修基金申请。

①申请与审批：设备机组提出申请→单位审核→职能部门审核→归口管理部门受理，初审→单台（件）单次金额5万元以下，归口管理部门审批；5万元及以上，领导小组审议，校长办公会审批。

②公示与发放：审批同意的维修经费补贴在校内公示（与学校“办公信息网—公示公告”链接），公示结束后将补贴发放至原支出经费卡（与“财务系统”对接）。

③验收：维修后，填写维修（升级改造）验收报告。单次5万元以下，由单位组织验收；5万元及以上，由归口管理部门验收。

④流程跟踪：对申请与审批过程进行流程追踪。

7.统计查询：根据用户自定义设定要求，实现数据查询、统计等功能，导出、下载和打印不同单据。每个季度形成维保统计数据表单，供研究与分析；后台可进行统计数据方式的任意编辑。

8.维修维保单位维护：做好维修维保单位及维保厂家信息库维护，主要包括单位基本信息、维保范围、售后服务、诚信度评价等。定期维护相关信息，可随时添加维修维保单位，对评价差的纳入不良维修维保单位名单。

## 四、配置清单

(一)实验基础设施与仪器设备开放共享系统（定制）1套

其中:

1.二维码反扫设备（兼容一卡通刷卡）    50个

2.智能插座（含无线网卡）   146套

3.线材、配件、施工等 1批

(二)实验设施与仪器设备综合管理系统（定制） 1套

(三)实验设施与仪器设备健康管理系统（定制）  1套

## 五、演示要求

整体展示“实验室信息化管理平台”页面设计和每套系统页面的所有功能布局（包括选配模块）,并对以下功能模块进行原型（DEMO）演示，演示时间25分钟。

（一）“实验基础设施和仪器设备开放共享系统”：重点演示预约管理模块功能（包括安全准入、预约审批、智能管控、费用结算和课题组管理）、科研券管理模块（包括申请、审批、发放、使用、电子签名、重复申请提醒等）等软件功能以及搭建与二维码反扫设备（兼容一卡通刷卡）、智能插座等硬件设备相关联的预约模拟环境。

（二）“实验设施与仪器设备综合管理系统”：重点演示采购论证模块（论证申请、专家抽取、专家评审）和设备验收模块（验收申请、组织验收）。

（三）“实验设施与仪器设备健康管理系统”：重点演示设备维保模块（日常保养提醒功能、集中维保预约功能）和维修基金模块（申请与审批功能）。

## 六、其它事项

1.系统研发时应充分考虑到可扩展性、与第三方单位的对接以及网络异常、突然断电等不可预测情况发生时的平稳过渡与使用，尤其做好实验数据的自动备份与保存。

2.投标文件中应详尽阐述“实验室信息化管理平台”的设计思路与方案（含选配模块）以及软硬件开发环境，包括平台的总体架构设计和每个系统的具体实现，画出相应的架构图、流程图、拓扑图、施工布线图等。

3.本项目实行本地化服务。投标单位要组建一支强有力的技术研发团队，研发、调试和试运行期间，有不少于5名具有3年及以上工作经验的技术人员驻场研发（提供姓名和相关资历），做好需求对接、数据采集与录入、系统研发、调试、试运行、培训等服务。

4.投标单位应对本项目的需求非常熟悉与了解，包括设备放置地点、设备性能、具体使用人、使用环境等，采购方不组织现场集中踏勘。

5.系统研发完成并运行正常后，中标单位须无偿向采购方提供研发源代码，知识产权归采购方所有。

6.验收要求：提供源代码、需求说明书和规格说明书；进行界面和易用性、容错性、文档等测试。

7.投标报价中包含与第三方单位的对接费，选配模块可不计入。

8.具体实施时，采购方对招标需求进行的任何微调（未作实质性调整），中标方应无偿响应。本次招标文件的硬件清单作为参考。

## 七、商务要求

★(一)项目完成期限及质保期

2019年12月15日前，以下重点功能模块须确保投入使用。同时做好与学校数据中心和门户管理进行无缝对接，实现统一身份认证。

（一）“实验基础设施与仪器设备开放共享系统”：基础信息、信息交互、预约管理、课题组管理、科研券管理等模块。

（二）“实验设施与仪器设备综合管理系统”：基础数据、立项申请、采购论证、设备验收等模块。

（三）“实验设施与仪器设备健康管理系统”：基础数据、维修维保（设备维修和设备维保）、维修基金等模块。

2020年5月进行系统终验。

合同签订一周内，成交供应商提交《项目进度安排》，安排应包括项目总体计划和各阶段安排、各项分解任务的进度计划、各项任务的资源配置和完成标志。《项目进度安排》中时间进度应符合项目采购文件的要求，《项目进度安排》应通过采购人确认。以后项目进度按照《项目进度安排》的规定执行。

★质保期：项目自验收合格之日起软件3年，硬件2年，（包括软件基本运维和免费升级及项目范围内的功能变更）。