# 项目需求说明

## 一、货物或产品的说明和具体技术要求

### 1、说明

1.1 本《招标文件》所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能，并未规定所有的技术要求和适用标准，供应商应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及相应服务。

1.2 本次采购货物应按国际标准、国标、部标或专业标准制造；非标准货物按采购人提供的要求制造；质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。本技术要求使用的标准如与成交供应商所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

1.3 所有货物、零部件均由具有生产制造资格的企业提供，并由成交供应商承担总责任。

★1.4 投标设备型号若为再制造产品（翻新机）型号，其投标将被拒绝。

### 采购清单

| 序号 | 名称 | 技术参数及配置标准 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手提式二氧化碳灭火器 | BC2公斤 | 只 | 150 |
| 2 | 推车式干粉灭火器 | ABC35公斤 | 辆 | 20 |
| 3 | 手提式干粉灭火器 | ABC8公斤 | 只 | 10 |
| 4 | 手提式干粉灭火器 | ABC4公斤 | 只 | 500 |
| 5 | 手提式干粉灭火器 | ABC3公斤 | 只 | 300 |
| 6 | 手提式干粉灭火器 | ABC2公斤 | 只 | 200 |
| 7 | 水基水雾灭火器 | ABC25升 | 辆 | 10 |
| 8 | 水基水雾灭火器 | ABC3升 | 只 | 350 |
| 9 | 灭火器铁箱 | 2X4 | 个 | 50 |
| 10 | 灭火器铁箱 | 2X2 | 个 | 50 |
| 11 | 消防沙箱 | 700X400X540 | 个 | 20 |
| 12 | 消防沙桶 | 正常规格 | 个 | 20 |
| 13 | 干粉灭火器药粉充装 | 符合消防标准 | 公斤 | 10000 |
| 14 | 二氧化碳灭火器充装 | 符合消防标准 | 公斤 | 300 |
| 15 | 水基水雾灭火充装 | 符合消防标准 | 升 | 300 |
| 16 | 内嵌式疏散指示灯（定制） | 照明大于90分钟 | 只 | 600 |
| 17 | 壁挂或悬挂式疏散标志灯 | 持续照明时间大于90分钟 | 只 | 600 |
| 18 | 壁挂或悬挂式安全出口灯 | 持续照明时间大于90分钟 | 只 | 100 |
| 19 | 双头消防应急照明灯 | 双头照明大于90分钟 | 只 | 300 |
| 20 | 室内消火栓阀门 | DN65/1.6 | 个 | 20 |
| 21 | 室内消火栓箱 | 定制 | 个 | 40 |
| 22 | 室外消火栓（带垫片和螺栓） | SS100-1.6 | 个 | 25 |
| 23 | 消火栓结合器 | SQX100-1.6 | 套 | 20 |
| 24 | 60型防烟面具 | 60型 | 具 | 350 |
| 25 | 闭门器 |  | 个 | 32 |
| 26 | 顺序器 |  | 个 | 25 |
| 27 | 灭火毯 | 1X1 | 块 | 30 |
| 28 | 灭火毯 | 1.5X1.5 | 块 | 30 |
| 29 | 消防水带（带2个接口） | 8-65-25 | 条 | 700 |
| 30 |  | 10-65-25 | 条 | 120 |
| 31 | 消防水枪 | ¢65 | 个 | 9 |
| 32 | 发烟弹 | 3-5分钟 | 颗 | 10 |
| 33 | 消防扳手 |  | 把 | 5 |
| 34 | 消防战斗服 |  | 套 | 12 |