## 招标工程量清单扉页
|  | 中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 招标工程量清单编制说明 (2)
工程量清单编制说明
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程 | 第 1 页 共 2 页
一、工程概况： 1、工程地点：本工程位于杭州市中国美院象山校区。 2、工程范围及内容：本工程为中国美院象山校区-国际设计博物馆室内吊顶提升工程，主要工程数量详见设计图。 二、编制范围： 编制范围：本工程施工图范围内的建安工程，具体详见施工图纸及工程量清单。 三、编制依据： 1、风景建筑设计研究总院有限公司设计的施工图。 2、《建设工程工程量清单计价规范（GB50500-2013）》、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013版）》、《浙江省房屋建筑安装工程修缮预算定额（2018版）》、《浙江省建筑工程预算定额（2018版）》、《浙江省安装工程预算定额（2018版）》《浙江省建设工程计价规则（2018版）》、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018版）》及相应的补充内容和文件。 3、现场施工条件及常规施工工艺。 4、《浙江省建设工程计价规则》（2018版）、关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知(浙建建（2018）61号)、关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知（浙建建〔2019〕92号）等省、市有关文件。 5、招标文件。 四、工程质量、工期、材料、施工等要求详见招标文件。 五、安全文明施工基本费费率、企业管理费费率按《浙江省建设工程计价规则（2018版）》中的相关规定计取。安全施工文明基本费具体要求详见招标文件，取费基数为“人工费+机械费”，安全文明施工费中值费率：修缮工程为7.66 %，安装工程为8.17%。 六、规费费率：修缮工程为27.92%，投标不得低于标准费率的30%{建筑工程为8.376%}。安装工程为30.63%，投标不得低于标准费率的30%{安装工程为9.189%}。 七、税金包括增值税（销项税额）：费率按9%计取。 八、投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中（表2-5）进行单独费用报价分析。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%。企业管理费的取费基数为人工费+机械费。 投标单位需按《关于开展建筑工程扬尘在线监测设施安装工作的通知》（杭建工〔2019〕103号）的要求安装扬尘在线监测设施，所涉及的设备、安装及运行费用列入投标报价的企业管理费中。 九、招标人自行采购材料的名称、规格型号、数量，要求总承包人提供的服务内容详见招标文件。 十、本工程暂列金额：15万元，为不可竞争费用。注：暂列金额已在清单表1-4 其他项目清单与计价表中列入，投标单位请勿删除或增减。 十一、其他需要说明的问题： 1、原吊顶保护性拆除、拆除原陶铝吸音板基层板逐块拆卸； 2、原有吊顶轻钢龙骨副龙骨及边龙骨拆除，主龙骨严重锈蚀部分更换吊顶轻钢主龙骨及吊件； 3、原有吊顶内电路管线及消防设施设备保护； 4、拆除前强弱电、给排水等机电专业设备的布设情况，需合理保护。检查建筑内各类管线情况，确认全部切断后方可拆除施工； 5.所有空间内展具等物品、吊顶内设备及周边墙地面保护费用由投标人自行考虑，包含进报价内。 6.吊顶涂料颜色要求ral9010，由投标人自行考虑，包含进报价内。 十二、注意事项： 1、投标人在填写工程量清单的每一项综合单价和合价时均应结合招标文件、技术规范、设计施工图纸和现场勘察情况，谨慎仔细地进行报价。按设计图纸及施工规范要求综合考虑，如发现清单中的表述与设计文件不符，请投标人提出书面意见以便答疑，如不提出则视为无异议。
工程量清单编制说明
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程 | 第 2 页 共 2 页
2、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内；清单特征可能并未完全描述完整，如木材材质、石材面层处理等，报价时请结合图纸说明及图纸做法、等资料； 3、施工过程中如需与其他部门或相关单位协商与配合所产生的费用请计入措施项目清单报价中，中标后一律不予调整。中标人不文明施工引起的诸如渣土管理、交通、治安、环保等罚款及管线抢修等费用均由中标人自行承担，招标人概不负责。 4、组织措施费:投标人应根据本工程情况、现场条件、相关的图纸地质资料及施工组织设计由投标单位根据需要进行补充，费用投标单位自行计算并计入报价中； 5、建安工程有相关检测内容的检测费用由投标单位自行考虑报价中； 6、所有分部分项清单内容，相关主材需在施工前由甲方确认；涉及外立面及其他影响最终景观效果的子项，均需在施工前由甲方制定明确最终效果；投标人应综合考虑，费用计入所涉及项目综合单价。施工过程中需涉及需由甲方指定明确最终效果的，除主材材质发生变化，其余价格不作调整； 7、 施工所需脚手架及防护等措施费用由投标单位根据现场及自身情况考虑并报价； 8、根据工程实际情况结合自行确定的施工组织设计或施工方案，对技术措施清单中未列明的措施费用计入其他技术措施费当中； 9、施工场地临时水电接入费用请投标人在报价中考虑；

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【吊顶改造】
单位工程报价汇总表
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程
单位工程名称：吊顶改造 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑修缮工程) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程
单位工程名称：吊顶改造 |  |  | 单位：元
金额小计

## 表1-4 其他项目清单及计价表【吊顶改造】
表1-4 其他项目清单与计价表
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程
单项工程名称：吊顶改造 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 备注
1 | 暂列金额 | 150000
2 | 计日工 |  |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  |  | 在整体项目中计取
5 | 优质工程增加费 |  |  | 暂定费用
合 计 |  | 150000
投标人：（盖章） |  |  | 法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑修缮工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：吊顶改造-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
地下一层
1 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶保护性拆除 | m2 | 205.9
2 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、轻钢龙骨U50系列，边龙骨规格22*30*20*0.4（部分利旧） 2、9.5厚双层石膏板 3、耐碱界面剂一道 4、双层抗裂网(交叉贴) 5、防水腻子两遍 6、涂刷强渗透底漆，无极高弹拉毛涂料中漆、五合一乳胶漆罩面 | m2 | 205.9
一层
3 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶保护性拆除 | m2 | 1529.5
4 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、轻钢龙骨U50系列，边龙骨规格22*30*20*0.4（部分利旧） 2、9.5厚双层石膏板 3、耐碱界面剂一道 4、双层抗裂网(交叉贴) 5、防水腻子两遍 6、涂刷强渗透底漆，无极高弹拉毛涂料中漆、五合一乳胶漆罩面 | m2 | 1529.5
一层夹层
5 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶保护性拆除 | m2 | 2094.7
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：吊顶改造-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、轻钢龙骨U50系列，边龙骨规格22*30*20*0.4（部分利旧） 2、9.5厚双层石膏板 3、耐碱界面剂一道 4、双层抗裂网(交叉贴) 5、防水腻子两遍 6、涂刷强渗透底漆，无极高弹拉毛涂料中漆、五合一乳胶漆罩面 | m2 | 2094.7
二层
7 | 011606003006 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 原吊顶保护性拆除 | m2 | 800.6
8 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 石膏板吊顶 1、轻钢龙骨U50系列，边龙骨规格22*30*20*0.4（部分利旧） 2、9.5厚双层石膏板 3、耐碱界面剂一道 4、双层抗裂网(交叉贴) 5、防水腻子两遍 6、涂刷强渗透底漆，无极高弹拉毛涂料中漆、五合一乳胶漆罩面 | m2 | 800.6
其他
9 | 01b006 | 检修口 | 1.天棚隐形检修口 | 个 | 50
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：吊顶改造-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 3 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011210001001 | 轻钢龙骨隔墙 | 隔墙 1、90mm“C”型龙骨， 2、50mm厚岩棉保温， 3、9.5mm厚石膏板基层，12.5mm厚石膏板面层 | m2 | 152.3
11 | 040402017001 | 变形缝 | 吊顶变形缝 1、留缝宽20mm，两侧石膏板端部烤漆铝封边条收口 | m | 76.5
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑修缮工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程
单位工程及专业工程名称：吊顶改造-房屋建筑修缮工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑修缮工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程
单位工程及专业工程名称：吊顶改造-房屋建筑修缮工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 满堂脚手架采用盘扣式脚手架，租期由施工单位自行考虑报价 | m3 | 18830.05
2 | 01b001 | 架子顶模板铺设 | 架子顶模板铺设 | m2 | 4630.7
3 | 01b002 | 地面成品保护模板铺设 | 地面成品保护模板铺设（含损坏修复） | m2 | 6019.91
4 | 01b003 | 墙面保护 | 墙面保护（含损坏修复） | m2 | 10950
5 | 01b004 | 展具拆装和保护 | 展柜展架拆装和保护 | 项 | 1
6 | 01b005 | 垃圾清理、外运 | 垃圾清理、外运 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：吊顶改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
安装部分
1 | 031208003001 | 风管玻璃棉保温 | 风管玻璃棉保温30mm | m2 | 1082.89
2 | 031208002001 | 水管橡塑保温 | 水管橡塑保温 | m3 | 10.83
3 | 03B001 | 原有保温破损修补 | 原有保温破损修补 | 处 | 29
4 | 030901003001 | 隐蔽式喷淋头拆除 | 隐蔽式喷淋头拆除 | 个 | 134
5 | 030901003002 | 水喷淋（雾）喷头 | 隐蔽式喷淋头安装（含喷头材料） | 个 | 134
6 | 030904001001 | 烟感拆除 | 烟感拆除 | 个 | 86
7 | 030904001002 | 烟感安装（不含材料） | 烟感安装（不含材料） | 个 | 86
8 | 030412004001 | 灯具拆除 | 灯具拆除 | 套 | 367
9 | 030412004002 | 灯具安装（不含材料） | 灯具安装（不含材料） | 套 | 367
10 | 030703007001 | 风口拆除 | 风口拆除 | 个 | 98
11 | 030703007002 | 风口安装（不含材料） | 风口安装（不含材料） | 个 | 98
12 | 03B002 | 原风口墙洞封堵 | 原风口墙洞封堵 | 个 | 98
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程
单位工程及专业工程名称：吊顶改造-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：中国美术学院国际设计博物馆室内吊顶提升工程
单位工程及专业工程名称：吊顶改造-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
合 计