## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:浙江省长湖监狱严管楼改造项目 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1、工程名称：浙江省长湖监狱严管楼改造项目 2、建设地点：湖州市 3、工程类别：装饰三类工程 4、工程具体情况详见施工图。 5、工作内容：浙江省长湖监狱严管楼改造项目，具体按业主及监理具体指令为准。 二、具体施工说明： 1、投标报价时，应充分考虑施工工期、现场情况、交通运输情况、工程质量等要求，详见招标文件有关条款，并进行现场的踏勘； 2、投标报价时，应充分考虑施工的特殊情况，做好和相关单位和个人的沟通工作，确保工程的顺利进行； 3、投标报价时，应充分考虑施工先对材料及方案的确认，以监理、业主审核为准，不得为此增加相关费用； 4、投标报价时，应充分考虑施工中的材料运输及垃圾外运，运距自行考虑，不得为此增加相关费用； 5、投标报价时，应充分考虑工程量清单和投标须知、合同条款、技术规范及图纸等文件结合理解或解释，包含相关的安全防护费用，不得为此增加相关费用； 6、投标报价时，应充不同材料的分隔嵌条及打胶处理，在报价中综合考虑，事后不得为此增加相关费用； 7、投标人在施工过程中，应做好周围各种设施的保护措施，一旦发生，费用自付，不得为此增加相关费用； 8、投标人在施工过程中，应做好相应的安全措施，并对过往车辆及人员安全负责，期间所发生的安全文明措施费用，请投标人综合考虑，进入报价，不得为此增加相关费用； 9、投标人在施工过程中，对不施工的区域进行日常维护，相关费用请投标人综合考虑在相关措施费中，不得为此增加相关费用； 10、充分考虑相应措施项目如模板工程、特、大型机械进出场费等，不得为此增加相关费用； 11、本清单所有综合单价报价不得恶意产生不平衡报价，如评标委员会专家一致认为某一项清单项目为不平衡报价时可作废标处理，中标后发现低于成本价的清单项目不得以任何理由提出更换此产品主材的品牌、样式、各厂家差异的技术参数等要求，除甲方有特殊要求变更除外必须完成清单内的工程量，增加或超出部分按招标文件合同价款及调整方法确定。 12、本工程施工范围内的情况，请投标人投标报价前充分踏勘现场、充分理解本说明及相关"项目特征"描述，本清单所提供的工程量只作为投标人共同投标报价的基础；工程竣工结算时，工程量以施工图及联系单并结合现场实际发生的量为准。 三、工程招标范围： 1、施工图纸范围内的施工及招标文件规定的其他内容。 四、 工程量清单编制依据： 1、国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 2、《浙江省建设工程计价规则（2018）》 3、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018）》 4、《浙江省通用安装工程预算定额（2018）》 5、《浙江省建设工程施工机械台班费用定额（2018）》 6、《浙江省建筑安装材料基期价格（2018）》 7、《浙江省建设工程工程量清单计价指引（2013）》 8、其他相关的标准图集及有关文件。 五、人工、材料说明： 1、人工价格：《湖州市建设工程造价信息》2019年第6期 2、主要材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2019年第7期 六、编制其他说明： 1、本清单中项目特征及工作内容描述不完善的项目均参照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》及相对应的施工图纸； 2、所有建筑材料应符合相关的国家省市的规范及业主的规定及要求； 3、本工程应严格按照国家现行法规及规范、强制性条文进行施工； 4、未尽事项按现行施工验收规范及安全施工管理规范执行； 5、玻璃的防撞条、不同界面的打胶、嵌缝、嵌条等处理均包含在报价中，不得为此增加相关费用 6、图纸节点因故需要投标单位配合及深化节点的，不得为此增加相关费用
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:浙江省长湖监狱严管楼改造项目 | 第2页 共2页
7、相关的测试及验收费用，已包含在报价中，不得为此增加相关费用 8、所有木基层、木饰面须达到设计所要求的阻燃等级，方可施工，相应的费用，请在投标报价中综合考虑，计入综合单价 9、天棚吊顶报价均应包括图示所有相应位置龙骨及基层加强、面板开孔等费用(如灯孔、检修孔、出风口、喷淋等)，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，结算时不予调整； 10、墙柱面块料饰面报价均应包括图示所有相应位置(开关、插座、控制箱等)块料面板切割开孔等费用；吊顶防火封闭的相关费用应包括在相应部位的吊顶中；管道及卫生间洁具安装报价均应包括相应部位下水道定位、钻孔及防水封堵等相关费用；不锈钢板相应报价包括折边费用。 11、石材表面抛光、镜面处理(毛面石材除外)必须按业主方要求实施，包括倒角、磨边、切割、开槽及六面防护处理等费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；墙面砖、地砖切割倒角、磨边等处理费用由投标人自行考虑，计入所涉及项目的综合单价中；工程结算时不作调整。所有木材饰面面均含高档油漆，暗藏材料均需做三遍防火处理。具体做法详见施工图纸。 12、地砖、墙砖所涉及的对缝、倒角等相关费用，投标单位自行考虑到相应的清单子目中，对墙砖、地砖、石材规格及尺寸的调整，单价不予调整，投标人应考虑在投标报价中； 13、图纸节点因故需要投标单位配合及深化节点的，不得为此增加相关费用 14、同一楼层的所有地面均需达到设计标高，厚度在基层粘结层调整，需投标单位综合考虑在本工程报价中，结算时不予调整 15、所有弧形增加费，已包含在报价中，不得为此增加相关费用 16、门、窗所有的五金配件都包含在报价中，不得为此增加相关费用 17、地面不同材质交界处均做压条，包含在报价中，不得为此增加相关费用 装修部分品牌 1、涂料：立邦、三棵树、多乐士； 2、门、窗五金件：汇泰龙、坚朗、名门； 3、瓷砖：诺贝尔、东鹏、斯米克。 4、石膏板及龙骨：可耐福、杰科、拉法基； 5、细木工板：兔宝宝、莫干山、千年舟； 安装部分品牌： 1、强电电线、电缆：江苏广汇、杭州中策、湖州久盛 2、灯具（吸顶节能灯、防水防尘灯、荧光灯等）：欧普、三雄极光、JOM-嘉美 3、镀锌钢管、衬塑钢管：上海市劳动钢管厂、金洲管道、上海宝钢集团有限公司 4、PP-R上水管、U-PVC排水管、螺旋消音管、雨水管：伟星管业、金德管业、金牛管业 注：1、各投标人按不低于参照品牌（厂家）档次进行材料报价；2、投标人选用的品牌可为以上参照品牌（厂家），也可选用其他品牌（厂家），但选用的其他品牌（厂家）应等于或优于参照品牌（厂家）档次，必须达到设计要求的技术参数，同时提供相关技术指标等证明材料，否则评委可认为其低于招标品质而否决其投标；3、投标人需在此表中注明选用品牌（厂家），若未注明，实际施工时将由招标人在参照品牌中任选，中标人必须无条件服从，价格按投标文件执行，不予调整。4、此表格作为商务标组成部分，放入投标报价需要的其他资料中。5、一旦发现有品牌商故意抬价，地区垄断等恶劣行为，取消其品牌参照或推荐。

## 表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
一层
一层4~6组
1 | 010802004006 | 金属门 | 通透式双开铁质移门 尺寸：1500*2100，含门锁、合页等五金配件（具体做法详见施工图） | 樘 | 6
2 | 010401012001 | 零星砌砖 | 砖砌通铺，H：400，砖砌体间隔1000一道，水泥砂浆抹灰（具体做法详见施工图） | m3 | 8.01
3 | 01B004 | 隔离网 | 窗户内侧加装隔离网（具体做法详见施工图） | m2 | 24.75
4 | 01B004 | 地面抬高 | 卫生间地面抬高（具体做法详见施工图） | m2 | 6.60
5 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 砖砌通铺侧面刷油漆，腻子2遍，刷饰面涂料（具体油漆按业主要求） | m2 | 21.96
6 | 01B017 | 不锈钢包边 | 转角突出不锈钢弧形包边(具体做法详见施工图) | m | 50.16
7 | 010702005001 | 其他木构件 | 砖砌通铺上木板床垫（具体做法详见施工图） | m | 24.00
8 | 011102003004 | 块料楼地面 | 300*300防滑地砖： 1、10厚防滑地砖； 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层； 3、面上撒素水泥； （具体做法详见施工图） | m2 | 6.48
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
9 | 011204003002 | 块料墙面 | 墙砖300*300mm： 1、10厚墙砖300*300mm,刷背胶,纯水泥擦缝（含墙面基层处理、磨边、倒角、开孔等）； 2、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实； 3、9厚1:3水泥砂浆分层压实抹平 （具体做法详见施工图） | m2 | 3.47
一层隔离区
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、吊顶形式:平面式 2、U50轻钢龙骨 3、600*600铝扣板吊顶 (具体做法详见施工图) | m2 | 60.90
11 | 01B006 | 安装原铁门 | 安装西面拆除的原有铁门（双开门），含五金配件(具体做法详见施工图) | 樘 | 1
12 | 01B007 | 安装原有铁门 | 安装东面拆除的原有铁门（单开门），含五金配件(具体做法详见施工图) | 樘 | 1
13 | 01B008 | 安装原有铝合金窗 | 安装东面拆除的原有铝合金窗，含五金配件(具体做法详见施工图) | 扇 | 1
14 | 01B010 | 不锈钢包边 | 转角突出不锈钢弧形包边(具体做法详见施工图) | m | 12.00
15 | 01B011 | 原有门改变开启方向 | 隔离区过道，铁门改变开启方向，含五金配件(具体做法详见施工图) | 樘 | 1
16 | 011103002001 | 橡胶板卷材楼地面 | 原地胶拆除，基层处理，做自流平，5厚橡胶卷材铺贴(具体做法详见施工图) | m2 | 108.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
17 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 墙面软包 基层：利用原来基层，局部基层做法同原来 面层：20MM软包，阴阳角倒圆角(具体做法详见施工图) | m2 | 490.50
18 | 010401012002 | 零星砌砖 | 封闭放风门，水泥砂浆抹灰(具体做法详见施工图) | m3 | 6.05
一层北侧走廊
19 | 010401012003 | 零星砌砖 | 封闭窗洞，水泥砂浆抹灰，面层装饰同原来(具体做法详见施工图) | m3 | 0.22
20 | 010802004002 | 金属门 | 隔离铁门，规格：3060*3000，(具体做法详见施工图) | 樘 | 1
二层
二层犯罪小组改造
21 | 010401012005 | 零星砌砖 | 零星砖砌，水泥砂浆抹灰，面层装饰同原来(具体做法详见施工图) | m3 | 73.97
22 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆： 1、白色乳胶漆二道； 2、腻子刮至平整； (具体做法详见施工图) | m2 | 39.60
23 | 010502002001 | 构造柱 | 商品泵送混凝土 混凝土强度等级：C30商品 | m3 | 1.84
24 | 010503005006 | 过梁 | 1、混凝土类型：商品混凝土； 2、混凝土强度等级：C25 （具体做法详见施工图） | m3 | 1.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
25 | 011210002001 | 金属隔断 | 铁栏杆隔离，间距100（具体做法详见施工图） | m2 | 3.60
26 | 010802004003 | 防盗门 | 防盗门（带门框）尺寸：900*2100，含门锁、合页等五金配件（具体做法详见施工图） | 樘 | 1
27 | 01B016 | 地面抬高 | 卫生间地面抬高（具体做法详见施工图） | m2 | 24.00
28 | 01B005 | 挡水条 | 挡水条(具体做法详见施工图) | m | 15.12
29 | 011102003003 | 块料楼地面 | 300*300防滑地砖： 1、10厚防滑地砖； 2、30厚1:2干硬性水泥砂浆结合层； 3、面上撒素水泥； 4、1.5厚聚氨酯防水层，遇墙上翻； （具体做法详见施工图） | m2 | 68.64
30 | 011210003002 | 玻璃隔断 | 砖墙上不锈钢边框12厚钢化玻璃隔断（具体做法详见施工图） | m2 | 50.40
31 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙砖300*300mm： 1、10厚墙砖300*300mm,刷背胶,纯水泥擦缝（含墙面基层处理、磨边、倒角、开孔等）； 2、4厚强力胶粉泥粘接层,揉挤压实； （具体做法详见施工图） | m2 | 51.00
32 | 01B018 | 不锈钢包边 | 转角突出不锈钢弧形包边(具体做法详见施工图) | m | 96.48
33 | 010802004004 | 金属门 | 通透式双开铁质移门 尺寸：1500*2100，含门锁、合页等五金配件（具体做法详见施工图） | 樘 | 12
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
二楼走道门改造
34 | 01B012 | 二层安装原铁门 | 安装10轴拆除的铁门移至11轴，（双开门），含五金配件(具体做法详见施工图) | 樘 | 1
35 | 01B013 | 二层安装原铁门 | 安装12轴拆除的铁门移至13轴，（双开门），含五金配件(具体做法详见施工图) | 樘 | 1
晾衣棚
36 | 011209002001 | 玻璃雨棚 | 采光天棚，12厚钢化玻璃，含立柱、钢梁、基础、预埋铁件、螺栓，（具体做法详见施工图） | m2 | 80.00
37 | 01B020 | 600不锈钢滚刀刺 | 600不锈钢滚刀刺,按围墙长度计算(具体做法详见施工图) | m | 12.00
38 | 01B002 | 隔离网 | 隔离网 1、隔离网墙所有立柱，规格：80mm*80mm*3mm，制作安装，做防锈处理，高热镀锌浸塑 2、金属隔离网墙：热镀锌浸塑钢板网，孔径60*100mm菱形孔，丝梗宽5mm，含边框40*30*3方管，均做防锈处理，钢网与柱子连接固定采用304不锈钢螺栓 （具体做法详见施工图） | m2 | 30.00
其他工程
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共6页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
39 | 01B015 | 打玻璃胶 | 本工程装修设计中所有防潮防霉，利口收边收口处均打玻璃胶（具体做法详见施工图） | 项 | 1
40 | 01B016 | 现场卫生清理 | 完工后施工现场卫生清理，建筑垃圾外运，运距自行考虑（具体做法详见施工图） | 项 | 1
41 | 01B001 | 拆除 | 所有改造范围内的拆除工程，包括垃圾外运，做无害化处理，运距自行考虑（具体做法详见施工图） | 项 | 1
42 | 01B002 | 修补 | 门侧边、地面水泥砂浆修补，贴墙砖、地砖饰面，颜色、材质、规格同原来（具体做法详见施工图） | 项 | 1
本页小计
合计

## 表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 01B017 | 脚手架 | 所有装修区域范围内脚手架 | 项 | 1
2 | 011702003001 | 构造柱 | 现浇混凝土 构造柱 | m2 | 2.88
3 | 011702008001 | 圈梁 | 现浇混凝土 直形圈过梁 复合木模 | m2 | 5.00
4 | 01B018 | 其他措施费 | 所有装修区域范围内现场所有拆除、墙体开洞、墙饰面铲除、清理外运、所有成品保护、零星抹灰、包管子、地面修补、机械进出场费等各项未列明的相关费用，并满足建筑、防渗水、防火等要求，所需的各项费用投标单位认真勘察现场，并进行综合报价。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与计价
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 10000 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 10000 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 | 10000 | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
3.2 | 暂列金 | 元 | 10000
合计 |  |  | 10000

## 表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 三类人工 | 工日

## 表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 非泵送商品混凝土C25 | m3
2 | 墙面砖300*300 | m2

## 表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班
2 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
3 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
4 | 木工圆锯机500mm | 台班
5 | 交流弧焊机21kV·A | 台班
6 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
7 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
8 | 汽车式起重机5t | 台班
9 | 机械人工 | 工日
10 | 电(机械) | kW·h

## 2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 一层改造 |  |  | 0
1 | 031004006001 | 大便器 | 成品不锈钢蹲坑安装 含附件 | 组 | 21
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 成品一体式不锈钢洗脸台安装 含附件 | 组 | 3
3 | 030507014002 | 显示设备 | 室内LED显示屏安装3500*1160 含支架制作安装 管线、附件 | 台 | 1
4 | 000000000001 | LED显示屏管线 | LED显示屏管线 | 项 | 1
|  | 二层改造 |  |  | 0
5 | 030901010001 | 室内消火栓 | 室内消火栓移位 | 套 | 1
6 | 031001006002 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） DN100 | m | 86.40
7 | 031001006001 | 塑料管 | 室内塑料排水管（粘接） DN50 | m | 40.80
8 | 031004006002 | 大便器 | 蹲式大便器安装 含附件 | 组 | 12
9 | 031004007001 | 小便器 | 壁挂式小便器安装 含附件 | 组 | 12
10 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装 DN50 | 个 | 12
11 | 031004003002 | 洗脸盆 | 成品一体式不锈钢洗脸台安装 含附件 | 组 | 16
12 | 031004010001 | 淋浴器 | 淋浴碰头安装 含附件 | 套 | 10
13 | 031001006003 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） DN40 | m | 50.40
14 | 031001006006 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） DN32 | m | 14.40
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共2页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 031001006004 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） DN25 | m | 144.00
16 | 031001006005 | 塑料管 | 室内塑料给水管（热熔连接） DN15 | m | 88.80
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价表
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
本页小计
合计

## 2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清单与
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0
2.1 | 材料（设备）暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0

## 2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单位工程-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日

## 2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 其他机械费 | 元
2 | 管子切断套丝机159mm | 台班
3 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
4 | 试压泵3MPa | 台班