## Sheet_1
序号 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 单价控制价 (元) | 备注
综合单价
1 | 巡逻 | 设施巡查、亮灯保障、应急抢修等按二人配一辆巡查抢修工具车计 | 年 | 1 | 120000 |  | 1.9 | 120000
2 | 变压器维护 | 路灯专用变压器每年保养一次 | 年 | 1 | 5000 |  | 1.9 | 5000
3 | 一般路灯 | 8米/12米单挑NG250W、NG400W路灯养护 | 套 | 1 | 385.099 |  | 1.3 | 296.23 | 558 | 214885.242
4 | 一般路灯 | 10米/12米双挑NG400W+NG150W路灯养护 | 套 | 1 | 503.269 |  | 1.3 | 387.13 | 675 | 339706.575
5 | 一般路灯 | 10米/12米单挑120W/180WLED路灯养护 | 套 | 1 | 687.089 |  | 1.3 | 528.53 | 619 | 425308.091
6 | 一般路灯 | 10米/12米双挑120W+180WLED路灯养护 | 套 | 1 | 884.039 |  | 1.3 | 680.03 | 839 | 741708.721
7 | 一般路灯 | 12米内路灯杆养护（不含灯头） | 套 | 1 | 364.949 |  | 1.3 | 280.73 |  | 1721608.629
8 | 配电箱 | 落地式不锈钢成套路灯标准箱安装 1400*800*600维修更换不含元器件 | 台 | 1 | 5402.156 |  | 1.9 | 2843.24
9 | 控制开关 | 塑壳式断路器：CDM1-63A更换 | 个 | 1 | 168.15 |  | 1.9 | 88.5
10 | 控制开关 | 塑壳式断路器：CDM1-100A更换 | 个 | 1 | 221.35 |  | 1.9 | 116.5
11 | 控制开关 | 塑壳式断路器：CDM1-200A更换 | 个 | 1 | 316.35 |  | 1.9 | 166.5
12 | 接触器 | 三相交流接触器CJC2S(K)更换—63A更换 | 台 | 1 | 499.472 |  | 1.9 | 262.88
13 | 接触器 | 三相交流接触器CJC2S(K)更换—100A更换 | 台 | 1 | 649.572 |  | 1.9 | 341.88
14 | 接触器 | 三相交流接触器CJC2S(K)更换—200A更换 | 台 | 1 | 765.472 |  | 1.9 | 402.88
15 | 控制开关 | 断路器DZ47S/3P-32A | 个 | 1 | 57.95 |  | 1.9 | 30.5
16 | 控制开关 | 断路器DZ47S/3P-63A | 个 | 1 | 67.45 |  | 1.9 | 35.5
17 | 控制开关 | 断路器DZ47S/3P-100A | 个 | 1 | 124.45 |  | 1.9 | 65.5
18 | 控制开关 | 熔断器100A/200A | 个 | 1 | 57.95 |  | 1.9 | 30.5
19 | 小电器 | 电脑经纬时控钟安装、更换 | 个 | 1 | 496.337 |  | 1.9 | 261.23
20 | 光源 | 150W(钠)灯泡安装-更换 | 套 | 1 | 95.722 |  | 1.9 | 50.38
21 | 光源 | 250W(钠)灯泡安装-更换 | 套 | 1 | 105.317 |  | 1.9 | 55.43
22 | 光源 | 400W(钠)灯泡安装-更换 | 套 | 1 | 134.102 |  | 1.9 | 70.58
23 | 小电器 | 150W镇流器安装-更换 | 个 | 1 | 192.261 |  | 1.9 | 101.19
24 | 小电器 | 250W镇流器安装-更换 | 个 | 1 | 316.996 |  | 1.9 | 166.84
25 | 小电器 | 400W镇流器安装-更换 | 个 | 1 | 393.756 |  | 1.9 | 207.24
26 | 小电器 | 钠灯触发器CD-6安装-更换 | 个 | 1 | 115.501 |  | 1.9 | 60.79
27 | 小电器 | 补偿电容25UF安装-更换 | 个 | 1 | 67.526 |  | 1.9 | 35.54
28 | 普通灯具 | 节能座灯头安装-更换 | 套 | 1 | 38.152 |  | 1.9 | 20.08
29 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 BVVB-3*2.5 含电缆头制作、安装 | m | 1 | 22.572 |  | 1.9 | 11.88
30 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*4 含电缆头制作、安装 | m | 1 | 44.061 |  | 1.9 | 23.19
31 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*10 含电缆头制作、安装 | m | 1 | 103.17 |  | 1.9 | 54.3
32 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*25 含电缆头制作、安装 | m | 1 | 205.466 |  | 1.9 | 108.14
33 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 YJV-5*35含电缆头制作、安装 | m | 1 | 288.857 |  | 1.9 | 152.03
34 | 配管 | 尼龙管埋地敷设 φ32 | m | 1 | 11.78 |  | 1.9 | 6.2
35 | 配管 | 尼龙管埋地敷设 φ60.3 | m | 1 | 23.693 |  | 1.9 | 12.47
36 | 配管 | 镀锌钢管DN70埋地敷设 | m | 1 | 161.234 |  | 1.9 | 84.86
37 | 配管 | 镀锌钢管DN100埋地敷设 | m | 1 | 203.034 |  | 1.9 | 106.86
38 | 砌筑井 | 砌制电缆井450*300*400,含450*300复合井盖,砖。浆制作 | 座 | 1 | 625.822 |  | 1.9 | 329.38
39 | 砌筑井 | 砌制电缆井600*600*500,含600*600复合井盖,砖。浆制作 | 座 | 1 | 728.422 |  | 1.9 | 383.38
40 | 配电箱 | 路灯配电箱（全套9/12回路）基础及安装，不锈钢喷绿1400*800*600 | 台 | 1 | 12622.156 |  | 1.9 | 6643.24
41 | 一般路灯 | 路灯灯基础浇筑（含基础架，φ24圆钢上部套丝C20砼，规格700*700*1300） | 座 | 1 | 896.059 |  | 1.9 | 471.61
42 | 管道包封 | 混凝土浇筑包封,商品砼C15 | 个 | 1 | 53.143 |  | 1.9 | 27.97
43 | 工厂灯 | 投光灯具（250W-400W全套电器光源）高压钠灯 | 套 | 1 | 936.757 |  | 1.9 | 493.03
44 | 工厂灯 | 投光灯具（150W-250W全套电器光源）高压钠灯 | 套 | 1 | 744.857 |  | 1.9 | 392.03
45 | 荧光灯 | 15W LED洗墙灯更换，大功率芯片，5050，长度1米，工作电压24V，带挡光板，灯体仿色喷涂，色彩按需确定，防水等级IP65，含支架、紧固件等附件安装 | 套 | 1 | 596.391 |  | 1.9 | 313.89
46 | 小电器 | LED专用防水电源 24V/400W | 个 | 1 | 481.099 |  | 1.9 | 253.21
47 | 一般路灯 | 120W LED路灯灯具更换（模块化结构，不含灯杆），功率因素>0.95，防护等级IP65以上，光效150LM以上，色温根据现场定，单颗光源≤2.5W，含全套电源、套接组件等 | 套 | 1 | 2478.588 |  | 1.9 | 1304.52
48 | 一般路灯 | 180W LED路灯灯具更换（模块化结构，不含灯杆），功率因素>0.95，防护等级IP65以上，光效150LM以上，色温根据现场定，单颗光源≤2.5W，含全套电源、套接组件等 | 套 | 1 | 3054.288 |  | 1.9 | 1607.52
49 | 一般路灯 | 160W LED路灯灯具更换（模块化结构，不含灯杆），功率因素>0.95，防护等级IP65以上，光效150LM以上，色温根据现场定，单颗光源≤2.5W，含全套电源、套接组件等 | 套 | 1 | 2862.388 |  | 1.9 | 1506.52
50 | 一般路灯 | 90W LED路灯灯具更换（模块化结构，不含灯杆），功率因素>0.95，防护等级IP65以上，光效150LM以上，色温根据现场定，单颗光源≤2.5W，含全套电源、套接组件等 | 套 | 1 | 1902.888 |  | 1.9 | 1001.52
51 | 小电器 | LED专用防水电源 120W | 个 | 1 | 500.099 |  | 1.9 | 263.21
52 | 小电器 | LED专用防水电源 180W | 个 | 1 | 557.099 |  | 1.9 | 293.21
53 | 小电器 | LED专用防水电源 160W | 个 | 1 | 557.099 |  | 1.9 | 293.21
54 | 小电器 | LED专用防水电源 90W | 个 | 1 | 272.099 |  | 1.9 | 143.21
55 | 灯杆支架除锈油漆 | 灯杆支架除锈油漆,含除锈,防锈刷油,油漆涂刷 | m2 | 1 | 79.8 |  | 1.9 | 42
56 | 高空作业吊车 | 高空作业吊车 | 台班 | 1 | 1200
注：1、以上报价包含材料费、人工费、机械费、税金、规费等一切费用。 2、报价为折扣报价，如报8折，投标报价即为：0.8。