F-STONE

政府采购电子招标文件

项目编号：ZJWS2023-JJ38

采购项目：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目

采购单位：台州市立医院

采购代理机构：浙江五石中正工程咨询有限公司

2023年3月

目  录

第一章 公开招标采购公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法及评分标准

第四章 公开招标需求

第五章 政府采购合同主要条款指引

第六章 投标文件格式附件

第一章 公开招标采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定, 浙江五石中正工程咨询有限公司受台州市立医院委托，现就其台州市立医院迁建工程固定家具采购项目进行公开招标采购，欢迎合格供应商前来投标。

一、项目编号：ZJWS2023-JJ38

二、招标项目概况：

| 序号 | 项目名称 | 数 量 | 最高限价 | 预算金额 | 交货期/工期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市立医院迁建工程固定家具采购项目 | 1批 | 1380万元 | 1400万元 | 签订供货合同之日起90天内交货。 |

三、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）未被“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单；

（三）本项目供应商特定条件：无

（四）本项目不接受联合体投标。

四、招标文件获取的时间、方式：

1、本项目招标文件实行“政府采购云平台”在线获取，不提供招标文件纸质版。供应商获取招标文件前应先完成“政府采购云平台”的账号注册；

2、获取时间：自本公告发布之日起至响应文件递交截止时间止（以供应商完成获取采购文件申请后下载采购文件的时间为准）；

3、获取地点：

（1）政采云平台（http://zfcg.czt.zj.gov.cn）；

（2）供应商网上报名操作指南：“浙江政府采购网-办事指南-省采中心-网上报名”（http://zfcg.czt.zj.gov.cn/bs_other/2018-03-30/12002.html）。

4、获取方式：潜在供应商登陆政采云平台，在线申请获取招标文件（进入“项目采购”应用，在获取招标文件菜单中选择项目，申请获取招标文件，本项目招标文件不收取工本费；仅需浏览招标文件的供应商可点击“游客，浏览招标文件”直接下载招标文件浏览）；

5、提示：招标公告附件内的招标文件（或采购需求）仅供阅览使用，供应商只有在“政府采购云平台”完成获取招标文件申请并下载了招标文件后才视作依法获取招标文件（法律法规所指的供应商获取招标文件时间以供应商完成获取招标文件申请后下载招标文件的时间为准）。

五、投标说明：

1.本项目实行电子投标，投标人应按照本项目招标文件和政采云平台的要求编制、加密并递交投标文件。投标人在使用系统进行投标的过程中遇到涉及平台使用的任何问题，可致电政采云平台技术支持热线咨询，联系方式：400-881-7190。

2.投标人通过政采云平台电子投标工具制作投标文件，电子投标工具请供应商自行前往浙江政府采购网下载并安装，（下载网址：http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12946.html），电子投标具体流程详见本招标公告附件：“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南.pdf”。

3.投标人应在开标前完成CA数字证书办理。（办理流程详见http://www.zjzfcg.gov.cn/bidClientTemplate/2019-05-27/12945.html，完成CA数字证书办理预计一周左右，请各投标人自行把握时间）

4.投标人应当在投标截止时间前完成电子投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回电子投标文件。补充或者修改电子投标文件的，应当先行撤回原文件，补充、修改后重新传输递交。投标截止时间前未完成传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后传输、递交的投标文件，将被拒收。在开标后规定的投标有效期内，投标人不能撤销投标文件。

5.投标文件的组成、份数、密封、效力

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式、纸质备份投标文件三类：

5.1电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。

5.2纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格及商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格及商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。

5.3投标供应商在“政府采购云平台”完成“电子加密投标文件”的上传递交后，需在投标截止时间前递交以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”，“备份投标文件”应当密封包装并在包装上标注投标项目名称、投标单位名称并加盖公章。以介质（U盘）存储的数据电文形式和纸质形式的“备份投标文件”需分别密封，可采用以下两种方式其中一种送达（逾期送达或未密封将被拒收）：

①在投标截止时间前送交到开标地点；

②采用邮寄方式，邮寄公司统一采用顺丰（包裹外包装上请注明单位、项目名称、联系电话等信息，以便代理机构作接收登记工作），邮寄接收截止时间为投标截止时间前（邮寄地址：浙江五石中正工程咨询有限公司（台州市椒江区东环大道576号二楼，联系人：金老师，电话：0576-88781913。))。

5.4通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”无法按时解密，投标供应商递交了备份投标文件的，以备份投标文件为依据，否则视为投标文件撤回。通过“政府采购云平台”上传递交的“电子加密投标文件”已按时解密的，“备份投标文件”自动失效。投标供应商仅递交备份投标文件的，投标无效。

5.5投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质（U盘）存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件。全部投标人的电子投标文件均已按时解密的，备份投标文件自动失效，如果某位投标人的电子投标文件无法按时解密的，可启用以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，不启用纸质备份投标文件。

5.6未传输递交电子投标文件的，投标无效。

六、投标截止时间及开标时间：2023年5月9日上午09:00

七、投标及开标地址：椒江区市府大道777号民泰大楼3楼一号开标室B场地。

# 八、相关注意事项：

1.供应商认为采购文件使自己的权益受到损害的，可以自获取采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式一次性向采购人和采购代理机构提出质疑。供应商认为采购过程、中标或者成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式一次性针对同一环节向采购人、采购代理机构提出质疑。质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级政府采购监督管理部门投诉。质疑函范本、投诉书范本请到浙江政府采购网下载专区下载。2.根据财库[2016]125号《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》要求，采购代理机构会对供应商信用记录进行查询并甄别。

1）信用信息查询的截止时点：开标后评标前；

2）查询渠道：“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）、“浙江政府采购网（www.zjzfcg.gov.cn）；

3）信用信息查询记录和证据留存具体方式：采购代理机构经办人和监督人员将查询网页打印与其他采购文件一并保存；

4）信用信息的使用规则：投标人存在不良信用记录的，其投标将被作为无效投标被拒绝。

3.不良信用记录指：被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单或浙江政府采购网曝光台中尚在行政处罚期内的。

4.开标时间后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。

九、联系方式：

1、采购代理机构名称：浙江五石中正工程咨询有限公司；

项目负责人：王先生；联系电话：18258693327；

质疑接收人：徐少媚；联系电话：0576-88785265；

报名联系人：高女士；联系电话：0571-85334203；传真：0571-85342190；

地点：杭州市拱墅区白石路318号中国（杭州）人力资源服务产业园北楼512室；

2、采购人：台州市立医院；

联系人：何先生；联系电话：0576-82960009；

质疑接收人：朱女士；联系电话：0576-88858038；

地址：台州市椒江区中山东路381-1号。

3、同级政府采购监管管理部门：台州市财政局政府采购监督管理办公室；

联系人：陈工、李工；联系电话：0576-88206705、0576-88206731；

地址：台州市椒江区纬一路66号天元大厦。

4、其余事项：中标供应商如有融资需求，可使用以下银行的政采贷服务。

| 银行 | 贷款年利率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国工商银行 | 3.8%起 | 王霖 | 88588246/13857654562 |
| 中国农业银行 | 3.8%起 | 龚盛 | 15858682216 |
| 中国建设银行 | 3.8%起 | 梅晶晶 | 88525339/13736585303 |
| 中国银行 | 3.75%起 | 任茜 | 13857695378 |
| 浦发银行台州分行 | 4.05%起 | 王渊 | 13616676319 |
| 浦发银行椒江分行 | 4.05%起 | 孙瑞华 | 13857688081 |
| 交通银行台州分行 | 3.75%起 | 周翔宇 | 13867697018 |
| 招商银行台州分行 | 4.32%起 | 王海玲 | 13566413827 |
| 浙商银行台州分行 | 5.01%起 | 章涉漪 | 81880185/13606681262 |
| 中信银行台州分行 | 4.15%起 | 陈金园 | 13586052161 |
| 华夏银行台州分行 | 4.5%起 | 邱明达 | 81871518/13736252233 |
| 泰隆银行开发区支行 | 5.6%起 | 梁宛莉 | 13306869100 |
| 民泰银行椒江支行 | 5.8%起 | 陈慧珠 | 13857699669 |
| 绍兴银行台州分行 | 5.1%起 | 郭庭斌 | 15958633119 |
| 温州银行台州分行 | 4.55%起 | 王晓波 | 15824005475 |
| 平安银行台州分行 | 6.53%起 | 李俊丽 | 15906861025 |
| 宁波银行台州分行 | 4.35%起 | 戴莉丽 | 13566627207 |
| 金华银行台州分行 | 4.05%起 | 金雪婷 | 81886670/15968661569 |
| 台州银行 | 5.6%起 | 洪婷 | 15858624999 |
| 邮储银行台州分行 | 3.85%起 | 董庆 | 81888982/18957683735 |

合同履约保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 永诚财产保险股份有限公司台州分公司 | 年费率1%，最低保费1000元 | 尹刚强 | 13750668184 |
| 华泰财产保险有限公司台州中心支公司 | 年费率0.5%，最低保费1000元 | 王灵芳 | 88869818 13586123199 |
| 中国大地财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1.5%，最低保费1000元 | 徐小明 | 88552788 13968603112 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 中华联合财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率2%，最低保费500元 | 王仙高 | 13858600221 |
| 中国人民财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000元 | 王仙春 | 13515769179 |
| 永安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率0.3%，最低保费1000 | 王春宇 | 13676675331 |

预付款保函联系方式

| 保险公司名称 | 保费率 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国人寿财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率3%，最低保费500元 | 徐凌 | 13905168070 |
| 阳光保险台州中心支公司 | 年费率1%，最低保费500元 | 林高明 | 15888682693 |
| 天安财产保险股份有限公司台州中心支公司 | 年费率1%-2%，最低保费500元 | 罗赛 | 13736605643 |

浙江五石中正工程咨询有限公司

2023年3月

第二章 投标人须知

前附表

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 供应商特定资格要求 | 符合招标公告资格要求的供应商。 |
| 2 | 答疑会或现场踏勘 | 无。 |
| 3 | 投标文件递交要求 | 本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类： 1.电子投标文件，按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制、递交。 2.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。 3.纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为2份（一正一副）。资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格证明文件、商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。 4.投标文件启用顺序和效力：投标文件的启用，按先后顺位分别为电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，顺位在先的投标文件已按时解密的，备份投标文件自动失效。在下一顺位的投标文件启用时，前一顺位的投标文件自动失效。 5.▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。 |
| 4 | 投标有效期 | 投标有效期为开标后90天，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。 |
| 5 | 投标文件递交 | 截止时间：北京时间2023年5月9日上午09:00 投标供应商应当在投标截止时间前将生成的“电子加密投标文件”上传递交至“政府采购云平台”，并在开标当日投标截止时间前提交备份投标文件。 |
| 6 | 开标时间及地点 | 时间：北京时间2023年5月9日上午09:00 地点：椒江区市府大道777号民泰大楼3楼一号开标室B场地。 |
| 7 | 履约保证金 | 中标单位收到中标通知书后向采购单位缴纳合同金额1%，项目验收通过后无息退还。 |
| 8 | 实质性条款 | 带“▲”的条款是实质性条款，投标文件须作出实质性响应，否则作无效投标处理。 |
| 9 | 样品或现场踏勘 | 详见招标文件。 |
| 10 | 样品 | （1）有，投标样品不能出现公司名称或其他标志，否则投标无效。 （2）样品的递交地点：椒江区市府大道东581号。 递交时间：请各位供应商在开标截止时间之前完成样品的摆放和安装，等待抽取编号。 联系人：徐耀亚 联系电话：13968634333 （3）未中标人样品的退还处理方式：由供应商在规定期限内自行处理。 （4）中标人的样品应当由招标人进行保管 、封存，作为履约验收的参考。 （5）样品清单： 序号 货物名称 数量 单位 1 护士站 1 套 2 医用操作地吊柜 1 组 3 水池柜 1 套 4 小样 1 套 |
| 11 | 中小企业划分标准所属行业 | 所属行业：家具制造业。 |
| 12 | 节能环保 | 符合国家相关法律规定。 |
| 13 | 其他 | 1、各供应商自行在浙江政府采购网下载或查阅采购文件和相关更正公告等，不另行通知，如有遗漏采购人、采购代理机构概不负责。 2、两家或两家以上供应商提供的投标文件出自同一终端设备的，或在相同Internet主机分配地址（相同IP地址）报名或网上投标的，后果由供应商自行承担。 3、开标时间后30分钟内供应商须携带CA自备电脑登录“政采云”平台，用“项目采购-开标评标”功能解密投标文件，投标人未按时解密或解密失败的，其上传的电子投标文件自动失效。 |

一 、总  则

（一） 适用范围

本招标文件适用于本次项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、“采购组织机构”指采购人委托组织招标的采购代理机构。

2、采购人：是指委托采购代理机构采购本次项目的国家机关、事业单位和团体组织。

3、投标人：是指向采购组织机构提交投标文件的单位或个人。

4、货物：是指各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

5、服务：是指除货物和工程以外的政府采购对象，包括各类专业服务、信息网络开发服务、金融保险服务、运输服务，以及维修与维护服务等。

6、“书面形式”包括信函、传真等。

7、“▲”系指实质性要求条款。

（三）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

（四）特别说明

1、投标供应商所投产品除招标文件中明确规定要求“提供官网截图或相应检测报告的证明材料”以外，所有技术参数描述均以投标文件为准。投标供应商对所投产品技术参数的真实性承担法律责任。项目招标结束后、质疑期限内，如有质疑供应商认为中标供应商所投产品、投标文件技术参数与招标需求存在重大偏离、错误、甚至造假的情况，应提供具体有效的证明材料。

2、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,根据《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第一项之规定，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

3、投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

5、投标文件格式中的表格式样可以根据项目差别做适当调整,但应当保持表格样式基本形态不变。

6、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

二、招标文件

（一）招标文件由招标文件总目录所列内容组成。

（二）招标文件的澄清或修改

1、采购组织机构可视采购具体情况对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购组织机构应当在投标截止时间至少15日前，在原公告发布媒体上发布澄清公告，澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分；不足15日的，采购人或者采购组织机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

2、投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

三、投标文件

（一）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购组织机构的要求提供：资格及商务技术文件、报价文件。【特别提示：如有要求提供资料原件的，相关原件需在投标文件递交截止时间前递交，逾期将不予接收（原件放置在档案袋中，可不用密封）。原件仅作为核查复印件真实性之用，如仅提供了原件，投标文件中未提供复印件，不予认定投标文件中具备该份资料。资料原件也可以用与原件相符的公证原件替代】

1、资格证明文件的组成：

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）需要说明的其他资料。

2、商务与技术文件的组成：

（1）投标人情况介绍。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施。

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

（8）与评分标准相关的其他内容。

2、报价文件的组成

（1）报价文件由开标一览表、报价明细表以及投标人认为其他需要说明的内容组成。

（2）此报价为投标人一次性报出唯一的最终价格，包含其它一切所要涉及到的费用，有选择的报价将被拒绝。

（3）投标报价是包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用，全部费用已包含在开标一览表的投标总报价中。

（4）政府采购优惠政策相关资料。

（5）相关报价单需打印或用不退色的墨水填写， 投标报价单不得涂改和增删，如有错漏必须修改，修改处须由同一签署人签字或盖章。由于字迹模糊或表达不清引起的后果由投标人负责。

（6）投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。

（二）投标文件的制作及递交要求

1、投标文件的制作要求

（1）投标人应按照投标文件组成内容及项目招标需求制作投标文件，不按招标文件要求制作投标文件的将视情处理（拒收、扣分等），由此产生的责任由投标人自行承担。

（2）投标人应对所提供的全部资料的真实性承担法律责任，投标文件内容中有要求盖章或签字的地方，必须加盖投标人的公章以及法定代表人或授权委托代理人盖章或签字。

（3）投标文件以及投标人与采购组织机构就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签字、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

（4）投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元）。

（5）若投标人不按招标文件的要求提供资格审查材料，其风险由投标人自行承担。

（6）与本次投标无关的内容请不要制作在内，确保投标文件有针对性、简洁明了。

①投标文件的编制

本项目实行电子投标，供应商应准备电子投标文件、以介质存储的数据电文形式的备份投标文件、纸质备份投标文件三类：

（1）按政采云平台项目采购--电子招投标操作指南及本招标文件要求编制。投标人应通过“政采云电子交易客户端”，并按照本招标文件和“政府采购云平台”的要求编制并加密投标文件。

1.1投标人应当按照本章节 “投标文件组成”规定的内容及顺序在“政采云电子交易客户端”编制投标文件。其中《资格及商务技术文件》中不得出现本项目投标报价，如因投标人原因提前泄露投标报价，是投标人的责任。

1.2投标文件分为资格证明文件、商务技术文件、报价文件。各投标人在编制投标文件时请按照采购文件第六部分规定的格式进行，并按格式要求在指定位置根据要求进行签章，否则视为未提供，未提供格式的，请各投标人自行拟定格式，并加盖单位公章并由法定代表人或其授权代表签署（签字或盖章），否则视为未提供。

1.3《投标文件》内容不完整、混乱的编排导致投标文件被误读或评标委员会查找不到有效文件是投标人的责任。《投标文件》因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责▲投标文件未按规定的格式编制的，投标无效。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

（3）纸质备份投标文件以纸质文件的形式编制，按资格证明文件、商务技术文件、报价文件分别编制并单独装订成册，数量均为1份。资格证明文件、商务技术文件、报价文件须分别密封封装，资格及商务技术文件、报价文件未分别密封的投标文件将为无效。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

Ⅰ电子投标文件

1.电子投标文件中须加盖公章、法人章部分均采用CA签章，并根据“政采云供应商项目采购-电子招投标操作指南”及本招标文件规定的格式和顺序编制电子投标文件并进行关联定位，以便评标委员会在评标时，点击评分项可直接定位到该评分项内容。如对招标文件的某项要求，投标人的电子投标文件未能关联定位提供相应的内容与其对应，则评标委员会在评审时如做出对投标人不利的评审由投标人自行承担。

电子投标文件如内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读，或者在按采购文件规定的部位查找不到相关内容的，由投标人自行承担。

2.温馨提醒：CA签章上目前没有法人或授权代表签字信息，需要投标人联系浙江杭州汇信科技有限公司（400-8884636）等相应公司进行办理，或在投标文件中涉及到签字的位置线下签好字然后扫描或者拍照做成PDF的格式亦可。

3.以介质存储的数据电文形式的备份投标文件，按政采云平台项目采购-电子招投标操作指南中上传的电子投标文件格式，以U盘形式提供。数量为1份。

2、投标文件的递交要求

（1）“投标文件”的上传、递交：见《前附表》。▲未传输递交电子投标文件的，投标无效。

（2）以介质存储的数据电文形式的备份投标文件和纸质备份投标文件必须在规定时间前送达或邮寄至公告规定的地点。备份投标文件在截止时间后提交，采购组织机构将拒绝接收。

（3）如有特殊情况，采购组织机构延长截止时间和开标时间，采购组织机构和投标人的权利和义务将受到新的截止时间和开标时间的约束。

（4）投标文件的备选方案

投标人不得递交任何的投标备选（替代）方案，否则其投标文件将作无效标处理。与“电子加密投标文件”同时生成的“备份投标文件”不是投标备选（替代）方案。

（三）投标文件的有效期

1.自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕均应保持有效。

四、开标

（一）开标事项

采购组织机构在“招标公告”规定的时间和地点公开开标，本次招标采用先评审商务资格和技术服务方案，后公开并评审报价的办法实施。

采购过程中出现以下情形，导致电子交易平台无法正常运行，或者无法保证电子交易的公平、公正和安全时，采购组织机构可中止电子交易活动：

（1）电子交易平台发生故障而无法登录访问的；

（2）电子交易平台应用或数据库出现错误，不能进行正常操作的；

（3）电子交易平台发现严重安全漏洞，有潜在泄密危险的；

（4）病毒发作导致不能进行正常操作的；

（5）其他无法保证电子交易的公平、公正和安全的情况。

出现前款规定情形，不影响采购公平、公正性的，采购组织机构可以待上述情形消除后继续组织电子交易活动，也可以决定某些环节以纸质形式进行；影响或可能影响采购公平、公正性的，应当重新采购。

（二） 开标程序：

1、开标会由招标项目负责人主持，主持人宣布开标会议开始；

2、主持人介绍参加开标会的人员名单；

3、主持人宣布评标期间的有关事项，告知应当回避的情形,提请有关人员回避；对投标人进行签到验证。

4、向各投标人发出电子加密投标文件【开始解密】通知，由投标人按招标文件规定的时间内自行进行投标文件解密。投标文件的制作和解密应使用同一个数字证书，否则将可能解密失败。

5、采购组织机构点击【开启标书信息】，开启标书成功后进入开标流程。

6、资格及商务技术文件评审；

7、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分汇总分；

8、开启报价响应文件：采购代理机构成功开启报价响应文件后，方可查看各供应商报价情况。

9、报价文件评审；

10、由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的报价文件得分；

11、宣布综合得分结果及中标候选人名单；

12、开标会议结束。

五、评标

本项目采用电子评审方法，评标的依据为招标文件和投标文件。

（一）组建评标委员会

评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

（二）评标程序

1、资格审查

公开招标采购项目投标文件解密结束后，采购人或者采购组织机构应当依法对投标人的资格进行审查，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

2、符合性审查

评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求，对审查发现无效的进行必要的询标，结束后公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因。

3、综合比较与评价

（1）对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

4、得分确认及评审报告编写

（1）评标委员会对报价文件进行复核，对于系统计算出的价格分及总得分进行确认；

（2）评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

（3）评标委员会按评标原则及得分情况编写评审报告。

5、评价

采购组织机构对评标委员会评审专家进行评价。

（三）澄清问题的形式

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代理人或其授权委托代理人签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1、投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权委托代理人签字。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（五）投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1、电子投标文件及纸质备份投标文件在指定页面无法定代表人盖章或签字、未在指定页面盖公章、在指定页面无被授权人签字、投标文件份数少于招标文件要求、未提供法定代表人授权委托书、未提供投标函或者投标函格式不符合招标文件要求或填写项目不齐全的；

2、资格及商务技术文件跟报价文件出现混装或在资格及商务技术文件中出现投标报价的，或者报价文件中报价的货物跟资格及商务技术文件中的投标货物出现重大偏差的；

3、不具备招标文件中规定的资格要求的。

4、投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。

5、授权委托代理人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

6、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

7、报价超过招标文件中规定的预算金额/最高限价。

8、投标参数未如实填写。

9、投标文件提供虚假材料的。

10、投标人的电子投标文件无法按时解密的。

11、不符合中华人民共和国财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十七条情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效，并移送采购监管部门：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；不同投标人的投标文件,由同一台电脑编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装。

12、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的（招标文件

中打“▲”内容及被拒绝的条款）。

13、未传输递交电子投标文件的或者未按规定提供相应的备份投标文件，造成项目开评标活动无法进行下去的。

（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理

1、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

2、评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的；

3、因重大变故，采购任务取消的；

4、法律、法规和招标文件规定的其他导致评标结果无效的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第三章：评标方法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，政府采购监管部门视情进行现场监督，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

1、确定中标供应商，评标小组根据招标文件规定的评分法和评标标准，对各投标商的投标文件进行系统的评审和比较，经专家评审汇总后，按投标商的最终报价由低到高排出，并推荐最终得分排名第一的投标商为本次招标项目的预中标单位。评标委员会根据采购单位的《授权意见确认书》，推荐中标候选人或确定中标人。其中推荐中标候选人的，采购组织机构在评审结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。

2、发布中标结果公告。采购组织机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体及相关网站上公告中标结果，招标文件应当随中标结果同时公告。如发现中标供应商资格无效或其放弃中标资格，则按本次评标供应商得分排序结果依次替补或重新组织。

3、发出中标通知书。采购组织机构在发布中标结果的同时，向中标人发出中标通知书。

4、中标人在中标之后领取通知书之前，应向招标代理机构交纳招标代理服务费。若中标人未在约定时间内支付招标代理服务费，从逾期之日起按日利率千分之一承担违约金。若中标人未按上述规定办理，需承担招标代理机构为实现债权的所有费用（包括但不限于律师费、催讨车旅费、保全担保费等）。

5、招标代理费用：招标代理费用按照《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格2015 299号）执行，按照下列表格中类别标准下浮20%向中标单位收取招标代理费，中标方须在中标通知书发出5日内一次性付清。（户名：浙江五石中正工程咨询有限公司；账号：1202003209900014176；开户银行：中国工商银行杭州市潮王路支行）财务电话：0571-88271625。

| 服务类型、费率、中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.50% | 1.50% | 1.00% |
| 100-500 | 1.10% | 0.80% | 0.70% |
| 500-1000 | 0.80% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.50% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.10% | 0.20% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 100000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

七、合同签订及公告

（一）签订合同

1、采购人应当自中标通知书发出之日起30天内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

2、采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

3、中标供应商无故拖延、拒签合同的,取消中标资格。

4、中标供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标供应商，也可以重新开展政府采购活动。同时，拒绝与采购人签订合同的供应商，由同级财政部门依法作出处理。

5、询问或者质疑事项可能影响中标结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同（中标结果的质疑期为中标结果公告期限届满之日起七个工作日）。

（二）合同公告及备案

1、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的政府采购信息发布媒体及相关网站上公告。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同副本报同级人民政府财政部门备案以及采购组织机构存档。

第三章 评标办法及评分标准

一、采购组织机构将组织评标委员会，对投标人提供的投标文件进行综合评审。

二、本次招标项目的评标方法为综合评分法，总计100分。

（一）商务与技术文件中的客观分由评标委员会讨论后统一打分；其余在规定的分值内单独评定打分。

（二）各投标人商务与技术文件得分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总后的算术平均分计算，计算公式为：

商务与技术文件得分=评标委员会所有成员评分合计数/评标委员会组成人员数。

（三）投标报价得分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其报价得满分。其他投标人的投标报价得分按下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30%×100。

（四）投标人综合得分＝资格及商务技术文件得分＋投标报价得分。

（五）政府采购政策及优惠：

①根据财政部、工业和信息化部发布的《政府采购促进中小企业发展管 理办法》(财库〔2020〕46 号 ) 和《财政部关于进一步加大政府 采购支持中小企业力度的通知》(财库〔2022〕19 号 )相关规定，对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予10%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

接受大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合体协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额 30%以上的，采购人、采购代理机构应当对联合体或者大中型企业的报价给予 6%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

组成联合体或者接受分包的小微企业与联合体内其他企业、分包企业之间存在直接控股、管理关系的，不享受价格扣除优惠政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

投标文件中须同时出具《政府采购促进中小企业发展管理办法》【财库（2020）46号】规定的《中小企业声明函》，否则不得享受价格扣除。

本项目对符合规定的小微企业（含小型企业）报价给予 10%的扣除。

（2）根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）的规定，供应商如为监狱企业且所投产品为小型或微型企业生产的，其投标报价扣除10%后参与评审。

投标文件中须同时提供：供应商的省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，未提供完整证明材料的，投标报价不予扣减。

（3）残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见附件），并对声明的真实性负责。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

注：得分以系统计算为准，保留2位小数。

三、在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，评标委员会按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人为中标候选人。

四、如综合得分相同，投标报价低者为先；如综合得分且投标报价相同的，货物类采购项目以技术性能得分较高者为先，服务类采购项目以实力信誉及业绩得分较高者为先。

五、提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家供应商认定：

（1）采用最低评标价法的采购项目，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由评标委员会集体确定一个投标人参加评标，其他投标无效。

（2）使用综合评分法的采购项目，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会集体推荐一个投标人作为中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

六、本次评分具体分值细化条款如下表：

| 序号 | 评分内容 | 评分细则 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业综合实力及荣誉（6分） | 体系认证（3分） | 1、投标人获得ISO9001质量管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分； 2、投标人获得ISO14001环境管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分； 3、投标人获得OHSAS18001或ISO45001管理体系认证证书且认证范围须包含：医疗或医用家具的，完全满足得1分； 备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。 2、证书认证范围不一致，但属于同类范围的应提供相关说明 3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 |
|  |  | 产品认证（2分） | 1、投标人或生产厂家具有家具产品环保卫士认证证书：认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分； 2、投标人或生产厂家具有家具中有害物质限量认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分； 备注： 所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。 2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明 3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 |
|  |  | 环保认证（1分） | 投标人或生产厂家具有中国环境标志产品认证证书，认证单元中产品包含：更衣柜、储物柜、护士站、医用操作地柜、医用分类垃圾柜、吊柜等，完全满足得1分； 备注： 1、所有证书、报告必须真实、合规，在有效期内。 2、证书名称不完全一致但属于同类产品的应提供相关说明 3、投标文件中须提供清晰可辨的证书、报告扫描件并加盖供应商公章，并提供全国认证认可信息公共服务平台上的查询截图，无截图不得分。 |
| 2 | 产品技术性能（11分） | 根据投标人产品所提供的技术参数与本项目需求的偏离情况、投标人提供的产品检测报告情况由评审小组综合比较后打分，技术参数完全满足要求的得8-11分；参数基本满足技术要求的得7.9-3分，有偏离得3分以下。 |
| 3 | 产品工艺及样品小样（14分） | 1、固定家具清单中护士站（尺寸应为不小于600*700*760mm，带抽屉柜、电力导轨，内设走线槽，外观具有部分木纹转印工艺）样品评价： 综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无刺激性气味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分 2、医用操作地吊柜一组（尺寸应为不小于600*700*760mm，带背架、贵重药品柜，输液柜），综合比较样品的板材、平稳性、平整度、安全性；配件的安装；组合部件的吻合、严密、牢固，环保标准（有无甲醛异味）等情况，完全符合采购需求的得2.1-4分，略有欠缺的得1-2分，有明显欠缺的得0-0.9分。 3、水池柜（不锈钢台盆、有机玻璃挡水、不锈钢垃圾桶盖、感应水龙头）；综合比较样品的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。 4、小样评价（（①实木多层板1块300*300mm（可看到切口）；②五金件（包含铰链、三节滑轨、密码锁各 1 个）；③电解钢板1块300*300mm；④亚克力人造板1块300*300mm（可看到切口）；⑤冷轧钢板1块300*300mm。）： 综合比较小样的材质、制作工艺、颜色（色泽）、触感等方面，由评委独立进行给分，做工精细，材质优秀，外观美观，色泽光泽，触感光滑、平整，完全符合采购需求的得1.5-3分，略有欠缺的得1-1.4分，有明显欠缺的得0-0.9分。 |
| 4 | 深化设计 （5分） | 提供护士站、医用地柜、输液柜（全盖平板门）：520*660*2000完整的彩色效果图、三视图、结构图、内部配件彩图、生产工艺图，由评委根据设计方案的符合性、完整性、美观性、可实施性进行打分。最高得5分。 |
| 5 | 原材料检测报告（5分） | 投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品由具备家具成品及其原辅材料检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的原材料检测报告，提供：多层板、电解钢板、复合亚克力人造石、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）、导轨、水槽（含配件）、水龙头、304不锈钢、ABS激光封边条、锁具、铰链等的原材料检验报告，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，每提供1项得0.5分，最高得5分。 备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，但属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。 |
| 6 | 产品检测报告（5分） | 投标人或生产厂家提供2020年1月1日以来，所投产品有具备家具成品检测能力并通过国家计量认证（CMA或CNAS资质）的检测机构出具检测合格的检测报告，提供：护士站、医用操作地柜、医用操作吊柜、医用储物柜、更衣柜、医用分类垃圾柜、不锈钢清洗槽等，检查范围需涵盖招标文件列明的质量要求，提供1项得1分，最高得5分。 备注： 1、所有报告必须真实、合规，在有效期内。 2、投标人文件中须提供清晰可辨的报告扫描件并加盖投标人公章。 3、投标人检测报告中如原材料名称与上述评分标准中原材料名称不一样的，属于同类产品的应提供相关说明，由评标小组根据检测报告内容判定后给分。 4、如投标人提供的证报告扫描件因模糊不清而造成评审过程中做出不利的影响由投标人自行承担。 |
| 7 | 生产及检测设备 （6分） | 生产及检测设备 须提供生产厂家的核心专业生产设备购置发票复印件，每项设备得0.5分，最高得6分。 核心生产设备按品类，具体要求如下： 1.人造板类：推台锯、全自动激光直线封边机、多轴钻、数控钻孔中心、冷压机、热压机、水性静电喷涂生产线（底漆、打磨、修色、面漆房）、计算机数控多功能加工中心、计算机数控加工中心、脉冲袋式中央集尘设备等； 2.钢制类：单板剪切机、激光切割设备、折弯机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、转塔冲床、计算机数控加工中心等； 3.钢木类：激光切割设备、弯管机、机器人焊接工作站、五金喷涂线、单板剪切机、推台锯、全自动激光直线封边机、数控钻孔中心等； 注：须提供产品生产厂家设备发票复印件、现场使用照片。如发票上所写设备名称与上述设备名称有不一致的，但属于同类产品的应提供相关说明及设备的技术资料以方便评审小组评判所购设备与上列设备是否具有同等功能。 |
| 8 | 类似项目业绩（3分） | 提供2020年1月1日以来(以合同签订时间为准)同规模类似医院医疗家具的项目合同业绩，每个得1分，最高得3分。 备注： 1、合同业绩须为投标人的业绩，投标人的独立法人子公司、参股公司的业绩均不予认可。 2、投标文件中须提供清晰可辨的中标通知书、合同彩色扫描件、验收证明、项目发票并加盖投标人公章，资料提供不全者不得分。 |
| 9 | 项目实施方案（5分） | 提供生产方案、进度计划及质量保障措施；安装服务方案：针对本项目实际情况，落实送货安装时间和人员安排，确保按期交付使用；针对本项目实际情况，制定符合实际现场需要的交叉作业及工作面交接配合方案。 方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分； 方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给0.6-3分； ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0-0.5分。 不提供方案或者方案明显不符合要求得0分。 |
| 10 | 质保期（5分） | 满足投标文件5年质保期要求不得分，每增加一年得1分，最高得5分。 |
| 11 | 售后服务（5分） | 提供详细完整的质量保证承诺、售后服务承诺及保修细则、“三包”措施，、客诉处理流程、产品使用说明、培训计划、技术服务方案、服务质量保证标准、售后服务工具配备、优惠条件承诺、售后服务人员配置及服务体系说明以及维修响应时间、售后服务网点地理位置的远近、配件储备情况以及其他优惠的售后服务措施等。 方案详实、内容新颖、针对性强、操作性强的给3.1-5分； 方案合理、内容完整、针对性一般、可操作的给1.1-3分； ③方案粗糙、内容缺漏、无针对性、操作性差的给0.1-1分。 不提供方案或者方案明显不符合要求得0分 |

第四章 公开招标需求

一、项目概况

本次招标共1个标段，具体内容如下表：

| 序号 | 项目名称 | 数 量 | 最高限价 | 预算金额 | 交货期/工期 | 简要技术要求、用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州市立医院迁建工程固定家具采购项目 | 1批 | 1380万元 | 1400万元 | 签订供货合同之日起90内 | 详见招标需求。 |

### 项目需求

###### 一）、主要原材料技术参数要求

1、电解钢板

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用基板厚度1.0mm SECC双面镀锌电解钢板制作。 |  |
| 2 | 质量要求 | 符合GB/T3325-2017《金属家具通用技术》、GB/T35607-2017《绿色产品评价 家具》、QB/T 4371-2012《家具抗菌性能的评价》、GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准； 金属喷漆（塑）耐腐蚀理化性能通过100h内无鼓泡产生，100h无锈迹、剥落、起皱、变色和失光现象； 产品有害物质家具涂层可迁移元素（铅镉铬汞锑硒钡砷）含量均未检出； 抗菌性能：抑菌率达到99%以上， 防霉要求：表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级 |  |

2、复合亚克力人造石

| 序号 | 项目 | 技术要求： | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人造石材质要求 | 台面采用材质为医用复合亚克力人造石，材料厚度≥1.2cm。 |  |
| 2 | 人造石质量要求 | 1、外观质量：色泽—色泽均匀一致，不得有明显色差。 板边—板材四边平整，表面无缺棱掉角现象。表面—光滑平整、无波纹、方料痕、刮痕、裂纹、无气泡及大于0.5mm的杂质。 2、450g钢球落球冲击：冲击高度不低于2000mm，无损。 3、耐燃烧性能：在与香烟接触过程中或在此之后，不得有明火燃烧或阴燃。任何形式的损坏不得影响产品的使用性能并可通过研磨剂和抛光剂大致恢复至原状。 4、耐污染性：耐污值总和≤58;最大污迹深度≤0.06mm 5、耐化学药品性：表面应无明显损伤，轻度损伤用600目砂纸轻擦即可除去，损伤程度应不影响板材的使用性，并易恢复至原状。 6、耐热性：表面应无破裂、裂缝或起泡。任何变色采用研磨剂或抛光剂可除去并接近板材原状，并不影响板材的使用。 7、耐高温性能：表面应无破裂、裂缝或鼓泡等显著影响。表面缺陷易打磨至恢复原状，并不影响板材的使用。 8、放射性核素限量：内照射指数≤0.1；外照射指数≤0.1 9、巴氏硬度：实体面材UPR类或 MMA类≥55 。 10、耐磨性≤0.6g。 |  |
| 3 | 防霉要求 | GB/T31402-2015塑料塑料表面抗菌性能试验方法 |  |
| 4 | 抗菌要求 | GB/T24128-2018塑料塑料防霉剂的防霉效果评估 |  |

3、抗菌环氧树脂粉末（热固性粉末）

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 表面采用环保型环氧聚酯粉末静电喷涂，喷涂采用流水线喷涂，涂层膜厚度均匀，颜色可根据院方要求定制。 |  |
| 2 | 喷涂流程 要求 | 金属产品喷涂前必须前处理，包括除油，除尘，清洗，纳米陶化或者硅烷镀膜等保障产品喷涂质量的前处理工艺 |  |
| 3 | 质量要求 | 1、容器中状态：色泽均匀，无异物，呈松散粉末状。 2、筛余物(125um)：全部通过。 3、硬度（擦伤）：≥2H。 4、附着力≤1级。 5、耐冲击性：50cm冲击试验，漆膜无异常。 6、弯曲试验：2mm。 7、耐碱性(5%NaOH)：168h无异常。 8、耐酸性(3%HC1)：240h无异常。 9、耐沸水性：15min无异常。 10、耐湿热性：500h无异常。 11、耐盐雾性：500h划线处：单向锈蚀≤2.0mm未划线区：无异常。 12、漆膜厚度：≥60μm。 13、可溶性重金属：（铅Pb≤90mg/kg、镉Cd≤75mg/kg、铬Cr≤60mg/kg、汞Hg≤60mg/kg。 |  |
| 4 | 防霉要求 | 电解钢板喷涂样块表面：表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级。 执行GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 |  |
| 5 | 抗菌要求 | 电解钢板喷涂样块表面：至少对6种及以上的菌种的抗菌率＞99%。 执行GB/T 21866-2008抗菌涂料（漆膜）抗细菌性能 |  |

4、导轨：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 1、治疗柜采用走珠滑轨，抽拉自如，抽屉内能放置30kg负载重量，导轨需在高温+50℃，低温-30℃能正常使用且不渗油，开关顺滑，双叠全拉带定位结构，防止滑出，静音效果好，使用寿命长。 2、护士站内配柜采用卡扣式滑轨，静音效果好，开关顺滑，三节可拆，安装简便，使用寿命长。 |  |
| 2 | 质量要求 | 符合QB/T 2454-2013《家具五金抽屉导轨》标准； 2、过载： （1）垂直向下静载荷(300N)、（2）水平侧向静载荷 (150N)、（3）猛关、（4）猛开，检测结果：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动；e)所有组件的功能不应损害；f)抽屉导轨及其组件不应分离。） 3、操作力：（1）拉力（耐久性试验前）、（2）拉力（耐久性试验后）、（3）推力（耐久性试验前）、（4）推力（耐久性试验后）：当M＜40Kg时，拉力≤50N，检测合格。 4、抽屉导轨组件底部变形：变形量不应超过内部尺寸（宽度和深度）最窄部分的1/75。 5、功能：耐久性(60000次）、垂直向下静载荷(200N) 、水平侧向静载荷(lOON)、拉出安全性、猛开、猛关：检测结果：a) 所有组件或连接件不应断裂损坏：b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动；c)所有零部件不应有影响正常运作的变形或磨损；d)五金连接件不应松动； e)所有组件的功能不应损害：f)抽屉导轨及其组件应能正常工作。 6、下沉量：下沉量不应超过抽屉导轨拉出长度的3% 。 7、耐腐蚀要求 18h，1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2，其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2(距离边缘棱角2mm以内的不计) |  |

5、水槽（含配件）：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 采用304不锈钢一体铸造成型，表面精细拉丝不粘油污，底部有加厚防凝露图层和消声垫。配有多功能下水器。 |  |
| 2 | 质量要求 | 1、外形尺寸及极限偏差：（长度）＞400~1000，±2mm；（宽度）＞120~400，±2mm。 2、边缘：槽体外观：水槽表面不应有皱折、划伤、凹坑、瘪等缺陷,表面处理应均匀、光亮,光泽基本一致。 3、承载能力：1）、槽体底部应能承受100kg集中载荷，其变形最应小于3mm。2）、槽体承受100kg载荷后，不应有下沉、开裂、脱焊等异常现象。 4、防结露涂层1）、有效防止背面结露、滴水现象。2）、涂层应牢固，喷涂均匀一致，不允许有流痕、露底、皱纹和脱落等缺陷。 5、焊接：1）、焊接应端正，抛光后表面纹理应均匀一致，不应有明显划痕、锤印及烧痕；2）、.槽体焊接部位应牢固，焊纹均匀，不允许有未焊透、裂纹等缺陷，外露焊缝均应进行抛光或去色处理。 6、排水机构：1）、排水滤器处于封存水的状态时，倒满水2h后渗漏量应不大于1 %。2）、塑料排水管存水弯管组件l.57mm; 排水管本体（除存水弯管）1.70mm; 由黄铜或不锈钢制造的排水管本体0.56mm，其他0.38mm。3）、存水弯管的水封高度应不小于50mm。4）、排水机构和槽体应严密，不应有渗漏水现象，在排放热水时软管不会从接驳处位移。5）、排水机构应能在2 min内将满槽的水排净， 其底部不应有片状残余水现象。6）、非金属排水管经老化性能试验后应无裂纹，无渗漏水现象。 7、重金属含量（限色漆）：可溶性铅≤90mg/kg、可溶性镉≤75mg/kg、可溶性铬≤60mg/kg、可溶性汞≤60mg/kg。 |  |

6、水龙头（电感应）：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 水龙头采用优质品牌高抛水龙头，采用精密陶瓷阀芯，致密坚硬。采用优质一体铸造阀体，壁厚均匀，抗压性强。表面采用十级电镀处理工艺。 |  |
| 2 | 质量要求 | 1、外观：镀层表面：镀层表面光泽均匀， 不应有脱皮、龟裂、烧焦、露底、剥落、黑斑及明显的麻点、 毛刺等缺陷。2、螺纹：表面：应光洁，不应有凹痕、断牙等明显缺陷。3、装配：装配好的手柄或手轮动作应轻便、平稳、无卡阻。冷热水混合水嘴应有冷、热标记，标记与水嘴本体结合牢固 冷水用蓝色或字母"C"或“冷”字表示，热水用红色或字母“H”或“热”字表示。 4、抗水压机械性能：（1）阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在2.5MPa ±0.05MPa水压下保待60s±5s, 阀芯上游的任何零部件无永久性变形。（2）带流量调节器的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口打开，在0.4MPa±0.02MPa水压下保待60s±5s, 阀芯下游的任何零部件无永久性变形。 5、密封性能：（1）阀芯及阀芯上游：阀芯关闭，出水口打开，在1.6MPa±0.05MPa水压下保待60s±5s,阀芯及上游过水通道无渗漏。（2）出水口不能被堵住的水嘴阀芯下游：阀芯打开，出水口打开，在水嘴流量为(0.4±0.04)L/s时的压力下保持60s±5s,阀芯下游任何密封部位无渗漏。） 6、流量：（普通洗涤水嘴、洗面器水嘴、厨房水嘴、净身器水嘴）：3.0 ≤Q≤9.0（普通型）） |  |

7、304不锈钢：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 材质要求 | 不锈钢产品统一采用1.0mm的SUS304不锈钢，具有耐蚀、耐高温等性能，可在酸、碱、高温等苛酷的条件下使用。 |  |
| 2 | 质量要求 | 1、金属电镀层理化：抗盐雾—18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm，其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘棱角2mm以内的不计) 2、化学成分《质量分数) 化学成份（%）：（碳（C）≤0.07、硅(Si)≤0.75、锰(Mn)≤2、磷 (P)≤0.045、硫（S)≤0.030、铬(Cr)17.5~19.5、镍(Ni)8~10.5. |  |
| 3 | 防霉要求 | 不锈钢表面：表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级。 |  |
| 4 | 抗菌要求 | 不锈钢表面：至少对6种及以上的菌种的抗菌率＞99%。 |  |

二）、钢制产品主要成品技术参数要求

1、护士站类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺技术 | 1、龙骨部分采用承重力强的3cm*3cm*2.0mm的纯钢方管龙骨，钢板与方管龙骨之间采用激光焊接，激光切割及数控折边成型技术。 2、外包医用级纯人造石龙骨框架处，运用石材干挂技术，让石材能与产品进行无缝的融合。 3、产品采用激光切割机对原材料进行工艺切割、由数控折弯机将其折弯成型，保证工艺结构的完整性。 |  |
| 2 | 外观造型 | 1、根据人体工学原理合理分段上下台面的高度，高低台的无障碍流线设计，使得前来就诊问询的人员都能够畅快的进行良好沟通。 2、护±站站体配合各种造型的半包、全包医用级复合亚克力人造石，弧度的拐角避免磕碰到过往人员。内陷的不锈钢踢脚线，防止前来问询的人员不小心会碰伤脚部，所有拐角对接处经过打磨处理，保持弧面。 3、内部充足的电脑高度保证工作区域的电脑不会裸露在外面，阻挡内外视线，内部无支撑站体让所有储存配柜任意组合使用。 |  |
| 3 | 产品功能和配置 | 护±站内预留的强弱电走线槽位。护±站内的内饰板全部为可拆卸式。 2、护±站内的配柜采用电解钢板制作，厚度1.0mm。配柜可选装脚轮。 3、护±站底部为不锈钢底座，成段的引线孔位预留，让现场的出线点位能够准确引入。 4、可根据需求安装照明灯、装饰灯、强弱电插座。 5、可根据需求安装密码、指纹、刷卡或者人脸识别锁具。 6、可根据需求安装安装显示屏、显示器、电动升降显示器等。 |  |
| 4 | 质量要求 | 桌类主要尺寸及偏差：深：±5mm、宽：±5mm、高：±5mm。 2、外观要求（1）金属件外观要求：焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。（2）喷涂层：涂层应无漏喷、锈蚀和脱色、掉色现象；涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。(3)电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑和划痕。 3、安全性能要求：结构安全，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≧H;冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力：不低于1级。 5、桌类强度和耐久性，检测项目包含： 主桌面垂直静载荷、水平静载荷、桌面垂直冲击、桌腿跌落桌面持续垂直静载荷；桌面水平耐久性： 检测结果：1)所有零部件无断裂或豁裂2)用手揿压某些应为牢固的部件，应无永久性松动3)所有零部件应无影响使用功能的磨损或变形4)五金连接件应无松动5)活动部件（门、抽屉等）开关应灵便6)零部件无明显位移变化；） 6、桌类稳定性： （1）垂直加载稳定性：试验后应无倾翻现象； （2）垂直和水平加载稳定性：试验后应无倾翻现象。 7、产品有害物质：符合GB_T35607-2017 规定要求 甲醛释放量达到E0级标准，E0级释放量≤0.05mg/m³ 苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3 （3）总挥发性有机化合(TVOC)≤0.3mg/m3 8、表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级。 执行GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 |  |

2、医用操作地柜类产品：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺要求 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、抽屉面板处为一体冲压卡槽，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg.采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |  |
| 2 | 质量要求 | 1、形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、抽屉下垂度、抽屉摆动度、着地平稳性符合要求。 2、安全性能要求：结构安全（活动部件间距离≤5 mm或≥25mm，抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 3、外观要求： （1）金属件外观——焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。喷涂层：涂层应无漏喷、 锈蚀和脱色、掉色现象；（2）涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （3）塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≧H;冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力：不低于1级。 5、柜类强度和耐久性，检测项目涵盖： （1）搁板弯曲、（2）搁板支承件强度、（3）顶板、底板的持续加载试验、（4）顶板和底板静载荷试验、（5）结构和底架强度试验、（6）跌落试验、（7）拉门垂直加载试验、（8）拉门水平加载试验、（9）拉门耐久性试验、（10）推拉构件强度试验、（11）推拉构件耐久性试验、（12）推拉构件结构强度试验、（13）推拉构件猛关试验、（14）推拉构件猛开试验 检测结果：a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手揿压证实，紧固件应无松动；d)五金连件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；） 6、柜类稳定性： （1）搁板水平加载稳定性：无脱落； （2）搁板垂直加载稳定性：无倾翻。 （3）活动部件关闭时非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象；活动部件打开时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象； （4）活动部件关闭时的非固定柜加载稳定性：应无倾翻现象； （5）活动部件打开时的非固定柜加载稳定性：应无倾翻现象； 7、产品有害物质：符合GB_T35607-2017 规定要求 甲醛释放量达到E0级标准，E0级释放量≤0.05mg/m³ 苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3 （3）总挥发性有机化合(TVOC)≤0.3mg/m3 8、表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级。 |  |

3、医用操作吊柜产品：

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺要求 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、抽屉面板处为一体冲压卡槽，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg.采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |  |
| 2 | 质量要求 | 1、形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性符合要求。 2、安全性能要求：结构安全（活动部件间距离≤5 mm或≥25mm？人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 3、外观要求： （1）金属件外观——焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。喷涂层：涂层应无漏喷、 锈蚀和脱色、掉色现象；（2）涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≧H;冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力：不低于1级。 5、柜类强度和耐久性，检测项目涵盖： （1）搁板弯曲、（2）搁板支承件强度、（3）顶板、底板的持续加载试验、（4）顶板和底板静载荷试验、（5）结构和底架强度试验、（6）跌落试验、（7）拉门垂直加载试验、（8）拉门水平加载试验、（9）拉门耐久性试验 检测结果：1)所有部件、连接件应无断裂损坏；2)无严重影响使用功能的磨损或变形；3)用手揿压证实，紧固件应无松动；4)五金连件应无松动；5)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；） 6、柜类稳定性： （1）搁板垂直加载稳定性：无倾翻。 （2）活动部件关闭时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象；活动部件打开时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象； （3）活动部件打开时的非固定柜加载稳定性：应无倾翻现象； 7、产品有害物质：符合GB_T35607-2017 规定要求 （1）甲醛释放量达到E0级标准，E0级释放量≤0.05mg/m³ （2）苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3 （3）总挥发性有机化合(TVOC)≤0.3mg/m3 8、表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级。 |  |

4、医用储物柜产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺要求 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、抽屉面板处为一体冲压卡槽，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg.采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |  |
| 2 | 质量要求 | 1、形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性符合要求。 2、安全性能要求：结构安全（活动部件间距离≤5 mm或≥25mm，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 3、外观要求： 木制件外观要求：封边处理：人造板零部件的非交接面应进行封边或涂饰处理无缺陷；封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；表面装饰层：薄木、塑料等贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹；应无脱色、掉色现象。 4、木制件表面贴面层：耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；耐干热不低于3级；耐湿热不低于3级；耐划痕： 加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；耐污染性能：选用带有“*”标记的6类污染物，丙酮试验时间为16h， 应不低于3级；表面耐磨性：磨100r后应保留50%以上花纹；抗冲击：冲击高度50mm,不低于1级；耐光色牢度(灰色样卡）≥4级 5、柜类强度和耐久性，检测项目涵盖： （1）搁板弯曲、（2）搁板支承件强度、（3）顶板、底板的持续加载试验、（4）顶板和底板静载荷试验、（5）结构和底架强度试验、（6）跌落试验、（7）拉门垂直加载试验、（8）拉门水平加载试验、（9）拉门猛关试验、（10）拉门耐久性试验 检测结果：a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手揿压证实，紧固件应无松动；d)五金连件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；） 6、柜类稳定性： （1）搁板水平加载稳定性试验，应无脱落现象。 （2）搁板垂直加载稳定性：无倾翻。 （2）活动部件关闭时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象；活动部件打开时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象； （3）活动部件打开时的非固定柜加载稳定性：应无倾翻现象； 7、产品有害物质：符合GB_T35607-2017 规定要求 （1）甲醛释放量达到E0级标准，E0级释放量≤0.05mg/m³ （2）苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3 （3）总挥发性有机化合(TVOC)≤0.3mg/m3 8、表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级。 |  |

5、更衣柜类产品

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺要求 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、抽屉面板处为一体冲压卡槽，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg.采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |  |
| 2 | 质量要求 | 1、形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性符合要求。 2、安全性能要求：结构安全（活动部件间距离≤5 mm或≥25mm，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。 3、外观要求： 木制件外观要求：封边处理：人造板零部件的非交接面应进行封边或涂饰处理无缺陷；封边处应无脱胶、鼓泡、透胶、露底；表面装饰层：薄木、塑料等贴面应无明显透胶、脱胶、凹陷、压痕、鼓泡、胶迹；应无脱色、掉色现象。塑料件外观：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕； 外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差 4、木制件表面贴面层：耐冷热循环：无裂缝、开裂、起皱、鼓泡现象；耐干热不低于3级；耐湿热不低于3级；耐划痕： 加载1.5N。表面无大于90%的连续划痕或表面装饰花纹无破坏现象；耐污染性能：选用带有“*”标记的6类污染物，丙酮试验时间为16h， 应不低于3级；表面耐磨性：磨100r后应保留50%以上花纹；抗冲击：冲击高度50mm,不低于1级；耐光色牢度(灰色样卡）≥4级 5、柜类强度和耐久性，检测项目涵盖： （1）搁板弯曲、（2）搁板支承件强度、（3）顶板、底板的持续加载试验、（4）顶板和底板静载荷试验、（5）结构和底架强度试验、（6）跌落试验、（7）拉门垂直加载试验、（8）拉门水平加载试验、（9）拉门耐久性试验 检测结果：a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手揿压证实，紧固件应无松动；d)五金连件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；） 6、柜类稳定性： （1）搁板水平加载稳定性试验,应无脱落现象。 （2）搁板垂直加载稳定性：无倾翻。 （3）活动部件关闭时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象；活动部件打开时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象； （4）活动部件打开时的非固定柜加载稳定性：应无倾翻现象； 7、产品有害物质：符合GB_T35607-2017 规定要求 （1）甲醛释放量达到E0级标准，E0级释放量≤0.05mg/m³ （2）苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3 （3）总挥发性有机化合(TVOC)≤0.3mg/m3 8、表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级。 |  |

- 医用分类垃圾柜

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 工艺要求 | 1、整体采用电阻焊接工艺，无外露焊点，钢板采用激光切割及数控折边成型，保证产品表面不会出现凹凸不平的焊疤。 2、抽屉面板处为一体冲压卡槽，方便插入说明卡片，抽屉面板、门板采用双层防尘工艺设计，避免细菌滋生，安装使用无螺丝装配技术。 3、门与柜体的连接采用优质缓冲不锈钢铰链或不锈钢插销式门轴结构，门框与柜体之间的吸合，利用磁性纽扣磁铁互相吸附。 4、柜体正面门及抽屉间隙在1.5~2mm之间，柜体边框宽度为2.5cm，采用双层门板设计，并且内有加强筋，提高门的使用寿命，活动层板四边折弯，可自由调节高度，层板挂钩采用2.0mm厚钢板，可自由拆卸，逐级调整高度，层板加强筋可承受50kg.采用隐藏式卷边拉手，折弯一体成型。 |  |
| 2 | 质量要求 | 1、形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性符合要求。 2、安全性能要求：结构安全（活动部件间距离≤5 mm或≥25mm，抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。3、外观要求： （1）金属件外观——焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊疤表面波纹应均匀。喷涂层：涂层应无漏喷、 锈蚀和脱色、掉色现象；（2）涂层应光滑均匀，色泽一致，应无流挂、疙瘩、皱皮、飞漆等缺陷。 （3）塑料件外观要求：应无裂纹，无明显变形；应无明显缩孔、气泡、杂质、伤痕；外表用塑料件表面应光洁，无划痕，无污渍，无明显色差。 4、金属喷漆（塑）涂层理化：硬度≧H;冲击强度：冲击高度400mm,应无剥落、裂纹、皱纹。耐腐蚀：100h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，应无鼓泡产生。100h后，检查划道两侧3mm外，应无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象。附着力：不低于1级。 5、柜类强度和耐久性，检测项目涵盖： （1）顶板、底板的持续加载试验、（2）顶板和底板静载荷试验、（3）结构和底架强度试验、（4）跌落试验、（5）拉门垂直加载试验、（6）拉门水平加载试验、（7）拉门耐久性试验、（8）推拉构件强度试验、（9）推拉构件耐久性试验、（10）推拉构件结构强度试验、（11）推拉构件猛关试验、（12）推拉构件猛开试验 检测结果：a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手揿压证实，紧固件应无松动；d)五金连件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；） 5、柜类稳定性： （1）活动部件关闭时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象；活动部件打开时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象； （（2）活动部件打开时的非固定柜加载稳定性：应无倾翻现象； 6、产品有害物质：符合GB_T35607-2017 规定要求 （1）甲醛释放量达到E0级标准，E0级释放量≤0.05mg/m³ （2）苯≤0.05mg/m3、甲苯≤0.1mg/m3、二甲苯≤0.1mg/m3 （3）总挥发性有机化合(TVOC)≤0.3mg/m3 7、表面至少对6种及以上霉菌防霉等级1级。 执行GB/T 1741-2020《漆膜耐霉菌性测定法》标准。 |  |

7、不锈钢清洗槽

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质量要求 | 1、形状和位置公差：邻边垂直度、翘曲度、平整度、位差度、分缝、着地平稳性符合要求。 2、安全性能要求：结构安全（活动部件间距离≤5 mm或≥25mm，抽屉、键盘、拉篮等推拉构件应有防脱落装置，人体接触或收藏物品的部位应无毛刺、刃口、棱角，固定部位的结合应牢固无松动、无少件、透钉、漏钉（预留孔、选择孔除外）。3、外观要求： 金属件外观——焊接件：焊接处应无脱焊、虚焊、 焊穿、错位；焊接处应无夹渣、气孔、焊瘤、焊丝头、咬边、飞溅；焊接处表面波纹应均匀。冲压件：冲压件应无脱层、裂缝；电镀层：表面应无剥落、返锈、毛刺；表面应无烧焦、气泡、针孔、裂纹、花斑。 4、金属电镀层理化：抗盐雾：18h，直径1.5mm以下锈点≤20点/dm2，其中直径>1.0mm锈点不超过5点(距边缘校角2mm以内的不计) 5、柜类强度和耐久性，检测项目涵盖： （1）结构和底架强度试验、（2）跌落试验、（3）拉门垂直加载试验、（4）拉门水平加载试验、（5）拉门猛关试验、（6）拉门耐久性试验 检测结果：a)所有部件、连接件应无断裂损坏；b)无严重影响使用功能的磨损或变形；c)用手揿压证实，紧固件应无松动；d)五金连件应无松动；e)活动部件（门、抽屉等）开关应灵活；） 6、柜类稳定性： （1）活动部件关闭时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象；活动部件打开时的非固定柜空载稳定性：应无倾翻现象； |  |

- 其他部件质量要求

| 序号 | 项目 | 技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多层板 | 1、含水率（%）：5.0-16.0。 2、胶合强度（MPa):≥0.7 3、静曲强度：顺纹（MPa):≧22;横纹（MPa)：≧20 4、弹性模量：顺纹（MPa):≧5000;横纹（MPa)：≧4000 5、甲醛释放量达到E0级标准，E0级释放量≤0.05mg/m³ 6、挥发性有机化合物(72h)：苯≤10µg/m3、甲苯≤20µg/m3、二甲苯≤20µg/m3、总挥发性有机化合物(TVOC)≤100µg/m3 |  |
| 2 | 激光封边条 | 1、耐干热：无龟裂、无鼓泡 2、耐磨性：磨30r后无露底现象 3、耐开裂性(耐龟裂性)：≧2级 4、耐老化：无开裂 5、耐冷热循环性：无龟裂、无鼓泡、无变色、无变色 无无起皱 6、耐光色牢度≧4级 7、甲醛释放量：甲醛释放量达到E0级标准，E0级释放量≤0.5g/L 8、氯乙烯单体≤5mg/kg 9、可迁移元素(可溶性重金属）铅 (Pb)≤90mg/kg、镉(Cd)≤75mg/kg、铬 (Cr)≤60mg/kg、汞 (Hg)≤60mg/kg、砷 (As)≤25mg/kg、钡 (Ba)≤1000mg/kg、锑 (Sb)≤60mg/kg、硒 (Se)≤500mg/kg。 10、邻苯二甲酸醋(DBP、BBP、DEHP、DNOP、DINP和DIDP的总量)≤0.1% 11、多溴联苯（PBB):未检出 12、多溴联苯醚（PBDE）：未检出 13、符合平板状建筑材料及制品的燃烧性能B1（B）级要求，燃烧增长速度率指数FIGRAO.2MJ≤115W/s，60s内无燃烧滴落物引燃滤纸现象。 |  |
| 3 | 锁具 | 1、灵活度：钥匙插拔、旋转（钥匙插拔、旋转钥匙插拔应灵活，无卡滞现象钥匙插入锁芯旋转灵活，锁开、关无卡阻现象）。 2、外观质量：锁头、钥匙：（锁头、钥匙表面应平整光洁，商标字迹应清晰、端正）；电镀件：（电镀件外露表面应色泽均匀，不应有起泡、起层、露底等明显瑕疵）；电镀件耐腐蚀：电镀件外露表面经12h的中性盐雾试验后，应达到外观评级 9/9VSB或以上标准；涂层件附着力达到GB/T 9286中2级或以上的规定； 3、牢固度：锁头固定连接静拉力：锁头直径小于20mm的，在承受140N静拉力后，应无松动；锁头固定连接扭矩：锁头直径小于20mm的，在承受1.80N·m扭矩后，应无松动；锁芯拨动件扭矩：在承受0.70N·m扭矩后，应能正常使用；镇舌侧向静载荷：在承受200N侧向静载荷后，应能正常使用；各铆接件静拉力：在承受200N静拉力后，应能正常使用；弹子锁、叶片锁使用寿命：锁头直径小于20mm的弹了锁、叶片锁，使用寿命不应少于10000次. |  |
| 4 | 铰链 | 过载：垂直静载荷30kg、水平静载荷70N:满足:a)所有组件或结合处不应断裂; b)通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动; c)所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损;d固定组件不应松动; e)所有组件的功能不应损害; f)杯状暗较链及其组件不应分离. 功能：1）.关闭力（在耐久性试验前后，具有自动关闭装置的杯状暗较链的关闭力应大于0.5N。在耐久性试验前后，关团力不应大于20N）；打开力：在耐久性试验前后打开力不应大于20N；下沉量：在使用调整系统前，安装A型门下沉量≤2.0mm或者安装B型门下沉量≤3.0mm。 2）垂直静载荷20KG，水平静载荷40N：（a) 所有组件或结合处不应断裂；b) 通过手触压证实，用于紧固的组件不应松动：c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 固定组件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害：f) 杯状暗较链及其组件应能正常工作.) 3)耐久性(80000次）（a) 所有组件或结合处不应断裂；b) 通过手触压证实， 用于紧固的组件不应松动：c) 所有组件不应有影响正常运作的变形或磨损；d) 固定组件不应松动；e) 所有组件的功能不应损害；f) 杯状暗较链及其组件应能正常工作） 3.耐腐蚀：18h, 1.5mm以下锈点不应超过20点/dm2 , 其中直径1.0mm以上的锈点不应超过5点/dm2 （距离边缘棱角2mm以内的不计） 检测结果：合格 4.理化性能要求金属喷漆（塑）涂层耐腐蚀：200h内，观察在溶液中样板上划道两侧3mm以外，无鼓泡产生；200h后，检查划道两侧3mm外，无锈迹、剥落、起皱、变色和失光等现象 |  |

三、采购清单及要求

| 迁建一期工程项目门诊区医用家具一览表 |
| --- |
| 序号 | 科室 区域 | 款式要求 |  | 品名及规格 | 单 位 | 单体数 量（具体按实结算） | 套数 | 招标总数数量 | 材质描述 |
| 门诊楼负一层 |  |
| 大厅 |
| 1 | 分诊台 |  |  | 护士站钢架主体：17000*750*750 | 米 | 17 | 1 | 17 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。 8、结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 2 |  |  |  | 护士站台面：17000*750*40 | 米 | 17 | 1 | 17 |  |
| 3 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 17 | 1 | 17 |  |
| 4 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 6 | 1 | 6 |  |
| 5 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 6 | 1 | 6 |  |
| 6 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 6 | 1 | 6 |  |
| 7 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线18500*150*1 | 米 | 18.5 | 1 | 18.5 |  |
| 放射科 |
| 8 | 分诊台 |  |  | 护士站钢架主体：6900*750*750 | 米 | 6 | 1 | 6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。8、结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 9 |  |  |  | 护士站台面：6900*750*40 | 米 | 6 | 1 | 6 |  |
| 10 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 6 | 1 | 6 |  |
| 11 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 12 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 13 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 14 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 7500*150*1 | 米 | 7.5 | 1 | 7.5 |  |
| 15 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5250*750*750 | 米 | 5.25 | 1 | 5.25 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。8、结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 16 |  |  |  | 护士站台面：5250*750*40 | 米 | 5.25 | 1 | 5.25 |  |
| 17 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 3.1 | 1 | 3.1 |  |
| 18 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 19 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 20 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 21 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 6900*150*1 | 米 | 6 | 1 | 6 |  |
| 22 | 病人更衣室 |  |  | 更衣柜：15300*500*2200 | 米 | 15.3 | 1 | 15.3 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；知名品牌锁具； 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁；柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求 更改，造价不变。 |
| 注射前候诊 |
| 40 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：7620*750*750 | 米 | 7.62 | 1 | 7.62 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求 更改，造价不变。 |
| 41 |  |  |  | 护士站台面：7620*750*40 | 米 | 7.62 | 1 | 7.62 |  |
| 42 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 43 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 44 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 45 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 46 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 47 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 48 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 3 | 1 | 3 |  |
| 49 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7620*150*1 | 米 | 7.62 | 1 | 7.62 |  |
| 51 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 门诊楼一层 |
| 门诊大厅 |
| 52 | 分诊台 |  |  | 护士站钢架主体：22100*750*750 | 米 | 22.1 | 1 | 22.1 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求 更改，造价不变。 |
| 53 |  |  |  | 护士站台面：22100*750*40 | 米 | 22.1 | 1 | 22.1 |  |
| 54 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 10.96 | 1 | 10.96 |  |
| 55 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 10.96 | 1 | 10.96 |  |
| 56 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 10.96 | 1 | 10.96 |  |
| 57 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 22.1 | 1 | 22.1 |  |
| 58 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 8 | 1 | 8 |  |
| 59 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 8 | 1 | 8 |  |
| 60 |  |  |  | 抢救车柜:1000*750*1200 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 61 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 62 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 8 | 1 | 8 |  |
| 63 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 23667*150*1 | 米 | 23.6 | 1 | 23.6 |  |
| 80 |  |  |  | 移动电源（插座8个） | 米 | 10.96 | 1 | 10.96 |  |
| 急诊 |
| 66 | 大厅服务台 |  |  | 护士站钢架主体：16200*750*750 | 米 | 16.2 | 1 | 16.2 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求 更改，造价不变。 |
| 67 |  |  |  | 护士站台面：16200*750*40 | 米 | 16.2 | 1 | 16.2 |  |
| 68 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 5 | 1 | 5 |  |
| 69 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 5 | 1 | 5 |  |
| 70 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 71 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 17.7 | 1 | 17.7 |  |
| 72 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 5 | 1 | 5 |  |
| 73 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 5 | 1 | 5 |  |
| 74 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 5 | 1 | 5 |  |
| 75 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线9526*150*1 | 米 | 17.7 | 1 | 17.7 |  |
| 76 |  |  |  | 护士站LED灯 | 米 | 5 | 1 | 5 |  |
| 77 | 急诊护士站 |  |  | 护士站钢架主体：8750*750*750 | 米 | 8.75 | 1 | 8.75 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求 更改，造价不变。 |
| 78 |  |  |  | 护士站台面：8750*750*40 | 米 | 8.75 | 1 | 8.75 |  |
| 79 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 5.75 | 1 | 5.75 |  |
| 80 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 5.75 | 1 | 5.75 |  |
| 81 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 6.35 | 1 | 6.35 |  |
| 82 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 10.25 | 1 | 10.25 |  |
| 83 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 84 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 85 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 4 | 1 | 4 |  |
| 86 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线:10250*150*1 | 米 | 10.25 | 1 | 10.25 |  |
| 87 |  |  |  | 护士站LED灯 | 米 | 5.75 | 1 | 5.75 |  |
| 88 | 清创室 |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：9830*350*680 | 米 | 9.83 | 1 | 9.83 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求 更改，造价不变。 |
| 89 |  |  |  | 可调节层板：9830*350*25 | 米 | 9.83 | 1 | 9.83 |  |
| 90 |  |  |  | 背架：10630*40*2700 | 米 | 10.63 | 1 | 10.63 |  |
| 91 |  |  |  | 医用操作地柜：4930*680*900 | 米 | 3.93 | 1 | 3.93 |  |
| 92 |  |  |  | 六抽柜（全盖门）：4900*680*900 | 米 | 4.9 | 1 | 4.9 |  |
| 93 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：500*680*900 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 94 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖门）：900*680*2000 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 95 |  |  |  | 台面：9830*680*40 | 米 | 9.83 | 1 | 9.83 |  |
| 96 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 97 |  |  |  | 有机玻璃挡水：900*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 98 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 99 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线10630*200*1 | 米 | 10.63 | 1 | 10.63 |  |
| 100 |  |  |  | LED灯（非感应） | 米 | 9.83 | 2 | 19.66 |  |
| 101 |  |  |  | 开关 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 102 | 更衣室/挂号收费更衣 |  |  | 更衣柜到顶柜：400*500*500 | 米 | 4.3 | 1 | 4.3 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上。 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求 更改，造价不变。 |
| 103 |  |  |  | 更衣柜：400*500*2200 | 米 | 4.3 | 1 | 4.3 |  |
| 收费处 |
| 336 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：8250*750*750 | 米 | 8.25 | 1 | 8.25 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；配柜可选装脚轮;带长虹玻璃隔断，台面带出线孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 337 |  |  |  | 护士站台面：8250*750*40 | 米 | 8.25 | 1 | 8.25 |  |
| 338 |  |  |  | 侧柜：1500*450*750 | 组 | 6 | 1 | 6 |  |
| 339 |  |  |  | 单抽单开门：400*450*700 | 组 | 6 | 1 | 6 |  |
| 340 |  |  |  | 抽屉：700*450*160 | 个 | 6 | 1 | 6 |  |
| 341 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：17200*150*1 | 米 | 17.2 | 1 | 17.2 |  |
| 342 |  |  |  | 亚克力挡板：680*15*1200 | 个 | 7 | 1 | 7 |  |
| 急诊抢救 |
| 104 | 大厅服务台 |  |  | 护士站钢架主体：6700*750*750 | 米 | 6.7 | 1 | 6.7 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 105 |  |  |  | 护士站台面：6700*750*40 | 米 | 6.7 | 1 | 6.7 |  |
| 106 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
| 107 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
| 108 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 2.8 | 1 | 2.8 |  |
| 109 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 8.2 | 1 | 8.2 |  |
| 110 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 111 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 112 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 4 | 1 | 4 |  |
| 113 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线:8200*150*1 | 米 | 8.2 | 1 | 8.2 |  |
| 115 | 配置 |  |  | 医用操作吊柜：3580*350*680 | 米 | 3.58 | 1 | 3.58 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 116 |  |  |  | 可调节层板：3580*350*25 | 米 | 3.58 | 1 | 3.58 |  |
| 117 |  |  |  | 背架：4100*40*2000 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 118 |  |  |  | 医用操作地柜：980*680*900 | 米 | 0.98 | 1 | 0.98 |  |
| 119 |  |  |  | 六抽柜（全盖门）：900*680*900 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 120 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：500*680*900 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 121 |  |  |  | 台面：3580*680*40 | 米 | 3.58 | 1 | 3.58 |  |
| 122 |  |  |  | 贵重药品柜（全盖门）：900*680*900 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 123 |  |  |  | 输液柜（全盖平板门）：520*660*2000 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 124 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 125 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 126 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 127 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 128 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：4100*200*1 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 129 |  |  |  | LED灯（非感应） | 米 | 3.58 | 2 | 7.16 |  |
| 130 |  |  |  | 开关 | 米 | 1 | 1 | 1 |  |
| EICU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 大厅服务台 |  |  | 护士站钢架主体：5680*750*750 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 137 |  |  |  | 护士站台面：5680*750*40 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 138 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 2.8 | 1 | 2.8 |  |
| 139 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 140 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 141 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 4 | 1 | 4 |  |
| 142 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线:6350*150*1 | 米 | 6.35 | 1 | 6.35 |  |
| 144 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：5500*350*680 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 145 |  |  |  | 可调节层板：5500*350*25 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 146 |  |  |  | 背架：5500*40*2000 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 147 |  |  |  | 医用操作地柜：5500*680*900 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 148 |  |  |  | 台面：5500*680*40 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 149 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 150 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 151 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 152 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 153 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5500*200*1 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 154 | 更衣室/挂号收费更衣 |  |  | 更衣柜到顶柜：7900*500*500 | 米 | 7.8 | 1 | 7.8 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 155 |  |  |  | 更衣柜：7900*500*2200 | 米 | 7.8 | 1 | 7.8 |  |
| 156 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1900 | 个 | 1 | 1 | 1 | 材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 留观室 |
| 158 | 护士站 |  |  | L型护士站钢架主体：6890*750*750 | 米 | 6.89 | 1 | 6.89 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 159 |  |  |  | 护士站台面：6890*750*40 | 米 | 6.89 | 1 | 6.89 |  |
| 160 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 5.09 | 1 | 5.09 |  |
| 161 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 5.09 | 1 | 5.09 |  |
| 162 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 5.69 | 1 | 5.69 |  |
| 163 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 5.69 | 1 | 5.69 |  |
| 164 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 180 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 166 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6890*150*1 | 米 | 6.89 | 1 | 6.89 |  |
| 168 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 5.09 | 1 | 5.09 |  |
| 169 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：4500*680*2000 | 米 | 4.5 | 1 | 4.5 |  |
| 170 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：4500*680*550 | 米 | 4.5 | 1 | 4.5 |  |
| 171 | 治疗室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：6490*350*570 | 米 | 6.49 | 1 | 6.49 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 172 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：6490*350*570 | 米 | 6.49 | 1 | 6.49 |  |
| 173 |  |  |  | 可调节层板：6490*350*25 | 米 | 6.49 | 2 | 12.98 |  |
| 174 |  |  |  | 背架：6490*40*2700 | 米 | 6.49 | 1 | 6.49 |  |
| 175 |  |  |  | 医用操作地柜：6490*680*900 | 米 | 6.49 | 1 | 6.49 |  |
| 176 |  |  |  | 台面：6490*680*40 | 米 | 6.49 | 1 | 6.49 |  |
| 177 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 178 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 179 |  |  |  | 有机玻璃挡水：900*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 180 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 181 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6490*200*1 | 米 | 6.49 | 1 | 6.49 |  |
| 182 | 配置室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：6805*350*500 | 米 | 6.65 | 1 | 6.65 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 183 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：6805*350*680 | 米 | 6.65 | 1 | 6.65 |  |
| 184 |  |  |  | 可调节层板：6805*350*25 | 米 | 6.65 | 3 | 19.95 |  |
| 185 |  |  |  | 背架：7175*40*2700 | 米 | 7.17 | 1 | 7.17 |  |
| 186 |  |  |  | 医用操作地柜：1080*680*900 | 米 | 1.08 | 1 | 1.08 |  |
| 187 |  |  |  | 六抽柜（全盖门）：3775*680*900 | 米 | 3.77 | 1 | 3.77 |  |
| 188 |  |  |  | 贵重药品柜（全盖门）：900*680*900 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 189 |  |  |  | 抽拉式垃圾桶柜：500*680*900 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 190 |  |  |  | 台面：6805*680*40 | 米 | 6.65 | 1 | 6.65 |  |
| 191 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 192 |  |  |  | 有机玻璃挡水：900*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 193 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 194 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 195 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 1 | 0.52 |  |
| 196 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 1 | 0.52 |  |
| 197 |  |  |  | 输液柜（全盖平板门）：520*660*1700 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 198 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5200*200*1 | 米 | 5.2 | 1 | 5.2 |  |
| 199 |  |  |  | LED灯（非感应），每个层都要有 | 米 | 6.65 | 4 | 26.6 |  |
| 200 |  |  |  | 开关 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 206 | 女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：10400*500*500 | 米 | 10.4 | 1 | 10.4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 207 |  |  |  | 更衣柜：10400*500*2200 | 米 | 10.4 | 1 | 10.4 |  |
| 208 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1900 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，不含锁，内掩门做法。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 209 | 被服间 |  |  | 被服柜到顶柜：9000*680*1000 | 米 | 8 | 1 | 8 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 210 |  |  |  | 被服柜：9000*680*2000 | 米 | 8 | 1 | 8 |  |
| 211 | 三人间病房 |  |  | 储物柜 1740*680*2500 | 米 | 1.7 | 6 | 10.2 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 212 |  |  |  | 储物柜 1840*680*2500 | 米 | 1.84 | 5 | 9.2 |  |
|  |  |  |  | 储物柜 1690*680*2500 | 米 | 1.69 | 1 | 1.69 |  |
| 213 |  |  |  | 储物柜 2040*680*2500 | 米 | 2.04 | 1 | 2.04 |  |
| 214 | 值班*3 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 4 | 1 | 4 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 急诊化验 |
| 175 | 急诊化验室 |  |  | 医用操作地柜：5500*680*900 | 5.5 | 6.49 | 1 | 6.49 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 176 |  |  |  | 台面：5500*680*40 | 米 | 5.5 | 1 | 5.5 |  |
| 181 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5500*200*1 | 米 | 5.5 | 1 | 5.5 |  |
| 放射科 |
| 221 | 登记处 |  |  | L型护士站钢架主体：8760*750*750 | 米 | 8.76 | 1 | 8.76 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 222 |  |  |  | 护士站台面：8760*750*40 | 米 | 8.76 | 1 | 8.76 |  |
| 223 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 4.76 | 1 | 4.76 |  |
| 224 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 4.76 | 1 | 4.76 |  |
| 225 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 5.36 | 1 | 5.36 |  |
| 226 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 4.87 | 1 | 4.87 |  |
| 227 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 228 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 229 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：8760*150*1 | 米 | 8.76 | 1 | 8.76 |  |
| 231 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 4.76 | 1 | 4.76 |  |
| 232 | 寄存室 |  |  | 更衣柜：5400*500*2200 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 233 | 更衣 |  |  | 更衣柜：3680*500*2200 | 米 | 3.6 | 1 | 3.6 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 234 | 更衣室*2 |  |  | 更衣柜到顶柜：9680*500*500 | 米 | 9.6 | 1 | 9.6 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 235 |  |  |  | 更衣柜：9680*500*2200 | 米 | 9.6 | 1 | 9.6 |  |
| 输液室 |
| 236 | 穿刺台 |  |  | 穿刺台站钢架主体：7500*750*750 | 米 | 7.5 | 1 | 7.5 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 237 |  |  |  | 穿刺台台面：7500*750*40 | 米 | 7.5 | 1 | 7.5 |  |
| 238 |  |  |  | 抽拉式垃圾桶柜：450*400*700 | 组 | 6 | 1 | 6 |  |
| 239 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：8250*150*1 | 米 | 8.25 | 1 | 8.25 |  |
| 240 | 输液配置 |  |  | 无菌柜：900*500*2000 | 个 | 3 | 1 | 3 | 1、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 2、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 3、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 4、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，禁锢耐用不易断裂。 5、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 6、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 241 | 更衣室 |  |  | 更衣柜：900*500*2200 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 242 | 更衣值班 |  |  | 更衣柜到顶柜：5680*500*500 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：缓冲阻尼铰链（正常开关 10000 次无损；开启方向误操作，5KG 力值下 5 次操作无损）。 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 243 |  |  |  | 更衣柜：5680*500*2200 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 门诊西药房 |
| 246 | 更衣室*2 |  |  | 更衣柜到顶柜：14400*500*500 | 米 | 14.4 | 1 | 14.4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 247 |  |  |  | 更衣柜：14400*500*2200 | 米 | 14.4 | 1 | 14.4 |  |
| 儿科 |
| 248 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 249 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 250 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 4.12 | 1 | 4.12 |  |
| 251 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 4.12 | 1 | 4.12 |  |
| 252 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.12 | 1 | 4.12 |  |
| 253 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 254 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 255 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 256 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 257 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 一站式服务区 |
| 336 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：16400*750*750 | 米 | 16.4 | 1 | 16.4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；配柜可选装脚轮;带长虹玻璃隔断，台面带出线孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 337 |  |  |  | 护士站台面：16400*750*40 | 米 | 16.4 | 1 | 16.4 |  |
| 338 |  |  |  | 侧柜：1500*450*750 | 组 | 8 | 1 | 8 |  |
| 339 |  |  |  | 单抽单开门：400*450*700 | 组 | 8 | 1 | 8 |  |
| 340 |  |  |  | 抽屉：700*450*160 | 个 | 8 | 1 | 8 |  |
| 341 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：17200*150*1 | 米 | 17.2 | 1 | 17.2 |  |
| 342 |  |  |  | 亚克力挡板：680*15*1200 | 个 | 9 | 1 | 9 |  |
| 门诊楼二层 |
| 西区口腔科 |
| 258 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：4770*750*750 | 米 | 4.77 | 1 | 4.77 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 259 |  |  |  | 护士站台面：4770*750*40 | 米 | 4.77 | 1 | 4.77 |  |
| 260 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
| 261 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
| 262 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 2.8 | 1 | 2.8 |  |
| 263 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
| 264 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 280 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 266 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 267 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5520*150*1 | 米 | 5.52 | 1 | 5.52 |  |
| 269 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 5 | 1 | 5 |  |
| 292 | 手术/种植室 |  |  | 更衣柜：900*500*2000 | 个 | 3 | 1 | 3 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 303 | 更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：8900*500*500 | 米 | 8.8 | 1 | 8.8 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上。 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 304 |  |  |  | 更衣柜：8900*500*2200 | 米 | 8.8 | 1 | 8.8 |  |
| 305 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1900 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上。 5、配置：开门柜，不含锁，内掩门做法。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 西区第二诊疗区综合内科 |
| 306 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 307 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 308 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 309 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 310 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 311 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 312 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 313 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 314 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 315 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 317 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 318 | 更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：4200*500*500 | 米 | 4.2 | 1 | 4.2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 319 |  |  |  | 更衣柜：4200*500*2200 | 米 | 4.2 | 1 | 4.2 |  |
| 西区第三诊疗区消化中心 |
| 320 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 321 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 322 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 323 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 324 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 325 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 326 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 327 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 328 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 329 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 331 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 西区第四诊疗中心胃肠中心 |
| 320 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 321 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 322 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 323 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 324 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 325 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 326 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 327 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 328 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 329 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 331 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 416 | 复苏室 |  |  | 护士站钢架主体：2680*750*750 | 米 | 2.6 | 1 | 2.6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 417 |  |  |  | 护士站台面：2680*750*40 | 米 | 2.6 | 1 | 2.6 |  |
| 418 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 419 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 420 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：3350*150*1 | 米 | 3.35 | 1 | 3.35 |  |
|  | 储物间/更衣（门办） |  |  | 更衣柜到顶柜：19000*500*500 | 米 | 18 | 1 | 18 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 334 |  |  |  | 更衣柜：19000*500*2200 | 米 | 18 | 1 | 18 |  |
| 东区东一功检科 |
| 343 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 344 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 345 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 346 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 347 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 348 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 349 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 350 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 351 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 352 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 353 | B超 |  |  | 更衣柜：2700*500*2200 | 米 | 2.7 | 1 | 2.7 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 354 | 更衣室 |  |  | 更衣柜：11700*500*2200 | 米 | 11.7 | 1 | 11.7 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 东区东二脑科中心 |
| 355 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 356 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 357 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.47 | 1 | 3.47 |  |
| 358 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.47 | 1 | 3.47 |  |
| 359 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.07 | 1 | 4.07 |  |
| 360 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.47 | 1 | 3.47 |  |
| 361 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 362 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 363 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 364 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 366 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 367 | 男女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：10400*500*500 | 米 | 10.4 | 1 | 10.4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 368 |  |  |  | 更衣柜：10400*500*2200 | 米 | 10.4 | 1 | 10.4 |  |
| 东区东3心血管中心 |
| 367 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 368 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 369 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 370 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 371 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 372 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 373 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 374 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 375 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 376 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 378 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 379 | 男女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：6900*500*500 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 | 材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 380 |  |  |  | 更衣柜：6900*500*2200 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 门诊楼三层 |
| 医疗连廊候诊 |
| 393 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：9242*750*750 | 米 | 9.42 | 1 | 9.42 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 394 |  |  |  | 护士站台面：9242*750*40 | 米 | 9.42 | 1 | 9.42 |  |
| 395 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 9.42 | 1 | 9.42 |  |
| 396 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 397 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 398 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 10920*150*1 | 米 | 10.92 | 1 | 10.92 |  |
| 399 |  |  |  | 背柜：6400*680*850 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 400 |  |  |  | 台面：6400*680*40 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 401 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 3 | 1 | 3 |  |
| 402 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6400*150*1 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 西区特约专家门诊/美容科 |
| 404 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 405 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 406 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 407 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 408 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 409 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 410 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 411 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 412 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 413 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 415 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 416 | 导引台 |  |  | 护士站钢架主体：2680*750*750 | 米 | 2.6 | 1 | 2.6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 417 |  |  |  | 护士站台面：2680*750*40 | 米 | 2.6 | 1 | 2.6 |  |
| 418 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 419 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 420 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：3350*150*1 | 米 | 3.35 | 1 | 3.35 |  |
| 425 | 库房 |  |  | 被服柜到顶柜：6400*680*700 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 426 |  |  |  | 被服柜：6400*680*2000 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 428 | 更衣室 |  |  | 更衣柜：1900*500*2200 | 米 | 1.8 | 1 | 1.8 | 材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺 精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，不含锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 西二门诊手术 |
| 429 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 40 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 431 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 432 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 433 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 434 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 435 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 436 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 437 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 438 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 440 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 416 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：1500*750*750 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。 结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 417 |  |  |  | 护士站台面：1500*750*40 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 418 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 419 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 420 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：3000*150*1 | 米 | 3 | 1 | 3 |  |
| 448 | 更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：2700*500*500 | 米 | 2.7 | 2 | 5.4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 449 |  |  |  | 更衣柜：2700*500*2200 | 米 | 2.7 | 2 | 5.4 |  |
| 448 | 病人更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：1900*500*500 | 米 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；知名品牌锁具； 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁；柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 449 |  |  |  | 更衣柜：1900*500*2200 | 米 | 1.8 | 1 | 1.8 |  |
| 西三疼痛科、门诊及检查室 |
| 454 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 455 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 456 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 457 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 458 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 459 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 460 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 461 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 462 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 463 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 40 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 466 | 更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：5400*500*500 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 467 |  |  |  | 更衣柜：5400*500*2200 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 468 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：1680*350*680 | 米 | 1.6 | 3 | 4.8 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 469 |  |  |  | 可调节层板：1680*350*25 | 米 | 1.6 | 3 | 4.8 |  |
| 470 |  |  |  | 背架：1680*40*2000 | 米 | 1.6 | 3 | 4.8 |  |
| 471 |  |  |  | 下柜：1680*680*900 | 米 | 1.6 | 3 | 4.8 |  |
|  |  |  |  | 台面：1680*680*40 | 米 | 1.6 | 3 | 4.8 |  |
| 医疗廊 |
| 469 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：9242*750*750 | 米 | 9.42 | 1 | 9.42 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 470 |  |  |  | 护士站台面：9242*750*40 | 米 | 9.42 | 1 | 9.42 |  |
| 471 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 9.42 | 1 | 9.42 |  |
| 472 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 473 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 474 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线 10920*150*1 | 米 | 10.92 | 1 | 10.92 |  |
| 475 |  |  |  | 背柜：6400*680*850 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 476 |  |  |  | 台面：6400*680*40 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 477 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 3 | 1 | 3 |  |
| 478 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6400*150*1 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 西四康复针灸 |
| 550 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 481 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 482 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 483 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 484 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 485 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 486 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 487 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 488 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 489 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 491 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 492 | 更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：7200*500*500 | 米 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 493 |  |  |  | 更衣柜：7200*500*2200 | 米 | 7.2 | 1 | 7.2 |  |
| 东1第一诊疗区 |
| 494 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 495 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 496 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 497 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 498 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 499 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 500 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 501 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 502 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 503 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 505 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 506 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：6900*350*680 | 米 | 6.8 | 3 | 20.4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 507 |  |  |  | 可调节层板：6900*350*25 | 米 | 6.8 | 3 | 20.4 |  |
| 508 |  |  |  | 背架：6900*40*2000 | 米 | 6.8 | 3 | 20.4 |  |
| 509 |  |  |  | 医用操作地柜：6900*680*900 | 米 | 6.8 | 3 | 20.4 |  |
| 510 |  |  |  | 台面：6900*680*40 | 米 | 6.8 | 3 | 20.4 |  |
| 511 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |
| 512 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |
| 513 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 3 | 3 |  |
| 514 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6900*200*1 | 米 | 6.8 | 3 | 20.4 |  |
| 515 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：6900*350*680 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 516 |  |  |  | 可调节层板：6900*350*25 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 517 |  |  |  | 背架：6900*40*2000 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 518 |  |  |  | 医用操作地柜：6900*680*900 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 519 |  |  |  | 台面：6900*680*40 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 520 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 521 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 522 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 523 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6900*200*1 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 524 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：6900*350*680 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 525 |  |  |  | 可调节层板：6900*350*25 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 526 |  |  |  | 背架：6900*40*2000 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 527 |  |  |  | 医用操作地柜：6900*680*900 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 528 |  |  |  | 台面：6900*680*40 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 529 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 530 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 531 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 532 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6900*200*1 | 米 | 6.8 | 1 | 6.8 |  |
| 545 | 换药室 |  |  | 医用操作吊柜：4000*350*680 | 米 | 4 | 1 | 4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 546 |  |  |  | 可调节层板：4000*350*25 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 547 |  |  |  | 背架：4000*40*2000 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 548 |  |  |  | 医用操作地柜：4000*680*900 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 549 |  |  |  | 台面：4000*680*40 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 550 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 551 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 552 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 553 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：4000*200*1 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 554 | 膀胱镜 |  |  | 医用操作吊柜：2000*350*680 | 米 | 2 | 1 | 2 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 555 |  |  |  | 可调节层板：2000*350*25 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 556 |  |  |  | 背架：2000*40*2000 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 557 |  |  |  | 医用操作地柜：2000*680*900 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 558 |  |  |  | 台面：2000*680*40 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 559 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 560 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 561 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 562 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2000*200*1 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 东2泌尿、肾内、甲乳外科 |
| 533 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 534 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 535 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 536 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 537 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 538 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 539 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 540 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 541 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 542 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 544 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 620 | 更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：2000*500*500 | 米 | 2 | 1 | 2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 621 |  |  |  | 更衣柜：2000*500*2200 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 东3耳鼻咽喉科诊疗区 |
| 563 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 564 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 580 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 566 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 567 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 568 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 569 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 570 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 571 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 572 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 574 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 576 | 储物间/更衣 |  |  | 更衣柜：9900*500*2200 | 米 | 9.9 | 1 | 9.9 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 577 |  |  |  | 储物柜：850*400*1900 | 个 | 4 | 1 | 4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 578 | 检查/测听 |  |  | 更衣柜：900*500*2000 | 个 | 6 | 1 | 6 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 579 |  |  |  | 储物柜：850*400*1900 | 个 | 4 | 1 | 4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 东4妇产科 |
| 580 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 581 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 582 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 583 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 584 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 585 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 586 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 587 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 588 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 589 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 591 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 592 | 男女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：6300*500*500 | 米 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
|  |  |  |  | 更衣柜：6300*500*2200 | 米 | 6.3 | 1 | 6.3 |  |
| 605 | 术前准备 |  |  | 医用操作吊柜：2400*350*680 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 606 |  |  |  | 可调节层板：2400*350*25 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 607 |  |  |  | 背架：2400*40*2000 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 608 |  |  |  | 医用操作地柜：2400*680*900 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 609 |  |  |  | 台面：2400*680*40 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 610 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2400*200*1 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 门诊四层 |
| 西区皮肤科 |
| 593 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 594 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 595 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 596 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 597 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 598 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 599 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 680 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 601 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 602 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 604 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 605 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：2400*350*680 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 606 |  |  |  | 可调节层板：2400*350*25 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 607 |  |  |  | 背架：2400*40*2000 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 608 |  |  |  | 医用操作地柜：2400*680*900 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 609 |  |  |  | 台面：2400*680*40 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 610 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2400*200*1 | 米 | 2.4 | 16 | 38.4 |  |
| 611 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：4000*350*680 | 米 | 4 | 1 | 4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 612 |  |  |  | 可调节层板：4000*350*25 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 613 |  |  |  | 背架：4000*40*2000 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 614 |  |  |  | 医用操作地柜：4000*680*900 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 615 |  |  |  | 台面：4000*680*40 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 616 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：4000*200*1 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 618 | 治疗室 |  |  | 到顶储物柜到顶柜：3680*680*700 | 米 | 3.6 | 1 | 3.6 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 619 |  |  |  | 到顶储物柜：3680*680*2000 | 米 | 3.6 | 1 | 3.6 |  |
| 620 | 更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：7200*500*500 | 米 | 7.2 | 1 | 7.2 | 材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 621 |  |  |  | 更衣柜：7200*500*2200 | 米 | 7.2 | 1 | 7.2 |  |
| 东区体检中心 |
| 622 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：13300*750*750 | 米 | 13.3 | 1 | 13.3 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；配柜可选装脚轮;带长虹玻璃隔断，台面带出线孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 623 |  |  |  | 护士站台面：13300*750*40 | 米 | 13.3 | 1 | 13.3 |  |
| 624 |  |  |  | 侧柜：1500*450*750 | 组 | 5 | 1 | 5 |  |
| 625 |  |  |  | 单抽单开门：400*450*700 | 组 | 5 | 1 | 5 |  |
| 626 |  |  |  | 抽屉：700*450*160 | 个 | 5 | 1 | 5 |  |
| 627 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：17200*150*1 | 米 | 13.3 | 1 | 13.3 |  |
| 628 |  |  |  | 亚克力挡板：680*15*1200 | 个 | 4 | 1 | 4 |  |
| 629 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：11100*750*750 | 米 | 11.1 | 1 | 11.1 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；配柜可选装脚轮;带长虹玻璃隔断，台面带出线孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 630 |  |  |  | 护士站台面：11100*750*40 | 米 | 11.1 | 1 | 11.1 |  |
| 631 |  |  |  | 侧柜：1500*450*750 | 组 | 7 | 1 | 7 |  |
| 632 |  |  |  | 单抽单开门：400*450*700 | 组 | 7 | 1 | 7 |  |
| 633 |  |  |  | 抽屉：700*450*160 | 个 | 7 | 1 | 7 |  |
| 634 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：17200*150*1 | 米 | 11.1 | 1 | 11.1 |  |
| 635 |  |  |  | 下柜（全盖门）：8100*680*900 | 米 | 8.1 | 1 | 8.1 |  |
| 636 |  |  |  | 台面：8100*680*40 | 米 | 8.1 | 1 | 8.1 |  |
| 637 | 配餐台 |  |  | 柜体：￠3500*750*750 | 组 | 2 | 1 | 2 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、板材：围板采用18mm厚E0中纤板；为油漆做法，其余基材为18mm厚多层板，外贴三聚氰胺饰纸做法。 3、油漆：喷水性漆,达到国际环保标准, 油漆工艺符合工序要求； 4、五金配件：不锈钢踢脚线；5、配置：层板，门板。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 638 |  |  |  | 台面：3500*750*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 639 |  |  |  | 柜体：￠2200*750*750 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 640 |  |  |  | 台面：2200*750*40 | 米 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
| 641 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：2680*750*750 | 米 | 2.6 | 1 | 2.6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 642 |  |  |  | 护士站台面：2680*750*40 | 米 | 2.6 | 1 | 2.6 |  |
| 643 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 644 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 645 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 2.1 | 1 | 2.1 |  |
| 646 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 647 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 648 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 649 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 900 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 3.35 | 1 | 3.35 |  |
| 802 |  |  |  | 移动电源（插座3个） | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 807 | 更衣 |  |  | 更衣柜到顶柜：13000*500*500 | 米 | 13 | 1 | 13 | 材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 808 |  |  |  | 更衣柜：13000*500*2200 | 米 | 13 | 1 | 13 |  |
| 809 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1900 | 个 | 1 | 1 | 1 | 材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上。 5、配置：开门柜，不含锁，内掩门做法。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 680 | 更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：7200*500*500 | 米 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法； 结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 666 |  |  |  | 更衣柜：7200*500*2200 | 米 | 7.2 | 1 | 7.2 |  |
| 门诊五层 |
| 中西医结合 |
| 667 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 668 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 669 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 670 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 671 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 672 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 673 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 674 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 675 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 676 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 678 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |

| 台州市立医院迁建一期工程项目住院楼医用家具 |
| --- |
| 序号 | 科室 区域 | 款式要求 |  | 品名及规格 | 单位 | 单体数 量（具体按实结算） | 套数 | 招标总数数量 | 材质要求 |
| 住院区一楼西区入院管理中心 |
| 336 | 入院管理中心及接待 |  |  | 护士站钢架主体：18230*750*750 | 米 | 18.2 | 1 | 18.2 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；配柜可选装脚轮;带长虹玻璃隔断，台面带出线孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 337 |  |  |  | 护士站台面：18230*750*40 | 米 | 18.2 | 1 | 18.2 |  |
| 338 |  |  |  | 侧柜：1500*450*750 | 组 | 11 | 1 | 11 |  |
| 339 |  |  |  | 单抽单开门：400*450*700 | 组 | 11 | 1 | 11 |  |
| 340 |  |  |  | 抽屉：700*450*160 | 个 | 11 | 1 | 11 |  |
| 341 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：18230*150*1 | 米 | 18.2 | 1 | 18.2 |  |
| 342 |  |  |  | 亚克力挡板：680*15*1200 | 个 | 12 | 1 | 12 |  |
| 1 | 更衣室 |  |  | 更衣柜：5400*500*2200 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 2 |  |  |  | 挂衣柜：800*500*2200 | 个 | 0.8 | 1 | 0.8 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 3 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1800 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，不含锁，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 10 | 管理值班 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院区一楼东区供应室 |
| 13 | 更衣 |  |  | 更衣储物柜：900*400*1800 | 个 | 2 | 1 | 2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 14 | 更衣室 |  |  | 更衣柜：7200*500*2200 | 米 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 15 |  |  |  | 更衣柜：900*500*2200 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 16 | 值班室 |  |  | 被服柜：900*680*2000 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 23 | 淋浴 |  |  | 更衣柜：2700*500*2200 | 米 | 2.7 | 1 | 2.7 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 26 | 门厅 |  |  | 储物柜：900*500*2000 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法； |
| 27 |  |  |  | 鞋柜：900*350*1500 | 个 | 6 | 1 | 6 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法； |
| 住院部二楼产科病区 |
| 43 | 配乳室 |  |  | 医用操作吊柜：4560*350*680 | 米 | 4.56 | 1 | 4.56 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：不锈钢阻尼铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；该该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 44 |  |  |  | 可调节层板：4560*350*25 | 米 | 4.56 | 1 | 4.56 |  |
| 45 |  |  |  | 背架：4560*40*2000 | 米 | 4.56 | 1 | 4.56 |  |
| 46 |  |  |  | 医用操作地柜：4560*680*800 | 米 | 4.56 | 1 | 4.56 |  |
| 47 |  |  |  | 台面：4560*680*40 | 米 | 4.56 | 1 | 4.56 |  |
| 48 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 49 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 50 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 51 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：4560*150*1 | 米 | 4.56 | 1 | 4.56 |  |
| 63 | 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：11900*750*750 | 米 | 11.9 | 1 | 11.9 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 64 |  |  |  | 护士站台面：11900*750*40 | 米 | 11.9 | 1 | 11.9 |  |
| 65 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 6.7 | 1 | 6.7 |  |
| 66 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 6.7 | 1 | 6.7 |  |
| 67 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 6.7 | 1 | 6.7 |  |
| 68 |  |  |  | U型人造石外挂 | 米 | 6.7 | 1 | 6.7 |  |
| 69 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 5 | 1 | 5 |  |
| 70 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 71 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：13400*150*1 | 米 | 13.4 | 1 | 13.4 |  |
| 73 |  |  |  | 移动电源（插座6个） | 米 | 6.7 | 1 | 6.7 |  |
| 74 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：4000*680*2000 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 75 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：400*680*550 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 76 |  |  |  | 中柜：800*680*1200 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 77 |  |  |  | 水槽柜（全盖门）：800*680*800 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 78 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 79 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 80 |  |  |  | 陶瓷台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 81 | 治疗室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 82 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 83 |  |  |  | 可调节层板：5800*350*25 | 米 | 5.8 | 2 | 11.6 |  |
| 84 |  |  |  | 背架：5800*40*2700 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 85 |  |  |  | 医用操作地柜：3800*680*800 | 米 | 3.8 | 1 | 3.8 |  |
| 86 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 87 |  |  |  | 台面：5800*680*40 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 88 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 89 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 90 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 91 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 92 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6400*200*1 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 93 | 配置室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5680*350*500 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 94 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5500*350*680 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 95 |  |  |  | 可调节层板：5680*350*25 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 96 |  |  |  | 可调节层板：4020*350*25 | 米 | 4.02 | 2 | 8.04 |  |
| 97 |  |  |  | 背架：5680*40*2700 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 98 |  |  |  | 六抽柜（全盖门）：1300*680*800 | 米 | 1.3 | 1 | 1.3 |  |
| 99 |  |  |  | 贵重药品柜（三抽）：460*650*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 100 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：500*680*800 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 101 |  |  |  | 台面：4950*680*40 | 米 | 4.95 | 1 | 4.95 |  |
| 102 |  |  |  | 台面：1080*650*40 | 米 | 1.08 | 1 | 1.08 |  |
| 103 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 104 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 105 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 106 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 107 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 108 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 1 | 0.52 |  |
| 109 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 1 | 0.52 |  |
| 110 |  |  |  | 输液柜（全盖平板门）：520*660*1700 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 111 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5200*200*1 | 米 | 5.2 | 1 | 5.2 |  |
| 112 |  |  |  | LED灯（非感应），每个层都要有 | 米 | 5.6 | 4 | 22.4 |  |
| 113 |  |  |  | 开关 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 114 | 换药室 |  |  | 医用操作吊柜：2500*350*680 | 米 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 115 |  |  |  | 医用操作地柜：2500*680*800 | 米 | 2.5 | 1 | 2.5 |  |
| 116 |  |  |  | 台面：2500*680*40 | 米 | 2.5 | 1 | 2.5 |  |
| 117 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 118 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 119 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 120 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 121 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2500*200*1 | 米 | 2.5 | 1 | 2.5 |  |
| 122 |  |  |  | 上柜（全盖门）：900*400*1900 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |
| 123 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：450*400*800 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 135 | 二人间 |  |  | 病房储物柜：1500*700*2500 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 136 |  |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 1 | 1 |  |
| 137 |  |  |  | 病房储物柜：2100*700*2500 | 米 | 2.1 | 4 | 8.4 |  |
| 138 |  |  |  | 病房储物柜：1680*700*2500 | 米 | 1.4 | 15 | 21 |  |
| 142 | 被服间 |  |  | 被服柜到顶柜：3100*680*700 | 米 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 143 |  |  |  | 被服柜：3100*680*2000 | 米 | 3.1 | 1 | 3.1 |  |
| 144 |  |  |  | 被服柜到顶柜：900*850*700 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |
| 145 |  |  |  | 被服柜：900*850*2000 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |
| 146 | 女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：5300*500*500 | 米 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 147 |  |  |  | 更衣柜：5300*500*2200 | 米 | 5.3 | 1 | 5.3 |  |
| 148 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1800 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 149 | 男更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：4000*500*500 | 米 | 4 | 1 | 4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 150 |  |  |  | 更衣柜：4000*500*2200 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 151 | 男值女值、护士休息室、护工休息室 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 4 | 1 | 4 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院部二楼东区一体化产房 |
| 154 | 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：12670*750*750 | 米 | 12.67 | 1 | 12.67 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 155 |  |  |  | 护士站台面：12670*750*40 | 米 | 12.67 | 1 | 12.67 |  |
| 156 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 9.9 | 1 | 9.9 |  |
| 157 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 9.3 | 1 | 9.3 |  |
| 158 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 9.3 | 1 | 9.3 |  |
| 159 |  |  |  | U型人造石外挂 | 米 | 9.3 | 1 | 9.3 |  |
| 160 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 6 | 1 | 6 |  |
| 161 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 162 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：12363*150*1 | 米 | 13.4 | 1 | 13.4 |  |
| 164 |  |  |  | 移动电源（插座8个） | 米 | 9.9 | 1 | 9.9 |  |
| 165 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：3450*680*2000 | 米 | 3.45 | 1 | 3.45 |  |
| 166 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：3450*680*550 | 米 | 3.45 | 1 | 3.45 |  |
| 167 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：5960*350*680 | 米 | 5.96 | 1 | 5.96 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 168 |  |  |  | 可调节层板：5960*350*25 | 米 | 5.96 | 1 | 5.96 |  |
| 169 |  |  |  | 背架：5960*40*2000 | 米 | 5.96 | 1 | 5.96 |  |
| 170 |  |  |  | 医用操作地柜：5160*680*800 | 米 | 5.16 | 1 | 5.16 |  |
| 171 |  |  |  | 台面：5960*680*40 | 米 | 5.96 | 1 | 5.96 |  |
| 172 |  |  |  | 高危药品柜：800*680*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 173 |  |  |  | 输液柜：520*660*2000 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 174 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 175 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 176 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 177 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5960*150*1 | 米 | 5.96 | 1 | 5.96 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 178 | 配乳消毒 |  |  | 医用操作吊柜：2590*350*680 | 米 | 2.59 | 1 | 2.59 |  |
| 179 |  |  |  | 可调节层板：2590*350*25 | 米 | 2.59 | 1 | 2.59 |  |
| 180 |  |  |  | 背架：2590*40*2000 | 米 | 2.59 | 1 | 2.59 |  |
| 181 |  |  |  | 台面：2590*680*40 | 米 | 2.59 | 1 | 2.59 |  |
| 182 |  |  |  | 医用操作地柜：2590*680*800 | 米 | 2.59 | 1 | 2.59 |  |
| 183 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 184 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 185 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 186 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2590*200*1 | 米 | 2.59 | 1 | 2.59 |  |
| 187 | 药品 |  |  | 医用操作吊柜：3830*350*680 | 米 | 3.83 | 1 | 3.83 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 188 |  |  |  | 可调节层板：3830*350*25 | 米 | 3.83 | 1 | 3.83 |  |
| 189 |  |  |  | 背架：3830*40*2000 | 米 | 3.83 | 1 | 3.83 |  |
| 190 |  |  |  | 医用操作地柜：2830*680*800 | 米 | 3.83 | 1 | 3.83 |  |
| 191 |  |  |  | 台面：3830*680*40 | 米 | 3.83 | 1 | 3.83 |  |
| 192 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 193 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 194 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 195 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线3830*200*1 | 米 | 3.83 | 1 | 3.83 |  |
| 196 | 刮宫室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：2400*350*500 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 197 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：2400*350*680 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 198 |  |  |  | 可调节层板：2400*350*25 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 199 |  |  |  | 背架：2400*40*2000 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 200 |  |  |  | 医用操作地柜：2400*680*800 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 201 |  |  |  | 台面：2400*680*40 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 202 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 203 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 204 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 205 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线2400*200*1 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 210 | 普通病房 |  |  | 病房储物柜：1180*700*2500 | 个 | 1.18 | 12 | 14.16 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 211 |  |  |  | 病房储物柜：1500*700*2500 | 个 | 1.46 | 1 | 1.46 |  |
| 212 |  |  |  | 病房储物柜：2200*700*2500 | 米 | 2.2 | 1 | 2.2 |  |
| 213 |  |  |  | 病房储物柜：3200*700*2500 | 米 | 3.1 | 1 | 3.1 |  |
| 214 | 隔离感染病房 |  |  | 病房储物柜：2200*680*2500 | 米 | 1.6 | 1 | 1.6 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 215 |  |  |  | 产房储物柜：3200*680*2500 | 米 | 1.1 | 1 | 1.1 |  |
| 218 | 女更衣室 |  |  | 更衣柜：13500*500*2200 | 米 | 13.5 | 1 | 13.5 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 219 | 男更衣室 |  |  | 更衣柜：7200*500*2200 | 米 | 7.2 | 1 | 7.2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 220 | 值班室 |  |  | 更衣柜：3680*500*2200 | 米 | 3.6 | 1 | 3.6 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 221 | 家属更衣、换鞋 |  |  | 更衣柜：1800*500*2200 | 米 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 222 |  |  |  | 鞋柜：900*350*1500 | 个 | 2 | 1 | 2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院部三层西区ICU |
| 593 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5820*750*750 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。 |
| 594 |  |  |  | 护士站台面：5820*750*40 | 米 | 5.82 | 1 | 5.82 |  |
| 595 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 596 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 597 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 598 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 599 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 680 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 601 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 602 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：7320*150*1 | 米 | 7.32 | 1 | 7.32 |  |
| 604 |  |  |  | 移动电源（插座5个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 249 | 女更衣室 |  |  | 更衣柜：6300*500*2200 | 米 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 250 | 男更衣室 |  |  | 更衣柜：3680*500*2200 | 米 | 3.6 | 1 | 3.6 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 251 | 家属更衣、换鞋 |  |  | 更衣柜：1800*500*2200 | 米 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 252 |  |  |  | 鞋柜：900*350*1500 | 个 | 2 | 1 | 2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 253 | 值班室/护士休息 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 4 | 1 | 4 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 254 | 库 |  |  | 被服柜：1800*680*2000 | 米 | 1.8 | 1 | 1.8 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院部三层东区ICU |
| 260 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：26700*750*750 | 米 | 26.7 | 1 | 26.7 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。 |
| 261 |  |  |  | 护士站台面：26700*750*40 | 米 | 26.7 | 1 | 26.7 |  |
| 262 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 13 | 1 | 13 |  |
| 263 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 9 | 1 | 9 |  |
| 264 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 9 | 1 | 9 |  |
| 265 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 9 | 1 | 9 |  |
| 267 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：29700*150*1 | 米 | 29.7 | 1 | 29.7 |  |
| 267 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5100*750*750 | 米 | 5.1 | 1 | 5.1 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 268 |  |  |  | 护士站台面：5100*750*40 | 米 | 5.1 | 1 | 5.1 |  |
| 269 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 270 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 271 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 3 | 1 | 3 |  |
| 272 | 治疗室 |  |  | 医用操作吊柜：12280*350*680 | 米 | 12.28 | 1 | 12.28 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 273 |  |  |  | 可调节层板：12280*350*25 | 米 | 12.28 | 1 | 12.28 |  |
| 274 |  |  |  | 背架：12800*40*2000 | 米 | 12.8 | 1 | 12.8 |  |
| 275 |  |  |  | 医用操作地柜：10680*680*40 | 米 | 10.68 | 1 | 10.68 |  |
| 276 |  |  |  | 高危药品柜：800*680*800 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 277 |  |  |  | 输液柜：520*660*2000 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 278 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 279 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 280 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 281 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：12800*200*1 | 米 | 12.8 | 1 | 12.8 |  |
| 284 | 女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：16800*500*500 | 米 | 16 | 1 | 16 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 285 |  |  |  | 更衣柜：16800*500*2200 | 米 | 16 | 1 | 16 |  |
| 286 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1800 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 287 | 男更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：4000*500*500 | 米 | 4 | 1 | 4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 288 |  |  |  | 更衣柜：4000*500*2200 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 289 | 换鞋 |  |  | 鞋柜：900*350*1500 | 个 | 3 | 1 | 3 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 290 |  |  |  | 定制鞋柜：3457*350*400 | 米 | 3.457 | 1 | 3.457 | 1、柜体：采用厚度≥0.8冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，表面光滑、平整，2、粉末：采用静电喷涂粉末；耐腐蚀，不易生锈，同时具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点；3、坐垫：采用多层生态板为基材，内城高密度定型海绵，优质医用超迁皮覆面。 |
| 292 | 库 |  |  | 被服柜：6300*680*2000 | 米 | 6.3 | 1 | 6.3 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院部四层手术区 |
| 296 | 护士站 |  |  | L型护士站钢架主体：8200*750*750 | 米 | 8.2 | 1 | 8.2 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。 |
| 297 |  |  |  | 护士站台面：8200*750*40 | 米 | 8.2 | 1 | 8.2 |  |
| 298 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 299 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 300 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 301 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 8.2 | 1 | 8.2 |  |
| 302 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 303 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 304 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：9000*150*1 | 米 | 9 | 1 | 9 |  |
| 306 |  |  |  | 移动电源（插座4个） | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 307 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：3200*680*2000 | 米 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |
| 308 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：3200*680*550 | 米 | 3.2 | 1 | 3.2 |  |
| 309 | 术前准备护士站 |  |  | 护士站钢架主体：2400*750*750 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。 |
| 310 |  |  |  | 护士站台面：2400*750*40 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 311 |  |  |  | 人造石外挂 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 312 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 313 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 314 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：3150*150*1 | 米 | 3.15 | 1 | 3.15 |  |
| 315 | 护士站 |  |  | L型护士站钢架主体：940*750*750 | 米 | 8.2 | 1 | 8.2 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 316 |  |  |  | 护士站台面：940*750*40 | 米 | 8.2 | 1 | 8.2 |  |
| 317 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 8.2 | 1 | 8.2 |  |
| 318 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 319 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 320 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：10930*150*1 | 米 | 10.93 | 1 | 10.93 |  |
| 323 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：6300*680*2000 | 米 | 6.3 | 1 | 6.3 |  |
| 324 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：6300*680*700 | 米 | 6.3 | 1 | 6.3 |  |
| 325 | 药配间 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：2400*350*700 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 326 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：2400*350*680 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 327 |  |  |  | 可调节层板：2400*350*25 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 328 |  |  |  | 背架：2400*40*2700 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 329 |  |  |  | 医用操作地柜：800*680*800 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 330 |  |  |  | 六抽柜：1680*680*800 | 米 | 1.6 | 1 | 1.6 |  |
| 331 |  |  |  | 台面：2400*680*40 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 332 |  |  |  | 输液柜（全盖平板门）：520*660*2000 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 333 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*700 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 334 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 335 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 336 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 337 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2400*200*1 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 309 | 收发室 |  |  | 护士站钢架主体：1500*750*750 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 310 |  |  |  | 护士站台面：1500*750*40 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 312 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 313 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 1 | 1 | 1 |  |
| 314 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2250*150*1 | 米 | 2.25 | 1 | 2.25 |  |
| 338 | 过道 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：400*350*700 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 339 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：400*350*680 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 340 |  |  |  | 可调节层板：400*350*25 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 341 |  |  |  | 背架：400*40*2700 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 342 |  |  |  | 医用操作地柜：400*680*800 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 343 |  |  |  | 台面：400*680*40 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 344 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：400*200*1 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 351 | 值班室1-4 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 3 | 1 | 3 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 352 |  |  |  | 脸盆柜：1000*400*2400 | 个 | 3 | 1 | 3 |  |
| 353 |  |  |  | 被服柜：6300*680*2000 | 米 | 3.6 | 1 | 3.6 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院部五层手术室餐厅 |
| 354 | 餐厅 |  |  | 柜：400*680*1500 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 23 | 护士站 |  |  | 护士站钢架主体：5250*750*750 | 米 | 5.52 | 1 | 5.52 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 24 |  |  |  | 护士站台面：5250*750*40 | 米 | 5.52 | 1 | 5.52 |  |
| 25 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 26 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 27 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 4.1 | 1 | 4.1 |  |
| 28 |  |  |  | L型人造石外挂 | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 29 |  |  |  | 主机柜：300*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 30 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 3 | 1 | 3 |  |
| 31 |  |  |  | 键盘架 | 个 | 3 | 1 | 3 |  |
| 32 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5250*150*1 | 米 | 5.52 | 1 | 5.52 |  |
| 33 |  |  |  | 移动电源（插座3个） | 米 | 3.5 | 1 | 3.5 |  |
| 443 | 更衣室*2 |  |  | 更衣柜到顶柜：5300*500*500 | 米 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 444 |  |  |  | 更衣柜：5300*500*2200 | 米 | 5.3 | 1 | 5.3 |  |
| 445 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1800 | 个 | 2 | 1 | 2 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，不含锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院部六层西区 |
| 355 | 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：9900*750*750 | 米 | 9.9 | 1 | 9.9 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 356 |  |  |  | 护士站台面：9900*750*40 | 米 | 9.9 | 1 | 9.9 |  |
| 357 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 5.7 | 1 | 5.7 |  |
| 358 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 5.7 | 1 | 5.7 |  |
| 359 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 5.7 | 1 | 5.7 |  |
| 360 |  |  |  | U型人造石外挂 | 米 | 5.7 | 1 | 5.7 |  |
| 361 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 5 | 1 | 5 |  |
| 362 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 363 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：11680*150*1 | 米 | 11.4 | 1 | 11.4 |  |
| 365 |  |  |  | 移动电源（插座6个） | 米 | 5.7 | 1 | 5.7 |  |
| 366 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：4000*680*2000 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 367 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：400*680*550 | 米 | 4.8 | 1 | 4.8 |  |
| 368 |  |  |  | 中柜：800*680*1200 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 369 |  |  |  | 水槽柜（全盖门）：800*680*800 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 370 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 371 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 372 |  |  |  | 陶瓷台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 373 | 治疗室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 374 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 375 |  |  |  | 可调节层板：5800*350*25 | 米 | 5.8 | 2 | 11.6 |  |
| 376 |  |  |  | 背架：5800*40*2700 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 377 |  |  |  | 医用操作地柜：3800*680*800 | 米 | 3.8 | 1 | 3.8 |  |
| 378 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 379 |  |  |  | 台面：5800*680*40 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 380 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 381 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 382 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 383 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 384 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6400*200*1 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 385 | 配置室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5680*350*500 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 386 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5500*350*680 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 387 |  |  |  | 可调节层板：5680*350*25 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 388 |  |  |  | 可调节层板：4020*350*25 | 米 | 4.02 | 2 | 8.04 |  |
| 389 |  |  |  | 背架：5680*40*2700 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 390 |  |  |  | 六抽柜（全盖门）：1300*680*800 | 米 | 1.3 | 1 | 1.3 |  |
| 391 |  |  |  | 贵重药品柜（三抽）：460*650*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 392 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：500*680*800 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 393 |  |  |  | 台面：4950*680*40 | 米 | 4.95 | 1 | 4.95 |  |
| 394 |  |  |  | 台面：1080*650*40 | 米 | 1.08 | 1 | 1.08 |  |
| 395 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 396 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 397 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 398 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 399 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 400 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 1 | 0.52 |  |
| 401 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 1 | 0.52 |  |
| 402 |  |  |  | 输液柜（全盖平板门）：520*660*1700 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 403 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5200*200*1 | 米 | 5.2 | 1 | 5.2 |  |
| 404 |  |  |  | LED灯（非感应），每个层都要有 | 米 | 5.6 | 4 | 22.4 |  |
| 405 |  |  |  | 开关 | 米 | 1 | 1 | 1 |  |
| 406 | 换药室 |  |  | 医用操作吊柜：2500*350*680 | 米 | 2.5 | 1 | 2.5 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 407 |  |  |  | 医用操作地柜：2500*680*800 | 米 | 2.5 | 1 | 2.5 |  |
| 408 |  |  |  | 台面：2500*680*40 | 米 | 2.5 | 1 | 2.5 |  |
| 409 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 410 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 411 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 412 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 413 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2500*200*1 | 米 | 2.5 | 1 | 2.5 |  |
| 414 |  |  |  | 上柜（全盖门）：900*400*1900 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |
| 415 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：450*400*800 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 427 | 二人间 |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 428 |  |  |  | 病房储物柜：1130*700*2500 | 米 | 1.13 | 1 | 1.13 |  |
| 429 |  |  |  | 病房储物柜：1680*700*2500 | 米 | 1.4 | 1 | 1.4 |  |
| 40 |  |  |  | 病房储物柜：1700*700*2500 | 米 | 1.7 | 11 | 18.7 |  |
| 431 | 三人间 |  |  | 病房储物柜：500*700*2500 | 米 | 0.5 | 1 | 0.5 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 432 |  |  |  | 病房储物柜：800*700*2500 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 433 |  |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 1 | 1 |  |
| 434 |  |  |  | 病房储物柜：1500*700*2500 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 435 |  |  |  | 病房储物柜：1700*700*2500 | 米 | 1.7 | 2 | 3.4 |  |
| 436 |  |  |  | 病房储物柜：2100*700*2500 | 米 | 2.1 | 4 | 8.4 |  |
| 439 | 被服间 |  |  | 被服柜到顶柜：3100*680*700 | 米 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 440 |  |  |  | 被服柜：3100*680*2000 | 米 | 3.1 | 1 | 3.1 |  |
| 441 |  |  |  | 被服柜到顶柜：900*850*700 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |
| 442 |  |  |  | 被服柜：900*850*2000 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |
| 443 | 女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：5300*500*500 | 米 | 5.3 | 1 | 5.3 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 ； |
| 444 |  |  |  | 更衣柜：5300*500*2200 | 米 | 5.3 | 1 | 5.3 |  |
| 445 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1800 | 个 | 1 | 1 | 1 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，不含锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 446 | 男更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：4000*500*500 | 米 | 4 | 1 | 4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 447 |  |  |  | 更衣柜：4000*500*2200 | 米 | 4 | 1 | 4 |  |
| 448 | 男值女值、护士休息室 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 3 | 1 | 3 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院部六层东区新生儿科 |
| 450 | 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：7680*750*750 | 米 | 7.6 | 1 | 7.6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 451 |  |  |  | 护士站台面：7680*750*40 | 米 | 7.6 | 1 | 7.6 |  |
| 452 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 453 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 454 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 455 |  |  |  | U型人造石外挂 | 米 | 5.4 | 1 | 5.4 |  |
| 456 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 4 | 1 | 4 |  |
| 457 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 2 | 1 | 2 |  |
| 458 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：9200*150*1 | 米 | 9.2 | 1 | 9.2 |  |
| 460 |  |  |  | 移动电源（插座6个） | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 461 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：5000*680*2000 | 米 | 5 | 1 | 5 |  |
| 462 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：5800*680*550 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 463 |  |  |  | 中柜：800*680*1200 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 464 |  |  |  | 水槽柜（全盖门）：800*680*800 | 米 | 0.8 | 1 | 0.8 |  |
| 465 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 466 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 467 |  |  |  | 陶瓷台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 601 | 治疗室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 602 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 603 |  |  |  | 可调节层板：5800*350*25 | 米 | 5.8 | 2 | 11.6 |  |
| 604 |  |  |  | 背架：5800*40*2700 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 605 |  |  |  | 医用操作地柜：3800*680*800 | 米 | 3.8 | 1 | 3.8 |  |
| 606 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 607 |  |  |  | 台面：5800*680*40 | 米 | 5.8 | 1 | 5.8 |  |
| 608 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 609 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 610 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 611 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 612 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6400*200*1 | 米 | 6.4 | 1 | 6.4 |  |
| 613 | 配置室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5680*350*500 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 614 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5500*350*680 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 615 |  |  |  | 可调节层板：5680*350*25 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 616 |  |  |  | 可调节层板：4020*350*25 | 米 | 4.02 | 2 | 8.04 |  |
| 617 |  |  |  | 背架：5680*40*2700 | 米 | 5.6 | 1 | 5.6 |  |
| 618 |  |  |  | 六抽柜（全盖门）：1300*680*800 | 米 | 1.3 | 1 | 1.3 |  |
| 619 |  |  |  | 贵重药品柜（三抽）：460*650*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 620 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：500*680*800 | 个 | 2 | 1 | 2 |  |
| 621 |  |  |  | 台面：4950*680*40 | 米 | 4.95 | 1 | 4.95 |  |
| 622 |  |  |  | 台面：1080*650*40 | 米 | 1.08 | 1 | 1.08 |  |
| 623 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 624 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 625 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 626 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 627 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 628 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 1 | 0.52 |  |
| 629 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 1 | 0.52 |  |
| 630 |  |  |  | 输液柜（全盖平板门）：520*660*1700 | 个 | 1 | 1 | 1 |  |
| 631 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5200*200*1 | 米 | 5.2 | 1 | 5.2 |  |
| 632 |  |  |  | LED灯（非感应），每个层都要有 | 米 | 5.6 | 4 | 22.4 |  |
| 633 |  |  |  | 开关 | 米 | 2 | 1 | 2 |  |
| 478 | 男女更衣室 |  |  | 更衣柜：14400*500*2200 | 米 | 14.4 | 1 | 14.4 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 662 | 被服间 |  |  | 被服柜到顶柜：3100*680*700 | 米 | 3.1 | 1 | 3.1 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 663 |  |  |  | 被服柜：3100*680*2000 | 米 | 3.1 | 1 | 3.1 |  |
| 664 |  |  |  | 被服柜到顶柜：900*850*700 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |
| 665 |  |  |  | 被服柜：900*850*2000 | 米 | 0.9 | 1 | 0.9 |  |
| 492 | 值班*2 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 2 | 1 | 2 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 427 | 二人间 |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 428 |  |  |  | 病房储物柜：1500*700*2500 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 431 | 三人间 |  |  | 病房储物柜：680*700*2500 | 米 | 0.6 | 1 | 0.6 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 433 |  |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 1 | 1 |  |
| 434 |  |  |  | 病房储物柜：1500*700*2500 | 米 | 1.5 | 1 | 1.5 |  |
| 435 |  |  |  | 病房储物柜：1700*700*2500 | 米 | 1.7 | 7 | 11.9 |  |
| 436 |  |  |  | 病房储物柜：2100*700*2500 | 米 | 2.1 | 3 | 6.3 |  |
| 住院部七-十六层西区 |
| 494 | 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：9900*750*750 | 米 | 9.9 | 10 | 99 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 495 |  |  |  | 护士站台面：9900*750*40 | 米 | 9.9 | 10 | 99 |  |
| 496 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 497 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 498 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 499 |  |  |  | U型人造石外挂 | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 500 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 5 | 10 | 50 |  |
| 501 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 2 | 10 | 20 |  |
| 502 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：11680*150*1 | 米 | 11.4 | 10 | 114 |  |
| 504 |  |  |  | 移动电源（插座6个） | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 505 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：4000*680*2000 | 米 | 4.8 | 10 | 48 |  |
| 506 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：400*680*550 | 米 | 4.8 | 10 | 48 |  |
| 507 |  |  |  | 中柜：800*680*1200 | 米 | 0.8 | 10 | 8 |  |
| 508 |  |  |  | 水槽柜（全盖门）：800*680*800 | 米 | 0.8 | 10 | 8 |  |
| 509 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 510 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 511 |  |  |  | 陶瓷台盆 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 512 | 治疗室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 10 | 58 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 513 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 10 | 58 |  |
| 514 |  |  |  | 可调节层板：5800*350*25 | 米 | 5.8 | 20 | 116 |  |
| 515 |  |  |  | 背架：5800*40*2700 | 米 | 5.8 | 10 | 58 |  |
| 516 |  |  |  | 医用操作地柜：3800*680*800 | 米 | 3.8 | 10 | 38 |  |
| 517 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 518 |  |  |  | 台面：5800*680*40 | 米 | 5.8 | 10 | 58 |  |
| 519 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 520 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 521 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 522 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 523 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6400*200*1 | 米 | 6.4 | 10 | 64 |  |
| 524 | 配置室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5680*350*500 | 米 | 5.6 | 10 | 56 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 525 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5500*350*680 | 米 | 5.6 | 10 | 56 |  |
| 526 |  |  |  | 可调节层板：5680*350*25 | 米 | 5.6 | 10 | 56 |  |
| 527 |  |  |  | 可调节层板：4020*350*25 | 米 | 4.02 | 20 | 80.4 |  |
| 528 |  |  |  | 背架：5680*40*2700 | 米 | 5.6 | 10 | 56 |  |
| 529 |  |  |  | 六抽柜（全盖门）：1300*680*800 | 米 | 1.3 | 10 | 13 |  |
| 530 |  |  |  | 贵重药品柜（三抽）：460*650*800 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 531 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：500*680*800 | 个 | 2 | 10 | 20 |  |
| 532 |  |  |  | 台面：4950*680*40 | 米 | 4.95 | 10 | 49.5 |  |
| 533 |  |  |  | 台面：1080*650*40 | 米 | 1.08 | 10 | 10.8 |  |
| 534 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 535 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 536 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 537 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 538 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 539 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 10 | 5.2 |  |
| 540 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 10 | 5.2 |  |
| 541 |  |  |  | 输液柜（全盖平板门）：520*660*1700 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 542 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5200*200*1 | 米 | 5.2 | 10 | 52 |  |
| 543 |  |  |  | LED灯（非感应），每个层都要有 | 米 | 5.6 | 40 | 224 |  |
| 544 |  |  |  | 开关 | 米 | 2 | 10 | 20 |  |
| 545 | 换药室 |  |  | 医用操作吊柜：2500*350*680 | 米 | 2.5 | 10 | 25 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 546 |  |  |  | 医用操作地柜：2500*680*800 | 米 | 2.5 | 10 | 25 |  |
| 547 |  |  |  | 台面：2500*680*40 | 米 | 2.5 | 10 | 25 |  |
| 548 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 549 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 550 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 551 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 552 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2500*200*1 | 米 | 2.5 | 10 | 25 |  |
| 553 |  |  |  | 上柜（全盖门）：900*400*1900 | 米 | 0.9 | 10 | 9 |  |
| 554 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：450*400*800 | 个 | 2 | 10 | 20 |  |
| 561 | 二人间 |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 10 | 10 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 562 |  |  |  | 病房储物柜：1130*700*2500 | 米 | 1.13 | 10 | 11.3 |  |
| 563 |  |  |  | 病房储物柜：1680*700*2500 | 米 | 1.4 | 10 | 14 |  |
| 564 |  |  |  | 病房储物柜：1700*700*2500 | 米 | 1.7 | 110 | 187 |  |
| 565 | 三人间 |  |  | 病房储物柜：500*700*2500 | 米 | 0.5 | 10 | 5 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 566 |  |  |  | 病房储物柜：800*700*2500 | 米 | 0.8 | 10 | 8 |  |
| 567 |  |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 10 | 10 |  |
| 568 |  |  |  | 病房储物柜：1500*700*2500 | 米 | 1.5 | 10 | 15 |  |
| 569 |  |  |  | 病房储物柜：1700*700*2500 | 米 | 1.7 | 20 | 34 |  |
| 570 |  |  |  | 病房储物柜：2100*700*2500 | 米 | 2.1 | 40 | 84 |  |
| 573 | 被服间 |  |  | 被服柜到顶柜：3100*680*700 | 米 | 3.1 | 10 | 31 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 574 |  |  |  | 被服柜：3100*680*2000 | 米 | 3.1 | 10 | 31 |  |
| 575 |  |  |  | 被服柜到顶柜：900*850*700 | 米 | 0.9 | 10 | 9 |  |
| 576 |  |  |  | 被服柜：900*850*2000 | 米 | 0.9 | 10 | 9 |  |
| 577 | 女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：5300*500*500 | 米 | 5.3 | 10 | 53 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 578 |  |  |  | 更衣柜：5300*500*2200 | 米 | 5.3 | 10 | 53 |  |
| 579 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1800 | 个 | 1 | 10 | 10 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 580 | 男更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：4000*500*500 | 米 | 4 | 10 | 40 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 581 |  |  |  | 更衣柜：4000*500*2200 | 米 | 4 | 10 | 40 |  |
| 582 | 男值女值 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 2 | 10 | 20 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 住院部十一层 |
| 196 | 刮宫室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：2400*350*500 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 197 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：2400*350*680 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 198 |  |  |  | 可调节层板：2400*350*25 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 199 |  |  |  | 背架：2400*40*2000 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 200 |  |  |  | 医用操作地柜：2400*680*800 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 201 |  |  |  | 台面：2400*680*40 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 202 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 203 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 204 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 205 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线2400*200*1 | 米 | 2.4 | 1 | 2.4 |  |
| 住院部七-十六层东区 |
| 583 | 护士站 |  |  | U型护士站钢架主体：9900*750*750 | 米 | 9.9 | 10 | 99 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石正面挂沿厚度为80mm,坐人面挂沿40mm,转角处做倒圆处理 2、主架采用2.0mm镀锌钢管，柜体内外立面采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手，边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用三节阻尼静音导轨，经久耐用顺畅丝滑无卡顿；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高120mm 7、护士站内部留有夹层做走暗线功能，插座放置检修门内，减少外露线路；高台部分带电力轨道，包含电线，开关插板，电脑网线接口；台面带下沉电脑位并开出线孔；配柜可选装脚轮。如有低位通道，则深度为450mm并设置扶手、标志；整体加灯带，更具温馨感。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 584 |  |  |  | 护士站台面：9900*750*40 | 米 | 9.9 | 10 | 99 |  |
| 585 |  |  |  | 挑高钢架主体 | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 586 |  |  |  | 挑高台面300*40 | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 587 |  |  |  | 挑高人造石外挂 | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 588 |  |  |  | U型人造石外挂 | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 589 |  |  |  | 三抽柜：400*400*700 | 组 | 5 | 10 | 50 |  |
| 590 |  |  |  | 打印机柜：500*400*700 | 组 | 2 | 10 | 20 |  |
| 591 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：12363*150*1 | 米 | 11.4 | 10 | 114 |  |
| 593 |  |  |  | 移动电源（插座6个） | 米 | 5.7 | 10 | 57 |  |
| 594 |  |  |  | 护士站背柜（全盖门）：4000*680*2000 | 米 | 4.8 | 10 | 48 |  |
| 595 |  |  |  | 护士站顶柜（全盖门）：400*680*550 | 米 | 4.8 | 10 | 48 |  |
| 596 |  |  |  | 中柜：800*680*1200 | 米 | 0.8 | 10 | 8 |  |
| 597 |  |  |  | 水槽柜（全盖门）：800*680*800 | 米 | 0.8 | 10 | 8 |  |
| 598 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 599 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 680 |  |  |  | 陶瓷台盆 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 601 | 治疗室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 10 | 58 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 602 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5800*350*570 | 米 | 5.8 | 10 | 58 |  |
| 603 |  |  |  | 可调节层板：5800*350*25 | 米 | 5.8 | 20 | 116 |  |
| 604 |  |  |  | 背架：5800*40*2700 | 米 | 5.8 | 10 | 58 |  |
| 605 |  |  |  | 医用操作地柜：3800*680*800 | 米 | 3.8 | 10 | 38 |  |
| 606 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 607 |  |  |  | 台面：5800*680*40 | 米 | 5.8 | 10 | 58 |  |
| 608 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 609 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 610 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 611 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 612 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：6400*200*1 | 米 | 6.4 | 10 | 64 |  |
| 613 | 配置室 |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：5680*350*500 | 米 | 5.6 | 10 | 56 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。 8、贵重药品柜包含九宫格ABS盒， 双重锁，外设密码锁， 9、输液柜包含ABS透明抗菌药盒，输液柜两侧有凹槽，药盒可上下调节位置 可斜放，可平放，有卡扣，防止掉落。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 614 |  |  |  | 医用无菌柜（全盖平板门）：5500*350*680 | 米 | 5.6 | 10 | 56 |  |
| 615 |  |  |  | 可调节层板：5680*350*25 | 米 | 5.6 | 10 | 56 |  |
| 616 |  |  |  | 可调节层板：4020*350*25 | 米 | 4.02 | 10 | 40.2 |  |
| 617 |  |  |  | 背架：5680*40*2700 | 米 | 5.6 | 10 | 56 |  |
| 618 |  |  |  | 六抽柜（全盖门）：1300*680*800 | 米 | 1.3 | 10 | 13 |  |
| 619 |  |  |  | 贵重药品柜（三抽）：460*650*800 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 620 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：500*680*800 | 个 | 2 | 10 | 20 |  |
| 621 |  |  |  | 台面：4950*680*40 | 米 | 4.95 | 10 | 49.5 |  |
| 622 |  |  |  | 台面：1080*650*40 | 米 | 1.08 | 10 | 10.8 |  |
| 623 |  |  |  | 转角水池柜（全盖门）：1000*1000*800 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 624 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 625 |  |  |  | 有机玻璃挡水：800*500*380 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 626 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 627 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 628 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 10 | 5.2 |  |
| 629 |  |  |  | 医用无菌到顶柜（全盖平板门）：520*660*500 | 米 | 0.52 | 10 | 5.2 |  |
| 630 |  |  |  | 输液柜（全盖平板门）：520*660*1700 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 631 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：5200*200*1 | 米 | 5.2 | 10 | 52 |  |
| 632 |  |  |  | LED灯（非感应），每个层都要有 | 米 | 5.6 | 40 | 224 |  |
| 633 |  |  |  | 开关 | 米 | 2 | 10 | 20 |  |
| 634 | 换药室 |  |  | 医用操作吊柜：2500*350*680 | 米 | 2.5 | 10 | 25 | 1、台面采用医用复合亚克力人造石，其材料厚度≥12mm，具有易清洁、抗污垢、耐冲击、耐高温、具有阻燃性、无毒等特点，人造石挂沿厚度为40mm, 2、柜体：采用电解钢板，钢板厚度≥1.0mm，表面光滑、平整，不易损伤。 3、整体或拆装电阻焊接工艺，焊点平整，无外露，结构稳固，承重、承压性好；所有部件均经打磨，砂光处理。表面经过除油、除锈、陶化等防锈清洗前处理，再进行静电粉末喷涂，粉末涂料 180℃高温固化 ，外观平整，无波纹、流痕、起泡、针孔折痕、污点、露底、剥落、伤痕等可见性缺陷，耐腐蚀、耐冲击性能高于国家标准，涂层附着力达到到 2 级。表面颜色靓丽，具有环保、抑菌、防锈、耐腐蚀、绝缘性高、附着力强、耐摩擦等技术特点。 4、柜体采用 一体折弯拉手。边缘防割手处理。设计具有外观新颖、简洁，符合现代医务潮流，门板不含标签框。 5、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上；抽屉采用不锈钢三节阻尼静音导轨，经久耐用；锁：采用优质品牌锁具；叶片转舌锁，锁体锌合金，该款锁具有钥匙重复率低，制作工艺精湛，外观漂亮，互开率低于1/1000，搭配一把金属钥匙，结实耐用不易断裂。 6、踢脚线：采用厚度≥1.0mmSUS304拉丝不锈钢，高180mm 7、配置：吊柜门带竖式可视玻璃窗，整体内掩门做法，配LED灯，背板预留电源孔。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 635 |  |  |  | 医用操作地柜：2500*680*800 | 米 | 2.5 | 10 | 25 |  |
| 636 |  |  |  | 台面：2500*680*40 | 米 | 2.5 | 10 | 25 |  |
| 637 |  |  |  | 不锈钢台盆 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 638 |  |  |  | 有机玻璃挡水：700*500*380 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 639 |  |  |  | 不锈钢垃圾桶盖 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 640 |  |  |  | 感应水龙头 | 个 | 1 | 10 | 10 |  |
| 641 |  |  |  | 304不锈钢踢脚线：2500*200*1 | 米 | 2.5 | 10 | 25 |  |
| 642 |  |  |  | 上柜（全盖门）：900*400*1900 | 米 | 0.9 | 10 | 9 |  |
| 643 |  |  |  | 医用分类垃圾柜：450*400*800 | 个 | 2 | 10 | 20 |  |
| 650 | 二人间 |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 10 | 10 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 651 |  |  |  | 病房储物柜：1130*700*2500 | 米 | 1.13 | 10 | 11.3 |  |
| 652 |  |  |  | 病房储物柜：1680*700*2500 | 米 | 1.4 | 10 | 14 |  |
| 653 |  |  |  | 病房储物柜：1700*700*2500 | 米 | 1.7 | 110 | 187 |  |
| 654 | 三人间 |  |  | 病房储物柜：500*700*2500 | 米 | 0.5 | 10 | 5 | 1、材料：基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、封边：门板采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶；其余PVC封边条；无胶,其余用PVC封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、五金配件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，柜体用布纹三聚氰胺饰面，门板用木纹色三聚氰胺饰面，更具温馨。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 655 |  |  |  | 病房储物柜：800*700*2500 | 米 | 0.8 | 10 | 8 |  |
| 656 |  |  |  | 病房储物柜：1000*700*2500 | 米 | 1 | 10 | 10 |  |
| 657 |  |  |  | 病房储物柜：1500*700*2500 | 米 | 1.5 | 10 | 15 |  |
| 658 |  |  |  | 病房储物柜：1700*700*2500 | 米 | 1.7 | 20 | 34 |  |
| 659 |  |  |  | 病房储物柜：2100*700*2500 | 米 | 2.1 | 40 | 84 |  |
| 662 | 被服间 |  |  | 被服柜到顶柜：3100*680*700 | 米 | 3.1 | 10 | 31 | 1、材质：采用三聚氰胺饰面板贴面，整体基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 4、配置：开门柜，内含层板，不含锁。结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 663 |  |  |  | 被服柜：3100*680*2000 | 米 | 3.1 | 10 | 31 |  |
| 664 |  |  |  | 被服柜到顶柜：900*850*700 | 米 | 0.9 | 10 | 9 |  |
| 665 |  |  |  | 被服柜：900*850*2000 | 米 | 0.9 | 10 | 9 |  |
| 666 | 女更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：5300*500*500 | 米 | 5.3 | 10 | 53 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 667 |  |  |  | 更衣柜：5300*500*2200 | 米 | 5.3 | 10 | 53 |  |
| 668 |  |  |  | 鞋柜：900*400*1800 | 个 | 1 | 10 | 10 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板，含斜切边拉手，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 669 | 男更衣室 |  |  | 更衣柜到顶柜：4000*500*500 | 米 | 4 | 10 | 40 | 1、材质：门板采用三聚氰胺饰面板贴面，基材采用 18mmE0 级实木多层板， 2、 封边：采用激光封边，ABS封边条,满足不含甲醛、可溶性重金属（铅、镉、铬、汞、砷、钡、锑、硒）、邻苯二甲酸酯，无胶 3、柜体：采用厚度≥1.0mm一级冷轧钢板；耐酸碱腐蚀、光滑、不伤手，外形设计美观大方，是一种优质钢板，表面光滑、平整， 4、五金件：采用优质品牌缓冲铰链，制作工艺精湛，外观漂亮，使用寿命可达4万次以上 5、配置：开门柜，内含层板和挂衣杆，含斜切边拉手，每门含密码锁，内掩门做法；结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |
| 670 |  |  |  | 更衣柜：4000*500*2200 | 米 | 4 | 10 | 40 |  |
| 671 | 男值女值 |  |  | 脸盆柜：900*400*2400 | 个 | 2 | 10 | 20 | 1、材质： 基材采用18mm厚木纹色E0 级实木多层板，三聚氰胺饰面板贴面； 2、 封边：采用PVC同色封边，封边符合QB/T4463-2013《家具用封边条技术要求》，进口优质品牌胶； 3、不锈钢层板，结构可根据甲方需求更改，造价不变。 |

注：1、招标人提供的图片为参考式样和颜色，投标人请提供所投产品的图片。

2、 ▲投标总报价按照招标文件提供的清单数量报价，不得减少。具体按实结算。

3、投标人所投设备货物的技术参数不应低于本项目的技术要求和档次。上述技术要求如出现某类品牌型号特有的技术指标或性能，则供投标人参考,不作为实质性响应条款。

4、投标产品须符合《节能产品政府采购品目清单》和《环境标志产品政府采购品目清单》要求。

四、工作范围

根据招标文件，投标人须按国家有关标准及规范完成下列工作：

（1）材料及相关附件的提供、运输、安装、检验、通过验收；

（2）中标单位在供货前须出具原厂商合格证及售后服务措施及承诺。

五、中标人的工作内容

中标人的工作内容需包含但不局限于以下内容：

1.设备的制造与供货及提供相关资料；

2.设备及部件的检查、检验及测试，安装过程中部分石膏板拆除并修边（该费用计入总价，拆除每间病房内安装柜子的背墙上方的木板，尺寸约为120cm x 100cm，数量共286间，包括安装后的收边）；

3.设备的安装及部件的就位和固定；

4.设备及部件的连接和检查；

5.货物的维护、维修措施及急修接报后的响应措施；

6.验收（包括负责通过相关部门的整体验收，资料整理交接）；

7.负责培训资料的编写和技术培训；

8.售后服务。

六、质量保证

1、质量要求

（1）合格及以上，符合国家规定的质量要求。

（2）货物验收过程中，由于质量不合格或运输等原因所造成的一切费用均由供应商负责。

（3）中标供应商须对因投标货物使用期内本身的固有缺陷和瑕疵承担责任。

2、保修期：均不少于五年免费保修期（供应商可提供更优惠的保修期）。

（1）保修期内，如因修理货物或更换部件，而非人为因素出现故障而造成短期停用时，则保修期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过20天，则货物保修期重新计算。

（2）保修期内，采购人无须自行付费，中标供应商负责修理和替换任何由于货物自身的质量问题造成的损坏及故障。

（3）保修期内，须指定一名技术工程师专门负责本项目的售后服务工作；如有更换，须采购人同意。

（4）中标供应商在保修期内安装（更换）的任何零配件，必须是货物制造商原产的或是经采购人认可的。

（5）所有的替代零配件必须是新的未使用和未经修复的,除非最终用户提供书面许可，否则不可使用此范围外的其他（非新的）配件。

（6）保修期结束前，须由中标供应商和采购人进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标供应商负责修理，在修理之后，中标供应商应将缺陷原因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人，报告一式两份。

（7）中标供应商或原厂家的承诺的保修期不符的，以最高标准为准，除非供应商事前正式声明，否则均视为认同，并将在合同中载明。

七、售后服务要求

1、中标人必须有可靠的售后服务保障，包括但不限于在台州附近有固定的维修服务点，能提供正常的技术、备品备件服务。当发生故障时，中标人在接到采购单位通知后，台州市及附近地区4小时内，外地6小时内派人赴现场处理设备质量问题。24小时内不能修复的，则无偿提供备机或备用零件供采购单位使用。

2、中标人服务维修人员均经过良好的系统技术培训，并有丰富的现场维修经验。

3、若中标人未能满足上述售后服务要求中的任何一条，采购单位有权委托第三方单位提供售后服务，由此产生的一切费用由中标人承担。

第五章 合同主要条款

项目名称：台州市立医院迁建工程固定家具采购项目

项目编号：ZJWS2023-JJ38

甲方（采购人）：台州市立医院

乙方（供应商）：

甲、乙双方根据台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（编号为ZJWS2023-JJ38）公开招标的结果，签署本合同。

一、货物内容

| 序号 | 货物名称与型号 | 制造商 | 单位 | 单价（元） | 数量 | 合计（元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同金额

本合同金额为（大写）：              元（¥           元）人民币。

三、技术资料

1.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

2.没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

四、知识产权

1.乙方应保证所提供的货物或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的知识产权。

2.若侵犯，由乙方赔偿甲方因此遭受的损失（包括但不限于应对及追偿过程中所支付的律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

五、产权担保

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

六、履约保证金

七、质保期

1.质保期    月。（自交货验收合格之日起计）。

八、交货期、交货方式及交货地点

1.交货期：交货时间应为签订供货合同之日起   个月内。

2.交货地点：根据甲方要求。

九、货款支付

合同签订后7个工作日内甲方向乙方支付预付款40%（乙方提供预付款保函，保函待项目验收通过后退还），项目验收通过后付清剩余款项。

十、税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

十一、质量保证及售后服务

1. 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

2. 乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

3. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在     小时内到达甲方现场。

4. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

5.上述的货物免费保修期为     年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

十二、调试和验收

1.甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方需在五个工作日内验收。

2.乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由甲方负责。

十三、货物包装、发运及运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用说明书、合格证、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

十四、违约责任

1.甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。

2.甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。

3.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值 5% 的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

4.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

5.若发生纠纷，由违约方赔偿守约方因纠纷所支付的费用（包括但不限于律师费、差旅费、诉讼费、保全费、鉴定费、评估费等）。

十五、不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

十六、解决争议的方法

1.当事人可以通过和解或者调解解决合同争议。当事人不愿和解、调解或者和解、调解不成的，通过以下方式解决（两种解决方式只能择其一）；

（1）提交台州仲裁委员会仲裁。

（2）依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十七、合同生效及其它

1.合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2.本合同未尽事宜双方可签订补充协议。本合同的附件及补充协议是本合同的组成部分与本合同具有同等法律效力。附件与本合同内容不一致以本合同为准，补充协议与本合同内容不一致以补充协议为准。

3.本合同一式陆份。甲、乙双方各执贰份，代理机构执贰份。本项目未尽事宜以询价文件、投标文件及澄清文件等为准。

甲方（公章）：                         乙方（公章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：       法定代表人或委托代理人（签字）：

联系电话：                             联系电话：

开户银行（必填）：                     开户银行（必填）：

账号（必填）：                         账号（必填）：

户名（必填）：                         户名（必填）：

签订时间：    年   月    日

第六章 投标文件格式附件

附件1　　　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（资格证明文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

资格证明文件目录

（1）投标声明书；

（2）授权委托书（法定代表人亲自办理投标事宜的，则无需提交）；

（3）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

（4）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的承诺；

（5）依法缴纳税收和社会保障资金的承诺；

（6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（7）需要说明的其他资料。

### 附件2

投标声明书

：

（投标人名称）         系中华人民共和国合法企业，经营地址                             。

我（   姓名   ）系（ 投标人名称 ）的法定代表人，我公司自愿参加贵方组织的台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（编号为 ZJWS2023-JJ38）的投标，为此，我公司就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我公司声明截止投标时间近三年以来：在政府采购领域中的项目招标、投标和合同履约期间无任何不良行为记录；无重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

2、我公司在参与投标前已详细审查了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

3、我公司不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

4、我公司保证，采购人在中华人民共和国境内使用我公司投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

5、我公司严格履行政府采购合同，不降低合同约定的产品质量和服务，不擅自变更、中止、终止合同，或拒绝履行合同义务；

6、以上事项如有虚假或隐瞒，我公司愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期：     年     月     日

附件3

授权委托书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购代理机构名称）：

（投标人全称）法定代表人（或营业执照中单位负责人）	（法定代表人或营业执照中单位负责人姓名） 授权 （授权委托代理人姓名） 为授权委托代理人，参加贵单位组织的 台州市立医院迁建工程固定家具采购项目 的采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对授权委托代理人的签字事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。授权委托代理人在授权委托书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

授权委托代理人无转委托权，特此委托。

法定代表人签字或盖章：

投标人全称（公章）：                      日期：      年    月    日

附：

法定代表身份证复印件粘帖处

法定代表人姓名：

传真：

手机：

详细通讯地址：

邮政编码：

授权委托代理人身份证复印件粘帖处

授权委托代理人姓名：

职务：

传真：

手机：

详细通讯地址：

### 附件4

### 有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件（复印件），自然人的身份证明

说明：

1.如供应商是企业（包括合伙企业），提供在工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照”；

2.如供应商是事业单位，提供有效的“事业单位法人证书”；

3.如供应商是非企业专业服务机构的，提供执业许可证等证明文件；

4.如供应商是个体工商户，提供有效的“个体工商户营业执照”；

5.如供应商是自然人，提供有效的自然人身份证明。

附件5

具备健全的财务会计制度的承诺函

致： 台州市立医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（编号为ZJWS2023-JJ38）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，没有处于被责令停产、财产被接管、冻结或破产状态，具有足够的流动资金，有能力履行合同；我公司具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期：     年     月     日

附件6

无税收缴纳、社会保障等方面的失信记录的承诺函

致： 台州市立医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司参加台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（编号为ZJWS2023-JJ38）的投标活动，作如下承诺：

我公司在参加本项目政府采购活动前，符合参与政府采购活动的资格条件，有依法缴纳税收（享受免税政策的则无欠税）和社会保障资金的良好记录，不存在税收缴纳、社会保障等方面的失信记录。

如违反以上承诺，本公司愿承担一切法律责任。

投标人名称(公章)：

法定代表人(签字或盖章)或授权委托代理人(签字)：

日期：     年     月     日

附件7

### 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

声明函

致： 台州市立医院、浙江五石中正工程咨询有限公司

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中     （填写“有”或“没有”，如实填写，如不填写视同未提供本声明函）重大违法记录，重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果和责任。

特此声明。

供应商名称（盖章）：

供应商授权代表签字：

日期：     年   月   日

附件8　　　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

投

标

文

件

（商务与技术文件）

投标人全称（公章）：

地址：

时间：

商务与技术文件目录

（1）投标人情况介绍。

（2）投标方案描述：

A.项目需求的理解与分析(投标人对项目现状及需求的理解情况，对项目现状和需求描述的全面性、准确性、针对性，项目功能设计完备、对系统各组成部分等功能进行准确的分析，对项目重点、难点的把握，解决方案及合理化建议)。

B.项目组织实施方案（包括项目工期、确保项目供货的措施或方案、项目实施进度安排、项目实施人员及项目负责人的资质、类似经验及社保证明等）。

C.安装、调试及验收方案（包括项目验收标准和验收方法等）和措施。

（3）投标产品描述及相关资料：

A.设备配置清单（均不含报价）。

B.产品品牌及型号、技术参数指标、性能特点、图片资料以及所遵循的技术规范、产品质保期、出厂标准、产品质量相关检测报告等内容。

C.商务及技术响应表。

D.投标产品中有节能产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、发展改革委公布的“节能产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）；投标产品中有环保产品的，应列明投标产品中有列入最新一期财政部、环境保护部公布的“环境标志产品政府采购清单”明细（提供所投产品在清单中所处的页码、截图，并以明显标识标注）。

【特别提示：节能和环境标志产品最新一期政府采购清单，可在“中国政府采购网”中查看】

（4）投标人通过的质量管理和质量保证体系、环保体系、自主创新相关证书、软件著作权证等等与本项目相关的认证证书或文件；

（5）近三年来类似项目的成功案例（投标人类似项目实施情况一览表、合同复印件及其相应的发票、用户验收报告等）；

（6）投标人认为需要提供的其他资料（包括可能影响投标人商务与技术文件评分的各类证明材料）；

（7）售后服务描述及承诺：

A.距采购人最近的服务网点详细介绍（包括地理位置、资质资格、技术力量、工作业绩、服务内容及联系电话等）。

B.针对本项目的售后服务措施及承诺（售后技术服务方案、人员配备、故障响应时间、技术培训方案等）。

附件9

投标人基本情况表

| 企业名称 |  | 法人代表 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 地址 |  | 企业性质 |  |
| 股东姓名 |  | 股权结构（%） |  | 股东关系 |  |
| 联系人姓名 |  | 固定电话 |  | 传真 |  |
|  |  | 手机 |  |  |  |
| 1. 企 业 概 况 | 职工人数 |  | 具备大专以上学历人数 |  | 国家授予技术职称人数 |  |
|  | 占地面积 |  | 建筑面积 | 平方米 □自有□租赁 | 生产经营场所及场所的设施与设备 |  |
|  | 注册资金 |  | 注册发证机关 |  | 公司成立时间 |  |
|  | 核准经营范围 |  |
|  | 发展历程及主要荣誉： |
| 2． 企业有关资质获证情况 | 产品生产许可证情况（对需获得生产许可证的产品要填写此栏） | 产品名称 | 发证机关 | 编号 | 发证时间 | 期限 |
|  | 企业通过质量体系、环保体系、计量等认证情况 |  |
|  | 企业获得专利情况 |  |

要求：

1.姓名栏必须将所有股东都统计在内，若非股份公司此行（第三行）无需填写；

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件10

项目实施人员一览表（标段）

（主要从业人员及其技术资格）

| 序号 | 姓名 | 职务 | 职责 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

2.附人员证书复印件；

3.出具上述人员在本单位服务的外部证明，如：投标截止日之前六个月以内的代缴个税税单、参加社会保险的《投保单》或《社会保险参保人员证明》等。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件11

项目负责人资格情况表

采购项目：                                        采购编号：

| 姓名 |  | 近年来主要工作业绩 |
| --- | --- | --- |
| 性别 |  | 注：业绩证明应提供旁证材料 （供货合同或中标通知书）。 |
| 年龄 |  |  |
| 职称 |  |  |
| 毕业时间 |  |  |
| 学校专业 |  |  |
| 联系电话 |  |  |
| 最近一年工作状况 |  |  |
| 拟在本项目中担任主要工作 |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件12

供货清单 （第 标）

项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表中的名称、数量应与报价明细表中相对应的报价名称、数量一致。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件13

技术需求响应表

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 招标参数 | 投标参数 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

要求：

1.本表的名称须与《报价明细表》一致。

2.本表参照本招标文件第四章“公开招标需求”内容填制，投标人应根据投标设备的性能指标、服务指标，对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

3.对于投标产品的技术偏离情况需严格按照招标文件的技术要求一一比对给出，未达到技术要求中规定的数值应以负偏离标注。若因技术实现方式等其他问题而导致的理解不同未标注负偏离的，需在备注中具体说明；若未按要求标注负偏离又未予以说明的，评审小组将视偏离程度给予扣分或认定为虚假应标。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件14

证书一览表

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

要求：

1.填写投标人获得资质、认证或企业信誉证书；

2.附所列证书复印件或其他证明材料。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件15

投标人类似项目实施情况一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 实施时间 | 项目质量 | 项目单位名称及其联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

要求：

1.业绩证明应提供证明材料（合同复印件可只提供首页、含金额页、盖章页并加盖投标人公章）；

2.报价供应商可按此表格式复制。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件16

资信及商务需求响应表

| 序号 | 内容 | 招标需求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 售后服务保障要求 |  |  |  |
|  | 备品备件及耗材等要求 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 交货和服务 时间及地点 |  |  |  |
|  | 付款条件 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件17

售后服务情况表

| 序号 | 项目 | 投标人情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保修期内售后服务情况(服务方式、服务网点、售后服务的内容和措施等等，可用附页和宣传材料) | 生产厂商售后服务情况： |  |
|  |  | 投标人售后服务情况： |  |
| 2 | 保修期后售后服务 |  |  |
| 3 | 培训方案（可用附页） |  |  |
| …… | …… |  |  |

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件18　　                                          本

项目名称

项目编号：（标段）

报

价

文

件

供应商全称（公章）：

地址：

时间：

报价文件目录

1、开标一览表（附件19）；

2、报价明细表（附件20）；

3、针对报价投标人认为其他需要说明的；

4、中小企业等声明函及落实政府采购政策需满足的资格要求所对应的证明材料（附件21）

附件19

开标一览表

项目名称：

项目编号：                                       [单位：人民币/元]

| 投标总报价(元) | 大写 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 小写 |  |

填报要求：

1.投标总报价包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修、合同包含的所有风险责任等各项费用及不可预见费等所需的全部费用。

2.报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章，或者由法定代表人或授权委托代理人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件20

报价明细表

项目名称：

项目编号：                                       [单位：人民币/元]

| 序号 | 报价项目 | 品牌、产地 | 型号规格 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计人民币：大写 小写 |

要求：

1.本表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无需另外支付任何费用。

2.“报价明细表”中的报价合计应与“开标一览表”中的投标总报价相一致，不一致时，以开标一览表为准。

3.投标报价明细表所填内容按招标文件采购设备清单要求为准。如有漏报的，视同已包含在投标总价内或已作优惠处理。有重大缺项的将作无效标处理。

4.本表中的型号规格必须明确，招标文件中明确要求定制的除外。

5.投标总价包含以下等内容：设备及部件的检查、检验及测试，安装过程中部分石膏板拆除并修边（该费用计入总价，拆除每间病房内安装柜子的背墙上方的木板，尺寸约为120cm x 100cm，数量共286间，包括安装后的收边）

投标人名称（盖章）：

授权委托代理人签字或盖章：

日期：

附件21

中小企业声明函（货物）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加单位的项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（单位公章）：

日期：      年    月    日

填表说明：

中小企业等声明函填表说明：

1、标的设备分别由不同制造商制造的，请按序号填写齐全所有标的货物制造商的信息。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

3、为了更加准确判定制造商是否为小微企业，请供应商根据工业和信息化部官方网站---中小企业规模类型自测小程序来辨别制造商企业规模类型，中小企业规模类型自测小程序链接网址为

http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html

4、供应商未提供《中小企业声明函》的、《中小企业声明函》中内容应填写而未进行填写或未如实填写的，投标无效。预成交供应商将按规定公开预成交供应商的《中小企业声明函》。

5、如国家对中小企业划型标准有新的规定的，从其规定。

附件：             政府采购活动现场确认声明书

浙江五石中正工程咨询有限公司（采购组织机构名称）：

本人经由单位   (法人代表)合法授权参加台州市立医院迁建工程固定家具采购项目（项目编号：ZJWS2023-JJ38）政府采购活动，经与本单位法人代表（负责人）联系确认，现就有关公平竞争事项郑重声明如下：

一、本单位与采购人之间

□不存在利害关系

□存在下列利害关系：

A.投资关系    B.行政隶属关系    C.业务指导关系

D.其他可能影响采购公正的利害关系。

二、现已清楚知道参加本项目采购活动的其他所有供应商名称，本单位

□与其他所有供应商之间均不存在利害关系

□与之间存在下列利害关系：

A.法定代表人或负责人或实际控制人是同一人

B.法定代表人或负责人或实际控制人是夫妻关系

C.法定代表人或负责人或实际控制人是直系血亲关系

D.法定代表人或负责人或实际控制人存在三代以内旁系血亲关系

E.法定代表人或负责人或实际控制人存在近姻亲关系

F.法定代表人或负责人或实际控制人存在股份控制或实际控制关系

# G.存在共同直接或间接投资设立子公司、联营企业和合营企业情况

H.存在分级代理或代销关系、同一生产制造商关系、管理关系、重要业务（占主营业务收入50%以上）或重要财务往来关系（如融资）等其他实质性控制关系

I.其他利害关系情况。

三、现已清楚知道并严格遵守政府采购法律法规和现场纪律。

四、我发现供应商之间存在或可能存在上述第二条第项利害关系。

□不存在利害关系

□存在下列利害关系

供应商代表签名：

2023年  月  日

说明：商务技术文件开启后30分钟内，供应商通过邮件形式将经授权代表签署的《政府采购活动现场确认声明书》扫描件发至代理机构经办人邮箱（邮箱地址：526012732@qq.com）；不填写或未按规定发出邮件的，视同默认不存在确认声明书中的相关违规情形。

# Footnotes

从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。