清单编制说明

一、工程概况：

1、工程名称：滨江校区普通教室三期（5号楼2楼）改造项目

2、建设单位：浙江机电职业技术学院

二、工程范围：

根据业主设计委托书要求，本工程为滨江校区普通教室三期（5号楼2楼）改造项目，装修设计内容为滨江校区5号楼2楼阶梯教室及大厅等公共部位进行装修改造；安装设计内容为5号楼二楼的照明、插座设计，未设计处内容详原建筑设计设计。具体以提供的精装修电气施工图、装饰施工图、甲方和设计回复明确的内容为准。

三、工程量清单编制依据：

1、浙江佳汇建筑设计股份有限公司设计的装修图纸（日期2020.04）；

2、浙江机电职业技术学院提供的滨江校区普通教室三期改造项目主要材料推荐表；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—2013）；

4、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854—2013）；

5、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856—2013）；

6、《构筑物工程工程量清单计价规范》（GB50860-2013）；

7、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）文件；

8、《浙江省建设工程计价规则（2018版）》；

9、其他有关文件、法律法规和省造价管理总站的有关定额解释。

四、工程质量、工期、材料、施工等要求

1、工程质量：详见招标文件；

2、工期：详见招标文件；

3、具体材料、材料推荐品牌、施工要求详见施工图及招标文件技术规范中具体要求。

五、安全文明施工措施费用的取费计算基数和最低费率标准

投标单位应根据有关要求加强安全防护、文明施工工作。文明施工、环境保护、安全施工、临时设施费等措施费用必须充分保证，其中文明施工费、环境保护费、安全施工费和临时设施费四项费用的投标报价总额不得低于按照《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的相应弹性费率下限，具体如下：

装修工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率5.14%；

安装工程：取费基数为人工费＋机械费，最低费率6.39%；

安全文明施工费均按市区一般工程考虑。

六、企业管理费投标报价要求

根据《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订），投标报价时，企业管理费中应包括施工企业现场监控和现场临时宿舍取暖降温费用，以及施工企业对建筑以及材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定、检查所发生的检验试验费等相关费用。为保障工程质量和安全，企业管理费报价不得低于省市建设行政主管部门颁发的相关文件和《浙江省建设工程计价规则》（2018版）规定的对应专业工程企业管理费弹性费率下限乘以20%的计算值，其中：装修工程费率不得低于2.27%，安装工程费率不得低于3.26%。同时，投标人必须对企业管理费中所包含的施工企业的现场监控、现场临时宿舍取暖降温费用，在相应的清单明细表中进行单独费用报价分析。

七、规费、税金取费要求

1、规费（“五险一金”）以（工程量清单分部分项工程费及施工技术措施项目费内的定额人工费+定额机械费）为取费基数，规费取费标准是投资概算和招标控制价的编制依据，投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但在规费政策平稳过渡期内不得低于标准费率的30%。当规费相关政策发生变化时，再另行发文规定。装饰工程费率不得低于8.38%，安装工程费率不得低于9.19%。

2、本工程采用一般计税方法，税率根据“浙建建发【2019】92号文件”规定，按9%计取，计费基数为税前工程造价。

八、其他有关问题的说明

共性：

1、本工程所有混凝土均要求采用商品砼，砂浆均需按商品砂浆考虑。

2、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款进行报价；对施工图纸没有明确的，本招标清单按以下施工做法计入，请投标人参照以下施工做法计入报价。

装修工程：

- 天棚和窗帘盒刮腻子，本招标控制价按三遍计入。

- 根据建设单位要求，二层地面均保持原有的水磨石地面，对原有水磨石地面进行清洗抛光打磨。

- 根据建设单位要求，二层讲台、桌椅、活动家具不计入本次工程量控制价编制内，过厅、阶梯教室、设备室及音控室成品装饰门、公共区域窗帘计入本次控制价编制。

- 根据建设单位要求，二层阶梯教室、设备室、音控室内的墙面工程、吊顶工程均不计入本次清单编制。

- 根据设计回复，深色木饰面按3.0mm厚计入。

- 根据设计回复，大理石窗台板宽度按150mm计入。

- 根据设计回复，PVC地胶板自流平基层按2mm厚计入。

- 根据设计回复，图纸未标注的阻燃基层板按15mm厚计入。

- 强电工程：

1、根据电气设计施工说明，本次工程内容为5号楼二楼的照明、插座线路及空调电源管线的安装，施工图中的空调系统设备未计入本次工程量清单。

2、根据设计回复，强电各配电箱进线不计入本次工程量清单。

3、插座回路开槽后的修补计入土建工程。

九、主要材料（设备）推荐品牌

主要材料推荐表

| 序号 | 材料（设备） 名称 | 招标人推荐生产厂或品牌 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 内墙乳胶漆 | 立邦净味120二合一、华润世纪明珠系列优居净味牌、多乐士家丽安净味或相当于 | 环保无刺激性，施工前需提供材料的环保证明文件、检测报告、质量认证证书 |
| 2 | 油漆 | 紫荆花、华润、立邦或相当于 | 环保型 |
| 3 | 纸面石膏板、防火、防水、防潮石膏板等 | 阿姆斯壮、可耐福、拉法基、龙牌或相当于 | 环保型 |
| 5 | 细木工板、密度板、免漆板、木饰面成品板、阻燃板、防火板 | 环保型优等（达到欧E1标准）、兔宝宝、千年舟、莫干山或相当于 |  |
| 7 | 防火涂料、防水涂料 | 求是、澳乐士、新堰或相当于 | 优等品、提供原厂质保 |
| 8 | 无机涂料 | 无锡市玉邦树脂涂料有限公司、广州倍彩涂料有限公司、深圳市西蒙联合建筑材料有限公司或相当于 | 环保型 |
| 9 | 铝扣板 | 奥普、友邦、名族、欧陆或相当于 |  |
| 10 | 仿木纹铝格栅 | 广东欧品铝业装饰材料有限公司、上海煜坤建设发展有限公司、欧之杰建材（杭州）、广州帝高铝业有限公司 |  |
| 11 | 地胶板 | 得嘉的iQ Eminent系列、阿姆斯壮的加强保健龙系列、洁福的雅确系列 | 同质透心，详见技术参数要求 |
| 12 | 钢制静电地板 | 佳辰、江苏华一、上海跃图或相当于 | 无边框 厚35 |
| 13 | 成品装饰门（含门套） | 盼盼、梦天、欧派或相当于 | 贴面按图纸，红枫、千年舟品牌，门芯采用杉木实木集成材，油漆采用烤漆，门套按图纸，颜色甲方另定 |
| 14 | 轻钢龙骨等 | 杭州满冠贸易有限公司、杭州安氏大地工贸有限公司、杭州得地或相当于 |  |
| 15 | 铝板 | 吉祥、铝乐、乐斯尔或相当于 |  |
| 16 | 桥架 | 浙江博奥、浙江远大、浙江浩顺或相当于 |  |
| 17 | 灯具 | 阳光，雷士，三雄极光或相当于 | 提供原厂质保 |
| 18 | 开关、插座 | 松下（白色）、施耐德（白色）、西门子（白色）（相当于或优于） |  |
| 19 | 弱电智能箱 | 罗格朗 、德力西、邓禄普、或相当于 | 尺寸：400*300*120；内含电源插座及开关模块、一进八出千兆网络配线架、带风扇； |
| 20 | 综合布线（含面板、线缆、模块配线架整个链路） | 美国康普、施耐德、罗朗格或相当于 | 带十字架，线规为23AWG |
| 21 | 硬盘录像机、摄像机 | 海康、大华、英飞拓或相当于 | 硬盘：西数、西捷、东芝 |
| 22 | 音响、功放 | 向往、泊声、华尔思或相当于 | 线缆或配件：秋叶原、胜为、绿联 |
| 23 | 配电箱、柜 | 浙宝电气、浙江电力成套、人民电气、杭州杭开或相当于 | 配套元器件：ABB、施耐德、西门子 |
| 24 | 电气配管JDG | 杭州天一、天津萧通、湖南武陵源或相当于 | 国标 |
| 25 | 电气配管SC | 浙江金洲、余姚增洲、利达或相当于 | 国标 |
| 26 | 电气配管PVC | 亚通、中财、金德或相当于 | 国标 |
| 27 | 电线、电缆（含控制电缆） | 万马、千岛湖永通、远东或相当于 | 国标 |
| 28 | PPR管、UPVC管 | 伟星、日丰、金德、中财或相当于 | 国标 |

1、响应人必须在上述材料的备选品牌或厂家（或同档次品牌）中选择一个报价。否则采购人有权在备选品牌中指定。

- 成交人不按该选用的材料采购的，采购人有权拒绝验收。

- 所有的材料采购前提前均需15天送样，待业主、设计、监理确认后方可批量采购。

- 所有的材料最低质量保修期为两年，国家及相关规定高于两年的，从高设定质量保修期。

- 所有材料的颜色在施工前，根据业主要求确定，但单价不作调整。

- 实训室等装饰施工完成后必须由施工方委托具备资质的检测单位做室内空气检测，并出具国家认可的正式检测报告，费用包含在投标总报价内。

- 所有工序完成后需现场清理干净。