## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 编 制 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 单项工程
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【单项工程】
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (装修工程) |  | (核医学治疗区域衰变池)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（）
合计=
单位工程报价汇总表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程
单位工程名称：单项工程 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (核医学科制药、门诊区) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（）
合计=

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【装修工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
砌筑工程
1 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1.砖品种、规格、强度等级：240厚实心页岩砖； 2.砂浆强度等级、配合比：DM M7.5砂浆砌筑。 | m3 | 71.44
混凝土及钢筋混凝土工程
2 | 010502002001 | 构造柱 | 1.混凝土种类:商品混凝土； 2.混凝土强度等级:C25。 | m3 | 3.63
3 | 010503004001 | 圈梁 | 1.混凝土种类:商品混凝土； 2.混凝土强度等级:C25。 | m3 | 4.11
4 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300箍筋，直径6mm。 | t | 0.112
5 | 010515001002 | 现浇构件钢筋 | 1.钢筋种类、规格：HPB300，直径12mm。 | t | 0.478
6 | Z010515012001 | 植筋 | 1.植筋：φ12mm | 根 | 160
门窗工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
7 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1.成品甲级钢制防火门M1521； 2.门洞尺寸：1500×2100mm； 3.包含成品木纹钢质门框、门套、钢质门； 4.含闭门器、顺位器、门拉手、门锁、合页等五金； 5.具体做法详见设计说明。 | 樘 | 1
8 | 010804007001 | 特种门 | 1.平开防辐射防护门RMPc8-5221； 2.门洞尺寸：1500×2100mm； 3.材质：冷拉型铝合金承重骨架； 4.底层8.0mmPb铅板，中层防护板，饰面为1.0mm锌铁合金钢板喷塑，1.0mm304拉丝不锈钢包边； 5.开启方式：90°弧线开启； 6.含防护门套，含门锁、轴承门枢等配套五金。 | 樘 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 010808004001 | 金属门窗套 | 1、基层材料：内衬8.0mm国标1#医用铅板，12mm阻燃胶合板； 2、面层材料：1.2mm304拉丝无指纹不锈钢。 | m2 | 15.05
楼地面装饰工程
10 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 1.0.5mm环保水性环氧地坪漆 | m2 | 478.94
墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
11 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、40mm硫酸钡防护涂料； 2、每粉刷10mm厚涂料时增加敷设抗裂纤维网。 | m2 | 377.6
天棚工程
12 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、U型穿心龙骨固定铅板，100mm*100mm铅板包钉头，4#角钢，φ10膨胀螺栓固定，含螺栓、焊条、防锈漆等； 2、4mm国标1#铅板（含搭接），9mm厚阻燃板，特种胶水粘贴； 3、具体做法详见图纸。 | m2 | 247.68
油漆、涂料、裱糊工程
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、刮腻子两遍，白色乳胶漆两道。 | m2 | 375.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14 | 011406001001 | 墙面喷刷油漆 | 1.喷刷白色油漆两遍。 | m2 | 482.67
15 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1.喷刷白色油漆两遍。 | m2 | 261.61
其他装饰工程
16 | 011602002001 | 钢筋混凝土构件拆除 | 1.钢筋混凝土基础拆除及垃圾清理外运 | m2 | 32.62
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 010507006001 | 集水井 | 集水井1800*1200*1500(H)mm 底板： 1.100厚C10混凝土垫层 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平 5.150厚C25混凝土底板及模板 侧墙： 6.120厚非粘土烧结砖水泥砂浆砌筑保护层 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平 8.3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 9.20厚1:2.5水泥砂浆找平 10.150厚C25混凝土侧墙及模板 坑内： 11.20厚1:2.5水泥砂浆找平 12.3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 13.35厚C25细石混凝土随打随抹 | 座 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 15.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实感光 16.具体做法详见图集07J306-P(J3)
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010507006002 | 集水井 | 集水井1500*1500*1500(H)mm 底板： 1.100厚C10混凝土垫层 2.20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 4.20厚1:2.5水泥砂浆找平 5.150厚C25混凝土底板及模板 侧墙： 6.120厚非粘土烧结砖水泥砂浆砌筑保护层 7.20厚1:2.5水泥砂浆找平 8.3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 9.20厚1:2.5水泥砂浆找平 10.150厚C25混凝土侧墙及模板 坑内： 11.20厚1:2.5水泥砂浆找平 12.3厚高聚物改性沥青涂膜防水层 13.35厚C25细石混凝土随打随抹 | 座 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 8 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
14.素水泥砂浆一道（内掺建筑胶） 15.20厚1:2.5水泥砂浆抹面压实感光 16.具体做法详见图集07J306-P(J3)
19 | 010507003001 | 电缆沟、地沟 | 排水沟300*200(H)mm 1.100厚C20混凝土垫层 2.120厚非粘土烧结砖水泥砂浆砌 3.20厚1:2.5水泥砂浆找平 4.10厚耐酸瓷砖,稀水泥浆擦缝 5.具体做法详见07J306-P17 | m | 32.89
20 | 010512008001 | 排水沟盖板 | 1.3mm钢制活动盖板 | m2 | 12.95
21 | 010512008002 | 集水井盖板 | 1.20mm厚球墨铸铁盖板 | m2 | 6.57
22 | 01B001 | 管道铅板防护 | 1.衰变池管道穿墙两端包裹8mmpb铅板 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【装修工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【装修工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-装修工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
脚手架工程
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1.满堂脚手架5.2m以内； 2.抹灰及天棚脚手架。 | m2 | 261.64
2 | 011701003001 | 里脚手架 | 1、里脚手架，砌筑脚手架，砌筑高度3米。 | m2 | 321.12
混凝土模板及支架（撑）
3 | 011702003001 | 构造柱 | 1、构造柱模板； 2、模板制作、安装、拆除； 3、模板材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑； | m2 | 60.48
4 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板； 2、模板制作、安装、拆除； 3、模板材质、摊销（或租赁）等费用由投标人综合考虑； | m2 | 68.5
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【核医学治疗区域衰变池】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404016001 | 控制箱 | 1.名称：电气控制柜 2.系统监测、执行机构控制电器元器件 | 台 | 1
2 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称：AL1水泵配电箱 2.安装方式：壁挂安装 3.型号规格：含所有元器件，详见图纸 4.端子板外部接、接地 | 台 | 1
3 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:防潮型LED灯 2.规格:100W 3.安装形式:壁装 | 套 | 18
4 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:防水三联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 3
5 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:防水三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式：距地2.5明装 | 个 | 1
6 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:防水三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式：距地300mm | 个 | 18
7 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 | 个 | 40
8 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:RVV5*10电源线 2.配线形式:管内穿线 | m | 100
9 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:动力线缆 RVV4*5 500V 2.配线形式:自行考虑 | m | 150
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:动力线缆 RVV4*2.5 220V 2.配线形式:自行考虑 | m | 150
11 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:动力线缆 RVV3*2.5 220V 2.配线形式:自行考虑 | m | 150
12 | 030411002001 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:50*100 | m | 200
13 | 030411001001 | 配管 | 直径20,配合接头软管,组合件 | m | 300
14 | 030413001001 | 铁构件 | 线槽支架制作与安装，角钢焊接，含除锈刷油 | kg | 66.67
15 | 031002001001 | 管道支架 | 管道支架制作与安装 | Kg | 100
弱电
16 | 030504004001 | 系统软件 | 1.名称:本地控制系统 2.规格:各本地控制电气及PLC控制模组，实现本地控制及配合远程控制 | 套 | 1
17 | 030504004002 | 系统软件 | 1.名称:触摸屏远程控制系统 2.规格:值班室内部署，实时显示信息和控制 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030501001001 | 输入设备 | 1.名称:远程电脑终端 2.规格:值班室或其它指定位置部署，通过局域网连接，实时显示信息和控制系统，报表日志及实时视频 | 台 | 1
19 | 030504004003 | 系统软件 | 1.名称:区域辐射监测系统 2.规格:报警阈值可以手动设置\探测器故障指示。 量程：0.1μSv/h~5mSv/h 能响范围：40KeV～3MeV 灵敏度≥3000CPM/mR/h 相对误差≤15% 测定衰变池环境辐射值 | 套 | 2
20 | 030904005001 | 声光报警器 | 1.名称:报警系统 2.规格:短信模块和声光报警系统，报警时同时发出声光和手机短信，确保不错过报警信息，值班室内部署，通过modbus总线和本地控制柜连接 | 个 | 1
21 | 030506007001 | 可视终端 | 1.监控故障报警，信息查询，数据监控，接入管理系统 | 台 | 1
22 | 030504004004 | 远程协助系统 | 1.可远程判定故障，处理故障，并定时远程维护 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
23 | 030504004005 | 放射性废气过滤系统 | 1.名称:放射性废气过滤系统 2.规格参数: 3.内外304不锈钢制作，耐腐蚀。 4.内部配置初级过滤及活性炭过滤层。 5.整体配备十六层活性炭桶，可定期更换。 6.箱体两侧设进风口和排放口，便于进排风管道的对接 7.碳桶位置六面防护20mmpb 8.配备3500立方米/h的风机(需铅板防护) | 套 | 1
24 | 030504004006 | 自动取样系统 | 1.排放辐射监测系统，测量射线种类βγ，测量单位Bq/L,能量范围20KeV-1.5MeV,量程0.1Bq/L-3.7*105Bq/L，浸入深度≤5m,测定废水排放前是否达标 | 套 | 1
25 | 030904002001 | 投入式活度监测探头 | 1.名称:投入式活度监测探头 2.规格:DMT-100 | m | 6
26 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:超六类网线 2.敷设方式:管内穿线 | m | 400
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
27 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:信号线缆 RVVP4*0.75 300/500V 2.配线形式:自行考虑 | m | 100
给排水
28 | 031006015001 | 衰变池体 | 1.名称:衰变池体 2.型号、规格:4000*3000*2000mm 3.衰变池为成品设备安装,底板、侧板6.0mm壁厚，顶板4.0mm组合式304不锈钢,10号槽钢,井子拼接,找平 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范要求 | 台 | 6
29 | 030109011001 | 污水提升泵 | 1.名称:管道式不锈钢污水提升泵(一用一备） 2.型号、规格:Q=10m3h，=10m，=0.75Kw 3.含基础底座等 | 台 | 12
30 | 030109011002 | 潜水排污泵 | 1.名称:不锈钢潜水排污泵(一用一备） 2.型号、规格:Q=10m3h，=10m，=0.75Kw 3.含基础底座等 | 台 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030807003001 | 低压法兰阀门 | 1.类型:不锈钢电动阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100，PN1.6 4.功能:主控制水池进出水。输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC，方便检修及维护 | 个 | 6
32 | 030807003002 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动阀门 2.材质:工业级双由令UPVC球阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰接连 5.功能:方便检修及维护 | 个 | 6
33 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:304不锈钢旋启止回阀 2.规格、压力等级:DN100，PN1.6 3.连接形式:法兰连接 4.附件:配套法兰、螺栓、螺母、垫片 5.完善整个管道系统，以便维修检修情况下使用 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 030807001003 | 低压螺纹阀门 | 1.类型:304不锈钢旋启止回阀 2.规格、压力等级:DN65，PN1.6 3.连接形式:螺纹连接 4.完善整个管道系统，以便维修检修情况下使用 | 个 | 7
35 | 030503006001 | 传感器 | 1.名称:压差传感液位计 2.类别:316耐腐蚀探头,监测废水的实时液位高度 | 台 | 6
36 | 030503006002 | 传感器 | 1.名称:投入式极限液位计 2.类别:耐酸碱,达到极限液位高度将输出反馈信号 | 台 | 6
37 | 031004014001 | 一体式降解槽 | 1.名称:多功能生物降解槽 2.降解带处理液体内不溶于水的物质,带自动搅碎杂质铰刀,杜绝管路堵塞,不需要定期清淤。 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范要求 | 个 | 2
38 | 031002003001 | 套管 | 1.名称:液位计安装套管 2.材质:UPVC,定制成型 | 个 | 6
39 | 031002003002 | 套管 | 1.名称:穿墙进水管,定制 2.材质:304不锈钢 2.规格:DN100,PN1.6 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
40 | 031002003003 | 套管 | 1.名称:穿墙排水管,定制 2.材质:304不锈钢 2.规格:DN100,PN1.6 | 个 | 1
41 | 031003010001 | 软接头（软管） | 1.名称:软接头 2.规格:DN65,DEPM材质,缓冲减震 | 个 | 24
42 | 030801016001 | 低压塑料管 | 1.名称:放射性废液进水管 2.材质、规格:工业级UPVC管 DN100,PN1.0 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 | m | 150
43 | 030801016002 | 低压塑料管 | 1.名称:衰变后排水管 2.材质、规格:工业级UPVC管 DN65,PN1.0 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 | m | 150
44 | 03B001 | UPVC组件 | 管路三通,弯头,大小头 | 项 | 1
45 | 03B002 | 进水管道铅防护 | 1.衰变池到采集井管道6mm铅板包裹 | ㎡ | 74
46 | 031002001002 | 管道支架 | 1.材质：型钢 2.管架形式:木垫式支架 | Kg | 83.33
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆(底漆),灰色调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数:底漆二道,面漆二道 | kg | 83.33
暖通
48 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称:轴流风机 2.规格:600*600，220V 功率225W 3.连接原有系统 | 台 | 6
49 | 03B003 | 风管拆除及改道 | 1.名称:风管拆除及改道等 | 项 | 1
其他
50 | 03B004 | 拆除、外运、处置费用 | 1.根据现场实际情况整个项目其他需拆除、外运、处置的相关费用(包括但不限于原有地面、天棚、隔墙隔断、门及整个项目其他需要拆除、外运、处置的费用），请投标单位综合考虑报价，中标后不做调整 | 项 | 1
51 | 03B005 | 开孔补洞修复 | 1.根据现场实际情况需开孔及后续修补恢复费用，请投标单位综合考虑报价，中标后不做调整 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 030408008001 | 防火堵洞 | 1.防火封堵，做法满足规范要求，请投标单位综合考虑报价，中标后不做调整 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【核医学治疗区域衰变
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【核医学治疗区域衰变
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学治疗区域衰变池 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【核医学科制药、门诊区】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气
1 | 030404016002 | 控制箱 | 1.名称：电气控制柜 2.系统监测、执行机构控制电器元器件 | 台 | 1
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称：AL2照明配电箱 2.安装方式：壁挂安装 3.型号规格：含所有元器件，详见图纸 4.端子板外部接、接地 | 台 | 1
3 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:防潮型LED灯 2.规格:100W 3.安装形式:壁装 | 套 | 8
4 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:防水三联单控开关 2.规格:250V 10A | 个 | 1
5 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防水三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式：距地2.5明装 | 个 | 1
6 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:防水三孔插座 2.规格:250V 10A 3.安装形式：距地300mm 明装 | 个 | 4
7 | 030411006002 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 18
8 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:动力线缆 RVV4*5 500V 2.配线形式:自行考虑 | m | 120
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:动力线缆 RVV4*2.5 220V 2.配线形式:自行考虑 | m | 120
10 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:动力线缆 RVV3*2.5 220V 2.配线形式:自行考虑 | m | 120
11 | 030411002002 | 线槽 | 1.名称:镀锌线槽 2.规格:50*100 | m | 150
12 | 030411001002 | 配管 | 套接紧定式镀锌钢导管(JDG)直径20,配合接头软管,组合件 | m | 250
13 | 030413001002 | 铁构件 | 线槽支架制作与安装，角钢焊接，含除锈刷油 | kg | 50
14 | 031002001003 | 管道支架 | 管道支架制作与安装 | Kg | 83.33
给排水
15 | 031006015002 | 衰变池体 | 1.名称:衰变池体 2.型号、规格:5000*3000*2000mm 3.衰变池为成品设备安装,底板、侧板6.0mm壁厚，顶板4.0mm组合式304不锈钢,10号槽钢,井子拼接,找平 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范要求 | 台 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030109011003 | 污水提升泵 | 1.名称:管道式不锈钢污水提升泵(一用一备） 2.型号、规格:Q=10m3h，=10m，=0.75Kw 3.含基础底座等 | 台 | 6
17 | 030109011004 | 潜水排污泵 | 1.名称:不锈钢潜水排污泵(一用一备） 2.型号、规格:Q=10m3h，=10m，=0.75Kw 3.含基础底座等 | 台 | 4
18 | 030807003003 | 低压法兰阀门 | 1.类型:不锈钢电动阀 2.连接形式:法兰连接 3.规格、压力等级:DN100，PN1.6 4.功能:主控制水池进出水。输入信号：4-20mA或1-5V·DC、输出信号：4-20mA·DC，方便检修及维护 | 个 | 3
19 | 030807003004 | 低压法兰阀门 | 1.类型:手动阀门 2.材质:工业级双由令UPVC球阀 3.规格、压力等级:DN100 4.连接形式:法兰接连 5.功能:方便检修及维护 | 个 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
20 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.类型:304不锈钢旋启止回阀 2.规格、压力等级:DN100，PN1.6 3.连接形式:法兰连接 4.附件:配套法兰、螺栓、螺母、垫片 5.完善整个管道系统，以便维修检修情况下使用 | 个 | 3
21 | 030807001006 | 低压螺纹阀门 | 1.类型:304不锈钢旋启止回阀 2.规格、压力等级:DN65，PN1.6 3.连接形式:螺纹连接 4.完善整个管道系统，以便维修检修情况下使用 | 个 | 4
22 | 030503006003 | 传感器 | 1.名称:压差传感液位计 2.类别:316耐腐蚀探头,监测废水的实时液位高度 | 台 | 3
23 | 030503006004 | 传感器 | 1.名称:投入式极限液位计 2.类别:耐酸碱,达到极限液位高度将输出反馈信号 | 台 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 031004014002 | 一体式降解槽 | 1.名称:多功能生物降解槽 2.降解带处理液体内不溶于水的物质,带自动搅碎杂质铰刀,杜绝管路堵塞,不需要定期清淤。 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范要求 | 个 | 2
25 | 031002003004 | 套管 | 1.名称:液位计安装套管 2.材质:UPVC,定制成型 | 个 | 3
26 | 031002003005 | 套管 | 1.名称:穿墙进水管,定制 2.材质:304不锈钢 2.规格:DN100,PN1.6 | 个 | 7
27 | 031002003006 | 套管 | 1.名称:穿墙排水管,定制 2.材质:304不锈钢 2.规格:DN100,PN1.6 | 个 | 1
28 | 031003010003 | 软接头（软管） | 1.名称:软接头 2.规格:DN65,DEPM材质,缓冲减震 | 个 | 12
29 | 030801016003 | 低压塑料管 | 1.名称:放射性废液进水管 2.材质、规格:工业级UPVC管 DN100,PN1.0 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 | m | 180
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030801016004 | 低压塑料管 | 1.名称:衰变后排水管 2.材质、规格:工业级UPVC管 DN65,PN1.0 3.连接形式:热熔连接 4.压力试验及吹、洗设计要求:按设计文件及相关规范要求 | m | 180
31 | 03B006 | 进水管道铅防护 | 1.衰变池到采集井管道6mm铅板包裹 | ㎡ | 37
32 | 03B007 | UPVC组件 | 管路三通,弯头,大小头 | 项 | 1
33 | 031002001004 | 管道支架 | 1.材质：型钢 2.管架形式:木垫式支架 | Kg | 83.33
34 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆(底漆),灰色调和漆(面漆) 3.结构类型:一般钢结构 4.涂刷遍数:底漆二道,面漆二道 | kg | 83.33
弱电
35 | 030501012001 | 交换机 | 1.名称：交换机 2.参数：6GK5005工业级交换机,设备和电脑之间网络交互 | 台 | 1
36 | 030504004007 | 系统软件 | 1.名称:本地控制系统 2.规格:各本地控制电气及PLC控制模组，实现本地控制及配合远程控制 | 套 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030504004008 | 系统软件 | 1.名称:触摸屏远程控制系统 2.规格:值班室内部署，实时显示信息和控制 | 套 | 1
38 | 030501001002 | 输入设备 | 1.名称:远程电脑终端 2.规格:值班室或其它指定位置部署，通过局域网连接，实时显示信息和控制系统，报表日志及实时视频 | 台 | 1
39 | 030504004009 | 系统软件 | 1.名称:区域辐射监测系统 2.规格:报警阈值可以手动设置\探测器故障指示。 量程：0.1μSv/h~5mSv/h 能响范围：40KeV～3MeV 灵敏度≥3000CPM/mR/h 相对误差≤15% 测定衰变池环境辐射值 | 套 | 2
40 | 030904005002 | 声光报警器 | 1.名称:报警系统 2.规格:短信模块和声光报警系统，报警时同时发出声光和手机短信，确保不错过报警信息，值班室内部署，通过modbus总线和本地控制柜连接 | 个 | 1
41 | 030506007002 | 可视终端 | 1.监控故障报警，信息查询，数据监控，接入管理系统 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
42 | 030504004010 | 远程协助系统 | 1.可远程判定故障，处理故障，并定时远程维护 | 套 | 1
43 | 030504004011 | 放射性废气过滤系统 | 1.名称:放射性废气过滤系统 2.规格参数: 3.内外304不锈钢制作，耐腐蚀。 4.内部配置初级过滤及活性炭过滤层。 5.整体配备十六层活性炭桶，可定期更换。 6.箱体两侧设进风口和排放口，便于进排风管道的对接 7.碳桶位置六面防护20mmpb 8.配备3500立方米/h的风机(需铅板防护) | 套 | 1
44 | 030504004012 | 自动取样系统 | 1.排放辐射监测系统，测量射线种类βγ，测量单位Bq/L,能量范围20KeV-1.5MeV,量程0.1Bq/L-3.7*105Bq/L，浸入深度≤5m,测定废水排放前是否达标 | 套 | 1
45 | 030904002002 | 投入式活度监测探头 | 1.名称:投入式活度监测探头 2.规格:DMT-100 | m | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称：双口网络面板 2.安装方式：距地300mm | 个 | 4
47 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1.名称:6类网线 Cat6UTP 2.敷设方式:管内穿线 | m | 150
48 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 高清宽动态红外网络半球摄像机 | 台 | 2
49 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:信号线缆 RVVP4*0.75 300/500V 2.配线形式:自行考虑 | m | 400
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【核医学科制药、门诊
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【核医学科制药、门诊
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江大学医学院附属第一医院总部一期核医学科衰变池扩容改造工程
单位工程及专业工程名称：单项工程-核医学科制药、门诊区 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计