一、工程概况： 本工程为杭州之江饭店8楼、9楼客房装修改造项目，项目位于杭州市拱墅区莫干山路188-200号杭州之江饭店, 主要工作内容为8层、9层客房、过道、多功能厅、电梯厅等墙地面、天棚的装修改造和电气、排水等安装工程。 二、编制范围： 按施工图纸及委托单位明确的范围进行编制。 三、清单编制依据： 1、杭州之江饭店提供的施工图。 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》（2013版）、《建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定》浙建站计﹝2013﹞63号、《关于印发建设工程工程量清单计算规范2013浙江省补充规定二的通知》（浙建站计[2014]31号）、《杭州市建设工程工程量清单计价实施细则》（2018年修订）。 3、《浙江省建设工程计价规则》(2018版)、《浙江省建设工程施工机械台班费用》(2018版)、《浙江省建筑安装材料基期价格》(2018版)、《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额》(2018版)、《浙江省通用安装工程预算定额》(2018版)、《杭州造价信息》、《浙江造价信息》等相关定额解释及计价文件。 4、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92号）、《省建设厅关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37号）等政策文件。 5、本工程采用国标工程量清单计价、一般计税法计价。 6、其他相关文件、解释等。 四、工程质量、工期、材料、施工等达到招标文件及相关规范要求。 五、安全文明施工费、规费、税金等费率及取费基数明确： 1、安全文明施工措施费（基本费）报价不得低于省建设行政主管部门颁发的施工费用定额和相关取费计价文件规定的弹性费率下限的计算值，费率按市区工程计取。 2、规费由投标人根据国家法律法规及自身缴纳规费的实际情况，自主确定其投标费率，但不得低于标准费率的30%：装饰工程规费费率不得低于7.734%；安装工程规费费率不低于9.189%。 3、税金费率为9%，不得竞争。 4、风险费用由投标人自行考虑报价计入综合单价中。 六、投标报价注意事项： 1、投标单位的报价必须严格按照本编制说明要求。 2、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合图纸、招标文件中的相关条款及清单描述进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合图纸详细节点进行报价，清单描述中未及的施工工艺必须结合图纸、标准图集、规范等要求进行报价；若招标文件中的相关条款与清单有冲突，或清单项目及描述与施工图纸有矛盾，投标单位应在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准。 3、投标人应根据招标人提供的措施项目清单和投标人自行确定的施工组织设计或施工方案填报数量和价格，不发生的措施项目金额以“0”计价。遇有措施项目清单未列项的，投标人可补充措施项目并报价。 4、投标人应针对拟建工程编制保证安全施工、文明施工、环境保护和临时设施的技术措施方案，并按招标工程量清单中的相应措施清单提供数量和报价。遇有缺项时，投标人可补充措施项目。 5、本工程装修所产生的一切垃圾清理外运，运距自定，投标单位一次性包干。 6、本项目施工过程中产生的其他非实体性工作，投标人需综合考虑，在其他措施项目中报价，中标后不作调整。 七、本项目部分材料品牌： 序号; 材料名称; 材料品牌（或相当于）; 备注. 1; 板材; 兔宝宝、森鹿、千年舟; 环保等级E0级. 2; 石膏板; 可耐福、龙牌、拉法基. 3; 开关、插座（面板）; 松下、罗格朗、西蒙; 系列由招标人选样定. 4; 三角阀、波纹管、软管; 杭特、埃美柯、九牧.

编制单位：浙江同方工程管理咨询有限公司

2025年06月03日