## 表10_2_2-1 招标工程量清单封面格式
【表10.2.2-1】
| 湖州市第二中学消防改造工程 | 工程
招标工程量清单
招 标 人:
(单位盖章)
造价咨询人:
(单位盖章)

## 表10_2_2-2 招标工程量清单扉页格式
【表10.2.2-2】
| 湖州市第二中学消防改造工程 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: |  | 造价咨询人:
| (单位盖章) |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人 或其授权人:
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人: |  | 复 核 人:
| (造价工程师签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间: |  | 编制时间:

## 表10_2_2-11 编制说明
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州市第二中学消防改造工程 | 第1页 共2页
一、工程概况： 1.工程名称：湖州市第二中学消防改造工程 二、招标范围： 本次工程招标范围：图纸范围内室防给水管、消防水池补水管及消防泵房改造部分等内容。 三、工程量清单编制依据： 1.《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013） 2.《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013） 3.《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013） 4.《浙江省房屋建筑与装饰工程预算定额（2018版）》、《浙江省通用安装工程预算定额（2018版）》 5.《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定的通知》（浙建站计（2013）63号） 6.《关于印发建设工程工程量计算规范（2013）浙江省补充规定（二）的通知》（浙建站计（2014）31号）。 7.《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发【2019】92号）。 8.《关于颁发浙江省建设工程计价依据（2018版）的通知》（浙建建【2018】61号）。 9.《湖州市财政局关于进一步加强全市房屋市政工程安全文明施工费计取和使用管理的通知》（湖建发【2024】29号）。 10.主要人工及材料价格：《湖州市建设工程造价信息》2025年第4期、《浙江省建设工程造价信息》2025年第4期。 11.招标文件及设计图纸； 12.与建设项目相关的标准、图集、规范、技术资料、文件、法律法规和解释； 四、其他需要说明的问题： 1、各投标人应认真踏勘现场，制定合理的施工方案并充分考虑相应的措施项目及费用自行报价。清单中所列技术措施项目仅作为参考，投标人可根据本工程特点及施工经验增加投标人认为必要的技术措施项目并自行报价；若今后工程实施中发生工程量清单中未列入的新的措施项目，视作投标人在风险费或其它项目中已考虑。 2、本工程按照招标人提供的工程量清单中列出的分部分项工程和工程量填报综合单价和合价，
【表10.2.2-11】
编制说明
工程名称:湖州市第二中学消防改造工程 | 第2页 共2页
每一工程量只允许有一个综合单价报价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已经包括在工程量清单的其他单价或合价中； 3、清单中项目均包括制作、运输、安装及成品保护，如清单项目特征未描述详尽的或未在清单中列出的工作内容，投标人应根据施工图纸和相关图集及施工规范要求，在相应子目中综合考虑； 4、各投标单位在进行综合单价报价时必须结合施工图、招标文件中的相关条款、清单描述并勘踏现场，结合主体情况进行报价，清单子目中未能对各节点详图进行完全性描述的必须结合施工图详细节点进行报价，否则视为已计入相应项目综合单价中，中标后将不调整综合单价；若招标文件中的相关条款与清单描述有冲突，投标单位在答疑时提出疑问，未提出的以招标人解释为准； 5、本项目以"项"为计量单位的技术措施费用一次性包干，投标人可根据本工程实际情况及自身施工组织设计自行补项并充分考虑本工程变更等风险报价，费用计入总价，结算时不作调整。 6、分部分项工程量清单中的工程量是按实物净量计算的，一切损耗均应在投标报价内； 7、投标人的投标文件中必须提供主要材料表中所列材料单价，如投标人需增补其余材料可在相应表中进行补充； 8、国标清单中已明确的工作内容，清单不再一一罗列，投标人应结合国标清单规定的工作内容进行报价； 9、部分做法不明确的，或者需要深化的，深化后方案需经设计、监理、采购人确认后方可执行。方案深化的相关费用在报价中考虑，不另外增加； 10、施工现场用电安全；施工现场工人不可以煮饭或者住宿等，有安全隐患； 11、现场施工材料的堆放要有固定区域，需业主同意，并做好周边保护，不要对成品造成损坏； 12、要求同一材料一次性进场，进场时需要同步提交相关出厂资料，并报监理和业主进行现场复核，核实后方可使用； 13、施工中注意对非施工区域的成品保护，因施工方造成的损坏，施工单位需无条件进行返修，直至招标人满意，由此产生的费用由中标人承担； 14、项目中与消防验收相关的材料需要按要求进行消防材料检测，并提供检测报告 五、 设计勘察费用50000.00元（含税价）由中标单位支付，列于建筑中

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_1_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_1_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 0114 | P 油漆、涂料、裱糊工程 |  |  | 0
1 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 墙面乳胶漆 1、原墙腻子除色清理； 2、腻子满挂一遍； 3、乳胶漆两遍。 | m2 | 725.00
2 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 天棚乳胶漆 1、原墙腻子除色清理； 2、腻子满挂一遍； 3、乳胶漆两遍。 | m2 | 559.00
3 | 010901003001 | 阳光板屋面 | 玻璃房拆装 1、铝合金钢护玻璃屋面、墙面拆装 | 项 | 1
4 | 011101005001 | 自流坪楼地面 | 地面 1、基层清理，4mm自流平水泥基层； 2、环氧地坪底漆一道； 3、环氧地坪漆中涂一道； 4、环氧地坪面涂一道。 | m2 | 178.00
设计勘察费
5 | 03B001 | 设计勘察费 | 设计勘察费50000元（含税价）由中标单位支付 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 建筑脚手架搭拆 | m2 | 559.00
本页小计
合计

## 0_1_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 011707001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z01110900801 | 提前竣工增加费
3 | 011707004001 | 二次搬运费
4 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_1_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_1_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_1_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_1_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_1_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_1_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_1_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 三类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日

## 0_1_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_1_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:建筑 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_1_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:建筑 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 载货汽车4t | 台班
2 | 轴流通风机7.5kW | 台班
3 | 灰浆搅拌机200L | 台班

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_2_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_2_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 1 | 5、6、7#楼消火栓系统 |  |  | 0
1 | 031001001001 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：消防 3、材质、规格：镀锌钢管DN65 4、连接形式：沟槽连接 5、含管件 | m | 62.70
2 | 031001001002 | 镀锌钢管 | 1、安装部位：室内 2、介质：消防 3、材质、规格：镀锌钢管DN100 4、连接形式：沟槽连接 5、含管件 | m | 521.73
3 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1、名称：组合式消防柜 2、配备水枪喷嘴头、长衬胶水龙带、水带卷盘 3、5公斤2具装磷酸铵盐干粉灭火器 4、SG16E65 Z-J | 套 | 45
4 | 030901010002 | 试验消火栓 | 1、名称：试验消火栓 2、配备水枪喷嘴头、长衬胶水龙 3、SG24A65-J | 套 | 3
5 | Z031003021001 | 沟槽阀门 | 1、名称：闸阀 DN100 2、沟槽连接 | 个 | 30
6 | Z031003021002 | 沟槽阀门 | 1、名称：闸阀 DN65 2、沟槽连接 | 个 | 6
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
7 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.自动排气阀 2.DN25 | 个 | 3
8 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.球阀安装 2，DN25 | 个 | 3
9 | 030601002001 | 压力仪表 | 1.压力仪表名称：压力表 2.规 格：DN15 | 台 | 3
10 | 030817008001 | 套管制作安装 | 1、穿楼板钢套管制作、安装DN150 2.含开孔、封堵 | 个 | 48
11 | 031002001001 | 管道支架 | 1、一般管架制作、安装 2、除锈、刷防锈漆2道、调和漆2道 | Kg | 634.74
12 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.油漆品种：红色防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：管道外表面刷红色调和漆两遍，漆膜厚度满足相关规范与设计要求。 | m2 | 201.72
13 | 030905002001 | 水灭火系统控制装置调试 | 1、消火栓灭火系统调试 | 点 | 48
14 | 031002001002 | 管道抗震支架 | 1.抗震支架安装 | 套 | 40
| 0309 | 室外消火栓 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
15 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防 3、材质、规格：镀锌钢管DN150壁厚5mm 4、连接形式：沟槽连接 5、含管件 | m | 85.00
16 | 030901002002 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防 3、材质、规格：镀锌钢管DN100壁厚4mm 4、连接形式：沟槽连接 5、含管件 | m | 294.00
17 | 030901002003 | 消火栓钢管 | 1、安装部位：室外 2、介质：消防 3、材质、规格：镀锌钢管DN50壁厚3.5mm 4、连接形式：沟槽连接 5、含管件 | m | 20.90
18 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称：管道保温 2.材质：橡塑棉管 3.厚度：30mm | m3 | 3.82
19 | 031002001003 | 管道支吊架 | 1、一般管架制作、安装 2、除锈、刷防锈漆2道、调和漆2道 | Kg | 18.88
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
20 | 031201001002 | 管道刷油 | 1.油漆品种：红色防锈漆 2.涂刷遍数、漆膜厚度：管道外表面刷红色调和漆两遍，漆膜厚度满足相关规范与设计要求。 | m | 379.00
21 | 031002001004 | 管道抗震支架 | 1.抗震支架安装 | 套 | 20
| 1 | J.4火灾自动报警系统（编码：030904)5#楼 |  |  | 0
22 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:非标 3.安装方式:距地1.5m明装 4.含箱内元器件详见系统图 | 台 | 1
23 | 030411001001 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配JDG管 2.规格：JDG20 3.接地要求：含钢管接地 | m | 560.92
24 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYJS-2*2.5mm | m | 565.41
25 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：门上0.1m壁挂 | 套 | 4
26 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：门上0.1m壁挂 | 套 | 9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：楼层显示标志灯,A型灯具 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：离地2.4米壁挂 | 套 | 10
28 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：多功能信息复合灯,A型灯具 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：离地2.4米壁挂 | 套 | 9
29 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯（单向不可调） 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：底边距地0.5m壁挂安装 | 套 | 24
30 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口指示灯单（双面单向不可调） 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：底边距地2.4m吊装 | 套 | 8
31 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型（36V） 3W 3.安装形式:底边距地2.4m壁挂安装 | 套 | 34
32 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯（防水型） 2.型号:A型（36V） 3W IP67 3.安装形式:底边距地2.4m壁挂安装 | 套 | 2
33 | 030411006001 | 接线盒 | 名称：钢制接线盒 | 个 | 91
34 | 030414006001 | 事故照明切换装置 | 事故照明切换装置 | 系统 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
| 2 | J.4火灾自动报警系统（编码：030904)6#楼 |  |  | 0
35 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:非标 3.安装方式:距地1.5m明装 4.含箱内元器件详见系统图 | 台 | 1
36 | 030411001002 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配JDG管 2.规格：JDG20 3.接地要求：含钢管接地 | m | 560.92
37 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYJS-2*2.5mm | m | 565.41
38 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：门上0.1m壁挂 | 套 | 4
39 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：门上0.1m壁挂 | 套 | 9
40 | 030412004011 | 装饰灯 | 1、名称：楼层显示标志灯,A型灯具 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：离地2.4米壁挂 | 套 | 10
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
41 | 030412004012 | 装饰灯 | 1、名称：多功能信息复合灯,A型灯具 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：离地2.4米壁挂 | 套 | 9
42 | 030412004013 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯（单向不可调） 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：底边距地0.5m壁挂安装 | 套 | 24
43 | 030412004014 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口指示灯单（双面单向不可调） 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：底边距地2.4m吊装 | 套 | 8
44 | 030412004015 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型（36V） 3W 3.安装形式:底边距地2.4m壁挂安装 | 套 | 34
45 | 030412004016 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯（防水型） 2.型号:A型（36V） 3W IP67 3.安装形式:底边距地2.4m壁挂安装 | 套 | 2
46 | 030411006002 | 接线盒 | 名称：钢制接线盒 | 个 | 91
47 | 030414006002 | 事故照明切换装置 | 事故照明切换装置 | 系统 | 1
| 3 | J.4火灾自动报警系统（编码：030904)7#楼 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
48 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:应急照明集中电源箱 2.型号:非标 3.安装方式:距地1.5m明装 4.含箱内元器件详见系统图 | 台 | 1
49 | 030411001003 | 配管 | 1.名称：砖、混凝土结构明配JDG管 2.规格：JDG20 3.接地要求：含钢管接地 | m | 560.92
50 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：配线 2、配线形式：管内穿线 3、型号：WDZBN-RYJS-2*2.5mm | m | 565.41
51 | 030412004017 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：门上0.1m壁挂 | 套 | 4
52 | 030412004018 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口指示灯 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：门上0.1m壁挂 | 套 | 9
53 | 030412004019 | 装饰灯 | 1、名称：楼层显示标志灯,A型灯具 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：离地2.4米壁挂 | 套 | 10
54 | 030412004020 | 装饰灯 | 1、名称：多功能信息复合灯,A型灯具 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：离地2.4米壁挂 | 套 | 9
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第9页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
55 | 030412004021 | 装饰灯 | 1、名称：疏散指示灯（单向不可调） 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：底边距地0.5m壁挂安装 | 套 | 24
56 | 030412004022 | 装饰灯 | 1、名称：疏散出口指示灯单（双面单向不可调） 2、型号：A型（36V） 1W 3、安装形式：底边距地2.4m吊装 | 套 | 8
57 | 030412004023 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯 2.型号:A型（36V） 3W 3.安装形式:底边距地2.4m壁挂安装 | 套 | 34
58 | 030412004024 | 装饰灯 | 1.名称:应急照明灯（防水型） 2.型号:A型（36V） 3W IP67 3.安装形式:底边距地2.4m壁挂安装 | 套 | 2
59 | 030411006003 | 接线盒 | 名称：钢制接线盒 | 个 | 91
60 | 030414006003 | 事故照明切换装置 | 事故照明切换装置 | 系统 | 1
|  | 泵房改造 |  |  | 0
61 | 030211002001 | 消防水泵 | 消火栓水泵更换 1、水泵流量：15L/S； 2、扬程：60m; 3、功率15KW | 台 | 2
62 | 030901012001 | 消防水泵接合器 | 消防水泵结合器 | 套 | 2
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第10页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
63 | 080902007001 | 流量计 | 流量开关 | 台 | 2
64 | 030610001001 | 消防泵控制柜 | 消防泵控制柜 1、柜体尺寸1200*600*400； 2、立式淡级，CCCF认证； 3、双电源，一备一用，压力直接启动，含机械应急启动装置； 4、IP65，详见图纸 | 台 | 1
65 | 030109011001 | 潜水泵 | 水泵房排水潜水泵 1、水泵功率1.5KW； 2、水泵扬程15米。 | 台 | 2
66 | 030503004001 | 控制箱 | 排水泵控制箱 1、一用一备； 2、浮球自动启动； 3、可手动自动启动。 4、详见图纸 | 台 | 1
67 | 030109012001 | 其他泵 | 稳压水泵 1、立式多级稳压水泵； 2、功率1.5kw； 3、CCCF认证。 | 台 | 2
68 | 030601002002 | 压力仪表 | 低压压力开关 | 台 | 1
69 | 030601004001 | 流量仪表 | 高位流量开关 | 台 | 1
70 | 030503004002 | 控制箱 | 稳压泵控制箱 1、单电源控制箱 | 台 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第11页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | 零星修缮 |  |  | 0
71 | 030404016001 | 控制箱功能修复 | 1、艺体馆电动排烟窗控制系统检测、修复； 2、修复至正常使用。 | 台 | 1
72 | 030904013001 | 联动控制主机 | 联动主机新装 1、原北门主机拆除； 2、消控室主机安装调试； 3、线路移位至消控室。 | 台 | 1
73 | 030904005001 | 声光报警器 | 1、4G通讯方式，数据通讯稳定可靠 22、支持本地手动报警、复位，启动声光报警信号， 3、支持远程启动声光、远程复位 4、支持主电异常报警、防拆报警等功能 5、蜂鸣指示（75~115dB），消防变频音调声响 6、支持远程升级，远程维护 7、含三年远程服务费。 | 个 | 4
74 | 030904003001 | 按钮 | 1、支持手动报警、钥匙复位、电池欠压报警、防拆报警等功能； 2、锂电池供电，电池理论设计寿命平均3年； 3、支持1路开关量报警输出； 4、支持远程升级，远程维护便捷； 5、含三年远程服务费 | 个 | 4
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第12页 共12页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
75 | 030904007001 | 消防广播(扬声器） | 1、支持手动触发报警，并保持直至人为钥匙复位才恢复、报警联动本地声光及喇叭语音交替提醒  2、支持 4G 通讯方式接入消防云平台，自带 4G 流量卡，使用运营商现有网络，支持 APP 扫码快速等级入网，高效快捷。  3、 支持 4G 手报设备/4G 的声光广播装置联动其他声光启动。  4、支持语音提示“发生火警，紧急撤离”，并支持警灯警号报警，≥120dB。 5、支持语音和警报声交替。 6、支持主电+备电，双电源供电，断电后可支持供电系统 60min，现场部署供电简单，仅需要拉取市电供电即可。具有系统运行状态指示灯，可指示系统供电及通讯状态 7、含三年远程服务费 | 个 | 1
76 | 030404016002 | 垃圾清运 | 垃圾无害化处理，清理外运，运距自行考虑 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 安装脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 031301013001 | 设备、管道施工的安全、防冻和焊接保护 | 设备管道安全防护 | 项 | 1
3 | 031301018001 | 其他措施 | 安装措施费一项包干 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_2_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:安装 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z03130200801 | 提前竣工增加费
3 | 031302004001 | 二次搬运费
4 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费
5 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_2_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_2_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_2_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_2_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_2_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_2_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_2_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 二类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 二类人工 | 工日
4 | 垃圾清运 | 元
5 | 控制箱功能修复 | 元

## 0_2_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_2_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:安装 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 型钢综合 | kg
2 | 酚醛调和漆各色 | kg
3 | 酚醛防锈漆（各种颜色） | kg
4 | 碳钢管DN150 | m
5 | 沟槽阀门DN100 | 个
6 | 球阀DN25 | 个
7 | 自动排气阀DN25 | 个
8 | 消火栓箱采用减压稳压单栓带灭火器箱组合式消防柜2、配备水枪喷嘴头、长衬胶水龙带、水带卷盘3、4公斤2具装磷酸铵盐干粉灭火器 | 套
9 | 试验消火栓SG24A65-J | 套
10 | 双面疏散出口指示灯单（单向） | 套
11 | 安全出口指示灯A型（36V） 1W | 套
12 | 疏散出口指示灯A型（36V） 1W | 套
13 | 应急照明灯A型（36V） 6W | 套
14 | 多功能信息复合灯A型（36V） 1W | 套
15 | 楼层显示标志灯,A型灯具A型（36V） 1W | 套
16 | 疏散出口指示灯单（单向不可调）A型（36V） 1W | 套
17 | JDG电线套管(镀锌)DN20 | m
18 | 钢制接线盒 | 个
19 | 沟槽式夹箍DN100 | 套
20 | 镀锌钢管DN100 | m
21 | 钢管DN65 | m
22 | 应急照明集中电源箱 | 台
23 | 压力仪表DN15 | 台(块)
24 | 沟槽件DN100 | 个

## 0_2_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 电压电流表（各种量程） | 台班
2 | 继电保护测试仪 JBC | 台班
3 | 精密交直流稳压电源 | 台班
4 | 手持式万用表50000计数 | 台班
5 | 数字毫秒计 DM3-802H | 台班
6 | 数字万用表 F-87 | 台班
7 | 标准压力发生器 | 台班
8 | 对讲机（一对） | 台班
9 | 铭牌打印机 | 台班
10 | 线号打印机 | 台班
11 | 多功能校验仪 | 台班
12 | 多功能信号校验仪 | 台班
13 | 其他机械费 | 元
14 | 汽车式起重机8t | 台班
15 | 汽车式起重机16t | 台班
16 | 汽车式起重机16t | 台班
17 | 叉式起重机3t | 台班
18 | 叉式起重机5t | 台班
19 | 桥式起重机30t | 台班
20 | 载货汽车4t | 台班
21 | 载货汽车8t | 台班
22 | 电动卷扬机-单筒慢速50kN | 台班
23 | 普通车床400×1000mm | 台班
24 | 普通车床630×2000mm | 台班
25 | 牛头刨床650mm | 台班
26 | 立式钻床25mm | 台班
27 | 管子切断套丝机159mm | 台班
28 | 交流弧焊机32kV·A | 台班
29 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
30 | 电动空气压缩机6m3/min | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:安装 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 砂轮切割机φ500 | 台班
32 | 砂轮切割机 φ400 | 台班
33 | 试压泵3MPa | 台班
34 | 滚槽机 | 台班
35 | 手持式万用表 | 台班
36 | 电焊机 （综合） | 台班
37 | 弧焊机 综合 | 台班
38 | 其他费用(机械) | 元

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【不含单列】单
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 税金 |  | (1+2+3+4)×税率
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5

## 0_3_【仅做参考】表10_2_2-13 【含单列】单位
【表10.2.2-13】
单位（专业）工程招标控制价费用表
工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 费用名称 |  | 计算公式 | 金额 (元) | 备注
1 | 分部分项工程费 |  | ∑(分部分项工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑分部分项（定额人工费+定额机械费）
2 | 措施项目费 |  | （2.1+2.2）
2.1 | 施工技术措施项目费 |  | ∑(技措项目工程量×综合单价） |  | 见表10.2.2-16
2.1.1 | 其中 | 人工费+机械费 | ∑技措项目（定额人工费+定额机械费）
2.2 | 施工组织措施项目费 |  | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
2.2.1 | 其中 | 安全文明施工基本费 | (1.1+2.1.1)×费率 |  | 见表10.2.2-20
3 | 其他项目费 |  | （3.1+3.2+3.3+3.4）
3.1 | 暂列金额 |  | 3.1.1+3.1.2+3.1.3 |  | 见表10.2.2-21
3.1.1 | 其中 | 标化工地增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.2 |  | 优质工程增加费 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.1.3 |  | 其他暂列金额 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-22
3.2 | 暂估价 |  | 3.2.1+3.2.2+3.2.3 |  | 见表10.2.2-21
3.2.1 | 其中 | 材料（工程设备）暂估价 | 按招标文件规定额度列计 (或计入综合单价) |  | 见表10.2.2-23
3.2.2 |  | 专业工程暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-24
3.2.3 |  | 专项技术措施暂估价 | 按招标文件规定额度列计 |  | 见表10.2.2-25
3.3 | 计日工 |  | ∑计日工(暂估数量×综合单价） |  | 见表10.2.2-21
3.4 | 施工总承包服务费 |  | 3.4.1+3.4.2 |  | 见表10.2.2-21
3.4.1 | 其中 | 专业发包工程管理费 | ∑专业发包工程（暂估金额×费率） |  | 见表10.2.2-27
3.4.2 |  | 甲供材料设备管理费 | 甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额×费率 |  | 见表10.2.2-27
4 | 规费 |  | (1.1+2.1.1)×费率
5 | 单列费用 |  | 单列费用
6 | 税金 |  | (1+2+3+4+计税不计费+计税不计费不下浮)×税率
7 | 下浮 |  | (1+2+3+4+5+6-不计税不计费不下浮-计税不计费不下浮-暂估材料)×费率
其中 | 甲供费（不计入造价） |  | 甲供材料费+甲供主材费+甲供设备费
招标控制价合计 |  |  | 1+2+3+4+5+6-7

## 0_3_表10_2_2-16 分部分项工程清单与计价表
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
| 041001 | K.1拆除工程（编码：041001) |  |  | 0
1 | 041001002001 | 拆除人行道 | 1、人行道砖拆除，拆除厚度10cm； 2、人行花岗岩步道拆除，拆除厚度10cm； 3、拆除垃圾清运。 | m2 | 46.08
2 | 041001003001 | 拆除基层 | 1、混凝土路面、柏油楼面，防线切割； 2、路面拆除破碎拆除，拆除厚度15cm； 3、拆除垃圾外运； | m2 | 477.09
3 | 041001005001 | 拆除侧、平（缘）石 | 1、花岗岩、混凝土路牙石路平石拆除； 2、每处拆除1.2m； 3、拆除垃圾外运； | m | 38.40
|  | 1.人工挖一般土方 |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第2页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
4 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 绿化草地挖沟槽 1、灌木、草地、树木清理； 2、人工土方开挖，开挖深度1.1米； 3、槽底人工整平，清理碎石，多余土方外运； 4、包含沿线其他管线保护复。 | m3 | 449.68
5 | 040101002002 | 挖沟槽土方 | 柏油路面，混凝土路面人行道挖沟槽 1、机械开外深度至1.2米； 2、人工土方开挖，开挖深度至1米； 3、槽底人工整平，清理碎石，多余土方外运； 4、包含沿线其他管线保护。 | m3 | 550.56
6 | 040103001001 | 回填方 | 槽底回填 1、槽底中砂回填回填厚度10cm； 2、布管到位后中砂回填至管顶上方10CM | m3 | 329.88
7 | 040103001002 | 回填方 | 绿化地回填 1、人工素土回填原标高以上10cm； 2、人工夯实整平。 | m3 | 383.25
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第3页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
8 | 040103001003 | 回填方 | 柏油路面，混凝土路面人行道挖沟槽 1、素土回填土方，回填深度0.5米； 2、机械整平，夯实； | m3 | 344.10
| 0405 | 附录E 管网工程 |  |  | 0
9 | 040501001001 | 混凝土管 | 过路混凝土套管 1、毛石垫层10cm； 2、C15混凝土垫层厚度15cm； 3、混凝土管安装，公称直径300mm； 4、C15混凝土枕基浇筑； 5、侧包C15混净土加固。 | m | 281.00
10 | 040501004001 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:消防水； 3、材质、规格:钢丝骨架复合PE管DN150，管道压力等级1.6Mpa； 4.连接形式:热熔或电熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，严密性试验压力1.6mpa，强度试验压力1.6mpa； 6、冲洗，冲洗时出口水色和透明度与入口水色和透明度基本一致。 | m | 1212.71
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第4页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
11 | 040501004002 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:消防水； 3、材质、规格:钢丝骨架复合PE管DN100，管道压力等级1.6Mpa； 4.连接形式:热熔或电熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，严密性试验压力1.6mpa，强度试验压力1.6mpa； 6、冲洗，冲洗时出口水色和透明度与入口水色和透明度基本一致。 | m | 259.99
12 | 040501004003 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:消防水； 3、材质、规格:钢丝骨架复合PE管DN65，管道压力等级1.6Mpa； 4.连接形式:热熔或电熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，严密性试验压力1.6mpa，强度试验压力1.6mpa； 6、冲洗，冲洗时出口水色和透明度与入口水色和透明度基本一致。 | m | 50.00
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第5页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
13 | 040501004004 | 塑料管 | 1、安装部位:室外 2、介质:消防水； 3、材质、规格:钢丝骨架复合PE管DN50，管道压力等级1.6Mpa； 4.连接形式:热熔或电熔连接； 5、压力试验及吹、洗设计要求:压力试验，严密性试验压力1.6mpa，强度试验压力1.6mpa； 6、冲洗，冲洗时出口水色和透明度与入口水色和透明度基本一致。 | m | 80.00
14 | 030901011001 | 室外消火栓 | 1.安装部位:室外地上 2.型号、规格:DN150 | 套 | 7
15 | 031001011001 | 室外管道碰头 | 1.钢管碰头 公称直径（mm以内）100 2，含管道配件 | 处 | 25
| 040502 | E.2管件、阀门及附件安装（编码：040502) |  |  | 0
16 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：闸阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
17 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.阀门类型：浮球阀 2.规格、压力等级：DN50 3.连接形式：螺纹连接 | 个 | 1
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第6页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
18 | 031003003001 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：焊接法兰阀 2.阀门材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN100 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 15
19 | 031003003002 | 焊接法兰阀门 | 1.阀门类型：焊接法兰阀 2.阀门材质：碳钢 3.规格、压力等级：DN150 4.连接形式：法兰连接 | 个 | 13
20 | 031003013001 | 水表 | 1.法兰水表安装 公称直径（mm以内）100 | 组 | 1
21 | 031003013002 | 水表 | 1.法兰水表安装 公称直径（mm以内）50 | 组 | 1
| 040503 | E.3支架制作及安装（编码：040503) |  |  | 0
22 | 040503002001 | 混凝土支墩 | 管道混凝土支座 1、级配碎石垫层； 2、预支混凝支墩100*200*80mm。 | m3 | 0.96
| 040504 | E.4管道附属构筑物（编码：040504) |  |  | 0
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第7页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
23 | 040504001001 | 砌筑井 | 圆形井 1、底板C25混凝土浇筑厚度150 2、圆形砖砌筑井，井壁井底抹灰； 3、预制钢筋混凝土顶梁； 4、井底直径1200； 5、D400级球墨井盖安装。 | 座 | 28
| 0402 | 附录B 道路工程 |  |  | 0
24 | 040202011001 | 碎石 | 柏油路面，混凝土路面人行道路面基层 1、人工铺装碎石，厚度20CM | m2 | 95.42
25 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 沥青路面 1、基础基层C25混凝土浇筑10cm； 2、粘接层沥青喷洒； 3、粗粒沥青混凝土人工摊铺厚度cm； 4、中粒沥青混凝土人工摊铺厚度6cm; 5、机械震动碾压整平夯实。 | m2 | 365.49
26 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 混凝土水泥路面 1、道路混凝土路面厚度20CM； 2、混凝土强度C25，路面磨光整平; 3、混凝土路面养生，养护。 | m2 | 91.44
本页小计
【表10.2.2-16】
分部分项工程清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第8页 共8页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
27 | 040203008001 | 块料面层 | 人行道及楼入口 1、C15混凝土基础浇筑，厚度10cm； 2、人行道步道砖铺设； | m2 | 9.45
28 | 040204004001 | 安砌侧（平、缘）石 | 路平缘石安装 1、基层垫层10cm; 2、侧石平石安装。 | m | 38.40
29 | 011108001001 | 石材零星项目 | 楼入口零星石材 1、C15混凝土基础浇筑，厚度10cm； 2、砂浆找平层20mm； 3、楼入口为做旧花岗岩块料； | m2 | 20.16
30 | 050102002001 | 栽植灌木 | 灌木种植 土球直径10以内 | m2 | 21.60
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-16 施工技术措施项目清单与计价
【表10.2.2-16】
施工技术措施项目清单与计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 | [5 empty] | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量 单位 | 工程量 | 金 额 (元) |  |  |  |  | 备注
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 暂估价
|  | [请输入分部名称] |  |  | 0
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 挖掘机、压路机、起吊登高进出场 | 台·次 | 4
2 | 041108001001 | 地下管线交叉处理 | 1、地下管线交叉勘察、处理、修复； 2、本项目施工内涉及的高低压强电、网络通信、教育通信、燃气管道等一切费用（包括并不限于行政处罚等一切费用）； 3、一次包干，结算不作调整。 | 项 | 1
本页小计
合计

## 0_3_表10_2_2-20 施工组织（总价）措施项目清
【表10.2.2-20】
施工组织（总价）措施项目清单与计价表
工程名称:市政 |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 备注
1 | 041109001001 | 安全文明施工费
1.1 |  | 安全文明施工基本费
2 | Z04110900801 | 提前竣工增加费
3 | 041109003001 | 二次搬运费
4 | 041109004001 | 冬雨季施工增加费
5 | 041109005001 | 行车、行人干扰增加费
6 |  | 其他施工组织措施费
合 计

## 0_3_表10_2_2-21 其他项目清单与计价汇总表
【表10.2.2-21】
其他项目清单与计价汇总表
工程名称:市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.1 | 标化工地增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.2 | 优质工程增加费 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
1.3 | 其他暂列金额 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-22
2 | 暂估价 | 0.00
2.1 | 材料（设备）暂估价 | - | 明细详见表10.2.2-23
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-24
2.3 | 专项技术措施暂估价 | 0.00 | 明细详见表10.2.2-25
3 | 计日工 |  | 明细详见表10.2.2-26
4 | 总承包服务费 |  | 明细详见表10.2.2-27
合 计

## 0_3_表10_2_2-22 暂列金额明细表
【表10.2.2-22】
暂列金额明细表
工程名称:市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 标化工地增加费 | 项
2 | 优质工程增加费 | 项
3 | 其他暂列金额 | 项 |  | 估算比例一般不高于5%
3.1 | 其他暂列金额 | 项
合计

## 0_3_表10_2_2-23 材料（工程设备）暂估单价表
【表10.2.2-23】
材料（工程设备）暂估单价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  |  |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 材料（工程设备）名称、规格、型号 | 计量 单位 | 数量 | 单价 | 合价 | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-24 专业工程暂估价表
【表10.2.2-24】
专业工程暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计

## 0_3_表10_2_2-25 专项技术措施暂估价表
【表10.2.2-25】
专项技术措施暂估价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: | 第1页 共1页
序号 | 工 程 名 称 | 工程内容 | 暂估金额(元) | 备注
合计 |  |  | 0.00

## 0_3_表10_2_2-26 计日工表
【表10.2.2-26】
计 日 工 表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  | 标段: |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人 工 | 元
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材 料 | 元
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施 工 机 械 | 元
1
2
3
4
5
施工机械小计
总 计

## 0_3_表10_2_2-27 总承包服务费计价表
【表10.2.2-27】
总承包服务费计价表
单位(专业)工程名称:单项工程-市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人单独发包的专业工程
1.1 | 专业发包工程管理费
2 | 发包人提供材料(设备)
2.1 | 甲供材料设备保管费
| 合计 | - | - |  | -

## 0_3_表10_2_2-29 主要工日一览表
【表10.2.2-29】
主要工日一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 工日名称（类别） | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 0_3_表10_2_2-30 发包人提供材料和设备一览表
【表10.2.2-30】
发包人提供材料和设备一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  |  | 第1页 共1页
序号 | 材料(设备)名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 交货 方式 | 送达 地点 | 备注

## 0_3_表10_2_2-31 主要材料和工程设备一览表
【表10.2.2-31】
主要材料和工程设备一览表
工程名称:市政 |  |  |  | 标段: |  | 第1页 共1页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注

## 0_3_表10_2_2-32 主要机械台班一览表
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第1页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
1 | 履带式推土机105kW | 台班
2 | 履带式单斗液压挖掘机1m3 | 台班
3 | 钢轮内燃压路机8t | 台班
4 | 钢轮内燃压路机12t | 台班
5 | 钢轮内燃压路机15t | 台班
6 | 轮胎压路机26t | 台班
7 | 电动夯实机250N·m | 台班
8 | 手持式风动凿岩机 | 台班
9 | 汽车式沥青喷洒机4000L | 台班
10 | 汽车式起重机8t | 台班
11 | 载货汽车5t | 台班
12 | 载货汽车8t | 台班
13 | 自卸汽车15t | 台班
14 | 平板拖车组40t | 台班
15 | 机动翻斗车1t | 台班
16 | 电动卷扬机-双筒慢速50kN | 台班
17 | 干混砂浆罐式搅拌机20000L | 台班
18 | 立式钻床25mm | 台班
19 | 管子切断套丝机159mm | 台班
20 | 试压泵25MPa | 台班
21 | 直流弧焊机20kW | 台班
22 | 电焊条烘干箱60×50×75cm3 | 台班
23 | 电动空气压缩机3m3/min | 台班
24 | 电熔焊接机DRH-160A | 台班
25 | 水泥混凝土真空吸水机 | 台班
26 | 履带式单头岩石破碎机105kW | 台班
27 | 混凝土振捣器平板式 | 台班
28 | 混凝土振捣器插入式 | 台班
29 | 试压泵3MPa | 台班
30 | 电焊机 （综合） | 台班
【表10.2.2-32】
主要机械台班一览表
工程名称:市政 |  |  | 标段: |  | 第2页 共2页
序号 | 机械名称、规格、型号 | 单位 | 数 量 | 单价(元) | 合价（元） | 备注
31 | 汽车式起重机5t | 台班
32 | 弧焊机 综合 | 台班