报价明细表

项目名称：吴兴高级中学生物实验室改造项目 金额单位：人民币（元）

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 单位及数 量 | 单价 | 金额 | 产地 |
|  | 生物综合实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 教师演示讲台 | 安邦 | AN-a-3 | 1 张 | 6800 | 6800 | 永嘉县 |
| 2 | 讲台水槽 | 安邦 | AN-a-8 | 1 个 | 160 | 160 | 永嘉县 |
| 3 | 三联水嘴 | chunshui | CL-2013 A-1 | 13 个 | 230 | 2990 | 台州市 |
| 4 | 学生实验桌 | 安邦 | AN-a-5 | 24 张 | 1900 | 45600 | 永嘉县 |
| 5 | 多功能柱 | 安邦 | AN-z-2 | 24 个 | 220 | 5280 | 永嘉县 |
| 6 | 学生安全电源 | 安邦 | AN-d-2 | 24 个 | 160 | 3840 | 永嘉县 |
| 7 | 学生桌水槽柜 | 安邦 | AN-e-3 | 12 个 | 1400 | 16800 | 永嘉县 |
| 8 | 教师总控台电源装 置 | 安邦 | AN-d-5 | 1 套 | 2200 | 2200 | 永嘉县 |
| 9 | 学生凳 | 安邦 | AN-c-9 | 49 张 | 130 | 6370 | 永嘉县 |
| 10 | 显微镜灯 | 科亚 | KYS-618 5 | 24 盏 | 100 | 2400 | 永嘉县 |
| 11 | 洗眼器 | 安邦 | AN-c-18 | 1 个 | 350 | 350 | 永嘉县 |
| 12 | 仪器柜 | 安邦 | AN-t-47 | 5 套 | 2800 | 14000 | 永嘉县 |
| 13 | 电器布线 | 安邦 | AN-t-46 | 1 项 | 2000 | 2000 | 永嘉县 |
| 14 | 给排水系统 | 安邦 | 定制 | 1 批 | 2000 | 2000 | 永嘉县 |
| 15 | 设备及调试 | 安邦 | 定制 | 1 项 | 3500 | 3500 | 永嘉县 |
| 16 | 86 寸一体机 | 希沃 | FA86EZ | 1 套 | 14500 | 14500 | 广州 |
| 17 | 高中生物 3D 实验 室软件 | 矩道 | 3.0 | 1 套 | 13800 | 13800 | 上海 |
| 18 | 教师端显微镜 | 江南 | NE620 | 1 台 | 9600 | 9600 | 南京 |
| 19 | 显微镜配套显示终 端 | 浙智造 | 定制 | 1 台 | 4500 | 4500 | 杭州 |
| 20 | 梯度 PCR 仪 | 浙智造 | ZPCR-50 | 1 台 | 16000 | 16000 | 杭州 |
| 21 | 电泳仪 | 浙智造 | ZEP-4 | 2 台 | 3200 | 6400 | 杭州 |
| 22 | 水平电泳槽 | 浙智造 | ZAET-01 | 4 台 | 1088 | 4352 | 杭州 |
| 23 | DNA 图谱观察仪 | 浙智造 | ZEPV-12 | 2 台 | 2400 | 4800 | 杭州 |
| 24 | 低速离心机 | 浙智造 | ZLSC-5T | 1 台 | 5288 | 5288 | 杭州 |
| 25 | 格栅吊顶 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 120 | 11760 | 杭州 |
| 26 | 天棚喷刷涂料 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 20 | 1960 | 杭州 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | 文化窗帘 | 浙智造 | 定制 | 20 ㎡ | 165 | 3300 | 杭州 |
| 28 | 墙面工程 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 40 | 3920 | 杭州 |
| 29 | 木质踢脚线 | 浙智造 | 定制 | 40m | 40 | 1600 | 杭州 |
| 30 | 水电工程 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 40 | 3920 | 杭州 |
| 31 | 地面工程 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 120 | 11760 | 杭州 |
| 32 | 旧物拆除 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 10 | 980 | 杭州 |
|  | 生物组培、微生物 实验室 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 中央实验台 | 安邦 | AN-t-47 | 2 套 | 9800 | 19600 | 永嘉县 |
| 2 | 边台 | 安邦 | AN-t-46 | 1 套 | 7600 | 7600 | 永嘉县 |
| 3 | 学生凳 | 安邦 | AN-c-9 | 38 张 | 140 | 5320 | 永嘉县 |
| 4 | 衣帽柜 | 浙智造 | 定制 | 1 个 | 1500 | 1500 | 杭州 |
| 5 | 仪器柜 | 浙智造 | 定制 | 1 套 | 2100 | 2100 | 杭州 |
| 6 | 传递窗 | 浙智造 | 定制 | 1 套 | 4000 | 4000 | 杭州 |
| 7 | 净化门 | 浙智造 | 定制 | 3 扇 | 1200 | 3600 | 杭州 |
| 8 | 净化灯 | 浙智造 | 定制 | 18 套 | 140 | 2520 | 杭州 |
| 9 | 紫外灭菌系统 | 浙智造 | 定制 | 1 套 | 980 | 980 | 杭州 |
| 10 | 净化通风系统 | 浙智造 | 定制 | 1 套 | 9800 | 9800 | 杭州 |
| 11 | 玻璃大视窗 | 浙智造 | 定制 | 1 套 | 400 | 400 | 杭州 |
| 12 | 黄沙箱 | 海天消防 | 定制 | 1 个 | 130 | 130 | 河南 |
| 13 | 86 寸一体机 | 希沃 | FA86EZ | 1 套 | 14500 | 14500 | 广州 |
| 14 | 电子天平 | 浙智造 | ZTP3002 | 3 台 | 900 | 2700 | 杭州 |
| 15 | 水浴锅 | 浙智造 | ZHS-2M | 1 台 | 1030 | 1030 | 杭州 |
| 16 | 磁力搅拌器 | 浙智造 | ZDHMS-2 0 | 1 台 | 1800 | 1800 | 杭州 |
| 17 | 酸度计 | 浙智造 | ZPH-18D | 1 台 | 2400 | 2400 | 杭州 |
| 18 | 微量可调移液器 | 浙智造 | ZP 系列 | 12 套 | 720 | 8640 | 杭州 |
| 19 | 移液器架 | 浙智造 | 定制 | 5 个 | 100 | 500 | 杭州 |
| 20 | 紫外灭菌车 | 浙智造 | ZUSV-15 0 | 1 台 | 900 | 900 | 杭州 |
| 21 | 照度计 | 浙智造 | 定制 | 1 台 | 960 | 960 | 杭州 |
| 22 | 温湿度计 | 浙智造 | 定制 | 1 个 | 120 | 120 | 杭州 |
| 23 | 高压灭菌锅 | 滨江医疗 | LS-50HD | 1 台 | 14300 | 14300 | 江阴 |
| 24 | 鼓风干燥箱 | 浙智造 | ZABD-91 40B | 1 台 | 6000 | 6000 | 杭州 |
| 25 | 超净工作台 | 浙智造 | ZB-2F | 12 台 | 9500 | 114000 | 杭州 |
| 26 | 智能光照培养箱 | 浙智造 | ZICI-25 0B | 1 台 | 9800 | 9800 | 杭州 |
| 27 | 生化培养箱 | 浙智造 | ZBCI-25 0B | 1 台 | 9800 | 9800 | 杭州 |
| 28 | 光照培养架 | 浙智造 | ZICF-12 4 | 2 套 | 3500 | 7000 | 杭州 |
| 29 | 微波炉 | 华诺 | 57OJ320 | 1 台 | 480 | 480 | 山东 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | AK820 |  |  |  |  |
| 30 | 小推车 | 浙智造 | 定制 | 1 辆 | 415 | 415 | 杭州 |
| 31 | 实验服 | 浙智造 | 定制 | 48 件 | 50 | 2400 | 杭州 |
| 32 | 探究实验耗材包 | 浙智造 | 定制 | 1 套 | 7200 | 7200 | 杭州 |
| 33 | 组培苗 | 浙智造 | 定制 | 20 瓶 | 35 | 700 | 杭州 |
| 34 | 试剂盒 | 浙智造 | 定制 | 1 套 | 600 | 600 | 杭州 |
| 35 | 急救药箱 | 狮牌 | SP-WS-J JX | 1 个 | 575 | 575 | 广州 |
| 36 | 课程培训与服务 | 浙智造 | 定制 | 1 项 | 5000 | 5000 | 杭州 |
| 37 | 净化板吊顶 | 浙智造 | 定制 | 45 ㎡ | 260 | 11700 | 杭州 |
| 38 | 净化板隔断 | 浙智造 | 定制 | 110 ㎡ | 250 | 27500 | 杭州 |
| 39 | 矿棉板吊顶 | 浙智造 | 定制 | 85 ㎡ | 100 | 8500 | 杭州 |
| 40 | 墙面工程 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 40 | 3920 | 杭州 |
| 41 | 墙面开槽 | 浙智造 | 定制 | 4 ㎡ | 50 | 200 | 杭州 |
| 42 | 木质踢脚线 | 浙智造 | 定制 | 56m | 40 | 2240 | 杭州 |
| 43 | 水电工程 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 40 | 3920 | 杭州 |
| 44 | 地面工程 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 110 | 10780 | 杭州 |
| 45 | 旧物拆除 | 浙智造 | 定制 | 98 ㎡ | 15 | 1470 | 杭州 |
| 投标费用及利润 |  |  |
|  | 运输费 、 安装调试费 | 已经包含在报价中 |  |
|  | 代理费 |
|  | 其他： |
|  | 税费及附加 | 费率 ： % | 已经包含在报价中 |  |
|  | 项目毛利 | 利率 ： % |
| 投 标 总 价 小 写 ： 572330.00 元大写： 伍拾柒万贰仟叁佰叁拾元整 |  |  |