## 招标工程量清单封面(新)
| 杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人:
（单位盖章）
造 价 咨 询 人：
（单位盖章）

## 招标工程量清单扉页
| 杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-1-1 【含单列】工程项目报价汇总表
表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目
序号 | 内容 | 报价(元)
一 | 单位工程费合计
1 | (单位工程1，如1号楼)
2 | (单位工程2)
二 | 未纳入单位工程费的其他费用［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-(七)］
(一) | 整体措施项目清单(1+2)
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
(二) | 整体其他项目清单
(三) | 整体措施项目规费
（四） | 计税不计费
（五） | 不计税不计费
（六） | 税金{［(一)+(二)+(三)+计税部分］*费率}
（七） | 下浮{［(一)+(二)+(三)+(四)+(五)+(六)-暂估材料］*费率}
总报价［一+二］
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
表1-3-A 组织措施项目（整体）清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
一 | 安全文明施工措施项目 | 项 |  |  | 提供分析清单（表1-3-A-1）
二 | 其他组织措施项目
1 | 提前竣工增加费 | 项
2 | 二次搬运费 | 项
3 | 冬雨季施工增加费 | 项
4 | 行车、行人干扰增加费 | 项
合计

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  |  | 第3页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  |  | 第4页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  |  | 第5页 共5页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 合价 (元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合计
注：表中（1）～（3）栏由招标人根据具体工程特点提供，投标人可补充。安全文明施工措施项目及费用应按招标项目整体报价。

## 表1-4 其他项目清单及计价表
表1-4 其他项目清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 金 额(元) | 备注
1 | 暂列金额
2 | 计日工 |  | 明细表详见1-4-1
3 | 总承包服务费 |  | 明细表详见1-4-2
4 | 标化工地增加费 |  | 暂列费用
5 | 优质工程增加费 |  | 暂列费用
合 计

## 表1-4-1 计日工表
表1-4-1 计日工表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
编号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 综合单价(元) | 合价(元)
一 | 人工
1
2
3
4
5
人 工 小 计
二 | 材料
1
2
3
4
5
材 料 小 计
三 | 施工机械
1
2
3
4
5
施工机械小计
合 计

## 表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
表1-4-2 总承包服务费项目及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 发包人分包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计

## 表1-5 主要工日价格表(显示“主要材料”勾选人工)
表1-5 主要工日价格表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 工 种 | 单位 | 数 量 | 单价(元)
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0201120035 | EPDM塑胶地面 | δ20 | m2
2 | 0211120043 | PVC塑胶板 | 3mm | m2
3 | 0401120015 | 复合硅酸盐水泥 | PC 32.5R综合 | kg
4 | 0401120021 | 普通硅酸盐水泥 | PO 42.5综合 | kg
5 | 0401120045 | 白色硅酸盐水泥 | 425#、二级白度 | kg
6 | 0403120003 | 黄砂 | 毛砂 | m3
7 | 0403120009 | 黄砂 | 净砂 | t
8 | 0403120015 | 黄砂 | 净砂(中粗砂) | m3
9 | 0403120017 | 黄砂 | 净砂(细砂) | t
10 | 0413120137 | 混凝土实心砖 | 240×115×53 MU10 | 千块
11 | 0415120111 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A5.0 | m3
12 | 0431120177 | 非泵送商品混凝土 | C20 | m3
13 | 0501120015 | 杉板枋材 |  | m3
14 | 0505120097 | 胶合板 | δ3 | m2
15 | 0505120113 | 胶合板 | δ9 | m2
16 | 0505120117 | 胶合板 | δ12 | m2
17 | 0505120123 | 胶合板 | δ18 | m2
18 | 0505120169 | 木质饰面板 | δ3 | m2
19 | 0509120011 | 细木工板 | δ15 | m2
20 | 0509120011 | 阻燃板 | δ18 | m2
21 | 0509120015 | 欧松板 | δ9 | m2
22 | 0603120001 | 茶色镜面玻璃 | δ5 | m2
23 | 0701120035 | 瓷砖 | 600*1200*9 | m2
24 | 0701120035 | 瓷砖 | 300*600*9 | m2
25 | 0713120031 | 实木多层地板 | 15mm | m2
26 | 0723120017 | SPC石塑地板 | 4mm | m2
27 | 0800120021 | 云朵拉灰大理石门槛石 | 20mm | m2
28 | 0800120021 | 水磨石地砖 | 600*600*9mm | m2
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
29 | 0801120003 | 白色人造石 | 20mm | m2
30 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
31 | 0901120047 | 阻燃板 | 1200×2400×12 | m2
32 | 0905120041 | 铝合金方板(配套) | 1.0厚600*600 | m2
33 | 0905120041 | 铝蜂窝大板 | 12mm | m2
34 | 0905120069 | SCP铝蜂窝墙板 | 15厚 | m2
35 | 0933120003 | 毛毡板 | 9mm | m2
36 | 0937120011 | 铝方通 | 150间距 | m2
37 | 1001120105 | 轻钢龙骨 | C75-1 | m
38 | 1001120123 | 轻钢龙骨不上人型（平面）300×300 |  | m2
39 | 1001120127 | 轻钢龙骨不上人型（平面）600×600 |  | m2
40 | 1101120027 | 单扇套装平开门 | 实木 | 樘
41 | 1103120017 | 钢质防火门 | 乙级 | m2
42 | 1109120293 | 铝合金断桥隔热推拉窗（90型 ） | 1.4厚 6+12A+6中空玻璃 | m2
43 | 1121120015 | 铝合金隐形纱窗扇 |  | m2
44 | 1301120227 | 乳胶漆 |  | kg
45 | 1303120131 | 浅灰色无机涂料 | 803型 | kg
46 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS Ⅱ型 | kg
47 | B13111591 | 带自粘层聚乙烯高分子卷材 | 1.2mm | m2
48 | 2500120001~1 | 嵌入式筒灯 | 15W,3500K,Φ80mm,开孔75mm,白色灯体 | 套
49 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZC-BYJR-2.5 | m
50 | 2801120885~1 | 铜芯塑料绝缘线 | WDZC-BYJ-2.5 | m
51 | 2801330075~1 | 六类屏蔽双绞线缆 | FTP CAT6 4对 | m
52 | 2906330001~2 | JDG电线套管(镀锌) | DN20 | m
53 | B50111231~1 | 三叶型顶面吊风扇 | 100W | 台
54 | HY005~1 | 模块 | RJ45-六类屏蔽 | 个
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  |  |  | 第3页 共3页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
55 | ZC00002 | 磁吸黑板漆 |  | m2
56 | ZC00002 | 铸铝法式栏杆 |  | m
57 | ZC00004 | 成品铝合金窗帘槽 |  | m
58 | ZC00004 | 窗帘 |  | m
59 | ZC00005 | 18mm多层实木免漆开放柜（原木色） | 高度1.35m | m
60 | ZC00005 | 18mm多层实木免漆开放柜（原木色） | 高度1.1m | m
61 | ZC00005 | 18mm多层实木免漆板成品矮柜 | 高度0.9m（含成品洗手盆） | m
62 | ZC00005 | 18mm多层实木免漆板成品矮柜 | 高度0.9m | m
63 | ZC00007 | 隐形门五金 |  | m2
64 | ZC00008 | 石英石长台盆柜 | 1.2*0.6*0.6m | 个
65 | ZC00008 | 石英石长台盆柜 | 1.8*0.6*0.6 | 个
66 | 主材0001 | 多层实木免漆板定制柜 |  | m

## 表1-7 主要机械台班价格表(显示“主要材料”勾选机械)
表1-7 主要机械台班价格表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目 |  |  | 第1页 共1页
序号 | 机械设备名称 | 单位 | 数 量 | 单价(元)

## 1_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目
单位工程名称:装饰工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 1_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 初中部东北及东南教室 |  |  | 0
1 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 1、原顶涂料铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 828.59
2 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原墙面瓷砖铲除（1.5m） 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 398.41
3 | 011604002001 | 立面抹灰层拆除 | 1、原墙面涂料铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 329.16
4 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、原钢质门拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 28.35
5 | H010103003001 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：不区别土石类别、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石、构筑物、房屋基础、淤泥、泥浆等 2、消纳处置方式：消纳综合考虑 | m3 | 17.04
6 | 011103003001 | 塑料板楼地面 | (F01) 地胶板 1、3mmPVC塑胶板铺贴，专用地胶粘剂 2、5mm自流平 3、30厚1：3细石水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道 5、详见节点EL-02 | m2 | 828.59
7 | 011108001001 | 石材零星项目 | 1、20mm云朵拉灰大理石门槛石 2、20厚1:3水泥砂浆铺贴 | m2 | 7.65
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第2页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 地台 1、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 2、18mm阻燃胶合板基层 3、15mm实木多层地板 | m2 | 32.47
9 | 011304001001 | 灯带（槽） | 地台 1、15mm实木多层地板 | m2 | 3.81
10 | 011302001001 | 吊顶天棚 | (C03)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、双层9.5mm厚纸面石膏板,板缝贴胶带、点锈，自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、详见节点EL-01 | m2 | 279.37
11 | 011302001002 | 吊顶天棚（侧面） | (C03)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、双层9.5mm厚纸面石膏板,板缝贴胶带、点锈，自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、详见节点EL-01 | m2 | 124.89
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第3页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 011302001003 | 吊顶天棚 | (C05)铝方通吊顶 1、1.0厚60*120铝方通 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢明装卡式龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、详见节点EL-01 | m2 | 548.45
13 | 010810002001 | 木窗帘盒 | (C04)窗帘盒 1、9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、18mm阻燃胶合板 3、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 4、详见节点EL-01 | m | 190.47
14 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | (C03)、(C04) 1、两底两度乳胶漆面层 2、2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 480.45
15 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | (C02) 乳胶漆平顶 1、两底两度乳胶漆面层 2、2厚与产品配套腻子满批 3、混凝土界面剂 | m2 | 41.69
16 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | (C01) 裸顶 1、顶面涂刷浅灰色无机涂料(两遍) | m2 | 548.45
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第4页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 010802003001 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门（子母门） 2、门扇材质：钢质防火门扇钢板壁厚1.2mm，铝蜂窝填充，门扇厚度45mm，带气窗及观察窗 3、其他：五金材料：合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等配件 4、具体做法详见设计图纸 | m2 | 28.35
18 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 矮柜后 1、腻子找平两遍 | m2 | 95.51
19 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | (PT) 内墙乳胶漆 1、乳胶漆一底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 4、6厚1:2.5水泥砂浆面层 5、14厚1:3水泥砂浆底层 6、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 153.05
20 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、磁吸黑板漆 2、9厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、12厚阻燃胶合板板基层 4、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 | m2 | 66.15
21 | 011304001002 | 灯带（槽） | 1、乳胶漆两底两面刷白 2、12厚阻燃胶合板板基层 3、9.5mm石膏板，含板缝贴胶带、点锈 4、详见节点EL-01 | m2 | 11.94
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第5页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆两底两面刷白 2、9.5mm纸面石膏板，含板缝贴胶带、点锈 3、18mm阻燃胶合板基层 | m2 | 70.56
23 | 011105006001 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、6厚1:2.5水泥砂浆面层 4、14厚1:3水泥砂浆底层 5、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m | 162.61
24 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、9厚毛毡板 2、12厚阻燃板 3、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 4、详见节点EL-02 | m2 | 145.88
25 | 011207001003 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、6厚1:2.5水泥砂浆面层 3、14厚1:3水泥砂浆底层 4、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 52.16
26 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、20mm铝合金收口型材 | m | 57.96
27 | 011502002001 | 木质装饰线 | 1、20厚成品木线条（50mm宽） | m | 63.28
28 | 011502002002 | 木质装饰线 | 1、20厚圆形成品木线条（170mm宽） 2、包括折边，弯弧等 3、具体详图纸 | m | 88.36
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第6页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、定制实木门套 2、18mm阻燃胶合板 3、30*40龙骨 | m2 | 18.75
30 | 01B001 | 定制软帘 | 1、定制PVC透明软帘 | m | 15.26
31 | 010810001001 | 窗帘（杆） | 1、成品窗帘 2、含轨道安装 | m | 164.71
32 | 010807004001 | 金属纱窗 | 1、金属框隐形纱窗 | m2 | 122.64
33 | 011501011001 | 矮柜 | 1、14.49*0.9*0.45m，18mm多层实木免漆板定制矮柜(白色) ，部分橙色开放造型 2、20mm白色人造石，5*5mm石材倒角 3、18mm多层实木免漆隔板、18mm多层实木免漆柜门 4、含五角、铰链等 | 个 | 7
34 | 011501011002 | 矮柜 | 1、4.21*1.35*0.3m，18mm多层实木免漆开放柜（原木色） ，部分圆形橙色开放造型 2、18mm多层实木免漆隔板 3、含五角、铰链等 | 个 | 7
35 | 011501008001 | 木壁柜 | 1、橙色定制木作0.81*0.12*0.185m | 个 | 7
|  | 初中部西南教室 |  |  | 0
36 | 011608002002 | 铲除涂料面 | 1、原顶涂料铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 473.48
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第7页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 1、原墙面瓷砖铲除（1.5m） 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 227.66
38 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 1、原墙面涂料铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 188.09
39 | 011610002002 | 金属门窗拆除 | 1、原钢质门拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 16.20
40 | H010103003002 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：不区别土石类别、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石、构筑物、房屋基础、淤泥、泥浆等 2、消纳处置方式：消纳综合考虑 | m3 | 9.74
41 | 011103003002 | 塑料板楼地面 | (F01) 地胶板 1、3mmPVC塑胶板铺贴，专用地胶粘剂 2、5mm自流平 3、30厚1：3细石水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道 5、详见节点EL-02 | m2 | 473.48
42 | 011108001002 | 石材零星项目 | 1、20mm云朵拉灰大理石门槛石 2、20厚1:3水泥砂浆铺贴 | m2 | 4.37
43 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 地台 1、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 2、18mm阻燃胶合板基层 3、15mm实木多层地板 | m2 | 18.55
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第8页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 011304001003 | 灯带（槽） | 地台 1、15mm实木多层地板 | m2 | 2.18
45 | 011302001004 | 吊顶天棚 | (C03)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、双层9.5mm厚纸面石膏板,板缝贴胶带、点锈，自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、详见节点EL-01 | m2 | 159.64
46 | 011302001005 | 吊顶天棚（侧面） | (C03)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、双层9.5mm厚纸面石膏板,板缝贴胶带、点锈，自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、详见节点EL-01 | m2 | 71.36
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第9页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011302001006 | 吊顶天棚 | (C05)铝方通吊顶 1、1.0厚60*120铝方通 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢明装卡式龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、详见节点EL-01 | m2 | 313.40
48 | 010810002002 | 木窗帘盒 | (C04)窗帘盒 1、9.5mm厚纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 2、18mm阻燃胶合板 3、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 4、详见节点EL-01 | m | 108.84
49 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | (C03)、(C04) 1、两底两度乳胶漆面层 2、2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 274.54
50 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | (C02) 乳胶漆平顶 1、两底两度乳胶漆面层 2、2厚与产品配套腻子满批 3、混凝土界面剂 | m2 | 23.82
51 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | (C01) 裸顶 1、顶面涂刷浅灰色无机涂料(两遍) | m2 | 313.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第10页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 010802003002 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门（子母门） 2、门扇材质：钢质防火门扇钢板壁厚1.2mm，铝蜂窝填充，门扇厚度45mm，带气窗及观察窗 3、其他：五金材料：合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等配件 4、具体做法详见设计图纸 | m2 | 16.20
53 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 矮柜后 1、腻子找平两遍 | m2 | 54.58
54 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | (PT) 内墙乳胶漆 1、乳胶漆一底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 4、6厚1:2.5水泥砂浆面层 5、14厚1:3水泥砂浆底层 6、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 87.44
55 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 1、磁吸黑板漆 2、9厚石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、12厚阻燃胶合板板基层 4、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 | m2 | 37.80
56 | 011304001004 | 灯带（槽） | 1、乳胶漆两底两面刷白 2、12厚阻燃胶合板板基层 3、9.5mm石膏板，含板缝贴胶带、点锈 4、详见节点EL-01 | m2 | 6.83
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第11页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆两底两面刷白 2、9.5mm纸面石膏板，含板缝贴胶带、点锈 3、18mm阻燃胶合板基层 | m2 | 40.32
58 | 011105006002 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、6厚1:2.5水泥砂浆面层 4、14厚1:3水泥砂浆底层 5、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m | 92.92
59 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 1、9厚毛毡板 2、12厚阻燃板 3、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 4、详见节点EL-02 | m2 | 73.36
60 | 011207001006 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、6厚1:2.5水泥砂浆面层 3、14厚1:3水泥砂浆底层 4、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 29.81
61 | 011502001002 | 金属装饰线 | 1、20mm铝合金收口型材 | m | 33.12
62 | 011502002003 | 木质装饰线 | 1、20厚成品木线条（50mm宽） | m | 36.16
63 | 011502002004 | 木质装饰线 | 1、20厚圆形成品木线条（170mm宽） 2、包括折边，弯弧等 3、具体详图纸 | m | 50.49
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第12页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 010808001002 | 木门窗套 | 1、定制实木门套 2、18mm阻燃胶合板 3、30*40龙骨 | m2 | 10.72
65 | 01B002 | 定制软帘 | 1、定制PVC透明软帘 | m | 8.72
66 | 010810001002 | 窗帘（杆） | 1、成品窗帘 2、含轨道安装 | m | 94.12
67 | 010807004002 | 金属纱窗 | 1、金属框隐形纱窗 | m2 | 70.08
68 | 011501011003 | 矮柜 | 1、14.49*0.9*0.45m，18mm多层实木免漆板定制矮柜(白色) ，部分橙色开放造型 2、20mm白色人造石，5*5mm石材倒角 3、18mm多层实木免漆隔板、18mm多层实木免漆柜门 4、含五角、铰链等 | 个 | 4
69 | 011501011004 | 矮柜 | 1、4.21*1.35*0.3m，18mm多层实木免漆开放柜（原木色） ，部分圆形橙色开放造型 2、18mm多层实木免漆隔板 3、含五角、铰链等 | 个 | 4
70 | 011501008002 | 木壁柜 | 1、橙色定制木作0.81*0.12*0.185m | 个 | 4
|  | 一层总务处 |  |  | 0
71 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原轻质砖隔墙拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m3 | 4.90
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第13页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011606001001 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、原带龙骨复合木地板拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 81.27
73 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原地砖拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 15.72
74 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 1、原墙砖铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 160.71
75 | 011608002003 | 铲除涂料面 | 1、原墙面涂料铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 176.53
76 | 011610002003 | 金属门窗拆除 | 1、原金属门窗拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 23.28
77 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原石膏板隔墙拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 2.35
78 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原铝扣板天棚及龙骨拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 96.99
79 | H010103003003 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：不区别土石类别、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石、构筑物、房屋基础、淤泥、泥浆等 2、消纳处置方式：消纳综合考虑 | m3 | 22.95
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第14页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
80 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块，厚度300mm以内 2、强度A5.0，砂浆强度M7.5 | m3 | 1.54
81 | 011103003003 | 塑料板楼地面 | (F01) 地胶板 1、3mmPVC塑胶板铺贴，专用地胶粘剂 2、5mm自流平 3、30厚1：3细石水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道 5、详见节点EL-02 | m2 | 33.08
82 | 011108001003 | 石材零星项目 | 1、20mm云朵拉灰大理石门槛石 2、20厚1:3水泥砂浆铺贴 | m2 | 2.92
83 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | (F02) SPC石塑地板 1、4mmSPC石塑地板铺贴 2、防潮垫 3、5mm自流平 4、30厚1:3水泥砂浆找平 5、混凝土界面剂 | m2 | 91.06
84 | 011102003001 | 块料楼地面 | (CT) 地砖(卫生间) 1、600*600*9mm水磨石地砖 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、混凝土界面剂 | m2 | 6.31
85 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间 1、1.5厚JS-2型防水涂料(一遍) | m2 | 6.31
86 | 010904001001 | 楼（地）面卷材防水 | 卫生间 1、1.2mm丙纶防水层(两层) | m2 | 6.31
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第15页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 010401001001 | 砖基础 | 卫生间蹲坑位置 1、红砖砌筑240*115*53mm 2、砌筑砂浆M7.5 | m3 | 0.24
88 | 010404001001 | 垫层 | 卫生间蹲坑位置 1、回填砂石土 | m3 | 0.09
89 | 011302001007 | 吊顶天棚 | (C05)铝方扣板吊顶 1、安装1.0厚300*300铝方扣板 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 5.99
90 | 011302001008 | 吊顶天棚 | (C05)铝方扣板吊顶 1、安装1.0厚600*600铝方扣板 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 89.29
91 | 011302001009 | 吊顶天棚 | (C03)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、双层9.5mm厚纸面石膏板,板缝贴胶带、点锈，自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 5.68
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第16页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 011302001010 | 吊顶天棚（侧面） | (C03)轻钢龙骨纸面石膏板吊顶 1、双层9.5mm厚纸面石膏板,板缝贴胶带、点锈，自攻螺丝拧牢,钉眼防锈处理 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢次龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 6.35
93 | 010810004001 | 铝合金窗帘盒 | 1、成品铝合金窗帘盒200*100mm 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、含螺丝、螺栓等配件。 | m | 12.86
94 | 011407002007 | 天棚喷刷涂料 | (C03) 1、两底两度乳胶漆面层 2、2厚与产品配套腻子满批 | m2 | 12.03
95 | 011407002008 | 天棚喷刷涂料 | (C02) 乳胶漆平顶 1、两底两度乳胶漆面层 2、2厚与产品配套腻子满批 3、混凝土界面剂 | m2 | 24.81
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第17页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 011302001011 | 吊顶天棚 | (C05)铝方通吊顶 1、1.0厚60*120铝方通 2、轻钢主龙骨60*20*1.2,中距900(吊点附吊挂)轻钢明装卡式龙骨60*19*0.5,中距600,覆面龙骨60*19*0.5,中距400，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 16.45
97 | 011304001005 | 灯带（槽） | 1、乳胶漆两底两面刷白 2、18厚阻燃胶合板板基层 3、9.5mm石膏板，板缝贴胶带、点锈 4、详见节点1DE-02-01 | m2 | 3.53
98 | 01B003 | 隔墙 | 1、乳胶漆刷白两底两面 2、9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、18mm阻燃胶合板 4、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 | m2 | 2.35
99 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 1、乳胶漆刷白两底两面 2、9.5mm纸面石膏板 3、18mm阻燃胶合板 | m2 | 18.42
100 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | (PT) 内墙乳胶漆 1、乳胶漆一底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 4、6厚1:2.5水泥砂浆面层 5、14厚1:3水泥砂浆底层 6、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 135.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第18页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | 011207001008 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、18mm阻燃胶合板 | m2 | 13.99
102 | 011207001009 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、6厚1:2.5水泥砂浆面层 3、14厚1:3水泥砂浆底层 4、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 83.32
103 | 011502001003 | 金属装饰线 | 1、20mm铝合金收口型材 | m | 78.80
104 | 011105006003 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、6厚1:2.5水泥砂浆面层 4、14厚1:3水泥砂浆底层 5、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m | 77.17
105 | 011105006004 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、18mm阻燃胶合板 | m | 11.66
106 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 1、18mm厚防火胶合板 2、5#镀锌角钢(干挂件) | m2 | 9.77
107 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 防火箱隐形门0.58*0.85m 1、18mm厚防火胶合板 2、5#镀锌角钢(干挂件) 3、含合页等五金件 | m2 | 1.93
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第19页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
108 | 011204003001 | 块料墙面 | (CT ) 墙面贴砖 1、600*1200*9厚墙砖，瓷砖背胶 2、20厚1:3水泥砂浆 3、混凝土界面剂 | m2 | 24.38
109 | 011204003002 | 块料墙面 | (CT ) 墙面贴砖 1、300*600*9厚墙砖，瓷砖背胶 2、20厚1:3水泥砂浆 3、混凝土界面剂 | m2 | 16.40
110 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mmJS-2型防水涂料(横竖滚涂,两遍) | m2 | 40.90
111 | 011210006001 | 其他隔断 | 1、卫生间成品抗倍特板，厚度18mm，H=2.22m 2、含合页等五金件 | m2 | 4.00
112 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、成品金属边框银镜 | m2 | 1.15
113 | 011505001001 | 洗漱台 | 1、石英石长台盆柜，1.2*0.6*0.6m 2、含合页、铰链等五金件 | 个 | 1
114 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、定制铝合金窗，90型1.4厚6+12+6玻璃 2、含五金、油漆等 | m2 | 4.50
115 | 010807004003 | 金属纱窗 | 1、金属框隐形纱窗 | m2 | 8.94
116 | 010810001003 | 窗帘（杆） | 1、成品棉麻布窗帘，H=3.1m 2、成品纱帘,H=3.1m | m | 19.29
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第20页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
117 | 010802003003 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门(乙级) 2、门扇材质：钢质防火门扇钢板壁厚1.2mm，铝蜂窝填充，门扇厚度45mm，带气窗及观察窗 3、其他：五金材料：合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等配件 4、具体做法详见设计图纸 | m2 | 25.41
118 | 011501006001 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,5.63*2.8*0.35m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
119 | 011501006002 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,3.05*2.8*0.35m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
120 | 011501006003 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,2.98*2.8*0.35m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
121 | 011501006004 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,5.09*2.8*0.35m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
122 | 011501006005 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,3.325*2.8*0.35m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
|  | 一层医务室 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第21页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
123 | 011601001002 | 砖砌体拆除 | 1、原轻质砖隔墙拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m3 | 2.23
124 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 1、原石膏板隔墙拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 1.24
125 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、原带龙骨复合木地板拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 66.41
126 | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原铝扣板天棚及龙骨拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 66.41
127 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 1、原墙砖铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 45.27
128 | 011608002004 | 铲除涂料面 | 1、原墙面涂料铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 56.29
129 | 011610002004 | 金属门窗拆除 | 1、原金属门窗拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 5.40
130 | H010103003004 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：不区别土石类别、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石、构筑物、房屋基础、淤泥、泥浆等 2、消纳处置方式：消纳综合考虑 | m3 | 10.91
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第22页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
131 | 011103003004 | 塑料板楼地面 | (F01) 地胶板 1、3mmPVC塑胶板铺贴，专用地胶粘剂 2、5mm自流平 3、30厚1：3细石水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道 5、详见节点EL-02 | m2 | 45.43
132 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | (F02) SPC石塑地板 1、4mmSPC石塑地板铺贴 2、防潮垫 3、5mm自流平 4、30厚1:3水泥砂浆找平 5、混凝土界面剂 | m2 | 21.71
133 | 011108001004 | 石材零星项目 | 1、20mm云朵拉灰大理石门槛石 2、20厚1:3水泥砂浆铺贴 | m2 | 0.41
134 | 011302001012 | 吊顶天棚 | (C05)铝方扣板吊顶 1、安装1.0厚600*600铝方扣板 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 65.03
135 | 010810004002 | 铝合金窗帘盒 | 1、成品铝合金窗帘盒200*100mm 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、含螺丝、螺栓等配件。 | m | 9.50
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第23页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
136 | 010810001004 | 窗帘（杆） | 1、成品棉麻布窗帘，H=3.1m 2、成品纱帘,H=3.1m | m | 12.15
137 | 01B004 | 铝合金轨道 | 1、明装隔帘铝合金轨道(30*22mm,1.2mm壁厚) | m | 7.50
138 | 010810001005 | 窗帘（杆） | 1、医用隔帘，H=2.8m | m2 | 31.50
139 | 01B005 | 隔墙 | 1、乳胶漆刷白两底两面 2、9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、18mm阻燃胶合板 4、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 | m2 | 1.33
140 | 011207001012 | 墙面装饰板 | 1、乳胶漆刷白两底两面 2、9.5mm纸面石膏板 3、18mm阻燃胶合板 | m2 | 9.32
141 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | (PT) 内墙乳胶漆 1、乳胶漆一底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 4、6厚1:2.5水泥砂浆面层 5、14厚1:3水泥砂浆底层 6、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 27.53
142 | 011207001013 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、6厚1:2.5水泥砂浆面层 3、14厚1:3水泥砂浆底层 4、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 38.34
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第24页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
143 | 011207001014 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、18mm阻燃胶合板 | m2 | 7.45
144 | 011502001004 | 金属装饰线 | 1、20mm铝合金收口型材 | m | 31.53
145 | 011105006005 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、6厚1:2.5水泥砂浆面层 4、14厚1:3水泥砂浆底层 5、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m | 25.32
146 | 011105006006 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、18mm阻燃胶合板 | m | 6.21
147 | 010802003004 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门 2、门扇材质：钢质防火门扇钢板壁厚1.2mm，铝蜂窝填充，门扇厚度45mm，带气窗及观察窗 3、其他：五金材料：合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等配件 4、具体做法详见设计图纸 | m2 | 5.40
148 | 010807004004 | 金属纱窗 | 1、金属框隐形纱窗 | m2 | 5.70
149 | 011501006006 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,3.125*2.8*0.35m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第25页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
150 | 011501006007 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,3.085*2.8*0.35m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
151 | 011501011005 | 矮柜 | 1、1.71*0.82*0.5m，18mm多层实木免漆板定制矮柜（含成品洗手盆） 2、20mm石英石台面，5*5mm石材倒角 3、18mm多层实木免漆隔板、18mm多层实木免漆柜门 4、含五角、铰链等 | 个 | 1
152 | 011501011006 | 矮柜 | 1、3.07*1.1*0.43m，18mm多层实木免漆开放柜（原木色） 2、18mm多层实木免漆隔板 3、含五角、铰链等 | 个 | 1
|  | 一层教务处 |  |  | 0
153 | 011601001003 | 砖砌体拆除 | 1、原轻质砖隔墙拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m3 | 0.65
154 | 011606001003 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、原带龙骨复合木地板拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 64.65
155 | 011606003003 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原铝扣板天棚及龙骨拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 64.50
156 | 011605002005 | 立面块料拆除 | 1、原墙砖铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 42.22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第26页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
157 | 011608002005 | 铲除涂料面 | 1、原墙面涂料铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 53.45
158 | 011610002005 | 金属门窗拆除 | 1、原金属门窗拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 8.10
159 | H010103003005 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：不区别土石类别、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石、构筑物、房屋基础、淤泥、泥浆等 2、消纳处置方式：消纳综合考虑 | m3 | 9.09
160 | 010402001002 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块，厚度300mm以内 2、强度A5.0，砂浆强度M7.5 | m3 | 0.65
161 | 010402001003 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块，厚度150mm以内 2、强度A5.0，砂浆强度M7.5 | m3 | 1.55
162 | 011103003005 | 塑料板楼地面 | (F01) 地胶板 1、3mmPVC塑胶板铺贴，专用地胶粘剂 2、5mm自流平 3、30厚1：3细石水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道 5、详见节点EL-02 | m2 | 70.06
163 | 011108001005 | 石材零星项目 | 1、20mm云朵拉灰大理石门槛石 2、20厚1:3水泥砂浆铺贴 | m2 | 0.61
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第27页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
164 | 011302001013 | 吊顶天棚 | (C05)铝方扣板吊顶 1、安装1.0厚600*600铝方扣板 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 63.59
165 | 010810004003 | 铝合金窗帘盒 | 1、成品铝合金窗帘盒200*100mm 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、含螺丝、螺栓等配件。 | m | 9.30
166 | 010810001006 | 窗帘（杆） | 1、成品棉麻布窗帘，H=3.1m 2、成品纱帘,H=3.1m | m | 12.15
167 | 010802003005 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门 2、门扇材质：钢质防火门扇钢板壁厚1.2mm，铝蜂窝填充，门扇厚度45mm，带气窗及观察窗 3、其他：五金材料：合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等配件 4、具体做法详见设计图纸 | m2 | 8.10
168 | 01B006 | 隔墙 | 1、乳胶漆刷白两底两面 2、9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、18mm阻燃胶合板 4、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 | m2 | 1.87
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第28页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
169 | 011207001015 | 墙面装饰板 | 1、乳胶漆刷白两底两面 2、9.5mm纸面石膏板 3、18mm阻燃胶合板 | m2 | 14.00
170 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | (PT) 内墙乳胶漆 1、乳胶漆一底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 4、6厚1:2.5水泥砂浆面层 5、14厚1:3水泥砂浆底层 6、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 54.70
171 | 011207001016 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、6厚1:2.5水泥砂浆面层 3、14厚1:3水泥砂浆底层 4、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 44.54
172 | 011207001017 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、18mm阻燃胶合板 | m2 | 11.20
173 | 011502001005 | 金属装饰线 | 1、20mm铝合金收口型材 | m | 9.33
174 | 011105006007 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、6厚1:2.5水泥砂浆面层 4、14厚1:3水泥砂浆底层 5、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m | 30.80
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第29页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
175 | 011105006008 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、18mm阻燃胶合板 | m | 9.33
176 | 011204003003 | 块料墙面 | (CT ) 墙面贴砖 1、300*600*9厚墙砖，瓷砖背胶 2、20厚1:3水泥砂浆 3、混凝土界面剂 | m2 | 1.50
177 | 010807004005 | 金属纱窗 | 1、金属框隐形纱窗 | m2 | 5.70
178 | 011501006008 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,3.085*2.8*0.39m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
179 | 011501006009 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,2.705*2.8*0.39m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
180 | 011501006010 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,2.935*2.8*0.39m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
181 | 011501006011 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,2.185*2.8*0.39m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
|  | 一层接待处 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第30页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
182 | 011601001004 | 砖砌体拆除 | 1、原轻质砖隔墙拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m3 | 1.58
183 | 011606001004 | 楼地面龙骨及饰面拆除 | 1、原带龙骨复合木地板拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 28.94
184 | 011606003004 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原铝扣板天棚及龙骨拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 28.94
185 | 011605002006 | 立面块料拆除 | 1、原墙砖铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 31.24
186 | 011608002006 | 铲除涂料面 | 1、原墙面涂料铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 40.12
187 | 011610002006 | 金属门窗拆除 | 1、原金属门窗拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 5.10
188 | H010103003006 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：不区别土石类别、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石、构筑物、房屋基础、淤泥、泥浆等 2、消纳处置方式：消纳综合考虑 | m3 | 6.09
189 | 010402001004 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块，厚度300mm以内 2、强度A5.0，砂浆强度M7.5 | m3 | 0.65
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第31页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
190 | 011103003006 | 塑料板楼地面 | (F01) 地胶板 1、3mmPVC塑胶板铺贴，专用地胶粘剂 2、5mm自流平 3、30厚1：3细石水泥砂浆找平层 4、素水泥浆结合层一道 5、详见节点EL-02 | m2 | 29.45
191 | 011108001006 | 石材零星项目 | 1、20mm云朵拉灰大理石门槛石 2、20厚1:3水泥砂浆铺贴 | m2 | 0.20
192 | 011302001014 | 吊顶天棚 | (C05)铝方扣板吊顶 1、安装1.0厚600*600铝方扣板 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 26.74
193 | 010810004004 | 铝合金窗帘盒 | 1、成品铝合金窗帘盒200*100mm 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) 3、含螺丝、螺栓等配件。 | m | 6.61
194 | 010810001007 | 窗帘（杆） | 1、成品棉麻布窗帘，H=3.1m 2、成品纱帘,H=3.1m | m | 5.40
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第32页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
195 | 010802003006 | 钢质防火门 | 1、钢质防火门（乙级） 2、门扇材质：钢质防火门扇钢板壁厚1.2mm，铝蜂窝填充，门扇厚度45mm，带气窗及观察窗 3、其他：五金材料：合页、门锁、闭门器、顺位器、防烟条等配件 4、具体做法详见设计图纸 | m2 | 2.70
196 | 01B007 | 隔墙 | 1、乳胶漆刷白两底两面 2、9.5mm纸面石膏板，板缝贴胶带、点锈 3、18mm阻燃胶合板 4、30*40mm木龙骨刷防火涂料三度 | m2 | 0.85
197 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | (PT) 内墙乳胶漆 1、乳胶漆一底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 4、6厚1:2.5水泥砂浆面层 5、14厚1:3水泥砂浆底层 6、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 25.98
198 | 011207001018 | 墙面装饰板 | (MT) SPC铝蜂窝墙板 1、15厚SCP铝蜂窝墙板,专用挂墙扣件 2、6厚1:2.5水泥砂浆面层 3、14厚1:3水泥砂浆底层 4、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 19.51
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第33页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
199 | 011105006009 | 金属踢脚线 | (MT) 铝合金踢脚线(高度80mm) 1、2mm厚铝合金踢脚线 2、专用卡扣构件 3、6厚1:2.5水泥砂浆面层 4、14厚1:3水泥砂浆底层 5、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m | 13.34
200 | 011204003004 | 块料墙面 | (CT ) 墙面贴砖 1、300*600*9厚墙砖，瓷砖背胶 2、20厚1:3水泥砂浆 3、混凝土界面剂 | m2 | 1.50
201 | 011501006012 | 书柜 | 1、多层实木免漆板定制柜,4.26*2.8*0.35m 2、内置可移动层板 3、含铰链、合页、等五金件 | 个 | 1
202 | 010807004006 | 金属纱窗 | 1、金属框隐形纱窗 | m2 | 4.48
|  | 二层卫生间 |  |  | 0
203 | 011601001005 | 砖砌体拆除 | 1、原轻质砖隔墙拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m3 | 4.01
204 | 011602001001 | 混凝土构件拆除 | 1、原地台拆除，H=0.2m 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m3 | 1.30
205 | 011605001002 | 平面块料拆除 | 1、原地面砖拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 46.05
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第34页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
206 | 011606003005 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原铝扣板天棚及龙骨拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 45.84
207 | 011605002007 | 立面块料拆除 | 1、原墙砖铲除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 132.34
208 | H010103003007 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：不区别土石类别、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石、构筑物、房屋基础、淤泥、泥浆等 2、消纳处置方式：消纳综合考虑 | m3 | 14.74
209 | 010402001005 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块，厚度300mm以内 2、强度A5.0，砂浆强度M7.5 | m3 | 1.41
210 | 010402001006 | 砌块墙 | 1、蒸压加气混凝土砌块，厚度200mm以内 2、强度A5.0，砂浆强度M7.5 | m3 | 3.47
211 | 011102003002 | 块料楼地面 | (CT) 地砖 1、600*600*9mm水磨石地砖 2、30厚1:3水泥砂浆找平层 3、20厚1:3水泥砂浆找平层 4、混凝土界面剂 | m2 | 47.51
212 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 卫生间 1、1.5厚JS-2型防水涂料(一遍) | m2 | 47.51
213 | 010904001002 | 楼（地）面卷材防水 | 卫生间 1、1.2mm丙纶防水层(两层) | m2 | 47.51
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第35页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
214 | 010401001002 | 砖基础 | 卫生间蹲坑位置 1、红砖砌筑240*115*53mm 2、砌筑砂浆M7.5 | m3 | 0.46
215 | 010404001002 | 垫层 | 卫生间蹲坑位置 1、回填砂石土 | m3 | 1.32
216 | 011108001007 | 石材零星项目 | 1、20mm云朵拉灰大理石门槛石 2、20厚1:3水泥砂浆铺贴 | m2 | 0.67
217 | 011302001015 | 吊顶天棚 | (C05)铝蜂窝大板吊顶 1、安装12mm厚铝蜂窝大板 2、轻钢龙骨副龙骨(明龙骨)，50主龙@900系列轻钢龙骨，φ8镀锌全丝牙吊杆,双向吊点(中距900一个) | m2 | 45.84
218 | 011204003005 | 块料墙面 | (CT ) 墙面贴砖 1、600*1200*9厚墙砖，瓷砖背胶 2、20厚1:3水泥砂浆 3、混凝土界面剂 | m2 | 157.86
219 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5mmJS-2型防水涂料(横竖滚涂,两遍) | m2 | 157.86
220 | 011204003006 | 块料墙面 | (CT ) 墙面贴砖 1、300*600*9厚墙砖，瓷砖背胶 2、20厚1:3水泥砂浆 3、混凝土界面剂 | m2 | 2.94
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第36页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
221 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | (PT) 内墙乳胶漆 1、乳胶漆一底两面 2、2厚与产品配套腻子满批 3、界面剂一道 4、6厚1:2.5水泥砂浆面层 5、14厚1:3水泥砂浆底层 6、砂加气混凝土砌块墙(或混凝土墙) | m2 | 2.35
222 | 011210006002 | 其他隔断 | 1、卫生间成品抗倍特板，厚度18mm，H=2.22m 2、含合页等五金件 | m2 | 33.70
223 | 01B008 | 小便池隔板 | 1、小便池隔板，厚度18mm，1*0.4m 2、含螺栓等五金件 | 块 | 3
224 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 1、成品金属边框银镜 | m2 | 2.52
225 | 011505001002 | 洗漱台 | 1、石英石长台盆柜，1.8*0.6*0.6m 2、含合页、铰链等五金件 | 个 | 2
226 | 010801002001 | 木质门带套 | 1、定制成品多层实木门，1*2.4m（含门套） 2、含油漆、门锁、合页等五金件 | 樘 | 2
227 | 010808001003 | 木门窗套 | 1、9mm欧松板基层 2、1.5mm不锈钢门套（哑光黑拉丝） 3、详见5DE-01/04 | m2 | 4.59
228 | 010807004007 | 金属纱窗 | 1、金属框隐形纱窗 | m2 | 2.18
室外
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第37页 共37页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
229 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、定制铸铁法式栏杆，H=1.15m | m | 55.20
230 | 01B009 | 花坛拆除 | 1、原花坛拆除及种植土清理 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 3、由投标人综合考虑，结算时不作调整 4、含渣土消纳处置费用 | 项 | 1
231 | 011605001003 | 平面块料拆除 | 1、花岗岩地面拆除 2、运距、弃置地：建筑垃圾外运，运距综合考虑 | m2 | 262.71
232 | H010103003008 | 渣土消纳处置费用 | 1、废弃料品种：不区别土石类别、杂草、生活垃圾、建筑垃圾、碎石、构筑物、房屋基础、淤泥、泥浆等 2、消纳处置方式：消纳综合考虑 | m3 | 13.11
233 | 040202001001 | 路床（槽）整形 | 1、路床（槽）整形 | m2 | 400.90
234 | 040204003001 | 现浇混凝土人行 道及进口坡 | 1、100mm厚C20混泥土垫层 2、100mm厚碎石垫层 | m2 | 400.90
235 | 040203009001 | 弹性面层 | 1、20mm厚EPDM塑胶地面，与花岗岩交接处，安装5mm厚金属条收边 2、界面剂 | m2 | 400.90
合计

## 1_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1、满堂脚手架 基本层1.5m～3.6m 2、搭拆材料及方式：由投标人综合考虑，结算时不作调整 | m2 | 1661.73
2 | 01B010 | 办公桌椅搬运 | 1、原办公座椅、柜子、办公用品若干拆装搬运,装修后搬复原位，由投标人综合考虑，结算时不作调整 | 项 | 1
合计

## 1_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目
单位工程及专业工程名称:装饰工程-房屋建筑与装饰工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 2_表1-1-2 【含单列】单位工程报价汇总表
表1-1-2 单位工程报价汇总表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目
单位工程名称:安装工程
序号 | 内 容 | 报价合计 （元） | （清单号） | （清单号）
|  |  | (专业工程1) | (专业工程2)
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单
四 | 规费
五 | 计税不计费
六 | 不计税不计费
七 | 税金［（一 + 二 + 三 + 四 + 计税部分）*费率］
八 | 下浮［（一 + 二 + 三 + 四 + 五 + 六 + 七 - 暂估材料）*费率］
九 | 总报价（一+二+三+四+五+六+七-八）
总报价(大写):
投标人:(盖章) 法定代表人或委托代理人:(签字或盖章)

## 2_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 电气工程：各房间内 |  |  | 0
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1、名称：AL1配电箱改造； 2、备注：原电箱，空开漏保换新，具体详见图纸； | 台 | 7
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1、名称：AL2配电箱改造； 2、备注：原电箱，空开漏保换新，具体详见图纸； | 台 | 4
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1、名称：AL3配电箱改造； 2、备注：原电箱，空开漏保换新，具体详见图纸； | 台 | 1
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1、名称：AL1-1配电箱改造； 2、备注：原电箱，空开漏保换新，具体详见图纸； | 台 | 1
5 | 030404017005 | 配电箱 | 1、名称：AL1-2配电箱改造； 2、备注：原电箱，空开漏保换新，具体详见图纸； | 台 | 1
6 | 030404017006 | 配电箱 | 1、名称：AL1-3配电箱改造； 2、备注：原电箱，空开漏保换新，具体详见图纸； | 台 | 1
7 | 030404017007 | 配电箱 | 1、名称：AL1-4配电箱改造； 2、备注：原电箱，空开漏保换新，具体详见图纸； | 台 | 1
8 | 030404017008 | 配电箱 | 1、名称：寝室、教室共用的强电箱外壳换新； 2、内容：新购箱壳，将寝室、教室新增的空开整合到1个配电箱内； | 台 | 11
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第2页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030412005001 | 装饰灯 | 1、名称：300*1200护眼灯拆装； 2、内容：保护性拆除、保管、重新安装、调试； | 套 | 154
10 | 030412004001 | 装饰灯 | 1、名称：嵌入式筒灯； 2、型号：15W,3500K,Φ80mm,开孔75mm,白色灯体； 3、安装形式：嵌入式； | 套 | 195
11 | 030412004002 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯1200*100； 2、型号：35W,4000K； 3、安装形式：嵌入式； | 套 | 6
12 | 030412004003 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯1000*700； 2、型号：LED光源； 3、安装形式：吸顶； | 套 | 5
13 | 030412004004 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯1000*100； 2、型号：35W,4000K； 3、安装形式：嵌入式； | 套 | 7
14 | 030412004005 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯600*600； 2、型号：68W,正白光； 3、安装形式：嵌入式； | 套 | 15
15 | 030412004006 | 装饰灯 | 1、名称：平板灯600*300； 2、型号：68W,正白光； 3、安装形式：嵌入式； | 套 | 2
16 | 030412004007 | 装饰灯 | 1、名称：半圆吸顶灯D400； 2、型号：LED光源； 3、安装形式：吸顶； | 套 | 3
17 | 030404033001 | 风扇 | 1、名称：三叶型顶面吊风扇； 2、型号：100W； 3、安装方式：吊装； | 台 | 66
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第3页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 030404033002 | 风扇 | 1、名称：换气扇； 2、型号：含排风软管； 3、安装方式：吊装； | 台 | 3
19 | 030412004008 | 装饰灯 | 1、名称：30mm宽线性灯； 2、型号：25W,4000K； 3、安装形式：嵌入式； | m | 21.48
20 | 030412004009 | 装饰灯 | 1、名称：LED灯带； 2、型号：12W/m,3500K,低压,含驱动器； | m | 281.10
21 | 030404034001 | 照明开关 | 1、名称：单联单控开关； 2、型号：A86型-10A，250V； | 个 | 5
22 | 030404034002 | 照明开关 | 1、名称：双联单控开关； 2、型号：A86型-10A，250V； | 个 | 22
23 | 030404034003 | 照明开关 | 1、名称：三联单控开关； 2、型号：A86型-10A，250V； | 个 | 26
24 | 030404034004 | 照明开关 | 1、名称：四联双控开关； 2、型号：A86型-10A，250V； | 个 | 1
25 | 030404035001 | 插座 | 1、名称：单相二+三极安全型插座； 2、型号：A86型-10A，250V； | 个 | 147
26 | 030404035002 | 插座 | 1、名称：空调挂机插座； 2、型号：250V 16A-单相三极-安全型-带开关； | 个 | 9
27 | 030404035003 | 插座 | 1、名称：空调柜机插座； 2、型号：380V 20A-三相五极-安全型-带开关； | 个 | 22
28 | 030411006001 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒安装； 2、材质：86钢制； | 个 | 232
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第4页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：接线盒、灯头盒安装； 2、材质：86钢制； | 个 | 490
30 | 030411004001 | 配线 | 1、名称：管内穿线； 2、型号：WDZC-BYJ-4； | m | 1119.20
31 | 030411004002 | 配线 | 1、名称：管内穿线； 2、型号：WDZC-BYJR-4； | m | 559.60
32 | 030411004003 | 配线 | 1、名称：管内穿线； 2、型号：WDZC-BYJ-2.5； | m | 5285.10
33 | 030411004004 | 配线 | 1、名称：管内穿线； 2、型号：WDZC-BYJR-2.5； | m | 2084.80
34 | 030411001001 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明/暗配JDG管； 2、规格：JDG25； 3、备注：暗配时含剔槽、挂网修补费用； | m | 525.50
35 | 030411001002 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明/暗配JDG管； 2、规格：JDG20； 3、备注：暗配时含剔槽、挂网修补费用； | m | 2316.20
36 | 030411001003 | 配管 | 1、名称：金属软管敷设； 2、规格：内径（mm）20； | m | 114.50
|  | 应急照明 |  |  | 0
37 | 030412004010 | 装饰灯 | 1、名称：安全出口指示灯、疏散指示灯； 2、型号：LED光源； 3、安装形式：壁挂； | 套 | 43
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第5页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 030411006003 | 接线盒 | 1、名称：接线盒、灯头盒安装； 2、材质：86钢制； | 个 | 43
39 | 030411001004 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明/暗配JDG管； 2、规格：JDG20； 3、备注：暗配时含剔槽、挂网修补费用； | m | 551.60
40 | 030411004005 | 配线 | 1、名称：应急线； | m | 551.60
|  | 弱电工程：各房间内 |  |  | 0
41 | 030502012001 | 信息插座 | 1、名称：WN互联网单口信息点插座； 2、类型：含六类屏蔽模块、单口面板、86钢制底盒； | 个 | 84
42 | 030502012002 | 信息插座 | 1、名称：电视插座； 2、类型：含模块、单口面板、86钢制底盒； | 个 | 11
43 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1、名称：彩转黑固定摄像机拆装； 2、内容：保护性拆除、保管、重新安装； | 台 | 22
44 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 1、名称：壁挂音响拆装； 2、备注：保护性拆除、保管、重新安装； | 台 | 55
45 | 030501008001 | 集线器 | 1、名称：无线AP拆装； 2、备注：保护性拆除、保管、重新安装； | 台 | 11
46 | 030411006004 | 接线盒 | 1、名称：接线盒安装； 2、材质：86钢制； | 个 | 88
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第6页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1、名称：六类屏蔽双绞线缆； 2、规格：FTP CAT6 4对； 3、敷设方式：管内穿放； | m | 1130.30
48 | 030505005001 | 射频同轴电缆 | 1、名称：视频同轴电缆； 2、敷设方式：管内穿放； | m | 90.20
49 | 030411004006 | 配线 | 1、名称：管内穿线； 2、型号：RVV-3*1.0； | m | 90.50
50 | 030411001005 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明/暗配JDG管； 2、规格：JDG25； 3、备注：暗配时含剔槽、挂网修补费用； | m | 88.30
51 | 030411001006 | 配管 | 1、名称：砖、混凝土结构明/暗配JDG管； 2、规格：JDG20； 3、备注：暗配时含剔槽、挂网修补费用； | m | 1112.60
52 | 030411001007 | 配管 | 1、名称：金属软管敷设； 2、规格：内径（mm）20； | m | 44.00
53 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1、测试类别：测试 4对双绞线缆； | 链路 | 172
54 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 1、名称：电视监视系统~≤50台； | 系统 | 1
55 | 030506002001 | 扩声系统调试 | 1、名称：系统调试多功能系统； | 系统 | 1
56 | 030506003001 | 扩声系统试运行 | 1、名称：试运行多功能系统； | 系统 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第7页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 弱电工程：一楼弱电机房至各房间桥架内布线 |  |  | 0
57 | 030502005002 | 双绞线缆 | 1、名称：六类屏蔽双绞线缆； 2、规格：FTP CAT6 4对； 3、敷设方式：桥架内布放； | m | 9900.10
58 | 030411004007 | 配线 | 1、名称：线槽配线； 2、型号：RVV-3*1.0； | m | 1026.40
59 | 030505005002 | 射频同轴电缆 | 1、名称：视频同轴电缆； 2、敷设方式：桥架内布放； | m | 513.20
|  | 给排水工程：洁具换新 |  |  | 0
60 | 031004006001 | 大便器 | 1、名称：瓷蹲式大便器； 2、组装形式：手动开关； 3、内容：含冲洗管、防污器、手动开关阀等； | 组 | 7
61 | 031004006002 | 大便器 | 1、名称：坐式大便器安装 连体水箱； 2、内容：含角阀、进水阀配件、金属软管、桶盖等； | 组 | 2
62 | 031004007001 | 小便器 | 1、名称：壁挂式小便器； 2、组装形式：感应开关埋入式； 3、内容：含冲水连接管、排水附件、控制器等； | 组 | 3
63 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1、名称：台式洗脸盆； 2、内容：含普通翻盖水龙、角阀、金属软管、排水附件等； | 组 | 6
64 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1、名称：成品拖布池； 2、内容：含水龙、排水栓； | 组 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第8页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：不锈钢地漏； 2、规格：DN50； | 个 | 6
66 | 031004014002 | 给、排水附(配)件 | 1、名称：铜质清扫口； 2、规格：DN100； | 个 | 2
|  | 给排水工程：管道 |  |  | 0
67 | 031001006001 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)给水管 DN40； 4、连接形式：热熔连接； 5、内容：含管件、管道消毒冲洗； | m | 1.30
68 | 031001006002 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)给水管 DN32； 4、连接形式：热熔连接； 5、内容：含管件、管道消毒冲洗； | m | 4.50
69 | 031001006003 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)给水管 DN25； 4、连接形式：热熔连接； 5、内容：含管件、管道消毒冲洗； | m | 22.60
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第9页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
70 | 031001006004 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)给水管 DN20； 4、连接形式：热熔连接； 5、内容：含管件、管道消毒冲洗； | m | 4.70
71 | 031001006005 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：给水； 3、材质、规格：聚丙烯(PP-R)给水管 DN15； 4、连接形式：热熔连接； 5、内容：含管件、管道消毒冲洗； | m | 39.90
72 | 031002001001 | 管道支吊架 | 1、名称：一般管道支架制作、安装； | Kg | 10.49
73 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：管道支架除锈刷油； 2、除锈：手工除轻锈； 3、油漆品种、遍数：刷防锈漆二道、调和漆二道； | kg | 10.49
74 | 030413002001 | 凿（压）槽 | 1、名称：砖砌墙体剔槽、修补； 2、规格：20＜DN≤32； | m | 9.10
75 | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1、名称：砖砌墙体剔槽、修补； 2、规格：DN≤20； | m | 29.10
76 | 03B001 | 暗敷管补贴 | 1、名称：卫生间（内周长在12m以上）暗敷管道，每间补贴1.5工日； | 间 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第10页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 03B002 | 暗敷管补贴 | 1、名称：卫生间（内周长在12m以下）暗敷管道，每间补贴1.0工日； | 间 | 1
78 | 031001006006 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：阻燃型PVC-U塑料排水管 DN100； 4、连接形式：粘接； 5、内容：含管件、灌水试验、塑料吊杆及管夹； | m | 29.80
79 | 031001006007 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：阻燃型PVC-U塑料排水管 DN75； 4、连接形式：粘接； 5、内容：含管件、灌水试验、塑料吊杆及管夹； | m | 12.10
80 | 031001006008 | 塑料管 | 1、安装部位：室内； 2、介质：排水； 3、材质、规格：阻燃型PVC-U塑料排水管 DN50； 4、连接形式：粘接； 5、内容：含管件、灌水试验、塑料吊杆及管夹； | m | 9.10
81 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1、类型：铜质截止阀； 2、规格：DN40； 3、连接形式：螺纹连接； | 个 | 1
82 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1、类型：铜质截止阀； 2、规格：DN15； 3、连接形式：螺纹连接； | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第11页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
83 | 031003013001 | 水表 | 1、名称：螺纹水表组成安装； 2、规格：DN25； 3、附件配置：含1个水表、1个铜质截止阀； | 组 | 1
84 | 031003013002 | 水表 | 1、名称：螺纹水表组成安装； 2、规格：DN15； 3、附件配置：含1个水表、1个铜质截止阀； | 组 | 1
85 | 040504001001 | 砌筑井 | 1、名称：砖砌圆形水表井； 2、规格：管道直径DN15-40； 3、做法：详见05S502-P42； 4、内容：含模板安拆、井盖等所有内容； | 座 | 2
86 | 031002003001 | 套管 | 1、类型：刚性防水套管制作、安装； 2、规格：DN100； 3、备注：含吊模、套管内外封堵； | 个 | 2
87 | 031002003002 | 套管 | 1、类型：刚性防水套管制作、安装； 2、规格：DN50及以下； 3、备注：含吊模、套管内外封堵； | 个 | 2
88 | 031002003003 | 套管 | 1、类型：穿楼板刚性防水套管制作、安装； 2、规格：DN100； 3、备注：含吊模、套管内外封堵； | 个 | 5
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第12页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
89 | 031002003004 | 套管 | 1、类型：穿楼板刚性防水套管制作、安装； 2、规格：DN50； 3、备注：含吊模、套管内外封堵； | 个 | 13
90 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土楼板钻孔； 2、规格：132＜直径mm≤200； | 个 | 5
91 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土楼板钻孔； 2、规格：63＜直径mm≤83； | 个 | 13
92 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙体钻孔； 2、规格：132＜直径mm≤200； | 个 | 2
93 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1、名称：混凝土墙体钻孔； 2、规格：83＜直径mm≤108； | 个 | 2
|  | 给排水工程：外墙皮至室外接驳点 |  |  | 0
94 | 031001007001 | 复合管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：给水； 3、材质、规格：钢衬塑复合给水管 DN25； 4、连接形式：螺纹连接； 5、内容：含管件、管道消毒冲洗； | m | 20.00
95 | 031001007002 | 复合管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：给水； 3、材质、规格：钢衬塑复合给水管 DN15； 4、连接形式：螺纹连接； 5、内容：含管件、管道消毒冲洗； | m | 20.00
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第13页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
96 | 031001006009 | 塑料管 | 1、安装部位：室外； 2、介质：排水； 3、材质、规格：阻燃型PVC-U塑料排水管 DN100； 4、连接形式：粘接； 5、内容：含管件、灌水试验； | m | 55.00
97 | 050102012001 | 绿化挖修 | 1、挖除：原有绿化保护性挖除； 2、修复：绿化利旧恢复，并满足成活； 3、备注：具体结合现场综合考虑报价； | m2 | 95.00
98 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 1、土壤类别：综合考虑； 2、挖土深度：2m以内； | m3 | 39.90
99 | 040103001001 | 回填方 | 1、密实度要求：压实； 2、填方材料品种：优质原土； 3、填方来源、运距：原土，就地回填； | m3 | 39.90
|  | 空调拆装 |  |  | 0
100 | 030701003001 | 空调器 | 1、名称：壁挂空调拆装； 2、内容：空调内机保护性拆除、搬运、保管、重新安装、铜管及冷凝管接驳、冷媒加注； | 台 | 9
101 | 030701003002 | 空调器 | 1、名称：柜式空调拆装； 2、内容：空调内机保护性拆除、搬运、保管、重新安装、铜管及冷凝管接驳、冷媒加注； | 台 | 22
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第14页 共14页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 其他费用 |  |  | 0
102 | 03B003 | 拆除工程 | 1、名称：原有安装设施拆除、清运、消纳； 2、备注：机电管线等拆后均由施工单位自行处置，相关折旧费在本项报价综合考虑； | 项 | 1
合计

## 2_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 技术措施 |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 2_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州城西中学初中部教室维修改造项目
单位工程及专业工程名称:安装工程-通用安装工程 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计