## 招标工程量清单封面
| 1号楼戒毒康复专区功能改造项目 |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人：
(单位盖章)
造价咨询人：
(单位盖章)
年 月 日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
2 | 0701120035 | 400*800*10厚铺墙砖 |  | m2
3 | 0705120013 | 800*800*10厚铺地砖 |  | m2
4 | 0800120003 | 15厚单色石英石 |  | m2
5 | 0905120041 | 0.8mmm铝扣板 |  | m2
6 | 1335120059 | 聚合物水泥基复合防水涂料 | JS I型 | kg

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【一层装修】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
拆除工程
1 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原有墙体拆除至满足设计要求，具体详见图纸 2、含垃圾清运、消纳等费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | m3 | 23.61
2 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1、原有金属门拆除至满足设计要求，具体详见图纸 2、含垃圾清运、消纳等费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | m2 | 40.23
3 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1、原有木门拆除至满足设计要求，具体详见图纸 2、含垃圾清运、消纳等费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | m2 | 32.34
4 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 1、原有地砖拆除至满足设计要求，具体详见图纸 2、含垃圾清运、消纳等费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | m2 | 161.02
5 | 011605002001 | 立面块料拆除 | 1、原有墙砖拆除至满足设计要求，具体详见图纸 2、含垃圾清运、消纳等费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | m2 | 231.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 01B001 | 其他拆除 | 1、原有柜子、蹲便器、台盆、晾衣杆、红外光栅对射包含房间内摄像头、等拆除至满足设计要求，具体详见图纸 2、含垃圾清运、消纳等费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | 项 | 1
7 | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1、原有天棚拆除至满足设计要求，具体详见图纸 2、含垃圾清运、消纳等费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | m2 | 177.92
| 0104 | D 砌筑工程
8 | 010402001001 | 砌块墙 | B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 5.59
9 | 010402001002 | 砌块墙 | B06 A3.5蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内^DM M7.5（砂浆） | m3 | 19.46
| 0105 | E 混凝土及钢筋混凝土工程
10 | 010503004001 | 圈梁 | C25商品混凝土 | m3 | 0.31
11 | 010516002001 | 预埋铁件 | 预埋铁件，具体做法详见图纸 | t | 0.1
| 0108 | H 门窗工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 010802003001 | 钢质防火门 | 乙级钢制防火门： 1、尺寸：GFM1821乙 2、材质：乙级钢制防火门 3、含配套门套及门套线、五金件等，具体做法详见图纸 | m2 | 3.78
13 | 010801002001 | 木质门带套 | 实木复合单开门： 1、尺寸样式详见图纸 2、材质：木门框，门扇木皮饰面 3、含配套门套及门套线、五金件、304不锈钢水平把手、止门器等，具体做法详JD-10-D-01 | m2 | 2.1
14 | 010801002002 | 木质门带套 | 复合实木双开于母门： 1、尺寸样式详见图纸 2、材质：木门框，门扇木皮饰面，夹12 厚钢化玻璃 3、含配套门套及门套线、五金件、磁卡感应智能门锁、配套水平把手、不锈钢回弹合页(每扇门共安装4个合页)、止门器等，具体做法详JD-10-D-03 | m2 | 30.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | Z010804008001 | 成品移门 | 卫生间钛镁合金轻轨移门1800*2200mm： 1、1.0厚304 不锈钢门套，定制钛镁合金框架，中间夹8mm亚克力 成品吊柜轨道；田字框固定，单片亚克力固定大小不大于1100mm*450mm； 2、含五金件等，具体要要求详见图纸 | 樘 | 12
16 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间钛镁合金亚克力隔断 2、定制钛镁合金框架，单片亚克力固定大小长度不大于1100mm，含五金件等费用 | m2 | 19.24
17 | 01B004 | 卫生间玻璃贴膜 | 1、卫生间玻璃贴隐私膜 | m2 | 61
| A.9 | 第九章 屋面及防水工程
18 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 80.88
19 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、1.5厚JS防水涂料 | m2 | 114.79
| 0111 | L 楼地面装饰工程
20 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、800*800*10厚铺地砖，DTG擦缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、20厚DS干拌砂浆找平层 | m2 | 93.56
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011102003002 | 块料楼地面 | 地砖修补： 1、800*800*10厚铺地砖，DTG擦缝 2、5厚DTA砂浆粘结层 | m2 | 10
22 | 011102001001 | 石材楼地面 | 1、30mm厚火烧面芝麻灰花岗岩 2、20mm厚水泥砂浆找平 | m2 | 15.2
23 | 011102003003 | 块料楼地面 | 1、400*800*10厚铺地砖，DTG擦缝; 2、5厚DTA砂浆粘结层 3、20厚DS干拌砂浆找平层 4、防水层做法:一道1.5厚JS（另计） 5、最薄35厚C15细石混凝土垫层找坡，坡向地漏，随打随抹平，四周边及竖管根部DS干拌砂浆抹成小八字角; | m2 | 52.26
24 | 011502001001 | 金属装饰线 | 1、（90+90+80+5）*1mm厚不锈钢挡水嵌条 | m | 15.72
| 0112 | M 墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程
25 | 011204003001 | 块料墙面 | 1、400*800*10厚铺墙砖，DTG擦缝; 2、瓷砖专用粘结剂 | m2 | 240.78
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、铝制收口条，线型灯(单边向上发光) 2、12厘多层阻燃胶合板 3、9厚竹木碳晶护墙板用枪钉固定再墙上。 | m2 | 14.88
27 | 011204001001 | 石材墙面 | 医生服务台： 1、15厚单色石英石 | m2 | 21.01
28 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、隔墙表面清除干净，墙面滚涂界面剂一遍 2、6厚1:0.3:2.5水泥石灰膏砂浆找平层 3、满刮两遍腻子 胶)。 4、乳胶漆两遍 | m2 | 272.89
29 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、原墙面处理，满刮两遍腻子 2、乳胶漆两道 | m2 | 776.87
30 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 墙面修补： 1、原墙面处理，满刮一遍腻子 2、乳胶漆一道 | m2 | 950
31 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、抛光砖踢脚线; 2、瓷砖专用粘结剂 | m2 | 34.61
| 0113 | N 天棚工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
32 | 011302001001 | 吊顶天棚（石膏板平面吊顶） | 1、乳胶漆两遍，腻子两遍 2、单层9.5mm耐水石膏板，含板面点锈、贴胶带 3、Φ8丝杆 M8 膨胀螺栓固定50主龙@900，50副龙@300 x600系列轻钢龙骨吊顶 | m2 | 125.77
33 | 011302001002 | 吊顶天棚（石膏板侧面吊顶） | 1、乳胶漆两遍，腻子两遍 2、单层9.5mm耐水石膏板，含板面点锈、贴胶带 3、Φ8丝杆 M8 膨胀螺栓固定50主龙@900，50副龙@300 x600系列轻钢龙骨吊顶 | m2 | 5.05
34 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 1、0.8mm铝扣板吊顶，配套龙骨 | m2 | 52.22
35 | 011304001001 | 灯带（槽） | 1、乳胶漆两遍，腻子两遍 2、单层9.5mm耐水石膏板，含板面点锈、贴胶带 3、Φ8丝杆 M8 膨胀螺栓固定50主龙@900，50副龙@300 x600系列轻钢龙骨吊顶 | m2 | 1.44
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 010810002001 | 木窗帘盒 | 窗帘盒200*200mm： 1、乳胶漆两遍，腻子两遍 2、单层9.5mm耐水石膏板，含板面点锈、贴胶带 3、12厘阻燃板 4、具体做法详见图纸J-05-1 | m | 7.24
| 0115 | Q 其他装饰工程
37 | 01B002 | 镜柜 | 1、成品镜柜，尺寸60*12*70cm，暖白色，具体样式满足建设单位要求 | 套 | 12
38 | 01B003 | 洗漱台 | 1、卫生间洗漱台含柜子，具体做法详见图纸 | m2 | 6
39 | 01B004 | 浴帘 | 1、卫生间浴帘，直径25mm不锈钢浴帘杆，L形浴帘杆长度1500*900mm隔断浴帘(免打孔防霉 | 套 | 9
40 | 01B004 | 浴帘 | 1、卫生间浴帘，直径25 mm不锈钢浴帘杆，浴帘杆长度1500 | 套 | 3
41 | 01B004 | 毛巾架 | 1、毛巾架 | 套 | 12
42 | 01B004 | 浴巾架 | 1、浴巾架 | 套 | 12
43 | 01B004 | 转角置物架 | 1、转角置物架（放置洗浴用品） | 套 | 12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 01B005 | 医生服务台 | 医生服务台： 1、尺寸：2600+6805*600*780mm 2、材质：台面耐火免漆板，防水覆膜工艺，双饰面PET翻盖门，单饰面PET抽屉门，双饰面PET平开门，单饰面PET柜门 3、具体样式要求及做法详见图纸 | 套 | 1
45 | 01B006 | 成品定制导诊台 | 成品定制导诊台： 1、尺寸：2500*800*1100mm 2、材质：8mm厚单色 复合亚克力台面及立板；单饰面PET饰面板(肤感面] 3、具体样式要求及做法详见图纸JD-10 | 套 | 1
46 | 010507001001 | 散水、坡道 | 无障碍坡道，具体做法详见图纸 | m2 | 2.7
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【一层装修】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-一层装修 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
| 011702 | 技术措施
1 | 011702008001 | 圈梁 | 1、圈梁模板 | m2 | 2.59
2 | 01B007 | 脚手架费用 | 1、脚手架费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | 项 | 1
3 | 01B008 | 其他措施费 | 其他措施费，包括成品保护在内的措施费用，请投标人结合现场情况综合考虑 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
给排水系统
1 | 031004010001 | 淋浴器 | 冷热水淋浴器 | 套 | 12
2 | 031004003001 | 洗脸盆 | 冷热水台式洗脸盆 | 组 | 12
3 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 网框式地漏 DN100 | 个 | 16
4 | 031004006001 | 大便器 | 连体式下排水座便器 | 组 | 12
5 | 031001007001 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN65 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 5
6 | 031001007002 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN50 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 134.6
7 | 031001007003 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN25 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 46.8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 031001007004 | 复合管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:衬塑钢管 DN20 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:按设计要求 | m | 67.6
9 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管(S3.2) DN20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 | m | 6.6
10 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR管(S3.2) DN15 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 | m | 148.8
11 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管(热水) DN20 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 | m | 6.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR管(热水) DN15 4.连接形式:热熔 5.阻火圈设计要求:按设计要求 | m | 93.6
13 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC管 DN50 4.连接形式:承插粘结 5.阻火圈设计要求:按设计要求 | m | 16.7
14 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC管 DN75 4.连接形式:承插粘结 5.阻火圈设计要求:按设计要求 | m | 46.6
15 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:污废水 3.材质、规格:UPVC管 DN100 4.连接形式:承插粘结 5.阻火圈设计要求:按设计要求 | m | 199.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 031208002001 | 管道绝热 | 橡塑管壳安装(管道) | m3 | 0.59
17 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN20 | 个 | 25
18 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN25 | 个 | 13
19 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN50 | 个 | 2
20 | 031003001004 | 螺纹阀门 | 1.类型:截止阀 2.规格、压力等级:DN70 | 个 | 2
21 | 031003001005 | 螺纹阀门 | 1.类型:减压阀 2.规格、压力等级:DN70 | 个 | 2
22 | 03B001 | 污水小方井 | 污水检查井（含井盖） 1.混凝土检查井，具体做法详见图纸和图集20S515 | 座 | 6
23 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室外 2.介质:污废水、雨水 3.材质、规格:HDPE缠绕结构壁B型管(环刚度8级) DN200 4.连接形式:承插胶圈 | m | 23
24 | 03B002 | 室外管道土方 | 新增污水管接至室外小方井管道土方开挖恢复，绿化恢复，原有室外污水管及污水井截断及修补 | 项 | 1
电气
25 | 030412005001 | 荧光灯 | LED灯盘 300*300 24W | 套 | 15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030412005002 | 荧光灯 | LED灯盘 600*600 36W | 套 | 3
27 | 030412005003 | 荧光灯 | 破损灯具更换（日光灯），含安拆及垃圾清理 | 套 | 5
28 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯 9W | 套 | 48
29 | 030412001001 | 普通灯具 | LED吸顶灯 15W | 套 | 2
30 | 030404031001 | 小电器 | 浴霸带照明、排气扇 | 个 | 12
31 | 030404034001 | 照明开关 | 单联开关 | 个 | 2
32 | 030404034002 | 照明开关 | 双联开关 | 个 | 15
33 | 030412001002 | 普通灯具 | LED感应吸顶灯 15W | 套 | 3
34 | 030404034003 | 照明开关 | 浴霸开关 | 个 | 12
35 | 030404034004 | 设备带 | 设备带（含二三眼插座及15W壁灯） | 个 | 24
36 | 030404035001 | 插座 | 单相两孔、三孔带接地暗插座 | 个 | 61
37 | 030404035002 | 插座 | 防水型单相两孔、三孔带接地暗插座 | 个 | 15
38 | 030411003001 | 桥架 | 1.名称:钢制桥架 2.型号:300*100 | m | 19.4
39 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG钢管 3.规格:DN20 | m | 473.9
40 | 030411006001 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 150
41 | 030413001001 | 铁构件 | 一般铁构件制作、安装 | kg | 50
42 | 030411004001 | 配线 | WDZB1-BYJ2.5 敷设方式综合考虑 | m | 2332.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 030411004002 | 配线 | WDZB1-BYJR2.5 敷设方式综合考虑 | m | 1119.4
44 | 03B003 | 配电箱改造 | 1.配电箱改造 | 个 | 1
45 | 03B004 | 插座移位 | 1、空调的插座移位和安装，包含插座移位（空调甲供） | 套 | 6
一层智能化
46 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG钢管 3.规格:DN20 | m | 126
47 | 030411006002 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 100
48 | 030411004003 | 配线 | RVV-4*1.0 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 15.07
49 | 030411004004 | 配线 | RYY-4*1.0 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 18.39
50 | 030411004005 | 配线 | RYY-3*1.0 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 58.47
51 | 030411004006 | 配线 | RYY-2*1.0 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 95.1
52 | 030502005001 | 双绞线缆 | CAT6 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 850
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
53 | 030502004001 | 电视、电话插座 | 电话插座 含面板、模块 | 个 | 5
54 | 030502004002 | 电视、电话插座 | 数字电视插座 含面板、模块 | 个 | 13
55 | 030502004003 | 电视、电话插座 | 信息插座 含面板、模块 | 个 | 5
56 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 原有彩色半球摄像机拆除安装调试（含支架） | 台 | 15
57 | 030507008002 | 监控摄像设备 | 原有彩色枪式摄像机拆除安装调试（含支架） | 台 | 1
58 | 030507005001 | 出入口目标识别设备 | 原有读卡器拆除安装调试 | 台 | 12
59 | 030507005002 | 出入口目标识别设备 | 原有出门按钮拆除安装调试 | 台 | 4
60 | 030507007001 | 出入口执行机构设备 | 原有电控锁拆除安装调试 | 台 | 3
61 | 030507007002 | 出入口执行机构设备 | 原有门磁拆除安装调试 | 台 | 5
62 | Z030509001001 | 家居控制设备安装 | 原有室内防暴对讲分机拆除安装调试 | 台 | 15
63 | 030507001001 | 入侵探测设备 | 原有紧急按钮拆除安装调试 | 套 | 3
64 | Z030509001002 | 家居控制设备安装 | 新增防暴对讲分机 | 台 | 1
65 | 030507003001 | 入侵报警中心显示设备 | 声光报警器 | 套 | 2
66 | 030506001001 | 扩声系统设备 | 吸顶喇叭 3w | 台 | 2
67 | 030506001002 | 扩声系统设备 | 120W 6分区合并式功放 | 台 | 1
二、三层智能化
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:钢管 2.材质:JDG钢管 3.规格:DN20 | m | 252
69 | 030411006003 | 接线盒 | 接线盒 | 个 | 200
70 | 030411004007 | 配线 | RVV-4*1.0 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 30.14
71 | 030411004008 | 配线 | RYY-4*1.0 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 36.78
72 | 030411004009 | 配线 | RYY-3*1.0 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 116.94
73 | 030411004010 | 配线 | RYY-2*1.0 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 190.2
74 | 030502005002 | 双绞线缆 | CAT6 敷设方式根据设计要求综合考虑 | m | 1700
75 | 030502004004 | 电视、电话插座 | 电话插座 含面板、模块 | 个 | 10
76 | 030502004005 | 电视、电话插座 | 数字电视插座 含面板、模块 | 个 | 26
77 | 030502004006 | 电视、电话插座 | 信息插座 含面板、模块 | 个 | 10
78 | 030507008003 | 监控摄像设备 | 原有彩色半球摄像机拆除安装调试（含支架） | 台 | 30
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 9 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 030507008004 | 监控摄像设备 | 原有彩色枪式摄像机拆除安装调试（含支架） | 台 | 2
80 | 030507005003 | 出入口目标识别设备 | 原有读卡器拆除安装调试 | 台 | 24
81 | 030507005004 | 出入口目标识别设备 | 原有出门按钮拆除安装调试 | 台 | 8
82 | 030507007003 | 出入口执行机构设备 | 原有电控锁拆除安装调试 | 台 | 6
83 | 030507007004 | 出入口执行机构设备 | 原有门磁拆除安装调试 | 台 | 10
84 | Z030509001003 | 家居控制设备安装 | 原有室内防暴对讲分机拆除安装调试 | 台 | 30
85 | 030507001002 | 入侵探测设备 | 原有紧急按钮拆除安装调试 | 套 | 6
86 | 030507008005 | 监控摄像设备 | 新增彩色半球摄像机 | 台 | 4
87 | 030507001003 | 入侵探测设备 | 新增紧急按钮 | 套 | 4
88 | 030507001004 | 入侵探测设备 | 巡更按钮 | 套 | 2
89 | Z030509001004 | 家居控制设备安装 | 新增防暴对讲分机 | 台 | 2
90 | 030507003002 | 入侵报警中心显示设备 | 声光报警器 | 套 | 4
91 | 030506001003 | 扩声系统设备 | 吸顶喇叭 3w | 台 | 4
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目
单位工程及专业工程名称：1号楼戒毒康复专区功能改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
2 | 03B005 | 零星工作 | 1.原有设备管线拆除后按业主要求处置、楼层楼板开孔套管预留封堵、墙面地面管道开槽及修补 | 项 | 1
合 计