## 招标工程量清单封面
| 杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目 |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | （单位盖章）
法 定 代 表 人: |  |  | （签字或盖章）
中 介 机 构: |  |  | （盖单位公章及资质专用章）
法 定 代 表 人: |  |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
复 核 人: |  | （造价专业人员签字及盖执业专用章）
编 制 时 间:

## 招标工程量清单扉页
| 杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目 |  |  |  | 工程
招 标 工 程 量 清 单
招 标 人: |  |  | 造价咨询人:
|  | （单位盖章） |  | （单位盖章）
法定代表人 或其授权人: |  |  | 法定代表人 或其授权人:
|  | （签字或盖章） |  | （签字或盖章）
编 制 人 ： |  |  | 复 核 人 ：
|  | （造价工程师签字盖专用章） |  | （造价工程师签字盖专用章）
编 制 时 间: |  |  | 编 制 时 间:

## 表1-6 主要材料及设备价格表
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目 |  |  |  |  | 第1页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
1 | 0509120011 | 阻燃板 | δ18 | m2
2 | 0713120031 | 910*125*18mm实木地板 |  | m2
3 | 0800120021 | 800*800*20厚深灰色大理石 |  | m2
4 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
5 | 1001120201 | 轻型龙骨 | U50 | m2
6 | 1301120227 | 无机涂料 |  | kg
7 | 2801120885~1 | WDZB-BYJ-2.5 |  | m
8 | 2801120885~1 | WDZB-BYJ-4 |  | m
9 | 2801330075~1 | UTPcat6 |  | m
10 | 2825120017~1 | 6芯室内单模光纤 |  | m
11 | 2831330011~1 | 光纤跳线 |  | 条
12 | 2831330011~1 | 网络跳线 |  | 条
13 | 2906330001~2 | 电线管 | JDG20 | m
14 | 2906330001~3 | 电线管 | JDG25 | m
15 | 2906330001~4 | 电线管 | JDG32 | m
16 | 2911120055~1 | 信息插座盒 |  | 个
17 | 2911120055~1 | 钢制开关盒、插座盒 |  | 个
18 | 2911120055~1 | 钢制接线盒 |  | 个
19 | 2911120055~1 | 钢制接线盒、灯头盒 |  | 个
20 | 3013120025~1 | 光纤尾纤 |  | 根
21 | B05110429~1 | 面板 | 网络插座 | 个
22 | B30111261~1 | 光纤耦合器 |  | 个
23 | B55111225~1 | 成套2层大办公室改造后配电箱 | AL1 | 台
24 | B55111225~1 | 成套3层大办公室改造后配电箱 | AL1 | 台
表1-6 主要材料及设备价格表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目 |  |  |  |  | 第2页 共2页
序号 | 编码 | 材料或设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 备注
25 | B55111225~1 | 成套体育办公室配电箱 | AL1 | 台
26 | B55111225~1 | 成套排练室配电箱 | AL1 | 台
27 | B55111225~1 | 成套排练房配电箱 |  | 台

## 0_1_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第1页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层
1 | 010801001001 | 木质门 | 1、双开门MLC1825（选样） 2、门洞尺寸：1800mm*2500 3、木制平开门，1.0厚钢化玻璃磨砂，门锁可实现后台系统操控 3、含门锁、合页等五金构件 4、具体做法及要求详图纸 | 樘 | 1
2 | 010801001002 | 木质门 | 1、单开门MLC1025（选样） 2、门洞尺寸：1000mm*2500 3、木制平开门，1.0厚钢化玻璃磨砂，门锁可实现后台系统操控 3、含门锁、合页等五金构件 4、具体做法及要求详图纸 | 樘 | 8
3 | 011102001001 | 石材楼地面 | 800*800*20厚米色成品水磨石： 1、800*800*20厚米色成品水磨石 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 | m2 | 19.72
4 | 011102001002 | 石材楼地面 | 800*800*20厚深灰色大理石： 1、800*800*20厚深灰色大理石 2、20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量 | m2 | 118.46
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第2页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、贝壳纹硅藻泥面漆3遍 2、贝壳纹硅藻泥底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 79.19
6 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料面漆3遍 2、无机涂料底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 209.86
7 | 01B002 | 木质格栅 | 1、木质格栅50*50mm，具体做法详图纸 | m2 | 8.64
8 | 01B003 | 方管墙面 | 1、50*50*1.5mm方管与50mm宽木饰面板交错布置墙面隔断，具体做法及要求详图纸 | m2 | 33.48
9 | 011301001001 | 天棚抹灰 | 1、面喷白色A级无机涂料二遍 2、封闭底涂料二遍 3、满批腻子三遍 | m2 | 271.11
二层
10 | 010801001003 | 木质门 | 1、双开门MLC1825（选样） 2、门洞尺寸：1800mm*2500 3、木制平开门，1.0厚钢化玻璃磨砂，门锁可实现后台系统操控 3、含门锁、合页等五金构件 4、具体做法及要求详图纸 | 樘 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第3页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 010801001004 | 木质门 | 1、单开门MLC1025（选样） 2、门洞尺寸：1000mm*2500 3、木制平开门，1.0厚钢化玻璃磨砂，门锁可实现后台系统操控 3、含门锁、合页等五金构件 4、具体做法及要求详图纸 | 樘 | 8
12 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、贝壳纹硅藻泥面漆3遍 2、贝壳纹硅藻泥底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 60.41
13 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料面漆3遍 2、无机涂料底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 265.70
14 | 011301001002 | 天棚抹灰 | 1、面喷白色A级无机涂料二遍 2、封闭底涂料二遍 3、满批腻子三遍 | m2 | 271.11
15 | 011503002001 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、300mm高木质栏杆（甲方选样） | m | 38.50
16 | 01B004 | 外墙面瓷砖清洗 | 1、外墙面瓷砖清洗 | m2 | 71.23
三层
17 | 010801001005 | 木质门 | 1、双开门MLC1825（选样） 2、门洞尺寸：1800mm*2500 3、木制平开门，1.0厚钢化玻璃磨砂，门锁可实现后台系统操控 3、含门锁、合页等五金构件 4、具体做法及要求详图纸 | 樘 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第4页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 010801001006 | 木质门 | 1、单开门MLC1025（选样） 2、门洞尺寸：1000mm*2500 3、木制平开门，1.0厚钢化玻璃磨砂，门锁可实现后台系统操控 3、含门锁、合页等五金构件 4、具体做法及要求详图纸 | 樘 | 6
19 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、贝壳纹硅藻泥面漆3遍 2、贝壳纹硅藻泥底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 37.55
20 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料面漆3遍 2、无机涂料底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 266.20
21 | 011301001003 | 天棚抹灰 | 1、面喷白色A级无机涂料二遍 2、封闭底涂料二遍 3、满批腻子三遍 | m2 | 271.11
22 | 011503002002 | 硬木扶手、栏杆、栏板 | 1、300mm高木质栏杆（甲方选样） | m | 38.50
23 | 01B006 | 外墙面瓷砖清洗 | 1、外墙面瓷砖清洗 | m2 | 90.48
7208
24 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、910*125*18mm实木地板 2、2mm聚乙烯防潮地垫 3、5mm厚C25水泥自流平 | m2 | 20.61
25 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 1.07
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第5页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 1、100mm厚水纹磨砂钢化玻璃隔断，侧面地面不锈钢U型槽固定，具体做法详图纸 | m2 | 1.62
27 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、800*800矿棉板吊顶，含龙骨架 | m2 | 20.61
28 | 01B007 | 成品柜 | 1、3000*1500*500实木板定制柜 2、含铝合金把手与五金件 3、具体做法详图纸 | 个 | 1
7205
29 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 1、910*125*18mm实木地板 2、2mm聚乙烯防潮地垫 3、5mm厚C25水泥自流平 | m2 | 102.00
30 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 2.48
31 | 011407001008 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料面漆3遍 2、无机涂料底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 45.30
32 | 01B009 | 玄关墙 | 1、玄关墙3500*3000mm，具体做法及要求详图纸 | m2 | 10.50
33 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、800*800矿棉板吊顶，含龙骨架 | m2 | 90.87
34 | 011302001003 | 吊顶天棚（平面） | 1、白色无机涂料饰面2底三面 2、9.5厚双层石膏板 3、18厚阻燃板 3、轻钢龙骨基层 | m2 | 17.69
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第6页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 011302001004 | 吊顶天棚（侧面） | 1、白色无机涂料饰面2底三面 2、9.5厚双层石膏板 3、18厚阻燃板 3、轻钢龙骨基层 | m2 | 2.40
36 | 01B008 | 成品柜 | 1、3000*2100*570实木板定制柜 2、含铝合金把手与五金件 3、具体做法详图纸 | 个 | 2
37 | 01B010 | 成品柜 | 1、1500*7895*500实木板定制柜 2、含铝合金把手与五金件 3、具体做法详图纸 | 个 | 1
7301
38 | 011104002003 | 竹、木（复合）地板 | 1、910*125*18mm实木地板 2、2mm聚乙烯防潮地垫 3、5mm厚C25水泥自流平 | m2 | 19.35
39 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 1.07
40 | 011407001009 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料面漆3遍 2、无机涂料底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 45.30
41 | 011302001005 | 吊顶天棚 | 1、800*800矿棉板吊顶，含龙骨架 | m2 | 19.35
7305
42 | 011104002004 | 竹、木（复合）地板 | 1、910*125*18mm实木地板 2、2mm聚乙烯防潮地垫 3、5mm厚C25水泥自流平 | m2 | 54.65
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第7页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 2.44
44 | 011302001006 | 吊顶天棚 | 1、800*800矿棉板吊顶，含龙骨架 | m2 | 54.65
7303
45 | 011302001007 | 吊顶天棚 | 1、800*800矿棉板吊顶，含龙骨架 | m2 | 54.65
7302
46 | 011104002005 | 竹、木（复合）地板 | 1、910*125*18mm实木地板 2、2mm聚乙烯防潮地垫 3、5mm厚C25水泥自流平 | m2 | 111.05
47 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 2.48
48 | 011407001010 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料面漆3遍 2、无机涂料底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 45.30
49 | 01B011 | 玄关墙 | 1、玄关墙3500*3000mm，具体做法及要求详图纸 | m2 | 10.50
50 | 011302001009 | 吊顶天棚 | 1、800*800矿棉板吊顶，含龙骨架 | m2 | 90.87
51 | 011302001010 | 吊顶天棚（平面） | 1、白色无机涂料饰面2底三面 2、9.5厚双层石膏板 3、18厚阻燃板 3、轻钢龙骨基层 | m2 | 17.69
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第8页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 011302001011 | 吊顶天棚（侧面） | 1、白色无机涂料饰面2底三面 2、9.5厚双层石膏板 3、18厚阻燃板 3、轻钢龙骨基层 | m2 | 2.40
53 | 01B012 | 成品柜 | 1、3000*2100*570实木板定制柜 2、含铝合金把手与五金件 3、具体做法详图纸 | 个 | 2
54 | 01B013 | 成品柜 | 1、1500*7895*500实木板定制柜 2、含铝合金把手与五金件 3、具体做法详图纸 | 个 | 1
7307
55 | 01B014 | 成品柜 | 1、3000*1500*500实木板定制柜 2、含铝合金把手与五金件 3、具体做法详图纸 | 个 | 1
3F教学楼与实验楼之间过道
56 | 011102001005 | 石材楼地面 | 600*600*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面： 1、600*600*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:3水泥砂浆 3、1.5厚JS复合高分子防水涂料两道 | m2 | 23.47
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第9页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011108001001 | 石材零星项目 | 600*600*20厚芝麻灰花岗岩火烧面贴面： 1、600*600*20厚芝麻灰花岗岩火烧面贴面 2、30厚1:3水泥砂浆 3、1.5厚JS复合高分子防水涂料两道 | m2 | 1.20
58 | 011204001001 | 石材墙面 | 600*600*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面： 1、600*600*30厚芝麻灰花岗岩荔枝面 2、30厚1:3水泥砂浆 3、1.5厚JS复合高分子防水涂料两道 | m2 | 22.91
59 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 1、300mm高壁厚1.6mm厚304不锈钢烤漆扶手，氟碳漆热转印木纹，具体做法详图纸 | m | 31.60
60 | 01B015 | 成品花箱 | 1、不锈钢成品花箱（甲方选样），放置于栏杆内侧，具体做法详图纸 | 个 | 33
61 | 01B016 | 排水沟混凝土 | 1、C20素混凝土 | m3 | 0.12
62 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 排水沟抹灰： 1、20厚1:3防水水泥砂浆 2、1.5厚JS复合高分子防水涂料两道 | m2 | 9.35
63 | 01B017 | 成品不锈钢篦子 | 1、600*450*30成品不锈钢篦子 | m2 | 4.73
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第10页 共10页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | 1、成品70系列铝合金伸缩门1800*2500mm（甲方选样），含相应五金构件等 | 樘 | 1
合计

## 0_1_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计

## 0_1_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:装修工程-办公室 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 0_2_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 体育办公室 |  |  | 0
1 | 010801001004 | 木质门 | 1、双开门MLC1825（选样） 2、门洞尺寸：1800mm*2500 3、木制平开门，1.0厚钢化玻璃磨砂，门锁可实现后台系统操控 3、含门锁、合页等五金构件 4、具体做法及要求详图纸 | 樘 | 1
2 | 011210003001 | 玻璃隔断 | 70系断桥铝合金隔断 8+百叶+8钢化玻璃，具体详图纸 | m2 | 22.61
3 | 011210002001 | 金属隔断 | 100厚轻钢龙骨石膏板隔墙 双层石膏板，白色无机涂料 两底三面 | m2 | 52.34
4 | 010805005001 | 全玻自由门 | 16厚钢化玻璃门 带门锁 含五金件 | m2 | 6.59
5 | 010801001002 | 木质门 | M0922 带门锁 含五金件等 | m2 | 3.96
6 | 011210002002 | 金属隔断 | 铝合金玻璃隔断H1500，50系铝合金框与地面固定，10厚磨砂钢化玻璃 | m2 | 21.06
7 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 910mm×125mm×18mm实木地板 底部自流平5cm厚 防潮膜 颜色选样 | m2 | 119.51
8 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 5.32
9 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 800*800矿棉板 含龙骨架 | m2 | 115.34
10 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 窗帘盒，单层石膏板，白色无机涂料 两底三面 | m2 | 8.34
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆面漆3遍 2、乳胶漆底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 110.00
12 | 011501003001 | 衣柜 | 柜1，具体详图纸 | 个 | 1
13 | 011501003002 | 衣柜 | 柜2，具体详图纸 | 个 | 1
|  | 排练室 |  |  | 0
14 | 010801001005 | 木质门 | 1、双开门MLC1825（选样） 2、门洞尺寸：1800mm*2500 3、木制平开门，1.0厚钢化玻璃磨砂，门锁可实现后台系统操控 3、含门锁、合页等五金构件 4、具体做法及要求详图纸 | 樘 | 1
15 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 3.60
16 | 011104002002 | 竹、木（复合）地板 | 910mm×125mm×18mm舞蹈专用实木地板 底部自流平5cm厚 防潮膜 颜色选样 | m2 | 119.52
17 | 01B003 | 舞蹈把杆 | 成品舞蹈把杆 二次深化并安装 | m | 19.49
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
18 | 011302001003 | 吊顶天棚（平面、弧形、侧面） | 平面：主龙骨@1200，18mm石膏板，腻子乳胶漆 弧形：弧形肋板,间距600，18mm石膏板,背刨槽折弯，腻子乳胶漆 侧面：18mm石膏板，18mm阻燃夹板，腻子乳胶漆 具体详图纸做法 | m2 | 143.42
19 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 50宽1.0厚304不锈钢边框 银镜 | m2 | 43.11
20 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆面漆3遍 2、乳胶漆底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 110.00
|  | 器材室 |  |  | 0
21 | 011102003002 | 块料楼地面 | 800*800深灰色防滑地砖选样 1. 防滑地砖面层,水泥浆擦缝. 2. 20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层,上洒1厚干水泥并洒清水适量. | m2 | 119.46
22 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 3.36
23 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 深灰色无机涂料下翻500mm 两底三面 | m2 | 142.12
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、乳胶漆面漆3遍 2、乳胶漆底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 110.00
|  | 体育楼二层 |  |  | 0
25 | 011302001004 | 吊顶天棚 | 800*800矿棉板 含龙骨架 | m2 | 69.03
合计

## 0_2_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:装修工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
合计

## 0_2_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:装修工程-体育楼1-2F |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 0_3_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-开闭所 | [8 empty] | 第1页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 011103001001 | 橡胶板楼地面 | 1、2.2mm厚米色地胶板卷材 2、底部自流平5cm厚 3、素水泥浆一道 | m2 | 76.47
2 | 011104002001 | 实木地板讲台 | 1、18厚实木地板（含侧板） 2、截面50*50*3厚镀锌钢方管 3、18厚阻燃板 4、具体做法详图纸，工程量按投影面积计算 | m2 | 10.72
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、50系轻钢龙骨 2、18厚阻燃板 3、18厚矿棉吸音板 4、具体做法详图纸，工程量按平面投影面积计算，报价时侧面综合考虑在内 | m2 | 90.00
4 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、□40×40×3横向方钢 2、岩棉(超细玻璃丝棉) 3、12厚阻燃板 4、木质吸声板 5、具体做法详图纸，含顶压板 | m2 | 103.13
5 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 1、18厚玻纤吸音板黏贴门板上 | m2 | 2.88
6 | 011407001011 | 墙面喷刷涂料 | 1、无机涂料面漆3遍 2、无机涂料底漆2遍 3、面层耐水腻子收光 4、满刮底基防裂腻子分遍找平 | m2 | 27.50
7 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 1、1.0厚304拉丝不锈钢踢脚线，含基层 | m2 | 2.18
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-开闭所 | [8 empty] | 第2页 共2页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
合计

## 0_3_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:装修工程-开闭所 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计

## 0_3_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:装修工程-开闭所 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 0_4_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:装修工程-拆除及其他 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
1 | 01B001 | 拆除 | 1、原建筑内墙体、门、窗、地砖、吊顶、墙面装饰拆除、洗手台以及废弃家具等（包括且不限于），完成后施工现场要恢复平整且修复至满足施工条件。 2、垃圾清理、装袋、搬楼、外运， 包括拆除完之后的垃圾及本改造项目施工过程中产生的建筑垃圾（包括施工过程中由于变更产生的垃圾）外运、消纳等。 3、根据现场实际情况，相关费用不得另行计取 | 项 | 1
2 | 01B002 | 其他措施费 | 1、含脚手架、成品保护及开荒保洁等其他所有相关费用 | 项 | 1
合计

## 0_4_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:装修工程-拆除及其他 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称,电子评标勿删]
合计

## 0_4_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:装修工程-拆除及其他 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 0_5_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给排水系统 |  |  | 0
1 | 031001006001 | 塑料管 | 室内PP-R给水管安装(热熔连接) DN25 管件安装 管道压力试验及消毒、冲洗 管道标识 具体要求及参数详见图纸 | m | 6.00
2 | 031001006002 | 塑料管 | 室内PP-R给水管安装(热熔连接) DN50 管件安装 管道压力试验及消毒、冲洗 管道标识 具体要求及参数详见图纸 | m | 50.00
3 | 031001006003 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管安装（粘接） DN50 管件安装 压力试验、灌水试验和通球试验 管道标识 具体要求及参数详见图纸 | m | 50.00
4 | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 地漏安装 DN50 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 6
5 | 031004003001 | 洗脸盆 | 成套锌盆（含配套水龙头等）安装 附件安装 具体要求及参数详见图纸 | 组 | 6
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 031002003001 | 套管 | 穿楼板刚性防水套管制作、安装、除锈、刷油 公称直径(mm以内)25 套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑。 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 2
7 | 031002003002 | 套管 | 穿楼板刚性防水套管制作、安装、除锈、刷油 公称直径(mm以内)50 套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑。 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 10
8 | 030413003001 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63 恢复处理 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 12
9 | 031002001001 | 管道支吊架 | 管道支架制作、安装 具体要求及参数详见图纸 | Kg | 67.82
10 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈后，刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道。 具体要求及参数详见图纸 | kg | 67.82
|  | 强电系统 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
11 | 030404017001 | 配电箱 | 成套2层大办公室改造后配电箱安装 AL1 箱内配套元器件安装 包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 具体要求及参数详见图纸 | 台 | 1
12 | 030404017002 | 配电箱 | 成套3层大办公室改造后配电箱安装 AL1 箱内配套元器件安装 包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 具体要求及参数详见图纸 | 台 | 1
13 | 030411001001 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG20 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 229.08
14 | 030411001002 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG25 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 87.87
15 | 030411001003 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG32 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 113.72
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030411001004 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 161.00
17 | 030411001005 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG25 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 164.40
18 | 030411001006 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG32 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 95.20
19 | 030411001007 | 配管 | 可挠性金属套管安装 具体要求及参数详见图纸 | m | 26.50
20 | 030411004001 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 具体要求及参数详见图纸 | m | 735.00
21 | 030411004002 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4 具体要求及参数详见图纸 | m | 1524.61
22 | 030411004003 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-6 具体要求及参数详见图纸 | m | 363.06
23 | 030408001001 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×50+PE35 具体要求及参数详见图纸 | m | 200.00
24 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 4
25 | 030404019001 | 控制开关 | 断路器 IC65N/C16A/2P/30ma安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030404034001 | 照明开关 | 三联单控开关安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 2
27 | 030404035001 | 插座 | 五孔插座安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 68
28 | 030404035002 | 插座 | 门禁系统接口插座安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 26
29 | 030412004001 | 装饰灯 | 暖白色筒灯 3.5寸 9W安装（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 8
30 | 030412004002 | 装饰灯 | 护眼平板灯 LED 36W 4000K（更换）（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 37
31 | 030411006001 | 接线盒 | 钢制接线盒、灯头盒安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 82
32 | 030411006002 | 接线盒 | 钢制开关盒、插座盒安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 96
33 | 030413001001 | 铁构件 | 管道支架制作、安装、除锈、刷漆 具体要求及参数详见图纸 | kg | 258.40
34 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2
|  | 弱电系统 |  |  | 0
35 | 030411001008 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG20 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 746.30
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
36 | 030411001009 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 505.00
37 | 030502005001 | 双绞线缆 | 管内穿放 UTPcat6 具体要求及参数详见图纸 | m | 1338.30
38 | 030502007001 | 光缆 | 6芯室内单模光纤敷设 | m | 123.12
39 | 030502012001 | 信息插座 | 网络插座含面板、模块、底盒等） 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 32
40 | 030501012001 | 交换机 | 24口千兆交换机(含配套网卡等)安装 调试 具体要求及参数详见图纸 | 台 | 2
41 | 030502009001 | 跳线 | 网络跳线制作、安装、插接、整理 具体要求及参数详见图纸 | 条 | 32
42 | 030502009002 | 跳线 | 光纤跳线制作、安装、插接、整理 具体参数详见施工图纸 | 条 | 4
43 | 030502013001 | 耦合器 | 光纤耦合器安装 调试 具体参数详见施工图纸 | 个 | 24
44 | 030502016001 | 布放尾纤 | 光纤尾纤制作、安装、接续、测试 具体参数详见施工图纸 | 条 | 24
45 | 030411006003 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 121
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
46 | 030413001002 | 铁构件 | 管道支架制作、安装、除锈、刷漆 具体要求及参数详见图纸 | kg | 447.78
47 | 03B001 | 弱电辅材 | 配套膨胀螺栓、水晶头、各类接头、塑料标签、金属软管、模块等（投标单位踏勘现场后，自行报价，此费用一次性包干，中标后不予调整） 具体要求及参数详见图纸 | 项 | 1
48 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 系统 | 1
49 | 030501015001 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 计算机应用、网络系统联调 | 系统 | 1
50 | 030501016001 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统 | 1
合计

## 0_5_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 0_5_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-办公室1F-3F |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 0_6_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-开闭所改排练房 | [8 empty] | 第1页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 强电系统 |  |  | 0
1 | 030404017003 | 配电箱 | 成套排练室配电箱安装 AL1 箱内配套元器件安装 包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 具体要求及参数详见图纸 | 台 | 1
2 | 030411001010 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG20 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 106.72
3 | 030411001011 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG32 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 83.46
4 | 030411001012 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 65.90
5 | 030411001013 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG32 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 116.70
6 | 030411001014 | 配管 | 可挠性金属套管安装 具体要求及参数详见图纸 | m | 8.50
7 | 030411004004 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 具体要求及参数详见图纸 | m | 230.01
8 | 030411004005 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4 具体要求及参数详见图纸 | m | 388.83
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-开闭所改排练房 | [8 empty] | 第2页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411004006 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-6 具体要求及参数详见图纸 | m | 453.36
10 | 030408001002 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×50+PE35 具体要求及参数详见图纸 | m | 50.00
11 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 2
12 | 030404034002 | 照明开关 | 二联单控开关安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 2
13 | 030404035003 | 插座 | 五孔插座安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 18
14 | 030412004003 | 装饰灯 | 护眼平板灯 LED 36W 4000K安装（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 13
15 | 030411006004 | 接线盒 | 钢制接线盒、灯头盒安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 36
16 | 030411006005 | 接线盒 | 钢制开关盒、插座盒安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 20
17 | 030413001003 | 铁构件 | 管道支架制作、安装、除锈、刷漆 具体要求及参数详见图纸 | kg | 114.11
18 | 030414002002 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 1
|  | 弱电系统 |  |  | 0
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-开闭所改排练房 | [8 empty] | 第3页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030411001015 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG20 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 21.90
20 | 030411001016 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 30.10
21 | 030502005002 | 双绞线缆 | 管内穿放 UTPcat6 具体要求及参数详见图纸 | m | 59.50
22 | 030502007002 | 光缆 | 6芯室内单模光纤敷设 | m | 105.92
23 | 030502012002 | 信息插座 | 网络插座含面板、模块、底盒等） 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 4
24 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 高清监控球机安装 调试 具体要求及参数详见图纸 | 台 | 2
25 | 030501012002 | 交换机 | 24口千兆交换机(含配套网卡等)安装 调试 具体要求及参数详见图纸 | 台 | 1
26 | 030502009003 | 跳线 | 网络跳线制作、安装、插接、整理 具体要求及参数详见图纸 | 条 | 4
27 | 030502009004 | 跳线 | 光纤跳线制作、安装、插接、整理 具体参数详见施工图纸 | 条 | 2
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-开闭所改排练房 | [8 empty] | 第4页 共4页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
28 | 030502013002 | 耦合器 | 光纤耦合器安装 调试 具体参数详见施工图纸 | 个 | 12
29 | 030502016002 | 布放尾纤 | 光纤尾纤制作、安装、接续、测试 具体参数详见施工图纸 | 条 | 12
30 | 030411006006 | 接线盒 | 钢制接线盒安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 8
31 | 030413001004 | 铁构件 | 管道支架制作、安装、除锈、刷漆 具体要求及参数详见图纸 | kg | 13.14
32 | 03B002 | 弱电辅材 | 配套膨胀螺栓、水晶头、各类接头、塑料标签、金属软管、模块等（投标单位踏勘现场后，自行报价，此费用一次性包干，中标后不予调整） 具体要求及参数详见图纸 | 项 | 1
33 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 测试 4对双绞线缆 | 系统 | 1
34 | 030501015002 | 计算机应用、网络系统系统联调 | 计算机应用、网络系统联调 | 系统 | 1
35 | 030501016002 | 计算机应用、网络系统试运行 | 计算机应用、网络系统试运行 | 系统 | 1
36 | 030507017001 | 安全防范分系统调试 | 电视监视系统调试 | 系统 | 1
37 | 030507018001 | 安全防范全系统调试 | 安防系统联合调试 | 系统 | 1
38 | 030507019001 | 安全防范系统工程试运行 | 安全防范系统工程试运行 | 系统 | 1
合计

## 0_6_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-开闭所改排练房 | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017002 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 0_6_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-开闭所改排练房 |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 0_7_表1-2 分部分项工程量清单及计价表（号清单）
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第1页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | 给排水系统 |  |  | 0
1 | 031001006004 | 塑料管 | 室内PP-R给水管安装(热熔连接) DN25 管件安装 管道压力试验及消毒、冲洗 管道标识 具体要求及参数详见图纸 | m | 1.87
2 | 031001006005 | 塑料管 | 室内PP-R给水管安装(热熔连接) DN50 管件安装 管道压力试验及消毒、冲洗 管道标识 具体要求及参数详见图纸 | m | 279.79
3 | 031001006006 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管安装（粘接） DN50 管件安装 压力试验、灌水试验和通球试验 管道标识 具体要求及参数详见图纸 | m | 9.38
4 | 031001006007 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管安装（粘接） DN60 管件安装 压力试验、灌水试验和通球试验 管道标识 具体要求及参数详见图纸 | m | 1.33
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第2页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 031001006008 | 塑料管 | 室内PVC-U排水管安装（粘接） DN75 管件安装 压力试验、灌水试验和通球试验 管道标识 具体要求及参数详见图纸 | m | 7.38
6 | 031006014001 | 直饮水设备 | 成套直饮水机安装 附件安装 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 1
7 | 031004003002 | 洗脸盆 | 成套陶瓷洗手盆（含配套水龙头等）安装 附件安装 具体要求及参数详见图纸 | 组 | 1
8 | 031002003003 | 套管 | 穿楼板刚性防水套管制作、安装、除锈、刷油 公称直径(mm以内)25 套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑。 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 2
9 | 031002003004 | 套管 | 穿楼板刚性防水套管制作、安装、除锈、刷油 公称直径(mm以内)50 套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑。 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第3页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 031002003005 | 套管 | 穿楼板刚性防水套管制作、安装、除锈、刷油 公称直径(mm以内)80 套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑。 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 1
11 | 031002003006 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装、除锈、刷油 公称直径(mm以内)25 套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑。 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 1
12 | 031002003007 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装、除锈、刷油 公称直径(mm以内)50 套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑。 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 3
13 | 031002003008 | 套管 | 刚性防水套管制作、安装、除锈、刷油 公称直径(mm以内)80 套管与管道之间的缝隙应用阻燃密实材料和防水油膏填实，端面应光滑。 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 1
14 | 030413003002 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）63 恢复处理 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 3
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第4页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 030413003003 | 打洞（孔） | 混凝土楼板钻孔 直径 （mm以内）83 恢复处理 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 1
16 | 030413003004 | 打洞（孔） | 混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）63 恢复处理 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 4
17 | 030413003005 | 打洞（孔） | 混凝土墙体钻孔 直径 （mm以内）83 恢复处理 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 1
18 | 031002001002 | 管道支吊架 | 管道支架制作、安装 具体要求及参数详见图纸 | Kg | 341.09
19 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 管道支架除锈后，刷防锈漆二道，刷灰色调和漆二道。 具体要求及参数详见图纸 | kg | 341.09
20 | 03B003 | 混凝土/柏油路面、绿化带开槽及修复 | 混凝土/柏油路面、绿化带开槽及修复（投标单位踏勘现场后，自行报价，此费用一次性包干，中标后不予调整） 具体要求及参数详见图纸 | 项 | 1
|  | 强电系统 |  |  | 0
21 | 030404017004 | 配电箱 | 成套排练房配电箱安装 箱内配套元器件安装 包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 具体要求及参数详见图纸 | 台 | 1
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第5页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
22 | 030404017005 | 配电箱 | 成套体育办公室配电箱安装 AL1 箱内配套元器件安装 包含但不限于本地安装、木套箱、接线、开关及机构调整、接地、补漆、焊、压接线端子等一切所需工序及一切所需附件。 具体要求及参数详见图纸 | 台 | 1
23 | 030411001017 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG20 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 238.22
24 | 030411001018 | 配管 | 砖、混凝土结构明配电线管 JDG32 接地 具体要求及参数详见图纸 | m | 62.37
25 | 030411001019 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG20 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 117.89
26 | 030411001020 | 配管 | 砖、混凝土结构暗配电线管 JDG32 接地、刨沟槽、沟槽恢复等 具体要求及参数详见图纸 | m | 8.00
27 | 030411001021 | 配管 | 可挠性金属套管安装 具体要求及参数详见图纸 | m | 37.50
28 | 030411004007 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-2.5 具体要求及参数详见图纸 | m | 689.70
29 | 030411004008 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-4 具体要求及参数详见图纸 | m | 358.59
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第6页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 030411004009 | 配线 | 管内穿线 WDZB-BYJ-6 具体要求及参数详见图纸 | m | 263.52
31 | 030408001003 | 电力电缆 | 铜芯电力电缆敷设 WDZB-YJY-4×50+PE35 具体要求及参数详见图纸 | m | 100.00
32 | 030408006003 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头（1kV以下截面mm2以下）120 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 4
33 | 030404034003 | 照明开关 | 二联单控开关安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 6
34 | 030404034004 | 照明开关 | 二联单控开关（一键开关）安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 1
35 | 030404035004 | 插座 | 地插安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 8
36 | 030404035005 | 插座 | 五孔插座安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 19
37 | 030404035006 | 插座 | 五孔带开关插座安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 5
38 | 030412004004 | 装饰灯 | 暖白光灯带 LED 10W安装（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | m | 44.76
39 | 030412004005 | 装饰灯 | 暖白色筒灯 3.5寸 9W安装（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 35
40 | 030412004006 | 装饰灯 | 护眼平板灯 LED 36W 4000K安装（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 14
表 1-2 分部分项工程量清单及计价表(号清单)
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第7页 共7页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 030412004007 | 装饰灯 | 护眼平板灯 LED 36W 4000K（利旧）（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 5
42 | 030412004008 | 装饰灯 | 1200×450平板灯 4000K（更换）（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 9
43 | 030412004009 | 装饰灯 | 1500×600吸顶灯 48W 4000K（更换）（含光源等） 具体要求及参数详见图纸 | 套 | 4
44 | 030411006007 | 接线盒 | 钢制接线盒、灯头盒安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 97
45 | 030411006008 | 接线盒 | 钢制开关盒、插座盒安装 具体要求及参数详见图纸 | 个 | 39
46 | 030413001005 | 铁构件 | 管道支架制作、安装、除锈、刷漆 具体要求及参数详见图纸 | kg | 180.35
47 | 030414002003 | 送配电装置系统 | 送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综 合) | 系统 | 2
合计

## 0_7_表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F | [8 empty] | 第1页 共1页
序号 | 项目 编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 综合单价 (元) | 合价 (元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
|  | [请输入分部名称,电子评标勿删] |  |  | 0
1 | 031301017003 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆费 | 项 | 1
合计

## 0_7_表1-3-B 组织措施项目（专业工程）清单及计
表1-3-B 组织措施项目( 专业工程 )清单及计价表
工程名称:杭州市源清中学教师办公区、功能教室环境提升改造项目
单位工程及专业工程名称:通用安装工程-体育楼1-2F |  |  |  | 第1页 共1页
序号 | 项 目 名 称 | 单位 | 数量 | 金 额(元) | 备注
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计