## 招标工程量清单扉页
|  | 2025年暑期零星维修项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-1-1 工程项目报价汇总表
工程项目报价汇总表
工程名称：2025年暑期零星维修项目 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 内容 | 金额(元) | 其 中
|  |  | 安全文明 施工费(元) | 规费(元)
一 | 单位工程汇总
1 | 2025年暑期零星维修项目
一 | 单位工程费合计
二 | 未纳入单位工程费的其他费用[1+2+3+4]
1 | 整体措施项目清单
1.1 | 组织措施项目清单
1.2 | 技术措施项目清单
2 | 整体其他项目清单
3 | 规费
4 | 税金
总报价[一+二]
总 计【一 + 二】
表-02

## 表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目 |  |  |  |  | 第 1 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
一 | 安全施工措施项目
（一） | 基本安全防护
1 | 安全网
（1） | 安全平网 | m2 |  |  |  | 平面面积
（2） | 密目式立网 | m2 |  |  |  | 垂直立面
2 | 防护栏杆 |  |  |  |  | 按栏杆长度
（1） | 高处作业临边防护栏杆 | m
（2） | 深基坑（槽）临边护栏 | m
（3） | 其他防护栏杆 | m
3 | 防护门 | m2
4 | 防护棚 |  |  |  |  | 按防护面积
（1） | 通道防护棚 | m2
（2） | 井架防护棚 | m2
（3） | 升降机防护棚 | m2 |  |  |  | 含人货两用升降机、货用升降机
5 | 断头路阻挡墙 | m3
6 | 安全隔离网 | m2 |  |  |  | 爆破工程
7 | 对讲机 | 套
（二） | 高处作业
1 | 洞口水平隔离防护 | m2 |  |  |  | 按洞口水平面积
2 | 高压线安全措施 | 元
3 | 起重设备防护措施 | 元
4 | 楼层呼唤器 | 套
5 | 其他高处作业安全防护
（三） | 深基坑（槽）
1 | 上下专用通道 | m2 |  |  |  | 含安全爬梯
2 | 基坑支护变形监测 | 元
3 | 其他深基坑安全防护
（四） | 脚手架
1 | 水平隔离封闭设施 | m
2 | 其他脚手架安全防护
（五） | 井架
1 | 架体围护 | m2
2 | 货用升降机操作室 | m2
3 | 其他井架防护
（六） | 消防器材、设施
1 | 灭火器 | 只
2 | 消防水泵 | 台
3 | 水枪、水带 | 套
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目 |  |  |  |  | 第 2 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
4 | 消防箱 | 只
5 | 消防立管 | m
6 | 危险品仓库搭建 | m2
7 | 防雷设施 | 元
8 | 其他
（七） | 特殊工程安全措施
1 | 特殊作业防护用品 | 元
2 | 救生设施 | 元 |  |  |  | 含救生衣、救生圈等
3 | 防毒面具 | 付
4 | 有毒气体检测仪器 | 套
5 | 其他特殊安全防护
（八） | 安全标志
1 | 安全警示标牌、标识 | 元
2 | 警示灯 | 处
3 | 航标灯 | 处 |  |  |  | 通航要求
4 | 其他安全标志
（九） | 安全专项检测
1 | 起重机械检测费 | 元 |  |  |  | 塔吊、升降机等
2 | 钢管、扣件检测费 | 元
3 | 高处作业吊篮检测费 | 元
4 | 防坠器专项检测费 | 元
5 | 其他安全检测
（十） | 智慧工地
1 | 实名制信息采集及考勤设备、软件及管理 | 元
2 | 扬尘在线视频监测设备、软件及管理 | 元
3 | 远程高清视频监控设备、软件及管理 | 元
4 | 起重机械安全监控设备、软件及管理 | 元
5 | 其他管理设施 | 元
（十一） | 安全教育培训 | 元
（十二） | 现场安全保卫 | 元
（十三） | 其他安全施工措施
二 | 文明施工措施项目
1 | 围墙 | m |  |  |  | 按标准设置
2 | 大门、门楼 | 块
3 | 标牌 | 块
4 | 效果图 | 块
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目 |  |  |  |  | 第 3 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
5 | 彩钢板围挡 | m |  |  |  | 按标准设置
6 | 地坪硬化 | m2
7 | 其他文明施工措施
三 | 环境保护措施项目 |  |  |  |  | 含扬尘污染防治措施
1 | 现场绿化 | m2
2 | 防尘网布 | m2
3 | 车辆冲洗设施 | 套 |  |  |  | 含洗车槽、自动冲洗或其他冲洗设备等
4 | 喷淋设施
（1） | 塔吊喷淋 | 套
（2） | 外架喷淋 | 套
（3） | 场地喷淋 | 套
5 | 防尘雾炮 | 台
6 | 其他扬尘控制费用 | 元
7 | 噪声控制费用 | 元
8 | 污水处理费用 | 元 |  |  |  | 特殊工程要求
9 | 车辆密封费用 | 元
10 | 工地食堂油烟净化设备 | 套
11 | 其他环境保护措施
四 | 临时设施措施项目
（一） | 办公用房 | m2
（二） | 生活用房
1 | 宿舍 | m2
2 | 食堂 | m2
3 | 厕所 | m2
4 | 浴室 | m2
5 | 其他生活设施 |  |  |  |  | 休息场所、文化娱乐设施等
（三） | 生产用房（仓库） | m2
（四） | 临时用电设施
1 | 总配电箱 | 只
2 | 分配电箱 | 只
3 | 开关箱 | 只
4 | 临时用电线路 | m
5 | 用电保护装置 | 处
6 | 发电机 | 台
7 | 其他临时用电设施 |  |  |  |  | 附近外电线路防护设施等
（五） | 临时供水 | m |  |  |  | 按管道长度
（六） | 临时排水 | m |  |  |  | 按管道长度
表1-3-A-1 安全文明施工措施项目清单及计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目 |  |  |  |  | 第 4 页 共 4 页
序号 | 措施项目名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 合价(元) | 备注
（七） | 其他临时设施
合 计

## 表1-1-2 单位工程报价汇总表【2025年暑期零星维修项
单位工程报价汇总表
工程名称：2025年暑期零星维修项目
单位工程名称：2025年暑期零星维修项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (房屋建筑与装饰) |  | (通用安装工程)
|  | 清单控制价汇总 |  | 清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | - |  | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | - |  | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五
单位工程报价汇总表
工程名称：2025年暑期零星维修项目
单位工程名称：2025年暑期零星维修项目 |  |  | 单位：元
序号 | 汇 总 内 容 | (市政工程) |  | 金额小计
清单控制价汇总
一 | 分部分项工程量清单
二 | 措施项目清单（1+2）
1 | 组织措施项目清单
2 | 技术措施项目清单
三 | 其他项目清单 | -
四 | 规费
五 | 税金[（一+二+三+四）*费率] | -
六 | 总报价（一+二+三+四+五）
合计=一+二+三+四+五

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
一层天棚
1 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料（翻新） | 乳胶漆天棚翻新： 1、清理刷漆:原乳胶漆或涂料局部铲除、清洗污迹； 2、翻新:清理基层、刷乳胶漆两遍、打磨等全过程。 | m2 | 597.49
2 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 卫生间天棚： 1、批刮腻子(满刮两遍)石膏板或其他基层板面； 2、乳胶漆天棚面二遍。 | m2 | 66.68
3 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 原铝扣板吊顶、有损坏更换： 1、拆换:拆除、定位、弹线、找眼、制作安装吊筋、安装龙骨及附件、清理等； 2、整修:支撑顶棚、加楔钉固、修整吊杆、龙骨、清理等； 3、新换铝扣板600*600mm。 | m2 | 167.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 011302001003 | 吊顶天棚（圆形） | 石膏板天棚吊顶（圆形）： 1、木龙骨基层； 2、15mm厚细木工板基层； 3、12mm厚石膏板面层； 4、批刮腻子(满刮两遍)； 5、乳胶漆天棚面二遍。 | m2 | 28.26
5 | 011302001004 | 吊顶天棚（侧面弧线型） | 石膏板天棚吊顶（侧面弧线型）： 1、木龙骨基层； 2、15mm厚细木工板基层； 3、12mm厚石膏板面层； 4、批刮腻子(满刮两遍)； 5、乳胶漆天棚面二遍。 | m2 | 6.03
一层地面
6 | 011605001001 | 平面块料拆除 | 地面拆除 块料面层铲除 地面砖 | m2 | 516.61
7 | 011604001001 | 平面抹灰层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 516.61
8 | 011101006002 | 平面砂浆找平层 | 20mm厚干混地面砂浆DS M15.0找平层 | m2 | 516.61
9 | 010904002002 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料两道 | m2 | 516.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
10 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖密缝铺贴； 2、30mm厚1:3水泥砂浆结合层、表面撒素水泥粉； 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）。 | m2 | 516.61
11 | 011102003002 | 块料楼地面 | 原有地面有损坏更换或翻新： 1、拆换:拆除、清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理； 2、铺贴:清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 | m2 | 36.37
一层隔墙
12 | 010402001001 | 砌块墙 | 240mm厚蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5，DM7.5砌筑砂浆砌筑、L型专项连接件 | m3 | 17.87
13 | 010402001002 | 砌块墙 | 120mm厚蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5，DM7.5砌筑砂浆砌筑、L型专项连接件 | m3 | 4.2
14 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚DPM15.0干混抹灰砂浆墙面一般抹灰、贴玻纤网格布 | m2 | 218.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
15 | 011204003006 | 块料墙面 | 1200*600mm墙面瓷砖(干粉型粘结剂) | m2 | 100.09
16 | 011210002002 | 金属隔断 | 1.2m高造型隔断墙： 1、15mm厚细木工板基层； 2、木龙骨基层； | m2 | 34.85
17 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 8mm木纹碳晶板墙面 | m2 | 66.82
18 | 010808004006 | 金属门窗套 | 灰色乱纹不锈钢包边、详见设计图纸 | m2 | 4.65
19 | 011105006006 | 金属踢脚线 | 150mm高成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式 | m | 59.2
一层售卖区墙面1E-01、公共区立面图01
20 | 011606002001 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 原墙面及台面装饰拆除 | m2 | 36.81
21 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 8mm木纹碳晶板墙面 | m2 | 14.06
22 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 150mm高成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式 | m | 25.56
23 | 010808004001 | 金属门窗套 | 灰色乱纹不锈钢包边、详见设计图纸 | m2 | 18.57
24 | 011204001001 | 石材墙面 | 20mm厚灰色人造石台面： 1、基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件(螺栓、不锈钢挂件、角钢)； 2、人造石材面层安装、石材磨小圆边、倒角抛、光打胶、清理净面； | m2 | 22.75
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
25 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 灯箱内背板刷白：乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 20.45
26 | 011507001001 | 平面、箱式招牌 | 3mm厚白色亚克力板面层 | m2 | 14.06
27 | 010802001002 | 金属（塑钢）门 | M1524成品门选型(含五金配件) | 樘 | 1
一层大厅柱面1E-02、公共区立面图02
28 | 011606002003 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 原墙柱面装饰拆除 | m2 | 129.48
29 | 011208001003 | 柱（梁）面装饰 | 包柱基层： 1、木龙骨基层； 2、15mm厚细木工板基层； | m2 | 129.48
30 | 011208001001 | 柱（梁）面装饰 | 8mm木纹碳晶板包柱、弧形护角 | m2 | 129.48
31 | 011502001001 | 金属装饰线 | 柱面嵌铝条带20mm宽 | m | 180
32 | 011502001002 | 金属装饰线（弧形） | 天棚嵌弧形铝条带20mm宽 | m | 72.28
33 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 25.76
34 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 150mm高成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式、详见设计图纸 | m | 25.56
35 | 011105006003 | 金属踢脚线（弧形） | 150mm高弧形成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式 | m | 3.2
36 | 010809004002 | 石材窗台板 | 20mm厚灰色人造石台面粘合剂粘贴、石材磨小圆边、倒角抛光 | m2 | 9.01
一层卫生间墙面
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 011204003003 | 块料墙面 | 1200*600mm瓷砖墙面干粉型粘结剂 | m2 | 128.55
38 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 75.29
39 | 010801001002 | 木质门 | M1024成品木门安装（含五金配件） | 樘 | 2
40 | Z010804008001 | 成品移门 | M1024成品移门安装（含五金配件） | 樘 | 1
41 | 010808004004 | 金属门窗套 | 不锈钢门套： 1、灰色乱纹不锈钢包边； 2、18mm厚细木工板基层； 3、木龙骨基层； | m2 | 7.11
42 | 011210005001 | 成品隔断 | 木饰面成品卫生间隔断（包括门、不锈钢收边条） | m2 | 43.26
43 | 011505010002 | 镜面玻璃 | 银镜带金属框 | m2 | 4.14
44 | 011502001005 | 金属装饰线 | 灰色乱纹不锈钢金属带、展开面120mm | m | 3.45
45 | 011505001002 | 洗漱台 | 洗漱台：3450*600*300mm 20mm厚灰色大理石台面、石材磨小圆边、倒角抛光、台面石材开孔 | 个 | 1
46 | 01B001 | 无障碍扶手 | 无障碍扶手室内一整套安装、按无障碍规范选材安装 | 套 | 2
47 | 011505010004 | 镜面玻璃（无障碍） | 银镜、按无障碍规范选材安装 | m2 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
48 | 01B010 | 无障碍呼叫按钮 | 无障碍呼叫按钮、按无障碍规范选材安装 | 个 | 1
一层更衣室墙面
49 | 011204003001 | 块料墙面 | 1200*600mm瓷砖墙面 | m2 | 18.45
50 | 010903002002 | 墙面涂膜防水 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 18.45
51 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 银镜带金属框 | m2 | 2.57
52 | 011502001003 | 金属装饰线 | 灰色乱纹不锈钢金属带、展开面120mm | m | 2.14
53 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗漱台：2140*600*300mm 20mm厚灰色大理石台面、石材磨小圆边、倒角抛光、台面石材开孔 | 个 | 1
54 | 010801001001 | 木质门 | M0924成品木门安装（含五金配件） | 樘 | 2
55 | 010808004003 | 金属门窗套 | 不锈钢门套： 1、灰色乱纹不锈钢包边； 2、18mm厚细木工板基层； 3、木龙骨基层； | m2 | 9.06
56 | 011204003002 | 块料墙面 | 1200*600mm瓷砖墙裙 | m2 | 41.74
57 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料二遍 2、批刮腻子两遍 | m2 | 62.78
58 | 011502001004 | 金属装饰线 | 灰色乱纹不锈钢墙裙收边条 | m | 66.56
二层天棚
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
59 | 011407002005 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆天棚翻新： 1、清理刷漆:原乳胶漆或涂料局部铲除、清洗污迹； 2、翻新:清理基层、刷乳胶漆两遍、打磨等全过程。 | m2 | 640.32
60 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 原铝扣板吊顶、有损坏更换： 1、拆换:拆除、定位、弹线、找眼、制作安装吊筋、安装龙骨及附件、清理等； 2、整修:支撑顶棚、加楔钉固、修整吊杆、龙骨、清理等； 3、新换铝扣板600*600mm。 | m2 | 99.08
61 | 011302001005 | 吊顶天棚（圆形） | 石膏板天棚吊顶（圆形）： 1、木龙骨基层； 2、15mm厚细木工板基层； 3、12mm厚石膏板面层； 4、批刮腻子(满刮两遍)； 5、乳胶漆天棚面二遍。 | m2 | 28.26
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 011302001006 | 吊顶天棚（侧面弧线型） | 石膏板天棚吊顶（侧面弧线型）： 1、木龙骨基层； 2、15mm厚细木工板基层； 3、12mm厚石膏板面层； 4、批刮腻子(满刮两遍)； 5、乳胶漆天棚面二遍。 | m2 | 6.03
二层地面
63 | 011605001004 | 平面块料拆除 | 地面拆除 块料面层铲除 地面砖 | m2 | 298.41
64 | 011604001002 | 平面抹灰层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 298.41
65 | 011101006003 | 平面砂浆找平层 | 20mm厚干混地面砂浆DS M15.0找平层 | m2 | 298.41
66 | 010904002003 | 楼（地）面涂膜防水 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料两道 | m2 | 298.41
67 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖密缝铺贴； 2、30mm厚1:3水泥砂浆结合层、表面撒素水泥粉； 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）。 | m2 | 298.41
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 011102003005 | 块料楼地面 | 原有地面有损坏更换或翻新： 1、拆换:拆除、清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理； 2、铺贴:清理基层、试排弹线、锯板修边、瓷砖浸水、铺抹结合层、铺贴饰面、清理、勾缝。 | m2 | 28.86
二层隔墙
69 | 010402001003 | 砌块墙 | 240mm厚蒸压砂加气混凝土砌块B06 A3.5，DM7.5砌筑砂浆砌筑、L型专项连接件 | m3 | 17.76
70 | 011201001002 | 墙面一般抹灰 | 20mm厚DPM15.0干混抹灰砂浆墙面一般抹灰、贴玻纤网格布 | m2 | 148
71 | 011204003007 | 块料墙面 | 1200*600mm墙面瓷砖(干粉型粘结剂) | m2 | 148
72 | 011210002001 | 金属隔断 | 1.2m高造型隔断墙： 1、15mm厚细木工板基层； 2、木龙骨基层； | m2 | 34.85
73 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 8mm木纹碳晶板墙面 | m2 | 66.82
74 | 010808004005 | 金属门窗套 | 灰色乱纹不锈钢包边、详见设计图纸 | m2 | 4.65
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
75 | 011105006005 | 金属踢脚线 | 150mm高成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式 | m | 59.2
二层售卖区墙面2E-01、公共区立面图01
76 | 011606002002 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 原墙面及台面装饰拆除 | m2 | 46.2
77 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 8mm木纹碳晶板墙面 | m2 | 13.93
78 | 011207001006 | 墙面装饰板（弧形） | 8mm木纹碳晶板墙面（弧形） | m2 | 3.72
79 | 011105006007 | 金属踢脚线 | 150mm高成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式 | m | 32.08
80 | 011105006008 | 金属踢脚线（弧形） | 150mm高成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式 | m | 32.08
81 | 010808004007 | 金属门窗套 | 灰色乱纹不锈钢包边、详见设计图纸 | m2 | 22.91
82 | 011204001002 | 石材墙面 | 20mm厚灰色人造石台面： 1、基层清理、清洗石材、钻孔开槽、安挂件(螺栓、不锈钢挂件、角钢)； 2、人造石材面层安装、石材磨小圆边、倒角抛、光打胶、清理净面； | m2 | 28.55
83 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 灯箱内背板刷白：乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 25.66
84 | 011507001002 | 平面、箱式招牌 | 3mm厚白色亚克力板面层 | m2 | 17.64
85 | 010802001001 | 金属（塑钢）门 | M1524成品门选型(含五金配件) | 樘 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
二层大厅柱面1E-02、公共区立面图02
86 | 011606002004 | 墙柱面龙骨及饰面拆除 | 原墙柱面装饰拆除 | m2 | 129.48
87 | 011208001004 | 柱（梁）面装饰 | 包柱基层： 1、木龙骨基层； 2、15mm厚细木工板基层； | m2 | 129.48
88 | 011208001002 | 柱（梁）面装饰 | 8mm木纹碳晶板包柱、弧形护角 | m2 | 129.48
89 | 011502001006 | 金属装饰线 | 柱面嵌铝条带20mm宽 | m | 180
90 | 011502001007 | 金属装饰线（弧形） | 天棚嵌弧形铝条带20mm宽 | m | 72.28
91 | 011407002006 | 天棚喷刷涂料 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 25.76
92 | 011105006009 | 金属踢脚线 | 150mm高成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式、详见设计图纸 | m | 25.56
93 | 011105006010 | 金属踢脚线（弧形） | 150mm高弧形成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式、详见设计图纸 | m | 3.2
94 | 010809004004 | 石材窗台板 | 20mm厚灰色人造石台面粘合剂粘贴、石材磨小圆边、倒角抛光 | m2 | 9.01
二层大厅洗手区墙面
95 | 011505010003 | 镜面玻璃 | 银镜带金属框 | m2 | 4.14
96 | 011502001008 | 金属装饰线 | 灰色乱纹不锈钢金属带、展开面120mm | m | 3.45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
97 | 011505001003 | 洗漱台 | 洗漱台：2760*600*300mm 20mm厚灰色大理石台面、石材磨小圆边、倒角抛光、台面石材开孔 | 个 | 1
一层至二层楼梯间外墙、内墙防水翻新
98 | 011605002002 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 53.77
99 | 011604002002 | 立面抹灰层拆除 | 墙面拆除 抹灰层铲除 抹灰面 | m2 | 53.77
100 | 011201004002 | 立面砂浆找平层 | 15mm厚干混抹灰砂浆DP M15.0打底找平 | m2 | 107.54
101 | 010903002003 | 墙面涂膜防水 | 1.5mm厚聚合物水泥防水涂料 | m2 | 107.54
102 | 011204003005 | 块料墙面 | 1200*600mm瓷砖墙面、干混抹灰砂浆DP M20.0粘结层 | m2 | 53.77
103 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、白色无机涂料二遍 2、批刮腻子两遍 | m2 | 53.77
一层、二层墙面瓷砖破损更换
104 | 011206002002 | 块料零星项目 | 原墙面瓷砖修复(干粉型粘结剂) | m2 | 65.2
105 | 011605002004 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 墙面砖及陶瓷面砖 | m2 | 65.2
三层屋面防水翻新
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
106 | 011607001001 | 刚性层拆除 | 地面拆除 抹灰层铲除 水泥面层 | m2 | 582.09
107 | 011607002001 | 防水层拆除 | 屋面拆除 铲除卷材防水层 屋面 | m2 | 652.47
108 | 010902001001 | 屋面卷材防水 | 3mmSBS弹性体改性沥青防水卷材一层热熔 | m2 | 613.76
109 | 010902001002 | 屋面檐沟卷材防水 | 3mmSBS弹性体改性沥青防水卷材一层热熔 | m2 | 38.71
110 | 011101006004 | 平面砂浆找平层 | 20m找平层干混地面砂浆DS M20.0 | m2 | 582.09
111 | 01B009 | 室外空调机搬运 | 室外空调机搬运：室外空调机拆除搬运（成品保护）、防水工程完成后、再重新安装至指定位置 | 项 | 1
公共区域维修
112 | 011605001005 | 平面块料拆除 | 地面拆除 块料面层铲除 地面砖 | m2 | 460
113 | 011102003006 | 块料楼地面 | 地砖地面20mm厚干混地面砂浆 DS M15.0铺贴 | m2 | 460
114 | 011605002003 | 立面块料拆除 | 墙面拆除 块料面层铲除 | m2 | 450
115 | 011204001003 | 石材墙面 | 石材墙面 1、石材面层干混抹灰砂浆DP M20.0粘结； 2、贴玻纤网格布； 3、界面剂一道。 | m2 | 25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
116 | 011206002001 | 块料零星项目 | 外墙瓷砖： 1、外墙面砖干粉型粘结剂粘结； 2、贴玻纤网格布； 3、界面剂一道。 | m2 | 425
117 | 01B005 | 登高车使用费 | 登高车使用费、外立面修补 | m2 | 450
118 | 010512008001 | 沟盖板、井盖板、井圈 | 井盖破损更换 | 套 | 40
119 | 010904002004 | 室外防水 | 漏水部分装饰装修及防水层拆除、新做防水处理、修复装修部分 | m2 | 1200
120 | 010902001003 | 屋面卷材防水 | 3mmSBS弹性体改性沥青防水卷材一层热熔 | m2 | 260
121 | 01B004 | 渗水、漏水处理修缮 | 渗水、漏水处理修缮 | 处 | 5
122 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 | m2 | 1200
其他工程
123 | 01B006 | 拆除建筑垃圾外运、消纳费用 | 所有建筑垃圾清理、外运、消纳 | 项 | 1
124 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 破损玻璃更换、详见设计图 | m2 | 62.5
125 | 01B07 | 纱窗维修更换 | 纱窗维修更换、详见设计图 | m2 | 20
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 16 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
126 | 011102003007 | 块料楼地面 | 1、600*600防滑地砖密缝铺贴； 2、30mm厚1:3水泥砂浆结合层、表面撒素水泥粉； 3、水泥浆一道（内掺建筑胶）。 | m2 | 150
127 | 011105006011 | 金属踢脚线 | 80mm高成品踢脚线、灰色乱纹不锈钢 卡扣式、详见设计图纸 | m | 112.8
128 | 011503001001 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 栏杆扶手 整修、详见设计图 | m | 100
129 | 010805005001 | 全玻自由门 | 玻璃地弹簧开门1200*2200（含五金配件）、详见设计图 | 樘 | 1
130 | 01B08 | 空调移位 | 空调移位：拆除、搬运位移、管线布置、损坏管路更换、详见设计图 | 个 | 5
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m | m2 | 1570.67
2 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 大型机械设备进出场及安拆场外运输费用 | 台次 | 1
3 | 01B | 成品保护 | 1.本项目范围内成品保护 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
电气工程
1 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 1512.3
2 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 45.6
3 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 26.5
4 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 42.5
5 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 18.5
6 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:焊接钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 | m | 15.2
7 | 030411003001 | 桥架 | 钢制槽式桥架200*100 | m | 86.5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
8 | 030411003002 | 桥架 | 钢制槽式桥架400*100 | m | 4.6
9 | 030411003003 | 桥架 | 钢制槽式桥架300*150 | m | 41.3
10 | 030413001001 | 铁构件 | 1、名称：桥架支架制作安装（含吊架套管） | kg | 115.2
11 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1、名称：支架除锈后刷防锈漆两道，调和漆两道 | kg | 115.2
12 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-2.5 | m | 2512.3
13 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJR-2.5 | m | 1256.15
14 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV-2.5 | m | 652.3
15 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZRBV-4 | m | 211.3
16 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJ-4 | m | 505
17 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:WDZ-BYJR-4 | m | 252.5
18 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BV10 | m | 45
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
19 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZ-BYJ2.5 | m | 1105
20 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:铜芯电线 2.配线形式:线槽配线 3.型号:WDZ-BYJR-2.5 | m | 552.5
21 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*2.5 3.敷设方式、部位:管内和桥架内敷设 | m | 125.7
22 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:ZR-YJV-5*6 3.敷设方式、部位:管内和桥架内敷设 | m | 12
23 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*4+1*4 3.敷设方式、部位:管内和桥架内敷设 | m | 86
24 | 030408001006 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-YJV-4*6+1*6 3.敷设方式、部位:管内和桥架内敷设 | m | 118.2
25 | 030408001008 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-4*10+1*10 3.敷设方式、部位:管内和桥架内敷设 | m | 121.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
26 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:ZR-YJV-4*25+1*16 3.敷设方式、部位:管内和桥架内敷设 | m | 18
27 | 030408001007 | 电力电缆 | 1.名称:铜芯电力电缆 2.型号:WDZ-4*16+1*16 3.敷设方式、部位:管内和桥架内敷设 | m | 112.1
28 | 030408006001 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 10mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 8
29 | 030408006002 | 电力电缆头 | 户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35 25mm2及以下，铜芯，三芯及以上 | 个 | 4
30 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
31 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL2 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
32 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL3 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
33 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL4 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
34 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:1AL-SP1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
35 | 030404017008 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL1 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
36 | 030404017009 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AL2 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
37 | 030404017010 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AP6 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
38 | 030404017011 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2AP7 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
39 | 030404017012 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ALDK1\5 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 2
40 | 030404017013 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ALDK2\3、4 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 3
41 | 030404017014 | 配电箱 | 1.名称:配电箱 2.型号:2ALDK6 3.安装方式:挂墙明装 4.其他:含箱柜内端子板外部接线，含箱内元器件等详见系统图 | 台 | 1
42 | 030412005001 | 荧光灯 | 600*600mm格栅LED平板灯 | 套 | 189
43 | 030412005002 | 荧光灯 | 100*1200mm格栅LED平板灯 | 套 | 344
44 | 030412004001 | 装饰灯 | LED筒灯 | 套 | 205
45 | 030412004002 | 装饰灯 | 消防应急LED筒灯 | 套 | 56
46 | 030412004004 | 装饰灯 | 可调角射灯 | 套 | 12
47 | 030412004003 | 装饰灯 | LED灯带 | 米 | 140
48 | 030412001001 | 普通灯具 | LED吸顶灯 | 套 | 9
49 | 030412001002 | 普通灯具 | 消防应急LED吸顶灯 | 套 | 8
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 030412004005 | 装饰灯 | 艺术吊灯 | 套 | 2
51 | 030412001003 | 普通灯具 | 灭蝇灯 | 套 | 13
52 | 030412001004 | 普通灯具 | 紫外线消毒灯 | 套 | 1
53 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控翘板开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 18
54 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控翘板开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 7
55 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:双联单控翘板开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 27
56 | 030404034004 | 照明开关 | 1.名称:三联单控翘板开关 2.规格:10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
57 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:普通单相二三孔组合插座，安全型 2.安装方式:暗装 | 个 | 67
58 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:380V插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 8
59 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:220V插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 30
60 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:蒸饭箱插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 5
61 | 030404035005 | 插座 | 1.名称:灭蝇灯插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 13
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
62 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.材质:钢制 3.安装形式:暗装 | 个 | 512
63 | 030411006002 | 接线盒 | 1、名称：开关盒、插座盒 2、材质：钢制 3、安装形式：暗装 | 个 | 181
给排水工程
64 | 031001006001 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管，DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 41.2
65 | 031001006002 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管，DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 52
66 | 031001006003 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管，DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 65.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 031001006004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管，DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 65.3
68 | 031001006005 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:冷水 3.材质、规格:PPR给水管，DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 48.2
69 | 031001006006 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管，DN20 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 42.5
70 | 031001006007 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管，DN25 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 36
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
71 | 031001006008 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管，DN32 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 15
72 | 031001006009 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管，DN40 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 12
73 | 031001006010 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.材质、规格:PPR给水管，DN50 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒冲洗 | m | 115.2
74 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 闸阀安装 公称直径(mm以内)70 | 个 | 1
75 | 031003001002 | 螺纹阀门 | 闸阀安装 公称直径(mm以内)50 | 个 | 2
76 | 031003001003 | 螺纹阀门 | 截止阀安装 公称直径(mm以内)50 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 031001006011 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC普通排水管 DN50 4.连接形式:粘结 | m | 26.5
78 | 031001006012 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC普通排水管 DN75 4.连接形式:粘结 | m | 56.2
79 | 031001006013 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC普通排水管 DN100 4.连接形式:粘结 | m | 58.2
80 | 031001006014 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:UPVC普通排水管 DN150 4.连接形式:粘结 | m | 65.3
81 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:网框地漏 2.型号、规格:DN150 | 个 | 10
82 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:卫生间地漏 2.型号、规格:DN50 | 个 | 4
83 | 031004007001 | 小便器 | 1.材质:挂式小便器 2.规格、类型:含自闭式冲洗阀、角阀等所有附件 | 组 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.材质:成套洗手盆 2.规格、类型:含台盆、自闭式水嘴、角阀等所有附件 | 组 | 3
85 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.材质:成套拖布池 2.规格、类型:含陶瓷阀芯节水型水嘴等所有附件 | 组 | 1
86 | 031004006001 | 大便器 | 1.材质:坐式大便器 2.规格、类型:含角阀等所有附件 | 组 | 6
87 | 031004006002 | 大便器 | 1.材质:无障碍坐式大便器 2.规格、类型:含角阀，扶手等所有附件 | 组 | 1
88 | 031004003002 | 洗脸盆 | 1.材质:无障碍洗手盆 2.规格、类型:含台盆扶手，角阀等所有附件 | 组 | 1
89 | 03B001 | 补贴人工 | 1.名称：暗敷管道补贴人工 2.区域：卫生间（内周长在12m以上） | 间 | 1
90 | 03B002 | 电气拆除管道灯具，给排水管道拆除，清理，外运 | 1.电气拆除管道灯具，给排水管道拆除，清理，外运 | 项 | 1
暖通工程
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 14 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
91 | 030404033001 | 风扇 | 排风扇JVF-CP-500 贴吊顶吊装500CMH/250Pa/0.04kW， 自带止回阀,面板需防腐蚀,余同 | 台 | 9
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 脚手架搭拆 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【市政工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 040101002001 | 挖沟槽土方 | 挖掘机挖土不装车三类土 | m3 | 82.92
2 | 040103001001 | 回填方 | 机械 填土夯实槽、坑 | m3 | 79.47
3 | 040103002001 | 余方弃置 | 装载机装运土方、自卸汽车运土方30km | m3 | 3.45
4 | H040103003001 | 渣土消纳处置费用 | 渣土一般消纳场(含项目回填、山坳填埋、矿坑填埋、土地整理、标高抬升等) 西湖区 | m3 | 3.45
5 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除沥青柏油类路面层 风镐拆除厚10cm以内 | m2 | 23.03
6 | 041001003001 | 拆除基层 | 风镐拆除混凝土类路面层 无筋厚15cm | m2 | 23.03
7 | 041001002001 | 拆除人行道 | 拆除人行道板 | m2 | 23.03
8 | 04B001 | 面层切割、锯缝 | 锯缝机切缝缝深5cm | m | 138.2
9 | 040501004001 | 塑料管 | DN200UPVC双壁波纹排水管铺，橡胶圈柔性接口，150mm厚砂垫层，中粗砂护管至管顶500mm（若管顶至路基面小于500mm，回填至路基面），管道做闭水试验 | m | 69.1
10 | 040202001001 | 路床(槽）整形 | 路床(槽)整形 路床碾压检验 | m2 | 69.1
11 | 040202011001 | 碎石 | 碎石底层 人工铺装厚20cm | m2 | 69.1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-市政工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 040202015001 | 水泥稳定碎（砾）石 | 水泥稳定碎石基层 厂拌人铺5%水泥稳定碎石基层厚20cm | m2 | 23.03
13 | 040203003001 | 透层、粘层 | 透层粒料基层乳化沥青1.2L/m2 | m2 | 23.03
14 | 040203004001 | 封层 | 封层上封层乳化沥青 | m2 | 23.03
15 | 040203006001 | 沥青混凝土 | 4cm厚粗粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 | m2 | 23.03
16 | 040203006002 | 沥青混凝土 | 3cm厚细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺 | m2 | 23.03
17 | 040203008001 | 块料面层 | 10cm厚C15砼人行道基础混凝土 | m2 | 23.03
18 | 040203008002 | 块料面层 | 25mm厚花岗岩板面层干混砌筑砂浆DM M7.5粘结层 | m2 | 23.03
19 | 040203007001 | 水泥混凝土 | 20cm厚水泥混凝土路面 道路混凝土厚度 | m2 | 23.03
20 | 040203009001 | 弹性面层 | 2mm厚地胶板地面 | m2 | 23.03
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【市政工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-市政工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【市政工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：2025年暑期零星维修项目
单位工程及专业工程名称：2025年暑期零星维修项目-市政工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内 | 台·次 | 1
合 计