## 招标工程量清单扉页
|  | 浙江省杭州学军中学西溪校区体育馆改造项目 |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 造价咨询人：
| (单位盖章) |  |  |  | (单位盖章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 复 核 人：
| (造价工程师签字盖专用章) |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
编 制 时 间： | 年 月 日 |  | 复 核 时 间： |  | 年 月 日

## 表1-5 主要工日价格表(整体)
表1-5 主要工日价格表
工程名称：浙江省杭州学军中学西溪校区体育馆改造项目 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工种 | 单位 | 数量 | 单价（元）
1 | 一类人工 | 工日
2 | 二类人工 | 工日
3 | 三类人工 | 工日

## 表1-6 主要材料价格表(整体)
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江省杭州学军中学西溪校区体育馆改造项目 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
1 | 0415120183 | 蒸压砂加气混凝土砌块 | B06 A3.5 | m3
2 | 0433120025 | 干混抹灰砂浆 | DP M15.0 | kg
3 | 0433120051 | 干混砌筑砂浆 | DM M7.5 | kg
4 | 0605120015 | 8+8玻璃栏板 |  | m2
5 | 0705120011 | 600X1200X10mm厚水磨石砖 |  | m2
6 | 0713120031 | 22mm厚专业运动木地板，刷面漆 |  | m2
7 | 0901120043 | 纸面石膏板 | 1200×2400×9.5 | m2
8 | 0903120003 | 15mm厚陶铝吸音板(穿孔) |  | m2
9 | 0129120139 | 镀锌薄钢板 | δ1 | m2
10 | 1701120087 | 镀锌钢管 | SC20 | m
11 | 1701120087 | 镀锌钢管 | SC65 | m
12 | 1701120087 | 镀锌钢管 | SC150 | m
13 | 1715120003 | 空调冷媒管（综合） |  | m
14 | 2115120001 | 瓷蹲式大便器 |  | 个
15 | 2115120013 | 低水箱坐便器 |  | 个
16 | 2117120001 | 挂式小便器 |  | 个
17 | 2500330001 | 篮球管专用照明灯（φ470） | 6000K 180W | 套
18 | 2500330001 | LED平板灯 | 6000K 120W 1175*215*85 | 套
19 | 2500330001 | LED平板灯 | 4000K 24W 300*600 | 套
20 | 2500330001 | 集中电源式点型监控型消防应急照明灯 | 5W | 套
21 | 2500330001 | 嵌入式筒灯（φ114） | 4000K 24W | 套
22 | 2801120393 | NH-RVS-2*1.5 |  | m
23 | 2801120393 | WDZN-RYJS-2*2.5 |  | m
24 | 2801120885 | WDZB1-BYJ-2.5 |  | m
25 | 2801120885 | WDZB1-BYJR-2.5 |  | m
26 | 2801120885 | WDZB1-BYJR-6 |  | m
27 | 2801120885 | BV-2.5 |  | m
28 | 2801120885 | WDZB1-BYJ-6 |  | m
29 | 2801120885 | NH-BYJ-4 |  | m
30 | 2801120885 | WDZB1-BYJ-4 |  | m
31 | 2803330009 | WDZB1-YJY-4*35+1*16 |  | m
32 | 2803330009 | WDZB1-YJY-4*50+1*25 |  | m
33 | 2803330009 | WDZB1-YJY-4*120+1*70 |  | m
34 | 2803330009 | WDZA-YJY-4*185+1*95 |  | m
35 | 2803330009 | WDZB1-YJY-4*25+1*16 |  | m
表1-6 主要材料价格表
工程名称：浙江省杭州学军中学西溪校区体育馆改造项目 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注
36 | 2906330001 | JDG20 | DN20 | m
37 | 2906330001 | JDG32 | DN32 | m
38 | 5003120001 | 多联空调室外机 | 制冷量: 106.9kW,制热量:119.5kW,功率: 29.5kW | 台(套)
39 | 5003120001 | 多联空调室外机 | 制冷量: 135kW,制热量:151.5kW,功率: 38kW | 台(套)
40 | 5003120001 | 分体式空调 | 制冷量:5.4kW,制热量:5.9kW,功率:1.72kW 风量:850CMH | 台(套)
41 | B05110397 | 无线AP |  | 台
42 | B07000103 | 室内机-自由静压风管式 | 制冷量:16kW,制热量:18kW,功率:0.53kW | 台
43 | B07000109 | 静音型排风风机 | 风量:610CMH 全压:210Pa 功率:110W | 台
44 | B07000109 | 静音型排风风机 | 风量:800CMH 全压:220Pa 功率:130W | 台
45 | B55111225 | 配电箱PZ |  | 台
46 | B55111225 | 配电箱APKT |  | 台
47 | B55111225 | 配电箱AL1 |  | 台
48 | B55111225 | 配电箱AL2 |  | 台
49 | B55111225 | 配电箱ALE1 |  | 台
50 | B55111225 | 配电箱ALE2 |  | 台
51 | 补充主材002 | LED灯带 | 4000K 14.4W/m | m
52 | 补充主材004 | 360宽18mm厚浅色木饰面双面门套 |  | m

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【房屋建筑与装饰】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
钢架部分
1 | 010516002001 | 预埋铁件 | 1、预埋铁件 | t | 0.608
2 | Z010516004001 | 化学螺栓 | 1、M16化学锚栓，采用特殊倒锥形化学锚栓 | 套 | 140
3 | Z010516004002 | 化学螺栓 | 1、M20化学锚栓 | 套 | 20
4 | 010603003001 | 钢管柱 | 1、钢柱：方钢管口300X10.0、口200X8.0，材质为Q355B 2、单根柱质量:3t以内 3、除锈：喷砂或抛丸除锈达到Sa2.0级以上，不得采用手工除锈 4、防火要求:钢柱的耐火极限为2.5小时,采用防火涂料按规范要求 5、油漆涂刷：按设计要求 6、其他说明:包括焊接、加强板、加劲板等 7、计算规则：以钢构件净用量计算，损耗由投标人在单价中综合考虑 | t | 1.464
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 2 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
5 | 010604001001 | 钢梁 | 1、钢梁：□200X100X6.0等，材质为Q355B 2、单根梁质量:3t以内 3、除锈：喷砂或抛丸除锈达到Sa2.0级以上，不得采用手工除锈 4、防火要求:钢梁的耐火极限为2.5小时,采用防火涂料按规范要求 5、油漆涂刷：按设计要求 6、其他说明:包括焊接、加强板、加劲板等 7、计算规则：以钢构件净用量计算，损耗由投标人在单价中综合考虑 | t | 5.061
6 | 010605001001 | 钢板楼板 | 1、6mm花纹钢板，油漆及防火要求达到设计要求，含制作安装等 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 17.13
7 | 010606009001 | 钢护栏 | 1、钢管栏杆□80X4.0，间距1200mm，高度800mm，油漆及防火要求达到设计要求，含制作安装等 | t | 1.14
8 | 010606013001 | 零星钢构件 | 1、衬条L50X5.0@600，油漆及防火要求达到设计要求，含制作安装等 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | t | 0.287
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 3 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
体育馆
9 | 010807001001 | 金属（塑钢、断桥）窗 | 1、8+8超白钢化夹胶玻璃固定玻璃，呛灰色不锈钢窗框窗套 | m2 | 3.08
10 | 010809004001 | 石材窗台板 | 1、12mm厚米白色人造石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、15厚阻燃板基层 4、具体详见窗台板节点详图 | m2 | 6.24
11 | 011102001001 | 石材楼地面 | 主背景地台 1、12mm厚米白色人造石地台 2、石材专用粘结剂 3、15厚阻燃板基层 4、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 24.02
12 | 011104002001 | 竹、木（复合）地板 | 1、22mm厚专业运动木地板A级枫桦木地板，刷面漆，不同材质交界处金属收边条 2、防潮防尘膜 3、15厚阻燃板基层，双层木龙骨40*50 4、15mm弹性橡胶满铺 5、水泥砂浆找平层 | m2 | 1301.74
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 4 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
13 | 011105006001 | 金属踢脚线 | 1、100高1.2mm厚呛灰色不锈钢踢脚 2、12mm阻燃胶合板基层 | m | 143.11
14 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚陶铝吸音板(穿孔)(2440X1970mm) 2、12厚阻燃板 3、黑色阻燃无纺布 4、50厚玻璃纤维吸音棉 5、50轻钢龙骨、U形金属固定件、金属连接件、基层骨架等 6、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 514.41
15 | 011207001002 | 墙面装饰板 | 空调架处 1、15mm厚浅绿色陶铝吸音板(穿孔)(2440X1970mm) 2、18厚阻燃板 3、50×50MM镀锌方管骨架 4、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 119.81
16 | 011207001003 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm厚白色铝板 2、50×50mm镀锌方管骨架，铝板固定件 3、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 124.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 5 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
17 | 011207001004 | 墙面装饰板 | 封窗 1、9厚阻燃板喷白漆 2、50×50mm镀锌方管骨架 3、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 16.2
18 | 011207001005 | 墙面装饰板 | 封窗 1、轻钢龙骨硅钙板层板封堵 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 25.4
19 | 011207001006 | 墙面装饰板 | 主背景顶 1、12厚阻燃板喷白漆 2、50×50mm镀锌方管骨架 3、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 16.2
20 | 011207001007 | 墙面装饰板 | 主背景墙 1、米白色无机涂料 2、双层9.5mm厚石膏板基层 3、18厚阻燃板 4、50×50MM镀锌方管骨架 5、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 24.3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 6 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 011210001001 | 活动隔断 | 1、75型活动隔断，隔断双面碳晶板喷图饰面，含轨道、支架等，具体详见立面及节点详图 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 68.8
22 | 011302001001 | 吊顶天棚 | 1、M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm 2、50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm 3、双层9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 4、孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5、整体刮腻子三遍找平打磨,刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 52.16
23 | 011405001001 | 金属面油漆 | 1、表面除锈清洁 2、防火涂料施工:底漆一道,防火层喷涂2道,间隔时间按产品要求(通常表干后) 3、工程量按顶部投影面积及侧墙投影面积计算，主要为内容为顶部彩钢板，侧面彩钢板，网架结构等防火涂料 | m2 | 1553
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 7 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
24 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 1、专用界面剂一道 2、纤维格布满铺+专用粘合剂两道 3、5mm厚环保成品腻子粉，整体刮腻子三遍找平打磨 4、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 588.48
25 | 01B001 | 划图案及标志线 | 1、地面按设计要求划图案及标志线 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | 项 | 1
26 | 01B002 | 暗门骨架及基层板 | 1、消火栓暗门骨架及基层板，面层计入相应饰面清单中 | 套 | 2
27 | 01B003 | 裁判席不锈钢柜 | 1、裁判席蜂窝不锈钢柜，高度2300，深度480 2、定制1.5mm厚304不锈钢柜喷浅绿色漆 3、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m | 10.8
28 | 01B004 | 墙面喷绘图案 | 1、墙面喷绘图案 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | 项 | 1
29 | 01B005 | 顶上原天幕膜更换 | 1、拆除原有顶上遮阳布 2、更换天幕膜，高精密遮光布料，涤纶材料 | m2 | 222
楼梯间
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 8 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
30 | 011105006002 | 金属踢脚线 | 1、100高1.2mm厚呛灰色不锈钢踢脚 2、12mm阻燃胶合板基层 | m | 6
31 | 011207001008 | 墙面装饰板 | 1、2.5mm厚白色铝板 2、L40×40×4镀锌角钢骨架，金属连接件 3、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 16.76
32 | 011407001002 | 墙面喷刷涂料 | 1、专用界面剂一道 2、纤维格布满铺+专用粘合剂两道 3、5mm厚环保成品腻子粉，整体刮腻子三遍找平打磨 4、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 310.18
33 | 011407002001 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子三遍找平打磨 2、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 74.63
设备间
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 9 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
34 | 011102003001 | 块料楼地面 | 1、600X1200X10mm厚水磨石砖铺实拍平,填缝剂擦缝.(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝) 2、10mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉 3、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度) 4、素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) | m2 | 18.37
35 | 011105006003 | 金属踢脚线 | 1、100高1.2mm厚呛灰色不锈钢踢脚 2、12mm阻燃胶合板基层 | m | 16.24
36 | 011407001003 | 墙面喷刷涂料 | 1、专用界面剂一道 2、纤维格布满铺+专用粘合剂两道 3、5mm厚环保成品腻子粉，整体刮腻子三遍找平打磨 4、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 39.97
37 | 011407002002 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子三遍找平打磨 2、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 18.37
男女更衣
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 10 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
38 | 010808001001 | 木门窗套 | 1、360宽18mm厚浅色木饰面双面门套 2、15厚阻燃板，30X30mm木方骨架，防火处理 2、其他未尽事宜详见19/D-5节点详图 | m | 7.3
39 | 011102003002 | 块料楼地面 | 1、600X1200X10mm厚水磨石砖铺实拍平,填缝剂擦缝.(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝) 2、10mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉 3、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度) 4、素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) | m2 | 25.03
40 | 011105006004 | 金属踢脚线 | 1、100高1.2mm厚呛灰色不锈钢踢脚 2、12mm阻燃胶合板基层 | m | 28.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 11 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
41 | 011302001002 | 吊顶天棚 | 1、M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm 2、50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm 3、双层9.5mm纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 4、孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5、整体刮腻子三遍找平打磨,刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 25.03
42 | 011407001004 | 墙面喷刷涂料 | 1、专用界面剂一道 2、纤维格布满铺+专用粘合剂两道 3、5mm厚环保成品腻子粉，整体刮腻子三遍找平打磨 4、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 76.4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 12 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
43 | 011501003001 | 更衣柜 | 1、更衣柜，高2500，深度600 2、18mm厚成品柜门板(定制)，顶部350高钢丝网及边框 3、18mm厚成品彩色层板(定制) 4、含智能锁柜门拉手、五金配件等 5、具体详见相关立面及节点详图 | m | 17.88
卫生间及盥洗区
44 | 010808001002 | 木门窗套 | 1、360宽18mm厚浅色木饰面双面门套 2、15厚阻燃板，30X30mm木方骨架，防火处理 2、其他未尽事宜详见19/D-5节点详图 | m | 7.3
45 | 010903002001 | 墙面涂膜防水 | 1、墙面1.5mm厚JS防水涂膜两道 | m2 | 69.42
46 | 010904002001 | 楼（地）面涂膜防水 | 1、地面1.5mm厚JS防水涂膜两道 | m2 | 37.31
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 13 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
47 | 011102003003 | 块料楼地面 | 有水房间地面 1、600X1200X10mm厚水磨石砖铺实拍平,填缝剂擦缝.(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝) 2、10mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉 3、10mm厚1:2水泥砂浆保护层 4、20mm厚1:3水泥砂浆抹平,四周抹小八字角,2%找坡向地漏 5、素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) | m2 | 37.31
48 | 011204003001 | 块料墙面 | 有水房间墙面 1、600X1200X10mm厚水磨石砖饰面(背面满刷背胶处理防止脱落) 2、10mm厚建筑陶瓷专用胶粘结层 3、水泥砂浆内掺建筑胶“拉毛”墙面 4、10mm厚1:3水泥砂浆找平层 | m2 | 111.08
49 | 011207001009 | 墙面装饰板 | 窗户封堵 1、窗户封堵 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 14 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
50 | 011207001010 | 墙面装饰板 | 门头饰面板 1、18mm厚浅色木饰面门头饰面板 2、15厚阻燃板基层板 | m2 | 1.16
51 | 011210005001 | 成品隔断 | 1、卫生间25mm厚灰色304不锈钢铝蜂窝板隔断(定制)，含五金配件及安装等 | m2 | 40.77
52 | 011210005002 | 成品隔断 | 1、卫生间小便斗10厚成品304不锈钢隔断，含安装等 | m2 | 1
53 | 011302001003 | 吊顶天棚 | 有水房间吊顶 1、M8膨胀螺栓连镀锌吊杆,间距不大于1100x1100mm 2、50系列轻钢龙骨骨架,主龙骨中距不大于1200mm,次龙骨中距300mm 3、双层9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 4、孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5、整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 33.08
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 15 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
54 | 011304001001 | 灯带（槽） | 灯带 1、15厚阻燃板基层 2、双层9.5mm防水纸面石膏板,专用自攻螺钉拧牢 4、孔眼用腻子填平(防锈处理),阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带 5、整体刮腻子三遍找平打磨,刷防水无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 2
55 | 011407001005 | 墙面喷刷涂料 | 1、专用界面剂一道 2、纤维格布满铺+专用粘合剂两道 3、5mm厚环保成品腻子粉，整体刮腻子三遍找平打磨 4、刷防水无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 4.23
56 | 011407002003 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子三遍找平打磨 2、刷防水无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 5.53
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 16 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
57 | 011505001001 | 洗漱台 | 洗手台，3240mm长，600mm宽，高440 1、12mm厚白色人造石台面，18厚阻燃板基层 2、侧面5+5夹胶绿色渐变艺术玻璃，12厚阻燃板基层 3、40*40镀锌方通骨架 4、其他未尽事宜详见洗手台大样图 | 个 | 1
58 | 011505008001 | 卫生纸盒 | 1、卷纸盒13.2cm-304不锈钢亮光加厚-中心轴 | 个 | 7
59 | 011505010001 | 镜面玻璃 | 1、6mm厚银镜，呛灰色不锈钢收口 2、12厚阻燃板 3、20X20mm木方防火处理 4、18厚阻燃板基层 5、其他未尽事宜详见洗手台大样图 | m2 | 4.05
60 | 01B006 | 蹲坑处地面抬高 | 1、蹲坑处地面抬高，陶粒混凝土填高230mm | m2 | 10.6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 17 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 01B007 | 洗手台顶亚克力透光造型 | 洗手台顶亚克力透光造型，宽550，高400 1、40*40镀锌方通骨架 2、9厚阻燃板喷白基层灯光槽 3、底面550宽5mm白色亚克力透光板，呛灰色不锈钢收口 4、侧面400高5+5夹胶绿色渐变艺术玻璃，12厚阻燃板基层 5、其他未尽事宜详见洗手台大样图 | m | 3.24
62 | 01B008 | 垃圾桶 | 1、垃圾桶10L脚踩18.6*29*30cm，不锈钢 | 个 | 7
63 | 01B009 | 嵌入式垃圾桶 | 1、嵌入式不锈钢垃圾桶，高度1620mm，深度140mm | 个 | 1
储藏间
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 18 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
64 | 011102003004 | 块料楼地面 | 1、600X1200X10mm厚水磨石砖铺实拍平,填缝剂擦缝.(铺贴8~12M应根据地材分缝设置伸缩缝) 2、10mm1:3干硬性水泥砂浆粘接层,表面撒水泥粉 3、30厚1:3水泥砂浆抹平;(须根据土建现场情况确定最后找平垫层厚度) 4、素水泥浆结合层一遍(内掺建筑胶) | m2 | 5.36
65 | 011105003001 | 块料踢脚线 | 1、100mm高同地面水磨石砖踢脚，含粘结层 | m | 11.44
66 | 011407001006 | 墙面喷刷涂料 | 1、专用界面剂一道 2、纤维格布满铺+专用粘合剂两道 3、5mm厚环保成品腻子粉，整体刮腻子三遍找平打磨 4、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 29.27
67 | 011407002004 | 天棚喷刷涂料 | 1、刮腻子三遍找平打磨 2、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 5.36
夹层
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 19 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
68 | 010809004002 | 石材窗台板 | 1、12mm厚米白色人造石窗台板 2、石材专用粘结剂 3、体详见窗台板节点详图 | m2 | 5.4
69 | 011103004001 | 塑料卷材楼地面 | 1、4.5mm灰色带图案地胶板(定制) 2、地面地胶原有，地面找平填缝 | m2 | 164.56
70 | 011105002001 | 石材踢脚线 | 1、300高12mm厚米白色人造石踢脚板 2、石材专用粘结剂 3、15厚阻燃板基层 4、具体详见窗台板节点详图 | m2 | 13.28
71 | 011207001011 | 墙面装饰板 | 1、15mm厚陶铝吸音板(穿孔)(2440X1970mm) 2、12厚阻燃板 3、黑色阻燃无纺布 4、50厚玻璃纤维吸音棉 5、50轻钢龙骨、U形金属固定件、金属连接件、基层骨架等 6、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 40.76
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 20 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
72 | 011407001007 | 墙面喷刷涂料 | 1、专用界面剂一道 2、纤维格布满铺+专用粘合剂两道 3、5mm厚环保成品腻子粉，整体刮腻子三遍找平打磨 4、刷无机涂料三遍(一底、二面漆) | m2 | 178.02
73 | 011503008001 | 玻璃栏板 | 1、8+8玻璃栏板，1200高 2、顶部1.2mm厚呛灰色不锈钢收口30*20 3、底部1.2mm厚呛灰色不锈钢，18厚阻燃板基层，U型钢 4、具体详见01/D-01节点详图 | m | 40.8
74 | 01B010 | 原有栏杆喷白漆 | 1、原有栏杆喷白漆 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m | 33.1
其他部分
75 | 010401003001 | 实心砖墙 | 1、新砌200mm厚红砖墙体，应严格遵照规范要求添加构造柱及过梁 | m3 | 9.61
76 | 010402001001 | 砌块墙 | 1、新砌100mm厚加砌块墙体,应严格遵照规范要求添加构造柱及过梁 | m3 | 4.21
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 21 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
77 | 010801004001 | 木质防火门 | 1、木饰面防火门双开门（定制） 2、洞口尺寸1420*2300mm 3、含防火门贴木纹皮，木饰面门框门套、合页、门锁等配套五金 | 樘 | 2
78 | Z010801007001 | 成品装饰木门及门套 | 1、木饰面单开门（定制） 2、洞口尺寸880*2300mm 3、含木饰面门框门套、合页、门锁等配套五金 | 樘 | 1
79 | Z010801007002 | 成品装饰木门及门套 | 1、木饰面单开门（定制） 2、洞口尺寸900*2250mm 3、含木饰面门框门套、门头饰面板、合页、门锁等配套五金 | 樘 | 2
80 | Z010801007003 | 成品装饰木门及门套 | 1、木饰面单开门（定制） 2、洞口尺寸900*2250mm，含门头高度2800mm 3、含木饰面门框门套、门头饰面板、合页、门锁等配套五金 | 樘 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 22 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
81 | Z010801007004 | 成品装饰木门及门套 | 1、木饰面单开门（定制） 2、洞口尺寸680*2250mm，含门头高度2800mm 3、含木饰面门框门套、门头饰面板、合页、门锁等配套五金 | 樘 | 1
82 | Z010801007005 | 成品装饰木门及门套 | 1、储藏室暗门（定制） 2、洞口尺寸880*2300mm 3、含暗门门框门套、合页、门锁等配套五金 | 樘 | 2
83 | 011201001001 | 墙面一般抹灰 | 1、20mm抹灰及找平层,抹灰DSM20 2、清理基层 | m2 | 180.3
84 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1、原隔墙拆除，含垃圾清理、外运及消纳等 | m3 | 7.23
85 | 01B011 | 运动器材油漆翻新 | 1、篮球架、羽毛球立杆、排球立杆等运动器材根据方案油漆翻新 2、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | 项 | 1
86 | 01B012 | 羽毛球网 | 1、羽毛球网，6.1m，球馆型 | 套 | 2
87 | 01B013 | 篮球框网 | 1、篮球框网，球馆型 | 套 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 23 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 01B014 | 室外机遮挡冲孔铝板隔断 | 1、3mm厚穿孔铝板，表面氟碳漆喷涂 2、80×40mm镀锌方管防腐处理、50×50mm镀锌方管防腐处理 3、具体做法、相关要求满足设计及规范要求 | m2 | 60
89 | 01B015 | 室外路面破除及修复 | 1、室外路面破除及修复（沥青地面，花坛，石材台阶，球场等室外路面） 2、其中沥青路面修复做法如下，其他路面原样恢复 （1）40厚透水沥青混合料上面层 （2）乳化沥青黏层油 （3）60厚透水沥青混合料下面层(AC-20) （4）250厚C30混凝土基层(粒径5-12mm) （5）200厚碎石垫层 （6）素土分层夯实(压实系数>0.95) | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 24 页 共 24 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
90 | 01B016 | 其他拆除项 | 1、除已单列外的根据现场实际情况整个项目其他需拆除、外运、处置的相关费用(包括但不限于地面、墙面、顶面、饰面、涂料、门窗及整个项目其他需要拆除、外运、处置的费用），请投标单位综合考虑报价 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省杭州学军中学西溪校区体育馆改造项目
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【房屋建筑与装饰】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省杭州学军中学西溪校区体育馆改造项目
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-房屋建筑与装饰 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
技术措施
1 | 01B017 | 装饰脚手架 | 1、装饰脚手架 | 项 | 1
2 | 01B018 | 地面、墙面、门窗、天棚等清理及成品保护 | 1、地面、墙面、门窗、天棚等清理及成品保护 | 项 | 1
3 | 01B019 | 其他措施费 | 1、根据项目特点自行考虑其他措施费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-2 分部分项工程量清单与计价表【通用安装工程】
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
强电系统
1 | 030404017001 | 配电箱 | 1.名称:配电箱PZ 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 2 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
2 | 030404017002 | 配电箱 | 1.名称:配电箱APKT 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 3 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
3 | 030404017003 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL1 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 4 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
4 | 030404017004 | 配电箱 | 1.名称:配电箱AL2 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图，篮球馆专用灯光智能照明控制由厂家二次深化设计 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排、智能照明控制模块等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
5 | 030411001001 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 5.12
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 5 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6 | 030411001002 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC50 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 32.24
7 | 030411001003 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC65 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 176.91
8 | 030411001004 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC80 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 31.91
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 6 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
9 | 030411001005 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC100 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 4.48
10 | 030411001006 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC150 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 156.77
11 | 030411001007 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 1856.92
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 7 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
12 | 030411001008 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 1407.63
13 | 030411001009 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 239.81
14 | 030408001001 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB1-YJY-4*25+1*16 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 42.29
15 | 030408001002 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB1-YJY-4*35+1*16 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 190.61
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 8 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
16 | 030408001003 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB1-YJY-4*50+1*25 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 46.55
17 | 030408001004 | 电力电缆 | 1.型号:WDZB1-YJY-4*120+1*70 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 10.03
18 | 030408001005 | 电力电缆 | 1.型号:WDZA-YJY-4*185+1*95 2.敷设方式、部位:桥架或配管内敷设综合考虑 | m | 153
19 | 030408006001 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面10mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 2
20 | 030408006002 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面25mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 9 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
21 | 030408006003 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面35mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 4
22 | 030408006004 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面120mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 6
23 | 030408006005 | 电力电缆头 | 1.电力电缆头:电缆终端头 2.型号、规格:截面240mm2及以下 三芯及以上 3.材质、类型:户内干包式 4.电压等级(kV):1kV以下电力电缆 | 个 | 2
24 | 030411004001 | 配线 | 1.名称:WDZB1-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 3833.98
25 | 030411004002 | 配线 | 1.名称:WDZB1-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线 | m | 823.96
26 | 030411004003 | 配线 | 1.名称:WDZB1-BYJ-6 2.配线形式:管内穿线 | m | 491.62
27 | 030411004004 | 配线 | 1.名称:WDZB1-BYJR-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 1860.35
28 | 030411004005 | 配线 | 1.名称:WDZB1-BYJR-4 2.配线形式:管内穿线 | m | 411.98
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 10 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
29 | 030411004006 | 配线 | 1.名称:WDZB1-BYJR-6 2.配线形式:管内穿线 | m | 245.81
30 | 030411004007 | 配线 | 1.名称:WDZB1N-BYJ-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 25.12
31 | 030411004008 | 配线 | 1.名称:WDZB1N-BYJR-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 12.56
32 | 030412001001 | 普通灯具 | 1.名称:吸顶灯（φ400） 2.型号:4000K 24W 3.类型:含光源、含金属软管 | 套 | 3
33 | 030412004001 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式筒灯（φ114） 2.型号:4000K 24W 3.安装形式:含光源、含金属软管 | 套 | 47
34 | 030412004002 | 装饰灯 | 1.名称:嵌入式射灯（φ75） 2.型号:4000K 7W 3.安装形式:含光源、含金属软管 | 套 | 7
35 | 030412005001 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:4000K 24W 3.规格:300*600 4.安装形式:含光源、含金属软管 | 套 | 4
36 | 030412004003 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 2.型号:4000K 14.4W/m 3.安装形式:含光源 | m | 24.15
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 11 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
37 | 030412002001 | 工厂灯 | 1.名称:篮球管专用照明灯（φ470） 2.型号:6000K 180W 3.安装形式:含光源、含金属软管 | 套 | 80
38 | 030412005002 | 荧光灯 | 1.名称:LED平板灯 2.型号:6000K 120W 3.规格:1175*215*85 4.安装形式:含光源、含金属软管 | 套 | 54
39 | 030404034001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 4
40 | 030404034002 | 照明开关 | 1.名称:单联双控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 5
41 | 030404034003 | 照明开关 | 1.名称:三联单控开关 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 2
42 | 030404035001 | 插座 | 1.名称:单相带接地安全型插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 41
43 | 030404035002 | 插座 | 1.名称:烘手器安全型插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 12 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
44 | 030404035003 | 插座 | 1.名称:防溅安全型插座 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 1
45 | 030404035004 | 插座 | 1.名称:安全型地插 2.规格:220V 10A 3.安装方式:暗装 | 个 | 8
46 | 030404019001 | 控制开关 | 1.名称:智能照明控制器（手动控制） | 个 | 1
47 | 030411004009 | 配线 | 1.名称:RS485线 2.配线形式:管内穿线 | m | 700
48 | 030411006001 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒、灯头盒暗装 | 个 | 195
49 | 030411006002 | 接线盒 | 1.名称:钢制插座盒、开关盒暗装 | 个 | 88
50 | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合) | 系统 | 1
应急照明系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 13 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
51 | 030404017005 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE1 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 14 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
52 | 030404017006 | 配电箱 | 1.名称:配电箱ALE2 2.规格、型号:箱体尺寸、箱内配置要求详见系统图 3.安装方式;具体安装方式详见设计图纸要求 4.包括但不限于焊压铜接线端子、接地、刷漆、补漆、铜排等 5.配电箱报价应包含配电箱系统图设计的全部内容（除清单单列以外的所有内容）,按系统图要求及行业标准,未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
53 | 030411001010 | 配管 | 1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 1085.32
54 | 030411004010 | 配线 | 1.名称:NH-BYJ-4 2.配线形式:管内穿线 | m | 606.75
55 | 030411004011 | 配线 | 1.名称:NH-RVS-2*1.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 202.24
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 15 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
56 | 030411004012 | 配线 | 1.名称:WDZN-RYJS-2*2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 689.83
57 | 030412004004 | 装饰灯 | 1.名称:疏散出口标志灯 2.型号:5W DC24V 其他具体参数详见设计图纸 3.安装形式:含光源、含金属软管、壁装 | 套 | 2
58 | 030412004005 | 装饰灯 | 1.名称：安全出口标志灯 2.型号:5W DC24V 其他具体参数详见设计图纸 3.安装形式:含光源、含金属软管、壁装 | 套 | 2
59 | 030412004006 | 装饰灯 | 1.名称:单向疏散引导方向标志灯 2.型号:5W DC24V 其他具体参数详见设计图纸 3.安装形式:含光源、含金属软管、壁装 | 套 | 20
60 | 030412004007 | 装饰灯 | 1.名称:多信息复合标志灯具 2.型号:5W DC24V 其他具体参数详见设计图纸 3.安装形式:含光源、含金属软管、吊装 | 套 | 4
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 16 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
61 | 030412004008 | 装饰灯 | 1.名称:集中电源式点型监控型消防应急照明灯 2.型号:5W DC24V 其他具体参数详见设计图纸 3.安装形式:含光源、含金属软管、吸顶安装 | 套 | 9
62 | 030412004009 | 装饰灯 | 1.名称:B型集中电源式点型监控型消防应急照明灯 2.型号:15W DC24V 其他具体参数详见设计图纸 3.安装形式:含光源、含金属软管、壁装 | 套 | 21
63 | 030904003001 | 按钮 | 1.名称:手动控制按钮 | 个 | 2
64 | 030411006003 | 接线盒 | 1.名称:钢制接线盒、灯头盒暗装 | 个 | 68
给水系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 17 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
65 | 031001007001 | 复合管 | 1.名称、规格：钢塑复合管 DN50 2.连接形式：丝扣连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 1.39
66 | 031001006001 | 塑料管 | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5级） DN15 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 28.29
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 18 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
67 | 031001006002 | 塑料管 | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5级） DN25 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 15.05
68 | 031001006003 | 塑料管 | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5级） DN40 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 7.23
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 19 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
69 | 031001006004 | 塑料管 | 1.名称、规格：PP-R给水管（S5级） DN50 2.连接形式：热熔连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 3.83
70 | 031003001001 | 螺纹阀门 | 1.类型:铜截止阀 DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.包括但不限于相匹配的活接头等附件/配件 | 个 | 2
71 | 031002001001 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.工作内容：管道支架制作、安装（包括但不限于槽钢、角钢、扁钢、圆钢等制安）、除锈、刷油、防腐等 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | Kg | 2.01
72 | 031201003001 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 2.01
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 20 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
73 | 031208002001 | 管道绝热 | 1.名称:防结露保温（含管道上的阀门，管件） 2.绝热材料品种:难燃B1级闭孔橡塑发泡保温材料（湿阻因子不小于10000）制作、其烟密度等级小于等于25。 3.绝热厚度:30mm 4.管道外径:管道DN50mm以下 | m3 | 0.12
74 | 031208007001 | 防潮层、保护层 | 1.材料:0.5mm铝合金板保护层 | m2 | 4
75 | 031002003001 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN25 3.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
76 | 031002003002 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN80 3.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
77 | 030413003001 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 1
78 | 030413003002 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)83 | 个 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 21 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
79 | 03B001 | 补 | 1.名称:卫生间 内周长在12m以下 暗敷管道补贴 | 间 | 2
80 | 03B002 | 补 | 1.名称:卫生间 内周长在12m以上 暗敷管道补贴 | 间 | 2
排水系统
81 | 031001006005 | 塑料管 | 1.名称、规格：UPVC排水管 DN50 2.连接形式：粘接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 15.48
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 22 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
82 | 031001006006 | 塑料管 | 1.名称、规格：UPVC排水管 DN75 2.连接形式：粘接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 1.12
83 | 031001006007 | 塑料管 | 1.名称、规格：UPVC排水管 DN100 2.连接形式：粘接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管、立管检查口、伸缩节等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 17.43
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 23 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
84 | 031004003001 | 洗脸盆 | 1.名称：台式洗手盆（感应式水龙头） 2.附件/配件：包括且不限于感应式水龙头，角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它：洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 24 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
85 | 031004006001 | 大便器 | 1.名称：带隔污装置的延时自闭式冲洗阀蹲式大便器 2.附件/配件：包括且不限于带隔污装置的延时自闭式冲洗阀、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它：洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 5
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 25 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
86 | 031004006002 | 大便器 | 1.名称：低水箱坐便器 2.附件/配件：包括且不限于水箱、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它：洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 2
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 26 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
87 | 031004007001 | 小便器 | 1.名称：感应式小便斗 2.附件/配件：包括且不限于埋入式感应器、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它：洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 3
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 27 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
88 | 031004008001 | 其他成品卫生器具 | 1.名称：拖布池 2.附件/配件：包括且不限于水龙头、角阀、金属软管、下水口、排水栓、排水连接管、存水弯等卫生器具配套附件/五金配件的供货、安装、预埋 卫生器具试水及四周密封处理 3.其它：洁具型号由业主选型定,所选型号需满足业主要求,投标单位应进行充分评估后报价 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 1
89 | 031004014001 | 给、排水附（配）件 | 1.材质:不锈钢地漏（不带水封） 2.型号、规格:DN50 | 个 | 3
90 | 031004014002 | 给、排水附（配）件 | 1.名称:清扫口 2.型号、规格:DN100 | 个 | 1
91 | 031002003003 | 套管 | 1.类型:穿楼板刚型防水套管制作、安装 2.规格:DN50 3.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 11
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 28 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
92 | 031002003004 | 套管 | 1.类型:穿楼板刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 8
93 | 031002003005 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN150 3.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
94 | 031002003006 | 套管 | 1.类型:一般穿墙钢套管制作、安装 2.规格:DN125 3.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 1
95 | 030413003003 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)63 | 个 | 11
96 | 030413003004 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 8
97 | 030413003005 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)132 | 个 | 1
98 | 030413003006 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土墙体钻孔 钻孔直径(mm以内)200 | 个 | 2
通风系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 29 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
99 | 030108003001 | 轴流通风机 | 1.名称：静音型排风风机 2.参考型号：FVH-61 3.风机参数：风量:610CMH 全压:210Pa 功率:110W 4.安装形式：吊装 5.含且不仅限于风机自带电控柜、帆布软接、减震 支、吊架制作、安装、刷油、防腐等安装所需配套内容 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
100 | 030108003002 | 轴流通风机 | 1.名称：静音型排风风机 2.参考型号：FVH-80 3.风机参数：风量:800CMH 全压:220Pa 功率:130W 4.安装形式：吊装 5.含且不仅限于风机自带电控柜、帆布软接、减震 支、吊架制作、安装、刷油、防腐等安装所需配套内容 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 30 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
101 | 030108006001 | 其他风机 | 1.名称：换气扇 2.参考型号：FV-24CU7C 3.风机参数：风量:140CMH 全压:100Pa 功率:15W 4.安装形式：嵌入式安装 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准) | 台 | 1
102 | 030702001001 | 碳钢通风管道 | 1.风管材质：镀锌钢板矩形风管制安 2.厚度：δ=0.5mm 3.长边边长：≤320mm（咬口） 4.连接形式：法兰连接 5.包括但不限于风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐等配套附件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m2 | 8.46
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 31 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
103 | 030702001002 | 碳钢通风管道 | 1.风管材质：镀锌钢板圆形风管制安 2.厚度：δ=0.5mm 3.长边边长：≤320mm（咬口） 4.连接形式：法兰连接 5.包括但不限于风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐等配套附件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m2 | 0.59
104 | 030703001001 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：160×160 3.含且不限于螺栓、密封圈、支吊架制安、除锈、刷油、防腐等安装所需配套附件 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 32 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
105 | 030703001002 | 碳钢阀门 | 1.名称：风管蝶阀 2.规格：φ160 3.含且不限于螺栓、密封圈、支吊架制安、除锈、刷油、防腐等安装所需配套附件 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 1
106 | 030703011001 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格：250×200 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 1
107 | 030703011002 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：防雨百叶风口（带防虫网） 2.规格：320×200 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 1
108 | 030703011003 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：160×160 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 33 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
109 | 030703011004 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：双层百叶风口 2.规格：φ160 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 1
110 | 030704001001 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：通风系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
新风系统
空调系统
111 | 030701003001 | 空调器 | 1.名称：多联空调室外机 2.参数：制冷量: 106.9kW,制热量:119.5kW,功率: 29.5kW 3.包括且不仅限于C25混凝土基础、减震、环保冷媒、保温、接地、减震、控制线缆、通讯线缆、防护设施及铁构件除锈、防腐工作等安装所需配套附件 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 34 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
112 | 030701003002 | 空调器 | 1.名称：多联空调室外机 2.参数：制冷量: 135kW,制热量:151.5kW,功率: 38kW 3.包括且不仅限于C25混凝土基础、减震、环保冷媒、保温、接地、减震、控制线缆、通讯线缆、防护设施及铁构件除锈、防腐工作等安装所需配套附件 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 2
113 | 030701004001 | 风机盘管 | 1.名称：室内机-自由静压风管式 2.参数：制冷量:16kW,制热量:18kW,功率:0.53kW 3.附件：含提升泵、帆布软接、支吊架、环保冷媒充注、保温、接地、减震、控制线缆、通讯线缆及铁构件除锈、防腐工作等安装所需配套附件 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 台 | 25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 35 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
114 | 030701003003 | 空调器 | 1.名称：分体式空调 2.参数：制冷量:5.4kW,制热量:5.9kW,功率:1.72kW 风量:850CMH 3.附件：含室内外机、开孔洞、支吊架、环保冷媒充注、保温、接地、减震、控制线缆、通讯线缆及铁构件除锈、防腐工作等安装所需配套附件 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 组 | 1
115 | 030702001003 | 碳钢通风管道 | 1.风管材质：镀锌钢板矩形风管制安 2.厚度：δ=0.75mm 3.长边边长：≤1000mm（咬口） 4.连接形式：法兰连接 5.包括但不限于风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐等配套附件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m2 | 8.03
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 36 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
116 | 030702001004 | 碳钢通风管道 | 1.风管材质：镀锌钢板矩形风管制安 2.厚度：δ=1mm 3.长边边长：≤1500mm（咬口） 4.连接形式：法兰连接 5.包括但不限于风管、管件、法兰、零件、支吊架制作、安装、除锈、刷油、防腐等配套附件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m2 | 110.46
117 | 031208003001 | 通风管道绝热 | 1.名称：新风空调管道绝热 2.绝热材料品种：阻燃型夹筋铝箔复面的离心玻璃棉板材(24℃时，入≤0.033W/（m.K),密度48kg/m3 3.绝热厚度：保温厚度30mm 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m3 | 3.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 37 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
118 | 031001006008 | 塑料管 | 1.材质、规格：UPVC冷凝管 DN25 2.连接形式：粘结连接 3.包括且不仅限于与管材相匹配的三通、四通、弯头、异径管、刚性接头、胶圈等管件/配件 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 28.13
119 | 031001006009 | 塑料管 | 1.材质、规格：UPVC冷凝管 DN32 2.连接形式：粘结连接 3.包括且不仅限于与管材相匹配的三通、四通、弯头、异径管、刚性接头、胶圈等管件/配件 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 25.66
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 38 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
120 | 031001006010 | 塑料管 | 1.材质、规格：UPVC冷凝管 DN40 2.连接形式：粘结连接 3.包括且不仅限于与管材相匹配的三通、四通、弯头、异径管、刚性接头、胶圈等管件/配件 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 17.7
121 | 031001006011 | 塑料管 | 1.材质、规格：UPVC冷凝管 DN50 2.连接形式：粘结连接 3.包括且不仅限于与管材相匹配的三通、四通、弯头、异径管、刚性接头、胶圈等管件/配件 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 17.81
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 39 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
122 | 031002001002 | 管道支架 | 1.名称：管道支架 2.工作内容：管道支架制作、安装（包括但不限于槽钢、角钢、扁钢、圆钢等制安）、除锈、刷油、防腐等 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | Kg | 85.83
123 | 031201003002 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道，调和漆二道 | kg | 85.83
124 | 030703011005 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：条形双层百叶送风口 2.规格：1800×300 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 1
125 | 030703011006 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：球形喷口 2.规格：DN500 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 40 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
126 | 030703011007 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：门铰式回风百叶风口，加装防虫百叶与过滤网 2.规格：1800×300 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 5
127 | 030703011008 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：门铰式回风百叶风口，加装防虫百叶与过滤网 2.规格：13500×300 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 1
128 | 030703011009 | 铝及铝合金风口、散流器 | 1.名称：门铰式回风百叶风口，加装防虫百叶与过滤网 2.规格：5900×300 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范(标准） | 个 | 6
129 | 030404019002 | 控制开关 | 1.名称：空调温控开关 2.规格：与空调室内机相配套 含底盒 3.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | 个 | 25
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 41 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
130 | 030701004002 | 空调室内机检查接线 | 1.工作内容：低压电器装置接线 空调室内机检查接线 | 台 | 25
131 | 031001004001 | 铜管 | 1.名称：空调冷媒管（单管长度） 2.材质：磷酸脱氧无缝铜管 3.规格：投标单位根据空调参数自行深化考虑规格报价 且今后不予以调整 4.连接形式：焊接 5.含且不仅限于保温、冷媒充注、配套截止阀、分支器、冲洗、吹扫、气密试验、抽真空试验、墙面开孔洞、修复等安装完成所需一切配套附件 6.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 554.1
132 | 030704001002 | 通风工程检测、调试 | 1.名称：通风空调系统调试费 2.系统：VRF空调系统 3.包括但不限于通风管道漏光试验、漏风试验、风量测定、温度测定、各系统风口阀门调整 | 系统 | 1
消火栓系统
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 42 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
133 | 030901002001 | 消火栓钢管 | 1.名称、规格：内外壁热镀锌普通钢管 DN65 2.连接形式：卡箍连接 3.管件/配件：与其所连接的管材相匹配 包括但不限于三通、四通、弯头、异径管等 4.压力试验及吹、洗设计要求：安装完毕后进行相关水冲洗、消毒、试验 5.未尽事宜详见设计文件、招标文件及相关规范（标准） | m | 10.51
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 43 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
134 | 030901010001 | 室内消火栓 | 1.名称：单栓带消防软管卷盘组合式消防柜 2.箱内配置：内设消火栓口径DN65,衬胶水带长25米，水枪口径φ19，消火栓箱内含MF/ABC4（4kg级)干粉灭火器2具;见图集15S202，消防报警按钮一个，配备30米消防软管卷盘 3.包括但不限于消火栓箱、消火栓、水枪、水龙带、水龙带接口、挂架、软管卷盘等附件/配件 4.未尽事宜详见设计文件、招标文件、国标图集及相关规范要求 | 套 | 2
135 | 031201001001 | 管道刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道，红色调和漆二道 | m2 | 2.15
136 | 031002001003 | 管道支架 | 1.材质:管道支架制作、安装 2.管架形式:一般管架 | Kg | 3.18
137 | 031201003003 | 金属结构刷油 | 1.除锈级别:手工除轻锈 2.油漆品种:防锈漆二道，灰色调和漆二道 | kg | 3.18
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 44 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
138 | 031002003007 | 套管 | 1.类型:一般穿楼板钢套管制作、安装 2.规格:DN100 3.填料材质:套管与管道之间用阻燃密实材料和防水油膏填实 | 个 | 2
139 | 030413003007 | 打洞（孔） | 1.名称:混凝土楼板钻孔 钻孔直径(mm以内)108 | 个 | 2
140 | 030905002001 | 水灭火控制装置调试 | 1.系统形式:消火栓灭火系统调试 | 点 | 2
弱电系统
141 | 030411001011 | 配管 | 1.名称:套接紧定式镀锌钢导管 2.规格:JDG20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配 4.接地要求:钢管接地 5.包括但不限于砖墙/加气块墙刨沟、开孔、沟槽恢复等 | m | 550.91
142 | 030502005001 | 双绞线缆 | 1.名称:CAT6A 2.敷设方式:管内穿线 | m | 574.41
143 | 030411004013 | 配线 | 1.名称:BV-2.5 2.配线形式:管内穿线 | m | 895.51
144 | 030502012001 | 信息插座 | 1.名称:单口网络面板 2.底盒材质、规格:含钢制底盒 | 个 | 6
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 45 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
145 | 030501008001 | 集线器 | 1.名称:无线AP | 台 | 2
146 | 030507008001 | 监控摄像设备 | 1.名称:红外网络型半球摄像机拆装，主材利旧 | 台 | 7
147 | 030502019001 | 双绞线缆测试 | 1.测试类别:测试 4对双绞线缆 | 链路 | 15
其他
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 46 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
148 | 031002001004 | 抗震支架 | 1、名称：抗震支架制作安装(含水电、暖通、消防、智能化等安装所有专业) 2、含侧向、侧纵向、四向、组合支架等，采用成品构件，禁止现场焊接；系统连接螺母禁止采用分体式弹簧螺母，抗震支吊架系统由C型成品槽钢、抗震连接件、管束、管束扣垫、锚栓、钢结构梁夹等组成，连接件与成品槽钢通过机械连接可以随意调节管道支架的尺寸、高度 3、支吊架现场应做到不焊接，并由锚栓与原有混凝土结构，梁夹与原有钢结构可靠连接，且需根据现场实际管道排布情况深化设计布置 4、抗震系统必须通过国家级测试认证实验室通过符合CJ/T 476-2015《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》要求的测试 5、含深化设计方案、通过验收等费用，具体应满足国标GB50981-2014规范要求，其深化设计图需经原设计院确认后方可施工 | 项 | 1
表1-2 分部分项工程量清单及计价表( 号清单)
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 47 页 共 47 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 合价(元) | 其中（元） |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
6、按建筑面积包干，中标后不再调整任何费用
149 | 03B003 | 防火封堵 | 1.名称:按规范要求包括但不限于机电各专业所涉及的桥架/母线/电缆/套管/水管/风管/电井/水井/防火分区墙体等穿越井道、楼板、墙体或穿墙后的缝隙处、预留洞缝隙处、配电箱盘柜下等，本工程范围内所有防火封堵、孔洞封堵、箱体封堵、井道封堵、隔墙封堵等各类封堵，请投标单位综合考虑该部分费用 | 项 | 1
合 计

## 表1-3-B 组织措施项目清单及计价表【通用安装工程】
施工组织措施项目清单与计价表
工程名称：浙江省杭州学军中学西溪校区体育馆改造项目
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) | 金额(元)
1 | 提前竣工增加费
2 | 二次搬运费
3 | 冬雨季施工增加费
4 | 行车、行人干扰增加费
合 计

## 表1-3-C 技术措施项目清单及计价表【通用安装工程】
表1-3-C 技术措施项目清单及计价表
工程名称：浙江省杭州学军中学西溪校区体育馆改造项目
单位工程及专业工程名称：西溪校区体育馆改造项目-通用安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 综合单价(元) | 金额(元) | 其中 |  |  | 备注
[8 empty] | 人工费 | 机械费 | 管理费
[请输入分部名称]
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 | 1.名称：脚手架搭拆费 | 项 | 1
2 | Z031301019001 | 超高增加费 | 2.名称：操作高度增加费 | 项 | 1
合 计