工程量清单编制说明

工程名称：市管大型桥隧（三墩互通主线高架等）标市政设施养护

一、工程概况： 市管大型桥隧（三墩互通主线高架等）标市政设施养护，含三墩互通主线高架等五个设施。具体养护内容详见清单子目维修内容描述。建成年份：详见工程量清单。 二、招标范围：详招标文件。 三、编制依据： 1、《城市桥梁养护技术规范》CJJ99-2003 2、《杭州市高架道路养护技术规程》HZCG9-2007 3、《杭州市城市桥梁养护技术规程》CJS-03-2000 4、《城镇道路养护技术规范》CJJ36-2006 5、《杭州市城市隧道养护技术规程》HZCG005-2006 6、《杭州市排水管渠与泵站养护技术规程》CJS-02-2000 7、杭州市综合人行天桥养护管理标准（试行） 8、相关设施养护的主要技术标准和规章制度 9、建设单位提供的设施量清单 四、工程质量要求：合格。 五、编制说明： 1、本次投标报价为三年的维护经费。投标人在报价时应充分考虑合同期内（包括续签期）人工工资和市场材料价格波动的风险，中标后该经费不作调整。 2、投标人中标后，中标价15%的费用，由业务主管部门安排，作为合同范围内养护设施的大中修经费。 3、投标人应自行勘察设施现场，充分了解养护设施的基本情况，根据每个设施完好程度不同，在报价中充分予以考虑。 4、清单子目中未列项且需维修项目，如主体结构的维修：高架的隔音屏、防抛网、防眩屏，桥梁的梁、柱、吊杆、钢结构等维修费用，投标人应根据自己的养护经验在“其他修复养护”子目中综合考虑，中标后不追加任何费用。 5、清单子目报价除了维护内容所描述的外，还应包括为完成该项工作任务所需的其它人力、物力和财力，如：工程现场必要的围护、施工提示牌、保证交通的正常通行、安全施工等费用。 6、投标人应综合考虑防汛抗台、抗雪防冻等突发事件应急处置工作，及重大节假日的配合和保障工作的费用。 7、桥梁伸缩缝设施量不包括桥梁人行道伸缩缝，其养护费用在综合单价中考虑。 8、绿化挂箱按盆计，如投标人认为不足可在综合单价中考虑，设施量不作调整，报价应包括滴箭的维修等费用。 9、设施养护运行报价清单表中所示“综合单价”，应包括企业管理费、利润、规费、税金、风险费、农民工工伤保险等所有费用，该单价为全费用综合单价。 10、投标人如对提供的养护设施量有疑义，在开标前十天提出，中标后设施量不作调整。中标后如实际养护设施工程量多于招标工程量清单，则合同价不予调整；如实际养护设施工程量少于招标工程量清单，则合同价按实调整。