交通学部搬迁需求（20250613）

1.9#楼所有实训室的气路系统要保证良好，气管路从老校拆装；

2.9#楼104、211需要安装废气排放系统，老校拆装；104洗车工位要安装好水路和气路；

3.9#211空调需要上调一段距离，保证下方举升机举高时不碰触；

- 汽修、城轨等专业设备需要专业人士拆装与调试，保证使用安全；

- 9#201气泵房需要降噪处理；

- 9#104需要吸顶空调12台，9#120需要吸顶空调12台，保证安装到位，正常使用；

- 9#120钣喷车间

- 需要安装排气系统，其中油漆车间需要开1m*1m的孔，

- 油漆车间的烤房和预喷房为定制产品，需要整体下沉35cm，以保证烤房的安装；

- 油漆车间需要有一排水沟，保证污水排放；

- 钣金气路与灯光要落到工位上，以保证正常的操作；

- 汽修实训室特别是仓库内的小物品较多，需要整体打包搬迁；

- 老校实训室桌椅凳子损坏严重，绝大多数不能使用，即使能使用在外形上也不美观，需要更换，特别是凳子，要整体更换，经过清点，急缺的具体数量为：椅子缺540张；桌子：电脑桌子缺25套（每套放两台电脑），普通长条课桌（1.5m长）缺35张；

交通学部