## Sheet1
学部 | 实训室名称 | 搬迁物品 | 搬迁诉求 | 备注
| 物联网基础实训室 | 49个实训工位，25套桌椅、储物柜1套，网络布线 | 1、每工位需3条网线，局域网网速需1000Mbps。（2条电脑组建局域网使用，1条设备组网使用） 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备按老校区桌面布局摆放整齐。 | 涉及电脑的、设备模块的，必须要防震精包装装，且独立包装，智能家居系统目前部署在实训室中，必须拆掉，复原到新校区对应实训室；其次涉及机房的，当前都是双网卡部署，需要布线、打配线架（电脑都是宝贝）；电源与网线需符合国标要求。
| 网络安全实训室 | 200寸LED大屏幕1套、网络安全服务器机柜2套（包含服务器5台、交换机3台）、台式电脑49套、49套课桌椅 | 1、每工位需网线1条，局域网网速需1000Mbps，网线两端打号码标签。 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11、液晶大屏、VR设备及配套电脑正常使用； 12、靶场和实训平台正常连网使用；
| 信息终端检测与维护实训室 | 2套BGA设备、49套实训平台、50套台式电脑、1套服务器系统、置物柜3套、全套室内智能控制系统、1台多媒体投影仪 | 1、每工位需网线3条，局域网网速需1000Mbps（1条连里面机柜、1条工位连交换机、1条备用），网线两端打号码标签。服务器3条网线连机柜； 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11、天花板均匀分布6个电源与网线（方便安装无线路由器） 12、中间左右两边预留HDMI线及电源接口 13、智能控制：电动窗帘及灯光控制 14.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设
| 网络构建实训室（一） | 49套台式机，投影教学设备1套、49套桌椅、49套实训工位、网络实训平台5套、机架式电源5套、全套智能家居系统，配线架、网络布线 | 1、每张桌子需网线8条，局域网网速需1000Mbps（4条连里面机柜、4条连外面机柜），网线两端打号码标签。里机柜1条连外机柜RCMS设备； 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11、智能控制：电动窗帘及灯光控制 12.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设（包括门口走廊的瓷面静电地板）
| 网络构建实训室（二） | 49套台式机，投影教学设备1套、49套桌椅、49套实训工位、网络实训平台5套、机架式电源5套、全套智能家居系统、配线架、网络布线 | 1、每张桌子需网线8条，局域网网速需1000Mbps（4条连里面机柜、4条连外面机柜），网线两端打号码标签。里机柜1条连外机柜RCMS设备； 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11、智能控制：电动窗帘及灯光控制 12.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设（包括门口走廊的瓷面静电地板）
| 网络构建实训室（三） | 49套台式机，投影教学设备1套、49套桌椅、49套实训工位、网络实训平台5套、机架式电源5套、全套智能家居系统 | 1、每张桌子需网线8条，局域网网速需1000Mbps（4条连里面机柜、4条连外面机柜），网线两端打号码标签。里机柜1条连外机柜RCMS设备； 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11、智能控制：电动窗帘及灯光控制 12.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设（包括门口走廊的瓷面静电地板）
| 物联网虚拟仿真实训室 | 49套计算机，49套桌椅，多媒体投影仪1套、智慧教室系统、智能家居系统、配线架、网络布线 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps。 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设
| 物联网工程实训室（一） | 实训工位12个。实训设备12套，计算机25套，教学设备、全套智能家居系统 | 1、每工位需网线6条，局域网网速需1000Mbps，网线两端打号码标签。电脑2条，智能终端2条，设备2条； 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11.需要盖章工位的锁紧装置，要求在极端情况下也能卡主升降台（锁扣装置） 13.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设
| 物联网工程实训室（二） | 实训工位12个。计算机25套，实训设备12套，教学设备、全套智能家居系统 | 1、每工位需网线6条，局域网网速需1000Mbps，网线两端打号码标签。电脑2条，智能终端2条，设备2条； 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11.需要盖章工位的锁紧装置，要求在极端情况下也能卡主升降台(锁扣装置) 12.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设
| 物联网创新实践区 | 定制智能仓储1套、口罩机实训平台1套、智慧农业实训平台8套、智能家居系统3套，网络布线 | 1、定制智能仓储设备按图纸要求部署，并实训设备入库、出库等功能。 2、智能仓储要求所有功能正常 3、口罩机要求所有功能正常
| 电气装调实训室 | 实训设备48套、课桌椅49套、储物架6套，多媒体投影仪1套，电脑1套 | 1.每个工位需要安装三相电，含三根火线，一根零线，一根地线，导线不少于2.5平方，安装电箱，内部含三相四线空气开关带漏电保护器，三相四线16A导轨插座、10A五孔导轨插座 2.桌面补充安装网孔板 3.实训桌面加绝缘垫
| 传感网应用开发实训室 | 49套计算机，49个实训工位、储物柜8套、设备模块49套，网络布线 | 1、机柜网线需打配线架，跳线经过理线架接入交换机端口。 2、每工位需2条网线，局域网网速需1000Mbps（1条电脑组建局域网使用，1条设备组网使用）。 3、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 4、实训桌摆放整齐与地板固定。 5、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 6、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 7、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 8、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 9、电脑与投影仪同步显示内容。 10、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 11、实训设备按老校区桌面布局摆放整齐。 12、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 13.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设
| 三维动画实训室 | 计算机49套、桌椅49套、多媒体投影仪1套，网络布线； | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 平面设计实训室 | 计算机49套、桌椅49套、多媒体投影仪1套，网络布线； | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 网络媒体实训室 | 计算机53套、桌椅53套、多媒体投影仪1套，网络布线； | 1、每工位需1条网线，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 影视编辑实训室 | 计算机49套、桌椅49套、多媒体投影仪1套，网络布线； | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 摄影摄像实训室 | 摄影棚1套、录音棚2间、专业录音设备、48套计算机、拍照设备、多媒体投影仪1套，双网卡网络布线； | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、摄影棚顶部的舞台灯按原位安装在教室顶上，所有的灯光能正常点亮；幕布能正常升降，遥控能控制。 11、实训设备（相机、灯、话筒、音响、调音台、MIDI键盘等）搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施 12、录音棚正确安装后所有设备能正常使用，线路连接正常，能正常完成录音监听。
| 工程布线实训室 | 45套计算机、45套实训工位，45套桌椅、工具、耗材；外实训工位24个、12套检测装置 | 1、每工位需网线1条，局域网网速需1000Mbps，网线两端打号码标签。 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上工位粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11、外实训工位12个检测装置需接电
| 计算机通用实训室（一） | 1套计算机，49套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 计算机通用实训室（二） | 49套计算机，49套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 计算机通用实训室（三） | 53套计算机，53套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 计算机通用实训室（四） | 49套计算机，49套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 计算机通用实训室（五） | 49套计算机，49套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 计算机通用实训室（六） | 49套计算机，49套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 计算机通用实训室（七） | 53套计算机，53套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 计算机通用实训室（八） | 53套计算机，53套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 计算机通用实训室（九） | 53套计算机，53套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，局域网网速需1000Mbps，为电脑组建局域网使用。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 工业互联网实训室 | 实训工位25个，配套设备，计算机49台，桌椅、配件、耗材、教学设备 | 1、每工位需网线4条，局域网网速需1000Mbps，网线两端打号码标签。电脑2条，实训设备2条； 2、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 3、实训桌摆放整齐与地板固定。 4、实训桌上粘贴PVC材质序号便签（8*8cm）。 5、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 6、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）。 8、电脑与投影仪同步显示内容。 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放。 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施； 11.实训工位需要补充网孔板用于实训 12.实训工位右侧需要安装长度在40CM左右的铁管用于安装防线盘（3盘位） 13.原来空调需要搬置制定位置，并安装调试完成，要求功能正常 14.实训室静电地板和龙骨架需要搬迁置新校区制定位置进行铺设
| 培训机房 | 53套计算机，53套桌椅，多媒体投影仪1套 | 1、每工位需1条网线，为电脑组建局域网使用，局域网网速需1000Mbps。 2、电脑安装到工位上，并将线缆整理捆扎，达到美观要求。 3、电脑能开机运行，实现教师机广播教学功能。 4、机柜两端网线打标签。 5、电脑主机粘贴标签按照顺序号摆放。 6、实训桌摆放整齐并固定。 7、多媒体系统运行正常（含投影仪，话筒、音响等设备）调试投影在白板上的位置。 8、电脑与投影仪同步显示内容 9、电脑声音与话筒声音能在音响中播放 10、实训设备搬运需防撞、防划伤、防水等保护措施；
| 研训基地实训室（一） | 竞赛实训工位10个，计算机，配件，耗材，桌椅 | 1、机柜网线需打配线架，跳线经过理线架接入交换机端口。 2、每工位需3条网线，网线出地面长3米，局域网网速需1000Mbps。 3、每工位需220V电源插板，可容纳2.5KW，工艺符合国标。
| 研训基地实训室（二） | 竞赛实训工位，计算机，配件，耗材，桌椅 | 1、机柜网线需打配线架，跳线经过理线架接入交换机端口。 2、每工位需3条网线，网线出地面长3米，局域网网速需1000Mbps。 3、每工位需220V电源插板，可容纳2.5KW，工艺符合国标。
| 研训基地实训室（三） | 竞赛实训工位，计算机，配件，耗材，桌椅 | 1、机柜网线需打配线架，跳线经过理线架接入交换机端口。 2、每工位需3条网线，网线出地面长3米，局域网网速需1000Mbps。 3、每工位需220V电源插板，可容纳2.5KW，工艺符合国标。
| 信息学部仓库5个 | 耗材、配件、货架
| 创生环-535隔壁信息学部展示区 | 技能擂台含云擂台空间箱体、机电综合实训考核装置、办公桌、办公椅子、显示屏、液晶屏、仓储柜 | 1.将擂台搬到新校区，搬迁后恢复原状，恢复原工艺，所有功能需正常使用